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第一节 投标人须知前附表
重要提示：
1. 本表对项目情况、招标程序的主要时限、投标文件编制要求的有关信息，是对投标须知的具体补充。如出现前后不一致的表述以投标人须知前附表为准。
2. 本文所示时间均为北京时间。
3. 用“☑”标识时表明该选项被招标人选用，用“□”标识时表明该选项未被招标人选用。本文件中对应模板性条款未被招标人选用的内容，自动不适用。
4、招标人在编制招标文件时，示范文本中的空格部分应根据招标项目实际需求填写，无内容或不采用者应用斜画线表示或者注明“本项目不适用”。
5. 关于加强对投标人社保信息、关联关系查验温馨提示：
5.1 为营造良好的招标投标营商环境，维护招投标市场秩序，遏制招投标活动中围串标、“挂证”行为，企业在组织招投标活动时，可加强对投标人社保信息、企业关联关系的查验工作。
5.2 加强投标人关联关系排查，根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条规定“与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效”，企业在招投标活动中，应加强对投标人关联关系的排查。
5.3 加强对投标人社保信息的查验，根据《中华人民共和国招标投标法》第十八条规定“招标人可以根据招标项目本身的要求，在招标公告或者投标邀请书中，要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况，并对潜在投标人进行资格审查；国家对投标人的资格条件有规定的，依照其规定”。采购人可根据项目需要，要求供应商在投标文件中提供相关人员的社保缴纳证明等信息，采购人可以进行查验，确保投标信息的真实性、准确性和有效性。
5.4 企业关联关系查验工具
企业关联关系查验工具包括但不限于：
（1）企查查（https://www.qcc.com/）
（2）天眼查（https://www.tianyancha.com/）
（3）启信宝（https://www.qixin.com/）
（4）企业万象（https://wx.bidata.com.cn/#/）
以上查验结果仅供参考，具体以评审专家意见为准。
5.5 企业社保信息查验网站
社保信息查验网站包括但不限于：
1.国家社会保险公共服务平台http://si.12333.gov.cn/188491.jhtml
2.广东省https://ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw-service/service/bbdy/validate.shtml
3.深圳市https://sipub.sz.gov.cn/vp/
4.珠海市https://wsfw.zhrsj.zhuhai.gov.cn/zhrsClient/external.do
5.东莞市https://dghrss.dg.gov.cn/bbyz/comm/web/bbyzcx.do?_fresh_t=1686278782543
6.四川省http://www.sc.hrss.gov.cn/gjbcms/zmyz/index.jhtml
7.安徽省http://61.190.31.166:10001/ggfwwt/home/loadpzyz
8.辽宁省沈阳http://new.sbzx.shenyang.gov.cn/pages/ewm/ewm.html
9.河北省https://he.12333.gov.cn/proof/checkoutJPG.html
10.湖北省http://59.175.218.201:8005/template/dzsbzmyz.html
11.福建省http://220.160.52.229:12333/ggfw/#/portal-module/portalCredentialVerification
12.北京市http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/sbqycx/sbRights/verificationSocial?loginType=bjt
13.广西壮族自治区 https://www.gx12333.net/form/
14.天津市http://public.hrss.tj.gov.cn/perpaymentstamper/

[bookmark: _Hlk532140181]

	投标人须知前附表（一）

	条款号
	名称
	编列内容

	1. 
	招标人
	名称：深圳市体育中心运营管理有限公司
联系地址：深圳市福田区泥岗西路深圳市体育中心体育场一层 S5综合管理部（收）
联系人：杨先生/凌女士
联系电话：17796372326     

	2. 
	项目编号
	

	3. 
	项目名称
	深圳市体育中心2026年七氟丙烷气体灭火钢瓶检测服务

	4. 
	公告日期
	详见招标公告

	5. 
	项目类别
	服务类

	6. 
	招标方式
	公开招标  □邀请招标

	7. 
	资格审查方式
	资格后审 

	8. 
	招标文件
获取方式
	通过深圳阳光采购平台获取

	9. 
	招标文件
获取时间
	详见招标公告

	10. 
	是否需要提交
报名资料
	☑是 □否
请投标人于公示开标日期至少1个工作日前18：00发送报名资料至招标人邮箱，邮箱地址为lingyuejuan@szsc.sihc.com.cn ，邮件名称格式：投标项目全称+公司全称+项目编号。邮件正文备注项目联系人及联系电话、邮箱，企业统一社会信用代码。
报名资料包括以下文件：
1.营业执照扫描件；
2.法定代表人资格证明书；
3.法定代表人授权委托书；
（上文件均需要加盖企业公章。）
邮件发送成功视为报名成功。意向投标人未在规定时间内发送邮件报名，招标人有权不予受理其投标文件。

	11. 
	投标人提出
质疑截止时间
	详见招标公告

	12. 
	招标人澄清、修改、答疑截止时间
	详见招标公告

	13. 
	投标截止时间
	详见招标公告

	
	开标时间
	详见招标公告

	
	投标文件
递交地点
	☑纸质投标文件递交地点：深圳市福田区泥岗西路 深圳市体育中心体育场一层S5（收）

	
	开标地点
	☑进行现场开标，地址：招标人指定地点

	
	投标人是否需要参加开标
	是，投标人需派授权代表参加开标会议简要述标，并签字确认。
投标人自愿参加开标会议；未参加开标会议的，视为其认可招标程序。

	14. 
	★最高限价
或其计算方法
	设置最高限价：
☑最高限价（总价）：人民币8.4058 万元，投标人的投标报价不能超过最高限价，否则按废标处理。

	
	
	□最高限价说明或其计算方法： ________________·

	15. 
	
	□不设置最高限价

	16. 
	投标有效期
	  120   个日历日（自投标截止之日起算）

	17. 
	评标方法
	综合评估法
□经评审的最低投标价法
□定性评审法
□其他：                     

	18. 
	推荐中标
候选人数量
	☑评标委员会推荐的中标候选人数： 1个。
（适用于采用综合评估法、经评审的最低投标价法）

	19. 
	中标人数量
	中标人数量：1家

	20. 
	定标方式
	☑由评标委员会根据排名直接确定中标候选人为中标人

	21. 
	签订合同时间
	中标通知书发出之日起 30 日内。




	

投标人须知前附表（二）

	条款号
	名称
	编列内容

	22. 
	资金来源
和落实情况
	资金来源：企业自筹
出资比例：100%
资金落实情况：☑已落实 □未落实 □其他：          

	23. 
	招标范围
	根据安全管理规定及TSG23-2021《气瓶安全技术规程》9.3（9-1表）七氟丙烷气体储气钢瓶，按规定时限进行检测。本项目招采范围为：体育中心配电间及机房区域七氟丙烷气体灭火钢瓶检测服务。
（各标段详细范围详见第四章 项目需求）

	24. 
	★服务期
	【作业周期】：自合同签署生效之日起30个自然日
【质保周期】：完工交付日起12个月

	
	
	□续签：服务履行完毕后，甲方可根据今后年度同个项目的需要并结合本合同乙方履约考核评价结果，决定是否与乙方就今后年度同个项目签署《服务合同》并有权结合预算等情况适当调整合同内容和合同金额。在首年服务期履约评价为“优秀”的供应商，可实行合同续期，原则上续约价不高于首年合同价，可续期不超过24个月，续期最多不超过两次，续期合同实质性内容不得改变。
☑不续签

	25. 
	服务地点
	深圳市福田区笋岗西路深圳市体育中心配电房及机房区域

	26. 
	投标人资格要求
	投标人必须符合以下资格条件：
(1) 具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）；总公司或者分公司只允许一家投标，不允许同时参与本项目投标，分公司参与投标的，须提供总公司或具有独立法人的上一级公司出具的愿为其参与本项目投标的行为以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函，以及提供总、分公司的营业执照扫描件，原件备查。
(2) 投标人应取得中华人民共和国《特种设备检验检测机构核准证》（核准项目含有RD6）资质，提供资质证书扫描件。
(3) 本项目不接受联合体投标，不允许转包或分包。
(4) 参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）。
(5) 参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）。
(6) 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）。
(6)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

	27. 
	是否接受
联合体投标
	☑不接受
□接受，应满足下列要求： 本项目接受联合体投标,联合体数量不得超过3家,联合体投标的单位,应当签订联合体投标协议书（格式自拟）,明确各自职责和分工。 

	28. 
	踏勘现场
	☑不组织。
□组织：
踏勘时间：     
集合地点：       

	29. 
	响应和偏离
	商务、技术条款响应和偏离说明如下：
严重偏离：本招标文件中标注“★”的条款未实质性响应（发生负偏离），将导致投标被否决；
一般偏离：本招标文件中标注“▲”的条款未实质性响应（发生负偏离），将可能导致在评、定标时产生不利于投标人的影响。

	30. 
	投标货币
	☑人民币  □其他：                 

	
	报价方式和内容
	1）投标报价：招标人指定服务的报价。
2）投标报价应包含的相关费用包括但不限于：服务期内应含所投服务的费用、税费（包括但不限于增值税等）、人工费、售后服务等工作所发生的费用。本次投标产生的一切费用由投标人自理。投标报价为最终报价，投标人不得要求追加任何费用。

	31. 
	招标公告
	公告/公示媒介：
1.深圳阳光采购平台（www.szygcgpt.com）
2.中标候选人公示期：3天

	32. 
	中标候选人公示
	

	33. 
	中标结果公示
	

	34. 
	履约担保
	是否要求中标人提交履约担保：□要求  不要求

	35. 
	
	履约担保的形式：□现金、转账  □银行保函
履约担保的金额：           

	36. 
	招标失败的
其他情形
	本项目公开招标过程中若由于投标截止后实际递交投标文件的供应商数量不足、经评审委员会评审对招标文件作实质响应的供应商不足等原因造成公开招标失败，可重新组织采购。
2、重新组织采购有以下两种组织形式:
(1)流标、重新组织公开招标;
(2)根据实际情况需要提出非公开招标方式申请，经批准，公开招标失败采购项目可转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购。
3、公开招标失败的采购项目重新组织公开招标，重新按公开招标流程组织采购活动。若二次招标实质性内容未做调整，可相应缩短二次公告时间。在项目二次公告后有效投标人仍然不足三家，则招标人可直接转为非公开的采购方式。
4、公开招标失败的采购项目转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，按规定要求组织采购工作。

	37. 
	采购标的金额
增减幅度
	采购标的金额增减幅度：10%
（注：数量增减幅度通常在10%以内。）




	投标人须知前附表（三）

	条款号
	名称
	编列内容

	34.
	投标样品
	不要求递交投标样品
□递交投标样品，具体要求：                     

	36.
	投标文件递交要求
（递交纸质文件）
	本项目采用线下开标，纸质评标、电子档案留存。需提供纸质投标文件，其中正本（1份）、副本（4份），“投标报价一览表”信封1份；投标文件正本盖章扫描件（彩色pdf格式）存储U盘1个（招标流程结束可自行领取返还）。
2、投标文件封面应标明“正本”“副本”字样，并将投标文件正本、副本，密封装在同一信封中。投标文件密封封口处须加盖投标单位公章或有效签字。
3、为方便开标唱标，投标人应将“D1、投标报价一览表（加盖公章）”1份，投标文件正本盖章扫描件（pdf格式）存储U盘1个，共同装入一个密封信封内，信封上标明“投标报价一览表”字样，在投标时单独提交。
4、递交投标文件时将核查法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书，请将此文件另行不密封准备，递交文件时交由工作人员进行身份核查。
注意：
投标文件“正本、副本”“投标报价一览表”信封均应注明：
递 交 至：深圳市福田区泥岗西路 深圳市体育中心体育场一层S5 办公室（收）
项目编号：                            
项目名称：深圳市体育中心2026年七氟丙烷气体灭火钢瓶检测服务
标段名称：                            
并备注：“深圳市体育中心2026年七氟丙烷气体灭火钢瓶检测服务在202x年  月  日  ：  （北京时间）之前不得启封”的字样。

	37.
	投标文件签字或盖章要求
	投标文件必须有投标人盖章（投标文件封面，骑缝章，投标文件中投标单位名称落款处盖章，特殊规定位置加盖法人章（签字）或授权代理人签章（签字）方为合法的投标文件)。对文件未盖章的资料，相应资料无效；相应资料无效致使投标文件无效的，由投标人自行负责。

	投标文件的编制内容

	条款号
	内容
	规定

	3.1.1
	投标文件组成
	投标文件包含以下组成部分：
☑资格审查文件
☑商务标部分
☑技术标部分
☑价格标部分

	
	资格审查文件
	编制内容：
详见第二章

	
	商务标部分
	编制内容：
详见第二章

	
	技术标部分
	编制内容：
详见第二章

	
	价格标部分
	编制内容：
详见第二章

	备注：
本表如出现前后不一的缺漏情况，以招标文件中列明较多的为准，如出现名称不一致的情况以投标文件格式的名称为准。


[bookmark: _Hlk532140390][bookmark: _Toc152042305][bookmark: _Toc152045529][bookmark: _Toc144974497]


[bookmark: _Toc21763][bookmark: _Toc4312][bookmark: _Toc1574269356][bookmark: _Toc23669][bookmark: _Toc28522][bookmark: _Toc22623][bookmark: _Toc11206]第二节 否决性条款摘要
提示投标人和评标委员会：本部分内容是本项目招标文件中涉及的所有否决性条款的汇总，否决性条款包括：投标文件不予受理的情形和废标条款。招标文件中有关否决性条款的阐述与本节不一致的，以本节内容为准。除出现以下情形外，投标文件的其他任何情形均不得作否决处理。

1、 投标文件有下列情形之一的，其投标将不予受理的情形（由招标人负责判定）：
1.1 [bookmark: _Toc246133765][bookmark: _Toc246221337][bookmark: _Toc246144208]在投标人须知前附表规定的投标截止时间以后逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件；
1.2 投标人名称和购买（获取）文件时登记不一致的。

2、 围标、串标与废标的判定与处理（初步评审由评标委员会负责判定）
2.1 围标、串标的判定与处理
有下列情形之一的，经评标委员会遵循少数服从多数的原则集体表决认定后，按围标、串标行为对待，除按废标处理外，招标人将提请有关主管部门或者有关行政管理部门根据情况依法做出处罚：
2.1.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2.1.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
2.1.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
2.1.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
2.1.5 不同投标人的投标文件相互混装；
2.1.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
2.1.7 投标人以他人名义投标，串通投标，以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。
2.2 废标的判定与处理
有下列情形之一的，经评标委员会遵循少数服从多数的原则集体表决认定后，按废标处理让该投标文件退出评标程序。
2.2.1 投标报价超出招标控制价或最高限价的或按第一章第三节3.2条规定的调整方法确定的调整后价格超出最高限价的；
2.2.2 投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的；
2.2.3 未按招标文件的规定提交投标保证金的，或投标保函的内容不符合招标文件要求的；
2.2.4 未按招标文件规定提交《投标函》的，或《投标函》未按招标文件规定填写、漏填或内容填写错误，可能导致影响项目实施，损害招标人利益的；
2.2.5 组成联合体投标的，投标文件中未按规定提交联合体所有成员共同投标协议的；
2.2.6 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中，有两个或多个报价且根据招标文件评定标办法规定的修正原则无法确定哪一个有效的。按招标文件规定提供可选择性方案报价的除外；
2.2.7 参加联合体的各成员再以自己的名义单独投标的，或同时参加两个（含两个）以上的联合体投标的；
2.2.8 对招标文件提出的实质性要求和条件未作出响应的或不满足的，对招标文件实质性条款为招标文件中所有标注“★”号的条款以及初步评审表要求的内容未作出响应的或不满足的； 
2.2.9 投标人未能按照评标委员会要求，对其投标文件进行澄清、说明和补正的，或投标人不接受根据招标文件规定对投标报价进行算术修正的；
2.2.10 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
2.2.11 若出现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
2.2.12 符合法律法规或主管部门规范性文件规定废标情形的。
注：招标人对上述内容有修改或补充的，以下述条款为准。

3、 招标人修改或补充的投标文件不予受理的情形：     无                                

4、 招标人修改或补充的废标情形：           无                                        
[bookmark: _Toc12122][bookmark: _Toc27945][bookmark: _Toc1082][bookmark: _Toc31350][bookmark: _Toc2646][bookmark: _Toc337956627][bookmark: _Toc1625]
第三节 总则
1、 [bookmark: _Hlk532141677]说明
1.1 [bookmark: _Toc403513495][bookmark: _Toc332121715][bookmark: _Toc144974498][bookmark: _Toc330213947][bookmark: _Toc152042306][bookmark: _Toc152045530]项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。
1.2 [bookmark: _Toc152045534][bookmark: _Toc144974502][bookmark: _Toc403513498][bookmark: _Toc332121718][bookmark: _Toc152042310][bookmark: _Toc330213950]投标人资格要求
1.2.1 投标人应具备承担本次招标项目的资质条件、能力和信誉。
1.2.1.1 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
1.2.1.2 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
1.2.1.3 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本次招标项目中投标，否则各相关投标均无效。
1.2.2 投标人不得存在下列情形之一：
1.2.2.1 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
1.2.2.2 与本次招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
1.2.2.3 与本次招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
1.2.2.4 投标人须知前附表规定的其他情形。
1.3 [bookmark: _Toc330213951][bookmark: _Toc144974503][bookmark: _Toc332121719][bookmark: _Toc152045535][bookmark: _Toc403513499][bookmark: _Toc152042311]费用承担
1.3.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用由投标人自理。
1.4 [bookmark: _Toc403513500][bookmark: _Toc152045536][bookmark: _Toc152042312][bookmark: _Toc332121720][bookmark: _Toc144974504][bookmark: _Toc330213952]保密
1.4.1 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.5 [bookmark: _Toc144974505][bookmark: _Toc152042313][bookmark: _Toc152045537][bookmark: _Toc330213953][bookmark: _Toc403513501][bookmark: _Toc332121721]语言文字
1.5.1 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.6 [bookmark: _Toc332121722][bookmark: _Toc152045538][bookmark: _Toc144974506][bookmark: _Toc403513502][bookmark: _Toc152042314][bookmark: _Toc330213954]计量单位
1.6.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.7 [bookmark: _Toc144974507][bookmark: _Toc403513503][bookmark: _Toc330213955][bookmark: _Toc332121723][bookmark: _Toc152042315][bookmark: _Toc152045539]踏勘现场
1.7.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.7.2 投标人踏勘现场发生的费用由投标人自理。
1.7.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.7.4 招标人在踏勘现场中介绍的使用场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.8 分包
1.8.1 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。
1.8.2 中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
1.9 响应和偏离
1.9.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。响应和偏离的说明详见投标人须知前附表。
1.9.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容，以对招标文件作出响应。
1.9.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料。
1.9.4 投标文件对招标文件的全部偏离，均应在投标文件中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2、 [bookmark: _Toc152042318][bookmark: _Toc144974510][bookmark: _Toc152045542]招标文件
2.1 [bookmark: _Toc144974511][bookmark: _Toc152045543][bookmark: _Toc403513506][bookmark: _Toc152042319][bookmark: _Toc332121727][bookmark: _Toc330213959]招标文件的组成
2.1.1 本招标文件包括：
2.1.1.1 投标人须知；
2.1.1.2 评定标办法；
2.1.1.3 合同条款及格式；
2.1.1.4 项目需求；
2.1.1.5 投标文件格式。
注：根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.1.2 招标文件获取时间及方式：见投标人须知前附表
2.2 [bookmark: _Toc332121728][bookmark: _Toc403513507][bookmark: _Toc330213960][bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc152042320][bookmark: _Toc152045544]招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。
2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的时间内以数据电文形式或书面形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间和内容明显影响投标文件编制的，应当相应延长投标截止时间。
2.3 [bookmark: _Toc152042321][bookmark: _Toc403513508][bookmark: _Toc144974513][bookmark: _Toc330213961][bookmark: _Toc332121729][bookmark: _Toc152045545]招标文件的修改
2.3.1 在投标截止时间前，招标人可以数据电文（或书面形式）修改招标文件，并通知所有已获取招标文件的投标人。

3、 [bookmark: _Toc152042322][bookmark: _Toc152045546][bookmark: _Toc144974514]投标文件
3.1 [bookmark: _Toc152045547][bookmark: _Toc330213963][bookmark: _Toc332121731][bookmark: _Toc403513510][bookmark: _Toc152042323][bookmark: _Toc144974515]投标文件的组成
3.1.1 投标文件组成及格式见本招标文件第五章。投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括投标人须知前附表所指的联合体协议书。
3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括投标人须知前附表所指的投标保证金。
3.2 [bookmark: _Toc152045548][bookmark: _Toc152042324][bookmark: _Toc330213964][bookmark: _Toc403513511][bookmark: _Toc332121732][bookmark: _Toc144974516]投标报价
3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。
3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。
3.2.3 投标报价算术修正原则详见第二章评定标办法。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。　
3.3 [bookmark: _Toc144974517][bookmark: _Toc403513512][bookmark: _Toc152042325][bookmark: _Toc330213965][bookmark: _Toc152045549][bookmark: _Toc332121733]投标有效期
3.3.1 详见投标人须知前附表。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以数据电文形式（或书面形式）通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许撤销或修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 [bookmark: _Toc152045550][bookmark: _Toc332121734][bookmark: _Toc403513513][bookmark: _Toc144974518][bookmark: _Toc152042326][bookmark: _Toc330213966]投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式等提交投标保证金证明，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人应当从其账户转出。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。
3.4.3 招标结束后向未中标的投标人退还投标保证金；招标人与中标人签订合同后向中标人退还投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
3.4.4.1 在投标截止时间后，投标人在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件；
3.4.4.2 [bookmark: _Toc152045552][bookmark: _Toc332121735][bookmark: _Toc144974520][bookmark: _Toc152042328][bookmark: _Toc330213967][bookmark: _Toc403513514]中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保；
3.4.4.3 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
3.5 资格审查资料（适用于资格后审的）
3.5.1 [bookmark: _Toc144974521][bookmark: _Toc403513515][bookmark: _Toc330213968][bookmark: _Toc332121736][bookmark: _Toc152042329][bookmark: _Toc152045553]除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本项目规定的资格要求。
3.5.2  “投标人基本情况表”应附以下证明材料：
3.5.2.1 投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照）；
3.5.2.2 投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的；
3.5.2.3 投标人须知前附表要求的其他证明材料。
3.5.3 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.6.1规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6 [bookmark: _Toc330213969][bookmark: _Toc152045554][bookmark: _Toc144974522][bookmark: _Toc332121737][bookmark: _Toc403513516][bookmark: _Toc152042330]投标文件的编制
3.6.1 投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.6.2 投标文件应当对招标文件中的有关服务期、投标有效期、服务要求、招标范围等或带“”的相关商务、技术条款等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

4、 [bookmark: _Toc152042331][bookmark: _Toc144974523][bookmark: _Toc152045555]投标
4.1 [bookmark: _Toc152045556][bookmark: _Toc332121739][bookmark: _Toc144974524][bookmark: _Toc403513518][bookmark: _Toc330213971][bookmark: _Toc152042332]投标文件的密封
4.1.1 投标人应当按照招标文件的要求密封投标文件，具体要求见投标人须知前附表。
4.2 [bookmark: _Toc152042333][bookmark: _Toc403513519][bookmark: _Toc330213972][bookmark: _Toc152045557][bookmark: _Toc332121740][bookmark: _Toc144974525]投标文件的递交
4.2.1 [bookmark: _Toc332121741][bookmark: _Toc152045558][bookmark: _Toc144974526][bookmark: _Toc152042334][bookmark: _Toc330213973][bookmark: _Toc403513520]投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.3 投标截标时间后，招标人不再接收任何投标文件。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本投标截止时间前，投标人可以先撤销投标文件，修改后，重新按招标文件要求递交投标文件。
5、 [bookmark: _Toc152045559][bookmark: _Toc152042335][bookmark: _Toc144974527]开标
5.1 [bookmark: _Toc152042336][bookmark: _Toc330213975][bookmark: _Toc152045560][bookmark: _Toc403513522][bookmark: _Toc332121743][bookmark: _Toc144974528]开标时间和地点
5.1.1 [bookmark: _Toc152042337][bookmark: _Toc403513523][bookmark: _Toc332121744][bookmark: _Toc144974529][bookmark: _Toc152045561][bookmark: _Toc330213976]招标人在规定的投标截止时间（开标时间）,按规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表人或其委托代理人自愿参加开标会议；未参加开标会议的，视为其认可招标程序。
5.2 开标程序
招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标，开标由招标人主持。
5.2.1主持人宣布开标纪律、开标程序；
5.2.2公布在投标截止时间前提交有效投标文件的投标人名称；
5.2.3宣布主持人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
5.2.4宣布对投标文件的密封情况验查结果；
5.2.5按照投标人须知前附表规定宣布投标文件的拆封顺序；
5.2.6按照宣布的开标顺序当众开标并记录在案；
5.2.7投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
5.2.8开标结束。

6、 [bookmark: _Toc152042338][bookmark: _Toc144974530][bookmark: _Toc152045562]评标
6.1 [bookmark: _Toc152042339][bookmark: _Toc330213978][bookmark: _Toc403513525][bookmark: _Toc152045563][bookmark: _Toc332121746][bookmark: _Toc144974531]评标委员会
6.1.1 招标人将依法组建评标委员会，通常情况下，评标委员会为五人（含）以上单数。与投标人有利害关系的成员应当回避。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
6.1.2.1 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
6.1.2.2 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
6.1.2.3 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
6.1.2.4 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
6.1.2.5 与投标人有其他利害关系。
6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.2 [bookmark: _Toc403513526][bookmark: _Toc330213979][bookmark: _Toc332121747][bookmark: _Toc152045564][bookmark: _Toc144974532][bookmark: _Toc152042340]评标原则	
6.2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 [bookmark: _Toc152045565][bookmark: _Toc403513527][bookmark: _Toc332121748][bookmark: _Toc152042341][bookmark: _Toc144974533][bookmark: _Toc330213980]评标
6.3.1 [bookmark: _Toc152045566][bookmark: _Toc144974534][bookmark: _Toc152042342]评标委员会按照投标人须知前附表和第二章“评定标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第二章“评定标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2 评标完成后，评标委员会评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7、 定标
7.1 [bookmark: _Toc330213982][bookmark: _Toc332121750][bookmark: _Toc152042343][bookmark: _Toc144974535][bookmark: _Toc152045567][bookmark: _Toc403513529]定标方式
7.1.1 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。定标方法及定标程序详见投标人须知前附表。
7.2 中标公示
7.2.1 [bookmark: _Hlk46483503]招标人在确定中标结果后，按照投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示期不得少于3天。
7.2.2 中标候选人公示期满且无异议，按照投标人须知前附表规定的媒介公告中标结果。
7.3 [bookmark: _Toc152042344][bookmark: _Toc152045568][bookmark: _Toc144974536]评标结果异议
7.3.1 [bookmark: _Hlk46483513]投标人或者其他利害关系人对评标或定标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

8、 [bookmark: _Toc332121751][bookmark: _Toc330213983][bookmark: _Toc403513530]合同授予
8.1 履约能力的审查
8.1.1 招标人在发出中标通知书之前的任何时候，均有对中标候选人履约能力进行审查的权利，包括审查中标候选人资信情况的有关原件、经营状况、服务能力等招标人认为可能影响投标人履约的相关材料，投标人须无条件配合招标人的相关审查工作。审查不合格的或不配合审查的，原评标委员会将重新审查其中标候选人资格。
8.2 [bookmark: _Toc403513531][bookmark: _Toc330213984][bookmark: _Toc332121752]中标通知
8.2.1 在投标有效期内，招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
8.3 [bookmark: _Toc152042345][bookmark: _Toc403513532][bookmark: _Toc152045569][bookmark: _Toc144974537][bookmark: _Toc330213985][bookmark: _Toc332121753]履约担保
8.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第三章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第三章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。
8.3.2 中标人不能按本章第8.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
8.4 [bookmark: _Toc524169011][bookmark: _Toc525476150][bookmark: _Toc11464][bookmark: _Toc144974538][bookmark: _Toc152042346][bookmark: _Toc332121754][bookmark: _Toc330213986][bookmark: _Toc403513533][bookmark: _Toc152045570]签订合同
8.4.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
8.4.2 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
9、 招标失败的情形
[bookmark: _Toc152042350][bookmark: _Toc152045574][bookmark: _Toc144974542]除非本招标文件另有说明，发生以下情形的，招标人应当宣布本次招标失败：
9.1 因投标人数量不足三家未能达到开标条件的；
9.2 评标委员会否决所有投标的；
9.3 评标委员会否决一部分投标后其他有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争而否决所有投标的；
9.4 招标项目发生重大变化，招标人取消采购任务；
9.5 投标人须知前附表规定的其他情形。
10、 纪律和监督
10.1 [bookmark: _Toc332121759][bookmark: _Toc330213991][bookmark: _Toc144974543][bookmark: _Toc152045575][bookmark: _Toc152042351][bookmark: _Toc403513538]对招标人的纪律要求
10.1.1 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
10.2 [bookmark: _Toc332121760][bookmark: _Toc403513539][bookmark: _Toc144974544][bookmark: _Toc152042352][bookmark: _Toc152045576][bookmark: _Toc330213992]对投标人的纪律要求
10.2.1 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
10.3 [bookmark: _Toc152045577][bookmark: _Toc152042353][bookmark: _Toc330213993][bookmark: _Toc332121761][bookmark: _Toc403513540][bookmark: _Toc144974545]对评标委员会成员的纪律要求
10.3.1 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第二章“评定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
10.4 [bookmark: _Toc330213994][bookmark: _Toc152045578][bookmark: _Toc152042354][bookmark: _Toc332121762][bookmark: _Toc403513541][bookmark: _Toc144974546]对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
10.4.1 [bookmark: _Toc152042355]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
10.5 投诉
10.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向投诉受理部门提出。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
10.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知的规定先向招标人提出异议。
11、 需要补充的其他内容
11.1 其他内容见投标人须知前附表。
[bookmark: _Hlk532141743]附件一 特别说明
招标投标分段限时异议的规定：
（1）为提高招标投标活动效率，本次招标投标各阶段的异议处理按“分段限时异议”原则进行。异议人在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起10日内未提出书面异议或超过本规定要求投诉时效的，可以不受理该异议。
（2）对招标公告内容的质疑时限：公告发布首日起五日内。
（3）对招标文件内容的质疑时限：提交投标文件截止五日前提出；补遗或答疑文件发出后的下一个工作日内。
（4）对开标过程的异议时限：开标结束前提出。
[bookmark: _Hlk46484013]（5）对评标或定标结果异议时限：中标候选人公示期间。
[bookmark: _Toc144974565][bookmark: _Toc152042375][bookmark: _Toc152045598][bookmark: _Hlk532142035]




[bookmark: _Toc18651][bookmark: _Toc28019][bookmark: _Toc1941246739][bookmark: _Toc4157][bookmark: _Toc4473][bookmark: _Toc23212][bookmark: _Toc14196][bookmark: _Toc7734][bookmark: _Toc12297]第二章 评定标办法
[bookmark: _Toc152045600][bookmark: _Toc144974567][bookmark: _Toc330213998][bookmark: _Toc379581361][bookmark: _Toc152042377]（综合评估法）
[bookmark: _Toc23289][bookmark: _Toc8431][bookmark: _Toc21837][bookmark: _Toc2068716857][bookmark: _Toc32699][bookmark: _Toc14525][bookmark: _Toc13474]
一、评标须知
1、 [bookmark: _Toc523252723][bookmark: _Toc361737576][bookmark: _Toc290992891][bookmark: _Toc350872399][bookmark: _Toc351032831][bookmark: _Toc291178115]评标人员守则
1.1 所有参加评标人员必须遵守国家及有关地方制定的有关招标投标的法则、规定，遵守有关采购招标投标的保密制度；如果发现评委徇私，违反纪律，则招标人有权取消其评标资格，并报直管部门或有关监督部门备案；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。
1.2 全体参与评标人员：
必须遵守评标纪律、不得泄密；
必须公正、不得徇私；
必须科学、不得草率；
必须客观、不得带有成见；
必须平等、不得强加于人；
必须严谨、不得随意马虎。

2、 评标步骤
2.1 全部评标过程将按以下步骤进行：
2.1.1 评标准备；
2.1.2 否决性评审；
2.1.3 初步评审；
2.1.4 详细评审；
2.1.5 评标报告。

3、 [bookmark: _Toc523252725]评标准备
3.1 评标委员会人员进入评标室后，首先推选一名专家担任评标委员会组长。评标委员会组长负责评标过程中的组织工作，引导评标委员会按约定的程序进行评标。
3.2 评标委员会人员应当熟悉招标文件、评标方法等有关文件，包括项目概况、招标范围、招标目的、评标方法、评标所用表格等。

4、 否决性评审
4.1 投标人的投标文件是否由同一单位或者个人编制；
4.2 投标人的投标文件是否由同一家投标单位编制。
5、 废标条件
5.1 详见投标人须知：否决性条款摘要。
6、 [bookmark: _Toc523252730][bookmark: _Toc361737578][bookmark: _Toc351032833][bookmark: _Toc291178117][bookmark: _Toc290992893][bookmark: _Toc350872401]附则
6.1 本评定标办法由招标人负责解释。
7、 附件一
[bookmark: _Toc8570][bookmark: _Toc628552624][bookmark: _Toc30276]投标文件初审表
	资格性审查表

	1
	投标人不符合资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求，即申请人的资格要求）

	符合性审查表

	1 
	将一个包或一个标段的内容拆开投标；

	2 
	对同一项目投标时，提供两套以上的投标方案（招标文件另有规定的除外）；

	3 
	分项报价或投标总价高于相应采购预算金额（或设定的采购预算金额下的最高限价）；

	4 
	评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；在此情况下，投标人仍不能证明其报价合理性的（评审委员会成员对投标人提供的说明材料判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）；

	5 
	所投货物、服务在技术、商务等方面没有实质性满足招标文件要求的（是否实质性满足招标文件要求，由评审委员会根据《实质性条款响应情况表》做出评判）；

	6 
	未按招标文件所提供的样式填写《投标函》；未按招标文件所提供的《采购投标及履约承诺函》进行承诺；未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件；

	7 
	投标文件电子文档带病毒；

	8 
	法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形。



备注：《资格性审查表》和《符合性审查表》初审不通过，按投标无效处理。
[bookmark: _Toc29323][bookmark: _Toc12706][bookmark: _Toc10870][bookmark: _Toc9603][bookmark: _Toc6782][bookmark: _Toc19976][bookmark: _Toc980573554]
二、综合评审法
本项目采用综合评估法（即综合评分法），是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的评审标准进行评审，按评审因素的量化指标评审，排序靠前的推荐为中标候选人。
1、 [bookmark: _Toc523252726]评标程序
1.1 初步评审
1.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第一章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章规定的标准对投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。初步评审的结论是“通过”或“不通过”，只有结论为“通过”的投标方能进入下一阶段的评标，否则其投标将按废标处理。
1.2 [bookmark: _bookmark89]详细评审
1.2.1 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
1.2.1.1 按本章商务标评审标准规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；
1.2.1.2 按本章技术标评审标准规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；
1.2.1.3 按本章价格标评审方法规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；
1.2.1.4 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
1.2.2 投标人得分=A+B+C。
1.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
1.3 投标文件的澄清
1.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以数据电文（或书面方式）进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
1.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。
1.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
1.3.4 投标文件存在投标报价问题的，评标委员会可以进行投标报价的算术修正，投标报价算术修正按有利于招标人的原则进行，具体修正原则详见本章《价格标评审方法》。修正后的投标报价经投标人同意后，对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，其投标将被拒绝。
1.4 评标结果
1.4.1 除第一章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
1.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

2、 中标候选人的推荐
2.1 按评审综合得分从高至低的顺序进行排序，向招标人推荐评审总得分排名靠前的投标人为中标候选人，推荐数量见投标人须知前附表。如投标人须知前附表要求授权评标委员会确定中标人的，向招标人推荐评审总得分排名第一的中标候选人，形成评标报告。
2.2 若出现评审综合得分相同的情形，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术标得分顺序排列；如技术标得分仍然相同，则采用抽签的方法确定中标候选人的排序。

3、 附表

[bookmark: _Toc9276][bookmark: _Toc9840][bookmark: _Toc852383561]评标信息
评标方法：综合评分法。是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行量化打分，以评标总得分最高的投标人为中标候选供应商；采购人根据评标委员会评审结果确定中标候选供应商为中标人。
综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×分值。本项目投标人的评标价格为投标含税总价扣除增值税费后的价格，如投标人不能提供增值税专用发票，则增值税费视为0计算。
	评分项
	分值

	价格
	30

	技术部分
	40

	序号
	评分因素
	分值
	评分准则

	1
	七氟丙烷气体灭火钢瓶检测方案
	15
	评分内容：
根据投标人提供七氟丙烷气体灭火钢瓶检测方案进行评审。
评分标准：
1. 方案全面合理、可执行性强、有很强的针对性，评为优得12-15分；
2. 方案较全面合理、可执行性较强、有较强的针对性，评价为良好，得7-11分；
3. [bookmark: _GoBack]方案全面合理一般、可执行性一般、针对性一般的，评价为一般得1-6分；
4.方案不完整、缺乏合理性、可执行性较差、针对性不强，评价为差，得0分。

	2
	项目质量保障措施及方案
	15
	评分内容：
针对本项目的实际情况，提供项目质量保障方案，内容包括：
（1） 项目质量保障方案；
（2）质量保障期间保障措施及方案，内容包括质保内容及质量标准、响应时效等。
评分标准：
提供的方案满足以上二点的得4分，满足任意一点的得2分，不提供的不得分。
在此基础上，根据各投标人的具体响应内容进一步评审:
1.内容全面、科学性、合理性、针对性、可操作性强的评价为优，得9-11分
2.内容比较全面、科学性、合理性、针对性、可操作性比较强的评价为良，得5-8分；
3.内容一般、科学性、合理性、针对性、可操作性一般的评价为一般，得1-4分；
4.内容不全、科学性、合理性、针对性、可操作性较差或未提供的评价为差不得分。

	3
	突发事件分析、应急预案及措施、合理化建议
	10
	评分内容：
根据投标人提供的突发事件处理、应急预案及措施内容进行评审，包括但不限于以下内容：
（1）详细分析钢瓶检测服务过程中有可能出现的突发事件； 
（2）针对突发事件的应急预案及措施。 
（3）其他合理化建议。 
评分标准:
按满足内容项目数量计算基础分：提供的方案满足以上三点得3分；满足任意一点得1分；未提供不得分。
在此基础上，按照下列要求进行评审：
1.方案全面合理、可执行性强、有很强的针对性，评为优得6-7分；
2.方案较全面合理、可执行性较强、有较强的针对性，评价为良好，得4-5分；
3.方案全面合理一般、可执行性一般、针对性一般的，评价为一般得1-3分；
4.方案不完整、缺乏合理性、可执行性较差、针对性不强，评价为差，得0分。

	商务部分
	30

	序号
	评分因素
	分值
	评分准则

	1
	投标人同类项目业绩情况
	20
	评分内容：
（1）2023年1月1日至本项目投标截止日（以合同签订日期为准），投标人具有购物中心、文体中心、体育场馆、学校、医院、商业综合体类项目的七氟丙烷气体灭火钢瓶检测服务的业绩，每提供1项业绩得 4分，最高20分。提供的业绩超过5项的，只计取前5项。
评分标准：
须提供合同首页、服务内容页、金额页、签字盖章页等合同关键页盖章扫描件(如不能提供，需说明理由并提供竣工验收报告或中标通知书等其他证明材料)，原件备查。如未按要求提供证明材料，或所提供的证明材料未能体现上述评分内容的，视为该证明材料无效。

	2
	投标人服务团队情况
	5
	评分内容：
1.项目团队配置人数不少于3人，包含项目负责人、检验人员具备检测资格证书。得1分。否则不得分。
2.项目负责人工作年限5年及以上。得1分。
3.项目负责人具有同类项目经验，提供合同关键页扫描件。得2分。
4.投标人提供承诺函，如突发情况处理，团队人员应于2小时内响应；如甲方有团队调整要求，团队人员应于2个工作日内完成替换。得1分。
评分标准：
提供拟投入人员一览表，上述相应工作证明材料、业绩证明材料，承诺函等。如未按要求提供证明材料，或所提供的证明材料未能体现上述评分内容的，视为该证明材料无效。

	3
	诚信
	5
	评分内容：
根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》（深财规〔2023〕3号）相关规定，如供应商在全国范围内存在因政府采购违法、违规行为受到财政部门罚款等一般行政处罚信息，或者存在该办法第十一条所称在本市集中采购活动中的一般违法失信行为记录信息，且在公示期内的，本项不得分，否则得5分。
评分依据:
投标人提供至少在开标前1日，通过“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳市政府采购监管网”以及市、区财政部门认定的其他渠道查询供应商信用信息截图。


[bookmark: _Toc144974577][bookmark: _Toc403513554][bookmark: _Toc152045609][bookmark: _Toc152042387]

[bookmark: _Toc17945][bookmark: _Toc17461][bookmark: _Toc20456][bookmark: _Toc23775][bookmark: _Toc19487][bookmark: _Toc26859][bookmark: _Toc21914][bookmark: _Toc8919][bookmark: _Toc410601523]




[bookmark: _Toc406669470][bookmark: _Toc403513619]第三章 合同条款及格式



深圳市体育中心运营管理有限公司
2026年七氟丙烷气体灭火钢瓶检测
服务合同




	委 托 人：
	深圳市体育中心运营管理有限公司

	受 托 人：
	

	签订地点：
	广东省深圳市

	签订日期：
	年  月  日



深圳市体育中心运营管理有限公司		招标文件






服务合同模板
甲方     服务合同（以下简称“本合同”）由以下甲乙双方于   年  月  日签订。

甲       方： 深圳市体育中心运营管理有限公司
法定代表人： 
地       址：  	
乙       方： 
法定代表人： 
地       址：

[bookmark: _Toc2793][bookmark: _Toc26905]一、总则
1、甲方为依据中国法律注册成立并合法存续的公司法人，是2026年七氟丙烷气体灭火钢瓶检测服务合法主体、承办方或得到相应授权与乙方签署本合同的公司。
2、乙方为依据中国法律注册成立合法存续并具有履行本合同资格的公司法人。
现甲乙双方本着平等互惠的原则，明确双方权利和义务，经平等协商、友好共识，特达成如下合同：
[bookmark: _Toc11068][bookmark: _Toc27487]二、合作内容
1、项目内容：服务工作（具体服务内容详见附件1）
2、服务时间： 自合同签署生效之日起30个自然日;乙方未按要求提供服务的，甲方有权参照合同期内违约责任标准要求乙方承担违约责任。
3、服务地点：深圳
4、服务费用：本合同为固定总价。合同总含税费用为￥*元（大写：人民币*整），税率*%。本合同价款已包含乙方完成本合同项下全部服务所需的所有费用。
三、甲乙双方的权利和义务：
1、甲方权利：
（1）甲方可根据体育中心七氟丙烷气体灭火钢瓶检测服务的需要，审定乙方提交的七氟丙烷气体灭火钢瓶检测服务，并组织和实施。乙方的服务方案不符合甲方及主办单位要求的，乙方应及时修改至符合各方要求为止。
（2）甲方有权对乙方与体育中心七氟丙烷气体灭火钢瓶检测服务组织相关的一切工作进行监督，并给予指导。乙方提供服务质量不符合合同约定的（如提供的物品不符合约定的数量、质量，物品存在明显瑕疵破损；提供的服务不能使甲方满意的，具体服务质量由甲方根据实际情况结合本合同附件《履约评价表》及《招标文件》第四章项目需求约定的标准判定），乙方应承担违约责任。
（3）合同履行期间，甲方有权根据体育中心的实际经营状况及现场需求，合理调整七氟丙烷气体灭火钢瓶检测的服务内容，并相应增减检测数量。
2.甲方义务
（1）按本合同约定支付服务费用。如因甲方付款涉及上级单位审批或甲乙双方对应付款项金额存在分歧的导致甲方未在付款期限内向乙方支付款项的，乙方知悉上述风险并同意不因此追究甲方逾期付款责任。
（2）及时协助乙方进行相关协调工作。
3、乙方权利
（1）乙方有权要求甲方按照本合同约定支付服务费用。
（2）乙方有权根据需要在工作区域取得通行的权利。
4、乙方义务：
（1）乙方应遵从由甲方提供的关于活动的具体要求、根据有关的要求制度，按时准备并完成服务工作。
（2）在甲方的协助下，与甲方共同办妥一切有关手续及协调工作。
（3）乙方应在活动结束后七个工作日内完成服务收尾工作并向甲方出具服务报告。
（4）乙方服务期间所需的人员、车辆保险等均由乙方承担，乙方应当为其工作人员购买相应保险，并购买第三者责任险等相应保险，如因乙方违规操作造成财产和人员意外伤害均由乙方负责。甲方因此承担责任的，有权向乙方追偿。
（5）乙方应加强对提供服务人员的管理，确保不发生任何安全事故。乙方负责派遣到现场工作人员的人身安全并承担相关责任；乙方提供的各项服务以及服务中所使用的各种产品，均应符合国家相关规定或行业相关规范确定的要求。因乙方提供的物品或者服务导致甲方雇员或者任何第三人人身财产损失的，乙方应承担全部责任。甲方因此承担责任的，有权向乙方追偿。
（6）乙方应遵从场地方相关场地使用及维护要求，如因乙方操作不当等原因导致场地损坏、场地方扣除甲方场地押金等情况，乙方应承担相关责任。
（7）乙方应确保能配备充足数量的具有专业资质的服务人员以及设备提供约定服务，如因乙方提供约定服务过程中被第三方投诉或造成第三方人身损害、财产损失等，由乙方负责。因此造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方全部损失。
（8）乙方保证已与乙方服务人员签署劳动合同，参加社会保险，保证甲方不会因使用乙方服务卷入乙方与乙方服务人员的劳动争议。如因此给甲方带来损失的，还应当赔偿甲方损失。
（9）不得侵犯他人知识产权。在进行七氟丙烷气体灭火钢瓶检测服务商务权益落地工作时,必须尊重他人知识产权,不得抄袭、盗用、仿冒他人的作品或者品牌。乙方保证其交付的所有工作成果不存在任何侵犯第三方知识产权的情形，若需使用第三方素材的，乙方已事先取得合法有效授权，所有授权费用由乙方自行承担。如因乙方提供约定服务过程中被第三方投诉或甲方因此承担责任的，甲方有权向乙方追偿。
（10）乙方为履行本合同所产生的任何形式的成果，包括但不限于设计方案、草图、效果图、施工图、源文件（如AI、PSD、CDR等格式）、文字说明、创意概念、汇报文件及其他一切相关文件（以下统称“工作成果”），其全部知识产权（包括但不限于著作权、专利申请权、商标权等）自该成果产生之日起，即不可撤销地、无期限地、无偿地归属于甲方单独所有。甲方有权在世界范围内、以任何方式（包括但不限于复制、修改、改编、发表、许可、转让等）使用上述工作成果，无需另行征得乙方同意或向其支付任何费用。乙方有义务根据甲方的要求，提供所有必要的协助文件及签署相关文件，以帮助甲方完成相关知识产权的登记、备案或保护。乙方承诺放弃与工作成果相关的著作人身权（包括署名权等）。
（11）乙方因履行本合同所知悉的甲方所有经营数据、商户信息、客流信息、用户信息等均属于甲方商业秘密，乙方仅可为本合同履行之目的在必要范围内使用，不得复制、泄露、提供给任何第三方，不得用于任何其他用途；本合同终止后，乙方应立即销毁全部持有的甲方相关数据资料。
（12）乙方不得将本合同项下的任何供货、安装、售后服务等义务转包或分包给第三方。若乙方违反本约定，甲方有权立即解除合同，乙方应在甲方通知解除合同之日起五日内全额返还甲方已支付的全部款项，并按合同总价的30%向甲方支付违约金;如甲方因此遭受损失超过违约金金额的，乙方还应就超出部分予以赔偿。
[bookmark: auto_fouce_14]（13）质保期内，甲方发现钢瓶检测不合格、药剂不足、密封不严等问题的，乙方应当在24小时内免费上门整改；乙方逾期未整改的，甲方有权委托第三方机构整改，产生的全部费用由乙方承担，甲方可直接从应付未付款项中扣除，不足部分有权向乙方追偿。 
（14）乙方提供的检测期间备用钢瓶必须符合安全使用标准，药剂充装量与原瓶一致且合格；如因备用瓶质量、充装问题导致消防功能失效或发生安全事故的，乙方承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。
[bookmark: _Toc29646][bookmark: _Toc7713]四、费用结算：
1、一次性支付：合同签署完并完成七氟丙烷气体灭火钢瓶检测服务后，收到乙方提供的符合合同约定及甲方要求的增值税专用发票、履约评价、药剂及钢瓶检测报告后的15个工作日内，一次性支付全部检测费用，即：￥*元（大写：人民币*元整）。若乙方提供的发票、检测报告、履约评价或其他结算资料不完整、不准确或不符合合同约定及甲方要求，甲方有权延迟付款，直至乙方补充或更正并提供符合要求的完整资料，且甲方不承担逾期付款责任。
2、七氟丙烷气体灭火钢瓶检测服务款项由基本费用(90%）和绩效费用(10%)组成。乙方服务完成后甲方对乙方进行验收并对当前的服务进行履约评价，根据履约评价结果计算对应的绩效费用。
3、履约评价采用百分制，综合考评分为优秀(评分≥90分)、良好(80≤评分<90)、一般(70≤评分<80)、差(评分<70)四个等级
最终履约评价良好及以上的，支付全部绩效费用；履约评价为一般的，支付绩效费用的70%，履约评价为差的；不支付绩效费用，甲方还有权按照违约条款追究乙方违约责任。
本合同为暂定总价合同，最终结算金额以甲方实际下达的活动指令及乙方实际完成的合格工作量为准。如无实际活动发生，结算金额为零。

乙方账号信息如下：
账户名称：*
账    号：*
开 户 行：*
[bookmark: _Toc6781][bookmark: _Toc12856]五、违约责任：
1、甲方的违约责任：
（1）如因甲方付款涉及上级单位审批或甲乙双方对应付款项金额存在分歧的导致甲方未在付款期限内向乙方支付款项的，乙方知悉上述风险并同意不因此追究甲方逾期付款责任。
（2）甲方的免责情形：甲方因不可抗力因素风险原因，决定取消或暂停本合同项下服务的，应提前【30】日书面通知乙方。合同自通知载明的终止日起解除，甲方无须因此承担违约责任。在此情况下，甲方仅对乙方“已实际投入、不可撤销、且在该投入发生前已获得甲方书面批准”的必要成本承担补偿责任，该补偿总额不超过合同暂定总价的【X】%。甲方不承担任何违约金、预期利润损失或惩罚性赔偿等违约责任。乙方应在收到甲方取消通知后，立即停止一切活动筹备工作，并配合甲方进行现场清理及物料回收。乙方应当在终止通知载明的终止之日起3个工作日内完成现场清场交接，逾期未完成清场的，现场遗留物品视为乙方自动放弃，甲方有权自行处置。
2、乙方的违约责任：
（1）乙方提供服务质量不符合合同约定或甲方要求（包括经甲方依据本合同附件《履约评价表》评定为“不合格”等情形）的，甲方有权单方解除合同，并扣减或不予支付任何费用；已支付的，甲方有权要求乙方返还；乙方另须按照合同总额的30%支付违约金，给对方给甲方造成损失的，乙方还应当赔偿全部实际损失。
（2）乙方未按照本合同约定时间或甲方要求完成服务工作（包括全部或者部分）的，甲方有权单方解除合同，乙方另须按照合同总额的30%支付违约金，给甲方造成损失的，乙方还应当负责赔偿甲方全部损失。
（3）因乙方违反本协议约定或由本协议引发的其他事宜导致甲方诉诸法律途径解决的，乙方应赔偿甲方相应损失并承担甲方为此产生的必要合理费用，合理费用包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、鉴定费、评估费、律师费、差旅费、公证费、执行费、公告费、保险费、拍卖费、保管费等费用等。
（4）乙方违反本合同保密约定或侵犯第三方知识产权的，应向甲方支付合同总额30%的违约金；若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予以全额赔偿。
（5）乙方非因不可抗力或甲方原因单方提前终止或解除合同的，应向甲方支付合同总额30%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失及重新采购产生的差价。
甲方有权直接从应付乙方的任何款项中扣除乙方应支付的违约金及损失赔偿金额，不足部分甲方有权继续向乙方追偿。
[bookmark: _Toc28198][bookmark: _Toc9620]六、不可抗因素：
1、本合同项下任何一方对于因不可抗力致使本合同不能履行或不能全部履行而给对方造成的任何损失不承担赔偿责任。
2、如果发生不可抗力，则受影响的一方应采取积极有效的措施以减少因本合同不能履行或不能全部履行而给对方造成的损失，并应以最为快捷的方式通知对方。
[bookmark: _Toc17661][bookmark: _Toc6857]七、保密
甲乙双方任一方在未经另一方书面许可的情况下，不得将对方的所有资料信息及本合同有关信息透露给第三方，否则将承担有关赔偿责任。
[bookmark: _Toc29372][bookmark: _Toc4153]八、争议的解决：
1、凡因本合同所引起的或与本合同有关的任何争议，可由双方友好协商解决，协商不成的，则双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
2、本合同的订立、执行、解释及争议的解决均应适用中国法律。
[bookmark: _Toc12207][bookmark: _Toc5090]九、合同生效与终止：
[bookmark: _Toc15481][bookmark: _Toc1632]本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（或者合同专用章）之日起，即时生效。
十、合同份数：
1、本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执叁份分别保存。

（以下无正文，为本   服务合同签章页）
	甲方（盖章）：

	乙方（盖章）： 


	法定代表人或授权代表（签名）：
	法定代表人或授权代表（签名）：

	日期：
	日期：


[bookmark: _Toc18566][bookmark: _Toc31300]附件1
[bookmark: _Toc29006][bookmark: _Toc5365]服务清单
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	药剂充装量
	单价
	小计
	备注

	1
	7L驱动氮气瓶
	3
	瓶
	——
	
	
	

	2
	70L氮气动力瓶
	3
	瓶
	——
	
	
	

	3
	70L灭火剂瓶
	1
	瓶
	药剂充装量74KG
	
	
	

	4
	90L灭火剂瓶
	1
	瓶
	药剂充装量90KG
	
	
	

	5
	120L灭火剂瓶
	3
	瓶
	药剂充装量122KG
	
	
	

	6
	120L灭火剂瓶
	10
	瓶
	药剂充装量92KG
	
	
	

	7
	120L灭火剂瓶
	1
	瓶
	药剂充装量92KG
	
	
	全药剂瓶充装，膜片、先导阀更换。

	8
	120L灭火剂瓶
	1
	瓶
	药剂充装量104KG
	
	
	

	9
	70L灭火剂瓶
	1
	瓶
	药剂充装量77KG
	
	
	

	10
	120L灭火剂瓶
	4
	瓶
	药剂充装量131KG
	
	
	

	11
	70L灭火剂瓶
	1
	瓶
	药剂充装量51KG
	
	
	

	12
	气灭备用罐
	28
	瓶
	同规格、同性能
	
	
	含拆装费

	总计：
	
	



备注：上述需检测钢瓶在受检期间需提供规格型号性能一致备用瓶。





附件2
履约评价表
评价部门：                                      评价日期：    年    月   日
	服务机构名称：

	采购项目名称：

	评 价 指 标
	评  分  内  容
	分值
	扣分
	备注

	服务过程（40分）
	工作
能力
	工作
效率
	1.是否按时完成各项工作任务
	3
	扣分
	　

	
	
	
	2.能否按照计划进度开展工作
	3
	扣分
	　

	
	
	胜任
能力
	3.现场工作期间，工作人数、人员资质等是否达到委托要求
	4
	扣分
	　

	
	
	
	4.每位工作人员是否具备与中介项目相匹配的专业知识
	4
	扣分
	　

	
	
	
	5.是否存在对同一事项（如差错、修改意见、疑问及需进一步了解的情况、需进一步分析的事项等）进行多次修改才得到最终结果的情况
	6
	扣分
	　

	
	配合
程度
	沟通
主动
性
	6.是否及时就项目开展进度、情况进行沟通
	2
	扣分
	　

	
	
	
	7.是否及时回馈委托方提出的意见、问题等，并主动提供有关建议等
	2
	扣分
	　

	
	
	
	8.在对重大事项得出结论前是否与有关方面进行了充分的沟通
	2
	扣分
	　

	
	
	沟通能力
	9.工作人员能否准确理解委托方的意图
	2
	扣分
	　

	
	
	
	10.工作人员表达或表述是否清晰无误，善于沟通
	2
	扣分
	　

	
	职业
操守
	工作态度
	11.工作团队对事项的描述、问题的定性和数据的确定等是否合理谨慎
	2
	扣分
	　

	
	
	
	12.工作团队对事项的描述、问题的定性和数据的确定等是否客观真实
	2
	扣分
	　

	
	
	职业道德
	13.工作人员能否对执业过程中获得的信息保密
	3
	扣分
	

	
	
	
	14.工作人员能否坚持独立、客观、公正的立场
	3
	扣分
	

	服务成果（60分）
	规范性
	格式           文字
	15.报告或相关材料的格式是否符合委托要求
	6
	扣分
	　

	
	
	
	16.报告或相关材料表内表间数据的勾稽关系是否正确
	6
	扣分
	　

	
	
	
	17.文字表述是否清晰，易产生歧义的内容是否不多于3处
	6
	扣分
	　

	
	
	
	18.报告或相关材料中的错别字、笔误等是否不多于5处
	6
	扣分
	　

	
	
	
	19.报告或相关材料中是否存在一个或多个表格不符合委托要求
	6
	扣分
	　

	
	完整性
	内容           成果
	20.是否完成协议规定的具体服务内容
	6
	扣分
	　

	
	
	
	21.是否按要求提交相关的工作成果或达到预期目标
	6
	扣分
	　

	
	建设性
	分析            建议
	22.工作成果是否具有较深入的情况分析和较高的质量
	6
	扣分
	　

	
	
	
	23.是否存在对问题定性或有关表述等含糊不清或不客观真实等情况
	6
	扣分
	　

	
	
	
	24.是否存在无充分依据或数据进行情况分析、原因剖析、判断预测等情况
	6
	扣分
	　

	附加
	附加分
	25.具有针对性、较高参考价值的意见或建议有几条（每条5分，得分=条数×5）
	得分
	条数
	不设上限分数

	
	
	26.报告或相关材料得到公司领导(或同级别其他领导)批示好评（每条批示20分，得分=条数×20）
	
	　
	不设上限分数

	
	一票否决项
	27.中介机构工作人员存在违反办法中明确禁止事项的行为

	是
	否
	如有则直接评定为差

	
	合计得分：

	评价档次
	优秀（90分以上）
	良好（80-89分）
	一般（70-79分）
	差（不满70分）

	
	　
	　
	　
	　

	评价说明（不够可附页） 


评价部门负责人签字：                               评价人签字：
[bookmark: _Toc2130108457][bookmark: _Toc6264][bookmark: _Toc11551][bookmark: _Toc29564][bookmark: _Toc2498][bookmark: _Toc4532][bookmark: _Toc21234]



































第四章 项目需求
1、 [bookmark: _Toc65491446][bookmark: _Toc65501075][bookmark: _Toc19973][bookmark: _Toc12060][bookmark: _Toc22493][bookmark: _Toc8562][bookmark: _Toc6254][bookmark: _Toc2069781295][bookmark: _Toc32688][bookmark: _Toc905][bookmark: _Toc152042575][bookmark: _Toc4334][bookmark: _Toc152045786][bookmark: _Toc20595][bookmark: _Toc21356][bookmark: _Toc144974855]
实质性条款
	序号
	实质性条款具体内容

	1
	满足本项目标★的条款要求。

	2
	投标人需提供加盖公章的《供应商基本情况表》，格式详见：投标文件格式/九、供应商情况介绍相应内容


[bookmark: _Toc31817]注：上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求和条件作投标无效处理。

2、 [bookmark: _Toc6337][bookmark: _Toc1005336666][bookmark: _Toc15511][bookmark: _Toc21204][bookmark: _Toc3053][bookmark: _Toc29655]项目清单
	序号
	服务内容
	数量
	单位
	预算限额（元）
	备注

	1
	深圳市体育中心2026年七氟丙烷气体灭火钢瓶检测服务
	1
	项
	84058
	

	


注：超出预算限额的投标报价将不被接受。

3、 [bookmark: _Toc89635155][bookmark: _Toc11980][bookmark: _Toc15411][bookmark: _Toc12182][bookmark: _Toc1822][bookmark: _Toc6788]项目概况
[bookmark: _Toc30436][bookmark: _Toc28925][bookmark: _Toc16762][bookmark: _Toc22664]根据安全管理规定及TSG23-2021《气瓶安全技术规程》9.3（9-1表）七氟丙烷气体储气钢瓶，按规定时限进行检测。本项目招采范围为：体育中心配电间及机房区域七氟丙烷气体灭火钢瓶检测服务。	


4、 [bookmark: _Toc30353][bookmark: _Toc1013188924]服务条款
（1） [bookmark: _Toc846][bookmark: _Toc28648][bookmark: _Toc25061][bookmark: _Toc136874890]服务项目明细
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	药剂充装量
	单价
	小计
	备注

	1
	7L驱动氮气瓶
	3
	瓶
	——
	
	
	

	2
	70L氮气动力瓶
	3
	瓶
	——
	
	
	

	3
	70L灭火剂瓶
	1
	瓶
	药剂充装量74KG
	
	
	

	4
	90L灭火剂瓶
	1
	瓶
	药剂充装量90KG
	
	
	

	5
	120L灭火剂瓶
	3
	瓶
	药剂充装量122KG
	
	
	

	6
	120L灭火剂瓶
	10
	瓶
	药剂充装量92KG
	
	
	

	7
	120L灭火剂瓶
	1
	瓶
	药剂充装量92KG
	
	
	全药剂瓶充装，膜片、先导阀更换。

	8
	120L灭火剂瓶
	1
	瓶
	药剂充装量104KG
	
	
	

	9
	70L灭火剂瓶
	1
	瓶
	药剂充装量77KG
	
	
	

	10
	120L灭火剂瓶
	4
	瓶
	药剂充装量131KG
	
	
	

	11
	70L灭火剂瓶
	1
	瓶
	药剂充装量51KG
	
	
	

	12
	气灭备用罐
	28
	瓶
	同规格、同性能
	
	
	含拆装费

	总计：
	
	



备注：上述需检测钢瓶在受检期间需提供规格型号性能一致备用瓶

（2） [bookmark: _Toc327978490]工作范围：
1.质量要求
1.1.具体服务要求如下：
本项目招采范围为体育中心2026年七氟丙烷气体灭火钢瓶检测服务。
1.2七氟丙烷气体灭火钢瓶检测服务范围包括但不限于：
1.2.1服务内容描述：
灭火设备检测维修(包括外观检测、瓶口螺纹检测、内部检测、容器安全膜片更换、贮存瓶水压检测、密封膜片、胶圈、更换坏的压力表、氮气加压充装、瓶头阀气密检测）。
药剂纯度要符合标准要求，药剂重量需要足称足量达标(气瓶拆走前会现场承重记录重量，维保完重量需核实一致)
钢瓶检测报告、药剂检验报告、瓶身检测钢印等。
3.投标人除满足招标公告所述的资格要求外，还应在投标文件中承诺以下服务条款：
3.1中标供应商须免费调配与项目需求完全匹配的合格设备，并负责对甲方指定人员进行操作培训，确保甲方人员能够熟练掌握设备操作，培训完成后须经甲方签字确认合格后方可视为培训完成。
3.2 中标供应商需提供与项目相匹配技术支持。
3.3中标供应商免费提供配送、安装等服务。
3.4对于不符合招标要求的耗材，中标供应商免费退换货。
4.若中标产品有断货或停供等特殊情况时，中标供应商应保证提前5个工作日通知采购人，并出示加盖公章的停止供货书面说明。断货期间，采购人有权向其他供货商购买同类产品。
[bookmark: _Toc1362295710]5.在实际服务过程中如因产品原因出现异常情况，应确保及时派人协助解决问题，一切费用由中标供应商负责。
五、商务条款
1、带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。
★（一）服务期
服务期限：自合同签订之日起30个自然日。合同服务期内，中标人应按合同的约定为采购人提供服务。
（二）付款方式
1、按实支付：合同签署完并完成钢瓶检测后，收到乙方提供的增值税专用发票后的15个工作日内，一次性支付全部检测费用，即：￥*元（大写：人民币*元整）。
2、七氟丙烷气体灭火钢瓶检测服务款项由基本费用(90%）和绩效费用(10%)组成。乙方服务完成后甲方对乙方进行验收并对当前的服务进行履约评价，根据履约评价结果计算对应的绩效费用。
其他内容详见合同约定。
（三）服务地点
采购人指定地点。
★（四）报价方式和约束
1、本合同为固定总价合同。
2、投标报价应包含的相关费用包括但不限于：服务期内应含所投服务的费用、税费（包括但不限于增值税等）、人工费、售后服务等工作所发生的费用。本次投标产生的一切费用由投标人自理。投标报价为最终报价，投标人不得要求追加任何费用。
3、因甲方需求调整导致部分服务未发生的，最终结算仅按已实际完成并经甲方验收合格的服务内容据实结算，乙方不得就未发生的服务内容主张任何费用。
[bookmark: _Toc716027631][bookmark: _Toc8487][bookmark: _Toc1801]
六、投标报价要求
1． 本项目投标报价采用，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价作为中标单位与采购单位签订的合同金额，合同期限内不做调整；
2． 投标人应根据本企业的成本自行决定报价。不得以低于成本的报价竞标；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3． 投标人的投标报价不得超过财政预算限额或最高投投标限价；
4． 投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据；
5． 除招标人通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标人未填综合单价或合价的项目，在实施后，视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内，不得申请额外支付；
6． 投标人应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准；
7． 投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。
[bookmark: _Toc24684][bookmark: _Toc12585][bookmark: _Toc3598][bookmark: _Toc32422]






[bookmark: _Toc383214557][bookmark: _Toc3190][bookmark: _Toc9339]第五章 投标文件格式


[bookmark: _Toc24327][bookmark: _Toc186261312][bookmark: _Toc19199][bookmark: _Toc11991][bookmark: _Toc4117][bookmark: _Toc20859]附件1：开标文件

投标文件
（唱标信封）




	项目名称：
	                             

	项目编号：
	                             

	投标人（盖章）：
	                             

	法定代表人或
委托代理人签字：
	                             

	投标日期：
	    年    月    日




[bookmark: _Toc2940][bookmark: _Toc28918][bookmark: _Toc616317622][bookmark: _Toc9608][bookmark: _Toc16573][bookmark: _Toc16257]
一、开标一览表
	项目编号
	项目名称
	投标报价（元）
	扣除增值税后总价

	
	                 项目
	大写：
小写：
（保留2位小数）
	大写：
小写：

	备注
	税率:    %   
增值税发票种类：专票 



注：1、此表应与法定代表人证明书、法定代表人授权书一同密封单独提交。
2、本项目投标人的评标价格为投标含税总价扣除增值税费后的价格，如投标人不能提供增值税专用发票，则增值税费视为0计算。

法定代表人（单位负责人）或其授权代表（签字或盖章）：                   
投标人名称（盖章）：                        
日期：   年   月   日


[bookmark: _Toc350591718][bookmark: _Toc29815][bookmark: _Toc18831][bookmark: _Toc1640][bookmark: _Toc8533][bookmark: _Toc31938]二、法定代表人（负责人）资格证明书

   （姓名）  同志，现任我单位       职务，为我单位法定代表人（负责人）。
身份证号：               
联系电话：               
特此证明。

投标人（投标单位）：           
日  期：     年     月     日

必须提供法定代表人（负责人）有效期内身份证的正反面扫描件（港澳台居民可提供往来通行证），非中国国籍的，可提供公安部门认可的身份证明材料，否则将导致投标无效。

备注：
1、如发现上述人员非投标人法定代表人（负责人），视同提供虚假资料，按投标无效处理，并将依法承担相应法律责任。
2、法定代表人为投标人（企业事业单位、国家机关、社会团体）的主要行政负责人。
3、本证明书要求投标供应商同时提供法定代表人（负责人）的身份证扫描件（正反两面）作为附件方为有效。
4、本项目投标授权代表为法定代表人（负责人）的，无需提供《法定代表人（负责人）授权书》。
5、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。
温馨提示：请投标供应商核实贵单位法定代表人、本项目投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）等是否在贵单位缴纳社会保险。
[bookmark: _Toc4384][bookmark: _Toc1937596130][bookmark: _Toc10266][bookmark: _Toc4619][bookmark: _Toc13991][bookmark: _Toc16791]
三、法定代表人（负责人）授权书

本授权委托书声明：我  （姓名）  系  （投标人名称）   的法定代表人（负责人），现授权委托  （姓名）  为我单位签署本项目已递交的投标文件的法定代表人（负责人）的授权委托代理人，代表我单位签署本项目的投标文件、参与项目投标、澄清投标文件、签署合同和处理与该项目有关的一切事务。在此过程中代理人所签署的一切文件及处理与该项目有关的一切事务，我均予以承认。
授权书有效期内被授权人签署的所有文件不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

代理人：                  性别：             
联系电话：              手机：                 
身份证号码：                       职务：          
投标人（投标单位）：                      
授权委托日期：         年      月       日

必须提供代理人有效期内身份证的正反面扫描件（港澳台居民可提供往来通行证），非中国国籍的，可提供公安部门认可的身份证明材料，否则将导致投标无效。

备注：
说明：1.本授权委托书要求投标人提供有代理人签字、法定代表人的签字（或盖私章）和加盖公章后的原件方为有效；
2.投标授权代表须为投标供应商在职人员（在职期限应包括开标当日），且仅代表本投标供应商进行投标。投标文件中无需提供证明材料，采购人和招标机构保留对投标授权代表社保情况、劳动合同等进行调查核实的权利。如发现投标授权代表非投标人在职人员，视同提供虚假资料，按投标无效处理，并将依法承担相应法律责任。



[bookmark: _Toc1435][bookmark: _Toc16268][bookmark: _Toc25698][bookmark: _Toc2066835698][bookmark: _Toc2520][bookmark: _Toc11422]附件2：投标文件格式



深圳市体育中心运营管理有限公司
******服务项目
（投标文件）





项目编号：________________________
供应商（盖章）：___________________
法定代表人或授权委托人签字：____________
投标日期：______年_____月______日



投标文件目录（标明页码）
1、 评标指引表
2、 投标函
3、 投标及履约承诺函
4、 诚信承诺函
5、 违法行为风险知悉确认书
6、 法定代表人（负责人）证明书
7、 法定代表人（负责人）授权书
8、 项目详细报价
9、 供应商情况介绍
10、 项目主要管理及技术人员情况
11、 项目具体方案
12、 商务条款偏离表
13、 服务条款偏离表
14、 实质性条款响应情况表
15、 招标文件要求的其他内容及投标人认为需要加以说明的其他内容

深圳市体育中心运营管理有限公司		招标文件





1、 [bookmark: _Toc1924861074][bookmark: _Toc6427][bookmark: _Toc22880][bookmark: _Toc24690][bookmark: _Toc25236][bookmark: _Toc26385]评标指引表
（置于投标文件的首页）
为方便参与该项目的评委专家的评标，快速找到评标事项与该项目投标文件所对应的位置，请投标人参照下表格式，编制本项目评标指引表。
	一、资格性审查指引

	序号
	资格性检查项目
	证明文件
	起止页码

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	……
	…………
	
	

	二、符合性审查指引

	序号
	符合性检查项目
	说明
	起止页码

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	三、综合评分指引

	评分类别
	评分项目
	分值
（或权重）
	对应章节
	起止页码

	技术部分
	1.…………
	
	
	

	
	2.…………
	
	
	

	
	…………
	
	
	

	商务部分
	1.…………
	
	
	

	
	2.…………
	
	
	

	
	…………
	
	
	


注：请投标人按照“关键信息——投标文件初审表、评标信息”的审查和评分内容，自上而下的顺序填写本表。因项目次序混乱而影响评标效率及评标结果者，投标人自负其责。
2、 [bookmark: _Toc32761][bookmark: _Toc32472][bookmark: _Toc32293][bookmark: _Toc128069109][bookmark: _Toc22562][bookmark: _Toc10853]投标函
致：深圳市体育中心运营管理有限公司
根据贵方                     （项目名称）的招标公告（项目编号为      ），本人经我方法定代表人授权正式代表投标人                    （投标人的名称），提交唱标信封1份及投标文件正本1份，副本4份，投标文件电子版1份（盖章扫描件）。
    据此函，本人代表投标方保证，所提供的全部资料是真实的。本人承诺：
（1）我方愿以开标一览表中的投标报价并按采购文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷；
（2）我方承担根据采购文件的规定，完成合同的责任和义务。
（3）我方已详细阅读了全部采购文件，包括采购文件修改书（如果有的话），参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不清楚或误解的问题和质疑投诉的权利。
（4）我方同意所递交的投标文件在“关键信息-投标须知前附表”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。
（5）除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
（6）同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。
（7）我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。


与本投标有关的正式通信方式：
地址：                                           邮政编码：         
电话、手机、传真或电传：                                            
开户银行名称：                开户银行账号：               
开户银行地址：                开户银行电话：               
投标人代表姓名（签字）：                                              

法定代表人（单位负责人）或其授权代表（签字或盖章）：                   
投标人名称（盖章）：                        
日期：   年   月   日
3、 [bookmark: _Toc1860598789][bookmark: _Toc27795][bookmark: _Toc31360][bookmark: _Toc25391][bookmark: _Toc20199][bookmark: _Toc18326]采购投标及履约承诺函

致：深圳市体育中心运营管理有限公司
我单位承诺：
1.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况；已知悉并同意中标（成交）结果信息公示（公开）的内容。
2.我单位参与该项目投标，符合招标文件关于联合体及进口产品的相关资格要求。
3.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
4.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
5.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。
6.我单位参与该项目投标，严格遵守采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理。
7.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。
8.我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受采购主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。
9.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的处罚。
10.我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。
11.我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。
12.我单位保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。
13.我单位保证，不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”的情形。
14.我单位保证，若所投产品列入强制性产品认证目录的，则所投该产品须获得强制性产品认证证书（即CCC认证）；其中适用自我声明评价方式的产品，则所投该产品须具有“强制性认证产品符合性自我声明”；若所投产品列入工业产品生产许可证管理的产品目录的，则所投该产品生产者（制造商）须获得《全国工业产品生产许可证》。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。
                                    


投标人：              
                                              日期：    年   月   日

[bookmark: _Toc30355][bookmark: _Toc1846094283][bookmark: _Toc11916][bookmark: _Toc15959][bookmark: _Toc28009][bookmark: _Toc4672]四、诚信承诺函

致：深圳市体育中心运营管理有限公司

我公司承诺，在招标投标活动中无下列行为：
（一）被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；
（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；
（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；
（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；
（五）与其他采购参加人串通投标的；
（六）在采购活动中应当回避而未回避的； 
（七）恶意投诉的； 
（八）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的； 
（九）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；
（十）履约检查不合格或者评价为差的；
（十一）参与本项目投标前三年内，在经营活动中有重大违法记录； 
（十二）主管部门认定的其他情形。

特此承诺。

法定代表人（单位负责人）或其授权代表（签字或盖章）：                   
投标人名称（盖章）：                        
日期：   年   月   日


[bookmark: _Toc3794][bookmark: _Toc10428][bookmark: _Toc5778][bookmark: _Toc756621733][bookmark: _Toc3815][bookmark: _Toc32756]五、采购违法行为风险知悉确认书

 我单位在投标前已充分知悉以下情形为参与采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，若存在下述情况，我单位愿意依法承担被记入供应商诚信档案、罚款、取消参与采购资格等处罚；构成犯罪的，依法承担刑事责任。
	序号
	供应商参与投标禁止情形

	1
	与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

	2
	参与本项目采购活动时，与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。

	3
	与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装或存在非正常一致。

	4
	与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者使用同一设备编制（“文件制作机器码”“文件创建标识码”一致）。

	5
	提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等材料。


一、我单位已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，包括但不限于：
（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。
（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。
（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。
（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。
（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。
二、我单位已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，包括但不限于：
（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。
（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。
（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。
（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。
（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。
（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。
（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。
（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。
三、我单位已充分知悉下列情形存在法律风险，在投标前已对相关风险事项进行排查。
（一）对于从其他主体获取的投标资料，我单位应审慎核查，确保其真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。
（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。
四、我单位已充分知悉违法、违规行为的法律后果。
以下文字请投标供应商抄写并确认：“我单位已仔细阅读《采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与本项目采购活动”。
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
注：
1.《采购违法行为风险知悉确认书》需由投标供应商负责人签字并加盖单位公章后，与投标文件一并提交。
2.《采购违法行为风险知悉确认书》仅用于对供应商违法行为的提醒，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。



负责人/投标授权代表签名：                
知悉人（公章）：
日期： 202  年   月   日


[bookmark: _Toc25016][bookmark: _Toc9621][bookmark: _Toc27422][bookmark: _Toc693688695][bookmark: _Toc23956][bookmark: _Toc547]六、法定代表人（负责人）证明书

   （姓名）  同志，现任我单位       职务，为我单位法定代表人（负责人）。
身份证号：               
联系电话：               
特此证明。

投标人（投标单位）：           
日  期：     年     月     日

★必须提供法定代表人（负责人）有效期内身份证的正反面扫描件（港澳台居民可提供往来通行证），非中国国籍的，可提供公安部门认可的身份证明材料，否则将导致投标无效。

备注：
1、如发现上述人员非投标人法定代表人（负责人），视同提供虚假资料，按投标无效处理，并将依法承担相应法律责任。
2、法定代表人为投标人（企业事业单位、国家机关、社会团体）的主要行政负责人。
3、本证明书要求投标供应商同时提供法定代表人（负责人）的身份证扫描件（正反两面）作为附件方为有效。
4、本项目投标授权代表为法定代表人（负责人）的，无需提供《法定代表人（负责人）授权书》。
5、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。
温馨提示：请投标供应商核实贵单位法定代表人、本项目投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）等是否在贵单位缴纳社会保险。

[bookmark: _Toc20048][bookmark: _Toc550994196][bookmark: _Toc26758][bookmark: _Toc24189][bookmark: _Toc19008][bookmark: _Toc31206]
七、法定代表人（负责人）授权书

本授权委托书声明：我  （姓名）  系  （投标人名称）   的法定代表人（负责人），现授权委托  （姓名）  为我单位签署本项目已递交的投标文件的法定代表人（负责人）的授权委托代理人，代表我单位签署本项目的投标文件、参与项目投标、澄清投标文件、签署合同和处理与该项目有关的一切事务。在此过程中代理人所签署的一切文件及处理与该项目有关的一切事务，我均予以承认。
授权书有效期内被授权人签署的所有文件不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

代理人：                  性别：           
联系电话：              手机：                 
身份证号码：                       职务：      
投标人（投标单位）：                            
授权委托日期：         年      月       日

★必须提供代理人有效期内身份证的正反面扫描件（港澳台居民可提供往来通行证），非中国国籍的，可提供公安部门认可的身份证明材料，否则将导致投标无效。

备注：
1、本项目投标授权代表为法定代表人（负责人）的，无需提供《法定代表人（负责人）授权书》。
2、投标授权代表须为投标供应商在职人员（在职期限应包括开标当日），且仅代表本投标供应商进行投标。投标文件中无需提供证明材料，采购人和招标机构保留对投标授权代表社保情况、劳动合同等进行调查核实的权利。如发现投标授权代表非投标人在职人员，视同提供虚假资料，按投标无效处理，并将依法承担相应法律责任。


[bookmark: _Toc32431][bookmark: _Toc18150][bookmark: _Toc27845][bookmark: _Toc3694][bookmark: _Toc24952][bookmark: _Toc1167223257]八、项目详细报价

（1） [bookmark: _Toc2001943971][bookmark: _Toc196154807][bookmark: _Toc29579][bookmark: _Toc18572][bookmark: _Toc8200][bookmark: _Toc15424][bookmark: _Toc6546]分项报价表
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	药剂充装量
	单价
	小计
	备注

	1
	7L驱动氮气瓶
	3
	瓶
	——
	
	
	

	2
	70L氮气动力瓶
	3
	瓶
	——
	
	
	

	3
	70L灭火剂瓶
	1
	瓶
	药剂充装量74KG
	
	
	

	4
	90L灭火剂瓶
	1
	瓶
	药剂充装量90KG
	
	
	

	5
	120L灭火剂瓶
	3
	瓶
	药剂充装量122KG
	
	
	

	6
	120L灭火剂瓶
	10
	瓶
	药剂充装量92KG
	
	
	

	7
	120L灭火剂瓶
	1
	瓶
	药剂充装量92KG
	
	
	全药剂瓶充装，膜片、先导阀更换。

	8
	120L灭火剂瓶
	1
	瓶
	药剂充装量104KG
	
	
	

	9
	70L灭火剂瓶
	1
	瓶
	药剂充装量77KG
	
	
	

	10
	120L灭火剂瓶
	4
	瓶
	药剂充装量131KG
	
	
	

	11
	70L灭火剂瓶
	1
	瓶
	药剂充装量51KG
	
	
	

	12
	气灭备用罐
	28
	瓶
	同规格、同性能
	
	
	含拆装费

	总计：
	
	



备注：上述需检测钢瓶在受检期间需提供规格型号性能一致备用瓶。

注：
1、所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。
2、投标总价应为以上各分项价格之和。
3、投标总价应包含设备的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。
4、投标总价和分项报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的采购预算限额，否则将导致废标。
5、开标一览表的投标总价必须与分项报价表的投标总价一致。

法定代表人（单位负责人）或其授权代表（签字或盖章）：                   
投标人名称（盖章）：                        
日期：   年   月   日
[bookmark: _Toc196154808]


（二）可选配件报价清单（不包括在分项报价表内）

本项目不适用

注：格式可以参照《（一）分项报价表》表格，并提供相应的品牌/规格/型号、原产地、制造商信息（没有品牌、型号的，用“定制”描述即可）、单价等详细信息
[bookmark: _Toc339900371]
九、供应商情况介绍
（一）供应商一览表
	序号
	项  目
	内容及说明
	备注

	一
	营业执照
	
	提供复印件

	
	1.注册年度及注册编号
	
	

	
	2.注册资金（万元）：
	
	

	
	3.经营场所：
	
	

	
	4.有效期：
	
	

	二
	税务登记证
	
	提供复印件

	
	1.税务登记证编号：
	
	

	三	
	其他资格（质）证书
	（若有其他资质证书，可按表格格式扩展）
	提供复印件


	
	1.证书名称	
	
	

	
	2.批准单位
	
	

	
	3.等级
	
	

	
	4.批准时间及编号
	
	

	
	5.有效期	
	
	

	四
	其他
	投标人认为需补充的其他说明
	

	
	1.……………………
	
	


	注：在按要求填写好此表格后，各投标单位可以用其它的方式，就公司整体情况作出详细的介绍（可以提供相应文字、照片等）。


（2） 供应商资格证明文件
1. 投标人资格要求的证明文件
（1） 营业执照（或单位法人登记证等）复印件；


（2） 投标人需提供加盖公章的《供应商基本情况表》；
供应商基本情况表
填表单位：（加盖单位公章）                  填表日期：	年    月     日
	采购人
	

	项目名称
	
	项目编号
	

	投标（响应）供应商
	
	供应商统一社会信用代码
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同关系单位
	缴纳社会保险单位

	
1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	
1
	
控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足 50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。


注：《供应商基本情况表》为资格性审查条款，未提供按无效投标处理。


（3） 提供招标公告中关于投标人资格要求的相关资格证明文件复印件。
……


（3） “评标信息”规定的公司业绩、已做项目简介
	序号
	采购人
	项目名称
	规模（金额/元）
	完成时间
	运行情况
	联系人
	联系方式

	
	
	
	
	
	
	
	



投标单位公章：
法人代表或被授权人签字：


注：1、在备注中填写项目单位名称、联系人、联系方式等内容。
2、需递交上述项目的证明材料（中标通知书或合同关键页）扫描件（加盖公章），原件备查。
3、提供的资料须齐全。


（4） [bookmark: _Toc19163][bookmark: _Toc518137920][bookmark: _Toc13820]其它重要事项说明及承诺
 
(如有，请扼要叙述)

法定代表人（单位负责人）或其授权代表（签字或盖章）：                   
投标人名称（盖章）：                        
日期：   年   月   日
[bookmark: _Toc30845][bookmark: _Toc17273][bookmark: _Toc92034986][bookmark: _Toc29591][bookmark: _Toc31293][bookmark: _Toc22936]十、项目主要管理及技术人员情况
	类别
	姓名
	职务
	职称
	学历
	上岗资格证明（执业资格或专业等级）

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	项目
负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他项目组成员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


   
注：本表可根据实际情况自行调整。
须按照要求提供上述人员相关证明文件。
             
投标人名称（盖章）：                        
日期：   年   月   日

11、 [bookmark: _Toc14262][bookmark: _Toc19130][bookmark: _Toc8388][bookmark: _Toc6769][bookmark: _Toc1301119128][bookmark: _Toc4181]项目具体方案（格式自拟）


按照第二章技术标中的评审要求进行提供。

1. 


[bookmark: _Toc8998][bookmark: _Toc16400][bookmark: _Toc12719][bookmark: _Toc15700][bookmark: _Toc10290][bookmark: _Toc1960231478]十二、商务条款总体响应表

投标人名称：                                   项目编号：                        
	序号
	招标文件商务要求
	投标人响应

	
	差别项名称
	差别项招标要求
	差别说明

	招标文件中标注“▲”的商务条款

	1
	…
	见招标文件第  页第  条
	差别为：  ，详见投标文件第  页第  条

	…
	…
	见招标文件第  页第  条
	差别为：  ，详见投标文件第  页第  条

	招标文件中未标注“▲”的商务条款

	1
	…
	见招标文件第  页第  条
	差别为：  ，详见投标文件第  页第  条

	…
	…
	见招标文件第  页第  条
	差别为：  ，详见投标文件第  页第  条

	招标文件中合同条款、补充文件、答疑中的条款

	1
	…
	见招标文件第  页第  条
	差别为：  ，详见投标文件第  页第  条

	…
	…
	见招标文件第  页第  条
	差别为：  ，详见投标文件第  页第  条

	除上述条款以外，我司承诺全部接受并按照招标文件的商务及合同条款要求承担本项目。



重要提示：
1、投标人须在仔细阅读招标文件后，将投标文件响应与招标文件（含补遗、澄清文件）不一致的商务及合同条款填写在本表中，包括高于或低于招标文件要求的所有条款。
2、投标文件中所有与招标文件商务和合同要求不一致的内容必须在本表中作出说明，未在本表中作出说明的差异，即使在投标文件的其他部分做出了说明，招标人（买方）也有权在评标时或履行合同时拒绝接受，并可要求中标人按照招标文件的要求继续履行合同，投标人拒绝履行的将视为违约。
3、投标人必须提供本表，如对招标文件商务条款及合同内容完全接受，则无需填写相关内容。

[bookmark: _Toc8839][bookmark: _Toc5466][bookmark: _Toc16421][bookmark: _Toc4145][bookmark: _Toc1673145545][bookmark: _Toc21729]
十三、服务条款总体响应表

投标人名称：                                   项目编号：                 
	序号
	招标文件技术要求
	投标人响应

	
	差别项名称
	差别项招标要求
	差别说明

	招标文件中标注“▲”的技术条款

	1
	…
	见招标文件第  页第  条
	差别为：  ，详见投标文件第  页第  条

	…
	…
	见招标文件第  页第  条
	差别为：  ，详见投标文件第  页第  条

	招标文件中未标注“▲”的技术条款

	1
	…
	见招标文件第  页第  条
	差别为：  ，详见投标文件第  页第  条

	…
	…
	见招标文件第  页第  条
	差别为：  ，详见投标文件第  页第  条

	招标文件中合同条款、补充文件、答疑中的条款

	1
	…
	见招标文件第  页第  条
	差别为：  ，详见投标文件第  页第  条

	…
	…
	见招标文件第  页第  条
	差别为：  ，详见投标文件第  页第  条

	除上述条款以外，我司承诺全部接受并按照招标文件的技术及合同条款要求承担本项目。



重要提示：
1、投标人须在仔细阅读招标文件后，将投标文件响应与招标文件（含补遗、澄清文件）不一致的服务条款填写在本表中，包括高于或低于招标文件要求的所有条款。
2、投标文件中所有与招标文件技术要求不一致的内容必须在本表中作出说明，未在本表中作出说明的差异，即使在投标文件的其他部分做出了说明，招标人（买方）也有权在评标时或履行合同时拒绝接受，并可要求中标人按照招标文件的要求继续履行合同，投标人拒绝履行的将视为违约。
3、投标人必须提供本表，如对招标文件技术条款及合同内容完全接受，则无需填写相关内容。
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	序号
	具体内容
	投标人响应情况

	1
	满足本项目标★的条款要求。
	

	2
	投标人需提供加盖公章的《供应商基本情况表》，格式详见：投标文件格式/九、供应商情况介绍相应内容
	



注：
1. 上表所列内容为不可负偏离条款。
2.“投标人响应情况”一栏应如实填写“响应”或“不响应”。
3. “实质性响应条款响应情况”与投标文件其它内容冲突的，以“实质性响应条款响应情况”为准。
4.如实质性条款要求提供证明材料的，需按招标文件要求提供。
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