## 表1 常用项
附件2-1
五洲宾馆工程耗材年度供应商采购项目市场价格调研价格反馈表-常用项
本次仅为五洲宾馆工程耗材年度供应商采购项目的市场价格调研，非采购招标。 | [6 empty] | 公司名称（盖章）：
询价序号 | 名称 | 专业 | 参考品牌 | 规格/型号 | 单位 | 图片 | 备注 | 报价 |  |  | 报价品牌 | 报价规格/型号 | 备注
投标人名称
[8 empty] | 不含税单价（元） | 税率 | 含税单价（元）
1 | 夹板-伟业 12mm(张) | 装饰 | 伟业 | 12mm | 张
2 | 夹板-伟业 18mm(张) | 装饰 | 伟业 | 18mm | 张
3 | 石膏板603*603(泰山环保无尘天花板）(块) |  |  | 603*603 | 块
4 | 铝塑板-4mm 白色 吉祥 内墙(块) | 装饰 | 吉祥 | 4mm | 块
5 | 铝塑板（外墙）- 4mm 吉祥牌(张) | 装饰 | 吉祥 | 4mm | 张
6 | 有机玻璃板(国产) | 装饰 | 深圳新涛 | 5mm*1220*2440 | 块 | =DISPIMG("ID_A813213BA39048B0A0656193F0045540",1)
7 | 有机玻璃板 | 装饰 | 深圳新涛 | 4MM*1220*2440 | 块
8 | 免漆板（伟业牌）-18mm(张) | 装饰 | 伟业 | 双面木纹免漆板1220*2440*18mm | 张
9 | 铝合金检修口框架-470*470*1.2 见样品(个) | 装饰 | 定制产品 | 470*470*1.2 深度3.5cm | 个 | =DISPIMG("ID_D37D8272187C4B6D955378676BB01269",1)
10 | 双面木纹免漆板-伟业 9mm(张) | 装饰 | 伟业 | 双面木纹免漆板 2440*1220*9MM | 张 | =DISPIMG("ID_B5E72F2CF37945A588FB388608B00040",1)
11 | 铝扣天花-1200*600*1.2(块) | 装饰 | 国产优质 | 1200*600*1.2 | 块
12 | 酚醛复合保温板-3000*1200*20(张) | 空调 | 国产优质 | 3000*1200*20MM | 张
13 | 空调面板-麦克维尔 AC8100AL(个) | 空调 | 麦克维尔 | AC8100AL | 个 | =DISPIMG("ID_BA20443BFAFA48EBBE3DE7906F4FAF62",1)
14 | 控制板-霍尼韦尔 PUC5533-SC1(个) | 空调 | 霍尼韦尔（风柜远程控制设备） | PUC5533-SC1 | 个 |  | 安装费用根据安装时实际情况另行报价
15 | 玻璃门合页-135°、90°、180° GMT(个) | 装饰 | GMT | 玻璃门合页-135° | 个
16 |  |  |  | 90° | 个
17 |  |  |  | 180° | 个
18 | 窗帘滑轮-B座(个) | 装饰 |  | 窗帘滑轮 | 个 | =DISPIMG("ID_68040DC532D1478099BF94E5AAF4C346",1)
19 | 螺丝刀头-ST-65 6.35㎜（山特斯）(个) | 装饰 | 山特斯 | ST-65 6.35㎜ | 个
20 | 水砂纸-180#-600#（犀牛牌）(张) | 装饰 | 犀牛牌 | 180#- | 张
21 | 水砂纸-180#-600#（犀牛牌）(张) | 装饰 | 犀牛牌 | 600# | 张
22 | 地弹簧-多玛 BTS84 EN4 90度 五洲厅用(个) | 装饰 | 多玛DORMA | BTS84 EN4 90度 | 个
23 | 地弹簧-盖泽GEZE TS500NEN3 带定位(个) | 装饰 | 盖泽GEZE | TS500NEN3 带定位 | 个 | =DISPIMG("ID_4CBE718D570A4EF69B93EEAAA1796D7A",1)
24 | 实心玻璃钻头- 6mm 8mm(支) | 装饰 | 黑人牌 | 6mm | 支 | =DISPIMG("ID_A30AEE2271DF4C24926DBC1DEDE8F18F",1)
25 |  |  |  | 8mm
26 | 暗藏闭门器配件定位块-多玛 TS96(个) | 装饰 | 多玛 | TS96 | 个 | =DISPIMG("ID_A4CC2720FE1046A1949C1417821955CA",1)
27 | 油漆(翠绿色)-电视塔 3.5kg(桶) | 综合 | 电视塔 | 翠绿3.5kg 酯胶磁漆彩钢翻新水性工业漆 | 3.5kg(桶)
28 | 油漆(浅灰)-电视塔 3.5kg(桶) | 综合 | 电视塔 | 浅灰3.5kg 酯胶磁漆彩钢翻新水性工业漆 | 3.5kg(桶)
29 | 手喷漆（黑色）-400ml 漆师傅(支) | 综合 | 漆师傅 | 400ML 黑色 | 400ml （罐）
30 | 手喷漆（白色）-400ml 漆师傅(支) | 综合 | 漆师傅 | 400ML 白色 | 400ml （罐）
31 | 内墙乳胶漆-家丽安18L(桶) | 装饰 | 多乐士 | 金装净味五合一(双倍防霉) | 18L(桶) | =DISPIMG("ID_17E54A67E0BC415ABCD4DB777A87AC4C",1)
32 | 温控面板-江森 T6634-TE22-9JSO(个) | 空调 | 江森 | T6634-TE22-9JSO | 个
33 | 变频器-深圳易驱CV3100-4T0015M 1.5KW/3.7A(台) | 空调 | 深圳易驱 | CV3100-4T0015M 1.5KW/3.7A | 台 | =DISPIMG("ID_B0FD2F4D7E5D45CD9DFD483B37D1D982",1) | 安装费用根据安装时实际情况另行报价
34 | 锡铂保温胶带-60㎜（美源）(卷) | 空调 | 美源 | 60mm | 卷 | =DISPIMG("ID_5F8B0DE161144DC5B10D1EFA5E6F9DC2",1)
35 | 橡塑专用胶-福乐斯 320(5升/桶) | 空调 | 福乐斯 | 320/5升1桶 | 桶 | =DISPIMG("ID_909EB142A09B49F9945C199BEE4CD54D",1)
36 | 三相异步电机-ABB 7.5KW(台) | 空调 | ABB | M2BAX 7.5KW*4P | 台 | =DISPIMG("ID_C56DE6AFF78C4360B535A0E7A374BB36",1)
37 | 风机盘管（麦克维尔）-CW800（R）(台) | 空调 | 麦克维尔 | CW800（R） | 台 | =DISPIMG("ID_5EE78CC881424417B83F465A99CF63E0",1) | 安装费用根据安装时实际情况另行报价
38 | 排气扇-正野 APB30B1-1 220W 50HZ(台) | 空调 | 正野 | APB30B1-1 220W 50HZ | 台
39 | 风机盘管-麦克维尔 MCW600VC（4台左接、4台右接）(台) | 空调 | 麦克维尔 | MCW600VC | 台 |  | 安装费用根据安装时实际情况另行报价
40 | 铝合金空调风口散流器-带调节阀 600*600(个) | 空调 | 无品牌 定制 | 带调节阀 600*600 | 个 | =DISPIMG("ID_5ECB9699DAAB4E4AA77B4ADA6C04CB8C",1)
41 | 不锈钢波纹软管-埃美柯 DN20/300mm(条) | 空调 | 埃美柯 | DN20/300mm(条) | 条
42 | 盘管风机电机-YORK YSK30-4Ce(台) | 空调 | YORK | YSK30-4Ce | 台
43 | 离心风机- 秦浪DKT型 0.75KW(台) | 空调 | 秦浪 | DKT型 0.75KW | 台
44 | 压力表-Y-100 0-1.6mpa(只) | 空调 | 红旗 | Y-100/0-1.6mpa(只) | 个
45 | 尼龙过滤网-705*705*20MM （网孔小于1.0MM）(块) | 空调 | 无 | 705*705*20MM | 个 | =DISPIMG("ID_158E0FFA025A43D49A3FFA82D83FA8BD",1)
46 | 初效过滤网-498*620*46(个) | 空调 | 无 | 498*620*46 | 个 | =DISPIMG("ID_496E9ABF2E6B4F1BA4D9BE95523A9F9E",1)
47 | 初效过滤网-498*498*46(个) | 空调 | 无 | 498*498*46 | 个 | =DISPIMG("ID_8C6A9E1694E743A9AB59741A54D21B81",1)
48 | 初效过滤器-495*495*46(块) | 空调 | 无 | 495*495*46 | 个 | =DISPIMG("ID_5906F31DED5D48CE91A3E243C059ED8C",1)
49 | 制冷剂-13.5KG/瓶 R134a(瓶) | 空调 | 霍尼韦尔 | 13.5KG/瓶 R134a | 瓶 | =DISPIMG("ID_FF194A273C214E8F875BD15BB76B5A5B",1)
50 | 制冷剂-Honeywell R404A 10KG(瓶) | 空调 | 霍尼韦尔 | R404a | 瓶
51 | 冰柜冷凝器电机-ebm（ELCO）(个) | 空调 | （ELCO） |  | 个 | =DISPIMG("ID_8E490ACEC73246ACB2D177F3E5B5B7CC",1)
52 | 压缩机-CAE4440Y(台) | 空调 | 法国泰康 | CAE4440Y | 台
53 | 压缩机-法国泰康AE4460Y-FZ1C (台) | 空调 | 法国泰康 | AE4460Y-FZ1C | 台
54 | 制冰机压缩机-CAJ4492Y(台) | 空调 | 法国泰康 | CAJ4492Y | 台
55 | 压缩机-伊莱克斯 MR18FB(台) | 空调 | 伊莱克斯 | MR18FB | 台
56 | 压缩机-法国泰康 CAJ2464Z | 空调 | 法国泰康 | CAJ2464Z | 台
57 | 福乐斯保温管-阿姆斯壮 DN50 厚20mm(M) | 空调 | 福乐斯 | DN50 厚20mm | 米 |  | 按1米价格进行报价
58 | 福乐斯保温管-阿姆斯壮 DN25(1寸)厚度19.25mm(米) | 空调 | 福乐斯 | DN25(1寸)厚度19.25mm | 米 |  | 按1米价格进行报价
59 | 福乐斯保温板材-阿姆斯壮 厚度：10mm 1.5m*10m(平方米) | 空调 | 福乐斯 | 10mm 1.5m*10m | 平方米
60 | 电磁阀-VA-7010-8503 6分(江森)(套) | 空调 | 江森 | VA-7010-8503 6分 | 个
61 | 电动阀-麦克维尔二通阀FCV2334G 曲形(套) | 空调 | 麦克维尔 | 二通阀FCV2334G 曲形一套 | 个 | =DISPIMG("ID_EE81CAC07AE14E88BD34D7CCDE84A950",1)
62 | 消毒水-（康星） 3.8L(桶) | 制冷 | 康星 | 3.8L | 桶 | =DISPIMG("ID_14512916A47E4EFFA8BF51217194A679",1)
63 | 经济型涤尘-4.15L(桶) | 制冷 | 康星 | 4.15L | 桶 | =DISPIMG("ID_B9B9F812C361485BA3F2F21967016337",1)
64 | 不锈钢自攻螺钉-4×50㎜(个) | 装饰 | 国标 | 4×50㎜ | 个
65 | 不锈钢自攻螺钉-M5*16㎜(个) | 装饰 | 国标 | M5*16mm | 个 | =DISPIMG("ID_1AE649C02DCF45BB80F2FAB9DE670D48",1)
66 | 不锈钢自攻螺钉-5×25／5×30㎜(个) | 装饰 | 国标 | 5×25mm | 个
67 |  |  |  | 5×30㎜
68 | 不锈钢自攻螺钉-5×40㎜(个) | 装饰 | 国标 | 5×40㎜ | 个
69 | 上海拉钉-3×12㎜(个) | 装饰 | 国标 | 3×12mm | 个 | =DISPIMG("ID_DF7F50D0485741DAB943E0987897B47F",1) | 按照单个价格进行报价
70 | 上海拉钉-4×12㎜(个) | 装饰 | 国标 | 4×12㎜ | 个 |  | 按照单个价格进行报价
71 | 镀锌十字半圆头螺栓-M4×60(个) | 装饰 | 国标 | M4×60 | 个 |  | 按照单个价格进行报价
72 | 不锈钢十字平头螺栓-M5×10(套) | 装饰 | 国标 | M5×10 | 套
73 | 不锈钢十字半圆头螺栓-M5×30(个) | 装饰 | 国标 | M5×30 | 个
74 | 焊接剂-焕晨 50g(支) | 机修 | 焕晨 | 50g(支) | 支 | =DISPIMG("ID_57EB306FD67C41D3AB4FF9D1981E7752",1)
75 | 不锈钢顶丝-M5*8(个) | 机修 | 304不锈钢 | M5*8(个) | 个 | =DISPIMG("ID_300F6907284346C8A311661421C670C6",1)
76 | 顶丝-M6*10/M6*8(个) | 机修 | 304不锈钢 | M6*10 | 个
77 |  |  |  | M6*8
78 | 不锈钢内六角螺栓-M6*15(套) | 机修 | 304不锈钢 | M6*15 | 套
79 | 不锈钢内六角螺栓-M6*30/6*25(套) | 机修 | 304不锈钢 | 304不锈钢M6*30 | 套 | =DISPIMG("ID_CF4A5FD78F2348B88F41C07CF351038A",1)
80 |  |  |  | 304不锈钢M6*25 |  | =DISPIMG("ID_CF4A5FD78F2348B88F41C07CF351038A",1)
81 | 不锈钢内六角螺栓-M8*30(套) | 机修 | 304不锈钢 | M8*30(套) | 套
82 | 不锈钢外六角螺栓-M8*30(套) | 机修 | 304不锈钢 | M8*30(套) | 套
83 | 镀锌六角螺栓-M8*60(套) | 机修 | 镀锌六角螺栓 | M8*60(套) | 套
84 | 膨胀螺栓-M8*70(个) | 机修 | 国标 | M8*70 | 个
85 | 膨胀螺栓-M10*80(个) | 机修 | 国标 | 304不锈钢 M10*80 | 个
86 | 不锈钢管箍-6分-DN32(个) | 机修 | 304 | 6分-DN32(个) | 个
87 | 不锈钢管箍-5/8-1寸 DN25*15 1寸转4分(个) | 机修 | 304 | 5/8-1寸 DN25*15 1寸转4分(个) | 个
88 | 不锈钢管箍-2寸-3寸(个) | 机修 | 304 | 304不锈钢 2-3寸（个） | 个
89 | 铁丝-8#、14#(㎏) | 机修 | 国标 | 8#、14# | KG
90 | 不锈钢内六角螺栓-M8*50(套) | 机修 | 国标 | M8*50 | 个
91 | 不锈钢螺栓-M16*140 国标(套) | 机修 | 国标 | M16*140 | 个 | =DISPIMG("ID_9AB0FD3854B847D38BEE7C72BD21B56C",1)
92 | 带钩膨胀螺栓-M10(个) | 机修 | 国标 | M10 | 个
93 | 304不锈钢膨胀螺栓-14*150(个) | 机修 | 国标 | 14*150 | 个 | =DISPIMG("ID_E8E20D9936E648FD87D0ADA87D2E74DA",1)
94 | 全螺纹丝杆-M4*1000mm(条) | 机修 | 国标 | M4*1000mm | 条
95 | 浮球式疏水阀(个) |  | 斯派萨克spirax | FT44-10 sarco DN15 PN16法兰款 | 个 | =DISPIMG("ID_FF2EEE53686C40708AB4B34F76704981",1) | =DISPIMG("ID_32D57AF3374B4D7FB907DF7642EFCFB2",1)
96 | 浮球式疏水阀(个) | 锅炉 | 斯派萨克spirax | FT14-10 DN15 PN16螺纹款 | 个 | =DISPIMG("ID_0319763B90D94E81975FC977C773E01A",1) | =DISPIMG("ID_27E583340C4040C793A33399EE9E45AD",1)
97 | 止回阀-DN250 HH49X-16 高度245(个) | 机修 | 超达 | 铸钢DN250 HH49X-16 高度245 | 个
98 | 安全阀（永一)-DN65 整定压力:0.8 带校验(个) | 机修 | 永一 | 铸钢 DN65 | 个 | =DISPIMG("ID_8AD6B88724C34AD3A5CFBFDE483AF529",1) | 不包安装
99 | 安全阀（永一)（带校验，包安装）-DN50/PN25 整定压力：0.8Mpa(个) | 机修 | 永一 | 铸钢 DN50/PN25 | 个 | =DISPIMG("ID_655AE84BF7A74A6DB753957288FE89C2",1) | 不包安装
100 | 不锈钢手轮式蝶阀（首航）-DN100(个) | 机修 | 埃美柯 | 不锈钢蜗轮对夹蝶阀 D371X-16P，DN100 | 个 | =DISPIMG("ID_BD8AC8791926469A80FED91BAE892721",1)
101 | 铜安全阀-丝扣连接 DN25整定压力0.8MPA(个) | 机修 | 上海精工 | DN25 | 个 | =DISPIMG("ID_FDEC73E71A85446F91A3BD8B623A1F1D",1)
102 | 客房面盆龙头-科勒 K-16027T-B4-CP(套) | 机修 | 科勒 | K-16027T-B4-CP（带下水全套） | 套 | =DISPIMG("ID_BEB2EB14CA584F7C958596A628D1BBAA",1)
103 | 铜截止阀-唐科 DM65(个) | 机修 | 唐科 | 螺纹截止阀大体(3020) 2125g DN65 | 个
104 | 不锈钢安全阀-浙江富羽 A28WHY-16P DN40 整定压力：0.88MPA(个) | 机修 | 浙江富羽 | A28WHY-16P DN40 | 台 | =DISPIMG("ID_DF42EC3E43A6436C887A5885785552E7",1) | 不包安装
105 | 不锈钢安全阀-浙江富羽 A28WHY-16P DN32 整定压力：0.85MPA(个) | 机修 | 浙江富羽 | A28WHY-16P DN32 | 台 |  | 不包安装
106 | 弹簧式安全阀（不锈钢）- 永一 DN40整定压力0.8MPA 带校验(个) | 机修 | 永一 | DN40 0.8MPA | 套 | =DISPIMG("ID_6DA98B7255804B27949D703FBDF86A39",1) | 不包安装
107 | 对夹式手柄蝶阀-埃美柯 DN125 配螺栓(个) | 机修 | 埃美柯 | DN125 | 套 | =DISPIMG("ID_60298FA0078142708BC55BA954E0AE7C",1)
108 | PPR弯头-De25/90度（联塑）(个) | 机修 | 联塑 | De25/90度 | 个
109 | PPR弯头-DN20 联塑(个) | 机修 | 联塑 | DN20 | 个
110 | PPR直通-DN20(联塑)(个) | 机修 | 联塑 | DN20 | 个
111 | PPR管卡-DN20(联塑)(个) | 机修 | 联塑 | DN20 | 个 | =DISPIMG("ID_DB27CE2EB9A143DF8B03077103945578",1)
112 | PPR外牙直通-联塑 De20(个) | 机修 | 联塑 | DN20 | 个
113 | PVC弯头-DN25 联塑(个) | 机修 | 联塑 | DN25 | 个
114 | PVC直通-DN25 联塑(个) | 机修 | 联塑 | DN25 | 个
115 | PVC弯头-联塑 DE50(个) | 机修 | 联塑 | DN50 | 个
116 | 法兰软接头-（沪工） DN65(个) | 机修 | 沪工 | 铸钢材质，DN65 | 个
117 | 小便器感应器配件（一体化小便斗感应冲水器）(套) | 机修 | 科勒 | 小便器感应控制器，整套配件 | 套
118 | PVC弯头-联塑 DN25(个) | 机修 | 联塑 | DN25 | 个
119 | PVC管-联塑 DN25(米) | 机修 | 联塑 | DN25 | 米
120 | 切割泵-格威特污水泵 380V/3KW(3寸）(台) | 机修 | 格威特、人民水泵、新界 | 380V/3KW | 台
121 | 超滤净水器-惠而顿 WHT-UFC1000(个) | 机修 | 惠而顿 | WHT-UFC1000 | 台 | =DISPIMG("ID_9821EA29274A40A6BA49D4111E9464B3",1)
122 | 角铁(国标)-50*50(米) | 机修 | 国标 | 50*50MM | 米 | =DISPIMG("ID_F3C0512B62694696BD46C7F1312F757C",1)
123 | 角铁(国标)-40*40(米) | 机修 | 国标 | 40*40MM | 米 | =DISPIMG("ID_E7CE41D8F5C349D8800512CF4E02B0E1",1)
124 | 镀锌钢管-DN25 水用(国标)(米) | 机修 | 国标 | DN25 | 米 | =DISPIMG("ID_E5F746D00A9E44168CEB63422188AB23",1)
125 | 镀锌钢管-DN20 水用（国标）(米) | 机修 | 国标 | DN20 | 米 | =DISPIMG("ID_F3C20768A0734BC6A48C8104900AA8C3",1)
126 | PVC排水管-外径56mm(米) | 机修 | 联塑 | 外径50mm | 米 | =DISPIMG("ID_5721C31B9F7B481880DB64412099498C",1)
127 | 不锈钢方通-20*20*1.2(米) | 机修 | 国标 | 20*20MM | 米
128 | PPR管-DN20 联塑(米) | 机修 | 联塑 | DN20 | 米 | =DISPIMG("ID_5A03790BAF9F4CC8BA3048DC5F32AB4C",1)
129 | PVC排水管-DN25 联塑(米) | 机修 | 联塑 | DN25 | 米
130 | 不锈钢链条-3mm(米) | 机修 | 国标 | 不锈钢环链-3mm | 米
131 | 角铁（国标）-30*30(米) | 机修 | 国标 | 30*30MM | 米
132 | 镀锌带内衬塑复合镀锌钢管-DN150(米) | 机修 | 国标 | 镀锌带内衬塑复合镀锌钢管-DN150 | 米 | =DISPIMG("ID_FAD9D9C184AC41ECB0F0594F71B3777B",1)
133 | 不锈钢给水管-DN100*2(米) | 机修 | 国标 | 不锈钢给水管-DN100*2 | 米
134 | 不锈钢软管（双母）-300mm/双母扣（BOS）(根) | 机修 | BOS | 300mm/双母扣 | 根
135 | 星盆下水盖及软管-2寸(套) | 厨具 |  | 2寸 | 套
136 | 洗手盆止水塞-KC-880008-CP（科勒）(个) | 机修 | 科勒 | KC-880008-CP | 个 | =DISPIMG("ID_D850D43AEFAF4CCC955FB8654051A14D",1)
137 | 锯条-鳄鱼(根) | 机修 | 鳄鱼 | 手锯锯条 | 条 | =DISPIMG("ID_9801B5FEF7D549439C6F819BF03AC261",1)
138 | 弹簧式安全阀(带校验)-DN80（整定压力1个0.88Mpa\2个0.85Mpa）带法兰 8孔(个) | 机修 | 上阀阀门、永一阀门、唐工阀门 | DN80（整定压力1个0.88Mpa\2个0.85Mpa） | 个 |  | 不包安装
139 | 铜安全阀-DN32 带效验0.85MPA(个) | 机修 | 永一 | DN32 0.85MPA | 个 |  | 不包安装
140 | 不锈钢抛光片-φ100（易力达）(个) | 机修 | 易力达 | 抛光片φ100 | 片 | =DISPIMG("ID_AFB29FE5F8CB434E85A628A5EB212350",1)
141 | 水镜密封圈-5/8寸(个) | 锅炉 |  | 5/8寸 | (个) | =DISPIMG("ID_3978CCBA62CE4E648D3EB2D5BCD0161C",1)
142 | 无尘石棉扭绳-直径:30mm(公斤) | 锅炉 |  | 无尘石棉扭绳，直径30mm | 公斤
143 | 马桶水箱进水器-4分（瑞尔特）(套) | 机修 | 瑞尔特 | 4分 | 套 | =DISPIMG("ID_A0A41F85A7134C9785F325D6710933A8",1)
144 | 电视同轴馈线(双屏蔽)直径7.1mm-75Ω 200m/卷 | 弱电 | 秋叶原 | 秋叶原 Q74DT100S SYWV-75-5(2P)96网 双屏蔽 直径7.1mm-75Ω 200m/卷 | 200m/卷
145 | 屏蔽六类线-康普(AMP)8芯网线 305米/箱(箱) | 弱电 | 康普 | 六类 | 305m/卷
146 | 水晶头-4P（TYCO）(包/100个) | 弱电 | 胜为 | 4P4C（100个/盒） | 100个/盒 | =DISPIMG("ID_11DA62D011F54BE5A98C462EB5C21141",1) | 按单个价格报价
147 | 水晶头-6P四芯（TYCO）(个) | 弱电 | 胜为 | 6P4C（100个/盒） | 100个/盒 | =DISPIMG("ID_9AE3DBC90E014D8D8925221BEF18AFD8",1) | 按单个价格报价
148 | 水晶头-8P（TYCO）(包/100个) | 弱电 | 胜为 | 8P8C 六类（50个/盒） | 50个/盒 | =DISPIMG("ID_B9D1F5F471184871B8B99F56531D1E05",1) | 按单个价格报价
149 | 空调开关 日顺 1组(个) | 客修 | 日顺 | 1组 | 个
150 | 空调开关 日顺 2组(个) | 客修 | 日顺 | 2组 | 个
151 | 床控板（标间）-日顺 F22-TCP/IP-2(套) | 客修 | 日顺 | 标间 | 个 |  | 不含网络通讯软件和程序费
152 | 取电器-日顺(个) | 客修 | 日顺 | RS-BZ-302-12 | 个
153 | 三位灯开关-日顺 (个) | 客修 | 日顺 | 3位 | 个
154 | 床控板维修(块) | 客修 | 日顺 | 旧板维修 | 个
155 | 轴承-6201Z NSK(个) | 客修 | NSK | 6201Z | 个 | =DISPIMG("ID_12949208E9794B6E98918418CD954C32",1)
156 | 浴缸排水开关(个) | 客修 | 国产 | 浴缸排水开关 | 个 | =DISPIMG("ID_438D141F147F461FB84B27741A2C2E94",1)
157 | 洗手盆下水配件-BOS(个) | 客修 | 柏奥斯 | 59C弹跳式 | 个 | =DISPIMG("ID_9F80CF431D6B487A84C8E42EC2C24364",1)
158 | 面盆-带给排水配件（现场见样）(个) | 客修 | 华乐诗 | WR-220107 整套配件 | 个
159 | 马桶下水器-科勒 3384(个) | 客修 | 科勒 | 3384 | 个
160 | 管道排气扇-FV-24CUV2C（松下）(台) | 客修 | 松下 | 松下FV-24CUV2C | 个 | =DISPIMG("ID_54E2A20D82E44BDD9758B1BC09D0D2FF",1)
161 | T5电子节能灯管-28W/6500K 三雄极光(支) | 电工 | 三雄极光 | T５灯管 28W/6500K | 支 | =DISPIMG("ID_1609F4DDA6DF4CDBB21C208216D30A41",1)
162 | LED射灯-M16 3W(个) | 电工 | 飞利浦 | M16 3W | 个 | =DISPIMG("ID_019ED27577EF4532950357B78622BB71",1)
163 | LED阅读灯(个) | 电工 | 国产 | 黑色 1W 3000K | 个 | =DISPIMG("ID_D8D5E7D6A1784F1FA45E8A73079E0059",1)
164 | LED透明球泡-飞利浦 8.5W/2700K(个) | 电工 | 飞利浦 | 8.5W/2700K | 个 | =DISPIMG("ID_14D4BA457C9846AA8375C8EC709D4F56",1)
165 | T5 一体式LED灯管-飞利浦 0.3米/3.4W黄光/3000K(支) | 电工 | 飞利浦 | LED 0.3米/3.4W黄光/3000K | 支
166 | LED灯带-雷士 暖黄色 3000K 2835-120珠 双排(米) | 电工 | 雷士 | LED灯带-雷士 暖黄色 3000K 2835-120珠 双排 | (米)
167 | 阅读灯（带开关）-得利来 M021 黑色(个) | 电工 | 得利来 | M021 黑色 | 个
168 | LED球泡-飞利浦 3W/3000K(个) | 电工 | 飞利浦 | 3W/3000K | 个 | =DISPIMG("ID_5303A5B6D06B46B692B059D316BFA578",1)
169 | LED一体化灯管-0.6米/8W/4000K/6500K(条) | 电工 | 飞利浦 | 一体化灯管-0.6米/8W/4000K/6500K | 条
170 | LED一体化灯管-0.3米/4W/4001K(条) | 电工 | 雷士 | LED一体化灯管-0.3米/4W/4000K | 条
171 | LED投光灯-飞利浦 4000K/70W(个) | 电工 | 飞利浦 | 4000K/70W | 个
172 | 人体感应灯-得利来0.3m 220v 调色调光(支) | 电工 | 得利来 | 0.3m 220v 调色调光 | 支
173 | 人体感应吸顶灯-雷士照明 300*60mm 白色 直径：23cm (个) | 电工 | 雷士照明 | 人体感应吸顶灯 300*60mm 白色 直径：23cm | 个
174 | LED灯盘-飞利浦 600*600 33W(个) | 电工 | 飞利浦 | 600*600 33W | 个 | =DISPIMG("ID_C9382CA4A987417D87EFF86E30E96553",1)
175 | LED筒灯-三雄极光 3.5寸 7W/3000K(个) | 电工 | 三雄极光 | 3.5寸 7W/3000K | 个 | =DISPIMG("ID_304520F2D19C4294AF2833BC21D48021",1)
176 | LED筒灯-三雄极光 星韵系列 PAK9w/4000k(个) | 电工 | 三雄极光 | 星韵系列 PAK9w/4000k | 个 | =DISPIMG("ID_49AFCD0429474C7080A9AA304155A5E1",1)
177 | 石英灯变压器（雷士）-220／12V(个) | 电工 | 雷士 | 20／12V | 个
178 | 一位大板开关施耐德-10A(个) | 电工 | 施耐德 | 10A一开单控开关 | 个 | =DISPIMG("ID_034B92F779AC46A48263E1F514E7A9B3",1)
179 | 二位大板开关施耐德-10A(个) | 电工 | 施耐德 | 10A二开单控开关 | 个 | =DISPIMG("ID_4CAD7C023EA84BBE9EC50CD56B2BF4CC",1)
180 | 三位大板开关（施耐德）-10A(个) | 电工 | 施耐德 | 10A | 个
181 | 四位大板开关（施耐德）-10A(个) | 电工 | 施耐德 | 10A | 个
182 | 落地灯开关-插头到开关线长1.5m，带三扁插头(条) | 电工 | 国标 | 插头到开关线长1.5m，带三扁插头 | (条) | =DISPIMG("ID_BD0E0773B8F74B86A61ACDDEA2362882",1)
183 | 86型插座防水盒 -松本电工 (个) | 电工 | 松本 | 86*86 | 个
184 | 漏电保护器插座-德力西 10A 5孔(个) | 电工 | 德力西 | 漏电保护插座10A 5孔 | 个
185 | 漏电保护器插座-德力西16A(个) | 电工 | 德力西 | 漏电保护器插座16A３孔 | 个
186 | 白盖板-畅达 86*86(个) | 电工 | 畅达 | 白盖板86*86 | 个 | =DISPIMG("ID_764EB76F7E594689AB10BC90634C4A42",1)
187 | 多股多芯铜芯护套线 | 电工 | 金龙羽 | （紧包式）-RVV 2×1.5，100米/卷 | 米 | =DISPIMG("ID_278290836F9A4C2C809985E7AF1EAD70",1) | 按1米价格进行报价
188 | 多股多芯铜芯护套线 | 电工 | 金龙羽 | RVV 3×1.5平方，100米/卷 | 米 | =DISPIMG("ID_9FADAA10A6964F81AF01C86442929FA0",1) | 按1米价格进行报价
189 | 多股多芯铜芯护套线 | 电工 | 金龙羽 | RVV 3×2.5平方，100米/卷 | 米 | =DISPIMG("ID_4E508E2868D14F8C862931E44A5B9DB7",1) | 按1米价格进行报价
190 | 多股多芯铜芯护套线 | 电工 | 金龙羽 | RVV 3×4平方 ，100米/卷 | 米 | =DISPIMG("ID_3A4C0A6A6DFD4D3B93A39F34198D94C8",1) | 按1米价格进行报价
191 | 多股多芯铜芯护套线 | 电工 | 金龙羽 | RVV 3×0.75平方，100米/卷 | 米 |  | 按1米价格进行报价
192 | 护套线-粤联讯 3*4+1*2.5mm2(米) | 电工 | 金龙羽 | 3*4+1*2.5mm2，100米/卷 | 米 | =DISPIMG("ID_F4D47FD6D3464F289038F834F359CE06",1)
193 | 三芯护套线-德力西 3*1.0(米) | 电工 | 金龙羽 | 3*1.0mm2，100米/卷 | 米
194 | O型冷压端子-2.5㎜*3 | 电工 | OLKWL（瓦力）、牛时、美保固 | 2.5㎜*3 | 100个/包 | =DISPIMG("ID_A2288BEF64F44E1185A5A2D28B9A1ECD",1) | 报价单位：个
195 | 开口铜鼻子-16A | 电工 | OLKWL（瓦力）、牛时、美保固 | 20A | 100个/包 | =DISPIMG("ID_B65AE98E7D8441D3B77D8A3601DC6094",1) | 报价单位：个
196 | 开口铜鼻子-25A | 电工 | OLKWL（瓦力）、牛时、美保固 | 30A | 100个/包 | =DISPIMG("ID_5B5A4638D3C34322B28EAA7DCA440D0B",1) | 报价单位：个
197 | 开口铜鼻子-30A | 电工 | OLKWL（瓦力）、牛时、美保固 | 50A | 50个/包 | =DISPIMG("ID_87EAB973613B493CA630CDF68E7D8258",1) | 报价单位：个
198 | 开口铜鼻子-100A | 电工 | OLKWL（瓦力）、牛时、美保固 | 100A | 20个/包 | =DISPIMG("ID_4C256212985B40A8A2821D0C4599FF69",1) | 报价单位：个
199 | 胶塞-φ6 三角(扎) | 电工 | 国标 | 胶塞-φ6 | 个
200 | PVC管直通(宝狮)-4分(个) | 电工 | 宝狮、联塑、日丰 | PVC线管 直通4分 | 个 | =DISPIMG("ID_D36AEAFDF4D0421D8A9B5F4F92B91B89",1)
201 | PVC管弯头(宝狮)-4分(个) | 电工 | 宝狮、联塑、日丰 | PVC线管 弯头4分 | 个 | =DISPIMG("ID_B96A7537309C44D68D4BEA3D6E4E3E4E",1)
202 | PVC管卡(宝狮)-4分(个) | 电工 | 宝狮、联塑、日丰 | PVC线管 管卡4分 | 个 | =DISPIMG("ID_673E75C5F63A4DB3AF2FC75513B634BA",1)
203 | PVC线管-4分 宝狮/畅达(根) | 电工 | 宝狮、联塑、日丰 | 4分 | 根
204 | PVC线管-6分 宝狮(根) | 电工 | 宝狮、联塑、日丰 | 6分 | 根
205 | PVC线槽-4分 畅达(根) | 电工 | 畅达、嘉达斯、联塑 | PVC线槽-4分 20*10 2米/根 | 根 | =DISPIMG("ID_9ED6ACB0E06043C99E29EA49717F50F0",1)
206 | 塑料堵头-见样品(个) | 电工 | 宝狮、联塑、日丰 |  | 个
207 | 铜鼻子接线端-10平方(个) | 电工 | 伊莱科（ELECALL） | OT10-8 10平方MM | 个 | =DISPIMG("ID_F62D375A7E8A49E2AB00D2547DC2AEFE",1)
208 | 铜鼻子接线端-6平方(个) | 电工 | 伊莱科（ELECALL） | OT6-8 6平方MM | 个 | =DISPIMG("ID_9BCBAD85B292473AAD5BB0DE0B4E8304",1)
209 | 铜鼻子接线端-4平方(个) | 电工 | 伊莱科（ELECALL） | OT4-6 4平方MM | 个 | =DISPIMG("ID_77BD2D610B66441283A2AAF8982B1F8F",1)
210 | 热缩管-直径：10mm | 电工 | 德力西 | 10mm | 米 | =DISPIMG("ID_AD6D33C2609947E5BB68791D1E6BB18D",1) | 按1米价格进行报价
211 | 瓷保险管-4A 10×38/沪工(个) | 电工 | 沪工 | 4A 10×38 | 个
212 | 空开轨道(米) | 电工 | 国标 | 空气开关安装轨 | 米
213 | 继电器-欧姆龙 12VDC 5脚(个) | 电工 | 欧姆龙 | MY2N-GSDC12V 5脚 | 个 | =DISPIMG("ID_4910F1DFD9B848E78AC3191BF9D40BC3",1)
214 | 中间继电器- 欧姆龙 MY2N-GS 8脚 12V 带原装底座(套) | 电工 | 欧姆龙 | MY2N-GS 8脚 12V | 个
215 | 中间继电器-欧姆龙 MY2N-GS 8脚 AC-220V带原装底座(套) | 电工 | 欧姆龙 | MY2N-GS 8脚 AC-220V | 个
216 | 电工胶布-0.2χ19mmx10Y(卷) | 电工 | 美迅、公牛、正泰 | 0.2*19mm*10米 | 卷
217 | 自锁式尼龙扎带-4*150mm(包) | 电工 | 海泰、LTS/力泰、睿诚 | 4*150mm（500根/包） | 根 | =DISPIMG("ID_4E47FEA45F514895BC2E79B04BB81390",1) | 按1根价格进行报价
218 | 自锁式尼龙扎带-8×250(包) | 电工 | 海泰、LTS/力泰、睿诚 | 8×250mm（250根/包） | 根 | =DISPIMG("ID_9EC6FAA1EDF84A849762EE25073D6EAA",1) | 按1根价格进行报价
219 | 自锁式尼龙扎带-8×400(包) | 电工 | 海泰、LTS/力泰、睿诚 | 8×400mm(250根/包) | 根 |  | 按1根价格进行报价
220 | 工程接线盘-公牛 50m/10A(个) | 电工 | 公牛 | GN-804L 50M/10A 3x2.5mm² 2500W 带漏电保护 | 个 | =DISPIMG("ID_3D60F0BC661D4009A4A9F96122F32F9C",1)
221 | 浮球式水位阀（MAC3 玛赫）-KEY 250V 15A(个) | 电工 | 玛赫 | MAC3-KEY 250V 15A | 个
222 | 不锈钢喷泉泵-上海三维 QS201-7-18-0.75 DN40/220V(台) | 电工 | 上海三维 | QS201-7-18-0.75 DN40/220V | 台
223 | 喷泉潜水泵-徐州环球泵业 QSP65-13-4.0(台) | 电工 | 徐州环球泵业 | QSP65-13-4.0 | 台
224 | 潜水排污泵-AS-30(台) | 电工 | 奥利泵业、昂龙 | AS-30 | 台
225 | 不锈钢潜水泵-聚以 25QDX1.5-22-0.75(台) | 电工 | 上海三维 | 25QDX1.5-22-0.75 | 台 | =DISPIMG("ID_FFA0591954AC4C72B7F39072D3961B1B",1)
226 | 0号柴油(升) | 电工 | 国标 | 0号柴油 | 升 |  | 柴油价格+服务费
227 | 应急灯电池-6V2500mAh(排/5个) | 消防 | 元亨、上海法康 | 6V2500mAh | 5个/排
228 | 蓄电池-12V 24Ah(个) | 消防 | YUASA/汤浅 | 12V24Ah | 个
229 | 蓄电池-12V 12Ah 15.2*10*9.5(个) | 消防 | YUASA/汤浅 | 12V 12Ah 15.2*10*9.5CM | 个
230 | 蓄电池-Panasonic 12V/38Ah 现场见样(个) | 消防 | 松下 | 12V/38Ah | 个
231 | 蓄电池-LIKELONG NP7-12 汤浅(个) | 消防 | 汤浅 | NP7-12 | 个
232 | 应急灯电池 见样品 AA-900 900mAh 2.4V(个) | 消防 | 锦业华 | AA-900 900mAh 2.4V | 个 | =DISPIMG("ID_C038140E783A40E1BD47252377CE00A3",1)
233 | 疏散指示灯(元亨)- YH-BLZD-1LRXOE 3W-118(套) | 消防 | 元亨 | YH-BLZD-1LRXOE 3W-118 | 套 | =DISPIMG("ID_BD68476BC53C4E658F96318FDAB15C36",1)
234 | 敏华消防应急照明电源N-ZLZD-E600W1980 |  | 敏华 | N-ZLZD-E600W1980 | 个 | =DISPIMG("ID_0C36B35EAC8E417D93F550AC8B657B5B",1)
235 | 消防应急灯-三雄极光-SJ-ZFZD-E2W-Y10A（个） | 消防 | 三雄极光 | SJ-ZFZD-E2W-Y10A | 个 | =DISPIMG("ID_DB24884488CE46348D59C833020500B3",1)
236 | 光电感烟火灾探测器-西门子 OP720-CN(套) | 消防 | 西门子 | OP720-CN | 套 | =DISPIMG("ID_C6406263FD24423396D3F2307468348D",1)
237 | 马鞍式水流指示器-ZSJZ150(A)-W 天广消防公司(套) | 消防 | 天广 | ZSJZ150(A)-W | 套
238 | 压力开关-ZSJY1.6BP-S 1.6MPA，上海金盾消防公司(个) | 消防 | 金盾 | ZSJY1.6BP-S 1.6MPA 两组线 | 个
239 | 输入/输出模块-西门子 FDCIO221-CN(套) | 消防 | 西门子 | FDCIO221-CN | 套
240 | 电磁门吸-ALAND MS60(Q) DC12V配电源(套) | 消防 | ALAND | MS60(F) | 套 | =DISPIMG("ID_EABBDEE528DC484885DA80F3B2EEF656",1)
241 | 电磁门吸-ALAND MS60(F) DC12V配电源(套) | 消防 | ALAND | MS60(F) | 套
242 | 防火门玻璃-980*180*30（附检验报告）(块) | 消防 | 宝盾 | FFB-30-A1.50 | 块
243 | 防火门玻璃-1170*170*30（附检验报告）(块) | 消防 | 宝盾 | FFB-30-A1.50 | 块
244 | 红外线灯泡-250W/220V 1楼自助餐厅厨房切肉暖炉用(个) | 厨具 | 国标 | 红外线灯泡-250W/220V | 个
245 | 百年燃气蒸柜e型门密封胶边(米) | 厨具 | 百年 | e型门密封胶边 | 米 | =DISPIMG("ID_BEA30CFBE6964922AFE63D1A586F4900",1)
246 | 燃气蒸柜门把手(个) | 厨具 | 百年 | 定制 | 个 | =DISPIMG("ID_833C6F748B1D482DBC482A9602B89364",1)
247 | 炉头风机按钮开关-ema 2SWA 220V(个) | 厨具 | EMA | 2SWA 220V | 个 | =DISPIMG("ID_EAD6674EB45448679BAF12B62CDBBA7A",1)
248 | 点火器-OCE-K339L AC220V(个) | 厨具 | OCE | K339L AC220V | 个
249 | 炒炉点火针-百年 见样品(根) | 厨具 | 百年 | 定制 | 套
250 | 炉中圈-4寸(个) | 厨具 | 百年 | ４寸 | 个 | =DISPIMG("ID_E7858A8B28F24A89A633CD5B39D4BA79",1)
251 | 厨房烟罩油烟网-500*500 见样品(块) | 厨具 | 定制产品 | 500*500MM | 块
252 | 不锈钢运水烟罩离心扇-BETOGT 45*45*15CM(个) | 厨具 | BETOGT | BETOGT 45*45*15CM | 个 | =DISPIMG("ID_B2E0C67BFF294269AE1E016907759500",1)
253 | 炒炉风机-(台) | 厨具 | 常州恒益（SOHON） | FL148029d-01D 130瓦 5600Rpm 223V 50HZ | 台 | =DISPIMG("ID_1F2D4FE203DB4438B04D064B55935E9A",1)
254 | 白乳胶 | 装饰 | 龙马 | 无醛白乳胶 | １4ＫＧ／桶 | =DISPIMG("ID_9582D5D4D0C24024B2D4CA60BABF9747",1)
255 | 万能胶 | 装饰 | 立时得 | 2335＃宝剑 | 桶
256 | 天那水 | 装饰 | 长颈鹿 | 333＃ | 4L／桶
257 | 天那水 | 装饰 | 长颈鹿 | 303＃ | 4L／桶
258 | 金刚喷漆（光油、白色） | 装饰 | 承中 | 白色、透明 | 450ｍｌ／罐
259 | 腻子粉 | 装饰 | 立邦 | 内墙腻子粉 | ２5ＫＧ ／包 | =DISPIMG("ID_6ADCFD7BD391401EB5C38CF2462A40A2",1)
260 | 伟业双面免漆板 2440*1220*5MM | 装饰 | 伟业 | 双面免漆板 2440*1220*5MM | 张
261 | 铜挂锁-40㎜（汉山）(把) | 综合 | 汉山 | 铜挂锁-40㎜ | 把
262 | 铜挂锁-60㎜（汉山）(把) | 综合 | 汉山 | 铜挂锁-６０㎜ | 把
263 | 电池-9V 金霸王(个) | 综合 | 金霸王 | 9V | 个
264 | 尖嘴钳-马牌(把) | 综合 | 马牌 | ６寸 | 把
265 | 试电笔（史丹利）-66-119(支) | 综合 | 史丹利 | 66-119 | 把
266 | 斜口钳(马牌/史丹利)-8寸(把) | 综合 | 马牌/史丹利 | 8寸 | 把
267 | 防汛帆布沙袋-25cm×80cm采用4×4高密度帆布/自带抽绳(个) | 综合 |  | 25cm×80cm4×4高密度帆布/自带抽绳 | 个
268 | 安全绳-12mm(米) | 综合 | 国标 | ø12mm | 米 | =DISPIMG("ID_A109A34411FB415BADA5EAE3682F3B22",1)
总计 | [7 empty] | 0 |  | 0

## 表2 非常用项
附件2-2
五洲宾馆工程耗材年度供应商采购项目市场价格调研价格反馈表-非常用项
本次仅为五洲宾馆工程耗材年度供应商采购项目的市场价格调研，非采购招标。 | [6 empty] | 公司名称（盖章）：
询价序号 | 名称 | 专业 | 参考品牌 | 规格/型号 | 单位 | 图片 | 备注 | 报价 |  |  | 报价品牌 | 报价规格/型号 | 备注
（供应商名称）
[8 empty] | 不含税单价（元） | 税率 | 含税单价（元）
1 | 烟斗铰(付) |  | 固特GUTE | 烟斗铰-平面(直弯/全盖）固装款 | 付 | =DISPIMG("ID_0C02BD691BDB49F6BC0F4515E0AE2ABD",1)
2 |  |  | 固特GUTE | 中弯（半盖）固装款 | 付 | =DISPIMG("ID_C7035040F2284A7184250205D5D10093",1)
3 |  |  | 固特GUTE | 大弯（无盖）固装款 | 付 | =DISPIMG("ID_84DE0D72C7014CF38F50D41E7C7A19F6",1)
4 | 裁纸刀片-LCB-5018mm （TAJIMA）(片) | 装饰 | TAJIMA | LCB-5018mm（10片/盒） | 片 |  | 按单片价格报价
5 | 羊毛刷-3寸（椰树）(把) | 装饰 | 椰树 | 3寸 | 把 | =DISPIMG("ID_FA05AA8D8B2C40898289FDAA394675DA",1)
6 | 羊毛刷-4寸（椰树）(把) | 装饰 | 椰树 | 4寸 | 把 | =DISPIMG("ID_B6A7C361A59745AB82FE33F7117D6329",1)
7 | 油漆刷-3寸（椰树）(把) | 装饰 | 椰树 | 3寸 | 把 | =DISPIMG("ID_562E40CDF4D546E7ABABBD9A47A5B8C9",1)
8 | 闭门器-新星（活动ZA-83）(个) | 装饰 | 新星 | 活动ZA-83 | 个 | =DISPIMG("ID_F4CC2DA4AC20473C9C915202B386488A",1) | =DISPIMG("ID_B530C4E963634C8DAE3262CC26D74EDA",1)
9 | 金汤水不漏-5kg*5包(公斤) | 装饰 | 金汤 | 高分子补漏剂 | ５ＫＧ ／包
10 | 金装净味5合1墙面漆-多乐士 18L(桶) | 装饰 | 多乐士 | 金装净味5合1墙面漆 | 18L(桶）
11 | 三角皮带-B96(三星)(条) | 空调 | 三星 | B96 | 根
12 | 金刚喷剂-承中 白色/透明 450ml(瓶) | 机修 | 承中 | 450ml(瓶) | 瓶
13 | 生料带-20mmx0.1x20m(卷) | 机修 | 柏奥斯 | 20mmx0.1x20m(卷) | 卷 | =DISPIMG("ID_8336F40182C74668ABEF27CBD8723182",1)
14 | 自粘性橡胶带-美迅 J-10(盒) | 机修 | 美迅 | J-10(盒) | 盒 | =DISPIMG("ID_E6C713039B2D480AA3937879C8EBCE4B",1)
15 | 快开接管龙头-4分 BOS(个) | 机修 | BOS | 4分 | 个
16 | 快开带网龙头-4分 BOS(个) | 机修 | BOS | 4分 | 个 | =DISPIMG("ID_DD2193436A564C88AE5ADB65695C5F4F",1)
17 | 不锈钢角阀-4分(BOS)(个) | 机修 | BOS | 4分 | 个 | =DISPIMG("ID_A90E609378014D888C6D2833D9A19B62",1)
18 | 铜闸阀-6分（埃美柯）(个) | 机修 | 埃美柯 | 6分 | 个
19 | 止回阀-DN80 H74X-16C（塘正）(个) | 机修 | 塘正 | DN80 H74X-16C | 个
20 | 冷热水龙头-九井 JJ3100E(个) | 机修 | 九井 | JJ3100E | 个 | =DISPIMG("ID_596A5FD382A849ED98A8A4FFDF37F041",1)
21 | 铜对丝-DN15 BOS(个) | 机修 | 柏奥斯（BOS） | DN15 | 个
22 | 铜堵头-DN15(个) | 机修 | 柏奥斯（BOS） | DN15 | 个 | =DISPIMG("ID_E01D67E69FCF4E6CB3D9C52CED3FAD80",1)
23 | 不锈钢对丝-DN15(个) | 机修 | 304 | DN15 | 个 | =DISPIMG("ID_E889FC1375C045CDAB6EF3152FF5526D",1)
24 | 不锈钢直通-4分(个) | 机修 | 304 | 4分 | 个 | =DISPIMG("ID_C5EC61F52C6549F2890CA6E9659BD371",1)
25 | 铜补芯-DN25变DN20(个) | 机修 | BOS | DN25变DN20 | 个
26 | 马桶专用螺母-K3384(个) | 机修 | 国产 | K3384国产配套，带拉铆铜套管 | 个 | =DISPIMG("ID_BD24F0B553804464895325D8E47B6AE0",1)
27 | 分水器（GROHE高仪)(个) | 机修 | GROHE | 浴缸分水器（上下出水） | 个 | =DISPIMG("ID_78D1D0F9C1F04E86A571556876D5CEAB",1)
28 | 生饮水绕线过滤芯 5u（华膜）(根) | 机修 | 华膜 | 5u过滤芯，10寸（250MM） | 根 | =DISPIMG("ID_3B81BE8BB5AA4F6BB71193FF14098324",1)
29 | 不锈钢软管（双母）-500mm/双母扣（BOS）(根) | 机修 | BOS | 500mm/双母扣 | 根
30 | 不锈钢软管（双母）-1m（BOS）(根) | 机修 | BOS | 1m（BOS） | 根
31 | 管道疏通剂(300克/瓶) |  | EVGULA | (300克/瓶) | 瓶 | =DISPIMG("ID_0F53C1D6004D4924B930E40B1C603770",1)
32 | 三氯异氰尿酸消毒片- 白色片状缓释片2g/片 50kg/桶 |  | 池贝斯POOLBES | 50kg/桶 | 桶 | =DISPIMG("ID_8A3E28FD1E644ADBB0B854EF77769875",1)
33 | WD-40除锈剂 -300ml(支) | 机修 | WD-40 | 除锈防锈润滑剂 | 支
34 | 切割片-φ100（大白鲨）(个) | 机修 | 大白鲨 | 抛光片φ100 | 片
35 | 锅炉缓蚀阻垢剂-LW-101(桶) | 锅炉 | 晋诚牌 | 锅炉缓蚀阻垢剂-LW-101 | (桶)
36 | 锅炉回水系统缓蚀剂-LW-104(桶) | 锅炉 | 晋诚牌 | 锅炉回水系统缓蚀剂-LW-104(桶) | (桶) | =DISPIMG("ID_B2E032B74C6041E9B5A98688456AAD77",1)
37 | 磷酸盐工作溶液(ml) | 锅炉 |  | 磷酸盐标准溶液1ml/100mg | ml | =DISPIMG("ID_7E7A24B5C9034E94B48620A8BD507BED",1) | 按 1 ml价格进行报价
38 | 钼酸铵一硫酸混合溶液(ml) | 锅炉 |  | 钼酸铵一硫酸混合溶液 | ml |  | 按 1 ml价格进行报价
39 | 氯化亚锡溶液(ml) | 锅炉 |  | 氯化亚锡甘油溶液1% | ml | =DISPIMG("ID_CB8F64210F1E42B3A50CF617ED07740D",1) | 按 1 ml价格进行报价
40 | 工业盐(公斤) | 锅炉 | 粤盐、鑫超化工、唐丰粗盐 | 氯化钠>97% | 50KG/袋
41 | 锅炉给水脱氧剂-CL-02(桶) | 锅炉 | 晋诚牌 | 锅炉给水脱氧剂-CL-02 | (桶)
42 | 花洒头(见样品)(个) | 客修 | 柏奥斯 | 原产品无型号 | 个 | =DISPIMG("ID_134DBB4C35684DC28F24FDBDDE6A61E7",1)
43 | 花洒软管-1.5m（BOS）(根) | 客修 | 柏奥斯 | 4分，1.5米 | 条 | =DISPIMG("ID_EEA16318FE32463DB4A6474B3DA823A9",1)
44 | 马桶水箱胶拍（A）-GP83064（科勒）(个) | 客修 | 科勒 | GP83064 | 个 | =DISPIMG("ID_A2C3E189F91E4743A4CF575E15757864",1)
45 | 马桶水箱胶拍（B）-1128055（科勒）(个) | 客修 | 科勒 | 马桶拍盖1128055 | 个 | =DISPIMG("ID_BE312B012A9B43A8A7CE3773D18429CE",1)
46 | 缓降马桶盖板-科勒 K-4713T-0(个) | 客修 | 科勒 | K-4713T-0 | 个
47 | LED球泡灯-7W/暖白色(个) | 电工 | 飞利浦 | 7W/暖/白色 | 个 | =DISPIMG("ID_B764A34042D94503B2676A484435307D",1)
48 | LED蜡烛灯-E14 3W/3000K/2700K(个) | 电工 | 飞利浦 | 3W/3000K/2700K | 个 | =DISPIMG("ID_255DDC39AC3B40E583A0A65BB3A91F38",1)
49 | LED灯带-雷士-220V/4000K 配接头(米) | 电工 | 雷士 | LED柔光灯带-220V/4000K 含电源线及灯带卡 | 米 | =DISPIMG("ID_14019D7BC9F146D8A6933D18FCED6AB4",1) | 按1米价格进行报价
50 | LED灯泡-15W/3000K(个) | 电工 | 飞利浦 | 15W/3000K | 个
51 | T5 LED一体化支架节能灯-三雄极光 16W/1.2米 白光(支) | 电工 | 三雄极光 | 16W/1.2米 白光 | 支
52 | LED透明尖泡-飞利浦 3.5W/2700K(个) | 电工 | 飞利浦 | 3.5W/2700K | 个
53 | 二、三极插座（TCL罗格朗）-10A/250V(个) | 电工 | TCL罗格朗 | 10A/250V | 个 | =DISPIMG("ID_BD8A664A86F643CF9121B09E957E8D24",1)
54 | 二、三极带开关插座（松本）-10A(个) | 电工 | 松本 | 10A | 个 | =DISPIMG("ID_EFFD57111A4A459798189CCEF6AD6261",1)
55 | 三极带开关插座(松本)-16A(个) | 电工 | 松本 | 16A | 个 | =DISPIMG("ID_7B859ECF41614044812E735570811017",1)
56 | 三扁插头-10A/220V(个) | 电工 | 公牛 | 10A/220V | 个 | =DISPIMG("ID_9BEDC1A4588945E0AE0DE636404EB54E",1)
57 | 明装底盒-线槽、线管(个) | 电工 | 畅达 | 86*86 | 个 | =DISPIMG("ID_EB303A3B52844D5A93B497D15B4BCE82",1)
58 | 电源排插-1.8米公牛 GN-317 6孔位 (个) | 电工 | 公牛 | GN-317 6孔位1.8米 | 个
59 | 公牛排插-GN-316 3米(个) | 电工 | 公牛 | GN-316 3米 | 个 | =DISPIMG("ID_C99D135DA8CB424BB983694D496EC80B",1)
60 | 阻燃单芯单股硬铜线ZC-BV 1.5mm² 金龙羽 (米) | 电工 | 金龙羽、成天泰、金环宇 | ZC-BV 1.5mm²，100米/卷 | 米 | =DISPIMG("ID_D1DD19039D464076AB19D87F08B324BF",1) | 按1米价格进行报价
61 | 阻燃单芯多股铜线ZC-BVR2.5mm²金龙羽(米) | 电工 | 金龙羽、成天泰、金环宇 | ZC-BVR2.5mm² ，100米/卷 | 米 | =DISPIMG("ID_E5515DDCFB0245CAA9C0AF39477EA0FB",1) | 按1米价格进行报价
62 | 阻燃单芯多股铜线ZC-BVR4mm²金龙羽(米) | 电工 | 金龙羽、成天泰、金环宇 | ZC-BVR4mm² ，100米/卷 | 米 | =DISPIMG("ID_26C86B2B769D40AE889440FD10D7F992",1) | 按1米价格进行报价
63 | 阻燃单芯单股硬铜线ZC-BV 6mm² 金龙羽 (米) | 电工 | 金龙羽、成天泰、金环宇 | ZC-BV 6mm²，100米/卷 | 米 | =DISPIMG("ID_088540D78154431D8FCFBCB9B530C5E8",1) | 按1米价格进行报价
64 | 阻燃多股铜芯双绞线(花线)2×1.5mm²(米) | 电工 | 金龙羽、成天泰、金环宇 | ZC-RVS-2*1.5mm² ，100米/卷 | 米 | =DISPIMG("ID_F2BB1323B2344F4990DD41AA2E942579",1) | 按1米价格进行报价
65 | 接线端子-10A | 电工 | 国标 | 接线端子-10A | 排
66 | 接线端子-20A |  |  | 20A | 排
67 | 陶瓷灯头-E27 路灯用(个) | 电工 | 雷士 | E27 NVC | 个 | =DISPIMG("ID_FDF71DC9947A4C0594BBD9C00E43CA7A",1)
68 | 双极漏电断路器（海格）-AD616M 16A(个) | 电工 | 海格 | AD616M 16A | 个
69 | 空气开关带漏保 | 电工 | ABB | ABB空气开关带漏保 10105180 GSH201 AC-C25/0.03漏电保护开关 | 个 | =DISPIMG("ID_34773B55A7E9427A87857CEBBBF170F4",1)
70 | 双极漏电断路器（海格）-CD240M1 40A(个) | 电工 | 海格 | CD240M1 40A | 个 | =DISPIMG("ID_00924FE246B941FEADFFFA65D9E96CDA",1)
71 | 四极漏电保护器(海格)-CD425M1 25A(个) | 电工 | 海格 | CD425M1 25A | 个
72 | 四极漏电保护器(海格)-CD440M1 40A(个) | 电工 | 海格 | CD440M1 40A | 个
73 | 防火门锁-安恒通 KS80003G(把) | 消防 | 安恒通 | KS80003G中标（304） | 把 | =DISPIMG("ID_E77C435B1A21457396DCD502EAD21157",1)
74 | 点火控制器-OCE-K339L(个) | 厨具 | OCE | K339L | 个 | =DISPIMG("ID_5E3108122670432AA53707691E800C2C",1)
75 | 高弯单冷入墙式厨房龙头(个) | 厨具 | BOS | 高弯单冷入墙式 106E | 个 | =DISPIMG("ID_45DD945B33F04B68AEB49809ADB2DDF7",1)
76 | 高弯单冷立式厨房龙头(个) | 厨具 | BOS | 高弯单冷立式 A02E | 个 | =DISPIMG("ID_AB2A3CD4DBBA46BD9F525F4DDD1898DA",1)
总计 | [7 empty] | 0 |  | 0