**2025年度化验科部分检验设备维保**

**项目**

**询 价 文 件**

**项目编号：****SZZXCG-2025-00123**

**项目类型：服务类**

**采购人：** **深圳市公安局刑事警察支队**

**二〇二五年**

**第一章 询价公告**

供应商需满足的资格条件:

1.具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其他组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件；如果参与投标的供应商为分公司则须提供分公司营业执照、其所属集团（或总公司）等具有独立法人资格的组织出具的授权函或承诺书，但只接受直接授权，不接受逐级授权，并同时提供总公司营业执照。不接受同一集团（或总公司）授权两家或以上分公司同时参与本项目投标，也不接受集团（或总公司）与分公司同时参与本项目投标，如出现上述情形，该两家或以上供应商的投标文件均按无效投标处理）；

2.本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标（由供应商在《询价承诺函》中作出声明）；

3.参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《询价承诺函》中作出声明）；

4.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《询价承诺函》中作出声明）；

5.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《询价承诺函》中作出声明）；

6.不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为（由供应商在《询价承诺函》中作出声明）；

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《询价承诺函》中作出声明）；

8. 不存在不同投标供应商法定代表人、投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）、投标文件编制人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险的情形；不同投标供应商不存在直接控股、管理关系的情形（由供应商提供《供应商基本情况表》并加盖供应商公章，同时提供供应商社保缴纳证明材料及股权关系证明材料，格式见第四章 询价应答文件格式-二、营业执照及资格证明文件—2.《供应商基本情况表》；3. 社保缴纳证明材料；4.股权关系证明材料，如供应商存在未提供《供应商基本情况表》、社保缴纳证明材料及股权关系证明材料或所提供证明材料不符合采购文件要求的情形，按资格审查不通过处理）。

注：（1）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，查询“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”或者下载信用信息报告），“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，以及“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准；

（2）供应商投标（上传投标文件）必须先行办理注册手续，具体操作指引请按照深圳公共资源交易网/交易服务指南/资料下载/深圳自行采购系统用户操作指引（供应商）相关内容指引办理。

**完整公告内容详见：深圳公共资源交易网（https://www.szexgrp.com/）**

**第二章** **询价须知**

**（一）供应商询价程序**

（1）投标响应。凡愿意参加询价的合格供应商，在询价截止时间前，登陆深圳交易集团（深圳公共资源交易中心）官网https://www.szexgrp.com/jyfw/zfcg-view.html?id=zfcg，下载查看询价文件。

（2）报价并提交询价应答文件。

（3）确定询价结果。采购人按照成交原则，确定成交人。

（4）发布成交公告。在确定成交人后发布成交公告。

（5）领取成交通知书。成交公告公示期结束无异议后，采购人、成交人可在自行采购系统领取成交通知书。

**（二）询价文件主要内容：**

1、项目询价文件由**询价公告**、**询价须知、用户需求书**、**询价应答文件格式、合同模板、供应商询价操作流程**六部分组成。

2、询价用户需求书主要包含本项目的具体采购需求、服务期限等要求。

3、询价公告和询价用户需求书出现不一致时，按以下优先顺序解释：

（1）本项目对供应商的资格及要求以询价公告为准，当询价公告与询价用户需求书不一致时，询价公告优于询价用户需求书。

（2）本项目对商品的数量以询价公告的产品数量为准，询价用户需求书中的产品数量应与询价公告中产品数量相对应。

4、供应商按询价应答文件格式要求填写响应内容，**全流程线上应答的应答文件无须盖章或签字，**文件另有要求的除外。

**（三）询价成交原则：**

**1、有效供应商及数量。**

有效供应商是指参加本项目询价，且对本项目进行实质性响应的供应商。有效供应商数量应不少于三家，**否则按照本须知第六条询价有关情况处理。**

**2、本项目成交方法采用最低价法**，完全满足询价文件的实质性要求，按照报价由低到高的顺序，依据询价文件中规定的数量或比例推荐候选成交人。

3、采购人在参与询价的有效供应商中，按照最低价法，确定最低报价的1家为成交人。如出现两家或以上的最低报价，由采购人通过抽签方式确定1家为成交人。

4、采购人认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，采购人应当将其作为无效投标处理。

**（四）供应商实质性响应标准：**

供应商出现下列情形之一的，其应标将被判定为未实质性响应，作应答无效处理：

1、报价总价超过项目中的预算总额，或者报价单价超过项目对应的单项预算。

2、供应商资质不符合本项目“供应商需满足的资格条件”的。

3、供应商响应的产品数量违背本项目规定中产品数量的。

4、供应商响应的技术和服务要求不符合本项目用户需求书中约定的技术和服务要求。

5、供应商响应的商务要求不符合本项目用户需求书中约定的商务要求。

6、供应商应答文件未按询价应答文件格式规定内容、格式提交或填写不完整。

7、供应商应答文件未响应采购文件中实质性条款的要求。

**（五）询价争议的解决：**

投标文件报价出现前后不一致的，除另有规定外，按照下列规定修正：

1、应答文件中开标一览表投标报价内容与应答文件中报价相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

采购人以修正后的分项报价之和为成交金额并签订合同。

**（六）询价有关情况处理：**

1、公开询价有效供应商不足三家的，项目根据以下情况开展：

**1.1采购人可选择继续开展项目，按以下规则处理：**

1.1.1.有效供应商为两家的，选取报价最低的为本项目成交供应商；

1.1.2.有效供应商为一家的，直接确定为本项目成交供应商；

1.1.3. 无有效供应商的，项目询价失败，采购人另寻其他方式采购。

2、成交人放弃成交资格的，或者成交人的成交资格被依法确认无效的，将重新组织采购。

3、供应商询价截止后撤销其询价，成交后无正当理由未在规定期限内签订合同或者拒绝履行合同义务的，按相关规定处理，并将记入诚信档案处理。

4、供应商应严格按照询价文件（询价公告、询价用户需求书和询价应答文件格式）规定的要求诚信投标（应答），并对询价行为和结果承担法律责任。

**（七）交纳投标保证金：**本项目不需要缴纳投标保证金。

**（八）重要提示：**

本项目询价文件所涉及的时间一律为北京时间，投标币种均为人民币。供应商有义务在询价活动期间浏览深圳政府采购智慧网，在深圳政府采购智慧网上公布的与本次询价项目有关的信息视为已送达各供应商。

**（九）异议/咨询**

对本项目采购文件、采购过程及采购结果有异议/咨询的，可联系采购人答复。

**（十）本项目前期提供咨询供应商情况**

本项目设计供应商：无

本项目造价咨询供应商：无

本项目监理供应商：无

本项目检测供应商：无

**（十一）本文件最终解释权归采购人**

（十二）**本项目为代理服务项目，将向中标（成交）供应商收取代理服务费。**

中标（成交）供应商在领取《中标（成交）通知书》之前须向深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）交纳代理服务费。若因中标（成交）供应商交纳代理服务费所产生的时间影响到合同签订的，由中标（成交）供应商自行承担责任。代理服务费标准参照下列标准收取。**本项目类型为服务采购：**

（1）代理服务费以《中标（成交）通知书》确定的中标（成交）金额作为计算基数，按差额定率累进法计算。

（2）中标（成交）金额的各部分费率如下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中标（成交）金额 | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100万元（含）-500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500万元（含）-1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000万元（含）-5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元（含）-1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿元（含）-5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5亿元（含）-10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10亿元（含）-50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50亿元（含）-100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿元（含）以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

备注：1.每宗交易代理服务费不低于 5000 元；

2.对于报总价的采购类项目，中标（成交）价为中标（成交）金额；对于报单价、折扣或费率的采购类项目，中标（成交）价为预算上限金额或经委托方与代理方确定的支付上限金额；

如某货物采购项目，中标（成交）金额为600万元，总共交纳的代理服务费的具体计算过程如下：

标准代理服务费＝（100万以下部分的代理服务费）+（100万～500万部分的代理服务费）+（500万～600万部分的代理服务费）＝100万元×1.5%+（500-100）万元×1.1%+（600-500）万元×0.8%=1.5万元+4.4万元+0.8万元＝6.7万元

（3）中标（成交）供应商中标（成交）后，必须按规定采用银行对公转账方式向深圳交易集团有限公司直接交纳代理服务费，交纳信息及要求：

**基本户信息：**

账户名：深圳交易集团有限公司

账号：632765883

开户行：民生银行深圳五洲支行

**转账备注：**

项目编号+项目名称

**第三章 用户需求书**

**（一）项目概况**

**服务明细**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务名称** | **数量** | **单位** | **预算金额（元）** | **备注** |
| 1 | 2025年度化验科部分检验设备维保项目 | 1 | 项 | 600000.00 |  |

**（二）实质性条款**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **实质性条款具体内容** |
| 1 | 满足本项目标★的条款要求 |

注：上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

**★（三）技术要求**

1、服务期内，客户正常使用条件下，每次发生仪器故障，需进行维修所需更换的故障零件费用，原厂工程师上门费、工时费、差旅费等全部由中标供应商负责。

2、服务期内由设备原厂工程师为每台仪器提供预防性维护保养及校正（PM）2次。保养的流程，首先需要对仪器进行全面拆解，而且对于核心的功能模块，会进行彻底的清理、调节和测量，并依照工厂标准进行量化核对。

3、如果发现存在不符合标准的零件，将进行更换，以将仪器性能优化至最佳状态，并减少仪器故障和延长仪器使用寿命。

4、电话热线服务：服务时间为7\*24小时及时响应。

5、对仪器列表中所有仪器提供维修维护服务：全年保修的仪器，包含所有工时及备件。

5.1远程技术支持：用户可以在仪器出现问题的第一时间拨打客服电话得到专属在线工程师的技术援助。在线工程师通过远程指导帮助用户解决仪器问题，或判断仪器故障。

5.2专属调度员：为客户的整包服务调拨专职调度员，协调和保障人力和物力资源。

5.3 专属核心仪器工程师：指派专属核心仪器工程师负责仪器设备的维修工作，保证工作的连续性。用户可拨打专属调度员或工程师电话报修，工程师1小时响应并到现场检查并维修。如果工程师8小时内无法解决问题，专属核心仪器工程师将在仪器报修后二个工作日内到达现场排除故障。

5.4 专属售后服务执行经理：负责协调解决在服务过程中出现的任何问题。

6、维修服务方式

维修方式针对精密仪器和通用仪器有所侧重。

6.1优势维修服务

此服务针对购买了全年保修的仪器。优先响应时间；合同期内，仪器出现任何硬件故障，在线工程师1小时响应并排查检修。如果在线工程师8小时内无法解决问题，核心产品工程师会在二个工作日内到现场排除故障。服务包含全年维修仪器所需的上门费、工时费、备件费、差旅费。

6.2 维修服务

此服务针对仪器列表中的所有仪器。优先响应时间；合同期内，仪器出现任何硬件故障，在线工程师1小时响应并排查检修。如果在线工程师8小时内无法解决问题，核心产品工程师会在二个工作日内到现场排除故障。

7、KPI指标（Key performance indicator）

7.1 在用户电话报修后保证两小时内由工程师电话响应或到达用户现场。

响应时间< 1小时。

7.2 对于核心仪器的维修将在核心工程师到现场后的2个工作日内完成，停机时间 (核心仪器) ≤ 2 工作日。

8、分析仪器的特定维护服务

要保证仪器的长期稳定运行，有计划的，周期性的预防性维护工作必不可少。在所有需要工程师上门的维修中，相当一部分是由于对于易磨损部件没有及时更换造成，这类所谓的仪器故障，以及仪器停机带来的损失和工程师上门维修所产生的成本，都可以通过事先的、有计划性的仪器维护来避免。提供仪器预防性维护服务，能够及时更换仪器上的易磨损的部件和消耗品，有效降低仪器的故障率和停机时间。

9、现场服务所用零部件均为新部件，所换下的部件由仪器公司维保工程师带回统一处理。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **维护设备名称** | **维护内容** |
| 1 | ISQ7000 气相色谱质谱联用仪(Thermo Fisher公司) 2台 | 1、合约类型：全责合约；  2、合同期内，乙方每年为仪器提供预防性维护保养及校正（PM）2次，该保养的流程，首先需要对仪器进行全面拆解，而且对于核心的功能模块进行彻底的清理、调节和测量，并依照工厂标准进行量化核对。如果发现存在不符合标准的零件，将进行更换，以将仪器性能优化至最佳状态，并减少仪器故障和延长仪器使用寿命；  3、无限次数工程师上门维修；  4、合同期内，客户正常使用条件下，每次发生仪器故障，有维修资质工程师进行维修，所需更换的故障零件均为原厂全新配件，所有费用、工时费、差旅费全部由乙方承担；  5、当仪器设备发生故障时，工程师需在24-48小时内到现场进行维修；  6、免费维修更换除消耗品类所有零部件，更换的零部件均为原厂全新部件（消耗品类零部件包括：离子源灯丝，陶瓷件，检测器电子倍增器，机械泵油，直接进样杆，样品杯，进样口载气和分流管路过滤器，隔垫，石墨垫，衬管，密封圈，分流平板，色谱柱，柱螺帽，自动进样器的进样针，洗针溶剂瓶，样品瓶套件，载气过滤器等）； |
| 2 | 气相色谱质谱联用仪QP2020(岛津公司) 1台 | 1、合约类型：全责合约；  2、合同期内，乙方每年为仪器提供预防性维护保养及校正（PM）2次，该保养的流程，首先需要对仪器进行全面拆解，而且对于核心的功能模块进行彻底的清理、调节和测量，并依照工厂标准进行量化核对。如果发现存在不符合标准的零件，将进行更换，以将仪器性能优化至最佳状态，并减少仪器故障和延长仪器使用寿命；  3、无限次数工程师上门维修；  4、合同期内，客户正常使用条件下，每次发生仪器故障，有维修资质工程师进行维修，所需更换的故障零件均为原厂全新配件，所有费用、工时费、差旅费全部由乙方承担；  5、当仪器设备发生故障时，工程师需在24-48小时内到现场进行维修；  6、免费维修更换除消耗品类所有零部件，更换的零部件均为原厂全新部件（消耗品类零部件包括：进样针，样品瓶套件，进样隔垫，衬管，O型圈，金箔垫圈，缓冲管，分子筛，捕集阱，铝垫片，柱螺母，色谱柱，样品瓶，死堵压环，色谱柱转接头，石英棉，灯丝，离子源盒，推斥极套装，离子源陶瓷垫圈，透镜组，透镜组陶瓷垫圈，预四级杆，检测器，电子倍增器，机械泵油，调谐液，离子源清洁布等）； |
| 3 | 7010气相色谱质谱联用仪(安捷伦公司) 1台 | 1、合约类型：全责合约；  2、合同期内，乙方每年为仪器提供预防性维护保养及校正（PM）2次，该保养的流程，首先需要对仪器进行全面拆解，而且对于核心的功能模块进行彻底的清理、调节和测量，并依照工厂标准进行量化核对。如果发现存在不符合标准的零件，将进行更换，以将仪器性能优化至最佳状态，并减少仪器故障和延长仪器使用寿命；  3、无限次数工程师上门维修；  4、合同期内，客户正常使用条件下，每次发生仪器故障，由原厂工程师进行维修，所需更换的故障零件均为原厂全新配件，所有费用、工时费、差旅费全部由乙方承担；  5、当仪器设备发生故障时，工程师需在24-48小时内到现场进行维修；  6、免费维修更换除消耗品类所有零部件，更换的零部件均为原厂全新部件（消耗品类零部件包括：衬管，O 形圈，垫圈，密封垫，密封垫圈，隔垫，柱螺帽，弹簧垫片，FID 喷嘴，NPD 喷嘴，NPD 铷珠，气体过滤器，检测器点火器，分流出口捕集阱，电子倍增器，O 形圈，真空规管，灯丝，色谱柱，垫片，前级泵排出口过滤器，离子源螺钉、透镜、绝缘体和离子源体，油雾过滤器和滤芯，真空泵油，旋涡式干泵密封条，传输线端头，垫圈，气体过滤器）； |
| 4 | 5977B气相色谱质谱联用仪(安捷伦公司) 1台 | 1、合约类型：全责合约；  2、合同期内，乙方每年为仪器提供预防性维护保养及校正（PM）2次，该保养的流程，首先需要对仪器进行全面拆解，而且对于核心的功能模块进行彻底的清理、调节和测量，并依照工厂标准进行量化核对。如果发现存在不符合标准的零件，将进行更换，以将仪器性能优化至最佳状态，并减少仪器故障和延长仪器使用寿命；  3、无限次数工程师上门维修；  4、合同期内，客户正常使用条件下，每次发生仪器故障，由原厂工程师进行维修，所需更换的故障零件均为原厂全新配件，所有费用、工时费、差旅费全部由乙方承担；  5、当仪器设备发生故障时，工程师需在24-48小时内到现场进行维修；  6、免费维修更换除消耗品类所有零部件，更换的零部件均为原厂全新部件（消耗品类零部件包括：衬管，O 形圈，垫圈，密封垫，密封垫圈，隔垫，柱螺帽，弹簧垫片，FID 喷嘴，NPD 喷嘴，NPD 铷珠，气体过滤器，检测器点火器，分流出口捕集阱，电子倍增器，O 形圈，真空规管，灯丝，色谱柱，垫片，前级泵排出口过滤器，离子源螺钉、透镜、绝缘体和离子源体，油雾过滤器和滤芯，真空泵油，旋涡式干泵密封条，传输线端头，垫圈，气体过滤器）； |
| 5 | Clarus600气相色谱仪 (Perkin Eimer公司) 1台 | 1、合约类型：全责合约；  2、合同期内，乙方每年为仪器提供预防性维护保养及校正（PM）2次，该保养的流程，首先需要对仪器进行全面拆解，而且对于核心的功能模块进行彻底的清理、调节和测量，并依照工厂标准进行量化核对。如果发现存在不符合标准的零件，将进行更换，以将仪器性能优化至最佳状态，并减少仪器故障和延长仪器使用寿命；  3、无限次数工程师上门维修；  4、合同期内，客户正常使用条件下，每次发生仪器故障，由原厂工程师进行维修，所需更换的故障零件均为原厂全新配件，所有费用、工时费、差旅费全部由乙方承担；  5、当仪器设备发生故障时，工程师需在24-48小时内到现场进行维修；  6、免费维修更换除消耗品类所有零部件，更换的零部件均为原厂全新部件（消耗品类零部件包括：自动进样针，样品瓶，瓶盖，瓶垫，石墨压环，色谱柱，GCMS载气过滤器，烃类捕集阱，带指示氧气捕集阱，氧气捕集阱，安全玻璃除湿捕集阱，不锈钢针头，O型圈，顶空瓶，顶空瓶盖，顶空瓶垫，进样口垫片等）； |
| 6 | 7890A气相色谱仪 (安捷伦公司)2台 | 1、合约类型：全责合约；  2、合同期内，乙方每年为仪器提供预防性维护保养及校正（PM）2次，该保养的流程，首先需要对仪器进行全面拆解，而且对于核心的功能模块进行彻底的清理、调节和测量，并依照工厂标准进行量化核对。如果发现存在不符合标准的零件，将进行更换，以将仪器性能优化至最佳状态，并减少仪器故障和延长仪器使用寿命；  3、无限次数工程师上门维修；  4、合同期内，客户正常使用条件下，每次发生仪器故障，由原厂工程师进行维修，所需更换的故障零件均为原厂全新配件，所有费用、工时费、差旅费全部由乙方承担；  5、当仪器设备发生故障时，工程师需在24-48小时内到现场进行维修；  6、免费维修更换除消耗品类所有零部件，更换的零部件均为原厂全新部件（消耗品类零部件包括：衬管，O 形圈，垫圈，密封垫，密封垫圈，隔垫，柱螺帽，色谱柱，弹簧垫片，FID 喷嘴，NPD 喷嘴，NPD 铷珠，气体过滤器，检测器点火器，分流出口捕集阱）； |
| 7 | TSQ-Quantiva液相色谱质谱联用仪  (Thermo Fisher公司) 1台 | 1、合约类型：全责合约；  2、合同期内，乙方每年为仪器提供预防性维护保养及校正（PM）2次，该保养的流程，首先需要对仪器进行全面拆解，而且对于核心的功能模块进行彻底的清理、调节和测量，并依照工厂标准进行量化核对。如果发现存在不符合标准的零件，将进行更换，以将仪器性能优化至最佳状态，并减少仪器故障和延长仪器使用寿命；  3、无限次数工程师上门维修；  4、合同期内，客户正常使用条件下，每次发生仪器故障，有维修资质工程师进行维修，所需更换的故障零件均为原厂全新配件，所有费用、工时费、差旅费全部由乙方承担；  5、当仪器设备发生故障时，工程师需在24-48小时内到现场进行维修；  6、免费维修更换除消耗品类所有零部件，更换的零部件均为原厂全新部件（消耗品类零部件包括：子传输管，电子倍增器，喷针，样品瓶及配件，保护柱，分析柱，氘灯，LC管路，LC管路接头，机械泵油，校准液）； |
| 8 | ICP/MS联用仪NexION 300X(Perkin Eimer公司) 1台 | 1、合约类型：全责合约；  2、合同期内，乙方每年为仪器提供预防性维护保养及校正（PM）2次，该保养的流程，首先需要对仪器进行全面拆解，而且对于核心的功能模块进行彻底的清理、调节和测量，并依照工厂标准进行量化核对。如果发现存在不符合标准的零件，将进行更换，以将仪器性能优化至最佳状态，并减少仪器故障和延长仪器使用寿命；  3、无限次数工程师上门维修；  4、合同期内，客户正常使用条件下，每次发生仪器故障，有维修资质工程师进行维修，所需更换的故障零件均为原厂全新配件，所有费用、工时费、差旅费全部由乙方承担；  5、当仪器设备发生故障时，工程师需在24-48小时内到现场进行维修；  6、免费维修更换除消耗品类所有零部件，更换的零部件均为原厂全新部件（消耗品类零部件包括：炬管，线圈，喷射管，雾室，喷射管适配器，连接锥，样品锥桶，O型圈，螺母，铂样品锥，铂取样锥，左边过滤网，后右过滤网，Spray Chamber Drain接头，雾化器接头，Male Barb CTFE接头，Female Barb CTFE接头，排风管，Sample Uptake管，检测器，泵油，废液管，进样管，泵管，标液，Replacement Air过滤网，冷却循环水）； |

**★（四）商务要求**

（一）报价要求

1、本项目费用应包括但不限于服务产品和研发成本、专利申请费用、法定税费和企业的利润。

（二）其他条款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 商务条款 | 要求 |
| 1 | 服务期限 | 本项目服务期限为12个月,以合同约定的开始及结束时间为准。本项目为长期服务项目，政府采购合同履行期限最长不得超过三十六个月。如甲方对履约情况不满意，甲方不再续约 |
| 2 | 项目服务地点 | 采购人指定的地点。 |
| 3 | 验收要求 | 1、中标供应商须按照采购单位要求做好理化检验设备维保服务等各项工作。  2、合同结束后，参照例行维护项目内容，对1年合同期内维保服务进行验收。 |
| 4 | 付款方式 | （1）签订合同后30个工作日内甲方支付乙方合同总价金额的70%； （2）在服务期6个月内再支付合同总价金额的25%，合同期满通过验收合格后30个工作日内再支付合同总价金额的5%。 因财政资金未能及时拨付到位导致采购人无法按时支付相应价款给中标方，中标方表示谅解，并同意不视为采购人违约，不由此追究采购人的违约责任。  以上为预计付款方式，合同订立时，采购人可根据实际情况最终确定支付方式，并在合同中予以明确 |
| 5 | 付款要求 | 收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标（成交）供应商名称一致。中标方应当提前至少10个工作日向采购人申请付款，且必须附上相应的发票。 |
| 6 | 违约金 | 中标供应商如未能按招标文件要求完成本项目的相关工作，履约评价为差的视为违约，违约金不得低于合同总金额的5%。 |
| 7 | 售后服务要求 | 每项服务要求按具体的服务内容执行。 |

**（五）报价要求：**

（1）本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

（2）投标供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。

（3） 投标供应商的报价不得超过项目的预算金额。

（4）投标供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

（5）除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，投标供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

（6）投标供应商应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

（7） 投标供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。

**第四章 询价应答文件格式**

**询价应答文件**

**项目名称：**

**项目编号：**

**供应商名称：**

**地址：**

**法定代表人/被授权人：**

**联系电话：**

### 目录

一、询价承诺函

二、营业执照及资格证明文件

三、法定代表人（负责人或执行事务合伙人）证明书

四、法定代表人（负责人或执行事务合伙人）授权书

五、实质性条款响应情况表

六、报价表

七、供应商认为需要提供的其它文件（如有）

**一、****询价承诺函**

致：采购人

我公司申请参加 ，项目编号为 的项目询价，并作出如下承诺：

1、我公司已经详细研究并完全接受本次网上询价项目的所有内容（包括询价公告、询价用户需求书及询价应答文件格式等），并承诺我公司本次投标能完全响应询价要求。

2、我公司具备询价公告中要求的供应商资格条件。

3、我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。符合招标文件关于联合体及进口产品的相关资格要求。

4、我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。

5、我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6、我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。若存在“不同供应商的董事、股东或其他高级管理人员为同一人的”情形的，我单位保证不存在串通投标、恶意串通或者视为串通投标的情形。

7、我公司保证对本询价项目所提供的货物、服务、工程未侵犯知识产权；保证在本项目询价过程中不隐瞒真实情况，不提供虚假资料，不以非法手段排斥其他供应商参与竞争，不围标串标，不恶意质疑投诉，不向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益。我公司已清楚，如违反上述要求，将按《深圳经济特区政府采购条例》相关规定接受处罚。

8、我公司如果成交，将保证履行本询价项目中的所有要求（包括询价公告、询价用户需求书及询价应答文件格式等）规定的全部责任和义务，依法与采购人签订采购合同并按质、按量、按时完成履行合同义务。我公司已清楚，如违反该要求，将按《深圳经济特区政府采购条例》相关规定接受处罚。

9、我公司保证，参与本项目不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为。

特此承诺！

供应商名称：

日 期： 年 月 日

**二、营业执照及资格证明文件**

**1.营业执照及资质证明文件复印件加盖公章**

**2.《供应商基本情况表》**

填表单位（**加盖单位公章，必填项**）：

填表日期（**必填项**）： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **采购人**  **（必填项）** | |  | | **项目名称**  **（必填项）** | |  | |
| **投标（响应）供应商**  **（必填项）** | |  | | **供应商统一社会信用代码**  **（必填项）** | |  | |
| **投标（响应）供应商相关人员情况** | | | | | | | |
| 序号 | 职务 | | 姓名 | 身份证号码 | | 劳动合同  关系单位 | 缴纳社会保险单位 |
| 1 | **法定代表人/单位负责人/主要经营负责人（必填项）** | |  |  | |  |  |
| 2 | **项目投标授权代表人（必填项）** | |  |  | |  |  |
| 3 | 项目负责人（如本项目未安排，可不填写） | |  |  | |  |  |
| 4 | 主要技术人员（如本项目未安排，可不填写） | |  |  | |  |  |
| 5 | **投标文件编制人员（必填项）** | |  |  | |  |  |
| **说明：**  **1.同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。** | | | | | | | |
| **投标（响应）供应商关联关系情况** | | | | | | | |
| 序号 | 关联关系类型 | | 关联主体名称 | | 备注 | | |
| 1 | **控股股东（必填项）** | |  | | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 | | |
| 2 | 管理关系（如无，可不填写） | |  | | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 | | |
| **说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。** | | | | | | | |

**备注：注明“必填项”的必须填写；未注明“必填项”的，如供应商未填写则视为未安排（或无）。**

**3. 社保缴纳证明材料**

3.1. 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人开标前近一个月社保缴纳证明：

3.2投标授权代表人开标前近一个月的社保缴纳证明：

3.3项目负责人（如本项目未安排，可不提供）开标前近一个月的社保缴纳证明：

3.4主要技术人员（如本项目未安排，可不提供）开标前近一个月的社保缴纳证明：

3.5.投标文件编制人员开标前近一个月的社保缴纳证明：

注：

1.**上述社保证明材料对应的人员须与《供应商基本情况表》保持一致**，请供应商认真填报，并保证所填信息的真实、准确和完整。

2.如开标前近一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月。

3.如无法按上述要求提供人员社会保险证明材料的，提交以下材料亦视为符合：

若供应商为新成立企业且成立时间不足一个月，提供加盖投标人公章的情况说明或者证明材料。若为退休人员，提供退休证明。如依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明。若因为社保部门原因无法提供的，需提供劳动合同及社保部门官方通知证明(或官网公告截图)。

**4.股权关系证明材料**

**4.1股权关系证明截图**

（通过国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/index.html）、或机关赋码和事业单位登记管理网（http://gjsy.gov.cn/sydwfrxxcx/)、或全国社会组织信用信息公示平台（https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList 等网站查询的股权关系截图）

**注：上述股权关系证明截图对应的信息须与《供应商基本情况表》保持一致。**

**4.2.承诺函**

致：采购人

我公司申请参加 项目（此处填写项目名称） ，项目编号为 （此处填写项目编号）的项目询价，并作出如下承诺：

我公司承诺所填的股权关系情况真实、准确、完整。

我公司承诺自股权或管理关系证明材料查询之日起至本项目投标截止日止，股权关系不会发生变更。如发生变更，将在投标文件中另行申明并附证明材料，保证不出现违背《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的情形。否则，自愿承担因此产生的不利后果而无异议。

特此承诺！

供应商名称：

日 期： 年 月 日

**5. 供应商资格证明文件**

**（特别提示：投标人须按本招标文件第一册第一章招标公告 “申请人的资格要求”（即投标人资格要求）提供相关的资格证明资料，未提供或提供不完整、不符合要求的，将作投标无效处理，其中要求提供《询价承诺函》且已在“一、询价承诺函”章节中提供了，此处可不重复提供。）**

**三、法定代表人（负责人或执行事务合伙人）证明书**

同志，身份证号码： ，现任我单位 职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

说明：1、法定代表人为投标人（企业事业单位、国家机关、社会团体）的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

**3、请提供法定代表人（负责人）（正反两面）；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。**

**四、法定代表人（负责人或执行事务合伙人）授权书**

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人（负责人或执行事务合伙人），现授权委托 （姓名）为我单位签署本项目已递交的投标文件的法定代表人（负责人或执行事务合伙人）的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：

联系电话： 手机：

身份证号码： 职务：

授权委托日期： 年 月 日

**附： 请提供代理人身份证扫描件（正反两面）；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。**

### 五、实质性条款响应情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 实质性条款具体内容 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| 1 | 满足本项目标★的条款要求 |  |  |  |

**六、报价表**

**（一）报价一览表**

项目编号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 报价总价  （人民币/元） | 备注 |
|  | 小写：  大写： |  |

供应商名称：

日期：

**（二）供应商认为需要涉及的其他内容报价清单**

**七、供应商认为需要提供的其它文件（如有）**

**第五章 合同模板**

**（仅供参考，具体以项目需求及采购结果为准）**

合同编号：

**服务合同**

甲方：深圳市公安局刑事警察支队 (以下简称“甲方”)

乙方： (以下简称“乙方”)

根据项目名称：招标项目的询价结果，由为中标方。按照《中华人民共和国民法典》和《深圳经济特区政府采购条例》，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方承担 项目，达成以下合同条款：

**一、合同标的**

详见采购文件。

**二、合同价款、服务内容及付款方式**

1、合同价款：

合同总价为人民币，含一切税、费。本合同总价包括乙方为实施本项目所需的设备仪器费、车辆费、维保和技术费用等。

2、服务内容：

乙方向甲方提供本合同附件一的 项目服务内容。

3、付款方式：

（1）详见采购文件。

（2）甲方将款项支付至下列乙方账户：

收款单位（乙方）：

开户行：

账 号：

（3）每次付款前，乙方应开具符合国家规定的当次支付金额的全额发票给甲方，否则甲方有权延迟付款。

（4）甲方按照相关程序提交财政支付申办手续即视为已履行支付义务，如因政府有关部门超期审批等原因造成甲方付款迟延的，不视为甲方违约。

**三、维保期限和维保地点**

1、维保期限：自 年 月 日起至自 年 月 日止。

2、维保地点：甲方指定地点。

**四、项目要求**

见采购文件。

**五、违约赔偿**

见采购文件。

**六、保密条款**

1、由甲方收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给乙方时，均被视为保密的，不得泄漏给除甲方或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束乙方。

2、乙方在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料，未经甲方同意，不得向第三方透露。

3、乙方实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标准。

4、乙方参加项目的有关人员均需同甲方签订保密协议。

5、双方同意，与签署、履行本合同有关的一切信息均为商业秘密。各方承诺在本合同所涉及事项未依法公开前，各方均有义务在现在或者将来不以任何形式故意或过失泄露，否则应赔偿由此给对方造成的全部经济损失。

**本条款规定的保密义务在本合同解除或终止后继续有效。**

**七、不可抗力**

1、如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2、受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面通知另一方，并在事故发生后7天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

3、不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在10日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，双方可协商终止合同。

**八、合同争议的解决**

因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之日起15日内得不到解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼费用除法院另有裁决外，应由败诉方负担。

**九、合同生效及送达地址**

1、本合同经双方法定代表人或授权代表签署并加盖单位印章后生效。

2、本合同一式 肆 份，甲方持 叁 份，乙方持 壹 份，具有同等法律效力。

3、双方确认位于协议首页的送达地址适用范围包括双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时法律文书和相关文件的送达。任何一方送达地址需要变更时应当提前3日书面通知对方，未履行通知义务，该地址仍视为有效送达地址。

附件一：项目维护内容

（以下为签字盖章页，无正文）

甲方：深圳市公安局刑事警察支队 乙方：

法定代表人或授权代表(签字)： 法定代表人或授权代表(签字)：

地址：深圳市南山区东滨路3115号 地址：


电话：0755-84465556 电话：

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

**第六章 供应商询价操作流程**

（1）供应商登录系统

**操作步骤：**（1）点击【公告大厅】，选择自行组织，点击【下载采购文件】。下载交易文件等同于意向登记，后续可对项目进行投标。




2.【我的投标情况】中的各功能解答

**前置条件：**（1）供应商登录系统


（2）下载交易文件

**操作步骤：**（1）点击【我的投标情况】，自行组织，点击【进入】，页面会跳转到该项目的详情



2.1【询价公告】

点击查看下载邀请公告



2.3【应答报价】

点击应答报价，填写报价，将应答文件作为附件上传，点击提交

