## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-梦剧场前厅 |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 10482720.88
1.1 | 梦剧场前厅 |  | 10343152.3
1.2 | 原位标准示范段 |  | 139568.58
2 | 措施项目 |  | 379858.99
2.1 | 安全文明施工 |  | 324157.04
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 282003.35
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 42153.69
2.2 | 其他措施项目费 |  | 55701.95
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 977632.19
合计 |  |  | 11840212.06
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-梦剧场前厅 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 梦剧场前厅 |  |  |  |  | 10343152.3
|  | 地面工程 |  |  |  |  | 1780801.49
1 | 011101B001010 | 现浇水磨石楼地面（ST-01/ST-02/ST-03） | 1.10mm水磨石面层(研磨、抛光、保护剂施工)，颜色综合考虑，含10*10*铜条分缝条(订制专用引导分缝金属件),罩面保护及面层结晶处理 2.抗裂抑制膜 3.专项加强抗裂界面层 4.90mm厚抗收缩C30混凝土浇筑(内置配筋φ8@200间层双向) 5.PE隔离膜 6.详见I40-01-03-10/20a 7.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1315.93 | 1170.23 | 1539940.76
2 | 011106002002 | 预制水磨石楼地面（ST-11）-旋转楼梯 | 1.20mm预制浅色水磨石(ST-11) 2.10MM厚DTA砂浆粘贴层 3.20MM厚DSM15砂浆结合层,表面撒水泥粉内置配筋%C8@200间层双向 4.8MM厚花纹钢板 5.旋转楼梯钢结构(以结构专业图纸为准) 6.I40-01-04-04/07 7.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 101.76 | 1223.42 | 124495.22
3 | 011502001004 | 石材装饰线 | 1.ST-01/ST-02/ST-03 水磨石 2.部位;内壳体与地面节点 3.详见大样节点I40-01-03-03/05 4.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m | 169.1 | 148.19 | 25058.93
4 | 011105006018 | 金属踢脚线 | 1.40mm高，1.2mm仿铜拉丝不锈钢踢脚线(MT-02)展开63+5+20+35 2.1.5mm热镀锌钢钢板折弯 3.详见大样节点I40-01-03-06/10B 4.综合考虑弧形 5.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m | 914.17 | 98.02 | 89606.94
本页小计 | [6 empty] | 1779101.85
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-梦剧场前厅 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
5 | 011502001005 | 止水带 | 1.现浇水磨石止水带(1.5MM镀锌铁皮) 2.详见大样节点I40-01-04-04/04 3.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m | 111.16 | 15.29 | 1699.64
|  | 天棚工程 |  |  |  |  | 2697732.8
6 | 011302001044 | AP-01/AP-02 微粒吸声系统板天棚吊顶 | 1.透声涂料3遍(一底两面) 2.AP-01/AP-02 微粒吸声系统板(漂珠板基层(15mm)+微粒吸声涂层(3mm) 3.龙骨层填充50MM厚48KG/M³玻璃棉外包无纺布 4.1MM厚镀锌钢丝网固定 5.主龙骨(承载龙骨)(CB60)≤1200mm、次龙骨CB60≤400mm 6.M8全牙吊杆双向中距≤1200mm,与反向支撑角钢/角钢转换层固定 7.使用膨胀螺栓将长度100mm40×40×4角码与楼板固定,连接40×40×4角钢反向支撑间隔梅花状布置,40×40×4角钢斜撑(完成面上返≤0.9M),所有焊接钢龙骨防锈漆2遍处理 8.含反支撑(天棚吊顶反支摧由中标人根据设计及规范要求自行深化，费用综合考虑在天棚清单项目综合单价中，结算时不另行计取或调整); 9.综合考虑检修口、金属护角收边等 10.详见大样节点I40-B01-02-01/05 11.计算规则:按水平投影面积计算 12.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1785.22 | 1306.48 | 2332354.23
本页小计 | [6 empty] | 2334053.87
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-梦剧场前厅 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
7 | 011302001045 | 吊顶天棚(AP-07) | 1.20mmGRG+金属漆饰面(AP-07) 2.镀锌钢骨架、吊杆、GRG专用挂件、螺栓等连接构件 3.详见大样节点I40-01-04-04/05 4.综合考虑天棚反向支撑，检修口 5.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 19.82 | 1818.51 | 36042.87
8 | 011302001046 | AP-01天棚吊顶侧封板 | 1.透声涂料3遍(一底两面) 2.AP-01/AP-02 微粒吸声系统板(漂珠板基层(15mm)+微粒吸声涂层(3mm) 3.详见大样节点I40-01-03-08/13E 4.计算规则:按展开面积计算 5.含反支撑或镀锌钢骨架(天棚吊顶反支摧由中标人根据设计及规范要求自行深化，费用综合考虑在天棚清单项目综合单价中，结算时不另行计取或调整); 6.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 129.98 | 1134.48 | 147459.71
9 | 011303001026 | 灯槽 | 1.灯槽(规格综合考虑) 2.透声涂料3遍(一底两面) 3.AP-01/AP-02 微粒吸声系统板(漂珠板基层(15mm)+微粒吸声涂层(3mm) 4.龙骨层填充50MM厚48KG/M³玻璃棉外包无纺布 5.1MM厚镀锌钢丝网固定 6.详见大样节点I40-B01-02-01/05 7.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m | 515.71 | 292.98 | 151092.72
10 | 011302001047 | 吊顶风口 | 1.吊顶风口、包含各种形式的风口、侧边风口、烟口等 2.综合考虑ABS材质及图纸所需连接件, 3.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 76.05 | 301.43 | 22923.75
本页小计 | [6 empty] | 357519.05
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-梦剧场前厅 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
11 | 010608001002 | 转换层 | 1、镀锌型钢材 2、当吊顶完成面距上层楼板底≥2500mm时,吊杆与吊顶钢结构转换层连接 3、其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | t | 0.678 | 11592.21 | 7859.52
|  | 墙面工程 |  |  |  |  | 5768379.69
12 | 011205001070 | 木纹透声造型板(MT-15) | 1.MT-15 木纹透声造型板:天然直纹橡木木皮(0.6mm 厚)+3.0mm 厚铝管(木纹同 WD-01直径:25mm/40mm/50mm；底板:10mm微孔背板基层(无机基层板) 2.1.2mm厚仿铜拉丝不锈钢收边(MT-02) 3.内填50厚48KG/M³玻璃丝棉,外包14*16密实玻璃丝布 4.面板内部构建全部喷黑处理 5.含镀锌钢龙骨(延伸至楼板底)，L型铝角码、铝合金加强筋、膨胀螺栓(综合考虑) 6.镀锌自攻自钻燕尾螺丝M5.5X38,捆绑钢丝绑线固定镀锌钢丝网 7.综合考虑各种弧形墙面 8.详见节点大样I40-01-03-06/10A、10B 9.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1441.36 | 1201.52 | 1731822.87
13 | 011205001071 | 木纹透声造型板-圆管(MT-15)-【墙面回风】 | 1.MT-15木纹透声造型圆管:天然直纹橡木木皮(≥0.6mm 厚)+3.0mm 厚铝管(木纹同 WD-01直径:25mm/40mm/50mm) 2.1.2mm厚仿铜拉丝不锈钢收边(MT-02) 3.风口内部空间喷黑处理 4.含镀锌钢龙骨(延伸至楼板底)，L型铝角码、铝合金加强筋、膨胀螺栓(综合考虑) 5.详见节点大样I40-B01-02-02/13 6.综合考虑各种弧形墙面 7.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 52.92 | 781.83 | 41374.44
本页小计 | [6 empty] | 1781056.83
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-梦剧场前厅 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
14 | 011205001072 | 墙面装饰板(MT-15)-仅背板 | 1.MT-15 木纹铝板底板：10mm微孔背板基层(无机基层板) 2.1.2mm厚仿铜拉丝不锈钢收边(MT-02) 3.内填50厚48KG/M³玻璃丝棉,外包14*16密实玻璃丝布 4.面板内部构建全部喷黑处理 5.含镀锌钢龙骨(延伸至楼板底)，L型铝角码、铝合金加强筋、膨胀螺栓(综合考虑) 6.镀锌自攻自钻燕尾螺丝M5.5X38,捆绑钢丝绑线固定镀锌钢丝网 7.综合考虑各种弧形墙面 8.详见节点大样I40-01-03-06/10A、10B 9.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 259.01 | 814.41 | 210940.33
15 | 011205001073 | 内23D改 GRG+金属漆（AP-03） | 1.AP-03 (20mm厚)GRG板+(1mm厚)金属漆饰面 2.镀锌GRG产品预埋件,纵横间距不大于600m 3.50×50×4mm热镀锌角钢横龙骨,间距根据GRG分块且不大于600mm, 4.40×80×4mm热镀锌方钢主龙骨间距1200mm,与壳体钢网架用50×50×5mm热镀锌方钢抱箍连接、膨胀螺栓(综合考虑) 5.综合考虑各种弧形墙面 6.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1032.85 | 1898.61 | 1960979.34
16 | 010808002001 | 墙面装饰板【弧形】 | 1.1.2mm仿铜拉丝不锈钢(MT-02) 2.15mm蜂窝板基层 3.热镀锌角钢骨架、专用金属干挂件 4.详见大样节点I40-01-03-14/32 5.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 192.12 | 505.68 | 97151.24
本页小计 | [6 empty] | 2269070.91
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-梦剧场前厅 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
17 | 010808002002 | 电梯门套 | 1.1.2mm仿铜不锈钢装饰板(MT-02) 2.12mm石膏基高性能纤维板 3.镀锌钢骨架 4.详见大样节点I40-B01-02-01/01 5.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 34.5 | 419.73 | 14480.69
18 | 011205001074 | 墙面装饰板【电梯门头】 | 1.1mm定制激光彩绘不锈钢金属板(MT-10) 2.镀锌钢骨架、镀锌干挂件 3.详见大样节点I40-B01-02-01/04 4.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 11.75 | 313.46 | 3683.16
19 | 011205001075 | 墙面装饰板【门头饰面】 | 1.13mmA 级木饰面(WD-01) 2.12mm阻燃板基层 3.15mm水泥砂浆找平 4.部位:门头饰面 5.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 28 | 303.75 | 8505
20 | 011205001076 | 墙面装饰板【门头饰面】 | 1.1.2mm仿铜不锈钢装饰板(MT-02) 2.12mm阻燃板基层 3.15mm水泥砂浆找平 4.部位:门头饰面 5.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 9.5 | 372.77 | 3541.32
21 | 010808002003 | 金属门窗套 | 1.10mm仿铜不锈钢装饰板(MT-02) 2.12mm阻燃板基层 3.热镀锌方管、角钢等钢骨架综合考虑 4.部位:门窗套 5.详见节点大样140-01-01-12/03 6.含建筑物超高增加费 7.其它:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 20.62 | 1752.25 | 36131.4
本页小计 | [6 empty] | 66341.57
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-梦剧场前厅 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
22 | 011205001077 | 墙、柱面装饰板 | 1.1.2mm仿铜拉丝不锈钢装饰板(MT-02) 2.镀锌钢骨架 3.内填50厚48KG/M³玻璃丝棉,外包14*16密实玻璃丝布 4.镀锌自攻自钻燕尾螺丝M5.5X38捆绑钢丝绑线固定镀锌钢丝网 5.部位:成品LED屏、信息发布屏、指示牌 6.详见大样:I40-01-03-03/05A(末端点位节点)、I40-B01-02-01/02(发布屏节点图) 7.计算规则:按框外围投影面积计算 8.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 12.16 | 680.05 | 8269.41
23 | 010802001010 | 木纹透声造型板(MT-15)【管井暗门、消防栓暗门】 | 1.MT-15 木纹透声造型板: 天然直纹橡木木皮(0.6mm 厚)+3.0mm 厚铝管(木纹同 WD-01直径:25mm/40mm/50mm；底板:10mm微孔背板基层(无机基层板) 2.1.2mm厚灰色镀锌钢板 3.门后相邻外露墙面均涂哑光黑漆 4.含镀锌钢龙骨(延伸至楼板底)，L型铝角码、铝合金加强筋、天地轴(带轴承) 5.详见节点大样I40-B01-02-02/8、9、10 6.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 92.78 | 1226.55 | 113799.31
24 | 011205001078 | 金属板栏板【(圆弧形】 | 1.10mm厚艺术不锈钢实心板(MT-03) 2.含镀锌钢骨架 3.详见大样节点I40-01-04-04/04 4.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 230.75 | 1313.31 | 303046.28
25 | 010608002001 | 高强螺栓 | 1.直径15mm穿墙螺纹钢筋（不锈钢材质） 2.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | 套 | 16568 | 59.99 | 993914.32
本页小计 | [6 empty] | 1419029.32
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-梦剧场前厅 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
26 | 010608002002 | 高强螺栓 | 1.M15不锈钢化学锚栓 2.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | 套 | 2272 | 56.44 | 128231.68
27 | 010607010001 | 预埋件 | 1.镀锌钢板预埋件 2.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | t | 10.84 | 10379.05 | 112508.9
|  | 其它工程 |  |  |  |  | 96238.32
28 | 011503001004 | 玻璃栏板【弧形】 | 1.高度:1100mm 2.玻璃规格:8+8钢化夹胶玻璃栏板【弧形】 3.φ40mm仿铜拉丝不锈钢(扶手)(MT-02)、顶部仿铜拉丝不锈钢(扶手)收边 4.扶手立柱、泡沫密封条、耐候密封胶等满足安装要求 5.详见大样节点I40-01-03-02/02 6.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m | 26.4 | 1367.26 | 36095.66
29 | 011503003008 | 不锈钢扶手【弧形】 | 1、φ40mm仿铜拉丝不锈钢(扶手)(MT-02) 2、扶手支架厚度5mm 3、详见大样节点I40-01-04-04/06 4、其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m | 122.62 | 490.48 | 60142.66
|  | 原位标准示范段 |  |  |  |  | 139568.58
本页小计 | [6 empty] | 336978.9
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-梦剧场前厅 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
30 | 011302001048 | AP-01/AP-02 微粒吸声系统板天棚吊顶 | 1.本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2.透声涂料3遍(一底两面) 3.AP-01/AP-02 微粒吸声系统板(漂珠板基层(15mm)+微粒吸声涂层(3mm) 4.龙骨层填充50MM厚48KG/M³玻璃棉外包无纺布 5.1MM厚镀锌钢丝网固定 6.主龙骨(承载龙骨)(CB60)≤1200mm、次龙骨CB60≤400mm 7.M8全牙吊杆双向中距≤1200mm,与反向支撑角钢/角钢转换层固定 8.使用膨胀螺栓将长度100mm40×40×4角码与楼板固定,连接40×40×4角钢反向支撑间隔梅花状布置,40×40×4角钢斜撑(完成面上返≤0.9M),所有焊接钢龙骨防锈漆2遍处理 9.含反支撑(天棚吊顶反支摧由中标人根据设计及规范要求自行深化，费用综合考虑在天棚清单项目综合单价中，结算时不另行计取或调整); 10.综合考虑检修口、金属护角收边等 11.详见大样节点I40-B01-02-01/05 12.计算规则:按水平投影面积计算 13.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 33.62 | 1306.52 | 43925.2
31 | 011303001027 | 灯槽 | 1.本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2.灯槽(规格综合考虑) 3.透声涂料3遍(一底两面) 4.AP-01/AP-02 微粒吸声系统板(漂珠板基层(15mm)+微粒吸声涂层(3mm) 5.龙骨层填充50MM厚48KG/M³玻璃棉外包无纺布 6.1MM厚镀锌钢丝网固定 7.详见大样节点I40-B01-02-01/05 8.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m | 4.74 | 292.55 | 1386.69
本页小计 | [6 empty] | 45311.89
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-梦剧场前厅 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
32 | 011302001049 | AP-01天棚吊顶侧封板 | 1.本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2.透声涂料3遍(一底两面) 3.AP-01/AP-02 微粒吸声系统板(漂珠板基层(15mm)+微粒吸声涂层(3mm) 4.详见大样节点I40-01-03-08/13E 5.计算规则:按展开面积计算 6.含反支撑或镀锌钢骨架(天棚吊顶反支摧由中标人根据设计及规范要求自行深化，费用综合考虑在天棚清单项目综合单价中，结算时不另行计取或调整); 7.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 2.65 | 1136.03 | 3010.48
33 | 011302001050 | 吊顶风口 | 1.本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2.吊顶风口、包含各种形式的风口、侧边风口、烟口等 3.综合考虑ABS材质及图纸所需连接件, 4.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1 | 301.43 | 301.43
34 | 011101B001011 | 现浇水磨石楼地面（ST-01/ST-02/ST-03） | 1.10mm水磨石面层(研磨、抛光、保护剂施工)，颜色综合考虑，含10*10*铜条分缝条(订制专用引导分缝金属件),罩面保护及面层结晶处理 2.抗裂抑制膜 3.专项加强抗裂界面层 4.90mm厚抗收缩C30混凝土浇筑(内置配筋φ8@200间层双向) 5.PE隔离膜 6.详见I40-01-03-10/20a 7.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 27.37 | 1170.32 | 32031.66
本页小计 | [6 empty] | 35343.57
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-梦剧场前厅 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
35 | 011205001079 | 内23D改 GRG+金属漆（AP-03） | 1.本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2.AP-03 (20mm厚)GRG板+(1mm厚)金属漆饰面 3.镀锌GRG产品预埋件,纵横间距不大于600m 4.50×50×4mm热镀锌角钢横龙骨,间距根据GRG分块且不大于600mm, 5.40×80×4mm热镀锌方钢主龙骨间距1200mm,与壳体钢网架用50×50×5mm热镀锌方钢抱箍连接、膨胀螺栓(综合考虑) 6.综合考虑各种弧形墙面 7.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 18 | 1898.61 | 34174.98
36 | 011502001006 | 石材装饰线 | 1.本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2.ST-01/ST-02/ST-03 水磨石 3.部位;内壳体与地面节点 4.详见大样节点I40-01-03-03/05 5.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m | 5 | 148.19 | 740.95
本页小计 | [6 empty] | 34915.93
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-梦剧场前厅 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
37 | 011205001080 | 木纹透声造型板(MT-15) | 1.本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2.MT-15 木纹透声造型板:天然直纹橡木木皮(0.6mm 厚)+3.0mm 厚铝管(木纹同 WD-01直径:25mm/40mm/50mm；底板:10mm微孔背板基层(无机基层板) 3.1.2mm厚仿铜拉丝不锈钢收边(MT-02) 4.内填50厚48KG/M³玻璃丝棉,外包14*16密实玻璃丝布 5.面板内部构建全部喷黑处理 6.含镀锌钢龙骨(延伸至楼板底)，L型铝角码、铝合金加强筋、膨胀螺栓(综合考虑) 7.镀锌自攻自钻燕尾螺丝M5.5X38,捆绑钢丝绑线固定镀锌钢丝网 8.综合考虑各种弧形墙面 9.详见节点大样I40-01-03-06/10A、10B 10.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 10.06 | 1201.53 | 12087.39
38 | 011205001081 | 墙面装饰板(MT-15)-仅背板 | 1.本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2.MT-15 木纹铝板底板：10mm微孔背板基层(无机基层板) 3.1.2mm厚仿铜拉丝不锈钢收边(MT-02) 4.内填50厚48KG/M³玻璃丝棉,外包14*16密实玻璃丝布 5.面板内部构建全部喷黑处理 6.含镀锌钢龙骨(延伸至楼板底)，L型铝角码、铝合金加强筋、膨胀螺栓(综合考虑) 7.镀锌自攻自钻燕尾螺丝M5.5X38,捆绑钢丝绑线固定镀锌钢丝网 8.综合考虑各种弧形墙面 9.详见节点大样I40-01-03-06/10A、10B 10.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 11.34 | 814.41 | 9235.41
本页小计 | [6 empty] | 21322.8
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-梦剧场前厅 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
39 | 011105006019 | 金属踢脚线 | 1.本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2.40mm高，1.2mm仿铜拉丝不锈钢踢脚线(MT-02)展开63+5+20+35 3.1.5mm热镀锌钢钢板折弯 4.详见大样节点I40-01-03-06/10B 5.综合考虑弧形 6.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m | 11.15 | 98.47 | 1097.94
40 | 010608002003 | 高强螺栓 | 1.直径15mm穿墙螺纹钢筋（不锈钢材质） 2.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | 套 | 15 | 59.99 | 899.85
41 | 010608002004 | 高强螺栓 | 1.M15不锈钢化学锚栓 2.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | 套 | 5 | 56.44 | 282.2
42 | 010607010002 | 预埋件 | 1.本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 2.镀锌钢板预埋件 3.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | t | 0.038 | 10379.05 | 394.4
本页小计 | [6 empty] | 2674.39
合计 | [6 empty] | 10482720.88

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-梦剧场前厅 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 10862579.87 | 9 | 977632.19
合 计 | [5 empty] | 977632.19