## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-负一层 |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 8598528.03
1.1 | 楼地面工程 |  | 2480771.69
1.2 | 踢脚线 |  | 18788.4
1.3 | 墙面工程 |  | 1328575.93
1.4 | 天棚工程 |  | 2582386.4
1.5 | 门窗工程 |  | 545959.83
1.6 | 其他工程 |  | 1642045.78
2 | 措施项目 |  | 285854.26
2.1 | 安全文明施工 |  | 267489.75
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 233022.18
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 34467.57
2.2 | 其他措施项目费 |  | 18364.51
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 799594.41
合计 |  |  | 9683976.7
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-负一层 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 1 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 楼地面工程 |  |  |  |  | 2480771.69
1 | 011101B001002 | 现浇水磨石楼地面（ST-01/ST-02/ST-03） | 1.10mm水磨石面层(研磨、抛光、保护剂施工)，颜色综合考虑，含10*10*铜条分缝条(订制专用引导分缝金属件),罩面保护及面层结晶处理 2.抗裂抑制膜 3.专项加强抗裂界面层 4.90mm厚抗收缩混凝土浇筑(内置配筋φ8@200间层双向) 5.PE隔离膜 6.详见图纸I40-01-03-10/20a及相关节点 7.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1878.47 | 1170.24 | 2198260.73
2 | 011101B001003 | 现浇水磨石楼地面（ST-01/ST-02/ST-03）-楼梯 | 1.10mm水磨石面层(研磨、抛光、保护剂施工)，颜色综合考虑，含10*10*1铝合金本色分缝条(订制专用引导分缝金属件),罩面保护及面层结晶处理 2.抗裂抑制膜 3.专项加强抗裂界面层 4.90mm厚抗收缩混凝土浇筑(内置配筋φ8@200间层双向) 5.PE隔离膜 7.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 35.98 | 1210.07 | 43538.32
3 | 011102003003 | 瓷砖楼地面（楼D22）CT-02 | 1.600*600*10mm厚仿水磨石瓷砖,专用勾缝剂勾缝(勾缝剂同砖色) 2.5mm厚DTA砂浆粘贴层 3.20厚DSM20砂浆结合层,表面撒水泥粉 4.65厚LC7.5轻集料混凝土垫层 5.素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 6.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 297.61 | 230.09 | 68477.08
本页小计 | [6 empty] | 2310276.13
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-负一层 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 2 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
4 | 011102003004 | 瓷砖楼地面（卫生间、开水间、清洁间、淋浴间，楼D24）CT-02 | 1、600*600*10mm厚灰色防滑地砖,专用勾缝剂勾缝(勾缝剂同砖色) 2、5mm厚DTA砂浆粘贴层 3、20厚DSM20砂浆结合层,表面撒水泥粉 4、平铺聚氨酯无纺布隔离层(200g/m²) 5、其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 88.23 | 194.73 | 17181.03
5 | 011102003005 | 瓷砖楼地面（卫生间、开水间、清洁间、淋浴间，楼D24）CT-02 | 1、600*1200*10mm厚灰色防滑地砖,专用勾缝剂勾缝(勾缝剂同砖色) 2、5mm厚DTA砂浆粘贴层 3、20厚DSM20砂浆结合层,表面撒水泥粉 4、平铺聚氨酯无纺布隔离层(200g/m²) 5、其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 142.43 | 194.73 | 27735.39
6 | 011102003006 | 瓷砖楼地面（贵宾休息室 ST-15） | 1.20mm厚瓷砖(ST-15),DTG砂浆擦缝 2.10mm厚DTA砂浆粘贴层 3.20mm厚DSM20砂浆结合层,表面撒水泥粉 4.50mm厚LC7.5轻集料混凝土垫层 5.素水泥结合层一道(内掺建筑胶) 6.7.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 93.85 | 334.91 | 31431.3
7 | 011108001004 | 石材楼地面（ST-06） | 1.20mm厚大理石,DTG砂浆擦缝,结晶处理,石材表面六面防护涂刷处理 2.10mm厚DTA砂浆粘贴层 3.20mm厚DSM15砂浆结合层,表面撒水泥粉 4.50mm厚LC7.5轻集料混凝土垫层 5.素水泥结合层一道(内掺建筑胶) 6.详见图纸I40-00-00-02/02 7.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 88.46 | 762.76 | 67473.75
本页小计 | [6 empty] | 143821.47
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-负一层 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 3 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
8 | 011108001005 | 地砖与石材过门石（ST-11） | 1.20mm厚预制水磨石过门石,DTG砂浆擦缝,结晶处理,石材表面六面防护涂刷处理 2.10mm厚DTA砂浆粘贴层 3.20mm厚DSM15砂浆结合层,表面撒水泥粉 4.50mm厚LC7.5轻集料混凝土垫层 5.素水泥结合层一道(内掺建筑胶) 6.详见图纸I40-00-00-02/02 7.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 2.16 | 735.35 | 1588.36
9 | 011108001006 | 卫生间过门石（ST-11） | 1.20mm厚预制水磨石,DTG砂浆擦缝,结晶处理,石材表面六面防护涂刷处理 2.10mm厚DTA砂浆粘贴层 3.1.5mm厚JSⅡ型防水材料，沿墙上翻至找坡层; 4.20mm厚DSM20砂浆找平层 5.60厚C20细石混凝土浇筑层; 6.素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 7.详见图纸I40-00-00-02/07及相关节点 8.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 5.52 | 839.46 | 4633.82
10 | 011108001007 | 其他过门石（ST-11） | 1.20mm厚预制水磨石,DTG砂浆擦缝,结晶处理,石材表面六面防护涂刷处理 2.10mm厚DTA砂浆粘贴层 3.20mm厚DSM15砂浆找平层 4.50mm厚LC7.5轻集料混凝土垫层 5.素水泥砂浆结合层一道(内掺建筑胶) 6.详见图纸I40-00-00-02/02及相关节点 7.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 27.78 | 736.21 | 20451.91
|  | 踢脚线 |  |  |  |  | 18788.4
本页小计 | [6 empty] | 26674.09
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-负一层 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 4 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
11 | 011105006002 | 金属踢脚线01（MT-01） | 1.高度:40mm 2.面层:1.2mm厚仿铜拉丝不锈钢 3.基层:双层12mm厚硅酸钙板 5.详见图纸I40-00-00-06/02及相关节点 6.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m | 48.08 | 20.28 | 975.06
12 | 011105006003 | 金属踢脚线01（MT-02） | 1.高度:40mm 2.面层:1.2mm厚仿铜拉丝不锈钢 3.基层:1.5mm热镀锌钢钢板折弯 5.详见图纸I40-01-03-06/10B及相关节点 6.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m | 240.1 | 39.13 | 9395.11
13 | 011105006004 | 金属踢脚线06（MT-12） | 1.高度:40mm 2.面层:1.2mm厚深灰不锈钢 3.基层:双层12mm厚硅酸钙板 5.详见图纸I40-00-00-06/02及相关节点 6.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m | 149.65 | 25.24 | 3777.17
14 | 011105006005 | 金属踢脚线04（MT-26） | 1.高度:40mm 2.面层:1.2mm厚香槟色不锈钢 3.基层:12mm厚硅酸钙板+12mm厚高性能石膏基纤维板 4.详见图纸I40-00-00-05/04及相关节点 5.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m | 172.21 | 26.95 | 4641.06
|  | 墙面工程 |  |  |  |  | 1328575.93
15 | 011205001010 | 墙面装饰板（WD-01） | 1.13mm厚A级天然木皮+无机复合板基层 2.定制U型龙骨卡 3.热镀锌钢龙骨,L50x50x5mm热镀锌角钢横向拉接@1200 4.详见图纸I40-B01-02-01/06及相关节点 5.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 863.64 | 309.86 | 267607.49
本页小计 | [6 empty] | 286395.89
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-负一层 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 5 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
16 | 011205001011 | 墙面装饰板（WD-04） | 1.15mm厚A级木纹装饰板（不燃树脂板） 2.定制U型龙骨卡 3.12mm厚高性能石膏基纤维板基层 4.50型竖向轻钢龙骨,U型固定夹@300mm(含配套卡件) 5.详见图纸I40-03-04-02/05及相关节点 6.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 281.25 | 384.35 | 108098.44
17 | 011205001012 | 墙面装饰板（WD-05） | 1.15mm厚A级浅色装饰板（不燃树脂板） 2.定制U型龙骨卡 3.12mm厚高性能石膏基纤维板基层 4.50型竖向轻钢龙骨,U型固定夹@300mm(含配套卡件) 5.详见图纸I40-03-04-02/05及相关节点 6.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 70.61 | 933.91 | 65943.39
18 | 011203001002 | 岩板墙面（内8C）CT-01 | 1.10mm厚岩板,专用勾缝剂勾缝 2.5厚DTA砂浆粘结层 3.详见图纸I40-00-00-06/01、I40-00-00-07/01及相关节点 4.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 153.59 | 389.88 | 59881.67
19 | 011205001013 | 卫生间玻璃墙面（GL-07） | 1.6+1.14pvb+6mm艺术夹胶银镜 2.12mm厚高性能石膏基纤维板 3.50系列覆面龙骨，定制U型龙骨卡 4.12mm厚硅酸钙板基层 5.10厚M20DP砂浆 6.详见图纸I40-00-00-05/05及相关节点 7.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 554.52 | 417.07 | 231273.66
本页小计 | [6 empty] | 465197.16
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-负一层 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 6 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
20 | 011205001014 | 蜂窝不锈钢板(MT-08) | 1.MT-08 12mm蜂窝不锈钢板（面板 1.2mm+9.8mm 铝蜂窝+镀锌钢板背板 1.0mm）； 2.双层12mm厚高性能石膏基纤维板 3.100系列隔墙龙骨@400、38#通贯龙骨(隔墙高度3m以下设置一根)(超过3m时每隔1.2m设置一根) 4.80mm厚玻璃丝绵(容重32kg/m³),外包黑色透声玻璃丝布 5.左侧钢丝网遮挡,孔径为35-45mm,钢丝直径≤1mm 6.见图纸I40-B01-05-02/03、及相关节点 7.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 54.95 | 643.08 | 35337.25
21 | 011205001015 | 木纹透声造型板(MT-15) | 1.MT-15 木纹透声造型板： 天然直纹橡木木皮(0.6mm 厚)+3.0mm 厚铝管(木纹同 WD-01直径：25mm/40mm/50mm；底板：微孔背板基层（无机基层板） 2.镀锌钢龙骨，L型铝角码 3.内填50厚48KG/M³玻璃丝棉,外包14*16密实玻璃丝布 4.见图纸I30-B01-02-02/03、I40-01-03-06/10B及相关节点 5.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 113.36 | 1059.54 | 120109.45
22 | 011205001016 | 不锈钢板(MT-26) | 1.MT-26 1.2mm香槟色不锈钢； 2.20*40*3热镀锌方管竖向龙骨,中距≤@1200mm 3.10厚DP砂浆 4.见图纸I30-B01-08-07/07、I40-00-00-05/06及相关节点 5.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 230.68 | 368.72 | 85056.33
本页小计 | [6 empty] | 240503.03
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-负一层 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 7 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
23 | 011205001017 | 墙面装饰板（OT-03） | 1.OT-03 12.5mm厚穿孔硅酸钙板+饰面PT-01 白色防水无机涂料 2.12mm厚高性能石膏基纤维板(200mm宽)横向间距600mm 3.50mm厚玻璃丝绵(容重32kg/m³),外包黑色透声玻璃丝布 4.50型竖向轻钢龙骨,U型固定夹@300mm(含配套卡件) 5.详见图纸I40-03-04-02/05及相关节点 6.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 122.76 | 249.96 | 30685.09
24 | 011205001018 | 墙面涂料（内4F）PT-01 | 1.PT-01 白色防水无机涂料 2.双层8mm厚硅钙板 3.定制U型龙骨卡、50系列覆面龙骨，圆弧饰面板综合考虑 4.详见图纸I40-B02-02-01/03及相关节点 5.其它:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 68.33 | 133.79 | 9141.87
25 | 011205004001 | 硬包墙面（SF-01）（贵宾休息室） | 1.SF-01 A级硬包，专用挂件+MT-01 仿铜拉丝不锈钢分缝+MT-13 蚀刻仿铜不锈钢构件 2.50mm厚玻璃丝绵(容重32kg/m³),外包黑色透声玻璃丝布 3.50×50×5mm热镀锌方管@800mm、5#热镀锌角钢 4.左侧钢丝网遮挡,孔径为35-45mm,钢丝直径≤1mm 5.详见图纸I40-B01-05-02/01及相关节点 6.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 101.27 | 881.65 | 89284.7
26 | 011205001019 | 不锈钢板(MT-01)（贵宾休息室） | 1.MT-01 仿铜拉丝不锈钢+蜂窝铝板 2.双层12mm厚高性能石膏基纤维板 3.50mm厚玻璃丝绵(容重32kg/m³),外包黑色透声玻璃丝布 4.50×50×5mm热镀锌方管@800mm、5#热镀锌角钢 5.左侧钢丝网遮挡,孔径为35-45mm,钢丝直径≤1mm 6.详见图纸I40-B01-05-02/01及相关节点 7.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 11.54 | 482.3 | 5565.74
本页小计 | [6 empty] | 134677.4
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-负一层 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 8 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
27 | 011205001020 | 墙面全身镜（内20C改）MR-01 | 1.8mm厚银镜玻璃粘贴在基层板上 2.12mm厚高性能石膏基纤维板 3.50系列覆面龙骨，定制U型龙骨卡 4.12mm厚硅酸钙板基层 5.详见图纸I40-00-00-06/03及相关节点 6.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 2.45 | 367.84 | 901.21
28 | 011205001021 | 独立柱(PT-02) | 1.瓷化墙膜 2.GRG 3.50系列覆面龙骨,定制U型龙骨卡 4.见图纸I40-B01-02-02/11及相关节点 5.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 117.87 | 1863.83 | 219689.64
|  | 天棚工程 |  |  |  |  | 2582386.4
29 | 011302001006 | 吊顶天棚AP-02 微粒吸声系统板 | 1.透声涂料3遍(一底两面) 2.满刮透声涂料底层找平,板接缝处贴嵌缝带(网格布) 3.15mm微粒砂吸音板自攻螺丝与龙骨固定,螺钉 (防锈)距板边长边≥10,短边≥15(龙骨层填充50MM厚48KG/M³玻璃棉外包无纺布) 4.CS50型轻钢次龙骨,中距1200mm,用挂插件与次龙骨连接 5.CS50型轻钢次龙骨,中距400mm,用挂件与主龙骨连接 6.CS60型上人轻钢主龙骨,中距≤1200mm,用吊件与全牙吊杆连接后找平 7、M8全牙吊杆双向中距≤1200mm,与反向支撑角钢固定 8.使用膨胀螺栓将长度100mm40×40×4角码与楼板固定,连接40×40×4角钢反向支撑间隔梅花状布置,40×40×4角钢斜撑(完成面上返≤0.9M),所有焊接钢龙骨防锈漆2遍处理 9.综合考虑天棚反向支撑、检修口、挡烟垂壁大样硅钙板跟型钢龙骨等 10.其它:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1657.19 | 1266.28 | 2098466.55
本页小计 | [6 empty] | 2319057.4
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-负一层 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 9 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
30 | 011302001007 | 吊顶天棚MT-27 香槟色铝板 | 1.2mm浅香槟铝板板缝对齐GRC板缝 2.CS50型轻钢次龙骨,中距1200mm,用挂插件与次龙骨连接 3.CS50型轻钢次龙骨,中距400mm,用挂件与主龙骨连接 4.CS60型上人轻钢主龙骨,中距≤1200mm,用吊件与全牙吊杆连接后找平 5.M8全牙吊杆双向中距≤1200mm,与反向支撑角钢固定 6.使用膨胀螺栓将长度100mm40×40×4角码与楼板固定,连接40×40×4角钢反向支撑间隔梅花状布置,40×40×4角钢斜撑(完成面上返≤0.9M),所有焊接钢龙骨防锈漆2遍处理 7.含天花侧板、检修口等 8.综合考虑天棚反向支撑、检修口、挡烟垂壁大样硅钙板跟型钢龙骨等 9.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 63.45 | 446.01 | 28299.33
31 | 011302004002 | 格栅吊顶 MT-04 | 1.MT-04 1mm木纹转印铝方通50*100mm 间隔150mm 2.U型轻钢承载龙骨(CS60×27×1.5mm)间距≤1200mm 3.M8全牙吊杆双向中距≤1200mm,与反向支撑角钢固定 4.含天花侧板、检修口等 5.综合考虑天棚反向支撑、检修口、挡烟垂壁大样硅钙板跟型钢龙骨等 6.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 203.03 | 213.63 | 43373.3
本页小计 | [6 empty] | 71672.63
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-负一层 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 10 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
32 | 011302001008 | 吊顶天棚（棚42）PT-01 | 1.刷封闭底漆一遍,防水无机涂料两遍，含金属收边条、MT-12不锈钢装压条等 2.满刮2mm厚面层耐水腻子2遍找平,石膏板接缝处贴嵌缝带(网格布),刮腻子抹平 3.刷防潮涂料2道,横纵向各刷1道 4.双层8mm硅钙板(错缝粘贴第二层板材)自攻螺丝与龙骨固定,中距200mm,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 5.U型轻钢承载龙骨CB50X20,同距<1200mm 6.U型轻钢次龙骨C5 OX20,间距<400mm 7.M8全牙吊杆<1m,成向中距<1200mm 8.含天花侧板、检修口等 9.综合考虑天棚反向支撑、检修口、挡烟垂壁大样硅钙板跟型钢龙骨等 10.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 519.32 | 349.42 | 181460.79
33 | 011302001009 | 造型GRG吊顶（AP-05） | 1.AP-05（20mm厚）GRG板+（0.35mm厚）天然直纹橡木木皮，含灯槽 2.网格纤维布，GRG石膏嵌缝 3.L50x50x5mm热镀锌角钢，40*40*3镀锌角码吊件，M8全牙吊杆，GRG专用吊件、对穿螺栓 4.含天花侧板、检修口等 5.详见图纸I40-04-01-01/01及相关节点 6.综合考虑天棚反向支撑、检修口、挡烟垂壁大样硅钙板跟型钢龙骨等 7.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 40.97 | 1785.98 | 73171.6
本页小计 | [6 empty] | 254632.39
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-负一层 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 11 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
34 | 011303001001 | 天花灯槽01（L型） | 1.规格:150mm高*120mm宽 2.刷封闭底漆一遍,防水无机涂料两遍 3.满刮2mm厚面层耐水腻子2遍找平,石膏板接缝处贴嵌缝带(网格布),刮腻子抹平 4.刷防潮涂料2道,横纵向各刷1道 5.双层8mm硅酸钙板(错缝粘贴第二层板材)自攻螺丝与龙骨固定,中距200mm,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 6.见图纸I40-00-00-03/01、I40-00-00-03/02及相关节点 7.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m | 787.61 | 91.58 | 72129.32
35 | 011303001002 | 天花灯槽02（贵宾休息室） | 1.规格:140mm高*100mm宽 2.刷封闭底漆一遍,防水无机涂料两遍 3.满刮2mm厚面层耐水腻子2遍找平,石膏板接缝处贴嵌缝带(网格布),刮腻子抹平 4.刷防潮涂料2道,横纵向各刷1道 5.双层8mm硅酸钙板(错缝粘贴第二层板材)自攻螺丝与龙骨固定,中距200mm,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 6.见图纸I40-00-00-03/01、I40-00-00-03/02及相关节点 10.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m | 30.46 | 89.58 | 2728.61
本页小计 | [6 empty] | 74857.93
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-负一层 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 12 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
36 | 011303001003 | 天花灯槽03（贵宾休息室） | 1.规格:200mm高*200mm宽 2.刷封闭底漆一遍,防水无机涂料两遍 3.满刮2mm厚面层耐水腻子2遍找平,石膏板接缝处贴嵌缝带(网格布),刮腻子抹平 4.定制GRG线条 5.直径50mm MT-20 1.2mm浅灰色不锈钢 6.双层8mm硅酸钙板(错缝粘贴第二层板材)自攻螺丝与龙骨固定,中距200mm,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 7.见图纸I40-B01-05-01/01、 8.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m | 33.21 | 437.91 | 14542.99
37 | 011303001004 | 天花灯槽04（贵宾休息室） | 1.规格:200mm高*100mm宽 2.刷封闭底漆一遍,防水无机涂料两遍 3.满刮2mm厚面层耐水腻子2遍找平,石膏板接缝处贴嵌缝带(网格布),刮腻子抹平 4.刷防潮涂料2道,横纵向各刷1道 5.双层8mm硅酸钙板(错缝粘贴第二层板材)自攻螺丝与龙骨固定,中距200mm,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 6.见图纸I40-00-00-03/01、I40-00-00-03/02及相关节点 10.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m | 30.46 | 144.22 | 4392.94
38 | 011302001010 | 天花金属设备带（宽：130mm） | 1.1.2mm厚不锈钢 2.U型轻钢承载龙骨CB50X20,同距<1200mm 3.U型轻钢次龙骨C5 OX20,间距<400mm 4.M8全牙吊杆<1m,成向中距<1200mm 5.详见图纸I40-00-00-03/09及相关节点 6.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m | 17.45 | 113.37 | 1978.31
本页小计 | [6 empty] | 20914.24
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-负一层 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 13 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
39 | 011302001011 | 天花金属设备带（宽：190mm） | 1.1.2mm厚不锈钢 2.U型轻钢承载龙骨CB50X20,同距<1200mm 3.U型轻钢次龙骨C5 OX20,间距<400mm 4.M8全牙吊杆<1m,成向中距<1200mm 5.详见图纸I40-00-00-03/09及相关节点 6.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m | 72.08 | 48.37 | 3486.51
40 | 011302001012 | 天花金属设备带（宽：200mm） | 1.1.2mm厚不锈钢 2.U型轻钢承载龙骨CB50X20,同距<1200mm 3.U型轻钢次龙骨C5 OX20,间距<400mm 4.M8全牙吊杆<1m,成向中距<1200mm 5.详见图纸I40-00-00-03/09及相关节点 6.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m | 128.88 | 50.59 | 6520.04
41 | 011302001013 | 天棚型钢转换层 | 1.天棚型钢转换层 2.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | t | 2.55 | 11019.02 | 28098.5
42 | 011302001014 | 吊顶风口 | 1.吊顶风口 2.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 78.75 | 301.43 | 23737.61
|  | 门窗工程 |  |  |  |  | 545959.83
43 | 011207003004 | 防火玻璃门（FMG）（五金A12） | 1.A类3小时防火玻璃62mm厚防火玻璃(GL-06)、1.2mm厚不锈钢 2.五金用料:无油轴承合页、有框门地锁、闭门器、定制拉手、暗装长条顺位器、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒、地装式门碰、总钥匙系统锁芯 3.综合考虑门框，门套及后面的基层，找平层等，弧形费用已在清单中综合考虑 4.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 72.85 | 4755.29 | 346422.88
本页小计 | [6 empty] | 408265.54
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-负一层 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 14 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
44 | 010802004011 | 木饰面门（五金D2-1） | 1.门饰面:木饰面(WD-01)、1.2mm不锈钢(MT-02) 2.五金用料:美标轴承合页、有框门地锁、美标明装闭门器、定制拉手、暗装长条顺位器、顶部插销自动插销、底部手动插销(金属门)、防尘筒、地装式门碰、总钥匙系统锁芯。 3.门套线尺寸:10mm宽金属套口 4.设计选样、厂家配合设计及安装。隔声要求35dBA 5.详见门表:FM-04.2、FM-04.6 6.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 11.27 | 2716.18 | 30611.35
45 | 010802004012 | 木饰面门（五金D4） | 1.门饰面:木饰面(WD-01)、1.2mm不锈钢(MT-02) 2.五金用料:美标轴承合页、欧标房间功能锁+假把手、美标明装闭门器、暗装长条顺位器、顶部插销自动插销、底部手动插销(金属门)、防尘筒、地装式门碰、总钥匙系统锁芯。 3.门套线尺寸:10mm宽金属套口 4.设计选样、厂家配合设计及安装。隔声要求35dBA 5.详见门表:FM-06.1 6.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 3.22 | 1555.61 | 5009.06
46 | 010802004013 | 木饰面门（五金D4） | 1.门饰面:木饰面(WD-01)、1.2mm不锈钢(MT-02) 2.五金用料:美标轴承合页、欧标房间功能锁+假把手、美标明装闭门器、暗装长条顺位器、顶部插销自动插销、底部手动插销(金属门)、防尘筒、地装式门碰、总钥匙系统锁芯。 3.门套线尺寸:10mm宽金属套口 4.设计选样、厂家配合设计及安装。 5.详见门表:FM-07 6.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 7.36 | 1480.52 | 10896.63
本页小计 | [6 empty] | 46517.04
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-负一层 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 15 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
47 | 010802004014 | 木饰面门（五金A7） | 1.门饰面:木饰面(WD-01)、1.2mm不锈钢(MT-02) 2.五金用料:美标轴承合页、欧标通道功能锁、美标明装闭门器、地装式门碰、总钥匙系统锁芯 3.门套线尺寸:10mm宽金属套口 4.设计选样、厂家配合设计及安装。 5.详见门表:FM-11 6.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 3.6 | 1224.85 | 4409.46
48 | 010802004015 | 木饰面门（五金A2） | 1.门饰面:木饰面(WD-01)、1.2mm不锈钢(MT-02) 2.五金用料:美标轴承合页、欧标通道功能锁、美标明装闭门器、地装式门碰、总钥匙系统锁芯 3.门套线尺寸:10mm宽金属套口 4.设计选样、厂家配合设计及安装。 5.详见门表:FM-11.1 6.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 6.9 | 4108.93 | 28351.62
49 | 010802004016 | 钢质门（五金D7-1） | 1.门饰面:钢质门(颜色同WD-01) 2.五金用料:美标轴承合页、有框门地锁、定制拉手、隐藏式闭门器顺位器一体机、顶部自动插销、底部手动插销(金属门)、防尘筒、地装式门碰、总钥匙系统锁芯。 3.门套线尺寸:30mm宽金属套口 4.设计选样、厂家配合设计及安装,隔声要求25dBA 5.详见门表:FM-14.2 6.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 5.4 | 3758.59 | 20296.39
本页小计 | [6 empty] | 53057.47
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-负一层 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 16 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
50 | 010802004017 | 钢质门（五金D8） | 1.门饰面:钢质门(颜色同MT-08) 2.五金用料:美标轴承合页、有框门地锁、定制拉手、隐藏式闭门器顺位器一体机、顶部自动插销、底部手动插销(金属门)、防尘筒、地装式门碰、总钥匙系统锁芯。 3.门套线尺寸:30mm宽金属套口 4.设计选样、厂家配合设计及安装,隔声要求25dBA 5.详见门表:FM-15 6.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 5.4 | 1811.96 | 9784.58
51 | 010802004018 | 钢质门（五金D4） | 1.门饰面:防火玻璃视窗35mm厚(甲级)/25mm厚(乙级)、钢质门(MT-17) 2.五金用料:美标轴承合页、欧标通道功能锁+假把手、美标明装闭门器、暗装长条顺位器、顶部自动插销、底部手动插销(金属门)、防尘筒、地装式门碰、总钥匙系统锁芯。 3.门套线尺寸:30mm宽金属套口 4.设计选样、厂家配合设计及安装。 5.详见门表:FM-16.1、FM-16.2 6.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 3.68 | 1570.67 | 5780.07
52 | 010802004019 | 浅色偏白钢质门（五金A1） | 1、浅色偏白钢质门 2、五金用料：无油轴承合页、房间功能锁+假把手、顶部插销自动插销、底部手动插销(木门)、防尘筒、地装式门碰 3、综合考虑门框，门套及后面的基层，找平层等 4、设计选样、厂家配合设计及安装,隔声要求35dBA 5、详见门表：M-1 6.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 4.6 | 1824.26 | 8391.6
本页小计 | [6 empty] | 23956.25
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-负一层 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 17 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
53 | 010802004020 | 浅色偏白钢质门（五金A7） | 1、浅色偏白钢质门 2、五金用料：美标轴承合页、欧标通道功能锁、美标明装闭门器、地装式门碰、总钥匙系统锁芯 3、综合考虑门框，门套及后面的基层，找平层等 4、设计选样、厂家配合设计及安装,隔声要求35dBA 5、详见门表：M-8 6.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 3.6 | 1224.85 | 4409.46
54 | 010802004021 | 钢质门（五金A8） | 1、钢质门(颜色同MT-08) 2、五金用料：美标轴承合页、有框门地锁、定制拉手、隐藏式闭门器顺位器一体机、顶部插销自动插销、底部手动插销(木门)、防尘筒、地装式门碰、总钥匙系统锁芯。 3、综合考虑门框，门套及后面的基层，找平层等 4、设计选样、厂家配合设计及安装,隔声要求25dBA 5、详见门表：M-9 6.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 5.4 | 3759.68 | 20302.27
55 | 010802004022 | 浅色偏白钢质门（五金A10） | 1、浅色偏白钢质门 2、五金用料：无油轴承合页、房间功能锁+假把手、顶部插销自动插销、底部手动插销(木门)、防尘筒、地装式门碰 3、综合考虑门框，门套及后面的基层，找平层等 4、设计选样、厂家配合设计及安装,隔声要求35dBA(合唱和戏剧是40dBA,培训教室是25dBA) 5、详见门表：M-12（双扇）、M-12.1（双扇） 6.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 5.52 | 1281.54 | 7074.1
本页小计 | [6 empty] | 31785.83
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-负一层 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 18 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
56 | 010802004023 | 浅色偏白钢质门（五金A12） | 1.浅色偏白钢质门 2.五金用料:无油轴承合页、闭门器、教室功能锁、地装式门碰、总钥匙系统锁芯 3.综合考虑门框，门套及后面的基层，找平层等 4.设计选样、厂家配合设计及安装 5.详见门表:M-14(单扇)、M-14.1(单扇)、M-14.2(单扇)、M-14.3(单扇)、M-14.4(单扇) 6.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 15.87 | 1431 | 22709.97
57 | 010802004024 | 浅色偏白钢质门（五金A11） | 1、浅色偏白钢质门 2、五金用料：无油轴承合页、房间功能锁、地装式门碰、总钥匙系统锁芯 3、综合考虑门框，门套及后面的基层，找平层等 4、设计选样、厂家配合设计及安装 5、详见门表：M-15（单扇）、M-15.1（单扇） 6.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 2.76 | 1250.62 | 3451.71
58 | 010802004025 | 电动内推门（五金B1） | 1、浅色偏白钢质门（1800*2300mm） 2、五金用料：导轨、支架、连接板、门挡板、缓冲块、触发器、缓冲装置、门滚轮、上部轨道、底部轨道 3、综合考虑门框，门套及后面的基层，找平层等 4、设计选样、厂家配合设计及安装 5、详见门表：M-24 6.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | 樘 | 1 | 18058.68 | 18058.68
|  | 其他工程 |  |  |  |  | 1642045.78
59 | 011503003002 | 不锈钢扶手 | 1.MT-02 1.2mm仿铜拉丝不锈钢(扶手) 2.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m | 179.76 | 361.5 | 64983.24
本页小计 | [6 empty] | 109203.6
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-负一层 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 19 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
60 | 011503002001 | 临边栏板 | 1.临边栏板 2.AP-06 GRC护栏 3.MT-02 40mm高仿铜拉丝不锈钢踢脚 4.50X50X5MM国标镀锌角钢+GRC预埋件 5.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 829.77 | 1766.46 | 1465755.51
61 | 011505002009 | 电梯厅呼叫盒 | 1.电梯厅呼叫盒 2.MT-02 1.2mm仿铜拉丝不锈钢，直径100mm，高1101mm； 3.详I40-B01-02-01/03图纸及相关说明 4.其它:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 441 | 441
62 | 011302001015 | 吊顶风口 | 1.吊顶风口 2.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 36.41 | 301.43 | 10975.07
63 | 011303002001 | 球形风口 | 1.球形风口 2.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | 个 | 55 | 487.83 | 26830.65
64 | 011207003005 | 小便斗隔断（OT-02） | 1.32mm厚钢制隔断,颜色综合考虑 2.含预留金属构件 3.配件品种、规格:满足图纸及规范要求 4.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1 | 473.85 | 473.85
65 | 011207003006 | 卫生间隔断（OT-02、OT-02a） | 1.32mm厚钢制隔断,颜色综合考虑 2.含预留金属构件 3.配件品种、规格:满足图纸及规范要求 4.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 1 | 462.06 | 462.06
本页小计 | [6 empty] | 1504938.14
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-负一层 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 20 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
66 | 011505001003 | 洗漱台 | 1.规格:400mm高*590mm宽 2.台面及侧面:20mm厚石英石 3.基层板:12mm硅酸钙板 4.支架:40×40×4mm热镀锌方钢、相关角钢及五金配件 5.含:活动检修饰面板、1.2mm厚不锈钢挡水条收边、30mm高20mm厚石英石挡水条 6.详见图纸I40-00-00-08/01及相关节点 7.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m | 22.1 | 991.47 | 21911.49
67 | 011505002010 | 婴儿护理台 | 1.婴儿护理台 2.详见图纸I40-00-00-08/01及相关节点 3.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 1951.33 | 1951.33
68 | 011505002011 | 卫生纸盒 | 1.不锈钢卫生纸盒 2.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | 个 | 54 | 96.88 | 5231.52
69 | 011505002012 | 皂液器 | 1.皂液器 2.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | 个 | 21 | 96.88 | 2034.48
70 | 011505002013 | 垃圾桶 | 1.不锈钢垃圾桶 2.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | 个 | 32 | 29.27 | 936.64
71 | 011505002014 | 卫生间扶手 | 1.不锈钢扶手 2.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | 个 | 15 | 92.93 | 1393.95
72 | 011505002015 | 无障碍扶手 | 1.无障碍扶手 2.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | 个 | 3 | 92.93 | 278.79
本页小计 | [6 empty] | 33738.2
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-负一层 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 21 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
73 | 010802001001 | 木纹透声造型板(MT-15)【管井暗门、消防栓暗门】 | 1.MT-15 木纹透声造型板： 天然直纹橡木木皮(0.6mm 厚)+3.0mm 厚铝管(木纹同 WD-01直径：25mm/40mm/50mm；底板：微孔背板基层（无机基层板） 2.1.2mm厚灰色镀锌钢板 3.门后相邻外露墙面均涂哑光黑漆 4.含镀锌钢龙骨（延伸至楼板底），L型铝角码、铝合金加强筋、天地轴(带轴承) 5.详见节点大样I40-B01-02-02/8、9、10 6.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 6 | 1225.43 | 7352.58
74 | 010802001002 | 13mm厚A级天然木皮+无机复合板基层(WD-01)【管井暗门、消防栓暗门】 | 1.WD-01 13mm厚A级天然木皮+无机复合板基层： 2.1.2mm厚灰色镀锌钢板 3.门后相邻外露墙面均涂哑光黑漆 4.含镀锌钢龙骨（延伸至楼板底），L型铝角码、铝合金加强筋、天地轴(带轴承) 5.详见节点大样I40-B01-02-02/8、9、10 6.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 30 | 462.79 | 13883.7
75 | 010802001003 | 15mm厚A级木纹装饰板（不燃树脂板）(WD-04)【管井暗门、消防栓暗门】 | 1.WD-04 15mm厚A级木纹装饰板（不燃树脂板） 2.1.2mm厚灰色镀锌钢板 3.门后相邻外露墙面均涂哑光黑漆 4.含镀锌钢龙骨（延伸至楼板底），L型铝角码、铝合金加强筋、天地轴(带轴承) 5.详见节点大样I40-B01-02-02/8、9、10 6.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 6 | 477.79 | 2866.74
本页小计 | [6 empty] | 24103.02
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-负一层 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 22 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
76 | 010802001004 | 防水无机涂料面(PT-01)【管井暗门、消防栓暗门】 | 1.PT-01 防水无机涂料 2.1.2mm厚灰色镀锌钢板 3.门后相邻外露墙面均涂哑光黑漆 4.含镀锌钢龙骨（延伸至楼板底），L型铝角码、铝合金加强筋、天地轴(带轴承) 5.详见节点大样I40-B01-02-02/8、9、10 6.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 3 | 575.55 | 1726.65
77 | 011505004002 | 镜箱 | 1.规格:1230mm高 2.箱体材质:12+9mm石膏基高性能纤维板 3.玻璃品种、规格:8mm厚银镜 4.骨架:40×40×4mm热镀锌方钢 5.含:发光标识字、1.2mm厚不锈钢收边、抽纸盒、发光标识字、暗藏灯带、合页及其他五金配件等 6.详见图纸I40-00-00-08/01及相关节点 7.其它:综合考虑超高降效费、满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m | 19 | 660.87 | 12556.53
本页小计 | [6 empty] | 14283.18
合计 | [6 empty] | 8598528.03

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-负一层 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 8884382.29 | 9 | 799594.41
合 计 | [5 empty] | 799594.41