## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-地下室精装电气工程 |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 2965947.96
1.1 | 照明部分 |  | 2952414.19
1.2 | 原位标准示范段 |  | 13533.77
2 | 措施项目 |  | 102020.83
2.1 | 安全文明施工 |  | 63984.86
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 51968.92
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 12015.94
2.2 | 其他措施项目费 |  | 38035.97
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 276117.19
合计 |  |  | 3344085.98
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-地下室精装电气工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 照明部分 |  |  |  |  | 2952414.19
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL-3GL1 3.安装方式:暗装 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 台 | 4 | 1286 | 5144
2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL-3GL2 3.安装方式:暗装 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 台 | 3 | 2300.94 | 6902.82
3 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL-B2.1-10-XX 3.安装方式:暗装 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 1885.79 | 1885.79
4 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL-B2.1-HZ1 3.安装方式:暗装 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 1682.8 | 1682.8
5 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL-B2.1-HZ2 3.安装方式:暗装 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 1682.8 | 1682.8
6 | 030402011006 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AT-B2.1-HZ3 3.安装方式:暗装 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 1479.82 | 1479.82
7 | 030402011007 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL-B2.1-HZ4 3.安装方式:暗装 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 1885.79 | 1885.79
8 | 030402011008 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL-B2.1-HZ5 3.安装方式:暗装 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 1682.8 | 1682.8
本页小计 | [6 empty] | 22346.62
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-地下室精装电气工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
9 | 030402011009 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL-B2-LS1 3.安装方式:暗装 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 1735 | 1735
10 | 030402011010 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL-B2-LS2 3.安装方式:暗装 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 1735 | 1735
11 | 030402011011 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL-B2-LS3 3.安装方式:暗装 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 1735 | 1735
12 | 030402011012 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AT-B1-V1 3.安装方式:暗装 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 7963.93 | 7963.93
13 | 030402011013 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ZXAL-B1-1 3.安装方式:暗装 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 7629.23 | 7629.23
14 | 030402011014 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ZXAL-B1-2 3.安装方式:暗装 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 6343.65 | 6343.65
15 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.送配电装置系统 2.1kV以下交流供电系统调试 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 系统 | 1 | 988.18 | 988.18
本页小计 | [6 empty] | 28129.99
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-地下室精装电气工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
16 | 030413002053 | 装饰灯 | 1.名称:DL12软性LED线型灯带 2.光源:COB LED，配光方式:对称配光，功率(W):12W/m,电压(V):24,配光角度(°):110,色温(K):3500，光通量:1200lm，显色性:Ra≥97；R9≥90，色容差:SDCM≤2，防护等级:IP65,平均寿命:50000H，调光方式:0-10V调光 3.含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件,详见物料白皮书 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 86.02 | 118.42 | 10186.49
17 | 030413002054 | 装饰灯 | 1.名称:DR25嵌入式不可转向筒灯 2.光源:COB LED，配光方式:对称配光，功率(W):25,电压(V):220,配光角度(°):70,色温(K):3500，光通量:2500lm，显色性:Ra≥97；R9≥90，色容差:SDCM≤2，防护等级:IP20,平均寿命:50000H，调光方式:0-10V调光，遮光角≥35°,详见物料白皮书 3.安装方式:嵌入式安装；开孔尺寸φ100mm 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 套 | 20 | 409.23 | 8184.6
18 | 030413002055 | 装饰灯 | 1.名称:DT18轨道灯(含滑轨) 2.光源:SMD LED，配光方式:对称配光，功率(W):18,电压(V):220,配光角度(°):36,色温(K):3500，光通量:1800lm，显色性:Ra≥97；R9≥90，色容差:SDCM≤2，防护等级:IP20,平均寿命:50000H，调光方式:非调光,详见物料白皮书 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 套 | 242 | 415.01 | 100432.42
本页小计 | [6 empty] | 118803.51
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-地下室精装电气工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
19 | 030413002056 | 装饰灯 | 1.名称:J1灯带 2.光源:LED SMD，配光方式:对称配光，功率(W):20W/m,电压(V):24,配光角度(°):120,色温(K):RGBW(3000K)，光通量:900lm，显色性:Ra＞90 R9 >50，防护等级:IP44，控制效果:单灯分段调光调色，控制方式:DMX512 3.含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件,详见物料白皮书 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 236.94 | 129.05 | 30577.11
20 | 030413002057 | 装饰灯 | 1.名称:J2灯带 2.光源:LED SMD，配光方式:对称配光，功率(W):10W/m,电压(V):24,配光角度(°):120,色温(K):3500，光通量:800lm，显色性:Ra＞90 R9 >50，防护等级:IP44，控制效果:单灯调光，控制方式:DALI 3.含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件,详见物料白皮书 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 734.58 | 66.07 | 48533.7
21 | 030413002058 | 装饰灯 | 1.名称:J5灯带 2.光源:LED SMD，配光方式:对称配光，功率(W):6W/m,电压(V):24,配光角度(°):120,色温(K):3500，光通量:480lm，显色性:Ra＞90 R9 >50，防护等级:IP44，控制效果:单灯调光，控制方式:DALI 3.含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件,详见物料白皮书 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 949.91 | 65.28 | 62010.12
本页小计 | [6 empty] | 141120.93
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-地下室精装电气工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
22 | 030413002059 | 装饰灯 | 1.名称:L9线型灯 2.光源:LED SMD，配光方式:对称配光，功率(W):12W/m,电压(V):24,配光角度(°):120,色温(K):3500，光通量:≥800lm，显色性:Ra＞90 R9 >50，防护等级:IP67，控制效果:单灯调光，控制方式:DALI 3.含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件,详见物料白皮书 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 159.97 | 185.75 | 29714.43
23 | 030413002060 | 装饰灯 | 1.名称:NA15嵌入式可转向射灯 2.光源:SMD LED，配光方式:对称配光，功率(W):15W,电压(V):24,配光角度(°):≥35°,色温(K):3500，光通量:1500lm，显色性:Ra≥97；R9≥90，色容差:SDCM≤2，防护等级:IP20,平均寿命:50000H，调光方式:非调光,详见物料白皮书 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 套 | 20 | 225.95 | 4519
24 | 030413002061 | 装饰灯 | 1.名称:NC24明装格栅灯 2.光源:COB LED，配光方式:对称配光，功率(W):12W*2,电压(V):220,配光角度(°):60,色温(K):3500，光通量:2400lm，显色性:Ra≥90；R9≥30，色容差:SDCM≤2，防护等级:IP20,平均寿命:50000H，调光方式:非调光,详见物料白皮书 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 套 | 94 | 353.1 | 33191.4
本页小计 | [6 empty] | 67424.83
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-地下室精装电气工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
25 | 030413002062 | 装饰灯 | 1.名称:NF30线型灯 2.光源:SMD LED，配光方式:对称配光，功率(W):20W/m,电压(V):24,配光角度(°):≥110,色温(K):3500，光通量:2000lm，显色性:Ra≥97；R9≥90，色容差:SDCM≤2，防护等级:IP20,平均寿命:50000H，调光方式:非调光 3.含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件,详见物料白皮书 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 774.43 | 230.61 | 178591.3
26 | 030413002063 | 装饰灯 | 1.名称:NL08软性LED线型灯带 2.光源:COB LED，配光方式:对称配光，功率(W):8W/m,电压(V):24,配光角度(°):≥110,色温(K):3500，光通量:800lm，显色性:Ra≥97；R9≥90，色容差:SDCM≤2，防护等级:IP20,平均寿命:50000H，调光方式:非调光 3.含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件,详见物料白皮书 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 471.7 | 88.89 | 41929.41
27 | 030413002064 | 装饰灯 | 1.名称:NL12软性LED线型灯带 2.光源:COB LED，配光方式:对称配光，功率(W):12W/m,电压(V):24,配光角度(°):≥110,色温(K):3500，光通量:1200lm，显色性:Ra≥97；R9≥90，色容差:SDCM≤2，防护等级:IP65,平均寿命:50000H，调光方式:非调光 3.含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件,详见物料白皮书 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 1080.73 | 88.89 | 96066.09
本页小计 | [6 empty] | 316586.8
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-地下室精装电气工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
28 | 030413002065 | 装饰灯 | 1.名称:NP100订制线型灯(嵌装) 2.光源:SMD LED，配光方式:对称配光，功率(W):36W/m,电压(V):220,配光角度(°):110,色温(K):3500，光通量:3600lm，显色性:Ra≥97；R9≥90，色容差:SDCM≤2，防护等级:IP20,平均寿命:50000H，调光方式:非调光 3.含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件,详见物料白皮书 4.综合考虑模具等费用 5.含地下室增加费 6.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 264.75 | 573.08 | 151722.93
29 | 030413002066 | 装饰灯 | 1.名称:NP40灯盘 2.光源:SMD LED，配光方式:对称配光，功率(W):36W,电压(V):220,配光角度(°):110,色温(K):3500，光通量:3600lm，显色性:Ra≥97；R9≥30，色容差:SDCM≤2，防护等级:IP20,平均寿命:50000H，调光方式:非调光,详见物料白皮书 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 套 | 31 | 516.08 | 15998.48
30 | 030413002067 | 装饰灯 | 1.名称:NR08嵌入式不可转向射灯 2.光源:COB LED，配光方式:对称配光，功率(W):12W,电压(V):220,配光角度(°):50,色温(K):3500，光通量:1200lm，显色性:Ra≥97；R9≥30，色容差:SDCM≤2，防护等级:IP44,平均寿命:50000H，调光方式:非调光,详见物料白皮书 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 套 | 257 | 197.88 | 50855.16
本页小计 | [6 empty] | 218576.57
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-地下室精装电气工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
31 | 030413002068 | 装饰灯 | 1.名称:NR10嵌入式不可转向筒灯 2.光源:COB LED，配光方式:对称配光，功率(W):10W,电压(V):220,配光角度(°):70,色温(K):3500，光通量:1000lm，显色性:Ra≥97；R9≥30，色容差:SDCM≤2，防护等级:IP20,平均寿命:50000H，调光方式:非调光,详见物料白皮书 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 套 | 407 | 212.79 | 86605.53
32 | 030413002069 | 装饰灯 | 1.名称:NR15嵌入式不可转向筒灯 2.光源:COB LED，配光方式:对称配光，功率(W):15W,电压(V):220,配光角度(°):70,色温(K):3500，光通量:1500lm，显色性:Ra≥97；R9≥30，色容差:SDCM≤2，防护等级:IP20,平均寿命:50000H，调光方式:非调光,详见物料白皮书 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 套 | 89 | 240.86 | 21436.54
33 | 030413002070 | 装饰灯 | 1.名称:RA-1嵌入式可调筒灯 2.光源:LED COB，配光方式:对称配光，功率(W):7W,电压(V):220,配光角度(°):36,色温(K):3500K)，光通量:525lm，显色性:Ra＞90 R9 >50，防护等级:IP20，控制效果:单灯调光，控制方式:DALI,详见物料白皮书 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 套 | 9 | 278.28 | 2504.52
34 | 030413002071 | 装饰灯 | 1.名称:RA-3嵌入式可调筒灯 2.光源:LED COB，配光方式:对称配光，功率(W):50W,电压(V):220,配光角度(°):36,色温(K):3500K，光通量:4200lm，显色性:Ra＞90 R9 >50，防护等级:IP20，控制效果:单灯调光，控制方式:DALI,详见物料白皮书 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 套 | 41 | 1261.07 | 51703.87
本页小计 | [6 empty] | 162250.46
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-地下室精装电气工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
35 | 030413002072 | 装饰灯 | 1.名称:RD-4嵌入式下照筒灯 2.光源:LED COB，配光方式:对称配光，功率(W):15W,电压(V):220,配光角度(°):36,色温(K):3500K，光通量:1200lm，显色性:Ra＞90 R9 >50，防护等级:IP20，控制效果:单灯调光，控制方式:DALI,详见物料白皮书 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 套 | 211 | 297.6 | 62793.6
36 | 030413002073 | 装饰灯 | 1.名称:RD-7嵌入式下照筒灯 2.光源:LED COB，配光方式:对称配光，功率(W):15W,电压(V):24,配光角度(°):50,色温(K):3500K，光通量:1000lm，显色性:Ra＞90 R9 >50，防护等级:IP20，控制效果:单灯调光，控制方式:DALI,详见物料白皮书 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 套 | 428 | 296.98 | 127107.44
37 | 030413002074 | 装饰灯 | 1.名称:定制壁灯OT-08 2.尺寸:120*2300mm 3.材质:铜灯体+绿色玉石+高纯度亚克力透光材料+光源色温:3000K,详见物料白皮书 4.综合考虑模具等费用 5.含地下室增加费 6.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 套 | 2 | 13005.21 | 26010.42
38 | 030413013008 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联单控开关 2.规格型号:220V 10A 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 套 | 15 | 23.87 | 358.05
39 | 030413013009 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联双控开关 2.规格型号:220V 10A 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 套 | 6 | 26.47 | 158.82
40 | 030413013010 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联单控开关 2.规格型号:220V 10A 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 套 | 32 | 28.65 | 916.8
本页小计 | [6 empty] | 217345.13
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-地下室精装电气工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
41 | 030413013011 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联双控暗开关 2.规格型号:220V 10A 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 套 | 6 | 31.72 | 190.32
42 | 030413014005 | 插座 | 1.名称:单相两孔、三孔暗装安全型插座 2.规格型号:220V 10A 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 套 | 71 | 31.01 | 2201.71
43 | 030413014006 | 插座 | 1.名称:单相两孔、三孔暗装防水防溅安全型插座 2.规格型号:220V 10A 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 套 | 23 | 42.36 | 974.28
44 | 030413014007 | 插座 | 1.名称:地面插座 2.规格型号:220V 10A 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 套 | 10 | 177.63 | 1776.3
45 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.配置形式及部位:暗装 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 2703 | 12.04 | 32544.12
46 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.安装方式:暗敷 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 455.93 | 19.56 | 8917.99
47 | 030412001007 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.安装方式:暗敷 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 1455.93 | 25.96 | 37795.94
48 | 030412001008 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.安装方式:明敷 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 2849.67 | 34.16 | 97344.73
本页小计 | [6 empty] | 181745.39
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-地下室精装电气工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
49 | 030412001009 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.安装方式:明敷 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 4523.31 | 28.61 | 129411.9
50 | 030412001010 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:JDG15 3.安装方式:明敷 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 4523.31 | 25.92 | 117244.2
51 | 030412001011 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:JDG25 3.安装方式:明敷 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 17098.04 | 33.41 | 571245.52
52 | 030412001012 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:JDG25 3.安装方式:暗敷 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 11398.69 | 19.77 | 225352.1
53 | 030412001013 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN25 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 3831.75 | 16.21 | 62112.67
54 | 030412001014 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 3065.4 | 13.83 | 42394.48
55 | 030412001015 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN15 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 2554.5 | 12.13 | 30986.09
56 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:管及桥架内穿线 2.规格型号:BVR-4mm2 3.含地下室增加费 3.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 530 | 7.64 | 4049.2
57 | 030412001016 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:PVC16 3.安装方式:暗敷 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 530 | 10.7 | 5671
本页小计 | [6 empty] | 1188467.16
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-地下室精装电气工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
58 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:管及桥架内穿线 2.规格型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 15504.8 | 6.1 | 94579.28
59 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:管及桥架内穿线 2.规格型号:WDZ-BYJ-4mm2 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 10433.72 | 8.33 | 86912.89
60 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.名称:管及桥架内穿线 2.规格型号:KVV-2X1.0mm2 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 3640.22 | 10.53 | 38331.52
61 | 030409005001 | 控制电缆头 | 1.名称：控制电缆头 2.规格：6mm2以下 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 250 | 96.43 | 24107.5
62 | 031301001003 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:Φ25 3.含地下室增加费、挂网综合考虑 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 2393.77 | 10.09 | 24153.14
63 | 031301001004 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:Φ20 3.含地下室增加费、挂网综合考虑 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 1994.81 | 7.58 | 15120.66
64 | 031301001005 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:Φ15 3.含地下室增加费、挂网综合考虑 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 1130.83 | 5.67 | 6411.81
|  | 原位标准示范段 |  |  |  |  | 13533.77
本页小计 | [6 empty] | 289616.8
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-地下室精装电气工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
65 | 030413002075 | 装饰灯 | 1.名称:定制壁灯OT-08 2.尺寸:120*2300mm 3.材质:铜灯体+绿色玉石+高纯度亚克力透光材料+光源色温:3000K,详见物料白皮书 4.综合考虑模具等费用 5.含地下室增加费 6.本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 7.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 套 | 1 | 13005.21 | 13005.21
66 | 030413002076 | 装饰灯 | 1.名称:J2灯带 2.光源:LED SMD，配光方式:对称配光，功率(W):10W/m,电压(V):24,配光角度(°):120,色温(K):3500，光通量:800lm，显色性:Ra＞90 R9 >50，防护等级:IP44，控制效果:单灯调光，控制方式:DALI 3.含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件,详见物料白皮书 4.含地下室增加费 5.本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 6.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 8 | 66.07 | 528.56
本页小计 | [6 empty] | 13533.77
合计 | [6 empty] | 2965947.96

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-地下室精装电气工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 3067968.79 | 9 | 276117.19
合 计 | [5 empty] | 276117.19