## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-景观电气工程 |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 629660.17
1.1 | 景观电气工程 |  | 629660.17
2 | 措施项目 |  | 13452.94
2.1 | 安全文明施工 |  | 13452.94
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 10934.3
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 2518.64
2.2 | 其他措施项目费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 57880.18
合计 |  |  | 700993.29
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-景观电气工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 景观电气工程 |  |  |  |  | 629660.17
1 | 030402011015 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱AL-WD-JG1 2.安装方式:明装 3.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 8606.49 | 8606.49
2 | 030402011016 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱AL-B1-JG1 2.安装方式:明装 3.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 9911.93 | 9911.93
3 | 030402011017 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱AL-B1-JG2 2.安装方式:明装 3.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 11414.77 | 11414.77
4 | 030402011018 | 成套配电箱 | 1.名称:FK-B1-1分控箱 2.安装方式:明装 3.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 637.13 | 637.13
5 | 030402011019 | 成套配电箱 | 1.名称:FK-B1-2分控箱 2.安装方式:明装 3.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 637.13 | 637.13
6 | 030402011020 | 成套配电箱 | 1.名称:FK-WD-1分控箱 2.安装方式:明装 3.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 637.13 | 637.13
7 | 030402011021 | 成套配电箱 | 1.名称:防雨箱400×300×200,不锈钢材质 2.安装方式:明装 3.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 台 | 22 | 1117.52 | 24585.44
8 | 030405013002 | 小电器 | 1.名称:开关电源 2.型号:DC24V,200-400W,功率因数0.9以上 3.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 51 | 624.28 | 31838.28
9 | 030405013003 | 小电器 | 1.名称:开关电源 2.型号:DC12V,200-400W,功率因数0.9以上 3.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 4 | 557.91 | 2231.64
10 | 030413002077 | 装饰灯 | 1.名称:J1柔性霓虹灯带 2.型号:6W/m,3000K 3.含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件，详见物料白皮书 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 466.22 | 160.57 | 74860.95
本页小计 | [6 empty] | 165360.89
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-景观电气工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
11 | 030413002078 | 装饰灯 | 1.名称:J2柔性霓虹灯带 2.型号:6W/m,RGBW 3.含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件，详见物料白皮书 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 150.77 | 211.41 | 31874.29
12 | 030413002079 | 装饰灯 | 1.名称:J3柔性霓虹灯带 2.型号:10W/m,RGBW 3.含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件，详见物料白皮书 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 26.54 | 226.42 | 6009.19
13 | 030413002080 | 装饰灯 | 1.名称:J4软灯带 2.型号:10W/m,3000K 3.含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件，详见物料白皮书 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 22.87 | 65.03 | 1487.24
14 | 030413002081 | 装饰灯 | 1.名称:B1梯阶灯 2.规格:8W,3000K 3.其他:详见物料白皮书 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 31 | 351.73 | 10903.63
15 | 030413002082 | 装饰灯 | 1.名称:G1地埋灯 2.规格:0.5W,3000K 3.其他:详见物料白皮书 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 159 | 175.64 | 27926.76
16 | 030413002083 | 装饰灯 | 1.名称:G4地埋灯 2.规格:10W,3000K 3.其他:详见物料白皮书 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 28 | 555.04 | 15541.12
17 | 040805004001 | 景观照明灯 | 1.名称:F1草坪灯(含基础) 2.光源:5W/LED,3000K 3.基础:C25砼 4.其他:详见物料白皮书 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 套 | 43 | 739.02 | 31777.86
18 | 040801030001 | 插座 | 1.名称:单相二、三孔组合插座(自带防水盖板) 2.规格:250V 10A 3.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 4 | 40.58 | 162.32
19 | 040804004001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 332 | 13.13 | 4359.16
本页小计 | [6 empty] | 130041.57
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-景观电气工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
20 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1.名称:小型电缆手孔井(砖砌) 2.含:盖板 3.型号规格:详见图集07SD101-8 P120 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 座 | 12 | 2648.74 | 31784.88
21 | 030412001017 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC25 3.配置形式:埋地 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 2701.65 | 27.73 | 74916.75
22 | 030412001018 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC25 3.配置形式:明配 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 1310.54 | 37.73 | 49446.67
23 | 030412001019 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 8.64 | 27.36 | 236.39
24 | 030412001020 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:埋地 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 59.22 | 21.68 | 1283.89
25 | 031301001018 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:管道暗敷凿槽、刨沟、修复砌块结构 2.规格:DN25 3.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 5.6 | 9.22 | 51.63
26 | 030412002001 | 线槽 | 1.名称:热镀锌线槽 2.材质:150*100 3.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 28.56 | 61.91 | 1768.15
27 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:桥架接地母线 2.规格:镀锌扁钢 40×4 3.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 29.67 | 46.31 | 1374.02
28 | 031301005010 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:电缆缆桥架支架 制作 2.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | kg | 14.28 | 17.17 | 245.19
29 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-B1-3×4 3.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 2963.08 | 20.66 | 61217.23
本页小计 | [6 empty] | 222324.8
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-景观电气工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
30 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-B1-3×2.5 3.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 201.22 | 15.26 | 3070.62
31 | 030412004007 | 配线 | 1.名称:多芯导线 2.型号:WDZB-RYY-B1-2×4 3.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 1651.78 | 11.31 | 18681.63
32 | 030502005001 | 光缆 | 1.名称:GYTA-4B1四芯单模光缆 2.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 333.5 | 5.01 | 1670.84
33 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:STP-CAT5e超五类带屏蔽网线 2.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 550 | 6.26 | 3443
34 | 030502017001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 链路 | 8 | 6.18 | 49.44
35 | 030502003002 | 水晶头 | 1.名称:水晶头制作安装 2.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 16 | 1.73 | 27.68
36 | 030503002001 | 控制器 | 1.名称:信号中继器 2.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 台 | 8 | 639.16 | 5113.28
37 | 030503001001 | 通讯网络控制设备 | 1.名称:DMX主控器 2.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 5749.03 | 5749.03
38 | 030503001002 | 通讯网络控制设备 | 1.名称:分控器 2.参数:DMX512控制协议分控器、8端口 3.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 台 | 3 | 3465.84 | 10397.52
39 | 030501003001 | 控制设备 | 1.名称:DMX512解码器 2.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 台 | 18 | 255.79 | 4604.22
40 | 030502013001 | 光缆终端盒 | 1.光缆芯数:4口光缆终端盒 2.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 3 | 121.92 | 365.76
41 | 030501005001 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:18U机柜 2.规格:含机柜插座 3.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 1572.2 | 1572.2
本页小计 | [6 empty] | 54745.22
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-景观电气工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
42 | 030502008001 | 配线架 | 1.名称:24口光纤配线架 2.含理线架、满配光纤耦合器、模块、尾纤 3.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 架 | 1 | 563.05 | 563.05
43 | 030502008002 | 配线架 | 1.名称:24口光纤交换机 2.含:满配耦合器、模块、尾纤等 3.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 架 | 1 | 2070.26 | 2070.26
44 | 030502008003 | 配线架 | 1.名称:4口光纤交换机 2.含:满配耦合器、模块、尾纤等 3.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 架 | 3 | 639.28 | 1917.84
45 | 030503001003 | 通讯网络控制设备 | 1.名称:网关 2.规格:工作电压24VDC±10%，网口:RJ45，10M/100M自适应，支持TCP/IP、UDP；串口:2个RS232/RS485串口，波特率:9600。支持场景及定时功能，可接第三方智能设备 3.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 台 | 3 | 4607.63 | 13822.89
46 | 080509005001 | 工作站 | 1.名称:媒体工作站 2.规格:含监控电脑、显示器、键鼠、配套软件及编程等 3.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 套 | 1 | 8004.67 | 8004.67
47 | 030501005002 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称:不间断电源 2.类型:2kVA 30分钟 UPS电源 3.含:电池柜、蓄电池、电池连接线、开关箱等附件 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 5180.53 | 5180.53
48 | 030505016001 | 显示设备 | 1.名称:触摸屏 2.规格:4.3寸 含软件 3.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 4072.23 | 4072.23
本页小计 | [6 empty] | 35631.47
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-景观电气工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
49 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑(不区分干湿土，包括淤泥、石方、孤石、清表土、软土、杂填土、建筑垃圾等) 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.装车、场地内转运次数及运距综合考虑 5.含相关工序及其所需辅材的安装等内容 6.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m3 | 579.78 | 10.85 | 6290.61
50 | 010102007002 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源、运距:综合考虑 4.回填方式:满足设计及规范要求，综合考虑 5.含相关工序及其所需辅材的安装等内容 6.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m3 | 579.78 | 26.33 | 15265.61
本页小计 | [6 empty] | 21556.22
合计 | [6 empty] | 629660.17

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段-景观电气工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 643113.11 | 9 | 57880.18
合 计 | [5 empty] | 57880.18