## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段-地下室精装电气工程 |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 1500876.78
1.1 | 照明部分 |  | 1496715.95
1.2 | 原位标准示范段 |  | 4160.83
2 | 措施项目 |  | 36251.19
2.1 | 安全文明施工 |  | 32057.99
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 26037.71
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 6020.28
2.2 | 其他措施项目费 |  | 4193.2
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 138341.52
合计 |  |  | 1675469.49
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段-地下室精装电气工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段 |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 照明部分 |  |  |  |  | 1496715.95
1 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL-B1-HZ1 3.安装方式:暗装 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 1682.8 | 1682.8
2 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL-B1-HZ11 3.安装方式:暗装 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 1203.44 | 1203.44
3 | 030402011006 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL-B1-HZ10 3.安装方式:暗装 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 1421.33 | 1421.33
4 | 030402011007 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL-B1-HZ2 3.安装方式:暗装 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 1885.79 | 1885.79
5 | 030402011008 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL-B1-HZ3 3.安装方式:暗装 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 1885.79 | 1885.79
6 | 030402011009 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL-B1-HZ4 3.安装方式:暗装 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 1353.67 | 1353.67
7 | 030402011010 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL-B1-HZ5 3.安装方式:暗装 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 1421.33 | 1421.33
8 | 030402011011 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL-B1-HZ6 3.安装方式:暗装 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 1750.46 | 1750.46
本页小计 | [6 empty] | 12604.61
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段-地下室精装电气工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段 |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
9 | 030402011012 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL-B1-HZ7 3.安装方式:暗装 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 1615.15 | 1615.15
10 | 030402011013 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL-B1-HZ8、AL-B1-HZ9 3.安装方式:暗装 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 台 | 2 | 1616.03 | 3232.06
11 | 030402011014 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ZXAL-B1-3 3.安装方式:暗装 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 5937.67 | 5937.67
12 | 030402011015 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ZXAL-B1-4 3.安装方式:暗装 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 6005.33 | 6005.33
13 | 030402011016 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ZXAL-B1-7 3.安装方式:暗装 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 台 | 1 | 6073 | 6073
14 | 030416006002 | 输配电装置系统 | 1.送配电装置系统 2.1kV以下交流供电系统调试 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 系统 | 1 | 988.18 | 988.18
15 | 030413002011 | 装饰灯 | 1.名称:NA15嵌入式可转向射灯 2.光源:SMD LED，配光方式:对称配光，功率(W):15W,电压(V):24,配光角度(°):≥35°,色温(K):3500，光通量:1500lm，显色性:Ra≥97；R9≥90，色容差:SDCM≤2，防护等级:IP20,平均寿命:50000H，调光方式:非调光,详见物料白皮书 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 套 | 26 | 225.95 | 5874.7
本页小计 | [6 empty] | 29726.09
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段-地下室精装电气工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段 |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
16 | 030413002012 | 装饰灯 | 1.名称:NF30线型灯 2.光源:SMD LED，配光方式:对称配光，功率(W):20W/m,电压(V):24,配光角度(°):≥110,色温(K):3500，光通量:2000lm，显色性:Ra≥97；R9≥90，色容差:SDCM≤2，防护等级:IP20,平均寿命:50000H，调光方式:非调光 3.含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件,详见物料白皮书 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 248.48 | 230.61 | 57301.97
17 | 030413002013 | 装饰灯 | 1.名称:NL08软性LED线型灯带 2.光源:COB LED，配光方式:对称配光，功率(W):8W/m,电压(V):24,配光角度(°):≥110,色温(K):3500，光通量:800lm，显色性:Ra≥97；R9≥90，色容差:SDCM≤2，防护等级:IP20,平均寿命:50000H，调光方式:非调光 3.含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件,详见物料白皮书 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 261.6 | 88.89 | 23253.62
18 | 030413002014 | 装饰灯 | 1.名称:NL12软性LED线型灯带 2.光源:COB LED，配光方式:对称配光，功率(W):12W/m,电压(V):24,配光角度(°):≥110,色温(K):3500，光通量:1200lm，显色性:Ra≥97；R9≥90，色容差:SDCM≤2，防护等级:IP65,平均寿命:50000H，调光方式:非调光 3.含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件,详见物料白皮书 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 508.91 | 88.89 | 45237.01
本页小计 | [6 empty] | 125792.6
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段-地下室精装电气工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段 |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
19 | 030413002015 | 装饰灯 | 1.名称:NP100订制线型灯(嵌装) 2.光源:SMD LED，配光方式:对称配光，功率(W):36W/m,电压(V):220,配光角度(°):110,色温(K):3500，光通量:3600lm，显色性:Ra≥97；R9≥90，色容差:SDCM≤2，防护等级:IP20,平均寿命:50000H，调光方式:非调光 3.含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件,详见物料白皮书 4.综合考虑模具等费用 5.含地下室增加费 6.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 115 | 573.08 | 65904.2
20 | 030413002016 | 装饰灯 | 1.名称:NP40灯盘 2.光源:SMD LED，配光方式:对称配光，功率(W):36W,电压(V):220,配光角度(°):110,色温(K):3500，光通量:3600lm，显色性:Ra≥97；R9≥30，色容差:SDCM≤2，防护等级:IP20,平均寿命:50000H，调光方式:非调光,详见物料白皮书 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 套 | 14 | 516.08 | 7225.12
21 | 030413002017 | 装饰灯 | 1.名称:NR08嵌入式不可转向射灯 2.光源:COB LED，配光方式:对称配光，功率(W):12W,电压(V):220,配光角度(°):50,色温(K):3500，光通量:1200lm，显色性:Ra≥97；R9≥30，色容差:SDCM≤2，防护等级:IP44,平均寿命:50000H，调光方式:非调光,详见物料白皮书 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 套 | 58 | 197.88 | 11477.04
本页小计 | [6 empty] | 84606.36
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段-地下室精装电气工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段 |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
22 | 030413002018 | 装饰灯 | 1.名称:NR10嵌入式不可转向筒灯 2.光源:COB LED，配光方式:对称配光，功率(W):10W,电压(V):220,配光角度(°):70,色温(K):3500，光通量:1000lm，显色性:Ra≥97；R9≥30，色容差:SDCM≤2，防护等级:IP20,平均寿命:50000H，调光方式:非调光,详见物料白皮书 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 套 | 129 | 212.79 | 27449.91
23 | 030413002019 | 装饰灯 | 1.名称:NR15嵌入式不可转向筒灯 2.光源:COB LED，配光方式:对称配光，功率(W):15W,电压(V):220,配光角度(°):70,色温(K):3500，光通量:1500lm，显色性:Ra≥97；R9≥30，色容差:SDCM≤2，防护等级:IP20,平均寿命:50000H，调光方式:非调光,详见物料白皮书 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 套 | 79 | 240.86 | 19027.94
24 | 030413013004 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联单控开关 2.规格型号:220V 10A 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 7 | 23.87 | 167.09
25 | 030413013005 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联单控开关 2.规格型号:220V 10A 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 71 | 28.65 | 2034.15
26 | 030413014005 | 插座 | 1.名称:单相两孔、三孔暗装安全型插座 2.规格型号:220V 10A 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 251 | 31.01 | 7783.51
27 | 030413014006 | 插座 | 1.名称:单相两孔、三孔暗装防水防溅安全型插座 2.规格型号:220V 10A 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 36 | 42.36 | 1524.96
本页小计 | [6 empty] | 57987.56
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段-地下室精装电气工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段 |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
28 | 030413014007 | 插座 | 1.名称:单相两孔、三孔暗装安全型插座带USB 2.规格型号:220V 10A 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 102 | 78.89 | 8046.78
29 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.配置形式及部位:暗装 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 2703 | 12.04 | 32544.12
30 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.安装方式:暗敷 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 2455.93 | 19.56 | 48037.99
31 | 030412001007 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.安装方式:暗敷 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 1455.93 | 25.96 | 37795.94
32 | 030412001008 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.安装方式:明敷 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 2849.67 | 34.16 | 97344.73
33 | 030412001009 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.安装方式:明敷 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 3784.97 | 28.61 | 108287.99
34 | 030412001010 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:JDG15 3.安装方式:明敷 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 2523.31 | 25.92 | 65404.2
35 | 030412001011 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:JDG25 3.安装方式:明敷 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 11968.63 | 33.41 | 399871.93
本页小计 | [6 empty] | 797333.68
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段-地下室精装电气工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段 |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
36 | 030412001012 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:JDG25 3.安装方式:暗敷 4.含地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 7979.08 | 19.77 | 157746.41
37 | 030412001013 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN25 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 2831.75 | 16.21 | 45902.67
38 | 030412001014 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 1054.5 | 13.83 | 14583.74
39 | 030412001015 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN15 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 1054.5 | 12.13 | 12791.09
40 | 030412001016 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:PVC16 3.安装方式:暗敷 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 250 | 10.7 | 2675
41 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:管及桥架内穿线 2.规格型号:BVR-4mm2 3.含地下室增加费 3.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 250 | 7.64 | 1910
42 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:管及桥架内穿线 2.规格型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 6920.67 | 6.1 | 42216.09
43 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:管及桥架内穿线 2.规格型号:WDZ-BYJ-4mm2 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 3433.72 | 8.33 | 28602.89
44 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.名称:管及桥架内穿线 2.规格型号:KVV-2X1.0mm2 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 2306.89 | 10.53 | 24291.55
本页小计 | [6 empty] | 330719.44
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段-地下室精装电气工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段 |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
45 | 030409005001 | 控制电缆头 | 1.名称：控制电缆头 2.规格：6mm2以下 3.含地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 250 | 96.43 | 24107.5
46 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:Φ20 3.含地下室增加费、挂网综合考虑 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 244.81 | 7.58 | 1855.66
47 | 031301001003 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:Φ25 3.含地下室增加费、挂网综合考虑 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 2393.77 | 10.09 | 24153.14
48 | 031301001004 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽及恢复 2.规格:Φ15 3.含地下室增加费、挂网综合考虑 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 1380.83 | 5.67 | 7829.31
|  | 原位标准示范段 |  |  |  |  | 4160.83
49 | 030413002020 | 装饰灯 | 1.名称:NR08嵌入式不可转向射灯 2.光源:COB LED，配光方式:对称配光，功率(W):12W,电压(V):220,配光角度(°):50,色温(K):3500，光通量:1200lm，显色性:Ra≥97；R9≥30，色容差:SDCM≤2，防护等级:IP44,平均寿命:50000H，调光方式:非调光,详见物料白皮书 3.含地下室增加费 4.本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 套 | 3 | 197.88 | 593.64
本页小计 | [6 empty] | 58539.25
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段-地下室精装电气工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段 |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
50 | 030413002021 | 装饰灯 | 1.名称:NR15嵌入式不可转向筒灯 2.光源:COB LED，配光方式:对称配光，功率(W):15W,电压(V):220,配光角度(°):70,色温(K):3500，光通量:1500lm，显色性:Ra≥97；R9≥30，色容差:SDCM≤2，防护等级:IP20,平均寿命:50000H，调光方式:非调光,详见物料白皮书 3.含地下室增加费 4.本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 套 | 7 | 240.86 | 1686.02
51 | 030413002022 | 装饰灯 | 1.名称:NL08软性LED线型灯带 2.光源:COB LED，配光方式:对称配光，功率(W):8W/m,电压(V):24,配光角度(°):≥110,色温(K):3500，光通量:800lm，显色性:Ra≥97；R9≥90，色容差:SDCM≤2，防护等级:IP20,平均寿命:50000H，调光方式:非调光 3.含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件,详见物料白皮书 4.含地下室增加费 5.本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 6.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 5.19 | 88.89 | 461.34
52 | 030413002023 | 装饰灯 | 1.名称:NL12软性LED线型灯带 2.光源:COB LED，配光方式:对称配光，功率(W):12W/m,电压(V):24,配光角度(°):≥110,色温(K):3500，光通量:1200lm，显色性:Ra≥97；R9≥90，色容差:SDCM≤2，防护等级:IP65,平均寿命:50000H，调光方式:非调光 3.含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件,详见物料白皮书 4.含地下室增加费 5.本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 6.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 5.98 | 88.89 | 531.56
本页小计 | [6 empty] | 2678.92
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段-地下室精装电气工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段 |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
53 | 030413002024 | 装饰灯 | 1.名称:NP100订制线型灯(嵌装) 2.光源:SMD LED，配光方式:对称配光，功率(W):36W/m,电压(V):220,配光角度(°):110,色温(K):3500，光通量:3600lm，显色性:Ra≥97；R9≥90，色容差:SDCM≤2，防护等级:IP20,平均寿命:50000H，调光方式:非调光 3.含电源适配器、灯槽、灯板等相关附件,详见物料白皮书 4.综合考虑模具等费用 5.含地下室增加费 6.本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 7.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 1.5 | 573.08 | 859.62
54 | 030413013006 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联单控开关 2.规格型号:220V 10A 3.含地下室增加费 4.本清单综合考虑原位标准示范段多次安拆费及材料费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 28.65 | 28.65
本页小计 | [6 empty] | 888.27
合计 | [6 empty] | 1500876.78

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段-地下室精装电气工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 1537127.97 | 9 | 138341.52
合 计 | [5 empty] | 138341.52