## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段-地下室给排水工程 |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 794087.7
1.1 | 给水系统 |  | 136959.07
1.2 | 热水系统 |  | 80671.89
1.3 | 排水系统 |  | 128797.95
1.4 | 洁具 |  | 429503.65
1.5 | 原位标准示范段 |  | 18155.14
2 | 措施项目 |  | 26555.1
2.1 | 安全文明施工 |  | 17119.58
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 13905.49
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 3214.09
2.2 | 其他措施项目费 |  | 9435.52
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 73857.85
合计 |  |  | 894500.65
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段-地下室给排水工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段 |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 给水系统 |  |  |  |  | 136959.07
1 | 031001006023 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、型号:DN15 4.连接形式:卡压连接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6.含:地下室增加费 7.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 193.57 | 75.48 | 14610.66
2 | 031001006024 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、型号:DN20 4.连接形式:卡压连接（含管件） 5.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6.含:地下室增加费 7.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 96.82 | 82.32 | 7970.22
3 | 031001006025 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、型号:DN25 4.连接形式:卡压连接（含管件） 5.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6.含:地下室增加费 7.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 109.13 | 89.73 | 9792.23
4 | 031001006026 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、型号:DN32 4.连接形式:卡压连接（含管件） 5.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6.含:地下室增加费 7.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 54.96 | 104.58 | 5747.72
本页小计 | [6 empty] | 38120.83
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段-地下室给排水工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段 |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
5 | 031001006027 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、型号:DN40 4.连接形式:卡压连接（含管件） 5.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6.含:地下室增加费 7.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 13.07 | 117.8 | 1539.65
6 | 031001006028 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、型号:DN50 4.连接形式:卡压连接（含管件） 5.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6.含:地下室增加费 7.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 8.35 | 131.27 | 1096.1
7 | 031001006029 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603覆塑薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、型号:DN15 4.连接形式:卡压连接（含管件） 5.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6.含:地下室增加费 7.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 644.88 | 76.45 | 49301.08
8 | 031001006030 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603覆塑薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、型号:DN20 4.连接形式:卡压连接（含管件） 5.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6.含:地下室增加费 7.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 22.44 | 88.13 | 1977.64
本页小计 | [6 empty] | 53914.47
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段-地下室给排水工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段 |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
9 | 031301001015 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:管道暗敷凿槽、恢复 2.规格:DN15 3.含挂网 4.含:地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 644.88 | 8.07 | 5204.18
10 | 031301001016 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:管道暗敷凿槽、恢复 2.规格:DN20 3.含挂网 4.含:地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 22.44 | 10.67 | 239.43
11 | 031002001010 | 金属阀门 | 1.名称:不锈钢球阀 2.规格、型号:DN15 3.连接方式:螺纹连接 4.含:地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 18 | 134.68 | 2424.24
12 | 031002001011 | 金属阀门 | 1.名称:不锈钢球阀 2.规格、型号:DN20 3.连接方式:螺纹连接 4.含:地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 14 | 154.96 | 2169.44
13 | 031002001012 | 金属阀门 | 1.名称:不锈钢止回阀 2.规格、型号:DN15 3.连接方式:螺纹连接 4.含:地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 18 | 223.61 | 4024.98
14 | 031002001013 | 金属阀门 | 1.名称:不锈钢止回阀 2.规格、型号:DN20 3.连接方式:螺纹连接 4.含:地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 14 | 290.78 | 4070.92
15 | 031301005007 | 支/吊架、基础型钢 | 1.管道支架 2.综合考虑普通和成品支吊架制作安装及除锈、刷漆 3.含:地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | kg | 389.49 | 48.2 | 18773.42
16 | 031208002009 | 其他管道绝热 | 1.管道绝热 2.柔性泡沫橡塑保温材料 DN≤50mm δ=13mm 3.原厂自带A级不燃铝箔贴面 4.含:地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m3 | 0.78 | 2817.78 | 2197.87
本页小计 | [6 empty] | 39104.48
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段-地下室给排水工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段 |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
17 | 031301003013 | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.穿管管径:DN15~DN20 3.含打洞及封堵 4.含:地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 35 | 70.27 | 2459.45
18 | 031301003014 | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.穿管管径:DN25 3.含打洞及封堵 4.含:地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 28 | 77.1 | 2158.8
19 | 031301003015 | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.穿管管径:DN32 3.含打洞及封堵 4.含:地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 10 | 77.1 | 771
20 | 031301003016 | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.穿管管径:DN40 3.含打洞及封堵 4.含:地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 2 | 107.51 | 215.02
21 | 031301003017 | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.穿管管径:DN50 3.含打洞及封堵 4.含:地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 2 | 107.51 | 215.02
|  | 热水系统 |  |  |  |  | 80671.89
22 | 031001006031 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:热水 3.规格、型号:DN15 4.连接形式:卡压连接（含管件） 5.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6.含:地下室增加费 7.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 128.7 | 75.48 | 9714.28
本页小计 | [6 empty] | 15533.57
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段-地下室给排水工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段 |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
23 | 031001006032 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:热水 3.规格、型号:DN20 4.连接形式:卡压连接（含管件） 5.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6.含:地下室增加费 7.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 52.52 | 82.32 | 4323.45
24 | 031001006033 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:热水 3.规格、型号:DN25 4.连接形式:卡压连接（含管件） 5.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6.含:地下室增加费 7.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 35.95 | 89.73 | 3225.79
25 | 031001006034 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:热水 3.规格、型号:DN32 4.连接形式:卡压连接（含管件） 5.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6.含:地下室增加费 7.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 20.87 | 104.58 | 2182.58
26 | 031001006035 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:热水 3.规格、型号:DN40 4.连接形式:卡压连接（含管件） 5.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6.含:地下室增加费 7.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 3.71 | 117.8 | 437.04
本页小计 | [6 empty] | 10168.86
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段-地下室给排水工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段 |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
27 | 031001006036 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603覆塑薄壁不锈钢管 2.介质:热水 3.规格、型号:DN15 4.连接形式:卡压连接（含管件） 5.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6.含:地下室增加费 7.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 393.6 | 76.45 | 30090.72
28 | 031001006037 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603覆塑薄壁不锈钢管 2.介质:热水 3.规格、型号:DN20 4.连接形式:卡压连接（含管件） 5.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6.含:地下室增加费 7.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 24.48 | 88.13 | 2157.42
29 | 031301001017 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:管道暗敷凿槽、恢复 2.规格:DN15 3.含挂网 4.含:地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 393.6 | 8.07 | 3176.35
30 | 031301001018 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:管道暗敷凿槽、恢复 2.规格:DN20 3.含挂网 4.含:地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 24.48 | 10.67 | 261.2
31 | 031301005008 | 支/吊架、基础型钢 | 1.管道支架 2.综合考虑普通和成品支吊架制作安装及除锈、刷漆 3.含:地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | kg | 132.35 | 48.2 | 6379.27
32 | 031208002010 | 其他管道绝热 | 1.管道绝热 2.柔性泡沫橡塑保温材料 DN≤50mm δ=40mm 3.原厂自带A级不燃铝箔贴面 4.含:地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m3 | 5.22 | 2817.78 | 14708.81
本页小计 | [6 empty] | 56773.77
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段-地下室给排水工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段 |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
33 | 031002001014 | 金属阀门 | 1.名称:不锈钢球阀 2.规格、型号:DN20 3.连接方式:螺纹连接 4.含:地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 14 | 154.96 | 2169.44
34 | 031301003018 | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.穿管管径:DN15~DN20 3.含打洞及封堵 4.含:地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 12 | 70.27 | 843.24
35 | 031301003019 | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.穿管管径:DN25 3.含打洞及封堵 4.含:地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 10 | 77.1 | 771
36 | 031301003020 | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.穿管管径:DN32 3.含打洞及封堵 4.含:地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 3 | 77.1 | 231.3
|  | 排水系统 |  |  |  |  | 128797.95
37 | 031001001007 | 铸铁管 | 1.名称:柔性排水铸铁管 2.规格型号:DN50 3.连接方式:不锈钢卡箍连接(含管件) 4.含:地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 33.27 | 125.06 | 4160.75
38 | 031001001008 | 铸铁管 | 1.名称:柔性排水铸铁管 2.规格型号:DN75 3.连接方式:不锈钢卡箍连接(含管件) 4.含:地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 160.64 | 170.73 | 27426.07
39 | 031001001009 | 铸铁管 | 1.名称:柔性排水铸铁管 2.规格型号:DN100 3.连接方式:不锈钢卡箍连接(含管件) 4.含:地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 273.73 | 228.34 | 62503.51
本页小计 | [6 empty] | 98105.31
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段-地下室给排水工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段 |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
40 | 031001001010 | 铸铁管 | 1.名称:柔性排水铸铁管 2.规格型号:DN150 3.连接方式:不锈钢卡箍连接(含管件) 4.含:地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 5.03 | 283.21 | 1424.55
41 | 031003014009 | 给、排水附件 | 1.名称:不锈钢地漏（类型综合考虑） 2.规格型号:DN50 3.含:地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 62 | 94.03 | 5829.86
42 | 031003014010 | 给、排水附件 | 1.名称:不锈钢地漏（类型综合考虑） 2.规格型号:DN75 3.含:地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 10 | 153.6 | 1536
43 | 031003014011 | 给、排水附件 | 1.名称:不锈钢地漏（类型综合考虑） 2.规格型号:DN100 3.含:地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 3 | 187.98 | 563.94
44 | 031003014012 | 给、排水附件 | 1.名称:不锈钢地漏（类型综合考虑） 2.规格型号:DN150 3.含:地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 267.19 | 267.19
45 | 031003014013 | 给、排水附件 | 1.名称:清扫口 2.规格型号:DN50 3.含:地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 11 | 43.25 | 475.75
46 | 031003014014 | 给、排水附件 | 1.名称:清扫口 2.规格型号:DN75 3.含:地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 6 | 58.99 | 353.94
47 | 031003014015 | 给、排水附件 | 1.名称:清扫口 2.规格型号:DN100 3.含:地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 12 | 78.66 | 943.92
本页小计 | [6 empty] | 11395.15
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段-地下室给排水工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段 |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
48 | 031003014016 | 给、排水附件 | 1.名称:清扫口 2.规格型号:DN150 3.含:地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 107.27 | 107.27
49 | 031301005009 | 支/吊架、基础型钢 | 1.管道支架 2.综合考虑普通和成品支吊架制作安装及除锈、刷漆 3.含:地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | kg | 310.21 | 48.2 | 14952.12
50 | 031201001003 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷油 2.涂刷遍数:樟丹防锈漆两道 3.含:地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m2 | 203.21 | 12.69 | 2578.73
51 | 031208002011 | 其他管道绝热 | 1.管道绝热 2.柔性泡沫橡塑保温材料 50mm＜DN≤80mm δ=13mm 3.原厂自带A级不燃铝箔贴面 4.含:地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m3 | 0.6 | 2817.78 | 1690.67
52 | 031208002012 | 其他管道绝热 | 1.管道绝热 2.柔性泡沫橡塑保温材料 80mm＜DN≤125mm δ=13mm 3.原厂自带A级不燃铝箔贴面 4.含:地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m3 | 1.33 | 2137.86 | 2843.35
53 | 031208002013 | 其他管道绝热 | 1.管道绝热 2.柔性泡沫橡塑保温材料 125mm＜DN≤200mm δ=13mm 3.原厂自带A级不燃铝箔贴面 4.含:地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m3 | 0.04 | 2120.1 | 84.8
54 | 031301003021 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.穿管管径:DN50 3.含预留孔洞及封堵 4.含:地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 287.63 | 287.63
55 | 031301003022 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.穿管管径:DN75 3.含预留孔洞及封堵 4.含:地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 353.78 | 353.78
本页小计 | [6 empty] | 22898.35
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段-地下室给排水工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段 |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
56 | 031301003023 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.穿管管径:DN100 3.含预留孔洞及封堵 4.含:地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 414.12 | 414.12
|  | 洁具 |  |  |  |  | 429503.65
57 | 031003006006 | 大便器 | 1.名称:连体坐便器(成套) 2.含:角阀、密封圈、进水软管等满足正常使用所需一切附件 3.含:地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 组 | 41 | 2913.34 | 119446.94
58 | 031003006007 | 大便器 | 1.名称:落地式智能坐便器（成套）（VIP化妆间） 2.含:角阀、密封圈、进水软管等满足正常使用所需一切附件 3.含:地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 组 | 4 | 4937.68 | 19750.72
59 | 031003006008 | 大便器 | 1.名称:连体坐便器(成套)(无障碍卫生间) 2.含:角阀、密封圈、进水软管等满足正常使用所需一切附件 3.含:地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 组 | 2 | 2913.34 | 5826.68
60 | 031003007002 | 小便器 | 1.名称:壁挂式节水型自动感应小便器(成套) 2.含:一体式自动感应冲水阀及接线，自带存水弯、角阀满足正常使用所需一切附件 3.含:地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 组 | 19 | 3644.83 | 69251.77
61 | 031003003005 | 洗脸盆 | 1.名称:台下式洗面器(成套) 2.含:感应式水龙头及接线、下水器、角阀等满足正常使用所需一切附件 3.含:地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 组 | 35 | 2321.74 | 81260.9
本页小计 | [6 empty] | 295951.13
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段-地下室给排水工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段 |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
62 | 031003003006 | 洗脸盆 | 1.名称:台下盆(成套)（化妆间卫生间） 2.含:单把手龙头、下水器、角阀等满足正常使用所需一切附件 3.含:地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 组 | 58 | 1185.58 | 68763.64
63 | 031003003007 | 洗脸盆 | 1.名称:半柱挂墙台盆(成套)（无障碍卫生间、无障碍儿童） 2.含:感应式水龙头及接线、下水器、角阀等满足正常使用所需一切附件 3.含:地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 组 | 2 | 2104.95 | 4209.9
64 | 031003010002 | 淋浴器 | 1.名称:组合式淋浴器(成套) 2.含:顶喷花洒、手持花洒带软管、控制阀、角阀、固定座等满足正常使用所需一切附件 3.含:地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 套 | 11 | 2898.7 | 31885.7
65 | 031003014017 | 给、排水附件 | 1.名称:洗衣机龙头 2.规格：DN15 3.含:地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 8 | 82.16 | 657.28
66 | 031003008004 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:容积式电热水器(成套) 2.安装方式:挂墙安装 3.含:地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 套 | 3 | 737.8 | 2213.4
67 | 031003008005 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:小厨宝(成套) 2.规格型号: 出水方式：上出水 热水输出率：90% 额定功率：1500w 容量：综合考虑 3.含:地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 27 | 737.8 | 19920.6
本页小计 | [6 empty] | 127650.52
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段-地下室给排水工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段 |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
68 | 031003004002 | 洗涤盆 | 1.名称:不锈钢厨盆(成套) 2.含:水龙头(单冷)，具有防臭功能，角阀等满足正常使用所需一切附件 3.含:地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 组 | 2 | 1384.74 | 2769.48
69 | 031003008006 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:拖布池(成套) 2.含:水龙头，下水器、具有防臭功能，角阀等满足正常使用所需一切附件 3.含:地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 组 | 3 | 822.19 | 2466.57
70 | 031003009002 | 烘手器 | 1.名称:感应烘手器(成套) 2.含:所有满足正常使用所需一切附件 3.含:地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 1080.07 | 1080.07
|  | 原位标准示范段 |  |  |  |  | 18155.14
|  | 给水系统 |  |  |  |  | 1865.31
71 | 031001006038 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、型号:DN15 4.连接形式:卡压连接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6.含:地下室增加费 7.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 3.45 | 75.48 | 260.41
72 | 031001006039 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、型号:DN20 4.连接形式:卡压连接（含管件） 5.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6.含:地下室增加费 7.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 0.41 | 82.32 | 33.75
本页小计 | [6 empty] | 6610.28
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段-地下室给排水工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段 |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
73 | 031001006040 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、型号:DN25 4.连接形式:卡压连接（含管件） 5.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6.含:地下室增加费 7.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 4.33 | 89.73 | 388.53
74 | 031001006041 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603覆塑薄壁不锈钢管 2.介质:给水 3.规格、型号:DN15 4.连接形式:卡压连接（含管件） 5.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6.含:地下室增加费 7.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 8.6 | 76.45 | 657.47
75 | 031301001019 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:管道暗敷凿槽、恢复 2.规格:DN15 3.含挂网 4.含:地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 8.6 | 8.07 | 69.4
76 | 031301005010 | 支/吊架、基础型钢 | 1.管道支架 2.综合考虑普通和成品支吊架制作安装及除锈、刷漆 3.含:地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | kg | 4.36 | 48.15 | 209.93
77 | 031208002014 | 其他管道绝热 | 1.管道绝热 2.柔性泡沫橡塑保温材料 DN≤50mm δ=13mm 3.原厂自带A级不燃铝箔贴面 4.含:地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m3 | 0.01 | 2817.78 | 28.18
78 | 031301003024 | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.穿管管径:DN15~DN20 3.含打洞及封堵 4.含:地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 2 | 70.27 | 140.54
本页小计 | [6 empty] | 1494.05
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段-地下室给排水工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段 |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
79 | 031301003025 | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.穿管管径:DN25 3.含打洞及封堵 4.含:地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 77.1 | 77.1
|  | 热水系统 |  |  |  |  | 1638.12
80 | 031001006042 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:热水 3.规格、型号:DN15 4.连接形式:卡压连接（含管件） 5.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6.含:地下室增加费 7.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 2.34 | 75.48 | 176.62
81 | 031001006043 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603薄壁不锈钢管 2.介质:热水 3.规格、型号:DN25 4.连接形式:卡压连接（含管件） 5.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6.含:地下室增加费 7.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 4.58 | 89.73 | 410.96
82 | 031001006044 | 不锈钢管 | 1.名称:S31603覆塑薄壁不锈钢管 2.介质:热水 3.规格、型号:DN15 4.连接形式:卡压连接（含管件） 5.压力试验及吹、洗设计要求:含水压试验及管道消毒冲洗 6.含:地下室增加费 7.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 5.35 | 76.45 | 409.01
83 | 031301001020 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:管道暗敷凿槽、恢复 2.规格:DN15 3.含挂网 4.含:地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 5.35 | 8.09 | 43.28
本页小计 | [6 empty] | 1116.97
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段-地下室给排水工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段 |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
84 | 031301005011 | 支/吊架、基础型钢 | 1.管道支架 2.综合考虑普通和成品支吊架制作安装及除锈、刷漆 3.含:地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | kg | 3.65 | 48.2 | 175.93
85 | 031208002015 | 其他管道绝热 | 1.管道绝热 2.柔性泡沫橡塑保温材料 DN≤50mm δ=40mm 3.原厂自带A级不燃铝箔贴面 4.含:地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m3 | 0.1 | 2817.78 | 281.78
86 | 031301003026 | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.穿管管径:DN15~DN20 3.含打洞及封堵 4.含:地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 2 | 70.27 | 140.54
|  | 排水系统 |  |  |  |  | 2731.05
87 | 031001001011 | 铸铁管 | 1.名称:柔性排水铸铁管 2.规格型号:DN50 3.连接方式:不锈钢卡箍连接(含管件) 4.含:地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 5.22 | 125.06 | 652.81
88 | 031001001012 | 铸铁管 | 1.名称:柔性排水铸铁管 2.规格型号:DN100 3.连接方式:不锈钢卡箍连接(含管件) 4.含:地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m | 2.54 | 228.34 | 579.98
89 | 031003014018 | 给、排水附件 | 1.名称:不锈钢地漏（类型综合考虑） 2.规格型号:DN50 3.含:地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 2 | 94.03 | 188.06
90 | 031301005012 | 支/吊架、基础型钢 | 1.管道支架 2.综合考虑普通和成品支吊架制作安装及除锈、刷漆 3.含:地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | kg | 3.88 | 48.22 | 187.09
本页小计 | [6 empty] | 2206.19
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段-地下室给排水工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段 |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
91 | 031201001004 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷油 2.涂刷遍数:樟丹防锈漆两道 3.含:地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m2 | 1.42 | 12.69 | 18.02
92 | 031208002016 | 其他管道绝热 | 1.管道绝热 2.柔性泡沫橡塑保温材料 50mm＜DN≤80mm δ=13mm 3.原厂自带A级不燃铝箔贴面 4.含:地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m3 | 0.01 | 2817.78 | 28.18
93 | 031208002017 | 其他管道绝热 | 1.管道绝热 2.柔性泡沫橡塑保温材料 80mm＜DN≤125mm δ=13mm 3.原厂自带A级不燃铝箔贴面 4.含:地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | m3 | 0.01 | 2137.86 | 21.38
94 | 031301003027 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.穿管管径:DN50 3.含预留孔洞及封堵 4.含:地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 287.63 | 287.63
95 | 031301003028 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.穿管管径:DN75 3.含预留孔洞及封堵 4.含:地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 353.78 | 353.78
96 | 031301003029 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.穿管管径:DN100 3.含预留孔洞及封堵 4.含:地下室增加费 5.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 个 | 1 | 414.12 | 414.12
|  | 洁具 |  |  |  |  | 11920.66
97 | 031003006009 | 大便器 | 1.名称:落地式智能坐便器（成套） 2.含:角阀、密封圈、进水软管等满足正常使用所需一切附件 3.含:地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 组 | 1 | 4937.68 | 4937.68
本页小计 | [6 empty] | 6060.79
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段-地下室给排水工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段 |  |  | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
98 | 031003003008 | 洗脸盆 | 1.名称:台下盆(成套)（化妆间卫生间） 2.含:单把手龙头、下水器、角阀等满足正常使用所需一切附件 3.含:地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 组 | 1 | 1185.58 | 1185.58
99 | 031003010003 | 淋浴器 | 1.名称:组合式淋浴器(成套) 2.含:顶喷花洒、手持花洒带软管、控制阀、角阀、固定座等满足正常使用所需一切附件 3.含:地下室增加费 4.其他:需满足招标文件、图纸设计及相关规范要求 | 套 | 2 | 2898.7 | 5797.4
本页小计 | [6 empty] | 6982.98
合计 | [6 empty] | 794087.7

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段-地下室给排水工程 |  |  | 标段：国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 820642.8 | 9 | 73857.85
合 计 | [5 empty] | 73857.85