## 表 02 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：深圳市龙华区鹭湖实验学校-安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 暂估价(元) | 安全文明施工措施费(元) | 规费(元)
1 | 深圳市龙华区鹭湖实验学校-安装工程 | 105439.28 |  | 1993.62 | 7055.87
合 计 |  | 105439.28 |  | 1993.62 | 7055.87
注：本表适用于工程项目招标控制价或投标价的汇总。

## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：深圳市龙华区鹭湖实验学校-安装工程 |  | 标段：深圳市龙华区鹭湖实验学校 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 91735.56
1.1 | 强电工程 |  | 80485.33
1.2 | 弱电系统 |  | 11250.23
2 | 措施项目费 |  | 3198.15
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 1993.62
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 1204.53
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 7055.87
5 | 不含税建安工程造价 |  | 101989.58
6 | 应纳税费 |  | 3449.7
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 3080.09
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 369.61
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 105439.28
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：深圳市龙华区鹭湖实验学校-安装工程 |  |  | 标段：深圳市龙华区鹭湖实验学校 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
强电工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:办公室配电箱 2.尺寸:360(L)*185(W)*75(H) 3.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容 | 台 | 2 | 2052.07 | 4104.14
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:新教室一配电箱 2.尺寸:360(L)*220(W)*88(H) 3.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容 | 台 | 2 | 2352.07 | 4704.14
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:新教室二配电箱 2.尺寸:360(L)*220(W)*88(H) 3.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容 | 台 | 2 | 2252.07 | 4504.14
4 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJV-3*6 3.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容 | m | 200 | 26.34 | 5268
5 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面S(mm2) S≤10 3.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容 | 个 | 12 | 63.09 | 757.08
6 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-BYJ-2.5 3.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容 | m | 2120.411 | 5.26 | 11153.36
7 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB-BYJ-4 3.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容 | m | 1454.39 | 6.02 | 8755.43
8 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC20 3.含凿槽及恢复 4.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容 | m | 1134.2 | 21.94 | 24884.35
本页小计 | [6 empty] | 64130.64
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：深圳市龙华区鹭湖实验学校-安装工程 |  |  | 标段：深圳市龙华区鹭湖实验学校 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
9 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC25 3.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容 | m | 122.309 | 21.44 | 2622.3
10 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:单极开关 2.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容 | 个 | 31 | 25.7 | 796.7
11 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双控开关 2.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容 | 个 | 8 | 30.36 | 242.88
12 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:常规二三插座 2.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容 | 个 | 46 | 38.36 | 1764.56
13 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容 | 个 | 11 | 52.01 | 572.11
14 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容 | 个 | 96 | 9.84 | 944.64
15 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.规格:1kV以下交流供电系统调试 3.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容 | 系统 | 2 | 763.51 | 1527.02
16 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容 | m3 | 30.75 | 43.85 | 1348.39
17 | 010103001001 | 回填方 | 1.名称:回填方 2.原土回填 3.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容 | m3 | 30.72 | 39.89 | 1225.42
18 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.名称:拆除原有沥青路面 2.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容 | m2 | 49.6 | 18.32 | 908.67
本页小计 | [6 empty] | 11952.69
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：深圳市龙华区鹭湖实验学校-安装工程 |  |  | 标段：深圳市龙华区鹭湖实验学校 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
19 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.名称:恢复沥青路面 2.细粒式改性沥青混凝土40mm 3.改性乳化沥青 4.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容 | m2 | 49.6 | 88.75 | 4402
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 80485.33
弱电系统
20 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC25 3.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容 | m | 389.339 | 21.44 | 8347.43
21 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC32 3.满足招标文件(含技术要求)和设计图纸所需的全部工作内容 | m | 120 | 24.19 | 2902.8
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 11250.23
本页小计 | [6 empty] | 15652.23
合 计 | [6 empty] | 91735.56

## 表 10 措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：深圳市龙华区鹭湖实验学校-安装工程 |  | 标段：深圳市龙华区鹭湖实验学校 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费 |  | 1993.62
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算) |  | 1621.86
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 371.76
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费 |  | 1204.53
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 组装平台
14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
14.3 | 压力容器和高压管道的检验
14.4 | 焦炉施工大棚
14.5 | 焦炉供炉、热态工程
14.6 | 管道安装后的充气保护措施
14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施
14.8 | 长输管道施工措施
14.9 | 格架式抱杆
15 | 其他
合 计 |  |  | 3198.15
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表 10-1 措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一) (适用于工程量清单计价)
工程名称：深圳市龙华区鹭湖实验学校-安装工程 |  |  | 标段：深圳市龙华区鹭湖实验学校 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 脚手架费 |  | 项 |  |  | 1204.53
1.1 | 031106-40 | 建筑智能系统设备安装工程 脚手架搭拆费 |  | 100元 |  | 4.49
1.2 | 031106-37 | 电气设备安装工程 脚手架搭拆费 |  | 100元 | 268.2687 | 4.49 | 1204.53
本页小计 | [6 empty] | 1204.53
合 计 | [6 empty] | 1204.53
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 表 11 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：深圳市龙华区鹭湖实验学校-安装工程 |  | 标段：深圳市龙华区鹭湖实验学校 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元) | 备注
1 | 材料设备暂估价 |  |  | 明细详见表11-1
2 | 计日工 |  |  | 明细详见表11-2
3 | 总承包服务费
4 | 发包人供应材料费 |  |  | 明细详见表11-3
合 计
注：编制招标控制价时，材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表 14 规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：深圳市龙华区鹭湖实验学校-安装工程 |  | 标段：深圳市龙华区鹭湖实验学校 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费 | 18 | 7055.87
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计 |  | 3449.7
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02 | 3080.09
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12 | 369.61
合 计 |  |  |  | 10505.57