## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程-弱电工程 |  | 标段：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程 | 第 1 页 共 8 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 109667.28
1.1 | 门禁系统 |  | 1792.52
1.2 | 视频监控系统 |  | 12052.65
1.3 | 综合布线系统 |  | 82267.47
1.4 | 桥架部分 |  | 13554.64
2 | 措施项目费 |  | 6493.51
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 2368.58
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 4124.93
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 6664.47
5 | 不含税建安工程造价 |  | 122825.26
6 | 应纳税费 |  | 4154.44
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 3709.32
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 445.12
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 126979.7
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程-弱电工程 |  |  | 标段：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程 |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
门禁系统
1 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:出入口(门禁)控制器 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 台 | 1 | 409.58 | 409.58
2 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:电控锁 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 台 | 1 | 314.84 | 314.84
3 | 030507007003 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:门磁开关 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 台 | 1 | 42.2 | 42.2
4 | 030507007004 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:人像识别器 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 台 | 1 | 670.7 | 670.7
5 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:RVV-8*0.75 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 5.43 | 11.17 | 60.65
6 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:RVV-2*1.5 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 5.81 | 5.34 | 31.03
7 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:RVV-2*1.0 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 5.36 | 4.18 | 22.4
8 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 13.3 | 13.63 | 181.28
9 | 030413002006 | 凿(压)槽 | 1.名称:管道凿槽刨及恢复 2.规格:DN20 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 10.3 | 5.81 | 59.84
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1792.52
视频监控系统
10 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:半球彩色摄像机 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 台 | 8 | 589.59 | 4716.72
本页小计 | [6 empty] | 6509.24
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程-弱电工程 |  |  | 标段：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程 |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
11 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:24口RJ45配线架 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 个(块) | 1 | 313.96 | 313.96
12 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称:单模光配线架12口LC 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 个(块) | 1 | 290.73 | 290.73
13 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:24口POE交换机 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 台(套) | 1 | 1748.33 | 1748.33
14 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:RJ45跳线 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 条 | 8 | 16.95 | 135.6
15 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:6芯室内万兆单模光缆 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 200 | 6.6 | 1320
16 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线CAT6 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 428.01 | 6.02 | 2576.62
17 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 51.11 | 13.63 | 696.63
18 | 031001B001003 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 7.2 | 24.13 | 173.74
19 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.名称:双绞线缆测试 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 链路(点、芯) | 8 | 5.3 | 42.4
20 | 030502020001 | 光纤测试 | 1.名称:光缆链路测试 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 链路(点、芯) | 6 | 6.32 | 37.92
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 12052.65
综合布线系统
21 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:42U机柜（落地式） 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 台 | 1 | 1781.13 | 1781.13
本页小计 | [6 empty] | 9117.06
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程-弱电工程 |  |  | 标段：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程 |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
22 | 030502010003 | 配线架 | 1.名称:24口RJ45配线架 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 个(块) | 6 | 313.96 | 1883.76
23 | 030502010004 | 配线架 | 1.名称:单模光配线架12口LC 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 个(块) | 1 | 290.73 | 290.73
24 | 030502010005 | 配线架 | 1.名称:100对110配线架 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 个(块) | 3 | 366.73 | 1100.19
25 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:24口POE交换机 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 台(套) | 3 | 1748.33 | 5244.99
26 | 030502009002 | 跳线 | 1.名称:RJ45跳线 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 条 | 61 | 16.95 | 1033.95
27 | 030502009003 | 跳线 | 1.名称:RJ45转RJ11跳线 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 条 | 49 | 10.59 | 518.91
28 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称:6芯室内万兆单模光缆 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 200 | 6.6 | 1320
29 | 030502006001 | 大对数电缆 | 1.名称:100对大对数双绞线 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 200 | 35.75 | 7150
30 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:网线CAT6 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 5445.33 | 6.02 | 32780.89
31 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 1122.57 | 13.63 | 15300.63
32 | 030413002007 | 凿(压)槽 | 1.名称:管道凿槽刨及恢复 2.规格:DN20 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 314.65 | 5.81 | 1828.12
本页小计 | [6 empty] | 68452.17
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程-弱电工程 |  |  | 标段：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程 |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
33 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:数据插座（带六类模块） 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 个(块) | 61 | 50.77 | 3096.97
34 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:电话插座（带六类模块） 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 个(块) | 49 | 44.84 | 2197.16
35 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称:110寸LED彩色显示屏 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 台 | 1 | 5661.12 | 5661.12
36 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | 1.名称:双绞线缆测试 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 链路(点、芯) | 110 | 5.3 | 583
37 | 030502020002 | 光纤测试 | 1.名称:光缆链路测试 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 链路(点、芯) | 6 | 6.32 | 37.92
38 | 030502020003 | 光纤测试 | 1.名称:大对数电缆测试 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 对 | 100 | 4.58 | 458
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 82267.47
桥架部分
39 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:弱电金属封闭式线槽 2.规格:200*100 3.接地方式:接地母线 4.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 91.08 | 126.52 | 11523.44
40 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称:弱电金属封闭式线槽 2.规格:300*100 3.接地方式:接地母线 4.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 2.31 | 143.98 | 332.59
41 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:线槽支架制作安装及除锈刷油 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | kg | 103.7 | 16.38 | 1698.61
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 13554.64
本页小计 | [6 empty] | 25588.81
合 计 | [6 empty] | 109667.28

## 表 10 措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程-弱电工程 |  | 标段：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程 |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费 |  | 2368.58
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算) |  | 1923.78
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 444.8
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费 |  | 1533.85
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 组装平台
14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
14.3 | 压力容器和高压管道的检验
14.4 | 焦炉施工大棚
14.5 | 焦炉供炉、热态工程
14.6 | 管道安装后的充气保护措施
14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施
14.8 | 长输管道施工措施
14.9 | 格架式抱杆
15 | 其他 |  | 2591.08
合 计 |  |  | 6493.51
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表 10-1 措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一) (适用于工程量清单计价)
工程名称：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程-弱电工程 |  |  | 标段：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程 |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 脚手架费 |  | 项 |  |  | 1533.85
1.1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | (1)安装工程脚手架 | 项 | 1 | 1533.85 | 1533.85
1.1.1 | 031106-37 | 电气设备安装工程 脚手架搭拆费 |  | 100元 | 121.0557 | 4.49 | 543.54
1.1.2 | 031106-40 | 建筑智能系统设备安装工程 脚手架搭拆费 |  | 100元 | 218.7838 | 4.49 | 982.35
1.1.3 | 031106-48 | 防腐蚀工程 脚手架搭拆费 |  | 100元 | 0.5055 | 15.75 | 7.96
2 |  | 其他 |  | 项 |  |  | 2591.08
2.1 | AB001004 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 |  | 100元 | 1 | 2591.08 | 2591.08
2.1.1 | 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 |  | 100元 | 361.3786 | 7.17 | 2591.08
本页小计 | [6 empty] | 4124.93
合 计 | [6 empty] | 4124.93
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 表 14 规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程-弱电工程 |  | 标段：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程 | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费 | 18 | 6664.47
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计 |  | 4154.44
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02 | 3709.32
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12 | 445.12
合 计 |  |  |  | 10818.91