## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程-消防电工程 |  | 标段：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程 | 第 1 页 共 7 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 44087.1
2 | 措施项目费 |  | 2850.85
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 955.93
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 1894.92
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 2838.6
5 | 不含税建安工程造价 |  | 49776.55
6 | 应纳税费 |  | 1683.64
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 1503.25
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 180.39
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 51460.19
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程-消防电工程 |  |  | 标段：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程 |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
整个工程
1 | 030904008001 | 模块(模块箱) | 1.名称:接线端子箱 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 个(台) | 1 | 169.53 | 169.53
2 | 030904008002 | 模块(模块箱) | 1.名称:短路隔离器 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 个(台) | 3 | 147.16 | 441.48
3 | 030904008003 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防广播模块 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 个(台) | 1 | 147.16 | 147.16
4 | 030904008004 | 模块(模块箱) | 1.名称:排烟风机控制模块 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 个(台) | 1 | 160.81 | 160.81
5 | 030904008005 | 模块(模块箱) | 1.名称:输入/输出模块 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 个(台) | 7 | 152.41 | 1066.87
6 | 030904008006 | 模块(模块箱) | 1.名称:输出模块 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 个(台) | 3 | 145.06 | 435.18
7 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟火灾探测器 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 个 | 39 | 93.71 | 3654.69
8 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 个 | 3 | 95.29 | 285.87
9 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 个(部) | 3 | 77.95 | 233.85
10 | 030904006002 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:火警电话 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 个(部) | 1 | 73.87 | 73.87
11 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾应急广播扬声器 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 个 | 7 | 59.33 | 415.31
12 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:消火栓起泵按钮 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 个 | 4 | 67.68 | 270.72
本页小计 | [6 empty] | 7355.34
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程-消防电工程 |  |  | 标段：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程 |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
13 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:NH-KVV-7*1.5 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 270.68 | 22.88 | 6193.16
14 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:NH-BYJ-4.0 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 757.04 | 7.92 | 5995.76
15 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:NH-RVS-2X1.5 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 610.55 | 6.02 | 3675.51
16 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:NH-RVVP-2X1.5 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 625.19 | 9.42 | 5889.29
17 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 476.67 | 13.63 | 6497.01
18 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 171.82 | 17.64 | 3030.9
19 | 031001B001002 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 27.3 | 24.13 | 658.75
20 | 030413002004 | 凿(压)槽 | 1.名称:管道凿槽刨及恢复 2.规格:DN20 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 16.2 | 5.81 | 94.12
21 | 030413002005 | 凿(压)槽 | 1.名称:管道凿槽刨及恢复 2.规格:DN25 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 10.3 | 7.74 | 79.72
22 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 个 | 60 | 9.75 | 585
本页小计 | [6 empty] | 32699.22
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程-消防电工程 |  |  | 标段：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程 |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
23 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统装置调试 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 系统 | 1 | 3514.58 | 3514.58
24 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.名称:消防通讯调试(广播喇叭/通讯分机及插孔) 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 系统 | 11 | 25.41 | 279.51
25 | 030905001003 | 自动报警系统调试 | 1.名称:正压送风阀、排烟阀、防火阀调试 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 系统 | 5 | 47.69 | 238.45
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 44087.1
本页小计 | [6 empty] | 4032.54
合 计 | [6 empty] | 44087.1

## 表 10 措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程-消防电工程 |  | 标段：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程 |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费 |  | 955.93
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算) |  | 776.41
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 179.52
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费 |  | 792.06
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 组装平台
14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
14.3 | 压力容器和高压管道的检验
14.4 | 焦炉施工大棚
14.5 | 焦炉供炉、热态工程
14.6 | 管道安装后的充气保护措施
14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施
14.8 | 长输管道施工措施
14.9 | 格架式抱杆
15 | 其他 |  | 1102.86
合 计 |  |  | 2850.85
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表 10-1 措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一) (适用于工程量清单计价)
工程名称：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程-消防电工程 |  |  | 标段：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程 |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 脚手架费 |  | 项 |  |  | 792.06
1.1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | (1)安装工程脚手架 | 项 | 1 | 792.06 | 792.06
1.1.1 | 031106-37 | 电气设备安装工程 脚手架搭拆费 |  | 100元 | 91.4449 | 4.49 | 410.59
1.1.2 | 031106-43 | 消防工程 脚手架搭拆费 |  | 100元 | 58.1513 | 6.56 | 381.47
2 |  | 其他 |  | 项 |  |  | 1102.86
2.1 | AB001003 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 |  | 100元 | 1 | 1102.86 | 1102.86
2.1.1 | 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 |  | 100元 | 153.8155 | 7.17 | 1102.86
本页小计 | [6 empty] | 1894.92
合 计 | [6 empty] | 1894.92
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 表 14 规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程-消防电工程 |  | 标段：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程 | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费 | 18 | 2838.6
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计 |  | 1683.64
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02 | 1503.25
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12 | 180.39
合 计 |  |  |  | 4522.24