## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程-电气工程 |  | 标段：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程 | 第 1 页 共 11 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 286930.93
1.1 | 照明系统 |  | 268976.12
1.2 | 应急系统 |  | 16427.79
1.3 | 调试部分 |  | 1527.02
2 | 措施项目费 |  | 15493.92
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 6187.05
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 9306.87
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 15080.39
5 | 不含税建安工程造价 |  | 317505.24
6 | 应纳税费 |  | 10739.3
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 9588.66
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 1150.64
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 328244.54
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程-电气工程 |  |  | 标段：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程 |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
照明系统
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:排烟风机配电箱 2.型号:AT-PYFJ 3.安装方式:明装 4.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 台 | 1 | 6333.75 | 6333.75
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:总配电箱 2.型号:ZAP 3.安装方式:明装 4.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 台 | 1 | 6558.42 | 6558.42
3 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电力电缆 2.型号:BTWLZ-5X16 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 400 | 107.28 | 42912
4 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*35+1*16 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 74.77 | 170.98 | 12784.17
5 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*75+1*35 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 24.58 | 338.23 | 8313.69
6 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*2.5 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 74.03 | 16.48 | 1220.01
7 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*4 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 74.25 | 28.96 | 2150.28
8 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-4*10 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 5.11 | 55.64 | 284.32
9 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电力电缆终端 2.规格:截面S(mm2) 10＜S≤25 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 个 | 4 | 130.85 | 523.4
本页小计 | [6 empty] | 81080.04
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程-电气工程 |  |  | 标段：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程 |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
10 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端 2.规格:截面S(mm2) 70＜S≤120 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 个 | 2 | 223 | 446
11 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端 2.规格:截面S(mm2) 16＜S≤35 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 个 | 2 | 125.64 | 251.28
12 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端 2.规格:截面S(mm2) S≤10 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 个 | 2 | 63.09 | 126.18
13 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZB-BYJ-2.5 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 5145.14 | 5.25 | 27011.99
14 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZB-BYJ-4 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 3034.69 | 7.21 | 21880.11
15 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 159.63 | 6.13 | 978.53
16 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-BYJ-4 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 134.49 | 8.54 | 1148.54
17 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-BYJ-1.5 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 800 | 4.33 | 3464
18 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:明敷 4.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 16.6 | 22.87 | 379.64
本页小计 | [6 empty] | 55686.27
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程-电气工程 |  |  | 标段：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程 |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
19 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC25 3.配置形式:明敷 4.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 16.57 | 29.96 | 496.44
20 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗敷 4.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 2.45 | 33.35 | 81.71
21 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC50 3.配置形式:明敷 4.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 16.84 | 48.41 | 815.22
22 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 385.43 | 13.63 | 5253.41
23 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明敷 4.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 965.91 | 24.38 | 23548.89
24 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 568.72 | 17.64 | 10032.22
25 | 031001B001001 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 348.4 | 24.13 | 8406.89
26 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:管道凿槽刨及恢复 2.规格:DN20 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 141.1 | 5.81 | 819.79
27 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:管道凿槽刨及恢复 2.规格:DN25 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 116.05 | 7.74 | 898.23
本页小计 | [6 empty] | 50352.8
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程-电气工程 |  |  | 标段：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程 |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
28 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:强电金属封闭式线槽 2.规格:200*100 3.接地方式:接地母线 4.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 79.82 | 126.52 | 10098.83
29 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:强电金属封闭式线槽 2.规格:300*100 3.接地方式:接地母线 4.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 3.23 | 143.98 | 465.06
30 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:线槽支架制作安装及除锈刷油 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | kg | 92.7 | 16.38 | 1518.43
31 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:300*300mm排气扇 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 台 | 14 | 165.2 | 2312.8
32 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.参数:250V,16A,安全型 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 个 | 7 | 22.55 | 157.85
33 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.参数:250V,16A,安全型 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 个 | 7 | 25.11 | 175.77
34 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.参数:250V,16A,安全型 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 个 | 18 | 30.36 | 546.48
35 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:四联单控开关 2.参数:250V,16A,安全型 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 个 | 2 | 36.51 | 73.02
36 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 2.参数:250V,16A,安全型 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 个 | 2 | 24.13 | 48.26
37 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.参数:250V,10A,安全型 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 个 | 143 | 28.91 | 4134.13
本页小计 | [6 empty] | 19530.63
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程-电气工程 |  |  | 标段：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程 |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
38 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:防水插座带防溅盖板 2.参数:250V,10A,安全型 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 个 | 2 | 41.51 | 83.02
39 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:空调温控开关 2.参数:250V,16A,安全型 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 个 | 26 | 197.41 | 5132.66
40 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:LED深杯防炫筒灯 ∅75 2.参数:9W\5000K 3.安装形式:嵌入式 4.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 套 | 349 | 85.73 | 29919.77
41 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:暗藏灯带 2.参数:9W/M，3500K 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 165.56 | 38.19 | 6322.74
42 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:泛光灯 2.参数:L536*W35*H55mm，24W，5000K 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 套 | 8 | 184.62 | 1476.96
43 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:磁吸轨道 2.参数:3400*40mm 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 套 | 4 | 237.17 | 948.68
44 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:定制超薄条形灯 2.参数:48W/M，5000K，L*W200*H40 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 63.9 | 121.72 | 7777.91
45 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:定制超薄条形灯 2.参数:48W/M，5000K，L*W150*H40 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 33.74 | 116.41 | 3927.67
46 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:壁挂式LED灯管 2.参数:24W\5000K 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 套 | 2 | 68.11 | 136.22
本页小计 | [6 empty] | 55725.63
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程-电气工程 |  |  | 标段：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程 |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
47 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 个 | 677 | 9.75 | 6600.75
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 268976.12
应急系统
48 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明配电箱 2.型号:YJ-DY 3.安装方式:明装 4.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 台 | 1 | 1240.2 | 1240.2
49 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 316.53 | 6.13 | 1940.33
50 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:NH-RVS-2X1.5 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 357.16 | 6.02 | 2150.1
51 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 157.16 | 13.63 | 2142.09
52 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷 4.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 357.16 | 17.29 | 6175.3
53 | 030413002003 | 凿(压)槽 | 1.名称:管道凿槽刨及恢复 2.规格:DN20 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | m | 65.1 | 5.81 | 378.23
54 | 030412003001 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:多信息复合标志灯 2.参数:2W,应急时间不小于120分钟，24V/36V A型 3.安装方式:吊装 4.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 套 | 2 | 91.98 | 183.96
本页小计 | [6 empty] | 20810.96
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程-电气工程 |  |  | 标段：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程 |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
55 | 030412003002 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:方向标志灯 2.参数:2W,应急时间不小于120分钟，24V/36V A型 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 套 | 7 | 83.75 | 586.25
56 | 030412003003 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.参数:2W,应急时间不小于120分钟，24V/36V A型 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 套 | 3 | 83.75 | 251.25
57 | 030412003004 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:疏散照明灯 2.参数:5W,应急时间不小于120分钟，24V/36V A型 3.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 套 | 13 | 87.41 | 1136.33
58 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 个 | 25 | 9.75 | 243.75
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 16427.79
调试部分
59 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:1kV以下交流供电系统调试 2.具体要求详见相关图纸及设计规范 | 系统 | 2 | 763.51 | 1527.02
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1527.02
本页小计 | [6 empty] | 3744.6
合 计 | [6 empty] | 286930.93

## 表 10 措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程-电气工程 |  | 标段：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程 |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费 |  | 6187.05
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算) |  | 5025.16
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 1161.89
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费 |  | 3540.52
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 组装平台
14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
14.3 | 压力容器和高压管道的检验
14.4 | 焦炉施工大棚
14.5 | 焦炉供炉、热态工程
14.6 | 管道安装后的充气保护措施
14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施
14.8 | 长输管道施工措施
14.9 | 格架式抱杆
15 | 其他 |  | 5766.35
合 计 |  |  | 15493.92
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表 10-1 措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一) (适用于工程量清单计价)
工程名称：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程-电气工程 |  |  | 标段：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程 |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 脚手架费 |  | 项 |  |  | 3540.52
1.1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | (1)安装工程脚手架 | 项 | 1 | 3540.52 | 3540.52
1.1.1 | 031106-37 | 电气设备安装工程 脚手架搭拆费 |  | 100元 | 786.9473 | 4.49 | 3533.4
1.1.2 | 031106-48 | 防腐蚀工程 脚手架搭拆费 |  | 100元 | 0.4519 | 15.75 | 7.12
2 |  | 其他 |  | 项 |  |  | 5766.35
2.1 | AB001002 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 |  | 100元 | 1 | 5766.35 | 5766.35
2.1.1 | 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 |  | 100元 | 804.2329 | 7.17 | 5766.35
本页小计 | [6 empty] | 9306.87
合 计 | [6 empty] | 9306.87
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 表 14 规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程-电气工程 |  | 标段：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程 | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费 | 18 | 15080.39
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计 |  | 10739.3
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02 | 9588.66
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12 | 1150.64
合 计 |  |  |  | 25819.69