## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程-给排水工程 |  | 标段：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程 | 第 1 页 共 7 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 34513.65
1.1 | 给排水系统 |  | 10083.55
1.2 | 卫生洁具 |  | 24430.1
2 | 措施项目费 |  | 1636.57
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 744.19
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 892.38
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 1203.05
5 | 不含税建安工程造价 |  | 37353.27
6 | 应纳税费 |  | 1263.44
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 1128.07
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 135.37
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 38616.71
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程-给排水工程 |  |  | 标段：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程 |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
给排水系统
1 | 031001006001 | 塑料管 | (1)材质、规格:PPR塑料给水管 DN15 (2)连接形式:热熔连接 (3)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒清洗与试压 (4)含相关工作内容 (5)满足设计图纸及相关技术规范要求 | m | 28.44 | 26.15 | 743.71
2 | 031001006002 | 塑料管 | (1)材质、规格:PPR塑料给水管 DN20 (2)连接形式:热熔连接 (3)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒清洗与试压 (4)含相关工作内容 (5)满足设计图纸及相关技术规范要求 | m | 4.9 | 30.7 | 150.43
3 | 031001006003 | 塑料管 | (1)材质、规格:PPR塑料给水管 DN25 (2)连接形式:热熔连接 (3)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒清洗与试压 (4)含相关工作内容 (5)满足设计图纸及相关技术规范要求 | m | 27.94 | 35.93 | 1003.88
4 | 031001006004 | 塑料管 | (1)材质、规格:PPR塑料给水管 DN32 (2)连接形式:热熔连接 (3)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒清洗与试压 (4)含相关工作内容 (5)满足设计图纸及相关技术规范要求 | m | 2.64 | 46.6 | 123.02
5 | 031001006005 | 塑料管 | (1)材质、规格:PPR塑料给水管 DN40 (2)连接形式:热熔连接 (3)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒清洗与试压 (4)含相关工作内容 (5)满足设计图纸及相关技术规范要求 | m | 19.86 | 57.52 | 1142.35
本页小计 | [6 empty] | 3163.39
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程-给排水工程 |  |  | 标段：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程 |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
6 | 031001006006 | 塑料管 | (1)材质、规格:PPR塑料给水管 DN50 (2)连接形式:热熔连接 (3)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒清洗与试压 (4)含相关工作内容 (5)满足设计图纸及相关技术规范要求 | m | 9.74 | 75.35 | 733.91
7 | 031001006007 | 塑料管 | (1)名称:PVC-U塑料排水管 (2)规格:DN50 (3)连接形式:承插粘接 (4)包含:含管件、标志标识、防火防水封堵、穿墙/板孔洞及套管制作安装 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 (6)要求:具体规格型号、技术参数、配置满足设计图纸、招标文件及施工规范要求 | m | 16.9 | 40.56 | 685.46
8 | 031001006008 | 塑料管 | (1)名称:PVC-U塑料排水管 (2)规格:DN100 (3)连接形式:承插粘接 (4)包含:含管件、标志标识、防火防水封堵、穿墙/板孔洞及套管制作安装 (5)压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 (6)要求:具体规格型号、技术参数、配置满足设计图纸、招标文件及施工规范要求 | m | 28.01 | 71.26 | 1995.99
9 | 031003001001 | 螺纹阀门 | (1)类型:截止阀 (2)规格:DN50 (3)连接方式:螺纹连接 (4)含相关工作内容 (5)满足设计图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 99.82 | 99.82
本页小计 | [6 empty] | 3515.18
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程-给排水工程 |  |  | 标段：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程 |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
10 | 031003001002 | 螺纹阀门 | (1)类型:截止阀 (2)规格:DN20 (3)连接方式:螺纹连接 (4)含相关工作内容 (5)满足设计图纸及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 27.17 | 27.17
11 | 031002001001 | 管道支架 | (1)类型：管道支架制安及支架除锈刷漆 (2)工作内容：管道支吊架除锈后,刷红丹防锈漆二道 (3)具体详见招标文件及图纸，满足相关图集及施工规范要求 | kg | 100.59 | 33.58 | 3377.81
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 10083.55
卫生洁具
12 | 031004003001 | 洗脸盆 | (1)名称:洗手盆 采用感应式水龙头 (2)含相关工作内容 (3)满足设计图纸及相关技术规范要求 | 组 | 5 | 1422.08 | 7110.4
13 | 031004004001 | 洗涤盆 | (1)名称:成品陶瓷拖布池 (2)含相关工作内容 (3)满足设计图纸及相关技术规范要求 | 组 | 2 | 490.45 | 980.9
14 | 031004007001 | 小便器 | (1)名称:感应小便斗 (2)含相关工作内容 (3)满足设计图纸及相关技术规范要求 | 组 | 5 | 1415.55 | 7077.75
15 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | (1)名称:地漏DN50 (2)含相关工作内容 (3)满足设计图纸及相关技术规范要求 | 个 | 4 | 116.5 | 466
16 | 031004006001 | 大便器 | (1)名称:蹲便器 (2)含相关工作内容 (3)满足设计图纸及相关技术规范要求 | 组 | 11 | 799.55 | 8795.05
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 24430.1
本页小计 | [6 empty] | 27835.08
合 计 | [6 empty] | 34513.65

## 表 10 措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程-给排水工程 |  | 标段：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程 |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费 |  | 744.19
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算) |  | 604.44
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 139.75
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费 |  | 424.93
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 组装平台
14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
14.3 | 压力容器和高压管道的检验
14.4 | 焦炉施工大棚
14.5 | 焦炉供炉、热态工程
14.6 | 管道安装后的充气保护措施
14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施
14.8 | 长输管道施工措施
14.9 | 格架式抱杆
15 | 其他 |  | 467.45
合 计 |  |  | 1636.57
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表 10-1 措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一) (适用于工程量清单计价)
工程名称：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程-给排水工程 |  |  | 标段：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程 |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 脚手架费 |  | 项 |  |  | 424.93
1.1 | 031301017004 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 424.93 | 424.93
1.1.1 | 031106-44 | 给排水、燃气工程 脚手架搭拆费 |  | 100元 | 62.8362 | 6.56 | 412.21
1.1.2 | 031106-47 | 刷油工程 脚手架搭拆费 |  | 100元 | 0.4758 | 10.5 | 5
1.1.3 | 031106-48 | 防腐蚀工程 脚手架搭拆费 |  | 100元 | 0.4904 | 15.75 | 7.72
2 |  | 其他 |  | 项 |  |  | 467.45
2.1 | AB001005 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 |  | 100元 | 1 | 467.45 | 467.45
2.1.1 | 031106-2 | 高层建筑增加费(层数以内) 12 |  | 100元 | 65.1951 | 7.17 | 467.45
本页小计 | [6 empty] | 892.38
合 计 | [6 empty] | 892.38
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 表 14 规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程-给排水工程 |  | 标段：深圳市裕泰实业股份有限公司湾区壹号办公室装修工程 | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费 | 18 | 1203.05
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计 |  | 1263.44
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02 | 1128.07
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12 | 135.37
合 计 |  |  |  | 2466.49