## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程 | 846581.43 | 15419.86 |  | 36984.77
合计 |  | 846581.43 | 15419.86 |  | 36984.77
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 721051.82
1.1 | 人防排水系统 |  | 164457.48
1.2 | 人防给水系统 |  | 532444.75
1.3 | 人防柴油发电机供油系统 |  | 24149.59
2 | 措施项目 |  | 18643.62
2.1 | 安全文明施工 |  | 15419.86
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 12524.11
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 2895.75
2.2 | 其他措施项目费 |  | 3223.76
3 | 其他项目 |  | 36984.77
3.1 | 暂列金额 |  | 36984.77
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 69901.22
合计 |  |  | 846581.43
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 人防排水系统 |  |  |  |  | 164457.48
1 | 031001002096 | 镀锌钢管 | (1)名称:内外壁热镀锌钢管 (2)材质、规格:DN100 (3)连接形式:丝扣连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 1 | 171.35 | 171.35
2 | 031001002097 | 镀锌钢管 | (1)名称:内外壁热镀锌钢管 (2)材质、规格:DN75 (3)连接形式:丝扣连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 55.77 | 136.73 | 7625.43
3 | 031001002098 | 镀锌钢管 | (1)名称:内外壁热镀锌钢管 (2)材质、规格:DN50 (3)连接形式:丝扣连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 3.75 | 100.04 | 375.15
4 | 031003014031 | 给、排水附件 | (1)名称:不锈钢地漏 (2)型号、规格:DN100 (3)附件:含存水弯 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 205.72 | 205.72
本页小计 | [6 empty] | 8377.65
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 2 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
5 | 031003014032 | 给、排水附件 | (1)名称:不锈钢地漏 (2)型号、规格:DN75 (3)附件:含存水弯 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 175.05 | 175.05
6 | 031003014033 | 给、排水附件 | (1)名称:不锈钢地漏 (2)型号、规格:DN50 (3)附件:含存水弯 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 112.64 | 337.92
7 | 031003014034 | 给、排水附件 | (1)名称:防爆地漏 (2)型号、规格:DN100 (3)附件:含存水弯 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1286.13 | 1286.13
8 | 031003014035 | 给、排水附件 | (1)名称:防爆地漏 (2)型号、规格:DN75 (3)附件:含存水弯 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 25 | 1172.05 | 29301.25
9 | 030109001026 | 泵 | (1)名称:手摇泵(临战时安装) (2)规格:SH-38(扬程30m,流量(2.34~3.53)m /h,管径40) (3)减振装置形式、数量:自动耦合装置固定、弹簧减震器 (4)单机试运转要求:电动机检查接线、调试、试运转 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 28 | 569.91 | 15957.48
本页小计 | [6 empty] | 47057.83
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 3 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
10 | 031002001449 | 金属阀门 | (1)名称:防护闸阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN75 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 28 | 2844.36 | 79642.08
11 | 031002001450 | 金属阀门 | (1)名称:球形污水止回阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN75 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 28 | 586.32 | 16416.96
12 | 031002008028 | 软接头(软管) | (1)名称:可挠橡胶软接头(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN75 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 28 | 321.5 | 9002
13 | 031002001451 | 金属阀门 | (1)名称:防护闸阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 3232.4 | 3232.4
14 | 030601002021 | 压力仪表 | (1)名称:压力表(含表弯)(临战紧急安装) (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 28 | 26.02 | 728.56
|  | 人防给水系统 |  |  |  |  | 532444.75
本页小计 | [6 empty] | 109022
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 4 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
15 | 031001007002 | 复合管 | (1)名称:内涂塑型钢塑复合管 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:沟槽式卡箍连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 2 | 251.57 | 503.14
16 | 031001007003 | 复合管 | (1)名称:内涂塑型钢塑复合管 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:螺纹连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 20.08 | 177.9 | 3572.23
17 | 031001007004 | 复合管 | (1)名称:内涂塑型钢塑复合管 (2)规格、压力等级:DN65 (3)连接形式:螺纹连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 209.68 | 153.39 | 32162.82
本页小计 | [6 empty] | 36238.19
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 5 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
18 | 031001007005 | 复合管 | (1)名称:内涂塑型钢塑复合管 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 260.3 | 108.23 | 28172.27
19 | 031001007006 | 复合管 | (1)名称:内涂塑型钢塑复合管 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 90.95 | 87.14 | 7925.38
20 | 031001007007 | 复合管 | (1)名称:内涂塑型钢塑复合管 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油等 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 302.29 | 75.83 | 22922.65
本页小计 | [6 empty] | 59020.3
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 6 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
21 | 031001006096 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 41.51 | 97.97 | 4066.73
22 | 031301003281 | 套管 | (1)名称、类型:刚性防护密闭套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN65 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 353.47 | 353.47
23 | 031301003282 | 套管 | (1)名称、类型:刚性防护密闭套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN50以内 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 20 | 287.36 | 5747.2
24 | 031005016013 | 水箱 | (1)名称:战时生活水箱(临战时安装) (2)型号、规格:V有效=4.0x2.0x2.0(m)=12m3,战时装配式不锈钢板给水箱,材质S31603 (3)含:含水箱槽钢底座、拉筋、水箱消毒冲洗、支架制安及除锈刷油、防止旋流器、通气管、放空管、液位计、溢流管、爬梯、泄水管、透气帽、防虫网、钢丝网、人孔、爬梯、水位计、溢流孔法兰、排污孔法兰、进水孔法兰、出水孔法兰、专业隔振胶垫等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 2 | 20678.76 | 41357.52
本页小计 | [6 empty] | 51524.92
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 7 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
25 | 031005016014 | 水箱 | (1)名称:战时生活水箱(临战时安装) (2)型号、规格:V有效=5.0x4.0x2.0(m)=30m3,战时装配式不锈钢板给水箱,材质S31603 (3)含:含水箱槽钢底座、拉筋、水箱消毒冲洗、支架制安及除锈刷油、防止旋流器、通气管、放空管、液位计、溢流管、爬梯、泄水管、透气帽、防虫网、钢丝网、人孔、爬梯、水位计、溢流孔法兰、排污孔法兰、进水孔法兰、出水孔法兰、专业隔振胶垫等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 37464.6 | 37464.6
26 | 031005016015 | 水箱 | (1)名称:战时生活水箱(临战时安装) (2)型号、规格:V有效=8.0x5.0x2.0(m)=60m3,战时装配式不锈钢板给水箱,材质S31603 (3)含:含水箱槽钢底座、拉筋、水箱消毒冲洗、支架制安及除锈刷油、防止旋流器、通气管、放空管、液位计、溢流管、爬梯、泄水管、透气帽、防虫网、钢丝网、人孔、爬梯、水位计、溢流孔法兰、排污孔法兰、进水孔法兰、出水孔法兰、专业隔振胶垫等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 61849.56 | 61849.56
本页小计 | [6 empty] | 99314.16
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 8 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
27 | 031005016016 | 水箱 | (1)名称:战时生活水箱(临战时安装) (2)型号、规格:V有效=2.0x1.0x2.0(m)=3m3,战时装配式不锈钢板给水箱,材质S31603 (3)含:含水箱槽钢底座、拉筋、水箱消毒冲洗、支架制安及除锈刷油、防止旋流器、通气管、放空管、液位计、溢流管、爬梯、泄水管、透气帽、防虫网、钢丝网、人孔、爬梯、水位计、溢流孔法兰、排污孔法兰、进水孔法兰、出水孔法兰、专业隔振胶垫等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 12977.88 | 12977.88
28 | 031005016017 | 水箱 | (1)名称:战时饮用水箱(临战时安装) (2)型号、规格:V有效=2.0x1.0x2.0(m)=3.0m3,战时装配式不锈钢板给水箱,材质S31603 (3)含:含水箱槽钢底座、拉筋、水箱消毒冲洗、支架制安及除锈刷油、防止旋流器、通气管、放空管、液位计、溢流管、爬梯、泄水管、透气帽、防虫网、钢丝网、人孔、爬梯、水位计、溢流孔法兰、排污孔法兰、进水孔法兰、出水孔法兰、专业隔振胶垫等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 2 | 12977.88 | 25955.76
本页小计 | [6 empty] | 38933.64
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 9 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
29 | 031005016018 | 水箱 | (1)名称:战时饮用水箱(临战时安装) (2)型号、规格:V有效=4.0x3.5x2.0(m)=21m3,战时装配式不锈钢板给水箱,材质S31603 (3)含:含水箱槽钢底座、拉筋、水箱消毒冲洗、支架制安及除锈刷油、防止旋流器、通气管、放空管、液位计、溢流管、爬梯、泄水管、透气帽、防虫网、钢丝网、人孔、爬梯、水位计、溢流孔法兰、排污孔法兰、进水孔法兰、出水孔法兰、专业隔振胶垫等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 27981.42 | 27981.42
30 | 031005016019 | 水箱 | (1)名称:战时饮用水箱(临战时安装) (2)型号、规格:V有效=10.0x6.0x2.0(m)=90m3,战时装配式不锈钢板给水箱,材质S31603 (3)含:含水箱槽钢底座、拉筋、水箱消毒冲洗、支架制安及除锈刷油、防止旋流器、通气管、放空管、液位计、溢流管、爬梯、泄水管、透气帽、防虫网、钢丝网、人孔、爬梯、水位计、溢流孔法兰、排污孔法兰、进水孔法兰、出水孔法兰、专业隔振胶垫等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 84729.2 | 84729.2
31 | 031005013001 | 热水器、开水炉 | (1)名称:热水器(临战时安装) (2)规格、型号:RS2500,V=2500L,N=30Kw,出水温度33℃ (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 23746.9 | 23746.9
本页小计 | [6 empty] | 136457.52
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 10 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
32 | 031005010001 | 水箱自洁器 | (1)名称:水箱自洁消毒器(临战时安装) (2)型号、规格:WTS-2A,V<20m3, N=405w (3)增加费:综合考虑地下室增加费、操作高度增加费 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 4 | 973.45 | 3893.8
33 | 031005010002 | 水箱自洁器 | (1)名称:水箱自洁消毒器(临战时安装) (2)型号、规格:WTS-2B,V=20~40m3, N=745w (3)增加费:综合考虑地下室增加费、操作高度增加费 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 7 | 1085.84 | 7600.88
34 | 031002001452 | 金属阀门 | (1)名称:闸阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1260.01 | 1260.01
35 | 031002001453 | 金属阀门 | (1)名称:闸阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 559.38 | 559.38
36 | 031002001454 | 金属阀门 | (1)名称:闸阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 401.81 | 401.81
本页小计 | [6 empty] | 13715.88
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 11 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
37 | 031002001455 | 金属阀门 | (1)名称:截止阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 284.34 | 284.34
38 | 031002001456 | 金属阀门 | (1)名称:截止阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 192.35 | 192.35
39 | 031002001457 | 金属阀门 | (1)名称:截止阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 131.94 | 131.94
40 | 031002001458 | 金属阀门 | (1)名称:截止阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 89.21 | 89.21
41 | 031002001459 | 金属阀门 | (1)名称:截止阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 57.61 | 57.61
本页小计 | [6 empty] | 755.45
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 12 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
42 | 031002001460 | 金属阀门 | (1)名称:截止阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 41.81 | 41.81
43 | 031002001461 | 金属阀门 | (1)名称:放水阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 91.07 | 91.07
44 | 031002001462 | 金属阀门 | (1)名称:防护闸阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 2844.36 | 5688.72
45 | 031002001463 | 金属阀门 | (1)名称:防护闸阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 2382.99 | 4765.98
46 | 031002001464 | 金属阀门 | (1)名称:防护闸阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 26 | 2109.45 | 54845.7
本页小计 | [6 empty] | 65433.28
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 13 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
47 | 031002001465 | 金属阀门 | (1)名称:防护闸阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1687.43 | 1687.43
48 | 031002001466 | 金属阀门 | (1)名称:防护闸阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1505.31 | 1505.31
49 | 031002001467 | 金属阀门 | (1)名称:防护闸阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 16 | 1054.64 | 16874.24
50 | 031002001468 | 金属阀门 | (1)名称:浮球阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 9 | 299.21 | 2692.89
51 | 031002001469 | 金属阀门 | (1)名称:浮球阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 131.02 | 131.02
本页小计 | [6 empty] | 22890.89
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 14 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
52 | 031002001470 | 金属阀门 | (1)名称:浮球阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 91.07 | 91.07
53 | 031002006014 | 除污器(过滤器) | (1)名称:Y型过滤器(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 179.74 | 179.74
54 | 031002006015 | 除污器(过滤器) | (1)名称:Y型过滤器(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 107.04 | 107.04
55 | 031002008029 | 软接头(软管) | (1)名称:可挠橡胶软接头(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 根 | 1 | 229.92 | 229.92
56 | 031002008030 | 软接头(软管) | (1)名称:可挠橡胶软接头(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 根 | 16 | 153.32 | 2453.12
本页小计 | [6 empty] | 3060.89
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 15 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
57 | 031002008031 | 软接头(软管) | (1)名称:可挠橡胶软接头(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 根 | 1 | 129.16 | 129.16
58 | 031002008032 | 软接头(软管) | (1)名称:可挠橡胶软接头(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 根 | 1 | 103.14 | 103.14
59 | 031002001471 | 金属阀门 | (1)名称:止回阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 225.79 | 225.79
60 | 031002001472 | 金属阀门 | (1)名称:止回阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 185.84 | 185.84
61 | 031002001473 | 金属阀门 | (1)名称:止回阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 125.44 | 125.44
本页小计 | [6 empty] | 769.37
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 16 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
62 | 031002001474 | 金属阀门 | (1)名称:大小头(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 47.05 | 376.4
63 | 031002001475 | 金属阀门 | (1)名称:大小头(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 30.1 | 30.1
64 | 031002001476 | 金属阀门 | (1)名称:同心大小头(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 86.58 | 86.58
65 | 031002001477 | 金属阀门 | (1)名称:同心大小头(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 47.05 | 376.4
66 | 031002001478 | 金属阀门 | (1)名称:同心大小头(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 37.63 | 37.63
本页小计 | [6 empty] | 907.11
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 17 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
67 | 030601002022 | 压力仪表 | (1)名称:压力表(含表弯)(临战紧急安装) (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 26.02 | 26.02
68 | 031002001479 | 金属阀门 | (1)名称:真空破坏器(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 17 | 55.5 | 943.5
69 | 031003014036 | 给、排水附件 | (1)名称:冲洗水龙头(临战紧急安装) (2)规格:DN25(组合水嘴TV-HFM) (3)增加费:综合考虑地下室增加费、操作高度增加费 (4)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 个 | 17 | 29.36 | 499.12
70 | 031002011045 | 水表 | (1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN65 (3)连接形式:法兰连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1954.51 | 1954.51
|  | 人防柴油发电机供油系统 |  |  |  |  | 24149.59
71 | 031301003283 | 套管 | (1)名称、类型:刚性防护密闭套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN50以内 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 287.36 | 287.36
本页小计 | [6 empty] | 3710.51
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 18 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
72 | 030109001027 | 泵 | (1)名称:输油泵(临战紧急安装) (2)规格:2CY-1.08/10,Q=1.08m3/h,H=9m,N=0.75Kw (3)包含内容:含泵、控制箱、配线、配管、设备减震器安装、设备基础等 (4)单机试运转要求:综合考虑 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2023.89 | 2023.89
73 | 030210004001 | 油箱和油系统设备 | (1)名称:电站油箱(临战紧急安装) (2)规格:2500x1500x2500/6.8m3 (3)包含内容:18目不锈钢纱布、压力试验及水箱冲洗消毒 (4)包含:含基础槽钢、防火通气帽、阀门等 (5)增加费:综合考虑地下室增加费、操作高度增加费 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 2 | 7787.61 | 15575.22
74 | 030210004002 | 油箱和油系统设备 | (1)名称:日用油箱(临战紧急安装) (2)规格:1000x1000x1000/1.0m3 (3)包含内容:18目不锈钢纱布、压力试验及水箱冲洗消毒 (4)包含:含基础槽钢、防火通气帽、阀门等 (5)增加费:综合考虑地下室增加费、操作高度增加费 (6)其他:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 台 | 1 | 2323.01 | 2323.01
本页小计 | [6 empty] | 19922.12
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 19 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
75 | 031001006097 | 不锈钢管 | (1)名称:油用S31603薄壁不锈钢管(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 20.34 | 38.09 | 774.75
76 | 031001006098 | 不锈钢管 | (1)名称:油用S31603薄壁不锈钢管(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 11.72 | 24.16 | 283.16
77 | 031001006099 | 不锈钢管 | (1)名称:油用S31603薄壁不锈钢管(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 28.47 | 15.79 | 449.54
78 | 031002001480 | 金属阀门 | (1)名称:截止阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 284.34 | 853.02
本页小计 | [6 empty] | 2360.47
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 20 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
79 | 031002001481 | 金属阀门 | (1)名称:截止阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 131.94 | 791.64
80 | 031002001482 | 金属阀门 | (1)名称:截止阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 89.21 | 356.84
81 | 031002006016 | 除污器(过滤器) | (1)名称:油用过滤器(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 110.58 | 221.16
82 | 031002006017 | 除污器(过滤器) | (1)名称:油用过滤器(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 78.98 | 78.98
83 | 031002001483 | 金属阀门 | (1)名称:浮球阀(临战紧急安装) (2)规格、压力等级:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室增加费及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 131.02 | 131.02
本页小计 | [6 empty] | 1579.64
合计 | [6 empty] | 721051.82

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 36984.77 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 36984.77

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 776680.21 | 9 | 69901.22
合 计 | [5 empty] | 69901.22

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-人防给排水工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 36984.77 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 36984.77