## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房电气工程 | 361412.94 | 6582.87 |  | 15789.12
合计 |  | 361412.94 | 6582.87 |  | 15789.12
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房电气工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 306928.25
1.1 | 厨房电气工程 |  | 306928.25
2 | 措施项目 |  | 8854.13
2.1 | 安全文明施工 |  | 6582.87
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 5346.65
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 1236.22
2.2 | 其他措施项目费 |  | 2271.26
3 | 其他项目 |  | 15789.12
3.1 | 暂列金额 |  | 15789.12
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 29841.44
合计 |  |  | 361412.94
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房电气工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 厨房电气工程 |  |  |  |  | 306928.25
|  | 配电箱 |  |  |  |  | 51740.39
1 | 030402011572 | 成套配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:b1f3AP-cfz (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 11801.82 | 11801.82
2 | 030402011573 | 成套配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:b1f3AT-cf1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 13471.49 | 13471.49
3 | 030402011574 | 成套配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:b1f2AP-cf1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 5182.61 | 5182.61
4 | 030402011575 | 成套配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:b1f3AP-cf1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 5996.01 | 5996.01
5 | 030402011576 | 成套配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:b1f3AP-cf2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 7121.38 | 7121.38
本页小计 | [6 empty] | 43573.31
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房电气工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
6 | 030402011577 | 成套配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:b1f3AP-cf3 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 4083.54 | 4083.54
7 | 030402011578 | 成套配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:b1f3AP-cf4 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 4083.54 | 4083.54
|  | 桥架、配管 |  |  |  |  | 65076.63
8 | 030412003086 | 桥架 | (1)名称:防水防潮金属线槽 (2)规格:(300+200)*150 (3)类型:节能耐腐蚀防水防潮钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 21.95 | 290.47 | 6375.82
9 | 030412003087 | 桥架 | (1)名称:防水防潮金属线槽 (2)规格:(200+200)*150 (3)类型:节能耐腐蚀防水防潮钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 13.15 | 234.72 | 3086.57
本页小计 | [6 empty] | 17629.47
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房电气工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
10 | 030412003088 | 桥架 | (1)名称:防水防潮金属线槽 (2)规格:(200+100)*100 (3)类型:节能耐腐蚀防水防潮钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 30.81 | 165.13 | 5087.66
11 | 030412003089 | 桥架 | (1)名称:防水防潮金属线槽 (2)规格:(100+100)*100 (3)类型:节能耐腐蚀防水防潮钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 4.41 | 129.45 | 570.87
12 | 030412003090 | 桥架 | (1)名称:防水防潮金属线槽 (2)规格:(75+75)*100 (3)类型:节能耐腐蚀防水防潮钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 15.47 | 116.56 | 1803.18
13 | 030412003091 | 桥架 | (1)名称:防水防潮金属线槽 (2)规格:(50+50)*100 (3)类型:节能耐腐蚀防水防潮钢制电缆桥架 (4)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (5)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 44.21 | 80.41 | 3554.93
本页小计 | [6 empty] | 11016.64
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房电气工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
14 | 030412001411 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC125 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 5.9 | 192.44 | 1135.4
15 | 030412001412 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC65 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 6.55 | 111.26 | 728.75
16 | 030412001413 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC50 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 16.29 | 67.55 | 1100.39
17 | 030412001414 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC32 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 475.99 | 27.43 | 13056.41
18 | 030412001415 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 1379.42 | 19.25 | 26553.84
本页小计 | [6 empty] | 42574.79
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房电气工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
19 | 030412001416 | 配管 | (1)名称:线缆保护软管 (2)规格:DN20 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 26 | 13.82 | 359.32
20 | 030412001417 | 配管 | (1)名称:线缆保护软管 (2)规格:DN32 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 24 | 21.21 | 509.04
21 | 031301001111 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN32 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 37.2 | 13.51 | 502.57
22 | 031301001112 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 86 | 7.58 | 651.88
|  | 电缆、配管配线、末端器具 |  |  |  |  | 190111.23
23 | 030409001177 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d0,t0)-4X120+1X70 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 112.38 | 646.45 | 72648.05
24 | 030409001178 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d0,t0)-4X70+1X35 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 36.82 | 374.51 | 13789.46
本页小计 | [6 empty] | 88460.32
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房电气工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
25 | 030409001179 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d0,t0)-4X50+1X25 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 49.71 | 266.87 | 13266.11
26 | 030409001180 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d0,t0)-4X35+1X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 53.93 | 195.41 | 10538.46
27 | 030409001181 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d0,t0)-5X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 38.87 | 103.58 | 4026.15
28 | 030409001182 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d0,t0)-5X6 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 131.04 | 46.33 | 6071.08
29 | 030409001183 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d0,t0)-5X4 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 111.68 | 33.37 | 3726.76
本页小计 | [6 empty] | 37628.56
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房电气工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
30 | 030409001184 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d0,t0)-5X2.5 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 77.54 | 23.96 | 1857.86
31 | 030409001185 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d0,t0)-3X4 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 661.86 | 21.5 | 14229.99
32 | 030412004249 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ(B1,d0,t0)-6 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 628.96 | 9.59 | 6031.73
33 | 030412004250 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ(B1,d0,t0)-4 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 4797.71 | 6.98 | 33488.02
34 | 030409003051 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:120mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 397.03 | 2382.18
35 | 030409003052 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:70mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 334.19 | 668.38
本页小计 | [6 empty] | 58658.16
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房电气工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
36 | 030409003053 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:50mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 289.49 | 578.98
37 | 030409003054 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:35mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 248.26 | 993.04
38 | 030409003055 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:16mm2 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 164.34 | 328.68
39 | 030413014019 | 插座 | (1)名称:安全型两极加三极插座 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 14 | 33.05 | 462.7
40 | 030413014020 | 插座 | (1)名称:防水插座 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 65 | 36.77 | 2390.05
41 | 030412006102 | 接线位 | (1)名称:220V接线位（含接线面板） (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 26 | 24.34 | 632.84
42 | 030412006103 | 出线位 | (1)名称:380V出线位（含接线面板） (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 24 | 29.07 | 697.68
43 | 030413013036 | 开关、按钮 | (1)名称:220V 单极开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 15 | 31.14 | 467.1
本页小计 | [6 empty] | 6551.07
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房电气工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
44 | 030413013037 | 开关、按钮 | (1)名称:220V 空气开关（带漏电保护功能） (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 3 | 68.31 | 204.93
45 | 030413013038 | 开关、按钮 | (1)名称:380V 空气开关（带漏电保护功能） (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 8 | 68.31 | 546.48
46 | 030413013039 | 开关、按钮 | (1)名称:消防干触点 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 4 | 21.13 | 84.52
本页小计 | [6 empty] | 835.93
合计 | [6 empty] | 306928.25

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房电气工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 15789.12 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 15789.12

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房电气工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 331571.5 | 9 | 29841.44
合 计 | [5 empty] | 29841.44

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-厨房电气工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 15789.12 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 15789.12