## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程 | 3514868.23 | 74184.15 |  | 153554.75
合计 |  | 3514868.23 | 74184.15 |  | 153554.75
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 2995504.9
1.1 | 给水系统 |  | 121608.42
1.2 | 排水系统 |  | 1529323.75
1.3 | 雨水系统 |  | 1325142.91
1.4 | 市政接驳 |  | 10804.62
1.5 | 门卫室给排水 |  | 8625.2
2 | 措施项目 |  | 75590.1
2.1 | 安全文明施工 |  | 74184.15
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 62202.13
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 11982.02
2.2 | 其他措施项目费 |  | 1405.95
3 | 其他项目 |  | 153554.75
3.1 | 暂列金额 |  | 153554.75
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 290218.48
合计 |  |  | 3514868.23
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 给水系统 |  |  |  |  | 121608.42
|  | 管道 |  |  |  |  | 42620.64
1 | 040501004001 | 铸铁管 | (1)名称:球墨铸铁给水管 (2)规格、压力等级:DN200 (3)连接形式:承插式橡胶圈柔性接口方式连接 (4)防腐要求:内衬水泥砂浆或环氧涂料进行内防腐，外壁应除锈、喷锌及热喷涂石油沥青进行外防腐 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)包含:管道支墩、管件、标志桩等 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 172.84 | 185.24 | 32016.88
2 | 031001006115 | 不锈钢管 | (1)名称:覆塑薄壁不锈钢管 (2)材质、规格:DN80 (3)连接形式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)含:管件附件 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 2.05 | 178.56 | 366.05
3 | 031001006116 | 不锈钢管 | (1)名称:覆塑薄壁不锈钢管 (2)材质、规格:DN50 (3)连接形式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)含:管件附件 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 45.63 | 100.25 | 4574.41
4 | 031001006117 | 不锈钢管 | (1)名称:覆塑薄壁不锈钢管 (2)材质、规格:DN40 (3)连接形式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)含:管件附件 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 57.91 | 91.16 | 5279.08
5 | 031001006118 | 不锈钢管 | (1)名称:覆塑薄壁不锈钢管 (2)材质、规格:DN20 (3)连接形式:卡压式连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)含:管件附件 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 5.79 | 66.36 | 384.22
|  | 阀门附件 |  |  |  |  | 50306.91
本页小计 | [6 empty] | 42620.64
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
6 | 031002011047 | 水表 | (1)名称:水表组 (2)型号、规格:DN200 (3)材质:S31603不锈钢阀杆、球墨铸铁阀体 (4)连接形式:法兰连接 (5)包含:2个闸阀、1个水表、1个倒流防止器 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 组 | 2 | 10105.53 | 20211.06
7 | 031002011048 | 水表 | (1)名称:水表组 (2)型号、规格:DN200 (3)连接形式:法兰连接 (4)包含:2个闸阀、1个水表 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 组 | 2 | 7781.59 | 15563.18
8 | 031002001513 | 金属阀门 | (1)名称:截止阀 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 75.37 | 75.37
9 | 040504002002 | 现浇混凝土井 | (1)名称:钢筋混凝土矩形立式闸阀井 (2)图集:参考图集05S502-68~88、132~163 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 座 | 1 | 2045.78 | 2045.78
10 | 040504002003 | 现浇混凝土井 | (1)名称:钢筋混凝土矩形水表井 (2)图集:参考图集05S502-68~88、132~163 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 座 | 2 | 2552.76 | 5105.52
11 | 040504002004 | 现浇混凝土井 | (1)名称:钢筋混凝土矩形水表井 (2)图集:参考图集12S108-1-60 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 座 | 2 | 3653 | 7306
|  | 土方 |  |  |  |  | 28680.87
12 | 010102002004 | 挖沟槽土方 | (1)名称:挖沟槽土方 (2)土壤类别:综合考虑 (3)挖土深度:综合考虑 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m3 | 251.37 | 11.83 | 2973.71
本页小计 | [6 empty] | 53280.62
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
13 | 010102007015 | 回填方 | (1)名称:回填土 (2)密实度要求:综合考虑 (3)填方材料品种:符合要求的素土回填 (4)填方粒径要求:综合考虑 (5)填方来源、运距:综合考虑 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m3 | 150.46 | 26.38 | 3969.13
14 | 010102007016 | 回填方 | (1)名称:回填砂 (2)密实度要求:综合考虑 (3)填方材料品种:符合要求的中、粗砂回填 (4)填方粒径要求:综合考虑 (5)填方来源、运距:综合考虑 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m3 | 30.84 | 266.41 | 8216.08
15 | 040305001002 | 垫层 | (1)名称:砂垫层 (2)垫层材料种类、配合比、厚度:综合考虑 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m3 | 21.05 | 351.8 | 7405.39
16 | 010103002006 | 余方弃置 | (1)名称:余方弃置 (2)废弃料品种:综合考虑 (3)运距:综合考虑 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m3 | 100.9 | 60.62 | 6116.56
|  | 排水系统 |  |  |  |  | 1529323.75
|  | 管道 |  |  |  |  | 340497.8
17 | 040501001001 | 混凝土管 | (1)名称:II级钢筋混凝土管 (2)规格:DN400 (3)连接方式:柔性密封橡胶圈接口 (4)管道检验及试验要求:闭水法严密性试验 (5)包含:管道支墩及管件 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 105.61 | 186.04 | 19647.68
本页小计 | [6 empty] | 45354.84
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
18 | 040501004002 | 铸铁管 | (1)名称:球墨铸铁排水管 (2)规格、压力等级:DN300 (3)连接形式:柔性密封橡胶圈接口 (4)防腐要求:内衬高铝水泥砂浆离心喷涂钢筋混凝土进行内防腐，外壁应除锈、先喷涂金属锌涂层再涂红色防腐漆进行外防腐 (5)压力试验及吹、洗设计要求:闭水法严密性试验 (6)包含:管道支墩及管件 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 856.28 | 247.3 | 211758.04
19 | 031001002119 | 镀锌钢管 | (1)名称:热浸镀锌钢管 (2)材质、规格:DN150 (3)连接形式:沟槽连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (6)含:管道刷油、涂色环、管件、除锈及刷油 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 96.88 | 209 | 20247.92
20 | 031001002120 | 镀锌钢管 | (1)名称:热浸镀锌钢管 (2)材质、规格:DN125 (3)连接形式:沟槽连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、除锈及刷油 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 18.04 | 194.42 | 3507.34
21 | 031001002121 | 镀锌钢管 | (1)名称:热浸镀锌钢管 (2)材质、规格:DN100 (3)连接形式:沟槽连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、除锈及刷油 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 24.51 | 177.08 | 4340.23
本页小计 | [6 empty] | 239853.53
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
22 | 031001001026 | 铸铁管 | (1)名称:柔性接口机制排水铸铁管 (2)材质、规格:DN200 (3)连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、除锈及刷油 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 31.4 | 300.69 | 9441.67
23 | 031001001027 | 铸铁管 | (1)名称:柔性接口机制排水铸铁管 (2)材质、规格:DN150 (3)连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、除锈及刷油 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 117.76 | 203.29 | 23939.43
24 | 031001001028 | 铸铁管 | (1)名称:柔性接口机制排水铸铁管 (2)材质、规格:DN100 (3)连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、除锈及刷油 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 257.37 | 178.32 | 45894.22
25 | 031001001029 | 铸铁管 | (1)名称:柔性接口机制排水铸铁管 (2)材质、规格:DN75 (3求)连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、除锈及刷油 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 12.77 | 134.79 | 1721.27
|  | 阀门附件 |  |  |  |  | 920483.6
本页小计 | [6 empty] | 80996.59
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
26 | 040504002005 | 现浇混凝土井 | (1)名称:Φ1000圆形钢筋混凝土污水检查井 (2)井盖:防盗井盖、安装防坠落装置 (3)图集:详见图集20S515 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 座 | 71 | 2631.32 | 186823.72
27 | 040504009001 | 整体化粪池 | (1)名称:13号化粪池 (2)型号、规格:G13-100SQF (3)图集:参考图集22S702 (4)含:含钢筋、脚手架、模板、土方等 (5)其他:满足招标文件、图纸及技术规范要求 | 座 | 5 | 113552.84 | 567764.2
28 | 040504009002 | 整体化粪池 | (1)名称:13a号化粪池 (2)型号、规格:G13a-100SQF (3)图集:参考图集22S702 (4)含:含钢筋、脚手架、模板、土方等 (5)其他:满足招标文件、图纸及技术规范要求 | 座 | 1 | 150044.6 | 150044.6
29 | 040504009003 | 整体化粪池 | (1)名称:排污降温池 (2)型号、规格:GJW-1SQ (3)图集:参考图集23S519 (4)包含:脚手架、模板、通气管、所有预埋件、检修孔、防坠隔板等配套附件等 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 座 | 1 | 15851.08 | 15851.08
|  | 土方 |  |  |  |  | 268342.35
30 | 010102002005 | 挖沟槽土方 | (1)名称:挖沟槽土方 (2)土壤类别:综合考虑 (3)挖土深度:综合考虑 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m3 | 2318.1 | 11.83 | 27423.12
31 | 010102007017 | 回填方 | (1)名称:回填土 (2)密实度要求:综合考虑 (3)填方材料品种:符合要求的素土回填 (4)填方粒径要求:综合考虑 (5)填方来源、运距:综合考虑 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m3 | 972.28 | 26.38 | 25648.75
本页小计 | [6 empty] | 973555.47
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
32 | 010102007018 | 回填方 | (1)名称:回填砂 (2)密实度要求:综合考虑 (3)填方材料品种:符合要求的中、粗砂回填 (4)填方粒径要求:综合考虑 (5)填方来源、运距:综合考虑 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m3 | 330.59 | 266.41 | 88072.48
33 | 040305001003 | 垫层 | (1)名称:砂垫层 (2)垫层材料种类、配合比、厚度:综合考虑 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m3 | 129.66 | 351.8 | 45614.39
34 | 010103002007 | 余方弃置 | (1)名称:余方弃置 (2)废弃料品种:综合考虑 (3)运距:综合考虑 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m3 | 1345.82 | 60.62 | 81583.61
|  | 雨水系统 |  |  |  |  | 1325142.91
|  | 管道 |  |  |  |  | 632461.97
35 | 040501001002 | 混凝土管 | (1)名称:II级钢筋混凝土管 (2)规格:DN800 (3)连接方式:柔性密封橡胶圈接口 (4)管道检验及试验要求:闭水法严密性试验 (5)包含:管道支墩及管件 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 0.87 | 441.79 | 384.36
36 | 040501001003 | 混凝土管 | (1)名称:II级钢筋混凝土管 (2)规格:DN600 (3)连接方式:柔性密封橡胶圈接口 (4)管道检验及试验要求:闭水法严密性试验 (5)包含:管道支墩及管件 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 23.39 | 285.88 | 6686.73
37 | 040501001004 | 混凝土管 | (1)名称:II级钢筋混凝土管 (2)规格:DN500 (3)连接方式:柔性密封橡胶圈接口 (4)管道检验及试验要求:闭水法严密性试验 (5)包含:管道支墩及管件 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 141.33 | 230.12 | 32522.86
本页小计 | [6 empty] | 254864.43
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
38 | 040501001005 | 混凝土管 | (1)名称:II级钢筋混凝土管 (2)规格:DN400 (3)连接方式:柔性密封橡胶圈接口 (4)管道检验及试验要求:闭水法严密性试验 (5)包含:管道支墩及管件 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 273.38 | 186.04 | 50859.62
39 | 040501004003 | 铸铁管 | (1)名称:球墨铸铁排水管 (2)规格、压力等级:DN300 (3)连接形式:柔性密封橡胶圈接口 (4)防腐要求:内衬高铝水泥砂浆离心喷涂钢筋混凝土进行内防腐，外壁应除锈、先喷涂金属锌涂层再涂红色防腐漆进行外防腐 (5)压力试验及吹、洗设计要求:闭水法严密性试验 (6)包含:管道支墩及管件 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 1837.25 | 247.3 | 454351.93
40 | 040501004004 | 铸铁管 | (1)名称:球墨铸铁排水管 (2)规格、压力等级:DN200 (3)连接形式:柔性密封橡胶圈接口 (4)防腐要求:内衬高铝水泥砂浆离心喷涂钢筋混凝土进行内防腐，外壁应除锈、先喷涂金属锌涂层再涂红色防腐漆进行外防腐 (5)压力试验及吹、洗设计要求:闭水法严密性试验 (6)包含:管道支墩及管件 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 3.75 | 174.99 | 656.21
41 | 031001002122 | 镀锌钢管 | (1)名称:热浸镀锌钢管 (2)材质、规格:DN125 (3)连接形式:沟槽连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、除锈及刷油 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 12.93 | 194.42 | 2513.85
本页小计 | [6 empty] | 508381.61
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
42 | 031001001030 | 铸铁管 | (1)名称:柔性接口机制排水铸铁管 (2)材质、规格:DN150 (3)连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、除锈及刷油 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 21.01 | 203.29 | 4271.12
43 | 031001001031 | 铸铁管 | (1)名称:柔性接口机制排水铸铁管 (2)材质、规格:DN100 (3)连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、除锈及刷油 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 32.75 | 178.32 | 5839.98
44 | 031001001032 | 铸铁管 | (1)名称:柔性接口机制排水铸铁管 (2)材质、规格:DN75 (3求)连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、除锈及刷油 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 13.03 | 134.79 | 1756.31
45 | 031001002123 | 镀锌钢管 | (1)名称:内外热浸镀锌钢管 (2)材质、规格:DN200 (3)连接形式:沟槽连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、除锈及刷油 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 102.79 | 298.44 | 30676.65
46 | 031001002124 | 镀锌钢管 | (1)名称:内外热浸镀锌钢管 (2)材质、规格:DN150 (3)连接形式:沟槽连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、除锈及刷油 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 180.05 | 209 | 37630.45
本页小计 | [6 empty] | 80174.51
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
47 | 031001002125 | 镀锌钢管 | (1)名称:内外热浸镀锌钢管 (2)材质、规格:DN100 (3)连接形式:沟槽连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、除锈及刷油 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 24.35 | 177.08 | 4311.9
|  | 阀门附件 |  |  |  |  | 175754.31
48 | 040504002006 | 现浇混凝土井 | (1)名称:Φ1000圆形钢筋混凝土雨水检查井 (2)井盖:防盗井盖、安装防坠落装置 (3)图集:参考图集20S515 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 座 | 73 | 2335.31 | 170477.63
49 | 040504002007 | 现浇混凝土井 | (1)名称:Φ1250圆形钢筋混凝土雨水检查井 (2)井盖:防盗井盖、安装防坠落装置 (3)图集:参考图集20S515 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 座 | 1 | 2817.91 | 2817.91
50 | 040504010001 | 雨水口 | (1)名称:联合式单篦雨水口 (2)图集:参考图集16S518 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 座 | 3 | 819.59 | 2458.77
|  | 土方 |  |  |  |  | 516926.63
51 | 010102002006 | 挖沟槽土方 | (1)名称:挖沟槽土方 (2)土壤类别:综合考虑 (3)挖土深度:综合考虑 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m3 | 3843.97 | 11.83 | 45474.17
52 | 010102007019 | 回填方 | (1)名称:回填土 (2)密实度要求:综合考虑 (3)填方材料品种:符合要求的素土回填 (4)填方粒径要求:综合考虑 (5)填方来源、运距:综合考虑 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m3 | 1868.34 | 26.38 | 49286.81
本页小计 | [6 empty] | 274827.19
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
53 | 010102007020 | 回填方 | (1)名称:回填砂 (2)密实度要求:综合考虑 (3)填方材料品种:符合要求的中、粗砂回填 (4)填方粒径要求:综合考虑 (5)填方来源、运距:综合考虑 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m3 | 795.36 | 266.41 | 211891.86
54 | 040305001004 | 垫层 | (1)名称:砂垫层 (2)垫层材料种类、配合比、厚度:综合考虑 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m3 | 257.28 | 351.8 | 90511.1
55 | 010103002008 | 余方弃置 | (1)名称:余方弃置 (2)废弃料品种:综合考虑 (3)运距:综合考虑 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m3 | 1975.63 | 60.62 | 119762.69
|  | 市政接驳 |  |  |  |  | 10804.62
56 | 040501014002 | 市政接驳 | (1)名称:市政接驳 (2)市政管网(电力、燃气、给排水等)的接驳 (3)说明:综合考虑完成范围内的给排水、燃气、电力等施工图的全部系统管网、井室材料、设备、阀门及配件的供货、安装和调试，直至报深圳市相关部门及质检部门验收合格、接驳市政管网、通气，通电等事项，并在投标报价中综合考虑深化设计、审图、对接质监部门、碰口、新设备(或入网)检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)等相关费用 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 项 | 1 | 10804.62 | 10804.62
|  | 门卫室给排水 |  |  |  |  | 8625.2
|  | 给水 |  |  |  |  | 3439.82
本页小计 | [6 empty] | 432970.27
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
57 | 031001006119 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 11.3 | 102.24 | 1155.31
58 | 031001006120 | 不锈钢管 | (1)名称:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:卡压式连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 0.83 | 71.79 | 59.59
59 | 031001008065 | 塑料管 | (1)名称:S4级PPR给水管 (2)规格、压力等级:DN25 (3)连接形式:热熔连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 2.1 | 44.24 | 92.9
60 | 031001008066 | 塑料管 | (1)名称:S4级PPR给水管 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:热熔连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 6.13 | 33.77 | 207.01
61 | 031301001115 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN25 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 2.1 | 9.23 | 19.38
62 | 031301001116 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN15 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 6.13 | 5.18 | 31.75
本页小计 | [6 empty] | 1565.94
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
63 | 031002011049 | 水表 | (1)名称:远传水表 (2)型号、规格:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1287.43 | 1287.43
64 | 031002001514 | 金属阀门 | (1)名称:截止阀 (2)规格、压力等级:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 241.36 | 241.36
65 | 031002001515 | 金属阀门 | (1)名称:自动排气阀(含截止阀) (2)规格、压力等级:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 77.09 | 77.09
66 | 031301003315 | 套管 | (1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)穿管规格:DN50以内 (3)含:预留孔洞(开孔洞) (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 268 | 268
|  | 热水 |  |  |  |  | 888.32
67 | 031001008067 | 塑料管 | (1)名称:S4级PPR给水管 (2)规格、压力等级:DN15 (3)连接形式:热熔连接 (4)包含:管道刷油、涂色环、管件、转换头、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 2.23 | 33.73 | 75.22
68 | 031208002017 | 其他管道绝热 | (1)绝热材料品种:B1级难燃橡塑保温管壳 (2)管道规格:管径大于DN50 (3)绝热厚度:厚度30mm,保护层采用玻璃布缠绕,外刷二道调和漆。保护层采用0.6mm厚的铝板 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m3 | 0.01 | 2242.97 | 22.43
本页小计 | [6 empty] | 1971.53
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
69 | 031005013002 | 热水器、开水炉 | (1)名称:电热水器 (2)规格、型号:60L,3kW (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 790.67 | 790.67
|  | 排水 |  |  |  |  | 4297.06
70 | 031001001033 | 铸铁管 | (1)名称:柔性接口机制排水铸铁管 (2)材质、规格:DN100 (3)连接形式:不锈钢加强型卡箍连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 2.96 | 195.69 | 579.24
71 | 031001008068 | 塑料管 | (1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN100 (3)连接形式:粘接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 2.16 | 90.53 | 195.54
72 | 031001008069 | 塑料管 | (1)名称:UPVC排水管 (2)材质、规格:DN50 (3)连接形式:粘接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 (5)含:管道刷油、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油及吊顶内管道防结露 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 4.03 | 56.64 | 228.26
本页小计 | [6 empty] | 1793.71
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
73 | 031003014041 | 给、排水附件 | (1)名称:不锈钢地漏 (2)型号、规格:DN50 (3)附件:含存水弯 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 109.54 | 109.54
74 | 031003006009 | 大便器 | (1)名称:脚踏式蹲便器 (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:水箱、脚踏、冲洗阀、角阀、金属软管、存水弯等 (4)使用区域:公共卫生间 (5)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 | 组 | 1 | 1164.43 | 1164.43
75 | 031003010003 | 淋浴器 | (1)名称:淋浴花洒组合 (2)材质:不锈钢 (3)附件名称、数量:含排水管、角阀、金属软管、去水装置、存水弯等 (4)使用区域:淋浴间、病房卫生间 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 套 | 1 | 831.3 | 831.3
76 | 031003003011 | 洗脸盆 | (1)名称:壁挂盆 (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:含手动龙头、角阀、金属软管、去水装置、存水弯等 (4)使用区域:无障碍卫生间、会议室、诊室、科教空间教室、办公室、护士站、值班室、更衣室等相关配套区域 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:应满足招标文件、图纸、施工及验收等相关规范规定要求 | 组 | 1 | 801.51 | 801.51
本页小计 | [6 empty] | 2906.78
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
77 | 031301003316 | 套管 | (1)名称、类型:刚性防水套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 387.24 | 387.24
本页小计 | [6 empty] | 387.24
合计 | [6 empty] | 2995504.9

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 153554.75 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 153554.75

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 3224649.75 | 9 | 290218.48
合 计 | [5 empty] | 290218.48

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-室外给排水工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 153554.75 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 153554.75