## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架 | 2905480.49 | 52921.45 |  | 126932.31
合计 |  | 2905480.49 | 52921.45 |  | 126932.31
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 2432316
1.1 | 地下室抗震支架 |  | 682544.13
1.2 | 1栋A座抗震支架 |  | 1024049.46
1.3 | 1栋B座抗震支架 |  | 710005.39
1.4 | 2栋会议中心抗震支架 |  | 15717.02
2 | 措施项目 |  | 106330.12
2.1 | 安全文明施工 |  | 52921.45
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 42983.15
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 9938.3
2.2 | 其他措施项目费 |  | 53408.67
3 | 其他项目 |  | 126932.31
3.1 | 暂列金额 |  | 126932.31
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 239902.06
合计 |  |  | 2905480.49
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 地下室抗震支架 |  |  |  |  | 682544.13
|  | 防排烟系统防排烟系统 |  |  |  |  | 52569.63
1 | 031301004001 | 抗震支架 | (1)名称:风管侧向抗震支架 (2)规格:1200mm≤W<1600mm (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 82 | 357.67 | 29328.94
2 | 031301004002 | 抗震支架 | (1)名称:风管双向抗震支架 (2)规格:1200mm≤W<1600mm (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 59 | 393.91 | 23240.69
|  | 电力系统 |  |  |  |  | 188931.09
3 | 031301004003 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(200) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 50 | 314.19 | 15709.5
4 | 031301004004 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(300) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 80 | 315.4 | 25232
5 | 031301004005 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(400) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 63 | 316.61 | 19946.43
6 | 031301004006 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(500) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 317.81 | 317.81
7 | 031301004007 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(600) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 18 | 319.02 | 5742.36
本页小计 | [6 empty] | 119517.73
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 2 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
8 | 031301004008 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(800) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 6 | 326.08 | 1956.48
9 | 031301004009 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(200+200) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 7 | 321.44 | 2250.08
10 | 031301004010 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(200+300) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 4 | 323.85 | 1295.4
11 | 031301004011 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(200+400) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 3 | 325.06 | 975.18
12 | 031301004012 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(200+800) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 3 | 331.1 | 993.3
13 | 031301004013 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(200+200+400) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 4 | 328.68 | 1314.72
14 | 031301004014 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(200+300+800) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 337.13 | 337.13
15 | 031301004015 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(300+200+600+400) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 2 | 343.18 | 686.36
本页小计 | [6 empty] | 9808.65
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 3 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
16 | 031301004016 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(300+300+200+400) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 2 | 337.13 | 674.26
17 | 031301004017 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(300+200+400) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 331.1 | 331.1
18 | 031301004018 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(300+200) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 7 | 323.85 | 2266.95
19 | 031301004019 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(300+300) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 9 | 325.06 | 2925.54
20 | 031301004020 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(300+400) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 3 | 326.27 | 978.81
21 | 031301004021 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(400+800) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 2 | 334.72 | 669.44
22 | 031301004022 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(400+300) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 7 | 326.27 | 2283.89
23 | 031301004023 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(400+100) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 317.81 | 317.81
本页小计 | [6 empty] | 10447.8
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 4 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
24 | 031301004024 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(400+400) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 327.47 | 327.47
25 | 031301004025 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(600+300) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 3 | 328.68 | 986.04
26 | 031301004026 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(600+400) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 331.1 | 331.1
27 | 031301004027 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(800+800+800+800) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 2 | 369.76 | 739.52
28 | 031301004028 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(300+400+800) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 3 | 339.55 | 1018.65
29 | 031301004029 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(300+300+400+400) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 339.55 | 339.55
30 | 031301004030 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(300+300+300+300+300) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 3 | 344.39 | 1033.17
本页小计 | [6 empty] | 4775.5
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 5 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
31 | 031301004031 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(400+200+300+800) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 345.6 | 345.6
32 | 031301004032 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(300+300+300+300+300+300) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 349.22 | 349.22
33 | 031301004033 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(300+300+600+300) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 343.18 | 343.18
34 | 031301004034 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(400+200) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 3 | 325.06 | 975.18
35 | 031301004035 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(400+200+200) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 328.68 | 328.68
36 | 031301004036 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(300+200) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 323.85 | 323.85
37 | 031301004037 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(400+200+400) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 386.66 | 386.66
本页小计 | [6 empty] | 3052.37
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 6 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
38 | 031301004038 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(200+400) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 2 | 379.42 | 758.84
39 | 031301004039 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(300) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 25 | 369.76 | 9244
40 | 031301004040 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(200+800) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 4 | 385.46 | 1541.84
41 | 031301004041 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(200+200+400) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 4 | 384.25 | 1537
42 | 031301004042 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(200+300+800) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 391.49 | 391.49
43 | 031301004043 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(200+200) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 5 | 375.8 | 1879
44 | 031301004044 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(200+300) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 3 | 377 | 1131
45 | 031301004045 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(200) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 52 | 367.34 | 19101.68
本页小计 | [6 empty] | 35584.85
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 7 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
46 | 031301004046 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(800+800) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 9 | 339.55 | 3055.95
47 | 031301004047 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(800+600+800) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 407.2 | 407.2
48 | 031301004048 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(800+800+800+800) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 422.91 | 422.91
49 | 031301004049 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(300+300+200+400) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 391.49 | 391.49
50 | 031301004050 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(300+300+600) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 390.29 | 390.29
51 | 031301004051 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(300+300+300) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 2 | 385.46 | 770.92
52 | 031301004052 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(300+300) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 12 | 379.42 | 4553.04
本页小计 | [6 empty] | 9991.8
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 8 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
53 | 031301004053 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(300+300+300+300+300) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 3 | 398.75 | 1196.25
54 | 031301004054 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(300+400+800) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 4 | 395.13 | 1580.52
55 | 031301004055 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(300+300+400+400) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 395.13 | 395.13
56 | 031301004056 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(300+300+300+300+300+300) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 404.79 | 404.79
57 | 031301004057 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(300+400+800+800) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 409.62 | 409.62
58 | 031301004058 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(300+200+600+400) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 2 | 397.54 | 795.08
59 | 031301004059 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(300+300+300+300+300+300+400+400) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 420.48 | 420.48
本页小计 | [6 empty] | 5201.87
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 9 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
60 | 031301004060 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(300+200) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 8 | 377 | 3016
61 | 031301004061 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(400+400+800+200+200) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 407.2 | 407.2
62 | 031301004062 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(400+800) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 3 | 389.08 | 1167.24
63 | 031301004063 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(400+300) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 380.63 | 380.63
64 | 031301004064 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(400+800+800) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 402.37 | 402.37
65 | 031301004065 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(400+300+400) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 2 | 389.08 | 778.16
66 | 031301004066 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(500) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 372.17 | 372.17
67 | 031301004067 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(600) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 19 | 373.38 | 7094.22
本页小计 | [6 empty] | 13617.99
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 10 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
68 | 031301004068 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(600+300) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 2 | 384.25 | 768.5
69 | 031301004069 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(600+400) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 3 | 385.46 | 1156.38
70 | 031301004070 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(400) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 60 | 370.97 | 22258.2
71 | 031301004071 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(800) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 11 | 377 | 4147
72 | 031301004072 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(800+400+400) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 397.54 | 397.54
73 | 031301004073 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(400+200+300) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 385.46 | 385.46
74 | 031301004074 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(600+200+300) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 389.08 | 389.08
|  | 暖通及通风系统 |  |  |  |  | 68507.42
本页小计 | [6 empty] | 29502.16
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 11 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
75 | 031301004075 | 抗震支架 | (1)名称:水管侧向抗震支吊架 (2)规格:DN100 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 3 | 242.62 | 727.86
76 | 031301004076 | 抗震支架 | (1)名称:水管侧向抗震支吊架 (2)规格:DN125 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 8 | 245.04 | 1960.32
77 | 031301004077 | 抗震支架 | (1)名称:水管侧向抗震支吊架 (2)规格:DN150 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 5 | 245.04 | 1225.2
78 | 031301004078 | 抗震支架 | (1)名称:水管侧向抗震支吊架 (2)规格:DN200 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 12 | 249.87 | 2998.44
79 | 031301004079 | 抗震支架 | (1)名称:水管侧向抗震支吊架 (2)规格:DN250 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 10 | 252.28 | 2522.8
80 | 031301004080 | 抗震支架 | (1)名称:水管侧向抗震支吊架 (2)规格:DN300 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 8 | 253.49 | 2027.92
81 | 031301004081 | 抗震支架 | (1)名称:水管侧向抗震支吊架 (2)规格:DN500 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 3 | 255.91 | 767.73
本页小计 | [6 empty] | 12230.27
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 12 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
82 | 031301004082 | 抗震支架 | (1)名称:水管双向抗震支吊架 (2)规格:DN125 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 5 | 373.38 | 1866.9
83 | 031301004083 | 抗震支架 | (1)名称:水管双向抗震支吊架 (2)规格:DN150 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 5 | 374.59 | 1872.95
84 | 031301004084 | 抗震支架 | (1)名称:水管双向抗震支吊架 (2)规格:DN200 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 11 | 377 | 4147
85 | 031301004085 | 抗震支架 | (1)名称:水管双向抗震支吊架 (2)规格:DN250 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 12 | 389.08 | 4668.96
86 | 031301004086 | 抗震支架 | (1)名称:水管双向抗震支吊架 (2)规格:DN300 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 11 | 390.29 | 4293.19
87 | 031301004087 | 抗震支架 | (1)名称:水管双向抗震支吊架 (2)规格:DN500 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 4 | 392.7 | 1570.8
88 | 031301004088 | 抗震支架 | (1)名称:两管组合双向抗震支吊架 (2)规格:DN65-150/2管组合 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 29 | 374.59 | 10863.11
本页小计 | [6 empty] | 29282.91
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 13 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
89 | 031301004089 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(600+200+300) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 32 | 389.08 | 12450.56
90 | 031301004090 | 抗震支架 | (1)名称:风管双向抗震支架 (2)规格:DN65-150/2管组合 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 14 | 374.59 | 5244.26
91 | 031301004091 | 抗震支架 | (1)名称:风管侧向抗震支架 (2)规格:1200mm≤W<1600mm (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 26 | 357.67 | 9299.42
|  | 给排水系统 |  |  |  |  | 164264.6
92 | 031301004092 | 抗震支架 | (1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN65*3-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 2 | 373.38 | 746.76
93 | 031301004093 | 抗震支架 | (1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN65-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 70 | 316.61 | 22162.7
94 | 031301004094 | 抗震支架 | (1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN80-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 319.02 | 319.02
95 | 031301004095 | 抗震支架 | (1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100*2+DN150+DN200-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 3 | 385.46 | 1156.38
本页小计 | [6 empty] | 51379.1
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 14 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
96 | 031301004096 | 抗震支架 | (1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100*4-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 5 | 393.91 | 1969.55
97 | 031301004097 | 抗震支架 | (1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100*2+DN125*2-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 383.04 | 383.04
98 | 031301004098 | 抗震支架 | (1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100+DN150-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 2 | 373.38 | 746.76
99 | 031301004099 | 抗震支架 | (1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100*2-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 2 | 383.04 | 766.08
100 | 031301004100 | 抗震支架 | (1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 9 | 385.46 | 3469.14
101 | 031301004101 | 抗震支架 | (1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN125*2+DN150*2-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 6 | 385.46 | 2312.76
102 | 031301004102 | 抗震支架 | (1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150*2-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 4 | 374.59 | 1498.36
本页小计 | [6 empty] | 11145.69
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 15 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
103 | 031301004103 | 抗震支架 | (1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150*3+DN200*2-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 4 | 420.48 | 1681.92
104 | 031301004104 | 抗震支架 | (1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150*3+DN200*3-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 2 | 427.74 | 855.48
105 | 031301004105 | 抗震支架 | (1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150*3-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 3 | 427.74 | 1283.22
106 | 031301004106 | 抗震支架 | (1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150*2+DN200*2-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 3 | 412.03 | 1236.09
107 | 031301004107 | 抗震支架 | (1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 83 | 325.06 | 26979.98
108 | 031301004108 | 抗震支架 | (1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150*3+DN200-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 410.82 | 410.82
109 | 031301004109 | 抗震支架 | (1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150+DN200-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 3 | 395.13 | 1185.39
本页小计 | [6 empty] | 33632.9
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 16 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
110 | 031301004110 | 抗震支架 | (1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150*4-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 386.66 | 386.66
111 | 031301004111 | 抗震支架 | (1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN200-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 16 | 329.89 | 5278.24
112 | 031301004112 | 抗震支架 | (1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN200*2-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 377 | 377
113 | 031301004113 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN65*3-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 3 | 319.02 | 957.06
114 | 031301004114 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN65-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 120 | 214.84 | 25780.8
115 | 031301004115 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN80-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 4 | 213.86 | 855.44
116 | 031301004116 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 22 | 217.26 | 4779.72
117 | 031301004117 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100*2+DN150+DN200-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 3 | 344.39 | 1033.17
本页小计 | [6 empty] | 39448.09
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 17 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
118 | 031301004118 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100*5-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 3 | 344.39 | 1033.17
119 | 031301004119 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100*4-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 5 | 338.34 | 1691.7
120 | 031301004120 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100+DN150-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 3 | 328.68 | 986.04
121 | 031301004121 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100*2-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 2 | 316.61 | 633.22
122 | 031301004122 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100*2+DN125*2+DN150-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 348.01 | 348.01
123 | 031301004123 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN125*2+DN150*2-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 8 | 344.39 | 2755.12
124 | 031301004124 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150*2-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 6 | 329.89 | 1979.34
125 | 031301004125 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150*4-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 2 | 344.39 | 688.78
本页小计 | [6 empty] | 10115.38
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 18 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
126 | 031301004126 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 115 | 292.45 | 33631.75
127 | 031301004127 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150*3+DN200*2-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 5 | 356.46 | 1782.3
128 | 031301004128 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150*3+DN200*3-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 2 | 364.92 | 729.84
129 | 031301004129 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150+DN200-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 4 | 333.51 | 1334.04
130 | 031301004130 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150*2+DN200*2-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 4 | 349.22 | 1396.88
131 | 031301004131 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN200-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 22 | 226.51 | 4983.22
132 | 031301004132 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN200*2-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 5 | 335.93 | 1679.65
|  | 人防给排水系统 |  |  |  |  | 6162.56
本页小计 | [6 empty] | 45537.68
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 19 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
133 | 031301004133 | 抗震支架 | (1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:DN65 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 12 | 316.61 | 3799.32
134 | 031301004134 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:DN65 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 11 | 214.84 | 2363.24
|  | 智能化系统 |  |  |  |  | 46214.4
135 | 031301004135 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:(2x200+300) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 3 | 327.47 | 982.41
136 | 031301004136 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:(3x200+300) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 9 | 333.51 | 3001.59
137 | 031301004137 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT300 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 8 | 315.4 | 2523.2
138 | 031301004138 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(200+200+200) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 4 | 326.27 | 1305.08
139 | 031301004139 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(200+200) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 48 | 321.44 | 15429.12
140 | 031301004140 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(200+300) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 34 | 323.85 | 11010.9
本页小计 | [6 empty] | 40414.86
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 20 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
141 | 031301004141 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(200) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 37 | 323.3 | 11962.1
|  | 消防水系统 |  |  |  |  | 109132.51
142 | 031301004142 | 抗震支架 | (1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN65-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 25 | 316.61 | 7915.25
143 | 031301004143 | 抗震支架 | (1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN80-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 19 | 319.02 | 6061.38
144 | 031301004144 | 抗震支架 | (1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 93 | 325.06 | 30230.58
145 | 031301004145 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN65-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 39 | 214.84 | 8378.76
146 | 031301004146 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN80-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 67 | 290.03 | 19432.01
147 | 031301004147 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 22 | 291.24 | 6407.28
148 | 031301004148 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 105 | 292.45 | 30707.25
本页小计 | [6 empty] | 121094.61
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 21 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 消防电系统 |  |  |  |  | 46761.92
149 | 031301004149 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(300+800) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 19 | 389.08 | 7392.52
150 | 031301004150 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(200) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 45 | 367.34 | 16530.3
151 | 031301004151 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(300+600) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 6 | 384.25 | 2305.5
152 | 031301004152 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(300+600) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 6 | 384.25 | 2305.5
153 | 031301004153 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(200+600) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 377 | 377
154 | 031301004154 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(300) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 33 | 369.76 | 12202.08
155 | 031301004155 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(600) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 7 | 373.38 | 2613.66
156 | 031301004156 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(100+600) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 4 | 379.42 | 1517.68
本页小计 | [6 empty] | 45244.24
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 22 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
157 | 031301004157 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(100+500) (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 4 | 379.42 | 1517.68
|  | 1栋A座抗震支架 |  |  |  |  | 1024049.46
|  | 防排烟系统 |  |  |  |  | 139547.49
158 | 031301004158 | 抗震支架 | (1)名称:风管双向抗震支架 (2)规格:800mm≤W<1200mm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 31 | 379.97 | 11779.07
159 | 031301004159 | 抗震支架 | (1)名称:风管侧向抗震支架 (2)规格:800mm≤W<1200mm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 35 | 337.69 | 11819.15
160 | 031301004160 | 抗震支架 | (1)名称:风管侧向抗震支架 (2)规格:1200mm≤W<1600mm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 125 | 355.81 | 44476.25
161 | 031301004161 | 抗震支架 | (1)名称:风管双向抗震支架 (2)规格:1200mm≤W<1600mm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 140 | 392.05 | 54887
162 | 031301004162 | 抗震支架 | (1)名称:风管双向抗震支架 (2)规格:400mm≤W<800mm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 33 | 365.48 | 12060.84
本页小计 | [6 empty] | 136539.99
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 23 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
163 | 031301004163 | 抗震支架 | (1)名称:风机双向抗震支吊架 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 11 | 411.38 | 4525.18
|  | 电力系统 |  |  |  |  | 178802.1
164 | 031301004164 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(200) (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 246 | 312.33 | 76833.18
165 | 031301004165 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(200) (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 279 | 365.48 | 101968.92
|  | 暖通及通风系统 |  |  |  |  | 138685.54
166 | 031301004166 | 抗震支架 | (1)名称:水管侧向抗震支吊架 (2)规格:DN80 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 7 | 288.17 | 2017.19
167 | 031301004167 | 抗震支架 | (1)名称:水管侧向抗震支吊架 (2)规格:DN200 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 2 | 321.99 | 643.98
168 | 031301004168 | 抗震支架 | (1)名称:水管侧向抗震支吊架 (2)规格:DN250 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 7 | 324.41 | 2270.87
本页小计 | [6 empty] | 188259.32
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 24 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
169 | 031301004169 | 抗震支架 | (1)名称:水管侧向抗震支吊架 (2)规格:DN300 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 4 | 325.62 | 1302.48
170 | 031301004170 | 抗震支架 | (1)名称:水管侧向抗震支吊架 (2)规格:DN350 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 4 | 342.53 | 1370.12
171 | 031301004171 | 抗震支架 | (1)名称:水管侧向抗震支吊架 (2)规格:DN400 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 2 | 342.53 | 685.06
172 | 031301004172 | 抗震支架 | (1)名称:水管侧向抗震支吊架 (2)规格:DN450 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 6 | 346.15 | 2076.9
173 | 031301004173 | 抗震支架 | (1)名称:水管侧向抗震支吊架 (2)规格:DN500 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 3 | 328.03 | 984.09
174 | 031301004174 | 抗震支架 | (1)名称:水管双向抗震支吊架 (2)规格:DN80 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 4 | 317.16 | 1268.64
本页小计 | [6 empty] | 7687.29
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 25 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
175 | 031301004175 | 抗震支架 | (1)名称:水管双向抗震支吊架 (2)规格:DN150 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 2 | 372.73 | 745.46
176 | 031301004176 | 抗震支架 | (1)名称:水管双向抗震支吊架 (2)规格:DN200 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 4 | 375.14 | 1500.56
177 | 031301004177 | 抗震支架 | (1)名称:水管双向抗震支吊架 (2)规格:DN250 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 10 | 387.22 | 3872.2
178 | 031301004178 | 抗震支架 | (1)名称:水管双向抗震支吊架 (2)规格:DN300 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 8 | 388.43 | 3107.44
179 | 031301004179 | 抗震支架 | (1)名称:水管双向抗震支吊架 (2)规格:DN450 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 6 | 408.96 | 2453.76
180 | 031301004180 | 抗震支架 | (1)名称:水管双向抗震支吊架 (2)规格:DN500 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 4 | 390.84 | 1563.36
本页小计 | [6 empty] | 13242.78
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 26 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
181 | 031301004181 | 抗震支架 | (1)名称:两管组合双向抗震支吊架 (2)规格:DN65-150/2管组合 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 135 | 372.73 | 50318.55
182 | 031301004182 | 抗震支架 | (1)名称:两管组合侧向抗震支吊架 (2)规格:DN65-150/2管组合 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 140 | 317.16 | 44402.4
183 | 031301004183 | 抗震支架 | (1)名称:四管组合双向抗震支吊架 (2)规格:DN65-150/4管组合 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 10 | 384.8 | 3848
184 | 031301004184 | 抗震支架 | (1)名称:四管组合侧向抗震支吊架 (2)规格:DN65-150/4管组合 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 25 | 340.55 | 8513.75
185 | 031301004185 | 抗震支架 | (1)名称:风管侧向抗震支架 (2)规格:800mm≤W<1200mm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 17 | 337.69 | 5740.73
|  | 给排水系统 |  |  |  |  | 20754.85
186 | 031301004186 | 抗震支架 | (1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN65-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 28 | 314.75 | 8813
本页小计 | [6 empty] | 121636.43
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 27 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
187 | 031301004187 | 抗震支架 | (1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100*2+DN125*4-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 3 | 392.05 | 1176.15
188 | 031301004188 | 抗震支架 | (1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100*2+DN125*4-T (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 6 | 337.69 | 2026.14
189 | 031301004189 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN65-T (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 41 | 213.16 | 8739.56
|  | 智能化系统 |  |  |  |  | 211731.63
190 | 031301004190 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100*2+DN125*4-T (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 627 | 337.69 | 211731.63
|  | 消防水系统 |  |  |  |  | 171153.03
191 | 031301004191 | 抗震支架 | (1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN65-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 63 | 314.75 | 19829.25
192 | 031301004192 | 抗震支架 | (1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 13 | 383.6 | 4986.8
本页小计 | [6 empty] | 248489.53
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 28 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
193 | 031301004193 | 抗震支架 | (1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 190 | 323.2 | 61408
194 | 031301004194 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN65-T (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 110 | 213.16 | 23447.6
195 | 031301004195 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN65*2+DN100-T (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 7 | 318.37 | 2228.59
196 | 031301004196 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100*2-T (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 21 | 314.75 | 6609.75
197 | 031301004197 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150-T (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 148 | 216.78 | 32083.44
198 | 031301004198 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100-T (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 10 | 213.33 | 2133.3
199 | 031301004199 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150-T (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 85 | 216.78 | 18426.3
本页小计 | [6 empty] | 146336.98
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 29 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 消防电系统 |  |  |  |  | 84070.08
200 | 031301004200 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(200) (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 227 | 365.48 | 82963.96
201 | 031301004201 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(300+100) (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 2 | 369.11 | 738.22
202 | 031301004202 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(300) (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 367.9 | 367.9
|  | 医疗专项暖通及通风系统 |  |  |  |  | 44404.37
203 | 031301004203 | 抗震支架 | (1)名称:两管组合双向抗震支吊架 (2)规格:DN65-150/2管组合 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 13 | 372.73 | 4845.49
204 | 031301004204 | 抗震支架 | (1)名称:两管组合侧向抗震支吊架 (2)规格:DN65-150/2管组合 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 21 | 317.16 | 6660.36
205 | 031301004205 | 抗震支架 | (1)名称:四管组合双向抗震支吊架 (2)规格:DN65-150/4管组合 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 12 | 384.8 | 4617.6
本页小计 | [6 empty] | 100193.53
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 30 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
206 | 031301004206 | 抗震支架 | (1)名称:四管组合侧向抗震支吊架 (2)规格:DN65-150/4管组合 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 22 | 340.55 | 7492.1
207 | 031301004207 | 抗震支架 | (1)名称:风管双向抗震支架 (2)规格:800mm≤W<1200mm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 16 | 379.97 | 6079.52
208 | 031301004208 | 抗震支架 | (1)名称:风管侧向抗震支架 (2)规格:800mm≤W<1200mm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 17 | 337.69 | 5740.73
209 | 031301004209 | 抗震支架 | (1)名称:风管双向抗震支架 (2)规格:400mm≤W<800mm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 13 | 365.48 | 4751.24
210 | 031301004210 | 抗震支架 | (1)名称:风管侧向抗震支架 (2)规格:400mm≤W<800mm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 13 | 324.41 | 4217.33
|  | 医疗专项给排水系统 |  |  |  |  | 34900.37
211 | 031301004211 | 抗震支架 | (1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN65-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 37 | 314.75 | 11645.75
本页小计 | [6 empty] | 39926.67
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 31 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
212 | 031301004212 | 抗震支架 | (1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN65*2-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 19 | 367.9 | 6990.1
213 | 031301004213 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN65*2-T (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 24 | 313.54 | 7524.96
214 | 031301004214 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN65-T (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 41 | 213.16 | 8739.56
|  | 1栋B座抗震支架 |  |  |  |  | 710005.39
|  | 防排烟系统 |  |  |  |  | 55385.56
215 | 031301004215 | 抗震支架 | (1)名称:风管双向抗震支架 (2)规格:800mm≤W<1200mm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 64 | 379.97 | 24318.08
216 | 031301004216 | 抗震支架 | (1)名称:风管侧向抗震支架 (2)规格:800mm≤W<1200mm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 92 | 337.69 | 31067.48
|  | 电力系统 |  |  |  |  | 60949.75
217 | 031301004217 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(200) (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 91 | 312.33 | 28422.03
本页小计 | [6 empty] | 107062.21
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 32 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
218 | 031301004218 | 抗震支架 | (1)名称:侧纵向抗震支架 (2)规格:QJTL(200) (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 89 | 365.48 | 32527.72
|  | 暖通及通风系统 |  |  |  |  | 133485.86
219 | 031301004219 | 抗震支架 | (1)名称:两管组合双向抗震支吊架 (2)规格:DN65-150/2管组合 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 200 | 372.73 | 74546
220 | 031301004220 | 抗震支架 | (1)名称:两管组合侧向抗震支吊架 (2)规格:DN65-150/2管组合 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 100 | 317.16 | 31716
221 | 031301004221 | 抗震支架 | (1)名称:风管侧向抗震支架 (2)规格:1200mm≤W<1600mm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 32 | 355.81 | 11385.92
222 | 031301004222 | 抗震支架 | (1)名称:风管双向抗震支架 (2)规格:1200mm≤W<1600mm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 25 | 392.05 | 9801.25
223 | 031301004223 | 抗震支架 | (1)名称:风管双向抗震支架 (2)规格:800mm≤W<1200mm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 7 | 379.97 | 2659.79
本页小计 | [6 empty] | 162636.68
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 33 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
224 | 031301004224 | 抗震支架 | (1)名称:风管侧向抗震支架 (2)规格:800mm≤W<1200mm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 10 | 337.69 | 3376.9
|  | 智能化系统 |  |  |  |  | 78297.1
225 | 031301004225 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(200+200) (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 245 | 319.58 | 78297.1
|  | 给排水及消防水系统 |  |  |  |  | 373611.47
226 | 031301004226 | 抗震支架 | (1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN65-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 51 | 314.75 | 16052.25
227 | 031301004227 | 抗震支架 | (1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN80-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 59 | 317.16 | 18712.44
228 | 031301004228 | 抗震支架 | (1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 306 | 323.2 | 98899.2
229 | 031301004229 | 抗震支架 | (1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN65*2-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 32 | 367.9 | 11772.8
本页小计 | [6 empty] | 227110.69
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 34 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
230 | 031301004230 | 抗震支架 | (1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 16 | 383.6 | 6137.6
231 | 031301004231 | 抗震支架 | (1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100*2-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 70 | 381.18 | 26682.6
232 | 031301004232 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN65-T (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 167 | 211.03 | 35242.01
233 | 031301004233 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN65*2-T (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 27 | 313.54 | 8465.58
234 | 031301004234 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN80-T (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 110 | 245.77 | 27034.7
235 | 031301004235 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100-T (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 42 | 289.38 | 12153.96
236 | 031301004236 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150-T (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 387 | 290.59 | 112458.33
本页小计 | [6 empty] | 228174.78
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 35 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 医疗专项暖通及通风系统 |  |  |  |  | 8275.65
237 | 031301004237 | 抗震支架 | (1)名称:两管组合双向抗震支吊架 (2)规格:DN65-150/2管组合 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 372.73 | 372.73
238 | 031301004238 | 抗震支架 | (1)名称:两管组合侧向抗震支吊架 (2)规格:DN65-150/2管组合 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 16 | 317.16 | 5074.56
239 | 031301004239 | 抗震支架 | (1)名称:风管双向抗震支架 (2)规格:800mm≤W<1200mm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 3 | 379.97 | 1139.91
240 | 031301004240 | 抗震支架 | (1)名称:风管侧向抗震支架 (2)规格:800mm≤W<1200mm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 5 | 337.69 | 1688.45
|  | 2栋会议中心抗震支架 |  |  |  |  | 15717.02
|  | 电力系统 |  |  |  |  | 3635.06
241 | 031301004241 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(200) (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 4 | 300.91 | 1203.64
242 | 031301004242 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(300) (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 2 | 302.12 | 604.24
243 | 031301004243 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:QJT(500) (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 6 | 304.53 | 1827.18
|  | 暖通及通风系统 |  |  |  |  | 4961.62
本页小计 | [6 empty] | 11910.71
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 36 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
244 | 031301004244 | 抗震支架 | (1)名称:两管组合双向抗震支吊架 (2)规格:DN65-150/2管组合 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 4 | 361.31 | 1445.24
245 | 031301004245 | 抗震支架 | (1)名称:风管侧向抗震支架 (2)规格:1200mm≤W<1600mm (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 8 | 344.39 | 2755.12
246 | 031301004246 | 抗震支架 | (1)名称:风管双向抗震支架 (2)规格:1200mm≤W<1600mm (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 2 | 380.63 | 761.26
|  | 给排水及消防水系统 |  |  |  |  | 7120.34
247 | 031301004247 | 抗震支架 | (1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN80-TL (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 305.74 | 305.74
248 | 031301004248 | 抗震支架 | (1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150-TL (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 4 | 311.78 | 1247.12
249 | 031301004249 | 抗震支架 | (1)名称:侧向+纵向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150*2-TL (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 2 | 361.31 | 722.62
250 | 031301004250 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN65-T (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 5 | 202.78 | 1013.9
251 | 031301004251 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN80-T (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 2 | 203.98 | 407.96
252 | 031301004252 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN100-T (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 3 | 205.19 | 615.57
253 | 031301004253 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150-T (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 9 | 206.4 | 1857.6
本页小计 | [6 empty] | 11132.13
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 37 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
254 | 031301004254 | 抗震支架 | (1)名称:侧向抗震支架 (2)规格:KZS-DN150*2-T (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 3 | 316.61 | 949.83
本页小计 | [6 empty] | 949.83
合计 | [6 empty] | 2432316

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 126932.31 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 126932.31

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 2665578.43 | 9 | 239902.06
合 计 | [5 empty] | 239902.06

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-抗震支架 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 126932.31 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 126932.31