## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站电气工程 | 412547.31 | 7514.25 |  | 18023.04
合计 |  | 412547.31 | 7514.25 |  | 18023.04
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站电气工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 351961.27
1.1 | 污水处理站电气工程 |  | 351961.27
2 | 措施项目 |  | 8499.46
2.1 | 安全文明施工 |  | 7514.25
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 6103.12
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 1411.13
2.2 | 其他措施项目费 |  | 985.21
3 | 其他项目 |  | 18023.04
3.1 | 暂列金额 |  | 18023.04
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 34063.54
合计 |  |  | 412547.31
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站电气工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 污水处理站电气工程 |  |  |  |  | 351961.27
1 | 030402011579 | 成套配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:AT1-ws (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 15144.44 | 15144.44
2 | 030402011580 | 成套配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:AL1-zb (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 938.5 | 938.5
3 | 030402011581 | 成套配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:AL2-kz (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 938.5 | 938.5
4 | 030402011582 | 成套配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:AL3-sbj (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 715.44 | 715.44
本页小计 | [6 empty] | 17736.88
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站电气工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
5 | 030412003092 | 桥架 | (1)名称:非消防金属线槽 (2)规格:200*100 (3)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (4)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 20.02 | 116.19 | 2326.12
6 | 030409001186 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-4X185+1X95 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 315.76 | 957.29 | 302273.89
7 | 030409001187 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-4X70+1X35 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 14.53 | 373.03 | 5420.13
8 | 030409001188 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-5X10 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 14.85 | 77.26 | 1147.31
9 | 030409001189 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-5X6 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 6.87 | 45.81 | 314.71
本页小计 | [6 empty] | 311482.16
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站电气工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
10 | 030409001190 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-5X4 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 36.66 | 32.82 | 1203.18
11 | 030409002041 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆 (2)规格:WDUZA-KYJY(B1,d1,t1)-6*1.5 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 14.87 | 23.59 | 350.78
12 | 030409003056 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:240mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 524.42 | 1048.84
13 | 030409003057 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:70mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 316.95 | 633.9
14 | 030413013040 | 照明开关、按钮 | (1)名称:现场控制装置（带闭锁防水按钮盒） (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 3 | 95.74 | 287.22
本页小计 | [6 empty] | 3523.92
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站电气工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
15 | 030413014021 | 插座 | (1)名称:安全型两极加三极插座 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 12 | 31.27 | 375.24
16 | 030413014022 | 插座 | (1)名称:空调安全型两极加三极插座 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 3 | 36.84 | 110.52
17 | 030413013041 | 照明开关、按钮 | (1)名称:双联翘板式开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 6 | 22 | 132
18 | 030413013042 | 照明开关、按钮 | (1)名称:三联翘板式开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 3 | 24.38 | 73.14
19 | 030405015019 | 风扇 | (1)名称:排气扇 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 3 | 135.17 | 405.51
20 | 030413001035 | 普通灯具 | (1)名称:LED双管灯 (2)规格:20W*2 3600lm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 15 | 123.7 | 1855.5
21 | 030413001036 | 普通灯具 | (1)名称:LED双管三防灯 (2)规格:25W*2 4500lm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 20 | 142.29 | 2845.8
本页小计 | [6 empty] | 5797.71
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站电气工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
22 | 030413001037 | 普通灯具 | (1)名称:LED单管三防灯 (2)规格:25W 2250lm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 2 | 79.46 | 158.92
23 | 030413001038 | 普通灯具 | (1)名称:LED红外自感应式吸顶灯 (2)规格:24W 2400lm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 3 | 101.26 | 303.78
24 | 030412001418 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 264.87 | 18.13 | 4802.09
25 | 030412006104 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 72 | 11.25 | 810
26 | 030412004251 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ(B1,d1,t1)-2.5 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 404.11 | 6 | 2424.66
27 | 030412004252 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ(B1,d1,t1)-4 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 439.05 | 6.85 | 3007.49
本页小计 | [6 empty] | 11506.94
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站电气工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
28 | 030416006011 | 输配电装置系统 | (1)名称:1kV以下交流供电系统调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 系统 | 1 | 903.4 | 903.4
29 | 030416009005 | 自动投入装置 | (1)名称:备用电源自投装置调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 系统 | 1 | 501.73 | 501.73
30 | 030407003006 | 微型电机 | (1)名称:微型电动机检查接线、调试 (2)额定功率(kW):0.75KW以下 (3)增加费:增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 3 | 169.51 | 508.53
本页小计 | [6 empty] | 1913.66
合计 | [6 empty] | 351961.27

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站电气工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 18023.04 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 18023.04

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站电气工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 378483.77 | 9 | 34063.54
合 计 | [5 empty] | 34063.54

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-污水处理站电气工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 18023.04 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 18023.04