## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防电工程 | 219101.1 | 3989.77 |  | 9571.91
合计 |  | 219101.1 | 3989.77 |  | 9571.91
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防电工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 184553.89
1.1 | 火灾自动报警系统 |  | 161729.85
1.2 | 应急照明通信系统 |  | 6047.06
1.3 | 电气火灾监控系统 |  | 4648.55
1.4 | 消防电源监控系统 |  | 12128.43
2 | 措施项目 |  | 6884.38
2.1 | 安全文明施工 |  | 3989.77
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 3240.33
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 749.44
2.2 | 其他措施项目费 |  | 2894.61
3 | 其他项目 |  | 9571.91
3.1 | 暂列金额 |  | 9571.91
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 18090.92
合计 |  |  | 219101.1
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 火灾自动报警系统 |  |  |  |  | 161729.85
1 | 030904005009 | 消防电话 | (1)名称:消防专用电话分机 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 136.59 | 273.18
2 | 030904007021 | 消防模块 | (1)名称:模块箱 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 7 | 290.45 | 2033.15
3 | 030904007022 | 消防模块 | (1)名称:短路隔离器 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 263.46 | 790.38
4 | 030904001014 | 点型探测器 | (1)名称:地址编码型感烟探测器 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 34 | 143.29 | 4871.86
5 | 030904005010 | 手动报警按钮(带电话插孔) | (1)名称:手动报警按钮(带电话插孔) (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 98.65 | 394.6
6 | 030413002080 | 装饰灯 | (1)名称:楼层显示器 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 1494.33 | 1494.33
7 | 030904003019 | 按钮 | (1)名称:消防栓按钮（只计安装费） (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 55.85 | 446.8
8 | 030904006007 | 消防广播(扬声器) | (1)名称:消防应急广播-吸顶 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 112.21 | 897.68
9 | 030904007023 | 模块(模块箱) | (1)名称:输入输出模块 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 246.17 | 492.34
10 | 030904007024 | 模块(模块箱) | (1)名称:输入模块 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 229.45 | 688.35
11 | 030904007025 | 模块(模块箱) | (1)名称:输出模块 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 258.25 | 258.25
12 | 030904004010 | 声光报警器 | (1)名称:声光报警器 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 148.17 | 1185.36
本页小计 | [6 empty] | 13826.28
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
13 | 030412003078 | 桥架 | (1)名称:消防防火线槽 (2)规格:100*50 (3)综合考虑盖板、隔板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油、接地 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 22.95 | 31.85 | 730.96
14 | 030412006098 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 55 | 11.25 | 618.75
15 | 030412001395 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 511.34 | 18.97 | 9700.12
16 | 030412001396 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC50 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:埋地敷设 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 182.32 | 53.43 | 9741.36
17 | 030412001397 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC40 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含:防火涂料 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 11.5 | 66.76 | 767.74
18 | 030412001398 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC32 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含:防火涂料 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 4 | 59.35 | 237.4
19 | 030412001399 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含:防火涂料 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 114 | 34.78 | 3964.92
本页小计 | [6 empty] | 25761.25
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
20 | 030412001400 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:UPC50 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:埋地敷设 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 54.55 | 12.18 | 664.42
21 | 030412001401 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)含:防火涂料 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 32 | 17.14 | 548.48
22 | 031301001104 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 88.85 | 6.91 | 613.95
23 | 030412004232 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RYJS-2x1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 1380.09 | 8.01 | 11054.52
24 | 030412004233 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-BYJ-2.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 969.97 | 5.76 | 5587.03
25 | 030412004234 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-BYJ-4mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 517.83 | 7.68 | 3976.93
26 | 030409002037 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆 (2)规格型号:WDUZAN-KYJY-7×1.5mm2 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)配线部位:管内/桥架配线 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 1385.81 | 31.02 | 42987.83
27 | 030409002038 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆 (2)规格型号:WDUZAN-KYJY-12×1.5mm2 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)配线部位:管内/桥架配线 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 22.33 | 49.17 | 1097.97
本页小计 | [6 empty] | 66531.13
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
28 | 030412004235 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZA-BYJ-1.5mm2 3.配线部位:管内/桥架配线 4.其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 893.2 | 3.4 | 3036.88
29 | 030909003010 | 自动报警系统调试 | (1)名称:消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔) (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 点 | 12 | 27.08 | 324.96
30 | 030909003011 | 自动报警系统调试 | (1)名称:自动报警系统装置调试 (2)点数:5000点以下 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 系统 | 1 | 52249.35 | 52249.35
|  | 应急照明通信系统 |  |  |  |  | 6047.06
31 | 030412004236 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-BYJ-2.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 110.2 | 5.76 | 634.75
32 | 030412004237 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RYS-2x1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 289.46 | 7.35 | 2127.53
33 | 030412001402 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 14.93 | 15.78 | 235.6
34 | 031301001105 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 14.93 | 6.91 | 103.17
35 | 030909003012 | 自动报警系统调试 | (1)名称:应急照明监控系统调试 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 系统 | 1 | 2946.01 | 2946.01
|  | 电气火灾监控系统 |  |  |  |  | 4648.55
本页小计 | [6 empty] | 61658.25
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
36 | 080803004018 | 模块(接口) | (1)名称:电气火灾监控模块 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 680.72 | 680.72
37 | 080803004019 | 线缆温度监测探头 | (1)名称:线缆温度监测探头 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 292.62 | 292.62
38 | 080803004020 | 剩余电流监测探头 | (1)名称:剩余电流监测探头 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 292.62 | 292.62
39 | 080803004021 | 箱体温度监测探头 | (1)名称:箱体温度监测探头 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 255.45 | 255.45
40 | 030412004238 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RVS-2x1.5mm² (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 261.77 | 7.4 | 1937.1
41 | 030412004239 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆 (2)规格型号:WDUZAN-B1-KYJY-2X1.5mm2 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)配线部位:管内/桥架配线 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 2 | 548.1 | 1096.2
42 | 030412001403 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC15 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含:防火涂料 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 3.2 | 25.81 | 82.59
43 | 030412006099 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 11.25 | 11.25
|  | 消防电源监控系统 |  |  |  |  | 12128.43
44 | 030904007026 | 消防模块 | (1)名称:消防电源监控模块 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 381.83 | 763.66
45 | 030412004240 | 配线 | (1)名称:电源线 (2)规格型号:WDZAN-BYJ-2.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 1409.76 | 5.4 | 7612.7
本页小计 | [6 empty] | 13024.91
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
46 | 030412004241 | 配线 | (1)名称:二总线 (2)规格型号:WDUZAN-B1-RVVSP-2×1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 306.22 | 11.7 | 3582.77
47 | 030412001404 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含:防火涂料 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 5 | 29.36 | 146.8
48 | 030412006100 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 11.25 | 22.5
本页小计 | [6 empty] | 3752.07
合计 | [6 empty] | 184553.89

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防电工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 9571.91 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 9571.91

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 201010.18 | 9 | 18090.92
合 计 | [5 empty] | 18090.92

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心消防电工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 9571.91 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 9571.91