## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程 | 4138089.81 | 75371.8 |  | 180781.56
合计 |  | 4138089.81 | 75371.8 |  | 180781.56
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 3515128.63
1.1 | 消防控制室 |  | 342917.58
1.2 | 火灾自动报警系统 |  | 2578893.89
1.3 | 防火门监控系统 |  | 188008.13
1.4 | 消防电源监控系统 |  | 35512.84
1.5 | 电气火灾监控系统 |  | 163647.58
1.6 | 应急照明通信系统 |  | 18903.77
1.7 | 余压监控系统 |  | 86703.37
1.8 | 气体灭火系统 |  | 91691.8
1.9 | 可燃气体报警系统 |  | 8849.67
2 | 措施项目 |  | 100502.48
2.1 | 安全文明施工 |  | 75371.8
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 61217.47
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 14154.33
2.2 | 其他措施项目费 |  | 25130.68
3 | 其他项目 |  | 180781.56
3.1 | 暂列金额 |  | 180781.56
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 341677.14
合计 |  |  | 4138089.81
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 消防控制室 |  |  |  |  | 342917.58
1 | 030904013003 | 联动控制主机 | (1)名称:消防联动控制柜 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 27968.58 | 27968.58
2 | 030904013004 | 联动控制主机 | (1)名称:消防联动控制系统 (2)规格:含城市消防远程监控系统和用户信息传输装置 (3)参数:消防远程监控系统装置：用户信息传输装置集报警上传、设备自检、复位等功能于一身。用传可通过CAN总线、485总线或232线连接火灾自动报警系统，并通过有线或无线网络连接监控中心平台 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 17172.12 | 17172.12
3 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | (1)名称:火灾报警控制器 (2)规格:104回路 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 3 | 52186.07 | 156558.21
4 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机 | (1)名称:消防广播主机 (2)规格:500W (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 13710.78 | 13710.78
5 | 030904014002 | 消防广播及对讲电话主机 | (1)名称:消防电话主机 (2)规格:500W (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 6719.63 | 6719.63
6 | 030904005003 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)名称:119直通电话 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1837.04 | 1837.04
7 | 030904013005 | 电气火灾监控主机 | (1)名称:电气火灾监控主机 (2)规格:可记录600个电源设备的监控数据 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 9279.88 | 9279.88
8 | 030904013006 | 消防电源监控主机 | (1)名称:消防电源监控主机 (2)规格:可记录300个消防电源设备的监控数据 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 12611.99 | 12611.99
9 | 030904013007 | 防火门监控主机 | (1)名称:防火门监控主机 (2)规格:可记录3000个防火门的监控数据 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 6446.45 | 6446.45
本页小计 | [6 empty] | 252304.68
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 2 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
10 | 030904017001 | 报警联动一体机 | (1)名称:手动控制盘 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 17550.99 | 17550.99
11 | 030904015001 | 火灾报警控制微机 | (1)名称:CRT火灾报警显示装置 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 13138.8 | 13138.8
12 | 030904013008 | 应急照明控制器 | (1)名称:应急照明控制器 (2)规格:HZ-C 带图形显示装置 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 8341.04 | 8341.04
13 | 030602001001 | 状态显示装置 | (1)名称:消防水池水位实时显示装置 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 3117.35 | 3117.35
14 | 030406002002 | EPS、UPS电源 | (1)名称:UPS主机(含UPS电池柜) (2)容量:30KVA，备用时间180min (3)含:蓄电池、支架、接地、电源控制箱等 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 40612.36 | 40612.36
15 | 030406002003 | 不间断电源调试 | (1)名称:不间断电源调试 (2)容量(kW、kV·A):不间断电源容量C(kV·A) 10＜C≤30 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 1465.31 | 1465.31
16 | 030412003074 | 桥架 | (1)名称:消防防火线槽 (2)规格:800*200 (3)综合考成含盖板、隔板、桥架支吊架制安、镀锌、刷表、三通弯头、接地等 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 12.25 | 461.36 | 5651.66
17 | 030412003075 | 桥架 | (1)名称:消防广播线槽 (2)规格:300*200 (3)综合考成含盖板、隔板、桥架支吊架制安、镀锌、刷表、三通弯头、接地等 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 4.77 | 154.17 | 735.39
|  | 火灾自动报警系统 |  |  |  |  | 2578893.89
本页小计 | [6 empty] | 90612.9
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 3 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
18 | 030904007009 | 消防模块 | (1)名称:模块箱 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 18 | 301.75 | 5431.5
19 | 030412005006 | 接线箱 | (1)名称:消防接线端子箱 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 35 | 292.32 | 10231.2
20 | 030904007010 | 消防模块 | (1)名称:短路隔离器 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 115 | 274.75 | 31596.25
21 | 030904005004 | 消防电话 | (1)名称:消防专用电话分机 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 23 | 138.29 | 3180.67
22 | 030904001005 | 点型探测器 | (1)名称:地址编码型感烟探测器 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2530 | 147.82 | 373984.6
23 | 030904001006 | 点型探测器 | (1)名称:地址编码型感温探测器 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 38 | 147.23 | 5594.74
24 | 030904001007 | 点型探测器 | (1)名称:点型、防爆型感烟火灾探测器 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 14 | 197.31 | 2762.34
本页小计 | [6 empty] | 432781.3
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 4 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
25 | 030904001008 | 点型探测器 | (1)名称:点型、防爆型感温火灾探测器 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 14 | 243.18 | 3404.52
26 | 030413002076 | 装饰灯 | (1)名称:楼层显示器 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 20 | 1499.25 | 29985
27 | 030904005005 | 手动报警按钮(带电话插孔) | (1)名称:手动报警按钮(带电话插孔) (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 209 | 99.6 | 20816.4
28 | 030904003015 | 按钮 | (1)名称:消防栓按钮（只计安装费） (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 378 | 59.92 | 22649.76
29 | 030904006002 | 消防广播(扬声器) | (1)名称:消防应急广播-吸顶 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 429 | 114.99 | 49330.71
30 | 030904006003 | 消防广播(扬声器) | (1)名称:消防应急广播-壁挂 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 42 | 196.75 | 8263.5
31 | 030904007011 | 模块(模块箱) | (1)名称:输入输出模块 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 366 | 257.47 | 94234.02
本页小计 | [6 empty] | 228683.91
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 5 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
32 | 030904007012 | 模块(模块箱) | (1)名称:输入模块 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 71 | 240.74 | 17092.54
33 | 030904007013 | 模块(模块箱) | (1)名称:输出模块 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 23 | 269.55 | 6199.65
34 | 030904004008 | 声光报警器 | (1)名称:声光报警器 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 284 | 154.05 | 43750.2
35 | 030412006086 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3930 | 11.93 | 46884.9
36 | 030412001365 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (2)含：防火涂料 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 2054.4 | 18 | 36979.2
37 | 030412002018 | 线槽 | (1)名称:消防防火线槽 (2)规格:200*100 (3)综合考虑盖板、隔板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油、接地 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 432.9 | 88.66 | 38380.91
本页小计 | [6 empty] | 189287.4
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 6 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
38 | 030412002019 | 线槽 | (1)名称:消防防火线槽 (2)规格:100*100 (3)综合考虑盖板、隔板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油、接地 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 156 | 66.49 | 10372.44
39 | 030412001366 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含：防火涂料 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 154 | 30.99 | 4772.46
40 | 030412001367 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC40 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含：防火涂料 (6)增加费：:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 220 | 54.72 | 12038.4
41 | 030412001368 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC32 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含：防火涂料 (6)增加费：:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 70.36 | 50.11 | 3525.74
本页小计 | [6 empty] | 30709.04
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 7 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
42 | 030412001369 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)增加费：:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 30113.56 | 19.97 | 601367.79
43 | 030412001370 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC25 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)增加费::综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 2.9 | 27.84 | 80.74
44 | 031301001092 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 8912.23 | 7.49 | 66752.6
45 | 030412004196 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RYJS-2x1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 31653.42 | 8.14 | 257658.84
46 | 030412004197 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格型号:WDZN-RYJS-2*1.0mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 5272.66 | 6.18 | 32585.04
本页小计 | [6 empty] | 958445.01
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 8 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
47 | 030412004198 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RYJSP-2x1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 6844.41 | 11.94 | 81722.26
48 | 030409002029 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆 (2)规格型号:WDUZAN-KYJY-12×1.5mm2 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)配线部位:管内/桥架配线 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 70.36 | 45.72 | 3216.86
49 | 030409002030 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆 (2)规格型号:WDZAN-KYJY-7x1.5mm2 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)配线部位:管内/桥架配线 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 5305.44 | 28.21 | 149666.46
50 | 030412004199 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-BYJ-2.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 25322.43 | 5.89 | 149149.11
51 | 030412004200 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-BYJ-4mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 16765.85 | 7.8 | 130773.63
本页小计 | [6 empty] | 514528.32
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 9 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
52 | 030412004201 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-BYJ-2.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 25322.43 | 5.76 | 145857.2
53 | 030412004202 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格型号:WDZA-BYJ-1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 1233 | 3.4 | 4192.2
54 | 030909003004 | 自动报警系统调试 | (1)名称:消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔) (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 点 | 471 | 28.55 | 13447.05
55 | 030909006002 | 防火控制装置调试 | (1)名称:正压送风阀、排烟阀、防火阀调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 点 | 85 | 56.82 | 4829.7
56 | 030909003005 | 自动报警系统调试 | (1)名称:自动报警系统装置调试 (2)点数:5000点以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 系统 | 1 | 56132.76 | 56132.76
|  | 防火门监控系统 |  |  |  |  | 188008.13
57 | 030904013009 | 防火门监控分机 | (1)名称:防火门监控分机 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 4217.59 | 4217.59
本页小计 | [6 empty] | 228676.5
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 10 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
58 | 080803004007 | 模块(接口) | (1)名称:常闭防火门监控模块 (2)含:门磁开关，电磁释放器，电动闭门器 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 197 | 285.34 | 56211.98
59 | 080803004008 | 模块(接口) | (1)名称:常开防火门监控模块 (2)含:门磁开关，电磁释放器，电动闭门器 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 40 | 518.94 | 20757.6
60 | 030412004203 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-B1-RYJS-4x1.0mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 349.5 | 12.4 | 4333.8
61 | 030412004204 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-B1-RVS-2X1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 1413.39 | 8.14 | 11504.99
62 | 030412004205 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-B1-RVS-2X2.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 1409.78 | 11.14 | 15704.95
本页小计 | [6 empty] | 108513.32
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 11 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
63 | 030412001371 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)增加费：:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 2812.3 | 16.5 | 46402.95
64 | 030412001372 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)增加费：:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 887.95 | 19.97 | 17732.36
65 | 031301001093 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 1110.08 | 7.49 | 8314.5
66 | 030412006087 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 237 | 11.93 | 2827.41
|  | 消防电源监控系统 |  |  |  |  | 35512.84
67 | 030904007014 | 消防模块 | (1)名称:消防电源监控模块 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 42 | 393.13 | 16511.46
本页小计 | [6 empty] | 91788.68
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 12 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
68 | 030412004206 | 配线 | (1)名称:电源线 (2)规格型号:WDZAN-BYJ-2.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 875.7 | 5.52 | 4833.86
69 | 030412004207 | 配线 | (1)名称:二总线 (2)规格型号:WDUZAN-B1-RVVSP-2×1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 447.86 | 11.9 | 5329.53
70 | 030412001373 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含：防火涂料 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 269.02 | 30.99 | 8336.93
71 | 030412006088 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 42 | 11.93 | 501.06
|  | 电气火灾监控系统 |  |  |  |  | 163647.58
72 | 080803004009 | 模块(接口) | (1)名称:电气火灾监控模块 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 73 | 692.01 | 50516.73
73 | 080803004010 | 线缆温度监测探头 | (1)名称:线缆温度监测探头 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 73 | 303.92 | 22186.16
本页小计 | [6 empty] | 91704.27
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 13 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
74 | 080803004011 | 剩余电流监测探头 | (1)名称:剩余电流监测探头 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 73 | 303.92 | 22186.16
75 | 080803004012 | 箱体温度监测探头 | (1)名称:箱体温度监测探头 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 73 | 266.75 | 19472.75
76 | 030412004208 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RVS-2x1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 616.35 | 7.53 | 4641.12
77 | 030409001158 | 电力电缆 | (1)名称:控制电缆 (2)规格型号:WDUZAN-B1-KYJY-2X1.5mm2 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)配线部位:管内/桥架配线 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 73 | 586.54 | 42817.42
78 | 030412001374 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含：防火涂料 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 30.86 | 30.99 | 956.35
79 | 030412006089 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 73 | 11.93 | 870.89
本页小计 | [6 empty] | 90944.69
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 14 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 应急照明通信系统 |  |  |  |  | 18903.77
80 | 030412004209 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RYS-2x1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 800.14 | 7.48 | 5985.05
81 | 030412001375 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)增加费：:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 522.23 | 16.5 | 8616.8
82 | 031301001094 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 156.67 | 7.49 | 1173.46
83 | 030909003006 | 自动报警系统调试 | (1)名称:应急照明监控系统调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 系统 | 1 | 3128.46 | 3128.46
|  | 余压监控系统 |  |  |  |  | 86703.37
84 | 030405004004 | 控制器 | (1)名称:余压控制器 (2)型号:RXYK KQ (3)安装方式:标准35mm导轨式安装 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 5 | 458.11 | 2290.55
本页小计 | [6 empty] | 21194.32
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 15 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
85 | 030503005015 | 传感器 | (1)名称:余压传感器 (2)型号:RXYK-YP (3)安装方式:底边距地2.0m (4)综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 支 | 52 | 532.66 | 27698.32
86 | 030503005016 | 传感器 | (1)名称:泄压阀执行器 (2)型号:RXYK-24-A (3)安装方式:旁通管泄压阀处安装 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 支 | 12 | 2027.92 | 24335.04
87 | 030409002031 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆 (2)规格型号:WDUZAN-B1-KYJY-7X1.5mm2 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)配线部位:管内/桥架配线 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 89.57 | 49.31 | 4416.7
88 | 030412004210 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RVS-2x1.5mm² (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 446.6 | 7.53 | 3362.9
89 | 030412004211 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RYJS-2x1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 1352.1 | 8.14 | 11006.09
本页小计 | [6 empty] | 70819.05
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 16 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
90 | 030412001376 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC15 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 446.6 | 17.76 | 7931.62
91 | 030412001377 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC32 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 89.57 | 33.34 | 2986.26
92 | 031301001095 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN15 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 135.57 | 5.6 | 759.19
93 | 031301001096 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN32 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 26.87 | 13.35 | 358.71
94 | 030412006090 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 58 | 11.93 | 691.94
95 | 030503007004 | 建筑设备自控化系统调试 | (1)名称:压差控制系统调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 系统 | 1 | 866.05 | 866.05
|  | 气体灭火系统 |  |  |  |  | 91691.8
本页小计 | [6 empty] | 13593.77
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 17 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
96 | 030904009004 | 联动控制箱 | (1)名称:气体灭火控制器 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 4 | 5622.9 | 22491.6
97 | 030904009005 | 联动控制箱 | (1)名称:灭火弹控制器 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 4 | 6507.86 | 26031.44
98 | 030413002077 | 放气指示灯 | (1)名称:放气指示灯 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 3 | 148.54 | 445.62
99 | 030904003016 | 紧急启停按钮 | (1)名称:紧急启停按钮 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 618.38 | 4947.04
100 | 030904001009 | 点型探测器 | (1)名称:地址编码型感烟探测器 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 7 | 147.82 | 1034.74
101 | 030904001010 | 点型探测器 | (1)名称:地址编码型感温探测器 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 14 | 147.23 | 2061.22
102 | 030412006091 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 32 | 11.93 | 381.76
本页小计 | [6 empty] | 57393.42
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 18 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
103 | 030409002032 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆 (2)规格型号:WDUZAN-KYJY-5×2.5mm2 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)配线部位:管内/桥架配线 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 460.18 | 37.22 | 17127.9
104 | 030412004212 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RVS-2x1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 22.93 | 7.53 | 172.66
105 | 030412004213 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-BV-1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 434.61 | 5.12 | 2225.2
106 | 030412001378 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含：防火涂料 (6)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 476.69 | 30.99 | 14772.62
|  | 可燃气体报警系统 |  |  |  |  | 8849.67
107 | 030904009006 | 联动控制箱 | (1)名称:可燃气体报警控制器(自带备用电池) (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2791.04 | 2791.04
本页小计 | [6 empty] | 37089.42
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 19 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
108 | 030904001011 | 点型探测器 | (1)名称:可燃气体探测器(防爆型) (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1186.41 | 1186.41
109 | 030412004214 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RVS-2x1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 8.8 | 7.53 | 66.26
110 | 030412004215 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RVS-2x2.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 295.98 | 11.1 | 3285.38
111 | 030412001379 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 7.5 | 19.97 | 149.78
112 | 030412001380 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC25 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 43.09 | 27.84 | 1199.63
本页小计 | [6 empty] | 5887.46
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 20 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
113 | 031301001097 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 7.5 | 6.91 | 51.83
114 | 031301001098 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN25 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 12.93 | 9.23 | 119.34
本页小计 | [6 empty] | 171.17
合计 | [6 empty] | 3515128.63

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 180781.56 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 180781.56

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 3796412.67 | 9 | 341677.14
合 计 | [5 empty] | 341677.14

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座消防电工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 180781.56 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 180781.56