## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程 | 3367118.72 | 61329.32 |  | 147099.99
合计 |  | 3367118.72 | 61329.32 |  | 147099.99
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 2856660.28
1.1 | 火灾自动报警系统 |  | 1583472.82
1.2 | 防火门监控系统 |  | 256688.13
1.3 | 消防电源监控系统 |  | 48949.32
1.4 | 电气火灾监控系统 |  | 696234.63
1.5 | 应急照明通信系统 |  | 16016.96
1.6 | 余压监控系统 |  | 36641.71
1.7 | 气体灭火系统 |  | 200265.97
1.8 | 可燃气体报警系统 |  | 18390.74
2 | 措施项目 |  | 85339.47
2.1 | 安全文明施工 |  | 61329.32
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 49812.08
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 11517.24
2.2 | 其他措施项目费 |  | 24010.15
3 | 其他项目 |  | 147099.99
3.1 | 暂列金额 |  | 147099.99
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 278018.98
合计 |  |  | 3367118.72
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 火灾自动报警系统 |  |  |  |  | 1583472.82
1 | 030904005001 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)名称:消防专用电话分机 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 46 | 138.57 | 6374.22
2 | 030904007003 | 消防模块 | (1)名称:模块箱 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 16 | 303.59 | 4857.44
3 | 030904007004 | 模块(模块箱) | (1)名称:短路隔离器 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 61 | 276.59 | 16871.99
4 | 030904001001 | 点型探测器 | (1)名称:地址编码型感烟探测器 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 887 | 148.54 | 131754.98
5 | 030904001002 | 点型探测器 | (1)名称:地址编码型感温探测器 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 215 | 147.96 | 31811.4
6 | 030904001003 | 点型探测器 | (1)名称:点型、防爆型感温火灾探测器 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 248.43 | 745.29
7 | 030904005002 | 手动报警按钮(带电话插孔) | (1)名称:手动报警按钮(带电话插孔) (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 93 | 98.65 | 9174.45
8 | 030904003013 | 按钮 | (1)名称:消防栓按钮（只计安装费） (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 136 | 60.6 | 8241.6
本页小计 | [6 empty] | 209831.37
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
9 | 030904007005 | 模块(模块箱) | (1)名称:输入输出模块 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 33 | 259.31 | 8557.23
10 | 030904007006 | 模块(模块箱) | (1)名称:输入模块 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 135 | 242.58 | 32748.3
11 | 030904007007 | 模块(模块箱) | (1)名称:输出模块 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 13 | 271.38 | 3527.94
12 | 030904004006 | 声光报警器 | (1)名称:声光报警器 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 93 | 155 | 14415
13 | 030413002074 | 装饰灯 | (1)名称:楼层显示器 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 13 | 1500.05 | 19500.65
14 | 030904006001 | 消防广播(扬声器) | (1)名称:消防应急广播-吸顶 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 146 | 115.45 | 16855.7
15 | 030412001348 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (2)含：防火涂料 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 240 | 18.13 | 4351.2
16 | 030412006080 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1611 | 12.04 | 19396.44
本页小计 | [6 empty] | 119352.46
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
17 | 030412002014 | 线槽 | (1)名称:广播线槽 (2)规格:200*100 (3)综合考虑盖板、隔板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油、接地 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 131.94 | 83.59 | 11028.86
18 | 030412003069 | 桥架 | (1)名称:广播线槽 (2)规格:300*200 (3)综合考虑盖板、隔板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油、接地 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 224.03 | 194.58 | 43591.76
19 | 030412002015 | 线槽 | (1)名称:消防防火线槽 (2)规格:200*100 (3)综合考虑盖板、隔板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油、接地 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 511.75 | 89.23 | 45663.45
20 | 030412002016 | 线槽 | (1)名称:消防防火线槽 (2)规格:100*100 (3)综合考虑盖板、隔板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油、接地 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 392.51 | 75.5 | 29634.51
21 | 030412002017 | 线槽 | (1)名称:消防防火线槽 (2)规格:150*50 (3)综合考虑盖板、隔板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油、接地 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 22.95 | 72.06 | 1653.78
本页小计 | [6 empty] | 131572.36
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
22 | 030412003070 | 桥架 | (1)名称:消防防火线槽 (2)规格:300*150 (3) 综合考虑盖板、隔板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油、接地 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 232.76 | 193.15 | 44957.59
23 | 030412003071 | 桥架 | (1)名称:消防防火线槽 (2)规格:400*100 (3)综合考虑盖板、隔板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油、接地 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 15.6 | 214.23 | 3341.99
24 | 030412003072 | 桥架 | (1)名称:消防防火线槽 (2)规格:600*200 (3)综合考虑盖板、隔板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油、接地 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 211.8 | 419.39 | 88826.8
25 | 030412003073 | 桥架 | (1)名称:消防防火线槽 (2)规格:800*200 (3)综合考虑盖板、隔板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油、接地 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 182.82 | 528.43 | 96607.57
26 | 030412001349 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 11560.01 | 20.14 | 232818.6
本页小计 | [6 empty] | 466552.55
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
27 | 030412001350 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含：防火涂料 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 328.96 | 31.25 | 10280
28 | 030412001351 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC40 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含：防火涂料 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 152.72 | 55.11 | 8416.4
29 | 030412001352 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC32 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含：防火涂料 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 152.72 | 50.47 | 7707.78
30 | 031301001085 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 7488.21 | 7.58 | 56760.63
31 | 030412004179 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RYJS-2x1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 19956.84 | 8.17 | 163047.38
本页小计 | [6 empty] | 246212.19
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
32 | 030412004180 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-BYJ-2.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 8505.08 | 5.9 | 50179.97
33 | 030412004181 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-BYJ-4mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 8066.13 | 7.81 | 62996.48
34 | 030409002023 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆 (2)规格型号:WDUZAN-KYJY-7×1.5mm2 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)配线部位:管内/桥架配线 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 6519.65 | 29.62 | 193112.03
35 | 030409002024 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆 (2)规格型号:WDUZAN-KYJY-12×1.5mm2 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)配线部位:管内/桥架配线 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 213.74 | 50.78 | 10853.72
36 | 030409002025 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆 (2)规格型号:WDUZAN-KYJY-2×1.5mm2 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)配线部位:管内/桥架配线 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 472.07 | 15.86 | 7487.03
本页小计 | [6 empty] | 324629.23
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
37 | 030409002026 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆 (2)规格型号:WDUZAN-KYJY-4×1.5mm2 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)配线部位:管内/桥架配线 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 631.13 | 21.34 | 13468.31
38 | 030909003001 | 自动报警系统调试 | (1)消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔) (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 点 | 285 | 28.78 | 8202.3
39 | 030909006001 | 防火控制装置调试 | (1)名称:正压送风阀、排烟阀、防火阀调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 点 | 120 | 57.39 | 6886.8
40 | 030909003002 | 自动报警系统调试 | (1)名称:自动报警系统装置调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 系统 | 1 | 56765.25 | 56765.25
|  | 防火门监控系统 |  |  |  |  | 256688.13
41 | 030904013002 | 防火门监控分机 | (1)名称:防火门监控分机 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 4226.34 | 4226.34
42 | 080803004001 | 模块(接口) | (1)名称:常闭防火门监控模块 (2)含:门磁开关，电磁释放器，电动闭门器 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 52 | 287.18 | 14933.36
43 | 080803004002 | 模块(接口) | (1)名称:常开防火门监控模块 (2)含:门磁开关，电磁释放器，电动闭门器 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 26 | 520.78 | 13540.28
本页小计 | [6 empty] | 118022.64
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
44 | 030412004182 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-B1-RYJS-4x1.0mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 117 | 12.43 | 1454.31
45 | 030412004183 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-B1-RVS-2X2.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 8602.74 | 11.16 | 96006.58
46 | 030412004184 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-B1-RVS-2X1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 8602.74 | 7.56 | 65036.71
47 | 030412001353 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 1148.78 | 16.62 | 19092.72
48 | 030412001354 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 117 | 20.14 | 2356.38
49 | 031301001086 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 5196.74 | 7.58 | 39391.29
本页小计 | [6 empty] | 223337.99
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
50 | 030412006081 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 54 | 12.04 | 650.16
|  | 消防电源监控系统 |  |  |  |  | 48949.32
51 | 030904007008 | 消防模块 | (1)名称:消防电源监控模块 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 48 | 394.97 | 18958.56
52 | 030412004185 | 配线 | (1)名称:电源线 (2)规格型号:WDZAN-BYJ-2.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 2239.52 | 6.79 | 15206.34
53 | 030412004186 | 配线 | (1)名称:二总线 (2)规格型号:WDUZAN-B1-RVVSP-2×1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 843.27 | 11.85 | 9992.75
54 | 030412001355 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含：防火涂料 (6)增加费：综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 134.84 | 31.25 | 4213.75
55 | 030412006082 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 48 | 12.04 | 577.92
|  | 电气火灾监控系统 |  |  |  |  | 696234.63
56 | 080803004003 | 模块(接口) | (1)名称:电气火灾监控模块 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 432 | 693.85 | 299743.2
本页小计 | [6 empty] | 349342.68
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
57 | 080803004004 | 线缆温度监测探头 | (1)名称:线缆温度监测探头 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 432 | 305.76 | 132088.32
58 | 080803004005 | 剩余电流监测探头 | (1)名称:剩余电流监测探头 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 432 | 305.76 | 132088.32
59 | 080803004006 | 箱体温度监测探头 | (1)名称:箱体温度监测探头 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 432 | 268.59 | 116030.88
60 | 030412004187 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RVS-2x1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 1066.47 | 7.56 | 8062.51
61 | 030412004188 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-KYJY-2X1.5mm2 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)配线部位:管内/桥架配线 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 13 | 592.81 | 7706.53
62 | 030412001356 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含：防火涂料 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 4.6 | 70.05 | 322.23
63 | 030412006083 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 16 | 12.04 | 192.64
本页小计 | [6 empty] | 396491.43
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 应急照明通信系统 |  |  |  |  | 16016.96
64 | 030412004189 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RYS-2x1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 1017.44 | 7.51 | 7640.97
65 | 030412001357 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含：防火涂料 (6)增加费：综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 166.97 | 31.25 | 5217.81
66 | 030909003003 | 自动报警系统调试 | (1)名称:应急照明监控系统调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 系统 | 1 | 3158.18 | 3158.18
|  | 余压监控系统 |  |  |  |  | 36641.71
67 | 030405004003 | 控制器 | (1)名称:余压控制器 (2)型号:RXYK KQ (3)安装方式:标准35mm导轨式安装 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 12 | 459.64 | 5515.68
68 | 030503005014 | 传感器 | (1)名称:余压传感器 (2)型号:RXYK-YP (3)安装方式:底边距地2.0m (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 支 | 16 | 533.61 | 8537.76
本页小计 | [6 empty] | 30070.4
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
69 | 030412004190 | 配线 | (1)名称:通信线(自带DC24V电源) (2)规格型号:WDUZAN-RVS-2x1.5mm² (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 56.55 | 7.56 | 427.52
70 | 030412004191 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RYJS-2x1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 1197.67 | 8.17 | 9784.96
71 | 030409002027 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆 (2)规格型号:WDUZAN-KYJY-7X1.5mm2 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)配线部位:管内/桥架配线 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 69.21 | 86.15 | 5962.44
72 | 030412001358 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC15 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 56.55 | 24.3 | 1374.17
73 | 030412001359 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 32.48 | 20.14 | 654.15
本页小计 | [6 empty] | 18203.24
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
74 | 030412001360 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC32 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 69.21 | 33.58 | 2324.07
75 | 031301001087 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN15 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 56.55 | 5.67 | 320.64
76 | 031301001088 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 32.48 | 7.58 | 246.2
77 | 031301001089 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN32 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 20.76 | 13.51 | 280.47
78 | 030412006084 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 28 | 12.04 | 337.12
79 | 030503007003 | 建筑设备自控化系统调试 | (1)名称:压差控制系统调试 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 系统 | 1 | 876.53 | 876.53
|  | 气体灭火系统 |  |  |  |  | 200265.97
80 | 030904009001 | 联动控制箱 | (1)名称:气体灭火控制器 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 4 | 5631.65 | 22526.6
81 | 030904009002 | 联动控制箱 | (1)名称:灭火弹控制器 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 13 | 6516.61 | 84715.93
本页小计 | [6 empty] | 111627.56
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
82 | 030413002075 | 放气指示灯 | (1)名称:放气指示灯 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 17 | 149.22 | 2536.74
83 | 030904004007 | 声光报警器 | (1)名称:声光报警器 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 32 | 155 | 4960
84 | 030904003014 | 紧急启停按钮 | (1)名称:紧急启停按钮 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 17 | 619.05 | 10523.85
85 | 030412006085 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 74 | 12.04 | 890.96
86 | 030412004192 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RVS-2x1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 722.72 | 7.56 | 5463.76
87 | 030409002028 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆 (2)规格型号:WDZN-KYJY-5×1.5mm2 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)配线部位:管内/桥架配线 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 1218.4 | 26.2 | 31922.08
88 | 030412004193 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-BV-1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 1001.56 | 5.15 | 5158.03
本页小计 | [6 empty] | 61455.42
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
89 | 030412001361 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含:防火涂料 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 384.92 | 31.25 | 12028.75
90 | 030412001362 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC25 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:明敷 (5)含:防火涂料 (6)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (7)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 468.68 | 41.69 | 19539.27
|  | 可燃气体报警系统 |  |  |  |  | 18390.74
91 | 030904009003 | 联动控制箱 | (1)名称:可燃气体报警控制器(自带备用电池) (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2799.79 | 2799.79
92 | 030904001004 | 点型探测器 | (1)名称:可燃气体探测器 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 1187.14 | 4748.56
93 | 030412004194 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RVS-2x1.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 23.86 | 7.56 | 180.38
94 | 030412004195 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格型号:WDUZAN-RVS-2x2.5mm2 (3)配线部位:管内/桥架配线 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 240.89 | 11.13 | 2681.11
本页小计 | [6 empty] | 41977.86
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
95 | 030412001363 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 21.76 | 20.14 | 438.25
96 | 030412001364 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC25 (3)含固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)安装方式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 240.89 | 28.07 | 6761.78
97 | 031301001090 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 6.53 | 7.58 | 49.5
98 | 031301001091 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN25 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 72.27 | 10.12 | 731.37
本页小计 | [6 empty] | 7980.9
合计 | [6 empty] | 2856660.28

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 147099.99 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 147099.99

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 3089099.74 | 9 | 278018.98
合 计 | [5 empty] | 278018.98

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-地下室消防电工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 147099.99 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 147099.99