## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-气体灭火系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-气体灭火系统 | 1205974.71 | 21965.94 |  | 52685.66
合计 |  | 1205974.71 | 21965.94 |  | 52685.66
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-气体灭火系统 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 1024252.22
1.1 | 预制式七氟丙烷气体灭火系统 |  | 694520.63
1.2 | 管网式七氟丙烷组合分配式系统 |  | 329731.59
2 | 措施项目 |  | 29460.94
2.1 | 安全文明施工 |  | 21965.94
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 17840.88
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 4125.06
2.2 | 其他措施项目费 |  | 7495
3 | 其他项目 |  | 52685.66
3.1 | 暂列金额 |  | 52685.66
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 99575.89
合计 |  |  | 1205974.71
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-气体灭火系统 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 预制式七氟丙烷气体灭火系统 |  |  |  |  | 694520.63
1 | 030902010001 | 无管网气体灭火装置 | (1)类型:柜式七氟丙烷气体灭火装置(单瓶) (2)型号、规格:70L (3)含:灭火剂瓶组、容器阀、电磁驱动装置、连接管、信号反馈装置、喷嘴、柜体、压力表、高压软管、安全泄放装置、检漏装置、管道管件等。 (4)灭火药剂按实际用量另计 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 10 | 6783.57 | 67835.7
2 | 030902010002 | 无管网气体灭火装置 | (1)类型:柜式七氟丙烷气体灭火装置(单瓶) (2)型号、规格:120L (3)含:灭火剂瓶组、容器阀、电磁驱动装置、连接管、信号反馈装置、喷嘴、柜体、压力表、高压软管、安全泄放装置、检漏装置、管道管件等。 (4)灭火药剂按实际用量另计 (5)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 23 | 13869.67 | 319002.41
3 | 030902008001 | 七氟丙烷药剂 | (1)介质、类型:七氟丙烷药剂 (2)型号、规格:HFC-227ea (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | kg | 2864 | 56.06 | 160555.84
4 | 030910003001 | 超细干粉灭火装置 | (1)名称:非贮压式悬挂式超细干粉自动灭火装置 (2)规格:FFX-ACT8 (3)含:灭火剂储存容器、启动释放组件、悬挂支架等组成 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 263 | 299.43 | 78750.09
本页小计 | [6 empty] | 626144.04
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-气体灭火系统 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
5 | 030703011200 | 自动泄压装置 | (1)名称:自动泄压装置 (2)泄压口面积:0.077m2 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 13 | 357.97 | 4653.61
6 | 030703011201 | 自动泄压装置 | (1)名称:自动泄压装置 (2)泄压口面积:0.13m2 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 504.02 | 1008.04
7 | 030703011202 | 自动泄压装置 | (1)名称:自动泄压装置 (2)泄压口面积:0.25m2 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 590.27 | 3541.62
8 | 030909002001 | 气体灭火系统装置调试 | (1)名称:气体灭火系统装置调试 (2)试验容器规格:70L (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 点 | 10 | 1240.88 | 12408.8
9 | 030909002002 | 气体灭火系统装置调试 | (1)名称:气体灭火系统装置调试 (2)试验容器规格:120L (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 点 | 23 | 2033.24 | 46764.52
|  | 管网式七氟丙烷组合分配式系统 |  |  |  |  | 329731.59
10 | 030902008002 | 贮存装置 | (1)介质、类型:七氟丙烷灭火剂瓶组(120L) (2)含:灭火剂瓶组、集流管、驱动瓶组、高压软管、液流单向阀、气体单向阀、框架及固定措施、安全泄压阀、信号反馈装置、启动瓶及启动铜管、数显压力表、压力讯号器等 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 20 | 5803.02 | 116060.4
本页小计 | [6 empty] | 184436.99
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-气体灭火系统 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
11 | 030902008003 | 七氟丙烷药剂 | (1)介质、类型:七氟丙烷药剂 (2)型号、规格:HFC-227ea (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | kg | 1700 | 56.06 | 95302
12 | 030703011203 | 自动泄压装置 | (1)名称:自动泄压装置 (2)规格:530*530 (3)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 590.27 | 1770.81
13 | 030902006001 | 选择阀 | (1)名称:选择阀 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 20 | 3097.06 | 61941.2
14 | 030902006002 | 选择阀 | (1)材质:低泄高封阀 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 20 | 1502.54 | 30050.8
15 | 030902001001 | 无缝钢管 | (1)名称:镀锌无缝钢管 (2)介质:七氟丙烷气体 (3)规格:DN125 (4)焊接方法:法兰连接 (5)含:管道及管件防腐、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (6)压力试验及吹扫设计要求:管道吹扫、强度试验、气密性试验 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 17.04 | 376.27 | 6411.64
16 | 030902001002 | 无缝钢管 | (1)名称:镀锌无缝钢管 (2)介质:七氟丙烷气体 (3)规格:DN100 (4)焊接方法:法兰连接 (5)含:管道及管件防腐、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (6)压力试验及吹扫设计要求:管道吹扫、强度试验、气密性试验 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 13.53 | 322.23 | 4359.77
本页小计 | [6 empty] | 199836.22
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-气体灭火系统 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
17 | 030902001003 | 无缝钢管 | (1)名称:镀锌无缝钢管 (2)介质:七氟丙烷气体 (3)规格:DN80 (4)焊接方法:螺纹连接 (5)含:管道及管件防腐、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (6)压力试验及吹扫设计要求:管道吹扫、强度试验、气密性试验 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 17.21 | 112.98 | 1944.39
18 | 030902001004 | 无缝钢管 | (1)名称:镀锌无缝钢管 (2)介质:七氟丙烷气体 (3)规格:DN65 (4)焊接方法:螺纹连接 (5)含:管道及管件防腐、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (6)压力试验及吹扫设计要求:管道吹扫、强度试验、气密性试验 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 15.21 | 101.27 | 1540.32
19 | 030902001005 | 无缝钢管 | (1)名称:镀锌无缝钢管 (2)介质:七氟丙烷气体 (3)规格:DN50 (4)焊接方法:螺纹连接 (5)含:管道及管件防腐、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (6)压力试验及吹扫设计要求:管道吹扫、强度试验、气密性试验 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 16.96 | 80.48 | 1364.94
本页小计 | [6 empty] | 4849.65
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-气体灭火系统 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
20 | 030902001006 | 无缝钢管 | (1)名称:镀锌无缝钢管 (2)介质:七氟丙烷气体 (3)规格:DN40 (4)焊接方法:螺纹连接 (5)含:管道及管件防腐、涂色环、管件、支架制安、除锈及刷油 (6)压力试验及吹扫设计要求:管道吹扫、强度试验、气密性试验 (7)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (8)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 54.94 | 74.07 | 4069.41
21 | 030902007001 | 气体喷头 | (1)名称:喷头 (2)规格:接管管径DN40 (3)含:挡流罩 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 17 | 117.65 | 2000.05
22 | 030902007002 | 自给式正压空气呼吸器 | (1)材质:自给式正压空气呼吸器 (2)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 20 | 46.46 | 929.2
23 | 031301003275 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN125 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 164.88 | 494.64
24 | 031301003276 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 129.4 | 388.2
本页小计 | [6 empty] | 7881.5
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-气体灭火系统 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
25 | 031301003277 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN80 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 102.99 | 411.96
26 | 031301003278 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN65 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 70.91 | 283.64
27 | 031301003279 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN50 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 52.55 | 52.55
28 | 031301003280 | 套管 | (1)名称、类型:一般钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN40 (3)含:开孔洞、预留孔洞及封堵等 (4)增加费:综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 7 | 50.81 | 355.67
本页小计 | [6 empty] | 1103.82
合计 | [6 empty] | 1024252.22

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-气体灭火系统 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 52685.66 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 52685.66

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-气体灭火系统 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 1106398.82 | 9 | 99575.89
合 计 | [5 empty] | 99575.89

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-气体灭火系统 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 52685.66 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 52685.66