## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-燃气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-燃气工程 | 152590.62 | 2743.72 |  | 6666.26
合计 |  | 152590.62 | 2743.72 |  | 6666.26
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-燃气工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 130059.63
1.1 | 埋地部分 |  | 65195.16
1.2 | 地上部分 |  | 64864.47
2 | 措施项目 |  | 3265.5
2.1 | 安全文明施工 |  | 2743.72
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 2221.64
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 522.08
2.2 | 其他措施项目费 |  | 521.78
3 | 其他项目 |  | 6666.26
3.1 | 暂列金额 |  | 6666.26
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 12599.23
合计 |  |  | 152590.62
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-燃气工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 埋地部分 |  |  |  |  | 65195.16
1 | 031001008037 | 塑料管 | (1)名称:聚乙烯管（含管件） (2)规格:De110×10 (3)连接形式:电熔连接 (4)压力试验及吹、洗设计要求:管道吹扫、强度及严密性试验、氮气置换 (5)安装部位:室外埋地 (6)介质:燃气 (7)含管道砂基础 厚度10cm (8)塑料保护板 厚度≥5mm (9)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 55 | 179.77 | 9887.35
2 | 040502004001 | 转换件 | (1)名称:钢塑转换接头dn110 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 289.07 | 289.07
3 | 040501022001 | 电子标识器 | (1)名称:电子标识器 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 209.21 | 1046.05
4 | 040205003001 | 标志桩安装 | (1)名称:标志桩安装 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 件 | 5 | 111.5 | 557.5
5 | 031001003040 | 钢套管 | (1)安装部位:出地保护套管 (2)钢套管 DN150 (3)套管内填干河砂 (4)套管内的钢管包热收缩套 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 3 | 382.54 | 1147.62
6 | 031002003001 | 阀门 | (1)名称:PE球阀dn110 (2)连接形式:电熔连接 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 2615.43 | 2615.43
7 | 031002001484 | 螺纹阀门 | (1)类型:放散球阀DN25 (2)连接形式:螺纹连接 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 155.97 | 155.97
8 | 040504005001 | 阀门井 | (1)名称:砖砌燃气放散阀井 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1564.78 | 1564.78
9 | 040504005002 | 放散阀门井 | (1)名称:砖砌燃气放散阀井 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 1564.78 | 3129.56
10 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | (1)名称:挖沟槽土方 (2)土壤类别:综合考虑 (3)挖土深度:综合考虑 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m3 | 77 | 11.88 | 914.76
本页小计 | [6 empty] | 21308.09
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-燃气工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
11 | 040103001001 | 回填方 | (1)名称:回填砂 (2)密实度要求:综合考虑 (3)填方材料品种:符合要求的中、粗砂回填 (4)填方粒径要求:综合考虑 (5)填方来源、运距:综合考虑 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m3 | 7.7 | 269.07 | 2071.84
12 | 040103001002 | 回填方 | (1)名称:回填土 (2)密实度要求:综合考虑 (3)填方材料品种:素土回填 (4)填方粒径要求:综合考虑 (5)填方来源、运距:综合考虑 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m3 | 30.8 | 26.43 | 814.04
13 | 040103003001 | 余方弃置 | (1)名称:余方弃置 (2)废弃料品种:综合考虑 (3)运距:综合考虑 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m3 | 34.65 | 61.23 | 2121.62
14 | 040501014001 | 新旧管连接 | (1)名称:新旧管连接,dn110 (2)含聚乙烯管双管夹、带气接驳(封堵)、防火措施、应急风险措施、天然气放散、天然气置换、管道氮气置、小型标志牌等 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 处 | 1 | 38879.57 | 38879.57
|  | 地上部分 |  |  |  |  | 64864.47
15 | 031006005001 | 罗茨表BK-G65(带修正仪/带远传) | (1)类型:罗茨表BK-G65(带修正仪/带远传) (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 18346.55 | 18346.55
16 | 031006005002 | 工商业预付费终端 | (1)类型:工商业预付费终端_腰轮表.DN50.电池 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 6228.09 | 6228.09
17 | 031006008001 | 调压器 | (1)(1)类型:调压器 P1=0.2MPa,P2=2.5kPa (2)Qmax=100m3/h (3)(2)型号、规格:带切断保护 (4)(3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 2249.03 | 2249.03
本页小计 | [6 empty] | 70710.74
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-燃气工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
18 | 031002001485 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:紧急切断阀 (2)规格、压力等级:DN50、PN1.0Mpa (3)连接形式:法兰连接 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 4373.38 | 4373.38
19 | 031002001486 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:筒型过滤器 (2)规格、压力等级:DN50、PN1.0Mpa (3)连接形式:法兰连接 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1550.45 | 1550.45
20 | 031002001487 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:法兰球阀 (2)规格、压力等级:DN80、PN1.0Mpa (3)连接形式:法兰连接 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 2376.24 | 7128.72
21 | 031002001488 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:法兰球阀 (2)规格、压力等级:DN40、PN1.0Mpa (3)连接形式:法兰连接 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 1424.73 | 1424.73
22 | 031002001489 | 螺纹阀门 | (1)类型:螺纹球阀 (2)规格、压力等级:DN40、PN1.0Mpa (3)连接形式:螺纹连接 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 5 | 249.81 | 1249.05
23 | 031002001490 | 螺纹阀门 | (1)类型:螺纹球阀 (2)规格、压力等级:DN25、PN1.0Mpa (3)连接形式:螺纹连接 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 10 | 133.01 | 1330.1
24 | 031002001491 | 螺纹阀门 | (1)类型:螺纹球阀 (2)规格、压力等级:DN15、PN1.0Mpa (3)连接形式:螺纹连接 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 71.19 | 284.76
25 | 030601002023 | 智能压力检测报警 | (1)类型:智能压力检测报警 (2)型号、规格:带NB-lot远传功能 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 2 | 984.92 | 1969.84
本页小计 | [6 empty] | 19311.03
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-燃气工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
26 | 031001003041 | 无缝钢管ф89×5 | (1)安装部位:室内 (2)介质:燃气 (3)规格:ф89×5 (4)材质:无缝钢套管(含管件) (5)含空气吹扫、氮气置换、管道除锈刷油 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 26 | 145.77 | 3790.02
27 | 031001003042 | 无缝钢管ф76×4 | (1)安装部位:室内 (2)介质:燃气 (3)规格:ф76×4 (4)材质:无缝钢套管(含管件) (5)含空气吹扫、氮气置换、管道除锈刷油 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 22 | 128.42 | 2825.24
28 | 031001003043 | 无缝钢管ф57×4 | (1)安装部位:室内 (2)介质:燃气 (3)规格:ф57×4 (4)材质:无缝钢套管(含管件) (5)含空气吹扫、氮气置换、管道除锈刷油 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 3 | 98.76 | 296.28
29 | 031001003044 | 无缝钢管ф48×4 | (1)安装部位:室内 (2)介质:燃气 (3)规格:ф48×4 (4)材质:无缝钢套管(含管件) (5)含空气吹扫、氮气置换、管道除锈刷油 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 12 | 97.91 | 1174.92
30 | 031001003045 | 无缝钢管ф22×3 | (1)安装部位:室内 (2)介质:燃气 (3)规格:ф22×3 (4)材质:无缝钢套管(含管件) (5)含空气吹扫、氮气置换、管道除锈刷油 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 3 | 76.18 | 228.54
31 | 030601002024 | 压力仪表 | (1)名称:压力表0-10KPa (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 3 | 330.05 | 990.15
本页小计 | [6 empty] | 9305.15
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-燃气工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
32 | 030601002025 | 压力仪表 | (1)名称:压力表0-0.6MPa (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 241.55 | 241.55
33 | 030813003001 | 焊缝X射线探伤 | (1)名称:焊缝X射线探伤 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 张(口) | 34 | 75.26 | 2558.84
34 | 031301003299 | UPVC套管DN80 | (1)名称、类型:一般穿墙套管 (2)规格:穿管直径DN80 (3)含防腐、孔洞预留及封堵 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 3 | 108.74 | 326.22
35 | 030904001015 | 燃气泄漏报警装置（4探头） | (1)名称:燃气泄漏报警装置(4探头) (2)含主机及管线等 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 3342.27 | 3342.27
36 | 031002009001 | 法兰DN80 | (1)名称:碳钢法兰片 (2)规格:DN80 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 副 | 2 | 72.88 | 145.76
37 | 031002009002 | 法兰DN50 | (1)名称:碳钢法兰片 (2)规格:DN50 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 副 | 3 | 49.84 | 149.52
38 | 031002009003 | 法兰DN40 | (1)名称:碳钢法兰片 (2)规格:DN40 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 副 | 1 | 49.84 | 49.84
39 | 040502007001 | 盲堵板 | (1)名称:盲板 (2)规格:DN65 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 123.36 | 246.72
40 | 031006011001 | 调压箱、调压装置 | (1)类型:调压计量箱 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 1732.41 | 1732.41
41 | 031002017001 | 成品表箱 | (1)名称:阀门箱 (2)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 1 | 631.49 | 631.49
本页小计 | [6 empty] | 9424.62
合计 | [6 empty] | 130059.63

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-燃气工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 6666.26 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 6666.26

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-燃气工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 139991.39 | 9 | 12599.23
合 计 | [5 empty] | 12599.23

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-燃气工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 6666.26 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 6666.26