## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气 | 1459376.8 | 26581.48 |  | 63756.09
合计 |  | 1459376.8 | 26581.48 |  | 63756.09
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 1245237.79
1.1 | 电力工程 |  | 1245237.79
2 | 措施项目 |  | 29883.92
2.1 | 安全文明施工 |  | 26581.48
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 21589.65
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 4991.83
2.2 | 其他措施项目费 |  | 3302.44
3 | 其他项目 |  | 63756.09
3.1 | 暂列金额 |  | 63756.09
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 120499
合计 |  |  | 1459376.8
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 电力工程 |  |  |  |  | 1245237.79
|  | 配电箱 |  |  |  |  | 66609.82
1 | 030402011525 | 成套配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:2AP1-ptzm1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 4486.63 | 4486.63
2 | 030402011526 | 成套配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:2AP1-ptzm2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 7847.75 | 7847.75
3 | 030402011527 | 成套配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:2AP1-xfzm1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 4788.89 | 4788.89
4 | 030402011528 | 成套配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:2AP1-xfzm2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 4788.89 | 4788.89
5 | 030402011529 | 成套配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:2A01ALgg1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 1303.15 | 1303.15
本页小计 | [6 empty] | 23215.31
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 2 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
6 | 030402011530 | 成套配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:2A1AL-hy1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 930.87 | 930.87
7 | 030402011531 | 成套配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:2A1AL-hy2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 930.87 | 930.87
8 | 030402011532 | 成套配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:2A1AL-zh (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 930.87 | 930.87
9 | 030402011533 | 成套配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:2A1AL-kf (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 1081.74 | 1081.74
10 | 030402011534 | 成套配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:2A1AL-gb (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 930.87 | 930.87
本页小计 | [6 empty] | 4805.22
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 3 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
11 | 030402011535 | 成套配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:2A1AP1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 1613.57 | 1613.57
12 | 030402011536 | 成套配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:2A2AP1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 1613.57 | 1613.57
13 | 030402011537 | 成套配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:2A1ATyj1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 5834.13 | 5834.13
14 | 030402011538 | 成套配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:2A2AP-kt (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 1234.15 | 1234.15
15 | 030402011539 | 成套配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:2A2T1-py (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 10930.29 | 10930.29
本页小计 | [6 empty] | 21225.71
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 4 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
16 | 030402011540 | 成套配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)型号:2A2T2-py (3)安装方式:综合考虑 (4)含:箱内元器件、支架、接地等 (5)增加费:综合考虑竖井内、操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 1 | 10930.29 | 10930.29
17 | 030407003004 | 微型电机 | (1)名称:微型电动机检查接线、调试 (2)额定功率(kW):0.75KW以下 (3)增加费:增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 台 | 4 | 169.51 | 678.04
18 | 030407004015 | 小型电动机 | (1)名称:交流异步电机检查接线、调试 (2)额定功率(kW):0.75kW＜功率≤1.5kW (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求 | 台 | 2 | 485.82 | 971.64
19 | 030407004016 | 小型电动机 | (1)名称:交流异步电机检查接线、调试 (2)额定功率(kW):1.5kW＜功率≤3.0kW (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求 | 台 | 1 | 577.27 | 577.27
20 | 030407004017 | 小型电动机 | (1)名称:交流异步电机检查接线、调试 (2)额定功率(kW):3kW＜功率≤13kW (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求 | 台 | 2 | 795.14 | 1590.28
本页小计 | [6 empty] | 14747.52
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 5 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
21 | 030407004018 | 小型电动机 | (1)名称:交流异步电机检查接线、调试 (2)额定功率(kW):30kW＜功率≤100kW (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求 | 台 | 2 | 1308.03 | 2616.06
|  | 桥架、配管 |  |  |  |  | 42835.36
22 | 030412003053 | 桥架 | (1)名称:非消防金属线槽 (2)规格:300*100 (3)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (4)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 72.73 | 133.55 | 9713.09
23 | 030412003054 | 桥架 | (1)名称:消防金属线槽(外刷防火涂料) (2)规格:200*100 (3)接地跨接方式:全程敷设25x4的热镀锌扁钢 (4)含:综合考虑盖板、支吊架制安、镀锌、除锈刷油 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 91.81 | 122.48 | 11244.89
24 | 030412001095 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC150 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 17.13 | 209.56 | 3589.76
本页小计 | [6 empty] | 27163.8
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 6 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
25 | 030412001096 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC125 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 16.09 | 182.58 | 2937.71
26 | 030412001097 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC100 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 5.68 | 156.82 | 890.74
27 | 030412001098 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC65 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 14.42 | 105.03 | 1514.53
28 | 030412001099 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC50 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 34.23 | 63.57 | 2176
29 | 030412001100 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC40 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 8.58 | 49.4 | 423.85
本页小计 | [6 empty] | 7942.83
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 7 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
30 | 030412001101 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 6.9 | 28.52 | 196.79
31 | 030412001102 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC25 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 117.14 | 22.14 | 2593.48
32 | 030412001103 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 127.77 | 18.13 | 2316.47
33 | 030412001104 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG32 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 78.11 | 22.55 | 1761.38
34 | 030412001105 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG25 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 159.32 | 18.65 | 2971.32
本页小计 | [6 empty] | 9839.44
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 8 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
35 | 031301001028 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN32 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 23 | 12.33 | 283.59
36 | 031301001029 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN25 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 16 | 9.23 | 147.68
37 | 031301001030 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN20 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 10.72 | 6.91 | 74.08
|  | 电缆、配线 |  |  |  |  | 1050682.83
38 | 030409001139 | 电力电缆 | (1)名称:柔性不燃矿物绝缘耐火电缆 (2)规格:BTTRZ-4X95+1X50 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 619 | 610.74 | 378048.06
39 | 030409001140 | 电力电缆 | (1)名称:柔性不燃矿物绝缘耐火电缆 (2)规格:BTTRZ-4X50+1X25 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 116.67 | 330.93 | 38609.6
本页小计 | [6 empty] | 417163.01
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 9 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
40 | 030409001141 | 电力电缆 | (1)名称:柔性不燃矿物绝缘耐火电缆 (2)规格:BTTRZ-5X4 (3)含:综合考虑矿物绝缘耐火电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 17.54 | 54.59 | 957.51
41 | 030409003040 | 电力电缆头 | (1)名称:矿物绝缘耐火电缆头制作安装 (2)规格:95mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 4 | 327.82 | 1311.28
42 | 030409003041 | 电力电缆头 | (1)名称:矿物绝缘耐火电缆头制作安装 (2)规格:50mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 6 | 212.05 | 1272.3
43 | 030409001142 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-4X240+1X120 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 247.23 | 1229.59 | 303991.54
44 | 030409001143 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-4X120+1X70 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 248.03 | 644.71 | 159907.42
本页小计 | [6 empty] | 467440.05
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 10 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
45 | 030409001144 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-4X95+1X50 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 53.78 | 508.59 | 27351.97
46 | 030409001145 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-4X35+1X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 25.7 | 194.49 | 4998.39
47 | 030409001146 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-5X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 110.52 | 102.98 | 11381.35
48 | 030409001147 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZA-YJY(B1,d1,t1)-5X4 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 207.16 | 32.84 | 6803.13
49 | 030409001148 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d1,t1)-4X95+1X50 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 142.73 | 576.54 | 82289.55
本页小计 | [6 empty] | 132824.39
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 11 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
50 | 030409001149 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d1,t1)-3X35+2X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 40.08 | 197.1 | 7899.77
51 | 030409001150 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d1,t1)-5X4 (3)含:综合考虑电力电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 27.26 | 40.48 | 1103.48
52 | 030409001151 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDUZAN-YJY(B1,d1,t1)-7X16 (3)敷设方式:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 39.85 | 166.58 | 6638.21
53 | 030409003042 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:240mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 2 | 524.42 | 1048.84
54 | 030409003043 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:120mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 377.13 | 3017.04
本页小计 | [6 empty] | 19707.34
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 12 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
55 | 030409003044 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:35mm2及以下 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 236.39 | 1891.12
56 | 030409003045 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆头制作安装 (2)规格:16mm2 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 8 | 157.19 | 1257.52
57 | 030409002018 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆 (2)规格:WDUZAN-KYJY(B1,d1,t1)-2*1.5 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 13.44 | 15.78 | 212.08
58 | 030409002019 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆 (2)规格:WDUZAN-KYJY(B1,d1,t1)-6*1.5 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 67.9 | 26.94 | 1829.23
59 | 030409002020 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆 (2)规格:WDUZA-KYJY(B1,d1,t1)-7*1.5 (3)含:综合考虑控制电缆头制作安装 (4)敷设方式:桥架\管内敷设 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 96.56 | 28.33 | 2735.54
本页小计 | [6 empty] | 7925.49
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 13 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
60 | 030412004036 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ(B1,d1,t1)-2.5 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 761.02 | 4.86 | 3698.56
61 | 030412004037 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ(B1,d1,t1)-4 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 278.93 | 6.85 | 1910.67
62 | 030412004038 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ(B1,d1,t1)-6 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 35.17 | 9.68 | 340.45
63 | 030412004039 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格:WDUZN-BYJ(B1,d1,t1)-4 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 21.55 | 8.27 | 178.22
|  | 照明系统 |  |  |  |  | 85109.78
64 | 030413002059 | 装饰灯 | (1)名称:LED嵌入式可调角射灯 W1 (2)功率:24W (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 28 | 118.67 | 3322.76
本页小计 | [6 empty] | 9450.66
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 14 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
65 | 030413002060 | 装饰灯 | (1)名称:LED嵌入式方形可调角射灯 W2 (2)功率:24W (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 53 | 157.69 | 8357.57
66 | 030413002061 | 装饰灯 | (1)名称:LED嵌入式方形可调角射灯 R1 (2)功率:9W (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 19 | 74.07 | 1407.33
67 | 030413002062 | 装饰灯 | (1)名称:LED嵌入式直照射灯 Z1 (2)功率:9W (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 11 | 79.64 | 876.04
68 | 030413002063 | 装饰灯 | (1)名称:LED面板灯 M1 (2)功率:32W (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 30 | 101.82 | 3054.6
69 | 030413002064 | 装饰灯 | (1)名称:LED面板灯 M5 (2)功率:18W (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 2 | 83.79 | 167.58
本页小计 | [6 empty] | 13863.12
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 15 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
70 | 030413002065 | 装饰灯 | (1)名称:LED型材线性灯 L1 (2)功率:24W/m (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 16.8 | 119.84 | 2013.31
71 | 030413002066 | 装饰灯 | (1)名称:LED吸顶灯 X1 (2)功率:24W (3)色温:4000K (4)材质:压铸铝 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 10 | 66.73 | 667.3
72 | 030413002067 | 装饰灯 | (1)名称:LED灯带 X2 (2)功率:10W/m，含驱动器DC24V (3)色温:4000K (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 147.13 | 12.68 | 1865.61
73 | 030413001031 | 普通灯具 | (1)名称:LED单管墙壁灯 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 2 | 74.27 | 148.54
74 | 030413001032 | 普通灯具 | (1)名称:LED单管灯 (2)规格:20W 1800lm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 74.27 | 74.27
75 | 030413001033 | 普通灯具 | (1)名称:LED双管灯 (2)规格:20W*2 3600lm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 2 | 123.7 | 247.4
本页小计 | [6 empty] | 5016.43
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 16 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
76 | 030413001034 | 普通灯具 | (1)名称:LED平板灯 (2)规格:24W 2400lm (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 1 | 70.29 | 70.29
77 | 030413002068 | 装饰灯 | (1)名称:安全出口灯 (2)功率:A型 DC36V 1W (3)色温:不小于100Lm/W (4)功能:灯具带独立地址,采用网络化智能模块,可实时上报工作状态,远程控制频闪、开、灭灯,电路有电路熔断器保护功能 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 5 | 110.99 | 554.95
78 | 030413002069 | 装饰灯 | (1)名称:疏散出口灯 (2)功率:A型 DC36V 1W (3)色温:不小于100Lm/W (4)功能:灯具带独立地址,采用网络化智能模块,可实时上报工作状态,远程控制频闪、开、灭灯,电路有电路熔断器保护功能 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 2 | 110.99 | 221.98
79 | 030413002070 | 装饰灯 | (1)名称:单向壁挂疏散标志灯 (2)功率:A型 DC36V 1W (3)色温:不小于100Lm/W (4)功能:灯具带独立地址,采用网络化智能模块,可实时上报工作状态,远程控制频闪、开、灭灯,电路有电路熔断器保护功能 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 11 | 110.99 | 1220.89
本页小计 | [6 empty] | 2068.11
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 17 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
80 | 030413002071 | 装饰灯 | (1)名称:双面多信息复合标志灯 (2)功率:A型 DC36V 1W (3)色温:不小于100Lm/W (4)功能:灯具带独立地址,采用网络化智能模块,可实时上报工作状态,远程控制频闪、开、灭灯,电路有电路熔断器保护功能 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 2 | 158.41 | 316.82
81 | 030413002072 | 装饰灯 | (1)名称:智能应急照明灯具(吸顶) (2)功率:A型 DC36V 9W (3)色温:不小于100Lm/W (4)功能:灯具带独立地址,采用网络化智能分析模块,可实时上报工作状态,远程控制开、灭灯,电路有电路熔断器保护,灯具平时不亮,当接收到应急信号时,由应急照明控制器主机通过总线控制强制进入点亮模式 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 24 | 190.09 | 4562.16
82 | 030413013026 | 照明开关、按钮 | (1)名称:单联翘板式开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 9 | 19.59 | 176.31
83 | 030413013027 | 照明开关、按钮 | (1)名称:双联翘板式开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 5 | 22 | 110
84 | 030413013028 | 照明开关、按钮 | (1)名称:三联翘板式开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 4 | 24.38 | 97.52
本页小计 | [6 empty] | 5262.81
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 18 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
85 | 030413013029 | 照明开关、按钮 | (1)名称:智能照明控制面板 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 3 | 520.23 | 1560.69
86 | 030413014013 | 插座 | (1)名称:安全型两极加三极插座 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 7 | 31.27 | 218.89
87 | 030413013030 | 温控开关 | (1)名称:空调室内机温控开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 8 | 206.19 | 1649.52
88 | 030413013031 | 温控开关 | (1)名称:空调室内机联网型集中控制型温控开关 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 2 | 250.44 | 500.88
89 | 030413013032 | 照明开关、按钮 | (1)名称:现场控制装置(带闭锁防水按钮盒) (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 套 | 6 | 95.74 | 574.44
90 | 030412006007 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (3)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | 个 | 243 | 11.25 | 2733.75
91 | 031301001031 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:凿槽、恢复及挂网 (2)规格:DN15 (3)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (4)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 41 | 5.18 | 212.38
本页小计 | [6 empty] | 7450.55
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 19 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
92 | 030412001106 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:JDG20 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:明敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 727.42 | 26.7 | 19422.11
93 | 030412001107 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 80.12 | 18.13 | 1452.58
94 | 030412001108 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC15 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)配置形式:暗敷 (5)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (6)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 344.94 | 15.9 | 5484.55
95 | 030412001109 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 38.5 | 12.99 | 500.12
96 | 030412001110 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:DN15 (3)含:固定件、管内穿铁丝、分线盒 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 38.5 | 11.37 | 437.75
本页小计 | [6 empty] | 27297.11
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 20 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
97 | 030412004040 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格:WDUZAN-RYJS(B1,d1,t1)-2x2.5 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 359.36 | 10.88 | 3909.84
98 | 030412004041 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格:WDUZAN-BYJ(B1,d1,t1)-2.5 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 2574.1 | 5.76 | 14826.82
99 | 030412004042 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格:WDUZN-BYJ(B1,d1,t1)-4 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 49.05 | 8.27 | 405.64
100 | 030412004043 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ(B1,d1,t1)-2.5 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 245.13 | 4.86 | 1191.33
101 | 030412004044 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格:WDUZA-BYJ(B1,d1,t1)-4 (3)配线线制:桥架\管内敷设 (4)增加费:综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 (5)其它:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 | m | 72.3 | 6.85 | 495.26
本页小计 | [6 empty] | 20828.89
合计 | [6 empty] | 1245237.79

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 63756.09 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计 |  |  | 63756.09

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 1338877.8 | 9 | 120499
合 计 | [5 empty] | 120499

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-会议中心电气 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 63756.09 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 63756.09