## D.1 工程项目最高投标限价汇总表
D.1 工程项目最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明 施工费 （元） | 暂估价 （元） | 暂列金额 （元）
1 | 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程 | 42592268.88 | 1083352.82 |  | 1860736.95
合计 |  | 42592268.88 | 1083352.82 |  | 1860736.95
注：1.暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 36113793.34
1.1 | 楼地面装饰工程 |  | 6466246.1
1.2 | 墙、柱面装饰与隔断工程 |  | 10193492.83
1.3 | 天棚工程 |  | 11293923.09
1.4 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  | 2500365.63
1.5 | 门窗工程 |  | 1027196.17
1.6 | 木制品、柜类 |  | 3255584.85
1.7 | 其他装饰工程 |  | 1376984.67
2 | 措施项目 |  | 1100945.75
2.1 | 安全文明施工 |  | 1083352.82
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 938897.65
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 144455.17
2.2 | 其他措施项目费 |  | 17592.93
3 | 其他项目费 |  | 1860736.95
3.1 | 暂列金额 |  | 1860736.95
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 3516792.84
合计 |  |  | 42592268.88
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 6466246.1
1 | 011102001002 | 门槛石铺贴 | (1)20mm厚米白色仿砂岩人造石铺实拍平，白水泥填缝 (2)石材六面防护，抛光打磨平整做结晶处理 (3)10mm厚益胶泥粘贴(地面一道5mm，石材背面一道5mm) (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 423.84 | 570.96 | 241995.69
2 | 011102003022 | 块料楼地面 | (1)300×300×9mm陶瓷地砖，水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶粘剂 (3)综合考虑地面伸缩缝、变形缝处理 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 1825.8 | 166.07 | 303210.61
3 | 011102003023 | 块料楼地面 | (1)600×600×9mm陶瓷地砖，水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶粘剂 (3)综合考虑地面伸缩缝、变形缝处理 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 5778.88 | 163.53 | 945020.25
4 | 011102003024 | 块料楼地面 | (1)600×1200×9mm陶瓷地砖，水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶粘剂 (3)综合考虑地面伸缩缝、变形缝处理 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 1096.41 | 183.42 | 201103.52
本页小计 | [6 empty] | 1691330.07
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 2 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
5 | 011102003025 | 块料楼地面 | (1)750×1500×9mm陶瓷地砖，水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚C2T型陶瓷砖胶粘剂 (3)综合考虑地面伸缩缝、变形缝处理 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 3384.14 | 199.35 | 674628.31
6 | 011103002002 | 橡塑卷材楼地面 | (1)2mm厚同质透心PVC地胶板，同色焊条焊缝 (2)2mm厚配套专用胶粘剂粘贴 (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 27631.42 | 123.4 | 3409717.23
7 | 011102003026 | 后植盲道钉 | (1)后植盲道钉 (2)安装位置:电梯门口 (3)盲道钉规格:φ35×5mm (4)清单工程量按盲道钉外接矩形面积计算 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 18.18 | 638.1 | 11600.66
8 | 011105006004 | 金属踢脚线 | (1)安装基层:建筑墙体 (2)1mm厚不锈钢踢脚线，高度:50mm (3)10mmDPM15(1:3水泥砂浆)压实抹平 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m | 4137.02 | 24.51 | 101398.36
9 | 011105006005 | 金属踢脚线 | (1)安装基层:热镀锌型钢龙骨 (2)1mm厚不锈钢踢脚线，高度:50mm，折边10mm (3)12mm厚水泥纤维板基层龙骨固定 (4)热镀锌钢型材龙骨 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m | 1107.01 | 27.65 | 30608.83
本页小计 | [6 empty] | 4227953.39
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 3 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
10 | 011105006006 | 金属踢脚线 | (1)安装基层:铝合金型材龙骨 (2)1m厚不锈钢踢脚线，高度:50mm，折边10mm (3)12mm厚水泥纤维板基层龙骨固定 (4)铝合金型材龙骨 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m | 290.12 | 27.94 | 8105.95
11 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | (1)安装基层:建筑墙体 (2)2mm厚同质透心PVC地胶板 (3)2mm厚配套专用胶粘剂粘贴 (4)成品100mm高PVC卷材配套专用踢脚型材 (5)PVC卷材配套专用踢脚型材墙面固定，中距300mm (6)10mmDPM15(1:3水泥砂浆)压实抹平 (7)含建筑物超高增加费 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m | 9380.59 | 19.69 | 184703.82
12 | 011105004002 | 塑料板踢脚线 | (1)安装基层:集成墙板 (2)2mm厚同质透心PVC地胶板 (3)2mm厚配套专用胶粘剂粘贴 (4)成品100mm高PVC卷材配套专用踢脚型材 (5)PVC卷材配套专用踢脚型材墙面固定，中距300mm (6)含建筑物超高增加费 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m | 3602.82 | 16.98 | 61175.88
本页小计 | [6 empty] | 253985.65
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 4 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
13 | 011105004003 | 塑料板踢脚线 | (1)安装基层:热镀锌型钢龙骨 (2)2mm厚同质透心PVC地胶板 (3)2mm厚配套专用胶粘剂粘贴 (4)成品100mm高PVC卷材配套专用踢脚型材 (5)PVC卷材配套专用踢脚型材墙面固定，中距300mm (6)12mm水泥纤维板基层龙骨固定 (7)热镀锌型钢龙骨 (8)含建筑物超高增加费 (9)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m | 3136.34 | 25.97 | 81450.75
14 | 011105004004 | 塑料板踢脚线 | (1)安装基层:铝合金型材龙骨 (2)2mm厚同质透心PVC地胶板 (3)2mm厚配套专用胶粘剂粘贴 (4)成品100mm高PVC卷材配套专用踢脚型材 (5)PVC卷材配套专用踢脚型材墙面固定，中距300mm (6)12mm水泥纤维板基层龙骨固定 (7)铝合金型材龙骨 (8)含建筑物超高增加费 (9)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m | 3478.1 | 26.52 | 92239.21
15 | 011105006007 | 金属收口线 | (1)地面5mm厚L型不锈钢收边条 (2)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-12 (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m | 1462.03 | 81.59 | 119287.03
|  | 墙、柱面装饰与隔断工程 |  |  |  |  | 10193492.83
本页小计 | [6 empty] | 292976.99
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 5 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
16 | 011203001003 | 石材墙、柱面 | (1)20mm厚米白色仿砂岩人造石干挂，石材六面防护、表面结晶处理 (2)板面拼缝宜采用嵌胶缝/鱼尾缝/U形缝，阳角宜采用圆弧角/海棠角/切角收口 (3)3mm厚304#不锈钢配套干挂件/3mm厚配套热镀锌钢制干挂件 (4)横向L50×50×5mm热镀锌角钢，间距根据石材分缝、横杆与立杆焊接满焊，满焊、焊接处满刷防锈漆三遍 (5)竖向8#(80×43×5mm)热镀锌槽钢通高立杆，立杆间距根据石材分缝(间距≤1200mm) (6)双侧L50×50×5mm热镀锌角钢固定件，4×M8膨胀螺栓与上下楼板固定 (7)含建筑物超高增加费 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 391.92 | 718.01 | 281402.48
17 | 011203001004 | 石材墙、柱面 | (1)20mm厚木纹大理石干挂，石材六面防护、表面结晶处理 (2)板面拼缝宜采用嵌胶缝/鱼尾缝/U形缝，阳角宜采用圆弧角/海棠角/切角收口 (3)3mm厚304#不锈钢配套干挂件/3mm厚配套热镀锌钢制干挂件 (4)横向L50×50×5mm热镀锌角钢，间距根据石材分缝、横杆与立杆焊接满焊，满焊、焊接处满刷防锈漆三遍 (5)竖向8#(80×43×5mm)热镀锌槽钢通高立杆，立杆间距根据石材分缝(间距≤1200mm) (6)双侧L50×50×5mm热镀锌角钢固定件，4×M8膨胀螺栓与上下楼板固定 (7)含建筑物超高增加费 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 241.23 | 748.83 | 180640.26
本页小计 | [6 empty] | 462042.74
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 6 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
18 | 011203001005 | 石材墙、柱面 | (1)活动区人造石挡水条 (2)宽度:300mm (3)12mm人造石饰面 (4)5mm厚增强型瓷砖胶粘结剂粘结层 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 17.24 | 386.78 | 6668.09
19 | 011203003005 | 块料墙、柱面 | (1)300×600×9mm陶瓷墙砖，水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚增强型瓷砖胶粘结剂粘结层 (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 7835.45 | 191.1 | 1497354.5
20 | 011203003006 | 块料墙、柱面 | (1)600×600×9mm陶瓷墙砖，水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚增强型瓷砖胶粘结剂粘结层 (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 45.36 | 179.04 | 8121.25
21 | 011203003007 | 块料墙、柱面 | (1)600×1200×9mm陶瓷墙砖，水性反应树脂RG(Ⅱ)类填缝剂同砖色 (2)5mm厚增强型瓷砖胶粘结剂粘结层 (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 6558.08 | 187.4 | 1228984.19
22 | 011205001007 | 墙、柱面装饰板 | (1)成品8mm厚白色HPL板，企口拼接 (2)HPL板配套可调节铝合金扣片34×54×11mm(3mm厚)，间距≤500mm (3)U型铝合金横龙骨49×12×3mm横向通长，竖向间距600mm，用盘头自攻钉固定于竖向龙骨 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 7226.55 | 332.67 | 2404056.39
本页小计 | [6 empty] | 5145184.42
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 7 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
23 | 011205001008 | 墙、柱面装饰板 | (1)成品8mm厚木纹HPL板，企口拼接 (2)HPL板配套可调节铝合金扣片34×54×11mm(3mm厚)，间距≤500mm (3)U型铝合金横龙骨49×12×3mm横向通长，竖向间距600mm，用盘头自攻钉固定于竖向龙骨 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 3716.24 | 332.67 | 1236281.56
24 | 011205001009 | 墙、柱面装饰板 | (1)0.8mm镀锌钢板，静电粉末喷涂(哑光)，板缝5mm宽钢板同色线性龙骨收口 (2)12mm硅酸钙板基层 (3)采用与板块配套的镀锌钢横龙骨，配套镀锌钢挂码将板块与横龙骨固定 (4)横向40×40×4mm热镀锌方管横向@1000mm，横杆与立杆焊接，满焊、焊接处满刷防锈漆三遍 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 1722.88 | 246.1 | 424000.77
25 | 011205001010 | 墙、柱面装饰板 | (1)0.8mm仿木纹镀锌钢板，静电粉末喷涂(哑光)，板缝5mm宽钢板同色线性龙骨收口 (2)12mm硅酸钙板基层 (3)采用与板块配套的镀锌钢横龙骨，配套镀锌钢挂码将板块与横龙骨固定 (4)横向40×40×4mm热镀锌方管横向@1000mm，横杆与立杆焊接，满焊、焊接处满刷防锈漆三遍 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 2471.56 | 253.64 | 626886.48
本页小计 | [6 empty] | 2287168.81
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 8 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
26 | 011205001011 | 墙、柱面装饰板 | (1)0.8mm镀锌钢板，静电粉末喷涂(哑光)，板缝5mm宽钢板同色线性龙骨收口 (2)12mm防潮石膏板基层 (3)采用与板块配套的镀锌钢横龙骨，配套镀锌钢挂码将板块与横龙骨固定 (4)横向40×40×4mm热镀锌方管横向@1000mm，横杆与立杆焊接，满焊、焊接处满刷防锈漆三遍 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 5146.15 | 236.74 | 1218299.55
27 | 011205001012 | 墙、柱面装饰板 | (1)0.8mm仿木纹镀锌钢板，静电粉末喷涂(哑光)，板缝5mm宽钢板同色线性龙骨收口 (2)12mm防潮石膏板基层 (3)采用与板块配套的镀锌钢横龙骨，配套镀锌钢挂码将板块与横龙骨固定 (4)横向40×40×4mm热镀锌方管横向@1000mm，横杆与立杆焊接，满焊、焊接处满刷防锈漆三遍 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 1362.26 | 244.28 | 332772.87
28 | 011205001013 | 墙、柱面装饰板 | (1)安装位置:电梯门头不锈钢 (2)1mm不锈钢板饰面 (3)双层9mm水泥纤维板基层 (4)40×40×4mm镀锌方通龙骨 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DE-01-03 (6)含建筑物超高增加费 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 154.27 | 343.68 | 53019.51
本页小计 | [6 empty] | 1604091.93
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 9 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
29 | 011205001014 | 墙、柱面装饰板 | (1)安装位置:电梯按钮金属基座 (2)1mm不锈钢板饰面 (3)9mm水泥纤维板基层固定于墙面基层龙骨 (4)具体做法详见图纸ZS(施)-DE-01-02 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 10.08 | 358.85 | 3617.21
30 | 011205001015 | 墙、柱面装饰板 | (1)安装位置:取药台、登记台显示屏背景 (2)1mm不锈钢板饰面 (3)9mm水泥纤维板基层 (4)30×30×3mm镀锌方通龙骨 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DE-02-03 (6)含建筑物超高增加费 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 12.87 | 297.19 | 3824.84
31 | 011205001016 | 墙、柱面装饰板 | (1)安装位置:护士站显示屏背景 (2)1mm不锈钢板饰面 (3)9mm水泥纤维板基层固定于墙面基层龙骨 (4)具体做法详见图纸ZS(施)-DE-03-02 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 38.08 | 263.26 | 10024.94
32 | 011205001017 | 室内包管基层 | (1)双层9mm水泥纤维板 (2)管道包隔音岩棉 (3)40×40×5mm镀锌方通龙骨 (4)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-12-05 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 10 | 171.82 | 1718.2
本页小计 | [6 empty] | 19185.19
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 10 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
33 | 011205001018 | 小便斗背墙基础 | (1)12mm水泥纤维板基层 (2)40×40×3mm镀锌方钢龙骨 (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-17-01 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 46.06 | 241.51 | 11123.95
34 | 011205001019 | 墙面装饰层板 | (1)安装位置:病房墙面 (2)材质、规格:18mm白色烤漆板层板 (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 330.87 | 394.28 | 130455.42
35 | 011205001020 | 墙面装饰层板 | (1)安装位置:活动区墙面 (2)材质、规格:15mm实木多层板基层+1mm木饰面皮 (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 22.4 | 328.25 | 7352.8
36 | 011501003003 | 登记台 | (1)一层急诊输液登记台、六层护士站登记台 (2)高度:1100mm (3)台面材质、规格:12mm白色人造石 (4)饰面材质、规格:8mm木纹HPL板 (5)15mm实木多层板基层+1mm木饰面皮抽屉制作 (6)框架材质:镀锌钢型材骨架 (7)底部1mm厚不锈钢踢脚线，高度50mm (8)具体做法详见图纸ZS(施)-DE-02-02 (9)含建筑物超高增加费 (10)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m | 6.95 | 2111.6 | 14675.62
本页小计 | [6 empty] | 163607.79
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 11 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
37 | 011501003004 | 登记台 | (1)一层取药台、收费台、登记台 (2)高度:1100mm (3)台面材质、规格:12mm白色人造石 (4)饰面材质、规格:8mm白色HPL板+12mm白色人造石 (5)框架材质、规格:镀锌钢型材骨架+9mm水泥纤维板基层 (6)底部1mm厚不锈钢踢脚线，高度50mm (7)具体做法详见图纸ZS(施)-DE-02-03 (8)含建筑物超高增加费 (9)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m | 14.3 | 1651.83 | 23621.17
38 | 011501003005 | 登记台 | (1)一层护士站登记台 (2)高度:850mm (3)台面材质、规格:12mm白色人造石 (4)饰面材质、规格:8mm木纹HPL板 (5)框架材质:镀锌钢型材骨架 (6)15mm实木多层板基层+1mm木饰面皮抽屉制作 (7)含抽屉制作所需的所有相关五金配件 (8)底部1mm厚不锈钢踢脚线，高度50mm (9)具体做法详见图纸ZS(施)-DE-06-03 (10)含建筑物超高增加费 (11)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m | 2.6 | 1787.14 | 4646.56
39 | 011207003007 | 成品隔断 | (1)登记窗口玻璃隔断 (2)玻璃品种、规格:6+1pvb+6mm钢化夹胶玻璃 (3)边框种类、规格:1mm不锈钢边框 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 33.92 | 351.04 | 11907.28
本页小计 | [6 empty] | 40175.01
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 12 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
40 | 011207003008 | 成品隔断 | (1)成品钢化玻璃隔断 (2)玻璃品种、规格:12mm钢化玻璃 (3)边框种类、规格:铝合金边框 (4)吊顶以上至楼板底部采用L50×4mm镀锌角钢支撑 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 5.76 | 535.09 | 3082.12
41 | 011207003009 | 成品隔断 | (1)浴厕隔断 (2)材质、规格:木纹蜂窝铝板(面板1.2mm，蜂窝芯高度18mm，背板1mm) (3)含隔断门及相关五金配件 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 846.47 | 550.25 | 465770.12
42 | 011207003010 | 成品隔断 | (1)小便斗隔断 (2)材质、规格:木纹蜂窝铝板(面板1.2mm，蜂窝芯高度18mm，背板1mm) (3)含隔断安装相关配件 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 5.7 | 558.72 | 3184.7
|  | 天棚工程 |  |  |  |  | 11293923.09
本页小计 | [6 empty] | 472036.94
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 13 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
43 | 011302001009 | 平面吊顶天棚 | (1)铝扣板吊顶 (2)300×300×0.8mm白色铝扣板，聚酯粉末喷涂饰面工艺 (3)安装与铝扣板配套铁三角龙骨(26×28×0.6mm)，与主龙骨用配套挂件进行固定连接，间距根据板幅 (4)安装C38×12×1.0mm轻钢主龙骨(承载龙骨)，间距@1000mm，通过配套吊件与吊杆连接，调平(吊顶面积大，要适当起拱) (5)φ10热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定，吊杆双向布置，间距@1000mm，端头吊杆距墙≤300mm (6)综合考虑型钢反支撑制安、吊顶变形缝处理 (7)清单工程量按吊顶水平投影面积计算 (8)含建筑物超高增加费 (9)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 1471.45 | 205.25 | 302015.11
44 | 011302001010 | 平面吊顶天棚 | (1)铝扣板吊顶 (2)600×600×1mm白色铝扣板，聚酯粉末喷涂饰面工艺 (3)安装与铝扣板配套铁三角龙骨(26×28×0.6mm)，与主龙骨用配套挂件进行固定连接，间距根据板幅 (4)安装C38×12×1.0mm轻钢主龙骨(承载龙骨)，间距@1000mm，通过配套吊件与吊杆连接，调平(吊顶面积大，要适当起拱) (5)φ10热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定，吊杆双向布置，间距@1000mm，端头吊杆距墙≤300mm (6)综合考虑型钢反支撑制安、吊顶变形缝处理 (7)清单工程量按吊顶水平投影面积计算 (8)含建筑物超高增加费 (9)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 11467.62 | 226.74 | 2600168.16
本页小计 | [6 empty] | 2902183.27
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 14 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
45 | 011302001011 | 平面吊顶天棚 | (1)铝单板吊顶 (2)依次安装600×1200×1.5mm厚铝单板(加背筋)并调平，铝板氟碳预辊涂饰面工艺 (3)安装配套轻钢钩搭龙骨(Z20×50×10×1mm)，钩搭龙骨吊码连接主龙骨与钩搭龙骨，按所需的标高调节龙骨的水平，钩搭龙骨间距@600mm (4)安装配套轻钢主龙骨(50×20×0.6mm)，配套标准系列吊件，龙骨间距1000mm (5)φ10热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定，吊杆双向布置，间距@1000mm，端头吊杆距墙≤300mm (6)综合考虑型钢反支撑制安、吊顶变形缝处理 (7)清单工程量按吊顶水平投影面积计算 (8)含建筑物超高增加费 (9)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 16963.78 | 364.44 | 6182279.98
46 | 011302001012 | 平面吊顶天棚 | (1)木纹瓦楞板吊顶 (2)依次安装木纹瓦楞铝板(1200×2400mm×1mm，瓦楞高6mm，铝瓦楞芯壁厚0.35mm，背板厚0.8mm)并调平，瓦楞铝板氟碳预辊涂饰面工艺 (3)安装配套轻钢钩搭龙骨(Z20×50×10×1mm)，钩搭龙骨吊码连接主龙骨与钩搭龙骨，所需的标高调节龙骨的水平，钩搭龙骨间距@600mm (4)安装配套轻钢主龙骨(50×20×0.6mm)，配套标准系列吊件，龙骨间距1000mm (5)φ10热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定，吊杆 双向布置，间距@1000mm，端头吊杆距墙≤300mm (6)综合考虑型钢反支撑制安、吊顶变形缝处理 (7)清单工程量按吊顶水平投影面积计算 (8)含建筑物超高增加费 (9)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 353.64 | 444.24 | 157101.03
本页小计 | [6 empty] | 6339381.01
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 15 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
47 | 011302001013 | 平面吊顶天棚 | (1)瓦楞板吊顶 (2)依次安装瓦楞铝板(1200×2400mm×1mm，瓦楞高6mm，铝瓦楞芯壁厚0.35mm，背板厚0.8mm)并调平，瓦楞铝板氟碳预辊涂饰面工艺 (3)安装配套轻钢钩搭龙骨(Z20×50×10×1mm)，钩搭龙骨吊码连接主龙骨与钩搭龙骨，所需的标高调节龙骨的水平，钩搭龙骨间距@600mm (4)安装配套轻钢主龙骨(50×20×0.6mm)，配套标准系列吊件，龙骨间距1000mm (5)φ10热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定，吊杆 双向布置，间距@1000mm，端头吊杆距墙≤300mm (6)综合考虑型钢反支撑制安、吊顶变形缝处理 (7)清单工程量按吊顶水平投影面积计算 (8)含建筑物超高增加费 (9)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 779.32 | 411.33 | 320557.7
本页小计 | [6 empty] | 320557.7
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 16 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
48 | 011302001014 | 平面吊顶天棚 | (1)双层水泥纤维板吊顶封板 (2)双层9mm水泥纤维板(错缝分层)封板，板间打点白乳胶粘贴，不锈钢自攻螺丝分层固定，螺丝中心间距≤150mm，孔眼、板缝专业修补处理(含检修口)，阴阳角分别贴10×20×1mmPVC护角条 (3)安装轻钢横撑龙骨(C50×20×0.6mm)，间距@600mm；安装轻钢次龙骨(C50×20×0.6mm)，间距@400mm，通过配套挂件与承载主龙骨牢固连接 (4)安装CS60×20×1.2mm轻钢主龙骨(承载龙骨)，间距@1000mm，通过配套吊件与吊杆连接，调平(吊顶面积大，要适当起拱) (5)螺钉离板边长边10mm，短边15mm，螺钉间距150mm，与墙体交接处成品Z型金属收边条 (6)φ10热镀锌带丝钢吊杆与建筑楼板M10膨胀螺栓固定，吊杆双向布置，间距@1000mm，端头吊杆距墙≤300mm (7)综合考虑型钢反支撑制安、吊顶变形缝处理 (8)清单工程量按吊顶水平投影面积计算 (9)含建筑物超高增加费 (10)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 2325.37 | 222.23 | 516766.98
49 | 011302B003002 | 转换层 | (1)天棚型钢转换层制作、安装 (2)型材规格、型号综合考虑 (3)具体做法详见祥图纸ZS(施)-DT-01-01 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | t | 3.293 | 12664.54 | 41704.33
本页小计 | [6 empty] | 558471.31
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 17 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
50 | 011303001003 | 灯槽 | (1)铝扣板吊顶灯槽 (2)铝扣板厚度:1mm (3)灯槽规格、尺寸:150×50mm (4)铝扣板固定于天棚龙骨 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-04-02 (6)含建筑物超高增加费 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m | 115.56 | 46.83 | 5411.67
51 | 011303001004 | 灯槽 | (1)铝单板吊顶灯槽 (2)铝单板厚度:1.5mm (3)灯槽规格、尺寸:150×50mm (4)铝单板固定于天棚龙骨 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-04-02 (6)含建筑物超高增加费 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m | 7552.4 | 61.96 | 467946.7
52 | 011303001005 | 灯槽 | (1)瓦楞板吊顶灯槽 (2)瓦楞板厚度:1mm (3)灯槽规格、尺寸:100×50mm (4)白色瓦楞板固定于天棚龙骨 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DC-01-02/03-03 (6)含建筑物超高增加费 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m | 83.45 | 81.21 | 6776.97
53 | 011303001006 | 灯槽 | (1)木纹瓦楞板吊顶灯槽 (2)木纹瓦楞板厚度:1mm (3)灯槽规格、尺寸:100×50mm (4)木纹瓦楞板固定于天棚龙骨 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DC-03-03 (6)含建筑物超高增加费 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m | 128.92 | 84.44 | 10886
本页小计 | [6 empty] | 491021.34
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 18 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
54 | 011303001007 | 灯槽 | (1)水泥纤维板灯槽 (2)灯槽规格、尺寸:150×50mm (3)双层9mm水泥纤维板固定于天棚龙骨 (4)具体做法详见图纸ZS(施)-DC-01-02 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m | 29.6 | 20.34 | 602.06
55 | 011303002005 | 成品装饰口 | (1)铝合金天花风口，铝合金厚度1mm (2)12mm水泥纤维板固定框架 (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-05-02 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 1133.59 | 445.73 | 505275.07
56 | 011303002006 | 成品装饰口 | (1)铝扣板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:600×600mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | 个 | 687 | 121.08 | 83181.96
57 | 011303002007 | 成品装饰口 | (1)铝单板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:450*600mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | 个 | 2 | 129.27 | 258.54
58 | 011303002008 | 成品装饰口 | (1)铝单板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:500*600mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | 个 | 1 | 134.21 | 134.21
本页小计 | [6 empty] | 589451.84
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 19 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
59 | 011303002009 | 成品装饰口 | (1)铝单板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:570*695mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | 个 | 9 | 150.09 | 1350.81
60 | 011303002010 | 成品装饰口 | (1)铝单板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:400*900mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | 个 | 14 | 144.12 | 2017.68
61 | 011303002011 | 成品装饰口 | (1)铝单板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:600*750mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | 个 | 9 | 158.98 | 1430.82
62 | 011303002012 | 成品装饰口 | (1)铝单板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:600*800mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | 个 | 3 | 163.94 | 491.82
63 | 011303002013 | 成品装饰口 | (1)铝单板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:600×1200mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | 个 | 412 | 203.58 | 83874.96
64 | 011303002014 | 成品装饰口 | (1)铝单板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:600×600mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | 个 | 8 | 144.12 | 1152.96
本页小计 | [6 empty] | 90319.05
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 20 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
65 | 011303002015 | 成品装饰口 | (1)铝单板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:500×900mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | 个 | 2 | 158.99 | 317.98
66 | 011303002016 | 成品装饰口 | (1)铝单板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:550×600mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | 个 | 2 | 139.17 | 278.34
67 | 011303002017 | 成品装饰口 | (1)铝单板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:400×1200mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | 个 | 4 | 163.95 | 655.8
68 | 011303002018 | 成品装饰口 | (1)木纹瓦楞板吊顶成品检修口 (2)检修口规格:600×1200mm (3)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-03 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | 个 | 5 | 257.09 | 1285.45
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 2500365.63
69 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | (1)无机涂料墙面 (2)白色抗菌涂料饰面，一底二面 (3)3mm厚面层耐水腻子，分二遍刮平 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 40021.11 | 52.68 | 2108312.07
本页小计 | [6 empty] | 2110849.64
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 21 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
70 | 011404002004 | 天棚喷刷涂料 | (1)无机涂料原顶 (2)白色抗菌涂料，一底二面 (3)2mm厚面层耐水腻子，分二遍刮平 (4)3mm厚底基防裂腻子分遍刮平 (5)素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) (6)含建筑物超高增加费 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 841.34 | 85.46 | 71900.92
71 | 011404002005 | 天棚喷刷涂料 | (1)喷刷位置:水泥纤维板吊顶、灯槽、窗帘盒饰面 (2)白色抗菌涂料饰面，一底二面漆 (3)分遍满刮耐水、抗碱腻子，打磨平整(平均有效厚度≥2mm) (4)孔眼防锈处理用腻子填平 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 4828.12 | 66.31 | 320152.64
|  | 门窗工程 |  |  |  |  | 1027196.17
72 | 011210006004 | 管井暗门 | (1)HPL板管井暗门 (2)外饰面8mm厚白色HPL板，内饰面2mm镀锌铁板 (3)8mm厚硅酸钙板基层板，面刷界面剂 (4)20×40×3mm镀锌扁通，横向龙骨@1200mm (5)包含暗门相关五金配件 (6)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-13-01 (7)含建筑物超高增加费 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 342.32 | 545.4 | 186701.33
本页小计 | [6 empty] | 578754.89
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 22 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
73 | 011210006005 | 管井暗门 | (1)HPL板管井暗门 (2)外饰面8mm厚木纹HPL板，内饰面2mm镀锌铁板 (3)8mm厚硅酸钙板基层板，面刷界面剂 (4)20×40×3mm镀锌扁通，横向龙骨@1200mm (5)包含暗门相关五金配件 (6)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-13-01 (7)含建筑物超高增加费 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 2.64 | 545.4 | 1439.86
74 | 011210006006 | 管井暗门 | (1)金属板管井暗门 (2)0.8mm镀锌钢板饰面，12mm硅酸钙板基层 (3)20×40×3mm热镀锌方管龙骨，横向边框上下固定，内部横撑根据版面中布置@600mm (4)包含暗门相关五金配件 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-13-02 (6)含建筑物超高增加费 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 10.56 | 286.8 | 3028.61
75 | 011210006007 | 管井暗门 | (1)金属板管井暗门 (2)0.8mm仿木纹镀锌钢板饰面，12mm硅酸钙板基层 (3)20×40×3mm热镀锌方管龙骨，横向边框上下固定，内部横撑根据版面中布置@600mm (4)包含暗门相关五金配件 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-13-02 (6)含建筑物超高增加费 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 62.26 | 294.34 | 18325.61
本页小计 | [6 empty] | 22794.08
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 23 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
76 | 011210006008 | 管井暗门 | (1)石材管井暗门 (2)外饰面20mm厚木纹大理石，内饰面1mm镀锌铁板 (3)20×40×3mm镀锌方管龙骨 (4)包含暗门相关五金配件 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-14-02 (6)含建筑物超高增加费 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 8.36 | 787.72 | 6585.34
77 | 011210006009 | 消防栓暗门 | (1)HPL板消防栓暗门 (2)外饰面8mm厚白色HPL板，内饰面2mm镀锌铁板 (3)8mm厚硅酸钙板，面刷界面剂 (4)20×40×3mm镀锌扁通，横向龙骨@1200mm (5)包含暗门相关五金配件 (6)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-14-01 (7)含建筑物超高增加费 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 99.54 | 583.54 | 58085.57
78 | 011210006010 | 消防栓暗门 | (1)HPL板消防栓暗门 (2)外饰面8mm厚木纹HPL板，内饰面2mm镀锌铁板 (3)8mm厚硅酸钙板，面刷界面剂 (4)20×40×3mm镀锌扁通，横向龙骨@1200mm (5)包含暗门相关五金配件 (6)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-14-01 (7)含建筑物超高增加费 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 21.42 | 583.54 | 12499.43
本页小计 | [6 empty] | 77170.34
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 24 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
79 | 011210006011 | 消防栓暗门 | (1)金属板消防栓暗门 (2)0.8mm镀锌钢板饰面，12mm硅酸钙板基层 (3)20×40×3mm热镀锌方管龙骨，竖向边框两侧固定，根据暗门宽度布置 (4)包含暗门相关五金配件 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-14-03 (6)含建筑物超高增加费 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 15.12 | 291.51 | 4407.63
80 | 011210006012 | 消防栓暗门 | (1)金属板消防栓暗门 (2)0.8mm仿木纹镀锌钢板饰面，12mm硅酸钙板基层 (3)20×40×3mm热镀锌方管龙骨，竖向边框两侧固定，根据暗门宽度布置 (4)包含暗门相关五金配件 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-14-03 (6)含建筑物超高增加费 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 15.12 | 299.05 | 4521.64
81 | 011210006013 | 消防栓暗门 | (1)石材消防栓暗门 (2)外饰面20mm厚木纹大理石，内饰面1mm镀锌铁板 (3)9mm厚水泥纤维板基层 (4)20×40×3mm镀锌方管龙骨 (5)包含暗门相关五金配件 (6)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-14-02 (7)含建筑物超高增加费 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 2.52 | 733.93 | 1849.5
82 | 010808002003 | 金属门窗套 | (1)电梯不锈钢门套 (2)1mm厚不锈钢门套饰面 (3)双层9mm水泥纤维板基层 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 286.84 | 326.19 | 93564.34
本页小计 | [6 empty] | 104343.11
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 25 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
83 | 010810002002 | 窗帘盒 | (1)窗帘盒、幕墙收口 (2)规格:200×200mm (3)双层9mm水泥纤维板固定于基层龙骨 (4)型钢龙骨基层 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-02-05A (6)含建筑物超高增加费 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m | 2715.97 | 142.65 | 387433.12
84 | 010809004001 | 石材窗台板 | (1)12mm白色人造石窗台板 (2)12mm硅酸钙板基层 (3)镀锌角钢龙骨 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 564.76 | 440.46 | 248754.19
|  | 木制品、柜类 |  |  |  |  | 3255584.85
85 | 011501003006 | 装饰台 | (1)安装位置、名称:一层住院大厅服务台 (2)规格、尺寸:8150×900×1100mm (3)台面材质、规格:12mm白色人造石 (4)饰面材质、规格:15mm实木多层板基层+1mm木饰面皮 (5)柜体框架材质:镀锌钢型材骨架+12mm阻燃基层板 (6)柜体底部1mm不锈钢踢脚线，饰面安装字体及标识 (7)含柜体制作所需的所有相关五金配件 (8)具体做法详见图纸ZS(施)-FB-01~02 (9)含建筑物超高增加费 (10)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | 个 | 1 | 39769.92 | 39769.92
本页小计 | [6 empty] | 675957.23
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 26 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
86 | 011501003007 | 装饰台 | (1)安装位置、名称:一层急救大厅服务台 (2)规格、尺寸:8150×1000×1100mm (3)台面材质、规格:12mm白色人造石 (4)饰面材质、规格:15mm实木多层板基层+1mm木饰面皮，18mm白色烤漆板 (5)柜体框架材质:镀锌钢型材骨架+12mm阻燃基层板 (6)柜体底部1mm不锈钢踢脚线，饰面安装字体及标识 (7)含柜体制作所需的所有相关五金配件 (8)具体做法详见图纸ZS(施)-FB-03~04 (9)含建筑物超高增加费 (10)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | 个 | 1 | 41814.16 | 41814.16
87 | 011501003008 | 装饰台 | (1)安装位置、名称:一层护士站服务台 (2)规格、尺寸:(3000+2350)×900×1100mm (3)台面材质、规格:12mm白色人造石 (4)饰面材质、规格:15mm实木多层板基层+1mm木饰面皮，18mm白色烤漆板，12mm白色人造石 (5)柜体框架材质:镀锌钢型材骨架+12mm阻燃基层板 (6)柜体底部1mm不锈钢踢脚线，饰面安装字体及标识 (7)含柜体制作所需的所有相关五金配件 (8)具体做法详见图纸ZS(施)-FB-14~15 (9)含建筑物超高增加费 (10)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | 个 | 1 | 26808.06 | 26808.06
本页小计 | [6 empty] | 68622.22
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 27 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
88 | 011501003009 | 装饰台 | (1)安装位置、名称:护士站服务台 (2)规格、尺寸:(5952+2300)×900×1100mm (3)台面材质、规格:12mm白色人造石 (4)饰面材质、规格:15mm实木多层板基层+1mm木饰面皮，18mm白色烤漆板，12mm白色人造石 (5)柜体框架材质:镀锌钢型材骨架+12mm阻燃基层板 (6)柜体底部1mm不锈钢踢脚线，饰面安装字体及标识 (7)含柜体制作所需的所有相关五金配件 (8)具体做法详见图纸ZS(施)-FB-07~09 (9)含建筑物超高增加费 (10)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | 个 | 15 | 41349.56 | 620243.4
89 | 011501003010 | 装饰台 | (1)安装位置、名称:护士站服务台 (2)规格、尺寸:(4700+1350)×900×1100mm (3)台面材质、规格:12mm白色人造石 (4)饰面材质、规格:15mm实木多层板基层+1mm木饰面皮，18mm白色烤漆板，12mm白色人造石 (5)柜体框架材质:镀锌钢型材骨架+12mm阻燃基层板 (6)柜体底部1mm不锈钢踢脚线，饰面安装字体及标识 (7)含柜体制作所需的所有相关五金配件 (8)具体做法详见图纸ZS(施)-FB-10~11 (9)含建筑物超高增加费 (10)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | 个 | 1 | 30570.79 | 30570.79
本页小计 | [6 empty] | 650814.19
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 28 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
90 | 011501001001 | 装饰柜 | (1)名称:护士站固定矮柜 (2)规格、尺寸:600×850mm(宽度×高度) (3)台面材质、规格:12mm人造石 (4)柜体材质、规格:15mm实木多层板基层+1mm木饰面皮 (5)柜体框架材质:镀锌钢型材骨架 (6)含柜体制作所需的所有相关五金配件 (7)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-17-03 (8)含建筑物超高增加费 (9)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m | 71.9 | 1657.31 | 119160.59
91 | 011501001002 | 装饰柜 | (1)名称:茶水区、茶水间等固定矮柜 (2)规格、尺寸:600×850mm(宽度×高度) (3)台面材质、规格:12mm人造石 (4)柜体材质、规格:15mm实木多层板基层+1mm木饰面皮 (5)柜体框架材质:镀锌钢型材骨架 (6)含柜体制作所需的所有相关五金配件 (7)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-18-01 (8)含建筑物超高增加费 (9)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m | 424.27 | 1648.86 | 699561.83
92 | 011501001003 | 装饰柜 | (1)名称:固定吊柜 (2)宽度:300mm (3)柜体材质、规格:15mm实木多层板基层+1mm木饰面皮 (4)含柜体上部封板，镀锌钢型材骨架，木饰面板封板 (5)含柜体制作所需的所有相关五金配件 (6)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-18-01 (7)含建筑物超高增加费 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 661.96 | 1347.35 | 891891.81
本页小计 | [6 empty] | 1710614.23
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 29 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
93 | 011501001004 | 装饰柜 | (1)安装位置、名称:留观室衣柜 (2)柜体宽度:600mm (3)柜体材质、规格:15mm实木多层板基层+1mm木饰面皮 (4)底部镀锌钢型材骨架抬高 (5)含柜体制作所需的所有相关五金配件 (6)具体做法详见图纸ZS(施)-DT-01-18-03 (7)含建筑物超高增加费 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 14.4 | 975.66 | 14049.5
94 | 011501001005 | 装饰柜 | (1)安装位置、名称:病房钢衣柜 (2)柜体宽度:600mm (3)柜体材质、规格:0.6mm热镀锌钢板双面复合，填充材料为16mm高强度纸蜂窝芯 (4)含柜体制作所需的所有相关五金配件 (5)含建筑物超高增加费 (6)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 969.6 | 647 | 627331.2
95 | 011501001006 | 装饰柜 | (1)安装位置、名称:病房壁龛 (2)柜体宽度:375mm (3)台面材质、规格:12mm人造石 (4)柜体材质、规格:15mm实木多层板基层+1mm木饰面皮，9mm阻燃基层板 (5)含柜体制作所需的所有相关五金配件 (6)含建筑物超高增加费 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 190.54 | 757.76 | 144383.59
|  | 其他装饰工程 |  |  |  |  | 1376984.67
本页小计 | [6 empty] | 785764.29
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 30 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
96 | 011503002001 | 玻璃栏板 | (1)玻璃种类、规格:8+1pvb+8mm夹胶钢化玻璃 (2)栏杆高度:1200mm (3)1.8mm厚木纹铝合金扶手、15mm拉丝不锈钢立柱 (4)栏杆底部铁件固定 (5)具体做法详见图纸ZS(施)-DE-07-02 (6)含建筑物超高增加费 (7)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m | 13 | 968.1 | 12585.3
97 | 011502001004 | 金属装饰线 | (1)电梯门套收边线条 (2)线条规格:80×10×1mm (3)线条材质:不锈钢 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m | 832 | 33.96 | 28254.72
98 | 011502001005 | 金属装饰线 | (1)墙砖阳角弧形护角 (2)线条规格:5×5×1.2mm (3)线条材质:烤漆铝合金 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m | 2481 | 10.5 | 26050.5
99 | 011502001006 | 金属装饰线 | (1)HPL板、钢板墙面弧形护角 (2)线条规格:50×50×2mm (3)线条材质:铝合金 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m | 8544 | 25.81 | 220520.64
100 | 011503003005 | 扶手 | (1)成品PVC扶手 (2)宽度:150mm (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m | 1394.69 | 107.81 | 150361.53
101 | 011503003006 | 防撞带 | (1)成品PVC防撞带 (2)宽度:126mm (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m | 1251.69 | 52.96 | 66289.5
本页小计 | [6 empty] | 504062.19
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 31 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
102 | 011505003002 | 镜面玻璃 | (1)6mm银镜饰面，1mm不锈钢边框 (2)15mm水泥纤维板基层 (3)镀锌钢型材龙骨 (4)含建筑物超高增加费 (5)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 473.6 | 379.06 | 179522.82
103 | 011505001002 | 洗漱台 | (1)安装位置、名称:公区卫生间洗手台 (2)规格、尺寸:600×850mm(宽度×高度) (3)台面材质、规格:12mm人造石台面 (4)12mm水泥纤维板基层 (5)框架材质:镀锌钢型材骨架 (6)具体做法详见图纸ZS（施）DT-01-16-01 (7)含建筑物超高增加费 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m | 138.18 | 835.2 | 115407.94
104 | 011505001003 | 洗漱台 | (1)安装位置、名称:公区卫生间儿童洗手台 (2)规格、尺寸:600×600mm(宽度×高度) (3)台面材质、规格:12mm人造石台面 (4)12mm水泥纤维板基层 (5)框架材质:镀锌钢型材骨架 (6)具体做法详见图纸ZS（施）DT-01-16-01a (7)含建筑物超高增加费 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m | 5 | 811.17 | 4055.85
本页小计 | [6 empty] | 298986.61
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 32 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
105 | 011505001004 | 洗漱台 | (1)安装位置、名称:病房卫生间洗手台 (2)规格、尺寸:600×850mm(宽度×高度) (3)台面材质、规格:12mm人造石台面 (4)12mm水泥纤维板基层 (5)框架材质:镀锌钢型材骨架 (6)具体做法详见图纸ZS（施）DT-01-17-04 (7)含建筑物超高增加费 (8)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m | 389.07 | 866.63 | 337179.73
106 | 011505002009 | 洗厕配件 | (1)成品无障碍扶手 (2)材质要求:1.5mm不锈钢管+5mm尼龙外管 (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | 个 | 9 | 262.2 | 2359.8
107 | 011505002010 | 洗厕配件 | (1)成品坐便器用扶手 (2)材质要求:1.5mm不锈钢管+5mm尼龙外管 (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | 个 | 351 | 212.46 | 74573.46
108 | 011505002011 | 洗厕配件 | (1)成品壁挂洗手盆用扶手 (2)材质要求:1.5mm不锈钢管+5mm尼龙外管 (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | 个 | 37 | 232.17 | 8590.29
109 | 011505002012 | 洗厕配件 | (1)成品壁挂小便器用扶手 (2)材质要求:1.5mm不锈钢管+5mm尼龙外管 (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | 个 | 7 | 171.49 | 1200.43
110 | 011505002013 | 洗厕配件 | (1)成品台面扶手 (2)材质要求:1.5mm不锈钢管+5mm尼龙外管 (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | 个 | 5 | 179.14 | 895.7
本页小计 | [6 empty] | 424799.41
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 33 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
111 | 011505002014 | 洗厕配件 | (1)成品单扶手 (2)材质要求:1.5mm不锈钢管+5mm尼龙外管 (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | 个 | 39 | 79.18 | 3088.02
112 | 011505002015 | 洗厕配件 | (1)成品毛巾架 (2)材质要求:优质304不锈钢 (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | 个 | 285 | 158.35 | 45129.75
113 | 011505002016 | 洗厕配件 | (1)成品卫生纸盒 (2)含建筑物超高增加费 (3)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | 个 | 471 | 46.53 | 21915.63
114 | 011505002017 | 洗厕配件 | (1)成品淋浴凳 (2)材质要求:1.5mm不锈钢管+5mm尼龙外管 (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | 个 | 289 | 211.51 | 61126.39
115 | 011505002018 | 洗厕配件 | (1)成品婴儿护理台 (2)含建筑物超高增加费 (3)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | 个 | 5 | 392.92 | 1964.6
116 | 011505002019 | 洗厕配件 | (1)成品多功能折叠台 (2)含建筑物超高增加费 (3)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | 个 | 9 | 234.49 | 2110.41
117 | 011505002020 | 洗厕配件 | (1)成品倾斜银镜 (2)银镜规格:6mm (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m2 | 20.69 | 153.66 | 3179.23
本页小计 | [6 empty] | 138514.03
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  |  | 第 34 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
118 | 010609004002 | 金属沟盖板 | (1)构件名称:拉丝不锈钢排水篦子 (2)宽度:100mm (3)含建筑物超高增加费 (4)具体详见招标文件及设计图纸，满足相关施工、规范及技术要求 | m | 38.38 | 276.77 | 10622.43
本页小计 | [6 empty] | 10622.43
合计 | [6 empty] | 36113793.34

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 1860736.95 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 合同中约定的其他项目
合计 |  |  | 1860736.95

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程 |  |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 |  |  | 39075476.04 | 9 | 3516792.84
合 计 | [5 empty] | 3516792.84

## E.7 暂列金额明细表
E.7 暂列金额明细表
工程名称：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程-医疗综合楼1A座精装修工程 |  | 标段：深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 1860736.95 | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计 |  |  | 1860736.95