## 单项工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：社康中心(站）无障碍环境建设改造工程(二期) |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 材料设备 暂估价(元) | 安全文明施工措施费(元) | 规费(元)
1 | 社康中心(站）无障碍环境建设改造工程(二期) |  |  | 6514.51
2 | 其他工程费
3 | 暂列金 | 26700
合 计

## 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：社康中心(站）无障碍环境建设改造工程(二期) |  | 标段： | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 澜汇社康中心
1.2 | 田背社康中心
1.3 | 胡润名苑社康中心
1.4 | 福安社康中心
1.5 | 观壹城社康中心
1.6 | 岗头社康中心
1.7 | 公园华府社康中心
1.8 | 君子布社康中心
1.9 | 新澜社康中心
1.10 | 福民社康中心
1.11 | 横坑社康中心
1.12 | 金奥社康中心
1.13 | 锦绣观园社康中心
1.14 | 新田社康中心
1.15 | 樟溪社康中心
1.16 | 松元社康中心
1.17 | 景山社康中心
1.18 | 库坑社康中心
1.19 | 庙溪社康中心
1.20 | 牛湖社康中心
1.21 | 元岗社康中心
1.22 | 大水田社康中心
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 6514.51
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
单位工程汇总表
工程名称：社康中心(站）无障碍环境建设改造工程(二期) |  | 标段： | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费
5 | 不含税建安工程造价
6 | 应纳税费
6.1 | 增值税应纳税额
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加
含税建安工程造价=5+6
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：社康中心(站）无障碍环境建设改造工程(二期) |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
澜汇社康中心
1 | 011501001001 | 家具搬运 | 1.活动家具搬运至指定位置； 2.其他详见图纸。 | 项 | 1
2 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.墙面块料及黏结层铲除； 2.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 3.其他详见图纸。 | m2 | 18.35
3 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.水泥胶浆甩浆； 2.满挂钢丝网，15mm厚M15水泥砂浆分两次抹灰； 3.聚合物防水涂料2mm厚； 4.仿大理石瓷砖专用胶泥粘贴，300*600mm； 5.美缝剂填缝； 6.其他详见图纸。 | m2 | 29.08
4 | 010801001001 | 木质门 | 1.原木门拆除，M1021; 2.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 3.新M1021安装，含五金配件； 4.其他详见图纸。 | 樘 | 1
5 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.轻质隔墙拆除，建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 2.其他详见图纸。 | m3 | 0.77
6 | 031004006001 | 大便器 | 1.坐式大便器拆除； 2.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 3.其他详见图纸。 | 组 | 1
7 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1.卫生间隔断拆除，含挂钩、置物架、安全扶手等配件； 2.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 3.其他详见图纸。 | m2 | 2.3
8 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.轻质砖墙砌筑； 2.满挂钢丝网，15mm厚M15水泥砂浆分两次抹灰（墙体双面）； 3.水泥胶浆甩浆（墙体双面）； 4.其他详见图纸。 | m3 | 0.77
9 | 010503004001 | 圈梁 | 1.现浇混凝土地梁、圈过梁浇筑； 2.C30，含木模板； 3.其他详见图纸。 | m3 | 0.12
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：社康中心(站）无障碍环境建设改造工程(二期) |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
10 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇混凝土构件钢筋制安； 2.规格型号：综合考虑； 3.其他详见图纸。 | t | 0.03
11 | 030404033001 | 排气扇 | 1.排气扇保护性拆除、恢复安装； 2.其他详见图纸。 | 台 | 2
12 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.铝扣板天花及龙骨拆除； 2.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 3.其他详见图纸。 | m2 | 6.84
13 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.铝扣板天花吊顶安装，600*300*0.8mm； 2.轻钢龙骨及副龙骨安装，50系列； 3.吊筋，其他详见图纸。 | m2 | 7.84
14 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.块料地面铲除，含素混凝土垫层（80mm厚）； 2.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 3.其他详见图纸。 | m2 | 6.84
15 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.预拌水泥砂浆找坡层，最薄处30mm； 2.聚合物水泥基防水涂膜2.0mm厚； 3.M15水泥砂浆找平层20mm； 4.仿大理石瓷砖，瓷砖胶粘贴，300*300mm； 5.美缝剂填缝，其他详见图纸。 | m2 | 6.84
16 | 011102001001 | 门槛石 | 1.预拌水泥砂浆找坡层，最薄处30mm； 2.聚合物水泥基防水涂膜2.0mm厚； 3.M15水泥砂浆找平层20mm； 4.大理石门槛石20mm厚； 5.其他详见图纸。 | m2 | 0.21
17 | 031004006002 | 大便器 | 1.无障碍坐便器安装，含无障碍扶手； 2.其他详见图纸。 | 组 | 1
18 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.无障碍洗手盆安装，含无障碍扶手； 2.其他详见图纸。 | 组 | 1
19 | 011505001001 | 功能台 | 1.可折叠多功能台安装； 2.其他详见图纸。 | 个 | 1
20 | 011505002001 | 挂衣钩 | 1.挂衣钩安装，其他详见图纸。 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：社康中心(站）无障碍环境建设改造工程(二期) |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
21 | 030904003001 | 呼叫装置 | 1.救助呼叫装置安装，呼叫按钮高位、低位各1个； 2.其他详见图纸。 | 套 | 1
22 | 030411006001 | 接线盒 | 1.感应式接线盒安装； 2.其他详见图纸。 | 个 | 1
23 | 030411004001 | 配线 | 1.电源线敷设，截面BYJ3*4; 2.其他详见图纸。 | m | 5
24 | 030411004002 | 配线 | 1.电源线敷设，截面BYJ3*2.5; 2.其他详见图纸。 | m | 5
25 | 030411004003 | 配线 | 1.信号线敷设，2*2.5mm2； 2.其他详见图纸。 | m | 6
26 | 030411001001 | 配管 | 1.电源线管敷设，JDG20； 2.其他详见图纸。 | m | 16
27 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.LED筒灯安装，15W; 2.其他详见图纸。 | 套 | 2
28 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.LED筒灯保护性拆除、恢复安装，15W; 2.其他详见图纸。 | 套 | 3
29 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.照明灯具安装，300*300mm； 2.其他详见图纸 | 套 | 1
30 | 030404034001 | 照明开关 | 1.双联照明开关安装，含接线盒； 2.其他详见图纸。 | 个 | 1
31 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.声光报警器安装； 2.其他详见图纸。 | 个 | 1
32 | 031001006001 | 塑料管 | 1.室内排水管安装，PVC100; 2.其他详见图纸。 | m | 5
33 | 031001006002 | 塑料管 | 1.室内给水管安装，DN20内; 2.其他详见图纸。 | m | 5
34 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.碳钢通风管制安，200*200mm； 2.其他详见图纸。 | 米 | 13
35 | 010902002001 | 墙面防水 | 1.墙面铲除，建筑垃圾弃置； 2.满刮腻子刷油漆（一底两面）； 3.聚合物防水涂料2.0mm，108胶； 4.M15水泥砂浆抹灰15mm厚，满挂钢丝网； 5.位置：仓库、诊室，具体要求详见图纸。 | 项 | 1
分部小计
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：社康中心(站）无障碍环境建设改造工程(二期) |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
田背社康中心
36 | 011501001002 | 家具搬运 | 1.活动家具搬运至指定位置； 2.其他详见图纸。 | 项 | 1
37 | 030701003001 | 空调器 | 1.壁挂式空调保护性拆除、安装。 | 台(组) | 1
38 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 1.砌体墙开门洞，1050*2300mm； 2.墙体厚度：200mm，洞口修复； 3.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 4.其他详见图纸。 | 个 | 1
39 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.轻质砖墙砌筑； 2.满挂钢丝网，15mm厚M15水泥砂浆分两次抹灰（墙体双面）； 3.水泥胶浆甩浆（墙体双面）； | m3 | 0.96
40 | 010503004002 | 地梁 | 1.现浇混凝土地梁、圈过梁浇筑； 2.C30，含木模板； 3.其他详见图纸。 | m3 | 0.21
41 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇混凝土构件钢筋制安； 2.规格型号：综合考虑； 3.其他详见图纸。 | t | 0.053
42 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.墙面刷环保净味防霉防水白色抗菌涂料（1底2面）； 2.内墙防水腻子2遍，刷108胶一遍； 3.其他详见图纸。 | m2 | 19.2
43 | 010801001002 | 木质门 | 1.原木门拆除，M1021; 2.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 3.新M1021安装，含五金配件； 4.其他详见图纸。 | 樘 | 1
44 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.聚合物防水涂料2mm厚； 2.仿大理石瓷砖专用胶泥粘贴，300*600mm； 3.美缝剂填缝； 4.其他详见图纸。 | m2 | 23.56
45 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.铝扣板天花及龙骨拆除； 2.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 3.其他详见图纸。 | m2 | 6.75
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：社康中心(站）无障碍环境建设改造工程(二期) |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
46 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.铝扣板天花吊顶安装，600*300*0.8mm； 2.轻钢龙骨及副龙骨安装，50系列； 3.吊筋，其他详见图纸。 | m2 | 6.75
47 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.喷淋头拆除、更换安装； 2.其他详见图纸。 | 个 | 2
48 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.灯具移位安装，600*600mm； 2.其他详见图纸 | 套 | 1
49 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.照明灯具安装，300*300mm； 2.其他详见图纸 | 套 | 2
50 | 030404033002 | 排气扇 | 1.排气扇保护性拆除、安装； 2.其他详见图纸。 | 台 | 1
51 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.感烟探测器保护性拆除、安装； 2.其他详见图纸。 | 个 | 1
52 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.块料地面铲除，含素混凝土垫层（80mm厚）； 2.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 3.其他详见图纸。 | m2 | 5.25
53 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.预拌水泥砂浆找坡层，最薄处30mm； 2.聚合物水泥基防水涂膜2.0mm厚； 3.M15水泥砂浆找平层20mm； 4.仿大理石瓷砖，瓷砖胶粘贴，300*300mm； 5.美缝剂填缝，其他详见图纸。 | m2 | 6.84
54 | 011102001002 | 门槛石 | 1.预拌水泥砂浆找坡层，最薄处30mm； 2.聚合物水泥基防水涂膜2.0mm厚； 3.M15水泥砂浆找平层20mm； 4.大理石门槛石20mm厚； 5.其他详见图纸。 | m2 | 0.21
55 | 031004006003 | 大便器 | 1.无障碍坐便器安装，含无障碍扶手； 2.其他详见图纸。 | 组 | 1
56 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.无障碍洗手盆安装，含无障碍扶手； 2.其他详见图纸。 | 组 | 1
57 | 011505001002 | 功能台 | 1.可折叠多功能台安装； 2.其他详见图纸。 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：社康中心(站）无障碍环境建设改造工程(二期) |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
58 | 011505002002 | 挂衣钩 | 1.挂衣钩安装，其他详见图纸。 | 套 | 1
59 | 030904003002 | 呼叫装置 | 1.救助呼叫装置安装； 2.其他详见图纸。 | 套 | 1
60 | 030411004004 | 配线 | 1.电源线敷设，截面BYJ3*4; 2.其他详见图纸。 | m | 3
61 | 030411004005 | 配线 | 1.信号线敷设，2*2.5mm2； 2.其他详见图纸。 | m | 5
62 | 030411004006 | 配线 | 1.信号线敷设，2*2.5mm2； 2.其他详见图纸。 | m | 8
63 | 030411001002 | 配管 | 1.电源线管敷设，JDG20； 2.其他详见图纸。 | m | 16
64 | 030404035001 | 插座 | 1.电源插座安装，含接线盒； 2.其他详见图纸。 | 个 | 1
65 | 030404034002 | 照明开关 | 1.双联照明开关安装，含接线盒； 2.其他详见图纸。 | 个 | 1
66 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.声光报警器安装； 2.其他详见图纸。 | 个 | 1
67 | 031001006003 | 塑料管 | 1.室内排水管安装，PVC100; 2.其他详见图纸。 | m | 10
68 | 031001006004 | 塑料管 | 1.室内给水管安装，DN20内; 2.其他详见图纸。 | m | 10
69 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.室内消防喷淋管安装，DN32/DN25； 2.其他详见图纸。 | m | 10
70 | 010902002002 | 天花防水 | 1.天花裂缝铲除，防水注浆； 2.满刮腻子刷油漆（一底两面），108胶； 3.位置：电房+药房，其他详见图纸。 | 项 | 1
分部小计
胡润名苑社康中心
71 | 011501001003 | 家具搬运 | 1.活动家具搬运至指定位置； 2.其他详见图纸。 | 项 | 1
72 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.轻质隔墙拆除，建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 2.其他详见图纸。 | m3 | 0.62
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：社康中心(站）无障碍环境建设改造工程(二期) |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
73 | 011615001002 | 开孔(打洞) | 1.砌体墙开门洞，1030*2400mm； 2.墙体厚度：100mm，洞口修复； 3.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 4.其他详见图纸。 | 个 | 1
74 | 011615001003 | 开孔(打洞) | 1.砌体墙开门洞，50*2400mm； 2.墙体厚度：100mm，洞口修复； 3.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 4.其他详见图纸。 | 个 | 1
75 | 010801001003 | 木质门 | 1.原木门拆除，M0821; 2.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 3.新M1024安装，含五金配件； 4.其他详见图纸。 | 樘 | 1
76 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1.墙面块料及黏结层铲除； 2.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 3.其他详见图纸。 | m2 | 15.5
77 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.轻质砖墙砌筑； 2.满挂钢丝网，15mm厚M15水泥砂浆分两次抹灰（墙体双面）； 3.水泥胶浆甩浆（墙体双面）； | m3 | 0.5
78 | 010503004003 | 地梁 | 1.现浇混凝土地梁、圈过梁浇筑； 2.C30，含木模板； 3.其他详见图纸。 | m3 | 0.06
79 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇混凝土构件钢筋制安； 2.规格型号：综合考虑； 3.其他详见图纸。 | t | 0.016
80 | 011204003003 | 块料墙面 | 1.聚合物防水涂料2mm厚； 2.仿大理石瓷砖专用胶泥粘贴，300*600mm； 3.美缝剂填缝； 4.其他详见图纸。 | m2 | 12.71
81 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.墙面刷环保净味防霉防水白色抗菌涂料（1底2面）； 2.内墙防水腻子2遍，刷108胶一遍； 3.其他详见图纸。 | m2 | 3.19
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：社康中心(站）无障碍环境建设改造工程(二期) |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
82 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.天花涂料铲除； 2.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 3.其他详见图纸。 | m2 | 6.29
83 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.天花刷环保净味防霉防水白色抗菌涂料（1底2面）； 2.天花防水腻子2遍，刷108胶一遍； 3.其他详见图纸。 | m2 | 5.17
84 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.天花刷环保净味防霉防水白色抗菌涂料（1底2面）； 2.天花防水腻子2遍，刷108胶一遍； 3.双层9mm厚埃特板； 4.轻钢龙骨及副龙骨安装，50系列； 5.吊筋，其他详见图纸。 | m2 | 1.12
85 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 1.块料地面铲除，含素混凝土垫层（80mm厚）； 2.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 3.其他详见图纸。 | m2 | 6.1
86 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.预拌水泥砂浆找坡层，最薄处30mm； 2.聚合物水泥基防水涂膜2.0mm厚； 3.M15水泥砂浆找平层20mm； 4.仿大理石瓷砖，瓷砖胶粘贴，300*300mm； 5.美缝剂填缝，其他详见图纸。 | m2 | 6.25
87 | 011102001003 | 门槛石 | 1.预拌水泥砂浆找坡层，最薄处30mm； 2.聚合物水泥基防水涂膜2.0mm厚； 3.M15水泥砂浆找平层20mm； 4.大理石门槛石20mm厚； 5.其他详见图纸。 | m2 | 0.42
88 | 031004006004 | 大便器 | 1.无障碍坐便器安装，含无障碍扶手； 2.其他详见图纸。 | 组 | 1
89 | 031004003003 | 洗脸盆 | 1.无障碍洗手盆安装，含无障碍扶手； 2.其他详见图纸。 | 组 | 1
90 | 011505001003 | 功能台 | 1.可折叠多功能台安装； 2.其他详见图纸。 | 个 | 1
91 | 011505002003 | 挂衣钩 | 1.挂衣钩安装，其他详见图纸。 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：社康中心(站）无障碍环境建设改造工程(二期) |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
92 | 030904003003 | 呼叫装置 | 1.救助呼叫装置安装，呼叫按钮高位、低位各1个； 2.其他详见图纸。 | 套 | 1
93 | 030411004007 | 配线 | 1.电源线敷设，截面BYJ3*4; 2.其他详见图纸。 | m | 3
94 | 030411004008 | 配线 | 1.电源线敷设，截面BYJ3*2.5; 2.其他详见图纸。 | m | 5
95 | 030411004009 | 配线 | 1.信号线敷设，2*2.5mm2； 2.其他详见图纸。 | m | 3
96 | 030411001003 | 配管 | 1.电源线管敷设，JDG20； 2.其他详见图纸。 | m | 11
97 | 030404034003 | 照明开关 | 1.双联照明开关安装，含接线盒； 2.其他详见图纸。 | 个 | 1
98 | 030904005003 | 声光报警器 | 1.声光报警器安装； 2.其他详见图纸。 | 个 | 1
99 | 031001006005 | 塑料管 | 1.室内给水管安装，DN20内; 2.其他详见图纸。 | m | 5
100 | 031001006006 | 塑料管 | 1.室内排水管安装，PVC100; 2.其他详见图纸。 | m | 5
分部小计
福安社康中心
101 | 011505001004 | 功能台 | 1.可折叠多功能台安装； 2.其他详见图纸。 | 个 | 1
102 | 010902002003 | 墙面防水 | 1.墙面铲除，建筑垃圾弃置； 2.满刮腻子刷油漆（一底两面）； 3.聚合物防水涂料2.0mm，108胶； 4.M15水泥砂浆抹灰15mm厚，满挂钢丝网； 5.位置：诊室，具体要求详见图纸。 | m2 | 60
分部小计
观壹城社康中心
103 | 011605002003 | 立面块料拆除 | 1.墙面块料及黏结层铲除； 2.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 3.其他详见图纸。 | m2 | 24.35
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：社康中心(站）无障碍环境建设改造工程(二期) |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
104 | 011204003004 | 块料墙面 | 1.水泥胶浆甩浆； 2.满挂钢丝网，15mm厚M15水泥砂浆分两次抹灰； 3.聚合物防水涂料2mm厚； 4.仿大理石瓷砖专用胶泥粘贴，300*600mm； 5.美缝剂填缝； 6.其他详见图纸。 | m2 | 25.15
105 | 010801001004 | 木质门 | 1.原木门拆除，M0921; 2.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 3.新M1022安装，含五金配件； 4.其他详见图纸。 | 樘 | 1
106 | 011615001004 | 开孔(打洞) | 1.砌体墙开门洞，200*2400mm（含门洞口上方300墙体拆除）； 2.墙体厚度：200mm，洞口修复； 3.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 4.其他详见图纸。 | 个 | 1
107 | 010503004004 | 过梁 | 1.现浇混凝土地梁、圈过梁浇筑； 2.C30，含木模板； 3.其他详见图纸。 | m3 | 0.1
108 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇混凝土构件钢筋制安； 2.规格型号：综合考虑； 3.其他详见图纸。 | t | 0.025
109 | 011605001004 | 平面块料拆除 | 1.块料地面铲除，含素混凝土垫层（80mm厚）； 2.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 3.其他详见图纸。 | m2 | 4.15
110 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.预拌水泥砂浆找坡层，最薄处30mm； 2.聚合物水泥基防水涂膜2.0mm厚； 3.M15水泥砂浆找平层20mm； 4.仿大理石瓷砖，瓷砖胶粘贴，300*300mm； 5.美缝剂填缝，其他详见图纸。 | m2 | 4.15
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：社康中心(站）无障碍环境建设改造工程(二期) |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
111 | 011102001004 | 门槛石 | 1.预拌水泥砂浆找坡层，最薄处30mm； 2.聚合物水泥基防水涂膜2.0mm厚； 3.M15水泥砂浆找平层20mm； 4.大理石门槛石20mm厚； 5.其他详见图纸。 | m2 | 0.21
112 | 031004006005 | 大便器 | 1.无障碍坐便器安装，含无障碍扶手； 2.其他详见图纸。 | 组 | 1
113 | 031004003004 | 洗脸盆 | 1.无障碍洗手盆安装，含无障碍扶手； 2.其他详见图纸。 | 组 | 1
114 | 011505001005 | 功能台 | 1.可折叠多功能台安装； 2.其他详见图纸。 | 个 | 1
115 | 011505002004 | 挂衣钩 | 1.挂衣钩安装，其他详见图纸。 | 套 | 1
116 | 030904003004 | 呼叫装置 | 1.救助呼叫装置安装，呼叫按钮高位、低位各1个； 2.其他详见图纸。 | 套 | 1
117 | 030411004010 | 配线 | 1.电源线敷设，截面BYJ3*4; 2.其他详见图纸。 | m | 3
118 | 030411004011 | 配线 | 1.电源线敷设，截面BYJ3*2.5; 2.其他详见图纸。 | m | 5
119 | 030411004012 | 配线 | 1.信号线敷设，2*2.5mm2； 2.其他详见图纸。 | m | 3
120 | 030411001004 | 配管 | 1.电源线管敷设，JDG20； 2.其他详见图纸。 | m | 11
121 | 030404034004 | 照明开关 | 1.双联照明开关安装，含接线盒； 2.其他详见图纸。 | 个 | 1
122 | 030904005004 | 声光报警器 | 1.声光报警器安装； 2.其他详见图纸。 | 个 | 1
123 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.照明灯具安装，300*300mm； 2.其他详见图纸 | 套 | 1
124 | 030404033003 | 排气扇 | 1.排气扇安装； 2.其他详见图纸。 | 台 | 1
125 | 031001006007 | 塑料管 | 1.室内给水管安装，DN20内; 2.其他详见图纸。 | m | 12
126 | 031001006008 | 塑料管 | 1.室内排水管安装，PVC100; 2.其他详见图纸。 | m | 12
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：社康中心(站）无障碍环境建设改造工程(二期) |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
127 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.碳钢通风管制安，200*200mm； 2.其他详见图纸。 | 米 | 5
128 | 010902002004 | 墙地面防水修复 | 1.卫生间地面、墙面铲除，建筑垃圾弃置； 2.水泥砂浆找平层30mm厚（根据现场实际）； 3.聚合物水泥防水涂料2.0mm（根据现场是否注浆）； 4.水泥砂浆保护层30mm（根据现场实际）； 5.地面块料、墙面做法恢复； 6.其他详见图纸。 | 项 | 1
分部小计
岗头社康中心
129 | 011615001005 | 开孔(打洞) | 1.砌体墙开门洞，1050*2400mm； 2.墙体厚度：200mm，洞口修复； 3.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 4.其他详见图纸。 | 个 | 1
130 | 011605002004 | 立面块料拆除 | 1.墙面块料及黏结层铲除； 2.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 3.其他详见图纸。 | m2 | 14.9
131 | 011204003005 | 块料墙面 | 1.水泥胶浆甩浆； 2.满挂钢丝网，15mm厚M15水泥砂浆分两次抹灰； 3.聚合物防水涂料2mm厚； 4.仿大理石瓷砖专用胶泥粘贴，300*600mm； 5.美缝剂填缝； 6.其他详见图纸。 | m2 | 25.48
132 | 011609002002 | 隔断隔墙拆除 | 1.卫生间隔断拆除，含安全扶手等配件； 2.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 3.其他详见图纸。 | m2 | 3.99
133 | 031004006006 | 大便器 | 1.坐/蹲式大便器拆除； 2.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 3.其他详见图纸。 | 组 | 2
134 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.轻质砖墙砌筑； 2.其他详见图纸。 | m3 | 0.84
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：社康中心(站）无障碍环境建设改造工程(二期) |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
135 | 010801001005 | 木质门 | 1.木门新M1022安装，含五金配件； 4.其他详见图纸。 | 樘 | 1
136 | 010503004005 | 圈梁 | 1.现浇混凝土地梁、圈过梁浇筑； 2.C30，含木模板； 3.其他详见图纸。 | m3 | 0.13
137 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇混凝土构件钢筋制安； 2.规格型号：综合考虑； 3.其他详见图纸。 | t | 0.033
138 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.铝扣板天花及龙骨拆除； 2.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 3.其他详见图纸。 | m2 | 3.59
139 | 030404033004 | 排气扇 | 1.排气扇保护性拆除、安装； 2.其他详见图纸。 | 台 | 1
140 | 030412001007 | 普通灯具 | 1.照明灯具安装，300*300mm； 2.其他详见图纸 | 套 | 1
141 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.铝扣板天花吊顶安装，300*300*0.8mm； 2.轻钢龙骨及副龙骨安装，50系列； 3.吊筋，其他详见图纸。 | m2 | 5.59
142 | 011605001005 | 平面块料拆除 | 1.块料地面铲除，含素混凝土垫层（140mm厚）； 2.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 3.其他详见图纸。 | m2 | 3.59
143 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1.预拌水泥砂浆找坡层，最薄处30mm； 2.聚合物水泥基防水涂膜2.0mm厚； 3.M15水泥砂浆找平层20mm； 4.仿大理石瓷砖，瓷砖胶粘贴，300*300mm； 5.美缝剂填缝，其他详见图纸。 | m2 | 3.59
144 | 011102001005 | 门槛石 | 1.预拌水泥砂浆找坡层，最薄处30mm； 2.聚合物水泥基防水涂膜2.0mm厚； 3.M15水泥砂浆找平层20mm； 4.大理石门槛石20mm厚； 5.其他详见图纸。 | m2 | 0.21
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：社康中心(站）无障碍环境建设改造工程(二期) |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
145 | 031004006007 | 大便器 | 1.无障碍坐便器安装，含无障碍扶手； 2.其他详见图纸。 | 组 | 1
146 | 031004003005 | 洗脸盆 | 1.无障碍洗手盆安装，含无障碍扶手； 2.其他详见图纸。 | 组 | 1
147 | 011505001006 | 功能台 | 1.可折叠多功能台安装； 2.其他详见图纸。 | 个 | 1
148 | 011505002005 | 挂衣钩 | 1.挂衣钩安装，其他详见图纸。 | 套 | 1
149 | 030904003005 | 呼叫装置 | 1.救助呼叫装置安装，呼叫按钮高位、低位各1个； 2.其他详见图纸。 | 套 | 1
150 | 030411004013 | 配线 | 1.电源线敷设，截面BYJ3*4; 2.其他详见图纸。 | m | 3
151 | 030411004014 | 配线 | 1.电源线敷设，截面BYJ3*2.5; 2.其他详见图纸。 | m | 5
152 | 030411004015 | 配线 | 1.信号线敷设，2*2.5mm2； 2.其他详见图纸。 | m | 3
153 | 030411001005 | 配管 | 1.电源线管敷设，JDG20； 2.其他详见图纸。 | m | 11
154 | 030404034005 | 照明开关 | 1.双联照明开关安装，含接线盒； 2.其他详见图纸。 | 个 | 1
155 | 030904005005 | 声光报警器 | 1.声光报警器安装； 2.其他详见图纸。 | 个 | 1
156 | 031001006009 | 塑料管 | 1.室内给水管安装，DN20内; 2.其他详见图纸。 | m | 3
157 | 031001006010 | 塑料管 | 1.室内排水管安装，PVC100; 2.其他详见图纸。 | m | 5
158 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.碳钢通风管制安，200*200mm； 2.其他详见图纸。 | 米 | 5
159 | 010902002005 | 天花防水 | 1.天花裂缝铲除，防水注浆； 2.满刮腻子刷油漆（一底两面），108胶； 3.位置：电房+药房，其他详见图纸。 | m2 | 39
分部小计
公园华府社康中心
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：社康中心(站）无障碍环境建设改造工程(二期) |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
160 | 010801001006 | 木质门 | 1.原木门拆除，M0920（含洞口上方400高墙体拆除及修复）; 2.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 3.新M1022安装，含五金配件； 4.其他详见图纸。 | 樘 | 1
161 | 011605002005 | 立面块料拆除 | 1.墙面块料及黏结层铲除； 2.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 3.其他详见图纸。 | m2 | 24.33
162 | 011204003006 | 块料墙面 | 1.水泥胶浆甩浆； 2.满挂钢丝网，15mm厚M15水泥砂浆分两次抹灰； 3.聚合物防水涂料2mm厚； 4.仿大理石瓷砖专用胶泥粘贴，300*600mm； 5.美缝剂填缝； 6.其他详见图纸。 | m2 | 24.52
163 | 031004006008 | 大便器 | 1.坐式大便器拆除，含扶手等配件； 2.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 3.其他详见图纸。 | 组 | 1
164 | 031004003006 | 洗脸盆 | 1.洗手盆拆除，含扶手等配件； 2.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 3.其他详见图纸。 | 组 | 1
165 | 010503004006 | 过梁 | 1.现浇混凝土地梁、圈过梁浇筑； 2.C30，含木模板； 3.其他详见图纸。 | m3 | 0.1
166 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇混凝土构件钢筋制安； 2.规格型号：综合考虑； 3.其他详见图纸。 | t | 0.025
167 | 011606003004 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.铝扣板天花及龙骨拆除； 2.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 3.其他详见图纸。 | m2 | 4.69
168 | 030404033005 | 排气扇 | 1.排气扇保护性拆除、安装； 2.其他详见图纸。 | 台 | 1
169 | 030412001008 | 普通灯具 | 1.照明灯具安装，300*300mm； 2.其他详见图纸 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：社康中心(站）无障碍环境建设改造工程(二期) |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
170 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1.铝扣板天花吊顶安装，300*300*0.8mm； 2.轻钢龙骨及副龙骨安装，50系列； 3.吊筋，其他详见图纸。 | m2 | 4.69
171 | 011605001006 | 平面块料拆除 | 1.块料地面铲除，含素混凝土垫层（80mm厚）； 2.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 3.其他详见图纸。 | m2 | 3.59
172 | 011102003006 | 块料楼地面 | 1.预拌水泥砂浆找坡层，最薄处30mm； 2.聚合物水泥基防水涂膜2.0mm厚； 3.M15水泥砂浆找平层20mm； 4.仿大理石瓷砖，瓷砖胶粘贴，300*300mm； 5.美缝剂填缝，其他详见图纸。 | m2 | 4.69
173 | 011102001006 | 门槛石 | 1.预拌水泥砂浆找坡层，最薄处30mm； 2.聚合物水泥基防水涂膜2.0mm厚； 3.M15水泥砂浆找平层20mm； 4.大理石门槛石20mm厚； 5.其他详见图纸。 | m2 | 0.21
174 | 031004006009 | 大便器 | 1.无障碍坐便器安装，含无障碍扶手； 2.其他详见图纸。 | 组 | 1
175 | 031004003007 | 洗脸盆 | 1.无障碍洗手盆安装，含无障碍扶手； 2.其他详见图纸。 | 组 | 1
176 | 011505001007 | 功能台 | 1.可折叠多功能台安装； 2.其他详见图纸。 | 个 | 1
177 | 011505002006 | 挂衣钩 | 1.挂衣钩安装，其他详见图纸。 | 套 | 1
178 | 030904003006 | 呼叫装置 | 1.救助呼叫装置安装，呼叫按钮高位、低位各1个； 2.其他详见图纸。 | 套 | 1
179 | 030411004016 | 配线 | 1.电源线敷设，截面BYJ3*4; 2.其他详见图纸。 | m | 3
180 | 030411004017 | 配线 | 1.电源线敷设，截面BYJ3*2.5; 2.其他详见图纸。 | m | 5
181 | 030411004018 | 配线 | 1.信号线敷设，2*2.5mm2； 2.其他详见图纸。 | m | 3
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：社康中心(站）无障碍环境建设改造工程(二期) |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
182 | 030411001006 | 配管 | 1.电源线管敷设，JDG20； 2.其他详见图纸。 | m | 11
183 | 030404034006 | 照明开关 | 1.双联照明开关安装，含接线盒； 2.其他详见图纸。 | 个 | 1
184 | 030904005006 | 声光报警器 | 1.声光报警器安装； 2.其他详见图纸。 | 个 | 1
185 | 031001006011 | 塑料管 | 1.室内给水管安装，DN20内; 2.其他详见图纸。 | m | 5
186 | 031001006012 | 塑料管 | 1.室内排水管安装，PVC100; 2.其他详见图纸。 | m | 5
187 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.碳钢通风管制安，200*200mm； 2.其他详见图纸。 | 米 | 5
188 | 010902002006 | 墙面防水 | 1.内外墙墙面铲除，建筑垃圾弃置； 2.满刮腻子刷油漆（一底两面）； 3.聚合物防水涂料2.0mm，108胶； 4.M15水泥砂浆抹灰15mm厚，满挂钢丝网，外墙面块料恢复，内墙油漆恢复； 5.具体要求详见图纸。 | 项 | 1
分部小计
君子布社康中心
189 | 011104003001 | 无障碍坡道 | 1.原不锈钢斜坡拆除，垃圾弃置，运距综合考虑； 2.不锈钢无障碍坡道板制安； 3.宽：700mm，厚2.0mm； 4.其他详见图纸。 | 米 | 3.5
190 | 011102003007 | 块料无障碍坡道 | 1.原块料地面拆除（厚：130mm），垃圾弃置，运距综合考虑； 2.C20混凝土找坡80mm厚； 3.M15水泥砂浆找平层30mm； 4.仿大理石瓷砖，瓷砖胶粘贴，600*600mm； 5.美缝剂填缝，其他详见图纸。 | 米 | 1.1
191 | 011609002003 | 隔断隔墙拆除 | 1.卫生间隔断拆除，含挂钩、置物架、安全扶手等配件； 2.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 3.其他详见图纸。 | m2 | 7.26
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：社康中心(站）无障碍环境建设改造工程(二期) |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
192 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 1.热水器及淋浴器保护性拆除、恢复安装； 2.其他详见图纸。 | 套 | 1
193 | 031004006010 | 大便器 | 大便器拆除； 2.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 3.其他详见图纸。 | 组 | 2
194 | 031004003008 | 洗脸盆 | 1.洗手盆拆除； 2.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 3.其他详见图纸。 | 组 | 1
195 | 011605002006 | 立面块料拆除 | 1.墙面块料及黏结层铲除； 2.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 3.其他详见图纸。 | m2 | 36.29
196 | 010801001007 | 木质门 | 1.原木门拆除，M0924; 2.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 3.新M1024安装，含五金配件； 4.其他详见图纸。 | 樘 | 1
197 | 010801001008 | 木质门 | 1.新M1022安装，含五金配件； 2.其他详见图纸。 | 樘 | 1
198 | 011615001006 | 开孔(打洞) | 1.砌体墙开门洞，200*2400mm； 2.墙体厚度：200mm，洞口修复； 3.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 4.其他详见图纸。 | 个 | 1
199 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.轻质砖墙砌筑； 2.满挂钢丝网，15mm厚M15水泥砂浆分两次抹灰（墙体双面）； 3.水泥胶浆甩浆（墙体双面）； 4.其他详见图纸。 | m3 | 0.7
200 | 011204003007 | 块料墙面 | 1.聚合物防水涂料2mm厚； 2.仿大理石瓷砖专用胶泥粘贴，300*600mm； 3.美缝剂填缝； 4.其他详见图纸。 | m2 | 44.3
201 | 011210002001 | 金属隔断 | 1.仿木纹蜂窝铝板隔断安装，20mm厚； 2.含门锁、挂钩、置物架、扶手等配件； 3.其他详见图纸。 | m2 | 5.16
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：社康中心(站）无障碍环境建设改造工程(二期) |  |  | 标段： |  |  | 第 19 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
202 | 031004003009 | 洗脸盆 | 1.石材洗手台（含盆）制安，成人洗手台+儿童洗手台； 2.含配镜； 3.其他详见图纸。 | 组 | 1
203 | 010503004007 | 过梁 | 1.现浇混凝土地梁、圈过梁浇筑； 2.C30，含木模板； 3.其他详见图纸。 | m3 | 0.15
204 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇混凝土构件钢筋制安； 2.规格型号：综合考虑； 3.其他详见图纸。 | t | 0.038
205 | 011606003005 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.矿棉板天花及龙骨拆除； 2.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 3.其他详见图纸。 | m2 | 10.79
206 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1.铝扣板天花吊顶安装，300*300*0.8mm； 2.轻钢龙骨及副龙骨安装，50系列； 3.吊筋，其他详见图纸。 | m2 | 10.79
207 | 030404033006 | 排气扇 | 1.排气扇保护性拆除、安装； 2.其他详见图纸。 | 台 | 2
208 | 030412001009 | 普通灯具 | 1.照明灯具安装，300*300mm； 2.其他详见图纸 | 套 | 3
209 | 011605001007 | 平面块料拆除 | 1.块料地面铲除，含素混凝土垫层（80mm厚）； 2.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 3.其他详见图纸。 | m2 | 7.73
210 | 011605001008 | 平面块料拆除 | 1.块料地面铲除，含素混凝土垫层（250mm厚）； 2.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 3.其他详见图纸。 | m2 | 3.06
211 | 011102003008 | 块料楼地面 | 1.预拌水泥砂浆找坡层，最薄处30mm； 2.聚合物水泥基防水涂料2.0mm厚； 3.M15水泥砂浆找平层20mm； 4.仿大理石瓷砖，瓷砖胶粘贴，300*300mm； 5.美缝剂填缝，其他详见图纸。 | m2 | 9.34
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：社康中心(站）无障碍环境建设改造工程(二期) |  |  | 标段： |  |  | 第 20 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
212 | 011102003009 | 块料楼地面 | 1.预拌水泥砂浆找坡层，最薄处30mm； 2.LC-20复合轻集料混凝土垫层170mm厚； 3.聚合物水泥基防水涂料2.0mm厚； 4.M15水泥砂浆找平层20mm； 5.仿大理石瓷砖，瓷砖胶粘贴，300*300mm； 6.美缝剂填缝，其他详见图纸。 | m2 | 1.45
213 | 011102001007 | 门槛石 | 1.预拌水泥砂浆找坡层，最薄处30mm； 2.聚合物水泥基防水涂膜2.0mm厚； 3.M15水泥砂浆找平层20mm； 4.大理石门槛石20mm厚； 5.其他详见图纸。 | m2 | 0.42
214 | 031004006011 | 大便器 | 1.无障碍坐便器安装，含无障碍扶手； 2.其他详见图纸。 | 组 | 1
215 | 031004003010 | 洗脸盆 | 1.无障碍洗手盆安装，含无障碍扶手； 2.其他详见图纸。 | 组 | 1
216 | 011505001008 | 功能台 | 1.可折叠多功能台安装； 2.其他详见图纸。 | 个 | 1
217 | 011505002007 | 挂衣钩 | 1.挂衣钩安装，其他详见图纸。 | 套 | 1
218 | 030904003007 | 呼叫装置 | 1.救助呼叫装置安装，呼叫按钮高位、低位各1个； 2.其他详见图纸。 | 套 | 1
219 | 030411004019 | 配线 | 1.电源线敷设，截面BYJ3*4; 2.其他详见图纸。 | m | 3
220 | 030411004020 | 配线 | 1.电源线敷设，截面BYJ3*2.5; 2.其他详见图纸。 | m | 5
221 | 030411004021 | 配线 | 1.信号线敷设，2*2.5mm2； 2.其他详见图纸。 | m | 3
222 | 030411001007 | 配管 | 1.电源线管敷设，JDG20； 2.其他详见图纸。 | m | 11
223 | 030404034007 | 照明开关 | 1.双联照明开关安装，含接线盒； 2.其他详见图纸。 | 个 | 1
224 | 030904005007 | 声光报警器 | 1.声光报警器安装； 2.其他详见图纸。 | 个 | 1
225 | 031001006013 | 塑料管 | 1.室内给水管安装，DN32内; 2.其他详见图纸。 | m | 5
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：社康中心(站）无障碍环境建设改造工程(二期) |  |  | 标段： |  |  | 第 21 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
226 | 031001006014 | 塑料管 | 1.室内排水管安装，PVC100; 2.其他详见图纸。 | m | 12
227 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.碳钢通风管制安，200*200mm； 2.其他详见图纸。 | 米 | 5
228 | 010902002007 | 天花防水 | 1.天花裂缝铲除，防水注浆； 2.满刮腻子刷油漆（一底两面），108胶； 3.位置：电房+药房，其他详见图纸。 | 项 | 1
229 | 010902002008 | 墙地面防水修复 | 1.卫生间地面、墙面铲除，建筑垃圾弃置； 2.水泥砂浆找平层30mm厚（根据现场实际）； 3.聚合物水泥防水涂料2.0mm（根据现场是否注浆）； 4.水泥砂浆保护层30mm（根据现场实际）； 5.地面块料、墙面做法恢复； 6.其他详见图纸。 | 项 | 1
分部小计
新澜社康中心
230 | 011605002007 | 立面块料拆除 | 1.墙面块料及黏结层铲除； 2.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 3.其他详见图纸。 | m2 | 22.17
231 | 031004006012 | 大便器 | 大便器拆除； 2.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 3.其他详见图纸。 | 组 | 1
232 | 031004003011 | 洗脸盆 | 1.洗手盆拆除； 2.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 3.其他详见图纸。 | 组 | 1
233 | 010801001009 | 木质门 | 1.原木门拆除，M0921(含门洞上方250mm高墙体拆除); 2.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 3.新M1022安装，含五金配件； 4.其他详见图纸。 | 樘 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：社康中心(站）无障碍环境建设改造工程(二期) |  |  | 标段： |  |  | 第 22 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
234 | 011615001007 | 开孔(打洞) | 1.砌体墙开门洞，200*2400mm； 2.墙体厚度：200mm，洞口修复； 3.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 4.其他详见图纸。 | 个 | 1
235 | 011204003008 | 块料墙面 | 1.美缝剂填缝； 2.仿大理石瓷砖专用胶泥粘贴，300*600mm； 3.聚合物防水涂料2mm厚； 4.满挂钢丝网，15mm厚M15水泥砂浆分两次抹灰（墙体双面）； 5.水泥胶浆甩浆（墙体双面）； 6.其他详见图纸。 | m2 | 22.17
236 | 011606003006 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.矿棉板天花及龙骨拆除； 2.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 3.其他详见图纸。 | m2 | 3.98
237 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1.铝扣板天花吊顶安装，300*300*0.8mm； 2.轻钢龙骨及副龙骨安装，50系列； 3.吊筋，其他详见图纸。 | m2 | 3.98
238 | 030404033007 | 排气扇 | 1.排气扇保护性拆除、安装； 2.其他详见图纸。 | 台 | 1
239 | 030412001010 | 普通灯具 | 1.照明灯具安装，300*300mm； 2.其他详见图纸 | 套 | 2
240 | 011605001009 | 平面块料拆除 | 1.块料地面铲除，含素混凝土垫层（80mm厚）； 2.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 3.其他详见图纸。 | m2 | 2.64
241 | 011605001010 | 平面块料拆除 | 1.块料地面铲除，含素混凝土垫层（240mm厚）； 2.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 3.其他详见图纸。 | m2 | 1.35
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：社康中心(站）无障碍环境建设改造工程(二期) |  |  | 标段： |  |  | 第 23 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
242 | 011102003010 | 块料楼地面 | 1.预拌水泥砂浆找坡层，最薄处30mm； 2.聚合物水泥基防水涂料2.0mm厚； 3.M15水泥砂浆找平层20mm； 4.仿大理石瓷砖，瓷砖胶粘贴，300*300mm； 5.美缝剂填缝，其他详见图纸。 | m2 | 3.98
243 | 011102001008 | 门槛石 | 1.预拌水泥砂浆找坡层，最薄处30mm； 2.聚合物水泥基防水涂膜2.0mm厚； 3.M15水泥砂浆找平层20mm； 4.大理石门槛石20mm厚； 5.其他详见图纸。 | m2 | 0.42
244 | 031004006013 | 大便器 | 1.无障碍坐便器安装，含无障碍扶手； 2.其他详见图纸。 | 组 | 1
245 | 031004003012 | 洗脸盆 | 1.无障碍洗手盆安装，含无障碍扶手； 2.其他详见图纸。 | 组 | 1
246 | 011505001009 | 功能台 | 1.可折叠多功能台安装； 2.其他详见图纸。 | 个 | 1
247 | 011505002008 | 挂衣钩 | 1.挂衣钩安装，其他详见图纸。 | 套 | 1
248 | 030904003008 | 呼叫装置 | 1.救助呼叫装置安装，呼叫按钮高位、低位各1个； 2.其他详见图纸。 | 套 | 1
249 | 030411004022 | 配线 | 1.电源线敷设，截面BYJ3*4; 2.其他详见图纸。 | m | 3
250 | 030411004023 | 配线 | 1.电源线敷设，截面BYJ3*2.5; 2.其他详见图纸。 | m | 5
251 | 030411004024 | 配线 | 1.信号线敷设，2*2.5mm2； 2.其他详见图纸。 | m | 3
252 | 030411001008 | 配管 | 1.电源线管敷设，JDG20； 2.其他详见图纸。 | m | 11
253 | 030404034008 | 照明开关 | 1.双联照明开关安装，含接线盒； 2.其他详见图纸。 | 个 | 1
254 | 030904005008 | 声光报警器 | 1.声光报警器安装； 2.其他详见图纸。 | 个 | 1
255 | 031001006015 | 塑料管 | 1.室内给水管安装，DN20内; 2.其他详见图纸。 | m | 5
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：社康中心(站）无障碍环境建设改造工程(二期) |  |  | 标段： |  |  | 第 24 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
256 | 031001006016 | 塑料管 | 1.室内排水管安装，PVC100; 2.其他详见图纸。 | m | 5
257 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.碳钢通风管制安，200*200mm； 2.其他详见图纸。 | 米 | 5
258 | 010902002009 | 天花防水 | 1.天花裂缝铲除，防水注浆； 2.满刮腻子刷油漆（一底两面），108胶； 3.位置：儿保室，其他详见图纸。 | 项 | 1
分部小计
福民社康中心
259 | 011104003002 | 无障碍坡道 | 1.不锈钢无障碍坡道板制安； 2.宽：300mm，厚2.0mm； 3.其他详见图纸。 | 米 | 2
260 | 011102003011 | 块料楼地面 | 1.原块料地面及找平层拆除，建筑垃圾弃置； 2.M15水泥砂浆找平层40mm； 3.仿大理石瓷砖，瓷砖胶粘贴，800*800mm； 4.美缝剂填缝，其他详见图纸。 | m2 | 1
261 | 010902002010 | 天花防水 | 1.天花裂缝铲除，防水注浆； 2.满刮腻子刷油漆（一底两面），108胶； 3.位置：中医馆门口、大门口，其他详见图纸。 | 项 | 2
262 | 010902002011 | 墙面防水 | 1.内外墙墙面铲除，建筑垃圾弃置； 2.满刮腻子刷油漆（一底两面）； 3.聚合物防水涂料2.0mm，108胶； 4.M15水泥砂浆抹灰15mm厚，满挂钢丝网，外墙面块料恢复，内墙油漆恢复； 5.具体要求详见图纸。 | 项 | 1
分部小计
横坑社康中心
263 | 011104003003 | 无障碍坡道 | 1.不锈钢无障碍坡道板制安； 2.宽：800mm，厚2.0mm； 3.其他详见图纸。 | 米 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：社康中心(站）无障碍环境建设改造工程(二期) |  |  | 标段： |  |  | 第 25 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
分部小计
金奥社康中心
264 | 010902002012 | 墙面防水 | 1.墙面铲除，建筑垃圾弃置； 2.满刮腻子刷油漆（一底两面）； 3.聚合物防水涂料2.0mm，108胶； 4.M15水泥砂浆抹灰15mm厚，满挂钢丝网； 5.位置：药房，具体要求详见图纸。 | 项 | 1
分部小计
锦绣观园社康中心
265 | 010902002013 | 天花防水 | 1.天花裂缝铲除，防水注浆； 2.满刮腻子刷油漆（一底两面），108胶； 3.位置：走廊，其他详见图纸。 | 项 | 1
分部小计
新田社康中心
266 | 010902002014 | 墙面防水 | 1.内外墙墙面铲除，建筑垃圾弃置； 2.满刮腻子刷油漆（一底两面）； 3.聚合物防水涂料2.0mm，108胶； 4.M15水泥砂浆抹灰15mm厚，满挂钢丝网，外墙面块料恢复，内墙油漆恢复； 5.具体要求详见图纸。 | 项 | 1
267 | 010902002015 | 天花防水 | 1.天花裂缝铲除，防水注浆； 2.满刮腻子刷油漆（一底两面），108胶； 3.位置：电房+药房，其他详见图纸。 | 项 | 1
分部小计
樟溪社康中心
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：社康中心(站）无障碍环境建设改造工程(二期) |  |  | 标段： |  |  | 第 26 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
268 | 010902002016 | 墙面防水 | 1.墙面铲除，建筑垃圾弃置； 2.满刮腻子刷油漆（一底两面）； 3.聚合物防水涂料2.0mm，108胶； 4.M15水泥砂浆抹灰15mm厚，满挂钢丝网； 5.位置：诊室3间，具体要求详见图纸。 | 项 | 1
分部小计
松元社康中心
269 | 010902002017 | 墙面防水 | 1.墙面铲除，建筑垃圾弃置； 2.满刮腻子刷油漆（一底两面）； 3.聚合物防水涂料2.0mm，108胶； 4.位置：走廊过道，具体要求详见图纸。 | 米 | 145
分部小计
景山社康中心
270 | 010902002018 | 天花防水 | 1.天花裂缝铲除，防水注浆； 2.满刮腻子刷油漆（一底两面），108胶； 3.位置：前台，其他详见图纸。 | 项 | 1
分部小计
库坑社康中心
271 | 010902002019 | 天花防水 | 1.天花裂缝铲除，防水注浆； 2.满刮腻子刷油漆（一底两面），108胶； 3.位置：电房+药房，其他详见图纸。 | 项 | 1
272 | 010902002020 | 墙面防水 | 1.内外墙墙面铲除，建筑垃圾弃置； 2.满刮腻子刷油漆（一底两面）； 3.聚合物防水涂料2.0mm，108胶； 4.M15水泥砂浆抹灰15mm厚，满挂钢丝网，外墙面块料恢复，内墙油漆恢复； 5.具体要求详见图纸。 | 项 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：社康中心(站）无障碍环境建设改造工程(二期) |  |  | 标段： |  |  | 第 27 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
分部小计
庙溪社康中心
273 | 010902002021 | 墙面防水 | 1.墙面铲除，建筑垃圾弃置； 2.满刮腻子刷油漆（一底两面）； 3.聚合物防水涂料2.0mm，108胶； 4.M15水泥砂浆抹灰15mm厚，满挂钢丝网； 5.位置：诊室4间，具体要求详见图纸。 | 项 | 1
分部小计
牛湖社康中心
274 | 010902002022 | 墙面防水 | 1.墙面铲除，建筑垃圾弃置； 2.满刮腻子刷油漆（一底两面）； 3.聚合物防水涂料2.0mm，108胶； 4.M15水泥砂浆抹灰15mm厚，满挂钢丝网； 5.位置：一楼治疗室，具体要求详见图纸。 | 项 | 1
分部小计
元岗社康中心
275 | 010902002023 | 墙地面防水修复 | 1.卫生间地面、蹲位铲除，建筑垃圾弃置； 2.水泥砂浆找平层30mm厚（根据现场实际）； 3.聚合物水泥防水涂料2.0mm（根据现场是否注浆）； 4.水泥砂浆保护层30mm（根据现场实际）； 5.卫生间蹲位、地面块料、墙面做法恢复； 6.其他详见图纸。 | 个 | 3
分部小计
大水田社康中心
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：社康中心(站）无障碍环境建设改造工程(二期) |  |  | 标段： |  |  | 第 28 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
276 | 010902002024 | 空调管漏水维修 | 1.墙面铲除，建筑垃圾弃置； 2.满刮腻子刷油漆（一底两面）； 3.聚合物防水涂料2.0mm，108胶； 4.M15水泥砂浆抹灰15mm厚，满挂钢丝网； 5.各处空调管修复，具体要求详见图纸。 | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计

## 表 10 措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：社康中心(站）无障碍环境建设改造工程(二期) |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费 |  | 6514.51
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算)
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 室内空气污染测试
15 | 其他
合 计
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表 14 规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：社康中心(站）无障碍环境建设改造工程(二期) |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额
合 计