## 表 03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：连廊东北侧雨棚工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 材料设备 暂估价(元) | 安全文明施工措施费(元) | 规费(元)
1 | 连廊东北侧雨棚工程 |  |  | 11214.91
2 | 工程其他费-工程保险
3 | 建筑垃圾弃置费
4 | 暂列金 | 18000
合 计 |  |  |  | 11214.91
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标价的汇总。

## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：连廊东北侧雨棚工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 标段一
1.2 | 标段二
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 11214.91
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费
5 | 不含税建安工程造价
6 | 应纳税费
6.1 | 增值税应纳税额
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加
含税建安工程造价=5+6
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：连廊东北侧雨棚工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
标段一
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.人工开挖土方，深度450mm； 2.原土夯实； 3.土方弃置，运距综合考虑； 4.其他详见图纸。 | m3 | 56.46
2 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.混凝土地面拆除，深度100mm； 2.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 3.其他详见图纸。 | m2 | 125.47
3 | 010501001001 | 垫层 | 1.基础混凝土垫层，C15; 2.含模版，其他详见图纸。 | m3 | 12.66
4 | 010501002001 | 带形基础 | 1.筏板基础混凝土浇筑，C30; 2.含模板，其他详见图纸。 | m3 | 48.85
5 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.矩形柱混凝土浇筑，C30; 2.含模板，其他详见图纸。 | m3 | 6.7
6 | 010505001001 | 有梁板 | 1.有梁板混凝土浇筑，C30; 2.含梁板模板，其他详见图纸。 | m3 | 20.97
7 | 010507005001 | 女儿墙 | 1.女儿墙混凝土浇筑，C30; 2.含模板，其他详见图纸。 | m3 | 2.66
8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.螺纹钢筋制安，φ(mm) 10＜φ≤25； 2.其他详见图纸。 | t | 4.378
9 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.螺纹钢筋制安，φ(mm) 0＜φ≤10； 2.其他详见图纸。 | t | 1.915
10 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.螺纹钢筋箍筋制安，φ(mm) 0＜φ≤10； 2.其他详见图纸。 | t | 0.657
11 | 011613002001 | 玻璃拆除 | 1.耐力板雨棚拆除，含龙骨及骨架； 2.建筑垃圾弃置、钢材回收； 3.其他详见图纸； | m2 | 10.24
12 | 031001006001 | 塑料管 | 1.UPVC110雨水管改道，4.5米/根； 2.其他详见图纸。 | 根 | 3
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：连廊东北侧雨棚工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
13 | 010902001001 | 不上人屋面 | 1.钢筋混凝土楼板清扫干净； 2.轻集料混凝土找坡，最薄处30mm厚； 3.C20水泥砂浆找平，厚度：20mm； 4.非固化沥青防水涂料2厚，上翻400mm； 5.高分子卷材防水1.5mm厚，上翻400mm； 6.高分子自粘防水卷材1.5mm厚； 7.挤塑聚苯板； 8.无纺布隔离层； 9.细石砼C30保护兼找坡，最薄处40mm，加杜拉纤维，内配φ6冷拔钢丝，分隔缝4*4米内嵌聚氨酯密封胶； 10.混凝土原浆收光，其他详见图纸。 | m2 | 116.22
14 | 030701007001 | 挡水板 | 1.屋面靠墙挡水板制安； 2.不锈钢板，2mm厚； 3.其他详见图纸。 | 米 | 22.15
15 | 010902004001 | 雨水管 | 1.UPVC110雨水管安装，落地后接入雨水井，含87型雨水斗； 2.植被/路面开挖及恢复； 3.其他详见图纸及结合现场。 | m | 30
16 | 011406001001 | 外墙涂料 | 1.抹灰基层水泥甩浆； 2.满挂钢丝网； 3.M20预拌水泥砂浆找平层15mm厚（掺抗裂纤维）； 4.聚合物水泥基防水涂料1.5mm厚； 5.外墙防水抗裂腻子2遍； 6.环保净味外墙防水外墙漆底漆1遍，面漆2遍； 7.其他详见图纸。 | m2 | 57.36
17 | 050201005001 | 透水砖 | 1.透水砖铺装，250*250*50mm，缝隙填砂； 2.中砂缓冲层50mm厚。 | m2 | 6.66
18 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.混凝土楼板修补平整； 2.外墙防水抗裂腻子2遍； 3.环保净味白色无机封闭底漆1遍，面漆2遍。 | m2 | 172.63
分部小计
标段二
装饰部分
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：连廊东北侧雨棚工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
19 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砖砌体拆除，含拆门洞及修复； 2.建筑垃圾弃置，运距综合考虑； 3.其他详见图纸。 | m3 | 9.84
20 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.金属防火门拆除，FM甲1523； 2.垃圾弃置及回收； 3.其他详见图纸。 | 樘 | 1
21 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.加气混凝土砌块墙砌筑； 2.砌筑砂浆M7.5; 3.其他详见图纸。 | m3 | 9.8
22 | 010503004001 | 圈梁、过梁、地梁 | 1.圈梁、过梁、地梁混凝土浇筑，C30； 2.含模板，其他详见图纸。 | m3 | 2.93
23 | 010502002001 | 构造柱 | 1.构造柱混凝土浇筑，C30； 2.含模板，其他详见图纸。 | m3 | 0.43
24 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.螺纹钢筋制安，φ(mm) 10＜φ≤25； 2.其他详见图纸。 | t | 0.227
25 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.螺纹钢筋制安，φ(mm) 0＜φ≤10； 2.其他详见图纸。 | t | 0.166
26 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.螺纹钢筋箍筋制安，φ(mm) 0＜φ≤10； 2.其他详见图纸。 | t | 0.1
27 | 040901008001 | 植筋 | 1.植筋φ8； 2.其他详见图纸。 | 根 | 208
28 | 040901008002 | 植筋 | 1.植筋φ10； 2.其他详见图纸。 | 根 | 32
29 | 010807006001 | 金属(断桥)窗 | 1.断桥铝90系列铝合金窗制安，新C1518； 2.中空LOW-E钢化玻璃6mm+12A+6mm； 3.其他详见图纸。 | 樘 | 7
30 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.金属防火门安装，新FM乙1522; 2.含门套，其他详见图纸。 | 樘 | 2
31 | 011406001003 | 内墙涂料 | 1.专用界面剂一道甩毛； 2.满挂钢丝网； 3.M15水泥砂浆打底抹面12+8mm； 4.内墙防水腻子2遍； 5.净味防霉防水白色无机涂料1底2面； 6.其他详见图纸。 | m2 | 66.89
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：连廊东北侧雨棚工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
32 | 011406001004 | 外墙涂料 | 1.专用界面剂一道甩毛； 2.满挂钢丝网； 3.M20水泥砂浆找平； 4.玻纤网格布； 5.聚合物水泥防水涂料1.5mm； 6.外墙防水腻子2遍； 7.净味防霉防水白色无机涂料1底2面； 8.其他详见图纸。 | m2 | 78.44
33 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨安装，50系列； 2.米白色铝扣板安装，600*600mm； 3.其他详见图纸。 | m2 | 55.52
34 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.M15水泥砂浆找平层30mm； 2.聚合物水泥基防水涂膜2.0mm厚，上翻1.2米； 3.M15水泥砂浆找平层30mm； 4.仿大理石瓷砖，瓷砖胶粘贴，800*800mm； 5.美缝剂填缝，其他详见图纸。 | m2 | 55.52
35 | 011102001001 | 门槛石 | 1.M15水泥砂浆找平层30mm； 2.聚合物水泥基防水涂膜2.0mm厚，上翻； 3.M15水泥砂浆找平层30mm； 4.大理石门槛石20mm厚； 5.其他详见图纸。 | m2 | 0.6
36 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.波斯灰大理石窗台石安装，20mm厚； 2.其他详见图纸。 | 米 | 10.5
37 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.专用界面剂一道甩毛； 2.满挂钢丝网； 3.M15水泥砂浆打底抹面12+8mm； 4.瓷砖踢脚线80mm高； 5.其他详见图纸。 | m | 29.5
分部小计
安装部分
38 | 030404017001 | 配电箱 | 1.照明配线箱安装； 2.其他详见图纸。 | 台 | 1
39 | 030404035001 | 插座 | 1.安全型电源插座安装，含接线盒； 2.其他详见图纸。 | 个 | 6
40 | 030404035003 | 插座 | 1.安全型电源插座安装(带USB接口)，含接线盒； 2.其他详见图纸。 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：连廊东北侧雨棚工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
41 | 030404035002 | 插座 | 1.安全型带开关二三级插座安装，含接线盒； 2.其他详见图纸。 | 个 | 14
42 | 030502004001 | 电视插座 | 1.电视插座安装，含接线盒； 2.其他详见图纸。 | 个 | 2
43 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.LED照明灯具安装48W，600*600mm； 2.其他详见图纸。 | 套 | 15
44 | 030412001002 | 吸顶灯 | 1.LED吸顶灯安装，24W； 2.其他详见图纸。 | 套 | 4
45 | 030404034001 | 照明开关 | 1.单联照明开关安装； 2.其他详见图纸。 | 个 | 4
46 | 030404034002 | 照明开关 | 1.三联照明开关安装； 2.其他详见图纸。 | 个 | 1
47 | 030412001003 | 应急灯 | 1.消防应急照明灯具安装； 2.其他详见图纸。 | 套 | 3
48 | 030412001004 | 应急指示标志灯 | 1.消防应急双面标志灯安装； 2.其他详见图纸。 | 套 | 1
49 | 030412001005 | 门灯 | 1.安全门灯安装； 2.其他详见图纸。 | 套 | 1
50 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.智能型感烟探测器安装、调试； 2.其他详见图纸。 | 个 | 2
51 | 030501009001 | 路由器 | 1.路由器吸顶安装； 2.其他详见图纸。 | 台(套) | 1
52 | 030502012001 | 信息插座 | 1.单口信息插座安装，含接线盒； 2.其他详见图纸。 | 个(块) | 2
53 | 030502012002 | 信息插座 | 1.双开信息插座安装（内外网），含接线盒； 2.其他详见图纸。 | 个(块) | 1
54 | 030502004002 | 电话插座 | 1.电话插座安装； 2.其他详见图纸。 | 个 | 1
55 | 030502004003 | 电视插座 | 1.IPTV点安装； 2.其他详见图纸。 | 个 | 1
56 | 030507008001 | 摄像头 | 1.彩色红外半球摄像机（带拾音）吸顶安装、调试； 2.其他详见图纸。 | 台 | 5
57 | 010801006001 | 门锁安装 | 1.双门磁力锁安装； 2.其他详见图纸。 | 个(套) | 1
58 | 030507006001 | 门禁 | 1.IC人脸门禁一体机安装、调试； 2.其他详见图纸。 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：连廊东北侧雨棚工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
59 | 030404034003 | 按钮 | 1.开门按钮安装； 2.其他详见图纸。 | 个 | 1
60 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.喷淋头安装，DN15； 2.其他详见图纸。 | 个 | 8
61 | 030411001001 | 配管 | 1.吊顶内配管敷设，SC20; 2.其他详见图纸。 | m | 136.28
62 | 030411001002 | 配管 | 1.电缆配管/线槽敷设，PC32; 2.其他详见图纸。 | m | 50
63 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电力电缆敷设，BYJ5*6; 2.其他详见图纸。 | m | 50
64 | 030411004001 | 配线 | 1.电源线敷设，截面2.5mm2； 2.其他详见图纸。 | m | 168.54
65 | 030411004002 | 配线 | 1.电源线敷设，截面4mm2； 2.其他详见图纸。 | m | 160.5
66 | 030411004003 | 配线 | 1.信号线敷设，2*1.5mm2； 2.其他详见图纸。 | m | 30
67 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.双绞线缆及塑料配管安装，含水晶头； 2.线缆主材甲供，其他详见图纸。 | m | 405
68 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.消防喷淋钢管安装，DN50； 2.其他详见图纸。 | m | 10
69 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.消防喷淋钢管安装，DN40 2.其他详见图纸。 | m | 3
70 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.消防喷淋钢管安装，DN32； 2.其他详见图纸。 | m | 3
71 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.消防喷淋钢管安装，DN25； 2.其他详见图纸。 | m | 9.6
72 | 031001006002 | 塑料管 | 1.空调排水管，DN25； 2.其他详见图纸。 | m | 12
分部小计
分部小计
本页小计
合 计

## 表 10 措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：连廊东北侧雨棚工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费 |  | 11214.91
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算) |  | 9851.81
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 1363.1
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 室内空气污染测试
15 | 其他
合 计
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表 14 规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：连廊东北侧雨棚工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费 | 18
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12
合 计