市局大院零星设备设施采购项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：3324-DH2531H1161（SZZXDL-2025-01080）

原公告的采购项目名称：市局大院零星设备设施采购项目

首次公告日期：2025年9月15日

二、更正信息

更正事项：□采购公告 ■采购文件 □采购结果

更正内容：

1.原采购文件第二章 项目需求——三、具体技术要求“7.双电源应急开关箱”更正为：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 双电源应急开关箱 | ▲13、额定电流：80-125A(AC400V/690V)；额定功率：45-55KW(AC380V)；辅助触头参数：AC-15Ie:6A，Ue:AC380；信号报警触头参数：AC-15Ie:3A，Ue:AC220。（投标人需提供产品彩页或产品技术说明函作为证明材料，原件备查） |  |

更正日期：2025年9月19日

三、其他补充事宜

投标人有义务在采购活动期间浏览相关网站，在网上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各投标人。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名　称：深圳市公安局

地　址：深圳市罗湖区解放路4018号

联系方式：李警官，0755-844463247

2.采购代理机构信息

名　称：深圳市东海国际招标有限公司

地　址：深圳市罗湖区太宁路2号百仕达大厦27B

联系电话：0755-86959378

3.项目联系方式

项目联系人：钟小姐/段小姐

电　话：0755-86959378或86959778转8010/8015

4.监督电话：刘先生，13823779877

深圳市东海国际招标有限公司

2025-09-19