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一、项目信息
1、项目编号： /
2、项目名称：罗湖投控大厦导视标识提升改造项目
3、采购人：深圳市正阳投资开发有限公司
4、项目地点：深圳市罗湖区
5、项目规模及特征：罗湖投控大厦位于深圳市罗湖区清水河街道清水河一路116号，占地两万平方米，总建筑面积12万平方米。
6、资金来源：自筹资金
7、最高投标限价：46.06万元。
8、采购内容及要求：罗湖投控大厦导视标识提升改造项目，主要包含
(1)环仓东路道路精神堡垒标识（内容：深圳市特色软件名园、罗湖投控产业园），规格尺寸：5600mm*1300mm*350mm,要求：材质304不锈钢镀金磨砂、亚克力发光立体字、防水；
(2)罗湖投控大厦三楼道闸出入口指引立牌（内容：暂定），规格尺寸：22000mm*550mm*200mm要求：材质304不锈钢镀金磨砂、亚克力发光立体字、防水；
(3)楼栋指引标识（内容：A座、B座），规格尺寸：14000mm*1600mm*200mm,要求：材质304不锈钢钢镀金磨砂、亚克力发光立体字、防水；
(4)楼栋标识（内容：A座、B座），规格尺寸：2400mm×2300mmx120mm，要求：材质304不锈钢、亚克力发光立体字、防水；
(5)罗湖投控大厦三楼A/B座2个停车场入口玻璃棚钢结构氟碳漆底漆涂刷（面积240m²，含铲除原有旧漆，防锈）；
(6)罗湖投控大厦西面三楼外立面玻璃贴品牌防晒黑色膜（面积：653平方米，含铲除原有旧膜）；
(7)外立面改造（传统水泥粉光（含柱子）面积420m²）；加不锈钢镀金磨砂LOGO字体（罗湖投控产业园，字体居中设计范围长度约34000mm），氛围灯光（洗墙灯）；
(8)标识供电主线（米数由投标人综合考虑）；
(9)设计费。
备注：根据项目实际需求施工安装，结算采用据实结算模式，最终价款以甲乙双方共同核实确认的实际工程量为准。
要求：全流程定制服务，含定制化设计并出具效果图、材料采购、生产制作、运输、现场安装及调试验收。设计风格与项目建筑风貌相协调，产品满足防水防护、低能耗节能、抗风化经久耐用等使用要求。
质保期：2年。
9、采购方式：公开招标
10、评标方法：综合评估法
11、服务期限：30日历天，遇恶劣天气等不可抗力因素影响时，服务期限相应顺延。
2、 投标人资格要求
1.必须为中华人民共和国境内注册并合法运营的独立法人机构； 
2.在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、深圳市政府采购监督管理网（http://zfcg.sz.gov.cn/）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3.具有广告设计、广告制作等相关经营范围，熟悉罗湖区域楼宇施工规范及形象标准；
4.近3年内，具有写字楼广告设计、制作同类业绩1份。
5.本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包。
三、投标报名要求
[bookmark: _GoBack]1、 报名截止时间：2026年 9 月 11 日起至2026年 9 月 18 日（节假日除外），上午 10:00截止（北京时间)。
2、现场报名并提交以下资料：
（1）投标人的营业执照复印件；
（2）法人代表证明书原件、授权委托书原件、被授权委托人身份证复印件、被授权委托人联系方式（电话、邮箱）；
（3）提供国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）网页查询截图，截图须完整显示企业全称、经营范围、浏览器地址栏。
（4）投标人的增值税发票开票（信息）资料；
（5）企业简介（必须包含：现有在岗管理人数（不含现场劳务人员）、2025年度营收金额、服务客户对象（最少例举3-5家客户名称））；
备注：①以上资料均需加盖公章，原件中标后备查,并提交一份盖章扫描件用U盘提交。
②投标报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，投标人最终资格的确认以资格后审委员会组织的资格审查为准。
③注：报名结束后将进行考察（线上或线下），考察入围后将通知入围单位获取招标文件。并组织入围单位踏勘现场。
四、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价
1.获取招标文件时间：2026年 9 月 24 日，上午 09:00～11:30，下午14:00～17:30（北京时间）。（具体获取时间以招标人考察后通知为准）
2.获取招标文件地点：深圳市罗湖区清水河一路罗湖投控大厦b座9楼903。
3.获取招标文件方式：现场领取。
4.招标文件售价：不收取。
五、投标截止时间、开标时间及地点
1.递交投标文件截止时间：2026年 10 月 12 日 上午10:30~11:00。（以获取的招标文件上的截标时间为准）
2.开标时间：2026年 10 月12日11时00分。投标人需现场参与价格标开标环节。（以获取的招标文件上的开标时间为准）
3.开标地点：深圳市罗湖区清水河一路罗湖投控大厦b座9楼903。
六、答疑事项
1.本项目实行线上答疑，凡对招标文件有任何疑问的（包括认为招标文件的技术指标或参数存在排他性或歧视性条款），请投标人于2026年9月 28日 下午17:00前，将疑问资料加盖公章扫描件提交至采购平台，逾期不受理。
2.投标人有义务在招标活动期间浏览本公告“八、发布公告的媒介”中的相关网站，招标人在上述网站上公布的与本次招标项目有关的信息视为已送达各投标人。招标人将答疑情况或相关的补充公告（说明）在相关网站公布，请投标人及时关注本项目的投标答疑情况。投标人因疏忽，未及时登录相关网站了解相关的答疑情况及补充说明，产生的不利后果由投标人自行承担。
七、相关信息
	招标人：
	深圳市正阳投资开发有限公司

	联系人：
	柳工

	联系方式：
	0755-82491559

	单位地址： 
	深圳市罗湖区清水河一路罗湖投控大厦B座9楼903

	现场勘探联系人：
	邹工

	联系方式：
	0755-22327918


八、发布公告的媒介
深圳阳光采购平台（https://ygcg.szexgrp.com/jyxx）
