## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：智能化工程 |  | 标段：深圳市大鹏新区人民医院项目新增及配套工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 1092901.82
1.1 | 综合布线系统 |  | 107967
1.2 | 视频监控系统 |  | 148568.68
1.3 | 出入口控制系统 |  | 35766.34
1.4 | 互锁门禁系统 |  | 107376.2
1.5 | 自控系统 |  | 693223.6
2 | 措施项目费 |  | 30997.77
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 23439.79
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 7557.98
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 31742.83
5 | 不含税建安工程造价 |  | 1155642.42
6 | 应纳税费 |  | 39088.45
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 34900.4
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 4188.05
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 1194730.87
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：智能化工程 |  |  | 标段：深圳市大鹏新区人民医院项目新增及配套工程 |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
综合布线系统
1 | 030502001001 | 机柜、机架 | (1)名称:网络机柜 (2)规格:综合考虑 (3)内容:含机柜配套风扇、PDU、托盘层板、基础等 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 台 | 1 | 2244.43 | 2244.43
2 | 030501012001 | 交换机 | (1)名称:48口POE交换机 (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 台 | 2 | 6368.37 | 12736.74
3 | 030502010001 | 配线架 | (1)名称:110配线架 (2)内容:含理线架、耦合器等 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 个 | 1 | 273.9 | 273.9
4 | 030502010002 | 配线架 | (1)名称:48口六类网络配线架 (2)内容:含理线架、耦合器等 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 个 | 3 | 1998.9 | 5996.7
5 | 030411003004 | 桥架 | (1)名称:弱电热镀锌桥架 (2)型号:300*100 (3)规格:含一般支吊架、成品支吊架制作安装、刷油除锈等 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | m | 121.75 | 186.71 | 22731.94
6 | 030411003005 | 桥架 | (1)名称:弱电热镀锌桥架 (2)型号:150*75 (3)规格:含一般支吊架、成品支吊架制作安装、刷油除锈等 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | m | 5 | 129.69 | 648.45
7 | 030502012001 | 信息插座 | (1)名称:网络插座 (2)内容:含面板、模块及安装附件 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 个 | 59 | 35.29 | 2082.11
8 | 030502012002 | 信息插座 | (1)名称:电话插座 (2)内容:含面板、模块及安装附件 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 个 | 53 | 35.29 | 1870.37
9 | 030501009001 | 路由器 | (1)名称:吸顶式AP (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 台 | 15 | 1156.6 | 17349
本页小计 | [6 empty] | 65933.64
10 | 030411001017 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格、型号:JDG20 (3)配置形式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | m | 791.21 | 13.66 | 10807.93
11 | 030411001018 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格、型号:DN20 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | m | 15 | 24.18 | 362.7
12 | 030413002012 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿(压)槽及恢复 (2)规格、型号:DN20 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | m | 323 | 5.82 | 1879.86
13 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)名称:网线 (2)规格、型号:UTP6 (3)敷设方式:综合考虑 (4)线缆端接头形式:含水晶头制作安装 (5)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | m | 4485.13 | 5.99 | 26865.93
14 | 030411006004 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 个 | 127 | 10.31 | 1309.37
15 | 030502009001 | 跳线 | (1)名称:鸭嘴跳线 (2)规格:长度综合考虑 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 条 | 3 | 21.15 | 63.45
16 | 030502009002 | 跳线 | (1)名称:六类网络跳线 (2)规格:长度综合考虑 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 条 | 3 | 23.25 | 69.75
17 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:双绞线测试 (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 点 | 127 | 5.31 | 674.37
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 107967
视频监控系统
18 | 030502001002 | 机柜、机架 | (1)名称:网络机柜 (2)规格:综合考虑 (3)内容:含机柜配套风扇、PDU、托盘层板、基础等 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 台 | 1 | 2244.43 | 2244.43
19 | 080901003001 | 工作站 | (1)名称:管理主机 (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 台 | 1 | 15777.57 | 15777.57
20 | 030507008001 | 监控摄像设备 | (1)名称:录像机NVR (2)内容:含镜头、光圈、护罩、支架等所需的相关配件 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 台 | 1 | 2016.4 | 2016.4
21 | 030501012002 | 交换机 | (1)名称:安防核心交换机 (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 台 | 1 | 4058.41 | 4058.41
本页小计 | [6 empty] | 66130.17
22 | 030502010003 | 配线架 | (1)名称:光纤配线架 (2)内容:含理线架、耦合器等 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 个 | 1 | 1022.84 | 1022.84
23 | 030502010004 | 配线架 | (1)名称:110配线架 (2)内容:含理线架、耦合器等 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 个 | 1 | 273.9 | 273.9
24 | 030507008002 | 监控摄像设备 | (1)名称:监控摄像机 (2)内容:含镜头、光圈、护罩、支架等所需的相关配件 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 台 | 61 | 1291.4 | 78775.4
25 | 030502010005 | 配线架 | (1)名称:48口六类网络配线架 (2)内容:含理线架、耦合器等 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 个 | 2 | 1998.9 | 3997.8
26 | 030501012003 | 交换机 | (1)名称:48口POE交换机 (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 台 | 2 | 6368.37 | 12736.74
27 | 030507008003 | 监控摄像设备 | (1)名称:枪式摄像机 (2)内容:含镜头、光圈、护罩、支架等所需的相关配件 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 台 | 1 | 1291.4 | 1291.4
28 | 030411006005 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 个 | 61 | 10.31 | 628.91
29 | 030411001019 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格、型号:DN20 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | m | 61 | 24.18 | 1474.98
30 | 030411001020 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格、型号:JDG20 (3)配置形式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | m | 224.92 | 13.66 | 3072.41
31 | 030502005002 | 双绞线缆 | (1)名称:网线 (2)规格、型号:UTP6 (3)敷设方式:综合考虑 (4)线缆端接头形式:含水晶头制作安装 (5)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | m | 3123.87 | 5.99 | 18711.98
32 | 030502007001 | 光缆 | (1)名称:4芯光缆 (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | m | 226 | 8.91 | 2013.66
33 | 030502009003 | 跳线 | (1)名称:六类网络跳线 (2)规格:长度综合考虑 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 条 | 2 | 23.25 | 46.5
34 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:双绞线测试 (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 点 | 61 | 5.31 | 323.91
本页小计 | [6 empty] | 124370.43
35 | 030502020001 | 光纤测试 | (1)测试类别:光纤测试 (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 芯 | 16 | 6.34 | 101.44
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 148568.68
出入口控制系统
36 | 030507006001 | 出入口控制设备 | (1)名称:单门控制器 (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 台 | 6 | 2079.72 | 12478.32
37 | 030507006002 | 出入口控制设备 | (1)名称:双门控制器 (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 台 | 2 | 2175.72 | 4351.44
38 | 030507006003 | 出入口控制设备 | (1)名称:单门电磁锁 (2)内容:含门磁 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 台 | 1 | 418.27 | 418.27
39 | 030507006004 | 出入口控制设备 | (1)名称:双门电磁锁 (2)内容:含门磁 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 台 | 9 | 661.27 | 5951.43
40 | 030507006005 | 出入口控制设备 | (1)名称:出门按钮 (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 台 | 10 | 99.3 | 993
41 | 030507006006 | 出入口控制设备 | (1)名称:读卡器 (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 台 | 10 | 605.91 | 6059.1
42 | 030411006006 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 个 | 38 | 10.31 | 391.78
43 | 030411001021 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格、型号:JDG20 (3)配置形式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | m | 124.92 | 13.66 | 1706.41
44 | 030413002013 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿(压)槽及恢复 (2)规格、型号:DN20 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | m | 49.5 | 5.82 | 288.09
45 | 030502005003 | 双绞线缆 | (1)名称:网线 (2)规格、型号:UTP6 (3)敷设方式:综合考虑 (4)线缆端接头形式:含水晶头制作安装 (5)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | m | 387.27 | 5.99 | 2319.75
46 | 030411004011 | 配线 | (1)名称:多芯软导线 (2)规格、型号:RVV2x1.0 (3)敷设方式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | m | 46.16 | 4.18 | 192.95
47 | 030411004012 | 配线 | (1)名称:多芯软导线 (2)规格、型号:RVV4x1.0 (3)敷设方式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | m | 25.52 | 6.92 | 176.6
本页小计 | [6 empty] | 35428.58
48 | 030411004013 | 配线 | (1)名称:多芯软导线 (2)规格、型号:RVVP6x1.0 (3)敷设方式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | m | 26.54 | 12.32 | 326.97
49 | 030502009004 | 跳线 | (1)名称:六类网络跳线 (2)规格:长度综合考虑 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 条 | 3 | 23.25 | 69.75
50 | 030502019003 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:双绞线测试 (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 点 | 8 | 5.31 | 42.48
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 35766.34
互锁门禁系统
51 | 030507006007 | 出入口控制设备 | (1)名称:互锁紧急解除装置 (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 台 | 30 | 1559.72 | 46791.6
52 | 030507006008 | 出入口控制设备 | (1)名称:单门电磁锁 (2)内容:含门磁 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 台 | 16 | 418.27 | 6692.32
53 | 030507006009 | 出入口控制设备 | (1)名称:双门电磁锁 (2)内容:含门磁 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 台 | 14 | 661.27 | 9257.78
54 | 030507006010 | 出入口控制设备 | (1)名称:出门按钮 (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 台 | 30 | 99.3 | 2979
55 | 030507006011 | 出入口控制设备 | (1)名称:读卡器 (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 台 | 30 | 605.91 | 18177.3
56 | 030507006012 | 出入口控制设备 | (1)名称:紧急按钮 (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 台 | 30 | 99.3 | 2979
57 | 030411006007 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 个 | 150 | 10.31 | 1546.5
58 | 030411004014 | 配线 | (1)名称:多芯软导线 (2)规格、型号:ZR-RVSP-2x1.0 (3)敷设方式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | m | 1020 | 6.14 | 6262.8
59 | 030411001022 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格、型号:JDG20 (3)配置形式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | m | 680 | 13.66 | 9288.8
60 | 030411001023 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格、型号:JDG25 (3)配置形式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | m | 120 | 17.67 | 2120.4
61 | 030413002014 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿(压)槽及恢复 (2)规格、型号:DN20 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | m | 180 | 5.82 | 1047.6
本页小计 | [6 empty] | 107582.3
62 | 030413002015 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿(压)槽及恢复 (2)规格、型号:DN25 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | m | 30 | 7.77 | 233.1
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 107376.2
自控系统
63 | 030503003001 | 控制器 | (1)名称:MAU-1001 (2)类别:含柜体(包括柜内所有元器件、变频器、接线端子排、导轨)、扩展模块、含数字控制器 CPU、数字（模拟）输入（出）模块、模块底座、电源、支架制作、安装、压铜接线端子、电源、继电器、通讯保护器等其它附件等 (3)其他:具体要求详见招标文件及图纸要求 | 台 | 1 | 130177.28 | 130177.28
64 | 030503003002 | 控制器 | (1)名称:MAU-1002 (2)类别:含柜体(包括柜内所有元器件、变频器、接线端子排、导轨)、扩展模块、含数字控制器 CPU、数字（模拟）输入（出）模块、模块底座、电源、支架制作、安装、压铜接线端子、电源、继电器、通讯保护器等其它附件等 (3)其他:具体要求详见招标文件及图纸要求 | 台 | 1 | 49674.28 | 49674.28
65 | 030503003003 | 控制器 | (1)名称:MAU-1003 (2)类别:含柜体(包括柜内所有元器件、变频器、接线端子排、导轨)、扩展模块、含数字控制器 CPU、数字（模拟）输入（出）模块、模块底座、电源、支架制作、安装、压铜接线端子、电源、继电器、通讯保护器等其它附件等 (3)其他:具体要求详见招标文件及图纸要求 | 台 | 1 | 80817.28 | 80817.28
66 | 030503003004 | 控制器 | (1)名称:MAU-1004 (2)类别:含柜体(包括柜内所有元器件、变频器、接线端子排、导轨)、扩展模块、含数字控制器 CPU、数字（模拟）输入（出）模块、模块底座、电源、支架制作、安装、压铜接线端子、电源、继电器、通讯保护器等其它附件等 (3)其他:具体要求详见招标文件及图纸要求 | 台 | 1 | 26245.28 | 26245.28
本页小计 | [6 empty] | 287147.22
67 | 030503003005 | 控制器 | (1)名称:PAU-1001 (2)类别:含柜体(包括柜内所有元器件、变频器、接线端子排、导轨)、扩展模块、含数字控制器 CPU、数字（模拟）输入（出）模块、模块底座、电源、支架制作、安装、压铜接线端子、电源、继电器、通讯保护器等其它附件等 (3)其他:具体要求详见招标文件及图纸要求 | 台 | 1 | 90245.28 | 90245.28
68 | 030503003006 | 控制器 | (1)名称:PLC-WM (2)类别:含柜体(包括柜内所有元器件、变频器、接线端子排、导轨)、扩展模块、含数字控制器 CPU、数字（模拟）输入（出）模块、模块底座、电源、支架制作、安装、压铜接线端子、电源、继电器、通讯保护器等其它附件等 (3)其他:具体要求详见招标文件及图纸要求 | 台 | 1 | 5617.28 | 5617.28
69 | 030503006001 | 传感器 | (1)名称:风管/室内温湿度传感器 (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 支 | 70 | 895.98 | 62718.6
70 | 030503006002 | 传感器 | (1)名称:压差开关 (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 支 | 66 | 252.29 | 16651.14
71 | 030503006003 | 传感器 | (1)名称:风管/室内温度传感器 (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 支 | 12 | 760.11 | 9121.32
72 | 030411003006 | 桥架 | (1)名称:弱电热镀锌桥架 (2)型号:100*50 (3)规格:含一般支吊架、成品支吊架制作安装、刷油除锈等 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | m | 53.69 | 112.35 | 6032.07
73 | 030411001024 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格、型号:JDG20 (3)配置形式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | m | 1170 | 13.66 | 15982.2
74 | 030411001025 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格、型号:JDG25 (3)配置形式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | m | 5990 | 17.67 | 105843.3
75 | 030411004015 | 配线 | (1)名称:多芯软导线 (2)规格、型号:WDZB-RVV-2x1.0 (3)敷设方式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | m | 1980 | 4.59 | 9088.2
本页小计 | [6 empty] | 321299.39
76 | 030411004016 | 配线 | (1)名称:多芯软导线 (2)规格、型号:WDZB-RVSP-2x1.0 (3)敷设方式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | m | 100 | 4.24 | 424
77 | 030411004017 | 配线 | (1)名称:多芯软导线 (2)规格、型号:WDZB-RVV-4x1.0 (3)敷设方式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | m | 200 | 7.65 | 1530
78 | 030411004018 | 配线 | (1)名称:多芯软导线 (2)规格、型号:WDZB-RVVP-4x1.0 (3)敷设方式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | m | 6980 | 10.48 | 73150.4
79 | 030413002016 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿(压)槽及恢复 (2)规格、型号:DN20 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | m | 200 | 5.82 | 1164
80 | 030413002017 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿(压)槽及恢复 (2)规格、型号:DN25 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | m | 400 | 7.77 | 3108
81 | 030503009001 | 建筑设备自控化系统调试 | (1)名称:自控系统调试 (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 系统 | 1 | 5633.69 | 5633.69
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 693223.6
本页小计 | [6 empty] | 85010.09
合 计 | [6 empty] | 1092901.82