## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：深圳市大鹏新区人民医院项目新增及配套工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 1276253.73
1.1 | 动物实验室10层供电、动力、照明工程 |  | 1276253.73
2 | 措施项目费 |  | 36762.78
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 27383.97
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 9378.81
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 42283.59
5 | 不含税建安工程造价 |  | 1355300.1
6 | 应纳税费 |  | 45841.67
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 40930.06
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 4911.61
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 1401141.77
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：深圳市大鹏新区人民医院项目新增及配套工程 |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
动物实验室10层供电、动力、照明工程
动力系统工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | (1)名称:配电箱10APLZ1 (2)安装方式:综合考虑 (3)内容:含箱内一切仪表、元器件、电气火灾监控模块、消防电源监控模块、传感器及其他模块、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 台 | 1 | 32140.09 | 32140.09
2 | 030404017002 | 配电箱 | (1)名称:配电箱10APLZ2 (2)安装方式:综合考虑 (3)内容:含箱内一切仪表、元器件、电气火灾监控模块、消防电源监控模块、传感器及其他模块、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 台 | 1 | 23568.11 | 23568.11
3 | 030404017003 | 配电箱 | (1)名称:配电箱10AL-UPSZ (2)安装方式:综合考虑 (3)内容:含箱内一切仪表、元器件、电气火灾监控模块、消防电源监控模块、传感器及其他模块、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 台 | 1 | 8306.21 | 8306.21
4 | 030404017004 | 配电箱 | (1)名称:配电箱10AL-UPS1 (2)安装方式:综合考虑 (3)内容:含箱内一切仪表、元器件、电气火灾监控模块、消防电源监控模块、传感器及其他模块、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 台 | 1 | 2008.03 | 2008.03
5 | 030404017005 | 配电箱 | (1)名称:配电箱10AL-UPS2 (2)安装方式:综合考虑 (3)内容:含箱内一切仪表、元器件、电气火灾监控模块、消防电源监控模块、传感器及其他模块、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 台 | 1 | 2533.16 | 2533.16
本页小计 | [6 empty] | 68555.6
6 | 030404017006 | 配电箱 | (1)名称:配电箱10AL-UPS3 (2)安装方式:综合考虑 (3)内容:含箱内一切仪表、元器件、电气火灾监控模块、消防电源监控模块、传感器及其他模块、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 台 | 1 | 3141.08 | 3141.08
7 | 030404017007 | 配电箱 | (1)名称:配电箱10AL-UPS4 (2)安装方式:综合考虑 (3)内容:含箱内一切仪表、元器件、电气火灾监控模块、消防电源监控模块、传感器及其他模块、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 台 | 1 | 2713.22 | 2713.22
8 | 030404017008 | 配电箱 | (1)名称:配电箱10AL-UPS5 (2)安装方式:综合考虑 (3)内容:含箱内一切仪表、元器件、电气火灾监控模块、消防电源监控模块、传感器及其他模块、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 台 | 1 | 2390.55 | 2390.55
9 | 030404017009 | 配电箱 | (1)名称:配电箱10AL-UPS6 (2)安装方式:综合考虑 (3)内容:含箱内一切仪表、元器件、电气火灾监控模块、消防电源监控模块、传感器及其他模块、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 台 | 1 | 2779.68 | 2779.68
10 | 030404017010 | 配电箱 | (1)名称:配电箱10ALZ (2)安装方式:综合考虑 (3)内容:含箱内一切仪表、元器件、电气火灾监控模块、消防电源监控模块、智能照明模块、传感器及其他模块、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 台 | 1 | 5918.76 | 5918.76
11 | 030404017011 | 配电箱 | (1)名称:配电箱10AL1 (2)安装方式:综合考虑 (3)内容:含箱内一切仪表、元器件、电气火灾监控模块、消防电源监控模块、传感器及其他模块、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 台 | 1 | 2603.22 | 2603.22
本页小计 | [6 empty] | 19546.51
12 | 030404017012 | 配电箱 | (1)名称:配电箱10AL2\10AL4\10AL7 (2)安装方式:综合考虑 (3)内容:含箱内一切仪表、元器件、电气火灾监控模块、消防电源监控模块、传感器及其他模块、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 台 | 3 | 2713.25 | 8139.75
13 | 030404017013 | 配电箱 | (1)名称:配电箱10AL3 (2)安装方式:综合考虑 (3)内容:含箱内一切仪表、元器件、电气火灾监控模块、消防电源监控模块、传感器及其他模块、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 台 | 1 | 3175.2 | 3175.2
14 | 030404017014 | 配电箱 | (1)名称:配电箱10AL5 (2)安装方式:综合考虑 (3)内容:含箱内一切仪表、元器件、电气火灾监控模块、消防电源监控模块、传感器及其他模块、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 台 | 1 | 2828.69 | 2828.69
15 | 030404017015 | 配电箱 | (1)名称:配电箱10AL6 (2)安装方式:综合考虑 (3)内容:含箱内一切仪表、元器件、电气火灾监控模块、消防电源监控模块、传感器及其他模块、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 台 | 1 | 2313.66 | 2313.66
16 | 030404017016 | 配电箱 | (1)名称:配电箱10AL8 (2)安装方式:综合考虑 (3)内容:含箱内一切仪表、元器件、电气火灾监控模块、消防电源监控模块、传感器及其他模块、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 台 | 1 | 2351.15 | 2351.15
17 | 030404017017 | 配电箱 | (1)名称:配电箱10AL9 (2)安装方式:综合考虑 (3)内容:含箱内一切仪表、元器件、电气火灾监控模块、消防电源监控模块、传感器及其他模块、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 台 | 1 | 2247.94 | 2247.94
本页小计 | [6 empty] | 21056.39
18 | 030404017018 | 配电箱 | (1)名称:配电箱10AL10 (2)安装方式:综合考虑 (3)内容:含箱内一切仪表、元器件、电气火灾监控模块、消防电源监控模块、传感器及其他模块、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 台 | 1 | 2674.24 | 2674.24
19 | 030404017019 | 配电箱 | (1)名称:配电箱10AL11 (2)安装方式:综合考虑 (3)内容:含箱内一切仪表、元器件、电气火灾监控模块、消防电源监控模块、传感器及其他模块、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 台 | 1 | 2537.49 | 2537.49
20 | 030404017020 | 配电箱 | (1)名称:配电箱10AL12 (2)安装方式:综合考虑 (3)内容:含箱内一切仪表、元器件、电气火灾监控模块、消防电源监控模块、传感器及其他模块、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 台 | 1 | 2252.27 | 2252.27
21 | 030404017021 | 配电箱 | (1)名称:配电箱10AP1 (2)安装方式:综合考虑 (3)内容:含箱内一切仪表、元器件、电气火灾监控模块、消防电源监控模块、传感器及其他模块、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 台 | 1 | 3581.63 | 3581.63
22 | 030404017022 | 配电箱 | (1)名称:配电箱10AP2 (2)安装方式:综合考虑 (3)内容:含箱内一切仪表、元器件、电气火灾监控模块、消防电源监控模块、传感器及其他模块、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 台 | 1 | 1829.43 | 1829.43
23 | 030404017023 | 配电箱 | (1)名称:配电箱10APK (2)安装方式:综合考虑 (3)内容:含箱内一切仪表、元器件、电气火灾监控模块、消防电源监控模块、传感器及其他模块、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 台 | 1 | 4543.79 | 4543.79
本页小计 | [6 empty] | 17418.85
24 | 030404017024 | 配电箱 | (1)名称:配电箱10AP1-MAU1002 (2)安装方式:综合考虑 (3)内容:含箱内一切仪表、元器件、电气火灾监控模块、消防电源监控模块、传感器及其他模块、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 台 | 1 | 3499.53 | 3499.53
25 | 030404017025 | 配电箱 | (1)名称:配电箱10AP2-MAU1004 (2)安装方式:综合考虑 (3)内容:含箱内一切仪表、元器件、电气火灾监控模块、消防电源监控模块、传感器及其他模块、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 台 | 1 | 2916.26 | 2916.26
26 | 030404017026 | 配电箱 | (1)名称:配电箱10AP3-MAU1001 (2)安装方式:综合考虑 (3)内容:含箱内一切仪表、元器件、电气火灾监控模块、消防电源监控模块、传感器及其他模块、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 台 | 1 | 3499.53 | 3499.53
27 | 030404017027 | 配电箱 | (1)名称:配电箱10AP4-MAU1003 (2)安装方式:综合考虑 (3)内容:含箱内一切仪表、元器件、电气火灾监控模块、消防电源监控模块、传感器及其他模块、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 台 | 1 | 3499.53 | 3499.53
28 | 030404017028 | 配电箱 | (1)名称:配电箱10AP5-MAU1001 (2)安装方式:综合考虑 (3)内容:含箱内一切仪表、元器件、电气火灾监控模块、消防电源监控模块、传感器及其他模块、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 台 | 1 | 3403.57 | 3403.57
29 | 030404017029 | 配电箱 | (1)名称:配电箱10APW1 (2)安装方式:综合考虑 (3)内容:含箱内一切仪表、元器件、电气火灾监控模块、消防电源监控模块、传感器及其他模块、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 台 | 1 | 20441.85 | 20441.85
本页小计 | [6 empty] | 37260.27
30 | 030404017030 | 配电箱 | (1)名称:配电箱10APW2 (2)安装方式:综合考虑 (3)内容:含箱内一切仪表、元器件、电气火灾监控模块、消防电源监控模块、传感器及其他模块、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 台 | 1 | 32004.11 | 32004.11
31 | 030404017031 | 配电箱 | (1)名称:配电箱10APW3 (2)安装方式:综合考虑 (3)内容:含箱内一切仪表、元器件、电气火灾监控模块、消防电源监控模块、传感器及其他模块、汇流母线、铜排及柜内所需辅材等 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 台 | 1 | 18035.53 | 18035.53
32 | 031101007001 | 不间断电源设备 | (1)名称:UPS电源 (2)内容:含主机100KVA,120min、电池、电池柜及相关配件安装调试等 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 套 | 1 | 260158.35 | 260158.35
33 | 031101007002 | 不间断电源设备 | (1)名称:UPS电源 (2)内容:含主机3KVA,30min、电池、电池柜及相关配件安装调试等 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 套 | 1 | 7978.18 | 7978.18
34 | 030411003001 | 桥架 | (1)名称:电缆桥架 (2)规格:300x100mm (3)支架:含支吊架制作安装、刷油除锈 (4)内容:包含接地、防火封堵等 (5)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | m | 185.2 | 152.04 | 28157.81
35 | 030411003002 | 桥架 | (1)名称:电缆桥架 (2)规格:200x100mm (3)支架:含支吊架制作安装、刷油除锈 (4)内容:包含接地、防火封堵等 (5)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | m | 55.66 | 131.08 | 7295.91
36 | 030411001001 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格、型号:JDG20 (3)配置形式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | m | 2688.16 | 24.41 | 65617.99
37 | 030411001002 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格、型号:JDG25 (3)配置形式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | m | 96.32 | 29.58 | 2849.15
本页小计 | [6 empty] | 422097.03
38 | 030411001003 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格、型号:JDG32 (3)配置形式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | m | 121.14 | 33.47 | 4054.56
39 | 030411001004 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格、型号:JDG40 (3)配置形式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | m | 105.87 | 34.61 | 3664.16
40 | 030411001005 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格、型号:JDG70 (3)配置形式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | m | 1.46 | 126.69 | 184.97
41 | 030411001006 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格、型号:JDG100 (3)配置形式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | m | 3.09 | 149.01 | 460.44
42 | 030411001007 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格、型号:SC20 (3)配置形式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | m | 110.88 | 22.97 | 2546.91
43 | 030411001008 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格、型号:SC20 (3)配置形式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | m | 110.88 | 22.97 | 2546.91
44 | 030411001009 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格、型号:SC25 (3)配置形式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | m | 2.82 | 30.13 | 84.97
45 | 030411001010 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格、型号:SC32 (3)配置形式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | m | 53.51 | 36.02 | 1927.43
46 | 030411001011 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格、型号:SC40 (3)配置形式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | m | 16.87 | 38.9 | 656.24
47 | 030413002008 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | m | 1135.4 | 19.07 | 21652.08
48 | 030411004001 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)规格:WDZ-RVVP4*1.0mm2 (3)配线形式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。工 | m | 564.5 | 7.81 | 4408.75
49 | 030411004002 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)规格:WDZA-BYJ-2.5mm2 (3)配线形式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。工 | m | 2670.5 | 4.34 | 11589.97
本页小计 | [6 empty] | 53777.39
50 | 030411004003 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)规格:WDZA-BYJ-4mm2 (3)配线形式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。工 | m | 9006.25 | 6.1 | 54938.13
51 | 030411004004 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)规格:WDZA-BYJ-6mm2 (3)配线形式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。工 | m | 416.02 | 8.63 | 3590.25
52 | 030411001012 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格、型号:JDG25 (3)配置形式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | m | 96.32 | 29.58 | 2849.15
53 | 030411004005 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)规格:WDZA-BYJ-10mm2 (3)配线形式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。工 | m | 35.65 | 13.31 | 474.5
54 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZA-YJY-3*4mm2 (3)含铜端子 (4)敷设方式:综合考虑 (5)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | m | 167.53 | 18.83 | 3154.59
55 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZA-YJY-3*6mm2 (3)含铜端子 (4)敷设方式:综合考虑 (5)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | m | 120.99 | 25.76 | 3116.7
56 | 030408001003 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZA-YJY-3*10mm2 (3)含电缆头 (4)敷设方式:综合考虑 (5)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | m | 49.64 | 40 | 1985.6
57 | 030408001004 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZA-YJY-4*2.5mm2 (3)含铜端子 (4)敷设方式:综合考虑 (5)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | m | 887.13 | 17.22 | 15276.38
58 | 030408001005 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZA-YJY-5*2.5mm2 (3)含铜端子 (4)敷设方式:综合考虑 (5)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | m | 887.13 | 20.76 | 18416.82
59 | 030408001006 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZA-YJY-5*4mm2 (3)含铜端子 (4)敷设方式:综合考虑 (5)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | m | 130.99 | 29.4 | 3851.11
本页小计 | [6 empty] | 107653.23
60 | 030408001007 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZA-YJY-5*6mm2 (3)含铜端子 (4)敷设方式:综合考虑 (5)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | m | 1017.78 | 40.95 | 41678.09
61 | 030408001008 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZA-YJY-5*10mm2 (3)含电缆头 (4)敷设方式:综合考虑 (5)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | m | 676 | 63.63 | 43013.88
62 | 030408001009 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZA-YJY-5*16mm2 (3)含电缆头 (4)敷设方式:综合考虑 (5)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | m | 169.17 | 95.75 | 16198.03
63 | 030408001010 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZA-YJY-4*25+1*16mm2 (3)含电缆头 (4)敷设方式:综合考虑 (5)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | m | 105.57 | 138.95 | 14668.95
64 | 030408001011 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZA-YJY-4*35+1*16mm2 (3)含电缆头 (4)敷设方式:综合考虑 (5)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | m | 16.52 | 190.09 | 3140.29
65 | 030408001012 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZA-YJY-4*50+1*25mm2 (3)含电缆头 (4)敷设方式:综合考虑 (5)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | m | 211.52 | 250.43 | 52970.95
66 | 030408001013 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZA-YJY-4x120+1x50mm2 (3)含电缆头 (4)敷设方式:综合考虑 (5)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | m | 8.67 | 710.73 | 6162.03
67 | 030404035001 | 插座 | (1)名称:普通三孔插座 (2)规格:220V,五孔,16A插座 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 个 | 55 | 27.89 | 1533.95
68 | 030404035002 | 插座 | (1)名称:防爆安全型插座 (2)规格:220V,10A插座 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 个 | 8 | 99.29 | 794.32
69 | 030404035003 | 插座 | (1)名称:普通五孔插座 (2)规格:220V,五孔,10A插座 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 个 | 270 | 25.79 | 6963.3
本页小计 | [6 empty] | 187123.79
70 | 030404035004 | 插座 | (1)名称:普通五孔插座 (2)规格:220V,五孔,16A插座 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 个 | 57 | 25.79 | 1470.03
71 | 030404035005 | 插座 | (1)名称:地插 (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 个 | 10 | 172.3 | 1723
72 | 030404035006 | 插座 | (1)名称:普通五孔插座（带防溅盒） (2)规格:220V,五孔,10A插座 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 个 | 34 | 31.04 | 1055.36
73 | 030404034001 | 照明开关 | (1)名称:风机盘管控制开关（仅安装） (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 个 | 17 | 36.84 | 626.28
74 | 030404034002 | 照明开关 | (1)名称:智能照明控制面板 (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 个 | 1 | 800.64 | 800.64
75 | 030411006001 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 个 | 531 | 10.31 | 5474.61
76 | 030113009001 | 电机检查接线及调试 | (1)名称:小型交流异步电机检查接线及调试 (2)功率(kW):3kW以内 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 台 | 2 | 137.7 | 275.4
77 | 030113009002 | 电机检查接线及调试 | (1)名称:小型交流异步电机检查接线及调试 (2)功率(kW):13kW以内 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 台 | 12 | 398.66 | 4783.92
78 | 030113009003 | 电机检查接线及调试 | (1)名称:小型交流异步电机检查接线及调试 (2)功率(kW):30kW以内 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 台 | 12 | 604.86 | 7258.32
79 | 030113009004 | 电机检查接线及调试 | (1)名称:小型交流异步电机检查接线及调试 (2)功率(kW):100kW以内 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 台 | 8 | 831.76 | 6654.08
80 | 030414004001 | 自动投入装置 | (1)名称:双电源调试 (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 系统 | 5 | 425.49 | 2127.45
81 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)名称:1kV以下交流供电系统调试 (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 系统 | 1 | 764.68 | 764.68
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 967502.83
照明系统工程
82 | 030411001013 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格、型号:JDG20 (3)配置形式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | m | 1990.96 | 24.41 | 48599.33
本页小计 | [6 empty] | 81613.1
83 | 030411004006 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)规格:WDZA-BYJ-2.5mm2 (3)配线形式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。工 | m | 11506.04 | 5.33 | 61327.19
84 | 030413002009 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | m | 305 | 19.07 | 5816.35
85 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)名称:LED面板灯 (2)规格:600*600、LED、48W (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 套 | 13 | 165.95 | 2157.35
86 | 030412001002 | 普通灯具 | (1)名称:密闭洁净型LED面板灯 (2)规格:600*300、LED、18W (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 套 | 27 | 203.07 | 5482.89
87 | 030412001003 | 普通灯具 | (1)名称:密闭洁净型LED面板灯 (2)规格:1200*300、LED、36W (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 套 | 19 | 264.58 | 5027.02
88 | 030412001004 | 普通灯具 | (1)名称:密闭洁净型LED面板灯 (2)规格:1200*300、LED、54W (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 套 | 163 | 374.87 | 61103.81
89 | 030412001005 | 普通灯具 | (1)名称:动物可调光LED灯 (2)规格:12H/12H可调,6W (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 套 | 67 | 97.02 | 6500.34
90 | 030412001006 | 普通灯具 | (1)名称:LED防爆灯 (2)规格:70W (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 套 | 28 | 569.4 | 15943.2
91 | 030412001007 | 普通灯具 | (1)名称:LED筒灯 (2)规格:18W (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 套 | 2 | 92.09 | 184.18
92 | 030412001008 | 普通灯具 | (1)名称:安全型紫外消毒灯 (2)规格:40W (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 套 | 118 | 260.88 | 30783.84
93 | 030412001009 | 普通灯具 | (1)名称:LED杀菌中指示灯 (2)规格:3W (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 套 | 42 | 146.01 | 6132.42
本页小计 | [6 empty] | 200458.59
94 | 030412001010 | 普通灯具 | (1)名称:安全型紫外灭蚊灯 (2)规格:40W (3)安装方式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 套 | 35 | 260.88 | 9130.8
95 | 030404034003 | 照明开关 | (1)名称:单联单控开关 (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 个 | 72 | 21.54 | 1550.88
96 | 030404034004 | 照明开关 | (1)名称:防爆型单联单控暗开关 (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 个 | 6 | 74.04 | 444.24
97 | 030404034005 | 照明开关 | (1)名称:防爆型双联单控暗开关 (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 个 | 4 | 84.54 | 338.16
98 | 030404034006 | 照明开关 | (1)名称:单联双控开关 (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 个 | 16 | 17.56 | 280.96
99 | 030404034007 | 照明开关 | (1)名称:双联单控开关 (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 个 | 5 | 23.64 | 118.2
100 | 030404034008 | 照明开关 | (1)名称:调光开关 (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 个 | 26 | 99 | 2574
101 | 030404034009 | 照明开关 | (1)名称:紫外线杀菌定时开关 (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 个 | 41 | 53.04 | 2174.64
102 | 030411006002 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 个 | 697 | 10.31 | 7186.07
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 272855.87
手术室部分
103 | 030411003003 | 桥架 | (1)名称:金属线槽 (2)规格:100x100mm (3)支架:含支吊架制作安装、刷油除锈 (4)内容:包含接地、防火封堵等 (5)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | m | 25.29 | 76.31 | 1929.88
104 | 030411001014 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格、型号:JDG20 (3)配置形式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | m | 33.77 | 24.41 | 824.33
105 | 030411001015 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格、型号:JDG25 (3)配置形式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | m | 32.35 | 29.58 | 956.91
106 | 030413002010 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN20 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | m | 18.9 | 19.07 | 360.42
本页小计 | [6 empty] | 27869.49
107 | 030413002011 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿槽及恢复 (2)规格:DN25 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | m | 9.8 | 25.47 | 249.61
108 | 030411004007 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)规格:WDZA-BYJ-2.5mm2 (3)配线形式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。工 | m | 514.86 | 4.34 | 2234.49
109 | 030411004008 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)规格:WDZA-BYJ-4mm2 (3)配线形式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。工 | m | 369.42 | 6.1 | 2253.46
110 | 030404035007 | 插座 | (1)名称:普通五孔插座 (2)规格:220V,五孔,10A插座 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 个 | 1 | 25.79 | 25.79
111 | 030404035008 | 插座 | (1)名称:地插 (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 个 | 1 | 172.3 | 172.3
112 | 030411006003 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | 个 | 2 | 10.31 | 20.62
113 | 030412006001 | 医疗专用灯 | (1)名称:术中灯 (2)其他:详见设计图纸及招标文件要求 | 套 | 1 | 145.22 | 145.22
114 | 030412006002 | 医疗专用灯 | (1)名称:观片灯 (2)其他:详见设计图纸及招标文件要求 | 套 | 1 | 3887.72 | 3887.72
115 | 030404035009 | 插座 | (1)名称:单相插座箱 (2)内容:含插座等辅材 (3)其他:详见设计图纸及招标文件要求 | 个 | 3 | 644.34 | 1933.02
116 | 030404035010 | 插座 | (1)名称:DXB非治疗插座箱(含三相插座)) (2)内容:含插座等辅材 (3)其他:详见设计图纸及招标文件要求 | 个 | 1 | 644.34 | 644.34
117 | 030404022001 | 控制器 | (1)名称:多功能情报面板(带书写台) (2)内容:含箱体、荧光灯及箱内所需辅材等 (3)其他:详见设计图纸及招标文件要求 | 台 | 1 | 6515.51 | 6515.51
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 22153.62
防雷接地部分
118 | 030409002001 | 接地母线 | (1)名称:40*4镀锌扁钢 (2)其他:详见设计图纸及招标文件要求 | m | 287.2 | 28.12 | 8076.06
119 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:局部等电位接地端子箱 (2)其他:详见设计图纸及招标文件要求 | 台(块) | 24 | 97.25 | 2334
本页小计 | [6 empty] | 28492.14
120 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:总等电位接地端子箱 (2)其他:详见设计图纸及招标文件要求 | 台(块) | 1 | 114.16 | 114.16
121 | 030411001016 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格、型号:JDG25 (3)配置形式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。 | m | 81.32 | 29.58 | 2405.45
122 | 030411004009 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)规格:WDZB-BYJ-6mm2 (3)配线形式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。工 | m | 76.32 | 8.63 | 658.64
123 | 030411004010 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)规格:WDZB-BYJ-16mm2 (3)配线形式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求。工 | m | 5 | 30.62 | 153.1
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 13741.41
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1276253.73
本页小计 | [6 empty] | 3331.35
合 计 | [6 empty] | 1276253.73