## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：排队叫号系统 |  | 标段：深圳市大鹏新区人民医院项目新增及配套工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 2225904.67
2 | 措施项目费 |  | 55582.76
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 47582.18
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 8000.58
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 34182.88
5 | 不含税建安工程造价 |  | 2315670.31
6 | 应纳税费 |  | 78325.23
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 69933.24
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 8391.99
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 2393995.54
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：排队叫号系统 |  |  | 标段：深圳市大鹏新区人民医院项目新增及配套工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
整个工程
1 | 030504002001 | 服务器显示设备 | (1)名称:诊室屏 (2)21.5英寸壁挂式一体机;支持横、竖挂墙 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 台 | 359 | 2519.47 | 904489.73
2 | 030504002002 | 服务器显示设备 | (1)名称:排队等候区分诊屏 (2)55英寸壁挂式一体机;支持横、竖挂墙或吊装 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 台 | 36 | 6199.47 | 223180.92
3 | 030504002003 | 服务器显示设备 | (1)名称:排队等候区分诊屏 (2)65英寸壁挂式一体机;支持横、竖挂墙或吊装 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 台 | 99 | 8399.47 | 831547.53
4 | 030504001001 | 服务器 | (1)名称:门诊叫号系统服务器 (2)双CPU，10核20线程，2.0GHz(及其以上) (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 台 | 1 | 32309.92 | 32309.92
5 | 030504004001 | 系统软件 | (1)名称:门诊叫号系统管理软件 (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 套 | 1 | 80169.83 | 80169.83
6 | 030506001001 | 扩声系统设备 | (1)名称:天花喇叭 (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 台 | 77 | 112.95 | 8697.15
7 | 030506004001 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:功放(额定输出功率:≥40W) (2)含3.5转莲花音频线 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 台 | 22 | 4453.15 | 97969.3
8 | 030506004002 | 背景音乐系统设备 | (1)名称:USB麦克风 (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 台 | 17 | 693.15 | 11783.55
9 | 030411006008 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 个 | 571 | 10.31 | 5887.01
10 | 030411001026 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)规格、型号:JDG20 (3)配置形式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | m | 918.12 | 13.66 | 12541.52
本页小计 | [6 empty] | 2208576.46
11 | 030413002018 | 凿(压)槽 | (1)名称:凿(压)槽及恢复 (2)规格、型号:DN20 (3)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | m | 110.4 | 5.82 | 642.53
12 | 030411004019 | 配线 | (1)名称:多芯软导线 (2)规格、型号:WDZN-RVV2*1.5 (3)敷设方式:综合考虑 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | m | 800 | 5.79 | 4632
13 | 030502005004 | 双绞线缆 | (1)名称:超6类非屏蔽双绞线 (2)敷设方式:综合考虑 (3)线缆端接头形式:含水晶头制作安装 (4)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | m | 114.63 | 5.99 | 686.63
14 | 030502019004 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:双绞线测试 (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 点 | 571 | 5.31 | 3032.01
15 | 030501015001 | 排队叫号系统调试 | (1)名称:排队叫号系统调试 (2)其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求 | 系统 | 1 | 8335.04 | 8335.04
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2225904.67
本页小计 | [6 empty] | 17328.21
合 计 | [6 empty] | 2225904.67