审 核 说 明

一、审核依据

1.委托方提供的《沙井街道沙头垃圾转运站设备购置项目》施工图。

2．《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则、工程内容。

3.《深圳市市政工程消耗量标准（2024）》、《深圳市建筑工程消耗量标准（2024）》、《深圳市土石方与地基基础工程消耗量标准（2024）》、《深圳市装饰工程消耗量标准（2025）》、《深圳市安装工程消耗量标准（2025）》、《深圳市市政维修工程消耗量标准》（2020）、《深圳市园林建筑绿化工程消耗量定额（2017）》（2024机械）。

二、各项费用计算依据

1.执行消耗量清单计价按各专业国标清单计价计取各项相关费用，管理费、利润、施工现场安全文明施工措施费等相关费用，均按计价费率标准2023推荐的综合费率计取。

- 三、材料价格计算依据

1.工程材料价格根据《深圳建设工程价格信息》2025年4月，对于该期《深圳建设工程价格信息》中没有的材料、设备，采取就近参考《深圳建设工程价格信息》的原则选择确定，缺项部分材料通过市场询价确定。

四、其他说明

1.设备购置部分列入设备购置费：各设备综合单价包含安装调试及设备配套的控制箱（柜），除现有施工图所示的电气管线按图敷设到位外，其他各设备所需的管线（控制箱至设备、含深化设计）均包含在设备总价中，不另计价；

2.智慧监控：与设计沟通确认，摄像头按400W像素考虑，UPS电源（1KW）备电时间按60分钟考虑；

3.新装100AKVA箱式变电站（含外线电缆）按专业工程暂估价28.3万元暂定；

4.管线迁改部分按按专业工程暂估价10万元暂定；

5.弃土场受纳处置费按47元每m3计，运距按25km计；

6.工程保险费按建安费的0.1%计；

五、本工程审定造价9387783.51元；