## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：食堂维护修缮及设施完善项目-安装工程 |  | 标段：食堂维护修缮及设施完善项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 电气安装工程
1.2 | 给排水工程
2 | 措施项目
2.1 | 安全文明施工 |  | 1371.76
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 1114.15
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 257.61
2.2 | 其他措施项目费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税
合计
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂维护修缮及设施完善项目-安装工程 |  |  | 标段：食堂维护修缮及设施完善项目 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
电气安装工程
1 | 030412001001 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：JDG20 3..其他:满足设计图纸、招标文件、相关规范以及验收、现场施工要求 | m | 385.11
2 | 030412001002 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：JDG25 3..其他:满足设计图纸、招标文件、相关规范以及验收、现场施工要求 | m | 274.29
3 | 030412004001 | 配线 | 1.名称：配线 2.规格：WDZB-BYJ-2.5 3..其他:满足设计图纸、招标文件、相关规范以及验收、现场施工要求 | m | 1125.34
4 | 030412004003 | 配线 | 1.名称：配线 2.规格：WDZB-BYJ-4 3..其他:满足设计图纸、招标文件、相关规范以及验收、现场施工要求 | m | 948.98
5 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称：定制吊灯 2.安装方式：吊装式 3.其他:满足设计图纸、招标文件、相关规范以及验收、现场施工要求 | 套 | 4
6 | 030413005001 | 广照灯 | 1.名称：广照灯 2.规格：灯罩φ400mm，15W3000K中性节能灯泡 3.安装方式：吊装式 4.其他:满足设计图纸、招标文件、相关规范以及验收、现场施工要求 | 套 | 9
7 | 030413001001 | 环形灯 | 1.名称：环形灯 2.规格：φ1000mm，48W4000K白光,发光宽50mm, 3.安装方式：吊装式 4.其他:满足设计图纸、招标文件、相关规范以及验收、现场施工要求 | 套 | 33
8 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称：10*10铝合金线灯 2.规格：2700K黄光 3.安装方式：镶墙型 4.其他:满足设计图纸、招标文件、相关规范以及验收、现场施工要求 | m | 63.85
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂维护修缮及设施完善项目-安装工程 |  |  | 标段：食堂维护修缮及设施完善项目 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
9 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称：筒灯 2.规格：9W3000K中性节能筒灯，φ70mm 3.安装方式：吊装式 4.其他:满足设计图纸、招标文件、相关规范以及验收、现场施工要求 | 套 | 63
10 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称：平板灯 2.规格：300*300 3.安装方式：吊装式 4.其他:满足设计图纸、招标文件、相关规范以及验收、现场施工要求 | 套 | 1
11 | 030405015001 | 风扇 | 1.名称：排气扇 2.其他:满足设计图纸、招标文件、相关规范以及验收、现场施工要求 | 台 | 1
12 | 030413013001 | 照明开关 | 1.名称：三联开关 2.规格：220V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装 4.其他:满足设计图纸、招标文件、相关规范以及验收、现场施工要求 | 套 | 5
13 | 030413013002 | 照明开关 | 1.名称：双联开关 2.规格：220V 10A 3.安装方式：距地1.3m安装 4.其他:满足设计图纸、招标文件、相关规范以及验收、现场施工要求 | 套 | 3
14 | 030413014001 | 插座 | 1.名称：五孔插座 2.规格：220V 16A 3.其他:满足设计图纸、招标文件、相关规范以及验收、现场施工要求 | 套 | 45
15 | 030502010001 | 网络插座 | 1.名称：网络插座 2.其他:满足设计图纸、招标文件、相关规范以及验收、现场施工要求 | 个 | 2
16 | 030504004001 | 65寸挂墙电视 | 1.名称：65寸挂墙电视安装 2.其他:满足设计图纸、招标文件、相关规范以及验收、现场施工要求 | 套 | 2
17 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.规格：86型 3.其他:满足设计图纸、招标文件、相关规范以及验收、现场施工要求 | 个 | 170
给排水工程
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂维护修缮及设施完善项目-安装工程 |  |  | 标段：食堂维护修缮及设施完善项目 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
18 | 031003006001 | 大便器 | 1.名称：大便器拆除 2..其他:满足设计图纸、招标文件、相关规范以及验收、现场施工要求 | 组 | 1
19 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆拆除 2..其他:满足设计图纸、招标文件、相关规范以及验收、现场施工要求 | 组 | 1
20 | 031001008001 | 塑料管 | 1.名称：给水PPR管安拆 2.规格：DN20 3.其他:满足设计图纸、招标文件、相关规范以及验收、现场施工要求 | m | 8
21 | 031001008002 | 塑料管 | 1.名称：排水管安拆 2.规格：PVCU110 3.其他:满足设计图纸、招标文件、相关规范以及验收、现场施工要求 | m | 8
22 | 031003006002 | 大便器 | 1.名称：大便器安装 2.含进水阀配件、管件安装 3.其他:满足设计图纸、招标文件、相关规范以及验收、现场施工要求 | 组 | 1
23 | 031003003004 | 公共卫生间洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆 2.成品洗脸盆安装，陶瓷盆柜，镜面柜，单冷水龙头，存水弯，角阀等附件 3.其他:满足设计图纸、招标文件、相关规范以及验收、现场施工要求 | 组 | 1
24 | 031003003003 | 食堂洗手盆 | 1.名称：食堂洗手盆 2.陶瓷台下式洗脸盆安装，单冷水龙头，存水弯，角阀等附件 3.其他:满足设计图纸、招标文件、相关规范以及验收、现场施工要求 | 组 | 6
本页小计
合计

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：食堂维护修缮及设施完善项目-安装工程 |  |  | 标段：食堂维护修缮及设施完善项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 1371.76 | 1371.76
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 1114.15 | 1114.15
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 257.61 | 257.61
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1
9.1 | AB001001 | 脚手架费 |  | 100元 | 1
9.1.1 | 031106-37 | 电气设备安装工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 7.2426
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 土方支护结构 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：食堂维护修缮及设施完善项目-安装工程 |  | 标段：食堂维护修缮及设施完善项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：食堂维护修缮及设施完善项目-安装工程 |  |  | 标段：食堂维护修缮及设施完善项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  |  | 9
合 计