## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：食堂维护修缮及设施完善项目-装修工程 |  | 标段：食堂维护修缮及设施完善项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 食堂(1)
1.2 | 食堂(2)
1.3 | 1号餐厅
1.4 | 2号餐厅
2 | 措施项目
2.1 | 安全文明施工 |  | 9702.02
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 8428.27
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 1273.75
2.2 | 其他措施项目费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税
合计
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂维护修缮及设施完善项目-装修工程 |  |  | 标段：食堂维护修缮及设施完善项目 |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
食堂(1)
拆除工程
1 | 010401002001 | 砌体墙拆除 | 1、拆除原有砌体墙 2、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求。 | m3 | 1.75
2 | 010401002002 | 地面拆除 | 1、拆除原有地面砖包含基层 2、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求。 | m2 | 8.28
3 | 010401002003 | 窗台石拆除 | 1、拆除原有窗台石包含基层 2、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求。 | m2 | 1.41
4 | 010401002004 | 吊顶拆除 | 1、拆除原有石膏板吊顶 2、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求。 | m2 | 205.26
5 | 010401002005 | 原有取餐台拆除 | 1、拆除原有取餐台 2、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求。 | m3 | 5
6 | 010401002006 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:建筑垃圾 2、运距:综合考虑 3、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求。 | m3 | 28.25
餐厅
7 | 011302004001 | 格栅吊顶 | 1、吊顶材料：0.6厚木色铝格栅40*80@70 2、龙骨材料：配套轻钢龙骨 3、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | m2 | 190.85
8 | 011403001001 | 原顶乳胶漆 | 1、面层材料：面刷白色乳胶漆两遍 2、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | m2 | 194.85
9 | 011403001002 | 墙面乳胶漆 | 1、面层材料：面刷白色乳胶漆两遍 2、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | m2 | 62.88
10 | 011501001007 | 固定餐桌 | 1、尺寸：L1200*W700 成品固定餐桌 2、安装方式：综合考虑 3、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | 套 | 38
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂维护修缮及设施完善项目-装修工程 |  |  | 标段：食堂维护修缮及设施完善项目 |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
自助餐台
11 | 011501001001 | 自助餐台 | 1、L6230*W980*H870自助餐台 2、台面面层：15mm白色人造石台面,加厚边30mm 3、侧面面层：600*1200白色瓷砖 4、其他：轻质砖砌+8厘钢筋混凝土预制板(厚100mm)结构主体 5、柜体材料：木纹色无门柜体(18厘多层实木免漆板结构) 6、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求。 | 套 | 1
12 | 011205001001 | 装饰板墙面 | 1、面层材料：8mm碳晶木纹护墙板 2、基层材料：9mm木夹板 3、其它：包含10mm宽铝合金同色收边条 4、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求。 | m2 | 4.49
明档
13 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、墙体厚度：200mm 2、墙体材质：轻质砖墙 3、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求。 | m3 | 1.54
14 | 011207003001 | 玻璃隔断 | 1、成品铝合金玻璃隔断 2、玻璃材料：10mm钢化磨砂玻璃 3、边框材料：1.4厘厚45*70深灰色铝合金框 4、安装方式：综合考虑 5、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求。 | m2 | 7.37
15 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、面层材料：400*400防滑砖 2、找平层：30mm厚水泥砂找平 3、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求。 | m2 | 8.48
16 | 011101001001 | 陶粒回填 | 1、陶粒混凝土回填150mm 2、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | m2 | 8.48
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂维护修缮及设施完善项目-装修工程 |  |  | 标段：食堂维护修缮及设施完善项目 |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
17 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、防水膜品种：油二遍防水，聚合物水泥防水涂料 2、具体详见图纸及要求 3、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | m2 | 8.48
18 | 011203003001 | 块料墙面 | 1、面层材料:600*1200白色瓷砖 2、5-8厚专用瓷砖胶结合层 3、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | m2 | 14.21
19 | 011203003002 | 人造石台面 | 1、面层材料：15mm厚白色人造石台面 2、粘贴层:30mm厚1:2干硬性水泥砂浆粘贴层 3、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | m2 | 3.07
20 | 011501003001 | 酱料及饮料柜 | 1、尺寸：L2000×W800×H1000mm 2、面层材料：15mm厚白色人造石台面及档板 3、柜体材料：18mm多层实木免漆板柜体及柜门+18mm多层实木免漆板档板 4、其他：包含铰链、合页等配套五金 5、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | 个 | 1
21 | 011507001001 | 菜品广告牌 | 1、菜品广告牌 2、面层材料：白色耐力板 3、基层材料：9mm木夹板 4、边框材料：铝合金边框 5、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | m2 | 3.36
吧台
22 | 010401008001 | 窗台加高砌筑 | 1、墙体厚度：300mm 2、墙体材质：轻质砖墙 3、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求。 | m3 | 0.42
23 | 011203003003 | 人造石台面 | 1、面层材料：15mm厚白色人造石台面 2、粘贴层:30mm厚1:2干硬性水泥砂浆粘贴层 3、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | m2 | 3.66
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂维护修缮及设施完善项目-装修工程 |  |  | 标段：食堂维护修缮及设施完善项目 |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
24 | 011201001001 | 水泥砂浆抹灰 | 1、20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 2、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | m2 | 1.41
25 | 011405001001 | 墙纸裱糊 | 1、面层材料：玻璃贴磨砂纸 2、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | m2 | 1.41
洗手台
26 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、尺寸：L2400×W600×H650mm 2、面层材料：15mm厚白色人造石台面及档板 3、柜体材料：18mm多层实木免漆板柜体及柜门 4、其他：包含铰链、合页等配套五金 5、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | 套 | 1
27 | 011505003001 | 镜面玻璃 | 1、面层材料：定制6mm银镜（L2200*W1100） 2、安装方式：综合考虑 3、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | 个 | 1
食堂(2)
拆除工程
28 | 010401002009 | 窗台石拆除 | 1、拆除原有窗台石包含基层 2、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求。 | m3 | 3
29 | 010401002010 | 吊顶拆除 | 1、拆除原有石膏板吊顶 2、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求。 | m3 | 241.09
30 | 010401002008 | 玻璃窗拆除 | 1、拆除原有玻璃窗 2、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求。 | m2 | 4.72
31 | 010401002011 | 原有取餐台拆除 | 1、拆除原有取餐台 2、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求。 | m3 | 5
32 | 010401002012 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:建筑垃圾 2、运距:综合考虑 3、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求。 | m3 | 29.88
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂维护修缮及设施完善项目-装修工程 |  |  | 标段：食堂维护修缮及设施完善项目 |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 餐厅 |  |  |  |  | 67586.44
33 | 011302004002 | 格栅吊顶 | 1、吊顶材料：0.6厚木色铝格栅40*80@70 2、龙骨材料：配套轻钢龙骨 3、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | m2 | 238.55
34 | 011403001003 | 原顶乳胶漆 | 1、面层材料：面刷白色乳胶漆两遍 2、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | m2 | 242.55
35 | 011403001004 | 墙面乳胶漆 | 1、面层材料：面刷白色乳胶漆两遍 2、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | m2 | 94.11
36 | 011501001005 | 固定餐桌 | 1、尺寸：L1200*W700 成品固定餐桌 2、安装方式：综合考虑 3、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | 套 | 44
自助餐台
37 | 011501001002 | 自助餐台 | 1、L6230*W980*H870自助餐台 2、台面面层：白色人造石台面,加厚边30mm 3、侧面面层：600*1200白色瓷砖 4、其他：轻质砖砌+8厘钢筋混凝土预制板(厚100mm)结构主体 5、柜体材料：木纹色无门柜体(18厘多层实木免漆板结构) 6、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求。 | 套 | 1
38 | 011205001002 | 装饰板墙面 | 1、面层材料：8mm碳晶木纹护墙板 2、基层材料：9mm木夹板 3、其它：包含10mm宽铝合金同色收边条 4、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求。 | m2 | 4.49
明档
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂维护修缮及设施完善项目-装修工程 |  |  | 标段：食堂维护修缮及设施完善项目 |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
39 | 010402001002 | 零星砌筑 | 1、墙体厚度：200mm 2、墙体材质：轻质砖墙 3、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求。 | m3 | 1.14
40 | 011203003004 | 块料墙面 | 1、面层材料:600*1200白色瓷砖 2、5-8厚专用瓷砖胶结合层 3、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | m2 | 9.88
41 | 011203003005 | 人造石台面 | 1、面层材料：15mm厚白色人造石台面 2、粘贴层:30mm厚1:2干硬性水泥砂浆粘贴层 3、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | m2 | 3.19
42 | 011203003008 | 原有不锈钢玻璃窗上部修复 | 1、原有不锈钢玻璃窗上部修复 2、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | 项 | 1
43 | 011507001002 | 菜品广告牌 | 1、菜品广告牌 2、面层材料：白色耐力板 3、基层材料：9mm木夹板 4、边框材料：铝合金边框 5、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | m2 | 2.5
吧台
44 | 010401008002 | 窗台加高砌筑 | 1、墙体厚度：300mm 2、墙体材质：轻质砖墙 3、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求。 | m3 | 0.9
45 | 011203003006 | 人造石台面 | 1、面层材料：15mm厚白色人造石台面 2、粘贴层:30mm厚1:2干硬性水泥砂浆粘贴层 3、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | m2 | 5
46 | 011201001002 | 水泥砂浆抹灰 | 1、20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 2、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | m2 | 3
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂维护修缮及设施完善项目-装修工程 |  |  | 标段：食堂维护修缮及设施完善项目 |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
47 | 011405001002 | 墙纸裱糊 | 1、面层材料：玻璃贴磨砂纸 2、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | m2 | 3
洗手台
48 | 011505001002 | 洗漱台 | 1、尺寸：L2400×W600×H650mm 2、面层材料：15mm厚白色人造石台面及档板 3、柜体材料：18mm多层实木免漆板柜体及柜门 4、其他：包含铰链、合页等配套五金 5、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | 套 | 1
49 | 011505003002 | 镜面玻璃 | 1、面层材料：定制6mm银镜（L2200*W1100） 2、安装方式：综合考虑 3、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | 个 | 1
1号餐厅
拆除工程
50 | 010401002013 | 地面拆除 | 1、拆除原有地面砖包含基层 2、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求。 | m2 | 3.9
51 | 010401002015 | 吊顶拆除 | 1、拆除原有石膏板吊顶 2、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求。 | m2 | 70.1
52 | 010401002007 | 墙面拆除 | 1、拆除原有墙纸,瓷砖地脚线 2、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求。 | m2 | 73.93
53 | 010401002014 | 墙面拆除 | 1、拆除原有瓷砖 2、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求。 | m2 | 17.65
54 | 010401002016 | 木质门拆除 | 1、拆除原有木质大门 2、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求。 | m2 | 3.99
55 | 010401002018 | 铝合金门拆除 | 1、拆除原有铝合金门 2、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求。 | m2 | 1.7
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂维护修缮及设施完善项目-装修工程 |  |  | 标段：食堂维护修缮及设施完善项目 |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
56 | 010401002017 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:建筑垃圾 2、运距:综合考虑 3、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求。 | m3 | 10.26
墙面工程
餐厅
57 | 011205001003 | 装饰板墙面 | 1、面层材料：8mm碳晶木纹护墙板 2、其它：包含同色铝合金线条 3、安装方式：综合考虑 4、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | m2 | 46.04
58 | 011205001004 | 装饰板墙面 | 1、面层材料：9mm底板面饰木色条形栅格板 2、基层材料：9mm木夹板 3、安装方式：综合考虑 4、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | m2 | 10.37
59 | 011405001003 | 墙布墙面 | 1、面层材料：艺术墙布 2、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | m2 | 16.16
60 | 011508001001 | 装饰挂件 | 1、带灯环形装饰挂件(成品) 2、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | 个 | 1
61 | 011105006001 | 铝合金踢脚线 | 1、成品60宽0.7厚黑色铝合金地脚线 2、安装方式：综合考虑 3、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | m | 25.96
62 | 011501001003 | 装饰柜 | 1、尺寸：L5480×W400×H850mm 2、柜体材料：18厘多层实木免漆板柜体及柜门 3、其他：包含铰链、合页等配套五金 4、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | 个 | 1
卫生间
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂维护修缮及设施完善项目-装修工程 |  |  | 标段：食堂维护修缮及设施完善项目 |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
63 | 011203003007 | 块料墙面 | 1、面层材料:400*800白色墙砖 2、5-8厚专用瓷砖胶结合层 3、专用勾缝剂擦缝(近似墙面砖色) 4、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | m2 | 17.65
64 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、面层材料：400*400防滑砖 2、找平层：30mm厚水泥砂找平 3、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求。 | m2 | 3.9
65 | 011102001001 | 石材门槛石 | 1、面层材料：20mm门槛石 2、找平层：30mm厚水泥砂找平 3、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求。 | m2 | 0.11
66 | 011505001003 | 洗漱台 | 1、尺寸：L900×W550×H800mm 成品洗手台柜 2、安装方式：综合考虑 3、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | 套 | 1
67 | 011505003003 | 镜面玻璃 | 1、面层材料：定制6mm银镜（L600*W800） 2、安装方式：综合考虑 3、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | 个 | 0.5
天花工程
68 | 011302002003 | 平级吊顶天棚 | 1、面层材料：面刷白色乳胶漆两遍，刷抗碱度漆一道，满刮耐水腻子两遍 2、基层材料：双层9.5mm纸面石膏板 3、龙骨材料：配套轻钢龙骨 4、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | m2 | 64.61
69 | 011302001001 | 铝扣板吊顶 | 1、面层材料：300*300白色铝扣板 2、龙骨材料：配套轻钢龙骨 3、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | m2 | 3.9
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂维护修缮及设施完善项目-装修工程 |  |  | 标段：食堂维护修缮及设施完善项目 |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
70 | 011303001001 | 灯槽 | 1、尺寸规格：L200×200mm 2、面层材料：面刷白色乳胶漆两遍，刷抗碱度漆一道，满刮耐水腻子两遍 3、基层材料：双层9.5mm纸面石膏板 4、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | m | 22.62
71 | 010810002001 | 窗帘盒 | 1、尺寸规格:L200×200mm 2、面层材料:面刷白色乳胶漆两遍，刷抗碱度漆一道，满刮耐水腻子两遍 3、基层材料:双层9.5mm纸面石膏板 4、龙骨材料:配套轻钢龙骨 5、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | m | 7.41
门窗工程
72 | 010802001001 | 木色铝合金玻璃门 | 1、L800*W2120成品木色铝合金玻璃门 2、安装方式：综合考虑 3、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | 樘 | 1
73 | 010801001001 | 木色多层实木门 | 1、L1600*W2290成品木色多层实木门 2、安装方式：综合考虑 3、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | 樘 | 1
其他工程
74 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种：2mm厚聚合物水泥防水涂料(II型) 2.反边高度：四周返高至完成面以上300,延伸至房门外500、门外两侧200 3.综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | m2 | 6.32
75 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、防水膜品种:2mm厚聚合物水泥防水涂料(II型) 2、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | m2 | 17.35
2号餐厅
拆除工程
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂维护修缮及设施完善项目-装修工程 |  |  | 标段：食堂维护修缮及设施完善项目 |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
76 | 010401002020 | 吊顶拆除 | 1、拆除原有石膏板吊顶 2、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求。 | m2 | 96.15
77 | 010401002021 | 墙面拆除 | 1、拆除原有墙纸,瓷砖地脚线 2、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求。 | m2 | 94.77
78 | 010401002022 | 原木质假柱及屏风拆除 | 1、拆除原有原木质假柱及屏风拆除 2、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求。 | 个 | 1
79 | 010401002023 | 木质门拆除 | 1、拆除原有木质大门 2、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求。 | m2 | 3.66
80 | 010401002025 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:建筑垃圾 2、运距:综合考虑 3、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求。 | m3 | 12.88
地面工程
81 | 011104001001 | 地毯楼地面 | 1、地面铺地毯 2、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | m2 | 96.15
墙面工程
82 | 011205001005 | 装饰板墙面 | 1、面层材料：8mm碳晶木纹护墙板 2、其它：包含同色铝合金线条 3、安装方式：综合考虑 4、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | m2 | 57.2
83 | 011205001006 | 装饰板墙面 | 1、面层材料：8厘碳晶仿大理石纹护墙板 2、其它：包含同色铝合金线条 3、安装方式：综合考虑 4、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | m2 | 11.37
84 | 011405001004 | 墙布墙面 | 1、面层材料：艺术墙布 2、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | m2 | 16.33
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂维护修缮及设施完善项目-装修工程 |  |  | 标段：食堂维护修缮及设施完善项目 |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
85 | 011105006002 | 铝合金踢脚线 | 1、成品60宽0.7厚黑色铝合金地脚线 2、安装方式：综合考虑 3、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | m | 35.26
86 | 011501001004 | 装饰柜 | 1、尺寸：L5480×W400×H850mm 2、柜体材料：18厘多层实木免漆板柜体及柜门 3、其他：包含铰链、合页等配套五金 4、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | 个 | 1
门窗工程
87 | 010801001002 | 木色多层实木门 | 1、L1600*W2290成品木色多层实木门 2、安装方式：综合考虑 3、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | 樘 | 1
天花工程
88 | 011302002002 | 平级吊顶天棚 | 1、面层材料：面刷白色乳胶漆两遍，刷抗碱度漆一道，满刮耐水腻子两遍 2、基层材料：双层9.5mm纸面石膏板 3、龙骨材料：配套轻钢龙骨 4、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | m2 | 96.15
89 | 011303001002 | 灯槽 | 1、尺寸规格：L200×200mm 2、面层材料：面刷白色乳胶漆两遍，刷抗碱度漆一道，满刮耐水腻子两遍 3、基层材料：双层9.5mm纸面石膏板 4、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | m | 32.23
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：食堂维护修缮及设施完善项目-装修工程 |  |  | 标段：食堂维护修缮及设施完善项目 |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
90 | 010810002002 | 窗帘盒 | 1、尺寸规格:L200×200mm 2、面层材料:面刷白色乳胶漆两遍，刷抗碱度漆一道，满刮耐水腻子两遍 3、基层材料:双层9.5mm纸面石膏板 4、龙骨材料:配套轻钢龙骨 5、综合考虑现场实际情况，满足招标文件、设计及相关规范等要求 | m | 11.73
本页小计
合计

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：食堂维护修缮及设施完善项目-装修工程 |  |  | 标段：食堂维护修缮及设施完善项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 9702.02 | 9702.02
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 8428.27 | 8428.27
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1 | 1273.75 | 1273.75
6.1 | 011601014001 | 地面成品保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施 | m2 | 608.64
6.1.1 | 020007-9 | 楼地面铺纤维布类 | 地面清理、固定覆盖物、维护与拆除等。 | 100m2 | 6.0864
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1
9.1 | 011601001001 | 里脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1
本页小计
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：食堂维护修缮及设施完善项目-装修工程 |  |  | 标段：食堂维护修缮及设施完善项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
9.1.1 | 010007-48 | 里脚手架 民用建筑 基本层H(m) H=3.6 | 底座安装、搭设、拆除脚手架等全部操作过程，脚手架拆除后的材料整理、刷油、堆放及场内运输，施工期间的加固维修及更新换料、翻板子等。 | 100m2 | 6.8106
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 土方支护结构 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：食堂维护修缮及设施完善项目-装修工程 |  | 标段：食堂维护修缮及设施完善项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：食堂维护修缮及设施完善项目-装修工程 |  |  | 标段：食堂维护修缮及设施完善项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  |  | 9
合 计