深圳市环保科技集团股份有限公司

招 标 文 件

（服务类）

| 项目名称： | 2026年度视频监控维保服务项目 |
| --- | --- |
| 招 标 人： | 深圳市环保科技集团股份有限公司 |

2026年8月

- 第一部分 项目须知

| 项目须知附表（一） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 名称 | 编列内容 |
| 1 | 招标人 | 名称：深圳市环保科技集团股份有限公司 联系地址：深圳市宝安区松岗街道江边社区江畔路388号 联系人：罗工18038188950、黄工075583116870、 请投标人提前咨询招标人，联系方式如上。 |
| 2 | 项目名称 | 2026年度视频监控维保服务项目 |
|  | 项目编号 | shwt-2026050013FW |
| 3 | 公告日期 | 详见招标公告 |
|  | 项目类别 | 服务类 |
|  | 招标人式 | 公开招标 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 4 | 招标文件 获取方式 | 从深圳阳光采购平台本项目公示页面下载附件。 |
| 5 | 投标人提出 质疑截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 招标人澄清、修改、答疑截止时间 | 详见招标公告 |
| 6 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 开标时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标文件方式 | 投标人自行将投标文件递交（或邮寄）至招标人指定地点，超过截止时间递交投标文件将不予接受（邮寄件以招标人签收时间为准）。 |
|  | 投标文件递交地点 | 深圳市宝安区松岗街道江边社区江畔路388号深圳市环保科技集团股份有限公司辅助工程楼二期综合部（如邮寄只接受顺丰速递） |
|  | 开标地点 | 深圳市宝安区松岗街道江边社区江畔路388号 |
| 7 | 最高限价 | 本项目招标总控制价为89000元。 |
| 8 | 评标方法 | 综合评估法 |
| 9 | 中标人数量 | 1家 |
| 10 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起 30 日内。 |

| 项目须知前附表（二） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 名称 | 编列内容 |
| 1 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 2 | 招标范围 | 我司深圳事业部有三个生产基地，拥有大量监控设备（详见维保设备清单），现采购该视频监控系统的维保及巡检服务，以确保所有视频监控系统能够正常运转，详见项目需求。 |
| 3 | 服务期 | 自合同签订之日起一年。 |
| 4 | 投标人资格要求 | 1.投标人法人代表证明书；投标人法人代表授权书。 2.投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构，须提供营业执照复印件（加盖公章）。 |
| 5 | 是否接受 联合体投标 | 不接受 |
| 6 | 踏勘现场 | 组织统一踏勘 |
| 7 | 投标货币 | 人民币 |
|  | 报价方式 | 投标人就招标范围内项目进行报价。投标报价应以人民币为结算单位（含税），投标报价包括：招标文件要求的所有工作内容而产生的一切费用。包括人工费、差旅费、材料费、税费、路费等产生的费用。 |
| 8 | 招标公告 | - 深圳阳光采购平台（ygcg.szexgrp.com） |
|  | 中标候选人公示 |  |
|  | 中标结果公告 |  |
| 9 | 其它 |  |

第二部分 项目需求

- ★第一节 商务要求

特别说明：商务需求条款的偏离选项规定为不可偏离或加“★”的为重要条款，若不满足其中任何一条不可偏离条款的投标将导致废标。

符合性要求

| 序号 | 需求名称 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质 | 1.投标人法人代表证明书；投标人法人代表授权书。 2.投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构，须提供营业执照复印件（加盖公章）。 |
| 2 | 报价及付款方式 | 1.本项目的最高限价为89000元，超过此限价的任何投标均作为非响应性投标而被拒绝。 2.投标报价应以人民币为结算单位（含税），投标报价包括：招标文件要求的所有工作内容而产生的一切费用。包括人工费、差旅费、材料费、税费等产生的费用。 |
|  |  | 3.付款方式： 合同签订后，分2次进行付款。中标方按招标人要求完成6个月工作内容并经招标人审核通过，招标人向中标方支付合同金额的50%；中标方完成合同期内所有工作内容并经招标人审核通过，招标人向中标方支付合同总价50%的款项。每次付款时中标方应提供维修/维保服务清单，招标人据此出具书面验收报告作为结算依据，中标方需开具符合要求的增值税专用发票，招标人见票后60日历日内付款。 |
| 3 | 违约责任 | 1.中标人未按照合同约定完成维保服务响应任务的，中标人应在招标人指定日期内整改，整改以两次为限。若两次整改后仍未完成的，视为中标人根本违约，招标人有权解除本合同，中标人应退还招标人已支付的全部款项，并向招标人支付合同总价20%的违约金。 2.中标人严重违反合同规定，致使服务质量不达标或导致其它方面的严重损害，招标人有权要求终止合同。视为中标人根本违约，招标人有权解除本合同，中标人应退还招标人已支付的全部款项，并向招标人支付合同总价20%的违约金，且中标人应赔偿招标人损失（包括间接损失）。 3.如中标人违反本合同约定，擅自将该项目转委托给第三人实施，视为中标人根本违约，招标人有权解除本合同，中标人应退还招标人已支付的全部款项，并向招标人支付合同总价款20%的违约金。 4.双方在合同履行期间知晓的另一方的全部信息（包括但不限于技术信息和经营信息）均为对方的商业秘密，无论何种原因终止、解除本合同的，双方均应保守对方的商业秘密，未经对方书面同意，不得在合作期间及合作结束后直接或间接使用或披露给第三方，否则，应当向另一方承担违约责任，对另一方造成损失的，予以等额赔偿。 |
| 4 | 合规性要求 | 1.中标方应保证合法用工，所有涉及中标方服务人员出现的劳务纠纷、福利待遇、死亡、伤残、意外、疾病、失业、违法违纪等一切责任，由中标方承担。 2.中标方需承诺按时发放员工工资福利，不发生恶意欠薪的情形。 |
| 5 | 响应时限 | 1、中标人在接到招标人进场通知后，需在至少3个日历日内给予响应，准备好人员，抵达现场。 2、其余服务项目按甲乙双方约定的时限完成工作及成果输出。 |
| 6 | 踏勘现场 | 投标人组织统一踏勘，投标人必须自行前往指定地点进行踏勘；招标人不能保证提供给投标人的相关资料的准确性及完整性，投标人应到项目现场踏勘以充分了解项目位置、地形地貌、周边环境、道路、管网、储存空间、装卸限制及其它任何足以影响报价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的费用索赔或服务期延长申请不获批准。（投标文件需附上踏勘证明） 踏勘联系人：罗工，联系电话18038188950 |

投标人注意：以上要求中，标明“不可偏离”或加“★”的部分为投标人必须实质性响应的部分，投标人不可偏离，采购人有权不接受有实质性偏离的投标。投标人须完全响应以上加★号条款，否则将视为无效投标。

- ★第二节 技术要求

- 一、服务内容：

| 序号 | 服务项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务时间 | 合同签订日期起一年 |  |
| 2 | 监控点位维保 | 日常维护：投标人对三个基地（龙岗分公司、福田分公司、宝安分公司一期）监控点摄像头进行维护，确保录像画面功能正常，外观无破损，固定牢固，符合安全生产要求，不定期按招标人要求调整画面角度。负责对故障监控点位摄像头及线路进行替换、配置、调试、线路规整等服务，并提供维修辅材（包括电源适配器、各种跳线、水晶头、对接头、支架等）。 故障响应：按“维保设备清单”把点位分为两级响应标准。一级监控点位故障接到招标人报修后24小时内响应，到达现场6小时内解决故障；二级监控点位故障接到招标人报修后5个工作日内解决故障。 迁移服务：投标人服务期内需要提供不少于20次（每次按1个点位算）同地点同房间的监控点位迁移服务，并提供维修辅材（包括电源适配器、各种跳线、水晶头、对接头、支架、套管等）。 服务地址： 宝安基地：广东省深圳市宝安区松岗街道江边社区江畔路388号。 福田基地：广东省深圳市福田区梅观路8-6号 龙岗基地：广东省深圳市龙岗区龙岭南路64号 | 详见设备清单 |
| 3 | 监控系统运维 | 对926个监控点位及27套系统单元（套）进行系统的设备进行全面的日常调试与维护，涵盖录像机、大华DSS视频监控管理系统（1台DSS）、视频存储阵列、解码器、网络设备以及UPS设备等。此外，根据用户的实际需求，服务提供商还将提供软硬件更换服务，确保系统设备的正常运行。 对已有用户监控档案资料进行优化和完善，更新所有摄像点位置的平面图和线路拓扑图（包括位置信息、型号、配置信息等）。 故障响应：对于出现严重系统故障导致大面积画面缺失（10个以上视频点位缺失），投标人第一时间电话技术支持招标人管理员做恢复操作，如无法操作恢复，投标人必须在接到招标人通知后4小时内赶到现场，8小时内排除故障恢复画面。 备件服务：对监控系统重要设备提供备件服务，发生系统故障后，提供不低于原配置的设备保障系统正常运行，等送修设备或新设备到货后，提供替换服务。 | 服务商需实地考察 |
| 4 | 定期巡检服务 | - 每3个月进行一次全面的季度巡检，提供巡检报告交至管理员签字确认。巡检内容： - 检查监控点位画面清晰度无卡顿、无异常、走时准确，外观无破损、无脱落、遮挡，并制作设备状态登记表及修复计划报告。 - 对三个基地机房及监控室的监控系统（包含录像机、网络设备、UPS、解码器、显示设备）进行巡检，检查硬盘状态，机器报警、声音，指示灯状态，设备温度等；同时检查监控系统软件画面无卡顿，录像无丢失。并制作设备巡检报告以及更新变化的点位平面图和线路拓扑图。 - 对巡检发现的问题，提供升级及改造意见写入报告。 |  |

- 二、维保设备清单

摄像头点位

| 序号 | 通道名称 | 所属区域 | IP地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大门岗内 | 福田生产基地211 | 192.168.1.211 (合计53个) |
| 2 | 大门岗外人行通道 | 福田生产基地211 |  |
| 3 | 填埋场大门 | 福田生产基地211 |  |
| 4 | 分公司收集中心地磅西侧 | 福田生产基地211 |  |
| 5 | 分公司收集中心地磅东侧 | 福田生产基地211 |  |
| 6 | 办公楼停车场 | 福田生产基地211 |  |
| 7 | 办公楼门前 | 福田生产基地211 |  |
| 8 | 办公楼大厅 | 福田生产基地211 |  |
| 9 | 办公楼机房 | 福田生产基地211 |  |
| 10 | 宿舍楼门前 | 福田生产基地211 |  |
| 11 | 废旧家电车间东侧 | 福田生产基地211 |  |
| 12 | 应急楼南北通道 | 福田生产基地211 |  |
| 13 | 应急大楼南侧 | 福田生产基地211 |  |
| 14 | 废旧家电车间内1 | 福田生产基地211 |  |
| 15 | 废旧家电车间内2 | 福田生产基地211 |  |
| 16 | 网球场休息室后侧 | 福田生产基地211 |  |
| 17 | 网球场后坡 | 福田生产基地211 |  |
| 18 | 5号库1 | 福田生产基地211 |  |
| 19 | 5号库2 | 福田生产基地211 |  |
| 20 | 115机房后侧 | 福田生产基地211 |  |
| 21 | 4号库 | 福田生产基地211 |  |
| 22 | 115分检车间1 | 福田生产基地211 |  |
| 23 | 3一4号库通道 | 福田生产基地211 |  |
| 24 | 线路板贮存间2 | 福田生产基地211 |  |
| 25 | 线路板破碎间北 | 福田生产基地211 |  |
| 26 | 固化车间大棚 | 福田生产基地211 |  |
| 27 | 115平台1号仓库西北角 | 福田生产基地211 |  |
| 28 | 115平台1号仓库南侧 | 福田生产基地211 |  |
| 29 | 线路板贮存间1 | 福田生产基地211 |  |
| 30 | 线路板贮存车间门口 | 福田生产基地211 |  |
| 31 | 线路板贮存车间门口通道 | 福田生产基地211 |  |
| 32 | 线路板破碎间南 | 福田生产基地211 |  |
| 33 | 收集中收三楼西 | 福田生产基地211 |  |
| 34 | 固化车间三楼 | 福田生产基地211 |  |
| 35 | 收集中心四楼西 | 福田生产基地211 |  |
| 36 | 消防水泵房 | 福田生产基地211 |  |
| 37 | 115平台监控机房 | 福田生产基地211 |  |
| 38 | 固化车间一楼 | 福田生产基地211 |  |
| 39 | 应急北二楼东侧 | 福田生产基地211 |  |
| 40 | 应急南楼监控机房 | 福田生产基地211 |  |
| 41 | 应急楼南四楼东 | 福田生产基地211 |  |
| 42 | 氟利昂车间 | 福田生产基地211 |  |
| 43 | 应急南一楼电梯口 | 福田生产基地211 |  |
| 44 | 收集中心四楼东 | 福田生产基地211 |  |
| 45 | 115平台污泥大棚 | 福田生产基地211 |  |
| 46 | 应楼楼南三楼西 | 福田生产基地211 |  |
| 47 | 固化车间二楼 | 福田生产基地211 |  |
| 48 | 应急楼南三楼东 | 福田生产基地211 |  |
| 49 | 应急楼南四楼西 | 福田生产基地211 |  |
| 50 | 废水车间槽罐区 | 福田生产基地211 |  |
| 51 | 应急楼南二楼东 | 福田生产基地211 |  |
| 52 | 应急楼南二楼西 | 福田生产基地211 |  |
| 53 | 通道1 | 福田生产基地 | 192.168.2.200（合计14个） |
| 54 | 通道2 | 福田生产基地 |  |
| 55 | 通道3 | 福田生产基地 |  |
| 56 | 通道4 | 福田生产基地 |  |
| 57 | 通道5 | 福田生产基地 |  |
| 58 | 通道6 | 福田生产基地 |  |
| 59 | 通道7 | 福田生产基地 |  |
| 60 | 通道8 | 福田生产基地 |  |
| 61 | 通道9 | 福田生产基地 |  |
| 62 | 通道10 | 福田生产基地 |  |
| 63 | 通道11 | 福田生产基地 |  |
| 64 | 通道12 | 福田生产基地 |  |
| 65 | 通道13 | 福田生产基地 |  |
| 66 | 通道14 | 福田生产基地 |  |
| 67 | 废物存放区东北角 | 应急楼 | 192.168.1.213（合计29个） |
| 68 | 废物存放区东侧 | 应急楼 |  |
| 69 | 废物存放区西侧 | 应急楼 |  |
| 70 | 填埋场大门岗内 | 应急楼 |  |
| 71 | 固化车间西侧 | 应急楼 |  |
| 72 | 东边坡 | 应急楼 |  |
| 73 | 西边坡 | 应急楼 |  |
| 74 | 115平台混样1 | 应急楼 |  |
| 75 | 115平台混样2 | 应急楼 |  |
| 76 | 应急地下仓库通道1 | 应急楼 |  |
| 77 | 应急地下仓库通道2 | 应急楼 |  |
| 78 | 应急地下仓库通道3 | 应急楼 |  |
| 79 | 应急楼西侧 | 应急楼 |  |
| 80 | 应急北楼货梯 | 应急楼 |  |
| 81 | 应急南楼货梯 | 应急楼 |  |
| 82 | 宿舍楼门前 | 应急楼 |  |
| 83 | 应急楼南楼电梯机房 | 应急楼 |  |
| 84 | 应急楼北楼电梯机房 | 应急楼 |  |
| 85 | 应急北楼一楼北后门 | 应急楼 |  |
| 86 | 应急北楼一楼西楼梯口 | 应急楼 |  |
| 87 | 应急北楼一楼电梯口 | 应急楼 |  |
| 88 | 应急楼一楼西通道 | 应急楼 |  |
| 89 | 应急南楼南门通道 | 应急楼 |  |
| 90 | 电动车充电区域内 | 应急楼 |  |
| 91 | 电动车充电区域外 | 应急楼 |  |
| 92 | 填埋场食堂后面 | 应急楼 |  |
| 93 | 填埋场宿舍一楼 | 应急楼 |  |
| 94 | 填埋场宿舍二楼 | 应急楼 |  |
| 95 | 115平台分检车间 | 应急楼 |  |
| 96 | 2F-办公室 | 宝安二期112 | 192.168.30.112（合计284个） |
| 97 | 2F会议室 | 宝安二期112 |  |
| 98 | 2F西侧走廊 | 宝安二期112 |  |
| 99 | 2F西侧楼梯口 | 宝安二期112 |  |
| 100 | 2F中间办公区 | 宝安二期112 |  |
| 101 | 2F大会议室 | 宝安二期112 |  |
| 102 | 2F中间走廊办公区 | 宝安二期112 |  |
| 103 | 2F东侧办公区 | 宝安二期112 |  |
| 104 | 2F东侧办公区 | 宝安二期112 |  |
| 105 | 2F电梯口 | 宝安二期112 |  |
| 106 | 2F东侧走廊 | 宝安二期112 |  |
| 107 | 2F东侧办公区 | 宝安二期112 |  |
| 108 | 1F电梯厅2 | 宝安二期112 |  |
| 109 | 2F西侧办公区 | 宝安二期112 |  |
| 110 | 2F西侧办公室门口 | 宝安二期112 |  |
| 111 | 2F西侧办公区 | 宝安二期112 |  |
| 112 | 2F中间办公区 | 宝安二期112 |  |
| 113 | 通道18 | 宝安二期112 |  |
| 114 | 2F大会议室 | 宝安二期112 |  |
| 115 | 2F看东侧走廊 | 宝安二期112 |  |
| 116 | 2F弱电间 | 宝安二期112 |  |
| 117 | 2F东侧楼梯口 | 宝安二期112 |  |
| 118 | 2F电梯厅 | 宝安二期112 |  |
| 119 | 2F东侧办公区 | 宝安二期112 |  |
| 120 | 1F卫生间走廊 | 宝安二期112 |  |
| 121 | 1F电梯厅1 | 宝安二期112 |  |
| 122 | 1F大厅-大门方向 | 宝安二期112 |  |
| 123 | 1F大厅-电梯厅方向 | 宝安二期112 |  |
| 124 | 3F西侧走廊 | 宝安二期112 |  |
| 125 | 3F西侧办公区 | 宝安二期112 |  |
| 126 | 3F西侧楼梯口 | 宝安二期112 |  |
| 127 | 3F中间办公区 | 宝安二期112 |  |
| 128 | 3F大会议室 | 宝安二期112 |  |
| 129 | 3F中间走廊 | 宝安二期112 |  |
| 130 | 3F中间办公区 | 宝安二期112 |  |
| 131 | 1F大屏区 | 宝安二期112 |  |
| 132 | 3F西侧办公区 | 宝安二期112 |  |
| 133 | 3F西侧办公区 | 宝安二期112 |  |
| 134 | 3F西侧办公区 | 宝安二期112 |  |
| 135 | 3F中间办公区 | 宝安二期112 |  |
| 136 | 3F中间办公区 | 宝安二期112 |  |
| 137 | 3F看西侧走廊 | 宝安二期112 |  |
| 138 | 3F中间办公室 | 宝安二期112 |  |
| 139 | 3F大会议室 | 宝安二期112 |  |
| 140 | 3F弱电间 | 宝安二期112 |  |
| 141 | 3F中东侧办公区 | 宝安二期112 |  |
| 142 | 3F东侧办公室门口 | 宝安二期112 |  |
| 143 | 3F电梯口 | 宝安二期112 |  |
| 144 | 3F东侧走廊 | 宝安二期112 |  |
| 145 | 3F东侧办公区 | 宝安二期112 |  |
| 146 | 辅助楼-4F-中间通道 | 宝安二期112 |  |
| 147 | 辅助楼-4F-西侧办公区 | 宝安二期112 |  |
| 148 | 辅助楼-4F-东侧办公区 | 宝安二期112 |  |
| 149 | 辅助楼-4F-东侧办公区 | 宝安二期112 |  |
| 150 | 辅助楼-4F-资料室 | 宝安二期112 |  |
| 151 | 辅助楼-4F-东侧办公区 | 宝安二期112 |  |
| 152 | 辅助楼-4F-东侧办公区 | 宝安二期112 |  |
| 153 | 辅助楼-4F-东侧办公区 | 宝安二期112 |  |
| 154 | 辅助楼-4F-电梯区域 | 宝安二期112 |  |
| 155 | 3F东侧楼梯口 | 宝安二期112 |  |
| 156 | 3F茶水间 | 宝安二期112 |  |
| 157 | 3F东侧办公区 | 宝安二期112 |  |
| 158 | 辅助楼-4F-西侧办公区 | 宝安二期112 |  |
| 159 | 辅助楼-4F-西侧办公区 | 宝安二期112 |  |
| 160 | 辅助楼-4F-东侧消防通道门口 | 宝安二期112 |  |
| 161 | 辅助楼-4f-东侧办公区 | 宝安二期112 |  |
| 162 | 辅助楼-4F-西侧办公区 | 宝安二期112 |  |
| 163 | 辅助楼-4F-西侧办公区 | 宝安二期112 |  |
| 164 | 辅助楼-4f-资料室 | 宝安二期112 |  |
| 165 | 辅助楼-4F-洗手间过道 | 宝安二期112 |  |
| 166 | 辅助楼-4F-东侧通道 | 宝安二期112 |  |
| 167 | 通道72 | 宝安二期112 |  |
| 168 | 辅助楼B1生产水泵房 | 宝安二期112 |  |
| 169 | 东侧楼顶电梯口 | 宝安二期112 |  |
| 170 | 西侧楼顶楼道 | 宝安二期112 |  |
| 171 | 辅楼-地下室入口 | 宝安二期112 |  |
| 172 | 辅助楼-B1-生活水房1 | 宝安二期112 |  |
| 173 | 辅助楼-B1-生活水房2 | 宝安二期112 |  |
| 174 | 辅助楼-B1-机房通道3 | 宝安二期112 |  |
| 175 | 辅助楼-B1-西南车道 | 宝安二期112 |  |
| 176 | 辅助楼-B1-消防水泵房1 | 宝安二期112 |  |
| 177 | 辅助楼-B1-机房通道1 | 宝安二期112 |  |
| 178 | 辅助楼-弱电间门口车道 | 宝安二期112 |  |
| 179 | 辅助楼-B1消防楼梯1 | 宝安二期112 |  |
| 180 | 辅助用房电梯1 | 宝安二期112 |  |
| 181 | 辅助楼-B1-中间车道 | 宝安二期112 |  |
| 182 | 辅助楼-B1-32车位前车道 | 宝安二期112 |  |
| 183 | 辅助楼-B1-74车位前车道 | 宝安二期112 |  |
| 184 | 辅助楼-B1-东车道 | 宝安二期112 |  |
| 185 | 辅助楼-B1-西车道 | 宝安二期112 |  |
| 186 | 辅助楼-B1-111车位前车道 | 宝安二期112 |  |
| 187 | 辅助用房-B1-东北车道 | 宝安二期112 |  |
| 188 | 机房 | 宝安二期112 |  |
| 189 | 辅助楼2F资料室1 | 宝安二期112 |  |
| 190 | 辅助楼-B1-西车道 | 宝安二期112 |  |
| 191 | 通道96 | 宝安二期112 |  |
| 192 | 辅助楼-B1-78车位前车道 | 宝安二期112 |  |
| 193 | 辅助楼-B1-机房通道2 | 宝安二期112 |  |
| 194 | 辅助楼-B1-地下车库出口 | 宝安二期112 |  |
| 195 | 辅助楼-B1-24车位前车道 | 宝安二期112 |  |
| 196 | 辅助楼B1停车场通道 | 宝安二期112 |  |
| 197 | 辅助楼-B1-137车位前车道 | 宝安二期112 |  |
| 198 | 辅助楼-电梯2 | 宝安二期112 |  |
| 199 | 辅助楼-B1-87车位前车道 | 宝安二期112 |  |
| 200 | B0-负一楼电梯厅 | 宝安二期112 |  |
| 201 | 辅助楼-B1-弱电间前车道 | 宝安二期112 |  |
| 202 | 辅助楼-B1-南车道 | 宝安二期112 |  |
| 203 | 辅助楼-B1-东北方向2车道 | 宝安二期112 |  |
| 204 | 辅助楼-B1-98车位前车道 | 宝安二期112 |  |
| 205 | 辅助楼-地下室停车位133区域 | 宝安二期112 |  |
| 206 | 通道111 | 宝安二期112 |  |
| 207 | 通道112 | 宝安二期112 |  |
| 208 | 通道113 | 宝安二期112 |  |
| 209 | 室外-辅助楼后面 | 宝安二期112 |  |
| 210 | 室外-B2西侧枪机 | 宝安二期112 |  |
| 211 | 室外-辅助楼与B1过道 | 宝安二期112 |  |
| 212 | 室外-花坛 | 宝安二期112 |  |
| 213 | 室外-中间通道 | 宝安二期112 |  |
| 214 | 室外-十字路口 | 宝安二期112 |  |
| 215 | 宝安室外-B2与A2通道 | 宝安二期112 |  |
| 216 | 室外-B2电房 | 宝安二期112 |  |
| 217 | 室外-B1电房 | 宝安二期112 |  |
| 218 | 室外-辅助楼后面2 | 宝安二期112 |  |
| 219 | 室外-南边大门口 | 宝安二期112 |  |
| 220 | 室外-蒸汽箱 | 宝安二期112 |  |
| 221 | 室外-A2 | 宝安二期112 |  |
| 222 | 室外-B2背后 | 宝安二期112 |  |
| 223 | 室外-西边大门口 | 宝安二期112 |  |
| 224 | 室外-水池 | 宝安二期112 |  |
| 225 | 室外-B1南侧 | 宝安二期112 |  |
| 226 | 室外-B1B2中间通道 | 宝安二期112 |  |
| 227 | 室外-B2北通道（枪） | 宝安二期112 |  |
| 228 | 室外-西门（抢） | 宝安二期112 |  |
| 229 | 室外-辅助楼西南角 | 宝安二期112 |  |
| 230 | 室外-B1南通道 | 宝安二期112 |  |
| 231 | 室外-辅助楼大门口 | 宝安二期112 |  |
| 232 | 室外-B1东侧 | 宝安二期112 |  |
| 233 | 室外-B2东侧 | 宝安二期112 |  |
| 234 | 室外-B2北侧 | 宝安二期112 |  |
| 235 | 室外-B1西侧 | 宝安二期112 |  |
| 236 | 室外-辅助楼西南角 | 宝安二期112 |  |
| 237 | 室外-辅助楼南侧 | 宝安二期112 |  |
| 238 | 室外-辅助楼南侧 | 宝安二期112 |  |
| 239 | B1-3F-西区消防楼梯 | 宝安二期112 |  |
| 240 | B1-3F-西区氧化铜暂存区 | 宝安二期112 |  |
| 241 | B1-3F-西区ph调节沉淀槽 | 宝安二期112 |  |
| 242 | B1-3F-西区循环水泵 | 宝安二期112 |  |
| 243 | B1-3F-东区喷淋塔 | 宝安二期112 |  |
| 244 | B1-3F-东区运料洞口 | 宝安二期112 |  |
| 245 | B1-3F-东区纯碱存放区 | 宝安二期112 |  |
| 246 | B1-3F-东区东南角 | 宝安二期112 |  |
| 247 | B1-3F-东区消防楼梯 | 宝安二期112 |  |
| 248 | B1-3F-东区碱铜干燥区2 | 宝安二期112 |  |
| 249 | B1-3F-东区弱电间门口 | 宝安二期112 |  |
| 250 | B1-3F-东区饲料级碱铜暂存区3 | 宝安二期112 |  |
| 251 | B1-3F-东区碱铜换包房 | 宝安二期112 |  |
| 252 | B1-3F-西区弱电间门口 | 宝安二期112 |  |
| 253 | B1-3F-高盐废水处理区 | 宝安二期112 |  |
| 254 | B1-3F-西区氧化铜暂存区 | 宝安二期112 |  |
| 255 | B1-3F-西区压滤机区域 | 宝安二期112 |  |
| 256 | B1-3F-东区铜盐产品干燥区 | 宝安二期112 |  |
| 257 | B1-3F-东区饲料级碱铜暂存区1 | 宝安二期112 |  |
| 258 | B1-3F-中区通道 | 宝安二期112 |  |
| 259 | B1-3F-东区通道2 | 宝安二期112 |  |
| 260 | B1-3F-东区饲料级碱铜干品仓库 | 宝安二期112 |  |
| 261 | B1-3F-东区饲料级碱铜暂存区2 | 宝安二期112 |  |
| 262 | B1-3F-东区电梯门口 | 宝安二期112 |  |
| 263 | B1-3F-东区饲料级碱铜暂存区4 | 宝安二期112 |  |
| 264 | B1-3F-东区饲料级碱铜暂存区5 | 宝安二期112 |  |
| 265 | B1-4F-西区氧化铜产品暂存区4 | 宝安二期112 |  |
| 266 | B1-4F-西区危险化学品中间仓 | 宝安二期112 |  |
| 267 | B1-WD-电梯机房 | 宝安二期112 |  |
| 268 | B1-4F-西区西北角 | 宝安二期112 |  |
| 269 | B1-4F-西区氧化铜产品暂存区3 | 宝安二期112 |  |
| 270 | B1-4F-西区电梯区域 | 宝安二期112 |  |
| 271 | B1-4F-西区参观通道1 | 宝安二期112 |  |
| 272 | B1-4F-西区氧化铜产品暂存区1 | 宝安二期112 |  |
| 273 | B1-4F-西区配电房 | 宝安二期112 |  |
| 274 | B1-4F-西区碳酸铜合成釜 | 宝安二期112 |  |
| 275 | B1-4F-屋顶消防楼梯口 | 宝安二期112 |  |
| 276 | B1-4F-东区铜料存放区 | 宝安二期112 |  |
| 277 | B1-4F-东区布袋除尘器1 | 宝安二期112 |  |
| 278 | B1-4F-西区屋面楼梯口 | 宝安二期112 |  |
| 279 | B1-4F-西区氧化铜产品暂存区5 | 宝安二期112 |  |
| 280 | B1-4F西区碳酸铜合成釜 | 宝安二期112 |  |
| 281 | B1-4F-西侧消防楼梯 | 宝安二期112 |  |
| 282 | B1-4F-西区氧化铜产品暂存区2 | 宝安二期112 |  |
| 283 | B1-4F-西区参观通道2 | 宝安二期112 |  |
| 284 | B1-4F-西区西北区域 | 宝安二期112 |  |
| 285 | B1-4F-西区氧化铜产品暂存区2 | 宝安二期112 |  |
| 286 | B1-4F-西区氧化铜产品暂存区6 | 宝安二期112 |  |
| 287 | B1-4F-东区电梯门口 | 宝安二期112 |  |
| 288 | B1-4F-东区碱铜换包料仓 | 宝安二期112 |  |
| 289 | 通道194 | 宝安二期112 |  |
| 290 | B1-4F-东区副产品暂存区 | 宝安二期112 |  |
| 291 | B1-4F-东区铜酸材料暂存区1 | 宝安二期112 |  |
| 292 | B1-4F-中部靠北区域 | 宝安二期112 |  |
| 293 | B1-4F-东区铜酸材料暂存区2 | 宝安二期112 |  |
| 294 | B1-4F-东区参观通道1 | 宝安二期112 |  |
| 295 | B1-4F-东区东北角 | 宝安二期112 |  |
| 296 | B1-东区屋顶电梯机房 | 宝安二期112 |  |
| 297 | B1-4F-东区铜酸材料暂存区3 | 宝安二期112 |  |
| 298 | B1-电梯2 | 宝安二期112 |  |
| 299 | B1-4F-东区利旧包装袋暂存区 | 宝安二期112 |  |
| 300 | B1-4F-东区消防楼梯 | 宝安二期112 |  |
| 301 | B1-4F-东区弱电间门口 | 宝安二期112 |  |
| 302 | B1-4F-东区卡板暂存区 | 宝安二期112 |  |
| 303 | B1-4F-东区布袋除尘器2 | 宝安二期112 |  |
| 304 | B1-4F-东区碳酸铜干品暂存区 | 宝安二期112 |  |
| 305 | B1-8#电梯 | 宝安二期112 |  |
| 306 | B2-B1F-西侧配电房 | 宝安二期112 |  |
| 307 | B2-B1F-西侧弱电间通道2 | 宝安二期112 |  |
| 308 | B2-B1F-西侧消防通道 | 宝安二期112 |  |
| 309 | B2-B1-西区工程师站 | 宝安二期112 |  |
| 310 | B2-B1-西侧杂货存放2 | 宝安二期112 |  |
| 311 | B2-B1中区化学品存放 | 宝安二期112 |  |
| 312 | B2-B1-中区化学品存放 | 宝安二期112 |  |
| 313 | B2-B1-西区泥浆暂存槽 | 宝安二期112 |  |
| 314 | B2-B1-中区化学品存放 | 宝安二期112 |  |
| 315 | B2-B1-东区石灰加工区门口 | 宝安二期112 |  |
| 316 | B2-B1-中区影集水箱 | 宝安二期112 |  |
| 317 | B2-B1-东区电梯区域 | 宝安二期112 |  |
| 318 | B2-B1-中区化学品暂存2 | 宝安二期112 |  |
| 319 | B2-B1-东区压缩水泵 | 宝安二期112 |  |
| 320 | B2-B1-东侧空气压缩房1 | 宝安二期112 |  |
| 321 | B2-B1-西侧弱电间通道 | 宝安二期112 |  |
| 322 | B2-B1-循环压滤水槽 | 宝安二期112 |  |
| 323 | B2-B1F西区废料料槽 | 宝安二期112 |  |
| 324 | B2-B1-西侧杂化存放 | 宝安二期112 |  |
| 325 | B2-B1F-西侧电梯区域 | 宝安二期112 |  |
| 326 | B2-B1-杂物存放处4 | 宝安二期112 |  |
| 327 | B2-B1-西侧杂货存放3 | 宝安二期112 |  |
| 328 | B2-B1-废硫酸空桶暂存 | 宝安二期112 |  |
| 329 | B2-B1-东区配电房 | 宝安二期112 |  |
| 330 | B2-B1-东侧过道 | 宝安二期112 |  |
| 331 | B2-B1-东区弱电间通道 | 宝安二期112 |  |
| 332 | B2-B1-东侧风机房门口 | 宝安二期112 |  |
| 333 | B2-B1-东区消防器材暂存 | 宝安二期112 |  |
| 334 | B2-B1-东区弱电间消防通道 | 宝安二期112 |  |
| 335 | B2-B1-中间区域 | 宝安二期112 |  |
| 336 | B2-2F-西侧废电池处理仓7 | 宝安二期112 |  |
| 337 | B2-2F中间楼梯2 | 宝安二期112 |  |
| 338 | B2-2F-西侧废电池处理仓5 | 宝安二期112 |  |
| 339 | B2-2F-西侧废电池处理仓5 | 宝安二期112 |  |
| 340 | B2-2F-废电池处理仓4 | 宝安二期112 |  |
| 341 | B2-2F-中间楼梯1 | 宝安二期112 |  |
| 342 | B2-2F-西侧废电池处理仓 | 宝安二期112 |  |
| 343 | B2-2F-西侧废电池处理仓3 | 宝安二期112 |  |
| 344 | B2-2F-弱电间通道 | 宝安二期112 |  |
| 345 | B2-2F-东侧员工休息区 | 宝安二期112 |  |
| 346 | B2-2F-东北角 | 宝安二期112 |  |
| 347 | B2-2F-东侧弱电间旁边 | 宝安二期112 |  |
| 348 | B2-2F-西侧废电池处理仓8 | 宝安二期112 |  |
| 349 | B2-2F-西侧废电池处理仓 | 宝安二期112 |  |
| 350 | B2-2F-西侧废电池处理仓2 | 宝安二期112 |  |
| 351 | B2-2F-西侧废酸存放处 | 宝安二期112 |  |
| 352 | B2-2F-西侧楼梯区域 | 宝安二期112 |  |
| 353 | B2-2F-西侧参观通道1 | 宝安二期112 |  |
| 354 | B2-2F-西侧参观通道2 | 宝安二期112 |  |
| 355 | B2-2F-西侧消防楼梯 | 宝安二期112 |  |
| 356 | B2-2F-中间区域 | 宝安二期112 |  |
| 357 | B2-2F-东侧配电房 | 宝安二期112 |  |
| 358 | B2-2F-东侧蒸发浓缩设备控制室门 | 宝安二期112 |  |
| 359 | B2-2F-东侧硫酸铵暂存处1 | 宝安二期112 |  |
| 360 | B2-2F-东侧硫酸铵暂存处2 | 宝安二期112 |  |
| 361 | B2-2F-东侧参观通道 | 宝安二期112 |  |
| 362 | B2-2F-东区硫酸胺二段压滤机2 | 宝安二期112 |  |
| 363 | B2-2F-东侧消防楼梯 | 宝安二期112 |  |
| 364 | B2-2F-东侧硫酸铵暂存处3 | 宝安二期112 |  |
| 365 | B2-2F-东侧参观通道2 | 宝安二期112 |  |
| 366 | B2-2F-东区硫酸铵工段压滤机 | 宝安二期112 |  |
| 367 | B2-2F-东侧冷凝液回收计量设备 | 宝安二期112 |  |
| 368 | B2-2F-东南角 | 宝安二期112 |  |
| 369 | B2-2F-东侧电梯区域 | 宝安二期112 |  |
| 370 | B2-2F-东区蒸馏设备 | 宝安二期112 |  |
| 371 | B2-2F-东南区域 | 宝安二期112 |  |
| 372 | 辅助楼2F资料室2 | 宝安二期112 |  |
| 373 | B1栋1楼仓库1 | 宝安二期112 |  |
| 374 | B1栋1楼仓库2 | 宝安二期112 |  |
| 375 | B1西楼梯口1F员工打卡区 | 宝安二期112 |  |
| 376 | B2栋1楼卸车通道 | 宝安二期112 |  |
| 377 | 消防楼梯 | 宝安二期112 |  |
| 378 | B1栋4楼仓库2 | 宝安二期112 |  |
| 379 | B1栋4楼仓库1 | 宝安二期112 |  |
| 380 | B1-1F-3硫酸铜产品通道 | 宝安二期111 |  |
| 381 | B1-1F储罐区1 | 宝安二期111 |  |
| 382 | B1-1F-泄水区通道1 | 宝安二期111 |  |
| 383 | B1-1F储罐区3 | 宝安二期111 |  |
| 384 | B1-1F-卸车区西大门 | 宝安二期111 |  |
| 385 | B1-1F-西楼梯 | 宝安二期111 |  |
| 386 | B1-1F储罐区2 | 宝安二期111 |  |
| 387 | B2-1F-储罐区1 | 宝安二期111 |  |
| 388 | B1-1F8#电梯区域通道 | 宝安二期111 |  |
| 389 | B1-1F西参观通道 | 宝安二期111 |  |
| 390 | B1-1F硫酸铜产品车间 | 宝安二期111 |  |
| 391 | B1-1F中部通道1（83） | 宝安二期111 |  |
| 392 | B1-1F8#电梯门口 | 宝安二期111 |  |
| 393 | B1-1F西参观通道2（77） | 宝安二期111 |  |
| 394 | B1-1F硫酸铜产品车间2 | 宝安二期111 |  |
| 395 | B1-1F硫酸铜产品车间 | 宝安二期111 |  |
| 396 | B1-1F泄水区通道 | 宝安二期111 |  |
| 397 | B1-1F西大门 | 宝安二期111 |  |
| 398 | B1-1F储罐区 | 宝安二期111 |  |
| 399 | B1-1F-硫酸铜料仓1 | 宝安二期111 |  |
| 400 | B1-1F中间左楼梯 | 宝安二期111 |  |
| 401 | B1-1F公共开关房 | 宝安二期111 |  |
| 402 | B1-1F中部通道2（81） | 宝安二期111 |  |
| 403 | B1-1F胶配电房（68） | 宝安二期111 |  |
| 404 | B1-1F泄水区通道3 | 宝安二期111 |  |
| 405 | B1-1F-中间右楼梯 | 宝安二期111 |  |
| 406 | B1-1F工艺配电房（62） | 宝安二期111 |  |
| 407 | B1-1F交配电房（68） | 宝安二期111 |  |
| 408 | B1-1F-东区参观通道2 | 宝安二期111 |  |
| 409 | B1-1F-东区氯化铵产品间2 | 宝安二期111 |  |
| 410 | B1-1F加热炉 | 宝安二期111 |  |
| 411 | B1-1F-东区弱电间门口 | 宝安二期111 |  |
| 412 | B1-1F东区参观通道1 | 宝安二期111 |  |
| 413 | B1-1F-东区东面小门 | 宝安二期111 |  |
| 414 | B1-1F-氯化铵物料存放处 | 宝安二期111 |  |
| 415 | B1-1F-东区泄水槽3 | 宝安二期111 |  |
| 416 | B1-1F东区参观通道3 | 宝安二期111 |  |
| 417 | B1-1F-氯化铵调节槽2 | 宝安二期111 |  |
| 418 | B1-1F氯化铵调节槽1 | 宝安二期111 |  |
| 419 | B1-1F-东区电梯门口 | 宝安二期111 |  |
| 420 | B1-1F-东区泄水槽 | 宝安二期111 |  |
| 421 | B1-1F-东区泄水槽2 | 宝安二期111 |  |
| 422 | B1-1F-东区配电房 | 宝安二期111 |  |
| 423 | B1-1F-泄水槽4 | 宝安二期111 |  |
| 424 | B1-1F东区工具间 | 宝安二期111 |  |
| 425 | B1-1F-东区泄水槽3 | 宝安二期111 |  |
| 426 | B1-1F-东区泄水槽3 | 宝安二期111 |  |
| 427 | B1-1F-东楼梯2 | 宝安二期111 |  |
| 428 | B1-1F-东区氯化铵产品间1 | 宝安二期111 |  |
| 429 | B1-1F-氯化铵调节槽3 | 宝安二期111 |  |
| 430 | B1-1F-氯化铵调节槽3 | 宝安二期111 |  |
| 431 | B1-1F-东楼梯1 | 宝安二期111 |  |
| 432 | B1-1F-加热炉底部 | 宝安二期111 |  |
| 433 | B1-1F加热炉扶梯 | 宝安二期111 |  |
| 434 | B2-1F-东区储罐区2 | 宝安二期111 |  |
| 435 | B2-1F-东区储罐区3 | 宝安二期111 |  |
| 436 | B2-1F-东侧弱电间门口 | 宝安二期111 |  |
| 437 | B2-1F-东侧大门 | 宝安二期111 |  |
| 438 | B2-1F-东区参观通道1 | 宝安二期111 |  |
| 439 | B2-1F-东侧电梯区域 | 宝安二期111 |  |
| 440 | B2-1F-南侧通道 | 宝安二期111 |  |
| 441 | B2-1F-东区储罐区5 | 宝安二期111 |  |
| 442 | B2-1F-东侧储罐 | 宝安二期111 |  |
| 443 | 通道64 | 宝安二期111 |  |
| 444 | B2-1F-东区参观通道2 | 宝安二期111 |  |
| 445 | B2-1F | 宝安二期111 |  |
| 446 | B2-1F-西区设备房 | 宝安二期111 |  |
| 447 | B2-1F-空桶暂存处2 | 宝安二期111 |  |
| 448 | B2-1F-西侧通道7 | 宝安二期111 |  |
| 449 | B2-1F-西侧储罐区1 | 宝安二期111 |  |
| 450 | B2-1F-西侧电梯区域 | 宝安二期111 |  |
| 451 | B2-1F-设备房 | 宝安二期111 |  |
| 452 | B2-1F西北角 | 宝安二期111 |  |
| 453 | B2-1F-西侧通道8 | 宝安二期111 |  |
| 454 | B2-1F-西侧消防楼梯口 | 宝安二期111 |  |
| 455 | B2-1F-氯化铵暂存区 | 宝安二期111 |  |
| 456 | B2-1F-西侧通道3 | 宝安二期111 |  |
| 457 | B2-1F-西侧通道 | 宝安二期111 |  |
| 458 | B2-1F-西侧公共开关房 | 宝安二期111 |  |
| 459 | B2-1F-东侧 | 宝安二期111 |  |
| 460 | B2-1F-西侧大门2 | 宝安二期111 |  |
| 461 | B2-1F-西侧参观通道1 | 宝安二期111 |  |
| 462 | B2-1F-中区扶梯 | 宝安二期111 |  |
| 463 | B2-1F-西侧消防通道 | 宝安二期111 |  |
| 464 | B2-1F-西侧通道6 | 宝安二期111 |  |
| 465 | B2-1F-西侧配电房 | 宝安二期111 |  |
| 466 | B2-1F-西侧空桶暂存 | 宝安二期111 |  |
| 467 | B2-1F-中间区域 | 宝安二期111 |  |
| 468 | B2-1F-西侧通道2 | 宝安二期111 |  |
| 469 | B2-1F-西侧通道1 | 宝安二期111 |  |
| 470 | B2-1F-西侧大门 | 宝安二期111 |  |
| 471 | B1-B1-西区海绵铜试验母液暂存处 | 宝安二期111 |  |
| 472 | B1-2F-硫酸铜结晶釜 | 宝安二期111 |  |
| 473 | B1-B1-硫酸铜母液 | 宝安二期111 |  |
| 474 | B1-B1-西区硫酸铜储存区4 | 宝安二期111 |  |
| 475 | B1-B1-西区集水槽 | 宝安二期111 |  |
| 476 | B1-B1-西区硫酸铜储存区6 | 宝安二期111 |  |
| 477 | B1-B1-西区硫酸铜储存区8 | 宝安二期111 |  |
| 478 | B1-B1-闲置设备暂存处 | 宝安二期111 |  |
| 479 | B1-B1-西区集水槽 | 宝安二期111 |  |
| 480 | B1-B1-西区硫酸铜存放区 | 宝安二期111 |  |
| 481 | B1-B1-西区消防通道 | 宝安二期111 |  |
| 482 | B1-B1-西区电梯门口 | 宝安二期111 |  |
| 483 | B1-B1-西区硫酸铜储存区5 | 宝安二期111 |  |
| 484 | B1-B1-西区过道3 | 宝安二期111 |  |
| 485 | B1-B1-西区硫酸铜储存区7 | 宝安二期111 |  |
| 486 | B1-B1-西区送风机房旁 | 宝安二期111 |  |
| 487 | B1-B1-西区水喷雾机房 | 宝安二期111 |  |
| 488 | B1-B1-西区配电房 | 宝安二期111 |  |
| 489 | B1-B1-西区楼梯过道 | 宝安二期111 |  |
| 490 | B1-B1-西区闲置设备暂存区 | 宝安二期111 |  |
| 491 | B1-B1-西区过道1 | 宝安二期111 |  |
| 492 | B1-B1-西区硫酸铜储存区1 | 宝安二期111 |  |
| 493 | B1-B1-西区硫酸铜储存区3 | 宝安二期111 |  |
| 494 | B1-B1-西区硫酸铜母液槽 | 宝安二期111 |  |
| 495 | 辅助楼-B1-A018停车区域 | 宝安二期111 |  |
| 496 | B1-B1-西区玻璃纤维存放区 | 宝安二期111 |  |
| 497 | B1-B1-西区配电房 | 宝安二期111 |  |
| 498 | B1-B1-东区锅炉房2 | 宝安二期111 |  |
| 499 | B1-B1-东区锅炉房3 | 宝安二期111 |  |
| 500 | B1-B1-东区锅炉房2 | 宝安二期111 |  |
| 501 | B1-B1-消防器材存放处 | 宝安二期111 |  |
| 502 | B1-B1-西区硫酸铜储存区2 | 宝安二期111 |  |
| 503 | B1-B1-西区母液槽2 | 宝安二期111 |  |
| 504 | 通道125 | 宝安二期111 |  |
| 505 | B1-B1-西区工程师站1 | 宝安二期111 |  |
| 506 | 辅助楼-B1-A06停车区域 | 宝安二期111 |  |
| 507 | 辅助楼-B1-A45停车位区域 | 宝安二期111 |  |
| 508 | 辅助楼B1-A039停车区域 | 宝安二期111 |  |
| 509 | B1-B1-东区地下出口 | 宝安二期111 |  |
| 510 | B1-B1-东区楼梯口 | 宝安二期111 |  |
| 511 | B1-B1-气罐暂存处 | 宝安二期111 |  |
| 512 | B1-B1-东区过道 | 宝安二期111 |  |
| 513 | B1-B1-B1通辅助通道 | 宝安二期111 |  |
| 514 | B1-B1-东区域通道 | 宝安二期111 |  |
| 515 | B1-B1-辅助楼A026停车区域 | 宝安二期111 |  |
| 516 | B1-B1-消防楼梯 | 宝安二期111 |  |
| 517 | B1-B1-东区卡板暂存处2 | 宝安二期111 |  |
| 518 | B1-B1-东区弱电井房门口 | 宝安二期111 |  |
| 519 | B1-B1-东区氯化铵槽楼梯口 | 宝安二期111 |  |
| 520 | B1-B1-东区原液空桶暂存处4 | 宝安二期111 |  |
| 521 | B1-B1-东区卡板暂存处3 | 宝安二期111 |  |
| 522 | B1-B1-电梯口 | 宝安二期111 |  |
| 523 | B1-B1-东区钛管管件暂存区 | 宝安二期111 |  |
| 524 | B1-B1-原液空桶存放区1 | 宝安二期111 |  |
| 525 | B1-B1-东区原液空桶存放区2 | 宝安二期111 |  |
| 526 | B1-B1-东区卡板暂存区5 | 宝安二期111 |  |
| 527 | B1-B1-东区网络控制室 | 宝安二期111 |  |
| 528 | B1-B1-锅炉房 | 宝安二期111 |  |
| 529 | B1-B1-卡板暂存区 | 宝安二期111 |  |
| 530 | B1-2F-西区试验空桶存放处 | 宝安二期111 |  |
| 531 | B1-2F-硫酸铜结晶釜2 | 宝安二期111 |  |
| 532 | B1-2F-西区消防通道出入口 | 宝安二期111 |  |
| 533 | B1-2F-西区喷淋塔 | 宝安二期111 |  |
| 534 | B1-2F-西区消防楼梯 | 宝安二期111 |  |
| 535 | B1-2F-液压过滤处理室 | 宝安二期111 |  |
| 536 | B1-2F-西区电梯区域 | 宝安二期111 |  |
| 537 | B1-2F-西区氧化铜母液槽 | 宝安二期111 |  |
| 538 | B1-2F-西区过道1 | 宝安二期111 |  |
| 539 | B1-2F-西区液压过滤处理门口 | 宝安二期111 |  |
| 540 | B1-2F-西区碳酸铜母液槽 | 宝安二期111 |  |
| 541 | B1-2F-西区氧化铜母液槽3 | 宝安二期111 |  |
| 542 | B1-2F-西区试验空桶存放处 | 宝安二期111 |  |
| 543 | B1-2F-西区氧化铜母液槽 | 宝安二期111 |  |
| 544 | B1-2F-西区西侧办公室 | 宝安二期111 |  |
| 545 | B1-2F-中区氯化铵结晶釜 | 宝安二期111 |  |
| 546 | B1-2F-西区配电房 | 宝安二期111 |  |
| 547 | B1-2F-西区液压过滤处理室 | 宝安二期111 |  |
| 548 | B1-2F-西区过道1 | 宝安二期111 |  |
| 549 | B1-2F西区过道2 | 宝安二期111 |  |
| 550 | B1-2F-西区碱性含铜除杂压滤机 | 宝安二期111 |  |
| 551 | B1-2F-东区压榨水槽 | 宝安二期111 |  |
| 552 | B1-2F-东区弱电间门口 | 宝安二期111 |  |
| 553 | B1-2F-废液压滤处理区通道 | 宝安二期111 |  |
| 554 | B1-2F-废液压滤处理区 | 宝安二期111 |  |
| 555 | B1-2F-东区电梯区域 | 宝安二期111 |  |
| 556 | B1-2F-东区二次离子交换柱 | 宝安二期111 |  |
| 557 | B1-2F-氯化铵结晶釜 | 宝安二期111 |  |
| 558 | B1-2F-东区配电房 | 宝安二期111 |  |
| 559 | B1-2F-东区东南角 | 宝安二期111 |  |
| 560 | B1-2F-东区mvr通道 | 宝安二期111 |  |
| 561 | B1-2F-东区东北角 | 宝安二期111 |  |
| 562 | B1-2F-废液压滤处理区机组2 | 宝安二期111 |  |
| 563 | B1-2F-废液压滤处理区机组 | 宝安二期111 |  |
| 564 | B1-2F-废液压滤处理区扶梯 | 宝安二期111 |  |
| 565 | B1-2F-东区消防楼梯 | 宝安二期111 |  |
| 566 | B1-2F-东区尾气吸收废液槽 | 宝安二期111 |  |
| 567 | B1-2F-消防通道出入口 | 宝安二期111 |  |
| 568 | B1-2F-中间通道 | 宝安二期111 |  |
| 569 | B1-2F-东区氯化铵结晶釜 | 宝安二期111 |  |
| 570 | B1-2F-东区更衣室 | 宝安二期111 |  |
| 571 | B1-3F-西区冷却液机组 | 宝安二期111 |  |
| 572 | B1-3F-西区喷淋塔 | 宝安二期111 |  |
| 573 | B1-3F-碳酸铜过滤机组 | 宝安二期111 |  |
| 574 | B1-3F-西区氨水高位槽 | 宝安二期111 |  |
| 575 | B1-3F-西区喷淋塔水塔 | 宝安二期111 |  |
| 576 | B1-3F-西区氧化铜暂存区 | 宝安二期111 |  |
| 577 | B1-3F-西区危险化学品中 | 宝安二期111 |  |
| 578 | B1-3F-西区压滤机区域 | 宝安二期111 |  |
| 579 | B1-3F-西区二次离子交换 | 宝安二期111 |  |
| 580 | B1-3F-西区纯碱暂存区 | 宝安二期111 |  |
| 581 | B2-3F-西侧参观通道 | 宝安二期111 |  |
| 582 | B2-3F-西侧消防楼梯间 | 宝安二期111 |  |
| 583 | B2-3F-西区电梯旁通道 | 宝安二期111 |  |
| 584 | B2-3F-西侧电梯区域 | 宝安二期111 |  |
| 585 | B2-3F-二次危险物品暂存房2 | 宝安二期111 |  |
| 586 | B2-3F-二次危险物品暂存房1 | 宝安二期111 |  |
| 587 | B2-3F-西侧参观通道3 | 宝安二期111 |  |
| 588 | B2-3F-弱电井房门口 | 宝安二期111 |  |
| 589 | B2-3F-西南角 | 宝安二期111 |  |
| 590 | B2-3F-东侧消防楼梯 | 宝安二期111 |  |
| 591 | B2-3F-废空桶存放区2 | 宝安二期111 |  |
| 592 | B2-3F-西北角仓库2 | 宝安二期111 |  |
| 593 | B2-3F-西侧参观通道2 | 宝安二期111 |  |
| 594 | B2-3F-西北角仓库1 | 宝安二期111 |  |
| 595 | B2-3F-西侧氧化钙搅拌槽 | 宝安二期111 |  |
| 596 | B2-3F--西侧值班室 | 宝安二期111 |  |
| 597 | B2-3F-废空桶存放区3 | 宝安二期111 |  |
| 598 | B2-3F-强电房门口 | 宝安二期111 |  |
| 599 | B2-3F-东北角 | 宝安二期111 |  |
| 600 | B2-3F-东区电梯区域 | 宝安二期111 |  |
| 601 | B2-3F-东南角 | 宝安二期111 |  |
| 602 | B2-3F-东侧参观通道 | 宝安二期111 |  |
| 603 | B2-3F-东区工程师房 | 宝安二期111 |  |
| 604 | B2-3F-废空桶存放区1 | 宝安二期111 |  |
| 605 | B2-3F东侧过道 | 宝安二期111 |  |
| 606 | B2-3F-东侧废酸存放区1 | 宝安二期111 |  |
| 607 | B2-3F-东侧参观通道2 | 宝安二期111 |  |
| 608 | B2-3F中间区域 | 宝安二期111 |  |
| 609 | B2-3F-东侧废酸存放区2 | 宝安二期111 |  |
| 610 | B2-3F-东侧 | 宝安二期111 |  |
| 611 | B2-3F-东侧配电房 | 宝安二期111 |  |
| 612 | B2-4F-西侧 | 宝安二期111 |  |
| 613 | B2-4F-西侧消防楼梯口 | 宝安二期111 |  |
| 614 | B2-4F-西侧电梯机房 | 宝安二期111 |  |
| 615 | B2-4F-西南角 | 宝安二期111 |  |
| 616 | B2-4F-西侧氧化铜产品暂存3 | 宝安二期111 |  |
| 617 | B2-4F-西北角 | 宝安二期111 |  |
| 618 | B2-4F-西侧硫酸铜产品暂存1 | 宝安二期111 |  |
| 619 | B2-4F-西侧氧化铜产品暂存2 | 宝安二期111 |  |
| 620 | B2-4F-危险化学品存放2 | 宝安二期111 |  |
| 621 | B2-4F-东北角 | 宝安二期111 |  |
| 622 | B2-4F-东南角喷淋塔2 | 宝安二期111 |  |
| 623 | B2-4F-东侧通道1 | 宝安二期111 |  |
| 624 | B2-屋顶-电梯机房 | 宝安二期111 |  |
| 625 | B2-4F-危险化学品存放4 | 宝安二期111 |  |
| 626 | B2-4F-东侧消防楼梯 | 宝安二期111 |  |
| 627 | B2-4F-东侧氧化铜产品1 | 宝安二期111 |  |
| 628 | B2-东侧电梯 | 宝安二期111 |  |
| 629 | B2-4F-西侧氧化铜产品暂存4 | 宝安二期111 |  |
| 630 | B2-4F-西侧电梯门口 | 宝安二期111 |  |
| 631 | B2-4F-西侧硫酸铜产品暂存2 | 宝安二期111 |  |
| 632 | B2-4F-西侧硫酸铜产品暂存3 | 宝安二期111 |  |
| 633 | B2-4F-西侧屋面楼梯间 | 宝安二期111 |  |
| 634 | B2-4F-西侧工程师间 | 宝安二期111 |  |
| 635 | B2-4F-西侧氧化铜产品暂存1 | 宝安二期111 |  |
| 636 | B2-东侧屋面消防楼梯 | 宝安二期111 |  |
| 637 | B2-4F-东南角喷淋塔 | 宝安二期111 |  |
| 638 | B2-4F-危险化学品存放3 | 宝安二期111 |  |
| 639 | B2-4F-东侧氧化铜产品2 | 宝安二期111 |  |
| 640 | B2-4F-东侧通道2 | 宝安二期111 |  |
| 641 | B2-4F-危险化学品存放1 | 宝安二期111 |  |
| 642 | B2-4F-东侧电梯口 | 宝安二期111 |  |
| 643 | B2-4F-东侧氧化铜产品3 | 宝安二期111 |  |
| 644 | B2-4F-西侧电梯 | 宝安二期111 |  |
| 645 | B1-1F盐酸管槽 | 宝安二期111 |  |
| 646 | B1-1F硫酸铜管槽 | 宝安二期111 |  |
| 647 | B2-1F-东区东北角大门 | 宝安二期111 |  |
| 648 | B2-1F-消防楼梯口 | 宝安二期111 |  |
| 649 | B2-1F-西侧小门 | 宝安二期111 |  |
| 650 | B2-1F-东区储罐区4 | 宝安二期111 |  |
| 651 | B2-1F-东区消防楼梯门口 | 宝安二期111 |  |
| 652 | B2-1F-西侧配电间 | 宝安二期111 |  |
| 653 | B1-1F-东区消防通道 | 宝安二期111 |  |
| 654 | B1-1F-东区大门口 | 宝安二期111 |  |
| 655 | B1-1F-加热A柱 | 宝安二期111 |  |
| 656 | 档案室1 | 档案室(250) |  |
| 657 | 档案室2 | 档案室(250) |  |
| 658 | 档案室3 | 档案室(250) |  |
| 659 | 档案室4 | 档案室(250) |  |
| 660 | 档案室5 | 档案室(250) |  |
| 661 | 档案室6 | 档案室(250) |  |
| 662 | 档案室7 | 档案室(250) |  |
| 663 | 档案室8 | 档案室(250) |  |
| 664 | 档案室9 | 档案室(250) |  |
| 665 | 档案室10 | 档案室(250) |  |
| 666 | 档案室11 | 档案室(250) |  |
| 667 | 档案室12 | 档案室(250) |  |
| 668 | 档案室13 | 档案室(250) |  |
| 669 | 档案室14 | 档案室(250) |  |
| 670 | 档案室15 | 档案室(250) |  |
| 671 | 档案室16 | 档案室(250) |  |
| 672 | A1 1号货梯机房 | 宝安一期105 |  |
| 673 | A2 4号客梯机房 | 宝安一期105 |  |
| 674 | A2-1F消防水泵房 | 宝安一期105 |  |
| 675 | A2-1F生活泵房 | 宝安一期105 |  |
| 676 | A1 2号客梯机房 | 宝安一期105 |  |
| 677 | 辅助楼电梯机房 | 宝安一期105 |  |
| 678 | A2 3号货梯机房 | 宝安一期105 |  |
| 679 | 易燃易爆试剂仓库 | 宝安一期105 |  |
| 680 | 危化品暂存室 | 宝安一期105 |  |
| 681 | 厂区正出入口 | 宝安一期105 |  |
| 682 | A1门岗室内 | 宝安一期105 |  |
| 683 | 宝安室外-B2与A2通道 | 宝安一期105 |  |
| 684 | A1门岗门口 | 宝安一期105 |  |
| 685 | A2负一楼柴油发电机房 | 宝安一期105 |  |
| 686 | A3反洗区域1 | 宝安一期105 |  |
| 687 | 宝安地磅 | 宝安一期105 |  |
| 688 | A1栋3楼危废贮存间-9 | 宝安一期105 |  |
| 689 | A3反洗区域2 | 宝安一期105 |  |
| 690 | A2栋1楼东侧 | 宝安一期105 |  |
| 691 | A1栋1楼卸货通道 | 宝安一期105 |  |
| 692 | A1栋HF酸房卸货通道 | 宝安一期105 |  |
| 693 | A1栋东楼梯间打卡区 | 宝安一期105 |  |
| 694 | 228_1 | 龙岗228 |  |
| 695 | 228_2 | 龙岗228 |  |
| 696 | 228_3 | 龙岗228 |  |
| 697 | 228_4 | 龙岗228 |  |
| 698 | 228_5 | 龙岗228 |  |
| 699 | 228_6 | 龙岗228 |  |
| 700 | 228_7 | 龙岗228 |  |
| 701 | 228_8 | 龙岗228 |  |
| 702 | 228_9 | 龙岗228 |  |
| 703 | 228_10 | 龙岗228 |  |
| 704 | 228_11 | 龙岗228 |  |
| 705 | 228_12 | 龙岗228 |  |
| 706 | 门岗球机 | 宝安一期200 |  |
| 707 | 200_2 | 宝安一期200 |  |
| 708 | A1 2#客梯(2T) | 宝安一期200 |  |
| 709 | A1 1#货梯 | 宝安一期200 |  |
| 710 | 6#电梯 | 宝安一期200 |  |
| 711 | A2东客梯（T2） | 宝安一期200 |  |
| 712 | A2 3#货楼（5T） | 宝安一期200 |  |
| 713 | 楼顶东面太阳管 | 宝安一期200 |  |
| 714 | 2楼西面走廊 | 宝安一期200 |  |
| 715 | 5楼西走廊 | 宝安一期200 |  |
| 716 | 3楼西走廊 | 宝安一期200 |  |
| 717 | 4楼走廊 | 宝安一期200 |  |
| 718 | 2楼中走廊1 | 宝安一期200 |  |
| 719 | 5楼西走廊 | 宝安一期200 |  |
| 720 | 4楼东走廊 | 宝安一期200 |  |
| 721 | 2楼西面走廊1 | 宝安一期200 |  |
| 722 | 2楼餐厅打菜区 | 宝安一期200 |  |
| 723 | 2楼东走廊2 | 宝安一期200 |  |
| 724 | 2楼东走廊1 | 宝安一期200 |  |
| 725 | 楼顶西面太阳管 | 宝安一期200 |  |
| 726 | 3楼东面走廊1 | 宝安一期200 |  |
| 727 | 2楼中走廊2 | 宝安一期200 |  |
| 728 | 厨房通道 | 宝安一期200 |  |
| 729 | 厨房炒菜区 | 宝安一期200 |  |
| 730 | 面点房 | 宝安一期200 |  |
| 731 | 仓库通道 | 宝安一期200 |  |
| 732 | 一期机房 | 宝安一期200 |  |
| 733 | 监控中心 | 宝安一期200 |  |
| 734 | A1栋一楼配电房1 | 宝安一期200 |  |
| 735 | A1栋1楼配电房2 | 宝安一期200 |  |
| 736 | A1二楼危废贮存间-5 | 宝安一期200 |  |
| 737 | A1栋3楼危废贮存间-6 | 宝安一期200 |  |
| 738 | A1栋3楼危废贮存间-9 | 宝安一期200 |  |
| 739 | A1栋2楼危废贮存间-1 | 宝安一期200 |  |
| 740 | A1栋3楼危废贮存间-8 | 宝安一期200 |  |
| 741 | A1二楼配药槽 | 宝安一期200 |  |
| 742 | A1三楼危废贮存间-10 | 宝安一期200 |  |
| 743 | A1三楼投料口 | 宝安一期200 |  |
| 744 | A1二楼危废贮存间-4 | 宝安一期200 |  |
| 745 | A1二楼暂存区 | 宝安一期200 |  |
| 746 | A1三楼维修车间 | 宝安一期200 |  |
| 747 | A2一楼破碎桶处理区 | 宝安一期200 |  |
| 748 | A2一楼危险品中间仓库门口 | 宝安一期200 |  |
| 749 | A2一楼配电房球机2 | 宝安一期200 |  |
| 750 | A2二楼配电房监控4 | 宝安一期200 |  |
| 751 | A2二楼配电房监控3 | 宝安一期200 |  |
| 752 | A2二楼配电房监控1 | 宝安一期200 |  |
| 753 | A2一楼配电房球机1 | 宝安一期200 |  |
| 754 | A2一楼配电房球机3 | 宝安一期200 |  |
| 755 | A2二楼配电房监控2 | 宝安一期200 |  |
| 756 | A2一楼中控室 | 宝安一期200 |  |
| 757 | A3负一层监控1 | 宝安一期200 |  |
| 758 | A3负一层监控2 | 宝安一期200 |  |
| 759 | A3负一层监控3 | 宝安一期200 |  |
| 760 | A3负一层监控4 | 宝安一期200 |  |
| 761 | 生化抽水泵井 | 宝安一期200 |  |
| 762 | 食堂201监控2 | 宝安一期200 |  |
| 763 | 食堂201监控1 | 宝安一期200 |  |
| 764 | 正门保安室 | 宝安一期200 |  |
| 765 | 正门大门 | 宝安一期200 |  |
| 766 | 西门大门 | 宝安一期200 |  |
| 767 | 西门大门 | 宝安一期200 |  |
| 768 | A1二楼抽桶区 | 宝安一期197 |  |
| 769 | 卸车区 | 宝安一期197 |  |
| 770 | 197_3 | 宝安一期197 |  |
| 771 | A2负一楼中 | 宝安一期197 |  |
| 772 | A2双氧水 | 宝安一期197 |  |
| 773 | A1碘仓库门口 | 宝安一期197 |  |
| 774 | A2卸泥房 | 宝安一期197 |  |
| 775 | A2二楼压滤机房 | 宝安一期197 |  |
| 776 | A1四楼广场 | 宝安一期197 |  |
| 777 | A1安全通道 | 宝安一期197 |  |
| 778 | 197_11 | 宝安一期197 |  |
| 779 | 197_12 | 宝安一期197 |  |
| 780 | 197_13 | 宝安一期197 |  |
| 781 | 197_14 | 宝安一期197 |  |
| 782 | 197_15 | 宝安一期197 |  |
| 783 | A2后侧 | 宝安一期197 |  |
| 784 | 197_17 | 宝安一期197 |  |
| 785 | 197_18 | 宝安一期197 |  |
| 786 | 197_19 | 宝安一期197 |  |
| 787 | A2mvr设备房 | 宝安一期197 |  |
| 788 | A1栋一楼配电房1 | 宝安一期197 |  |
| 789 | A2三楼 | 宝安一期197 |  |
| 790 | 离子柱区域 | 宝安一期197 |  |
| 791 | A2一楼西南门口 | 宝安一期197 |  |
| 792 | A2负一楼 | 宝安一期197 |  |
| 793 | A2二楼芬顿 | 宝安一期197 |  |
| 794 | 人工湿地东 | 宝安一期197 |  |
| 795 | 197_28 | 宝安一期197 |  |
| 796 | 197_29 | 宝安一期197 |  |
| 797 | 197_30 | 宝安一期197 |  |
| 798 | A2西侧 | 宝安一期197 |  |
| 799 | 197_32 | 宝安一期197 |  |
| 800 | DTRO区域 | 宝安一期197 |  |
| 801 | A2四楼西吊装口 | 宝安一期197 |  |
| 802 | A2东侧外围立杆 | 宝安一期197 |  |
| 803 | A2人工湿地西 | 宝安一期197 |  |
| 804 | A1负1楼 | 宝安一期197 |  |
| 805 | A2硫酸房 | 宝安一期197 |  |
| 806 | 197_39 | 宝安一期197 |  |
| 807 | A1三楼储存区 | 宝安一期197 |  |
| 808 | A1后门 | 宝安一期197 |  |
| 809 | 197_42 | 宝安一期197 |  |
| 810 | A2三楼药剂区 | 宝安一期197 |  |
| 811 | 人工湿地东 | 宝安一期197 |  |
| 812 | A2南外侧 | 宝安一期197 |  |
| 813 | 一楼通道1 | 宝安一期196 |  |
| 814 | 五楼通道3 | 宝安一期196 |  |
| 815 | 一楼大厅 | 宝安一期196 |  |
| 816 | 四楼通道1 | 宝安一期196 |  |
| 817 | A1门岗门口 | 宝安一期196 |  |
| 818 | 二楼通道1 | 宝安一期196 |  |
| 819 | 四楼通道3 | 宝安一期196 |  |
| 820 | 三楼通道1 | 宝安一期196 |  |
| 821 | HF酸房 | 宝安一期196 |  |
| 822 | 二楼通道2 | 宝安一期196 |  |
| 823 | A1HF酸房 | 宝安一期196 |  |
| 824 | 单车栅1 | 宝安一期196 |  |
| 825 | 三楼通道2 | 宝安一期196 |  |
| 826 | 二楼通道5 | 宝安一期196 |  |
| 827 | 五楼通道2 | 宝安一期196 |  |
| 828 | 一楼通道2 | 宝安一期196 |  |
| 829 | 单车棚2 | 宝安一期196 |  |
| 830 | 三楼通道3 | 宝安一期196 |  |
| 831 | A2负一楼柴油发电机房 | 宝安一期196 |  |
| 832 | 单车棚3 | 宝安一期196 |  |
| 833 | 五楼通道1 | 宝安一期196 |  |
| 834 | 单车棚4 | 宝安一期196 |  |
| 835 | 二楼通道3 | 宝安一期196 |  |
| 836 | 四楼通道2 | 宝安一期196 |  |
| 837 | 196_25 | 宝安一期196 |  |
| 838 | A1四楼 | 宝安一期196 |  |
| 839 | A2双氧水房 | 宝安一期196 |  |
| 840 | A1负1楼 | 宝安一期196 |  |
| 841 | 196_29 | 宝安一期196 |  |
| 842 | 196_30 | 宝安一期196 |  |
| 843 | 二楼通道4 | 宝安一期196 |  |
| 844 | 卸车通道东 | 宝安一期196 |  |
| 845 | A1安全通道 | 宝安一期196 |  |
| 846 | A1货梯口 | 宝安一期196 |  |
| 847 | 196_35 | 宝安一期196 |  |
| 848 | A1二楼房间 | 宝安一期196 |  |
| 849 | A1三楼维保仓库 | 宝安一期196 |  |
| 850 | 烟囱 | 龙岗213 |  |
| 851 | 分炼车间大门（B4） | 龙岗213 |  |
| 852 | 废液罐区及周界(A2) | 龙岗213 |  |
| 853 | 13仓库一楼东南侧 | 龙岗213 |  |
| 854 | 大门待检区 | 龙岗213 |  |
| 855 | 实验室2 | 龙岗213 |  |
| 856 | 一号大门内侧(B3) | 龙岗213 |  |
| 857 | 二号大门外侧（B1) | 龙岗213 |  |
| 858 | 大门广场 | 龙岗213 |  |
| 859 | 医废协同处理 | 龙岗213 |  |
| 860 | 中控室 | 龙岗213 |  |
| 861 | 实验室1 | 龙岗213 |  |
| 862 | 分拣间内东侧C13 | 龙岗213 |  |
| 863 | 临时门区域(B2) | 龙岗213 |  |
| 864 | T10进料 | 龙岗213 |  |
| 865 | 电梯 | 龙岗213 |  |
| 866 | 中转机房 | 龙岗213 |  |
| 867 | 原一号坑通道口坏 | 龙岗218 |  |
| 868 | 二号料坑T8 | 龙岗218 |  |
| 869 | 三号料坑T9 | 龙岗218 |  |
| 870 | 四号料坑T12 | 龙岗218 |  |
| 871 | 通道口坏 | 龙岗218 |  |
| 872 | 新废物堆场T1 | 龙岗218 |  |
| 873 | 破碎机料斗T7 | 龙岗218 |  |
| 874 | 发电房入口T4 | 龙岗218 |  |
| 875 | 管廊T3 | 龙岗218 |  |
| 876 | 一号料坑T6 | 龙岗218 |  |
| 877 | 板喂机喂料斗T11 | 龙岗218 |  |
| 878 | 应急收集池T2 | 龙岗218 |  |
| 879 | 喂料推杆T13 | 龙岗218 |  |
| 880 | 提升机喂料区T14 | 龙岗218 |  |
| 881 | 烟气在线监测控制室T5 | 龙岗218 |  |
| 882 | 通道十六 | 龙岗218 |  |
| 883 | 电梯机房及轿箱 | 龙岗212、215 |  |
| 884 | 停车场（电单车充电） | 龙岗212、215 |  |
| 885 | 负一楼卷闸门内外 | 龙岗212、215 |  |
| 886 | 旋转楼梯 | 龙岗212、215 |  |
| 887 | 二楼中控室及监控机房 | 龙岗212、215 |  |
| 888 | 辅助厂房楼顶（烟囱） | 龙岗212、215 |  |
| 889 | 厂区四周（大门球机1台、内外、临时门、磅房内外、四周通道） | 龙岗212、215 |  |
| 890 | 烟囱取样平台 | 龙岗212、215 |  |
| 891 | 在线监测室 | 龙岗212、215 |  |
| 892 | 料坑+进料斗+推杆+破碎机（9防爆+2） | 龙岗212、215 |  |
| 893 | 生产（汽包、捞渣机、回转窑） | 龙岗212、215 |  |
| 894 | 罐区四周（大门球机1台、内外、应急水池、四周通道） | 龙岗211、213 |  |
| 895 | 储罐区域（8个废液储罐及柴油罐） | 龙岗211、213 |  |
| 896 | 缷液区（含转桶区） | 龙岗211、213 |  |
| 897 | 铝基槽区域（含泵送区） | 龙岗211、213 |  |
| 898 | 监控机房 | 龙岗211、213 |  |
| 899 | 暂存仓库区域 | 龙岗211、213 |  |
| 900 | 管廊及废气处理平台 | 龙岗211、213 |  |
| 901 | 蒸发区域 | 龙岗211、213 |  |
| 902 | 贵金属车间门口 | 贵金属车间 |  |
| 903 | 东部广场 | 贵金属车间 |  |
| 904 | 车间南侧通道 | 贵金属车间 |  |
| 905 | 酸化装置平台 | 贵金属车间 |  |
| 906 | 西车间南门 | 贵金属车间 |  |
| 907 | 西车间仓库门口 | 贵金属车间 |  |
| 908 | 应急库房 | 贵金属车间 |  |
| 909 | 剧毒品库 | 贵金属车间 |  |
| 910 | 贵金属库 | 贵金属车间 |  |
| 911 | 洗盐设备平台 | 贵金属车间 |  |
| 912 | 电解氧化平台 | 贵金属车间 |  |
| 913 | 东车间 | 贵金属车间 |  |
| 914 | 东车间硫酸槽区域 | 贵金属车间 |  |
| 915 | 东车间接收暂存区 | 贵金属车间 |  |
| 916 | 蚀刻抽滤还原岗位区域 | 贵金属车间 |  |
| 917 | 金?炼平台 | 贵金属车间 |  |
| 918 | 预浸二层平台 | 贵金属车间 |  |
| 919 | 西保安岗 | 贵金属车间 |  |
| 920 | 东天窗 | 贵金属车间 |  |
| 921 | 西天窗 | 贵金属车间 |  |
| 922 | 化工原料库 | 贵金属车间 |  |
| 923 | 库房2楼 | 贵金属车间 |  |
| 924 | 库房后通道 | 贵金属车间 |  |
| 925 | 通道二十四 | 贵金属车间 |  |
| 926 | 贵金属回收车间银熔炼 | 贵金属车间 |  |

监控设备系统单元（套）。需要具体了解系统情况，以招标实地勘察为准。

| 序号 | 设备类型 | 数量 | 单位 | IP地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大华综合管理平台 | 1 | 项 |  |
| 2 | 大华解码器 | 1 | 项 |  |
| 3 | 大华中心管理服务器 | 1 | 项 |  |
| 4 | 大华存储服务器 | 1 | 项 |  |
| 5 | 海康解码器 | 1 | 项 |  |
| 6 | 海康解码器 | 1 | 项 |  |
| 7 | 网络机柜 一期 | 1 | 项（不计数量） |  |
| 8 | 网络机柜 二期 | 1 | 项（不计数量） |  |
| 9 | 无线AP 一期 | 1 | 项（不计数量） |  |
| 10 | 无线AP 二期 | 1 | 项（不计数量） |  |
| 11 | 监控网络一期 改造 | 1 | 项（不计数量） |  |
| 12 | 监控网络二期 改造 | 1 | 项（不计数量） |  |
| 13 | 各基地监控网络 改造 | 1 | 项（不计数量） |  |
| 14 | 监控网络一期 管理 | 1 | 项（不计数量） |  |
| 15 | 监控网络二期 管理 | 1 | 项（不计数量） |  |
| 16 | 各基地监控网络 管理 | 1 | 项（不计数量） |  |
| 17 | 宝安中控室电视墙一期 | 15 | 块 | 46寸 |
| 18 | 宝安电视墙A2 | 10 | 块 | 55寸 |
| 19 | 宝安电视墙机房 | 2 | 块 | 55寸 |
| 20 | 福田生产基地保安室 | 1 | 块 | 55寸 |
| 21 | 福田生产基地大门室 | 1 | 块 | 55寸 |
| 22 | 龙岗中控室 | 3 | 块 | 55寸 |
| 23 | 龙岗保安室 | 1 | 块 | 55寸 |
| 24 | 省厅平台 | 1 | 项 |  |
| 25 | 市厅平台（龙岗） | 1 | 项 |  |
| 26 | 市厅平台（福田） | 1 | 项 |  |
| 27 | 市厅平台（宝安） | 1 | 项 |  |

监控设备清单明细表：

| 序号 | 设备大类 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机类 | 普通接入交换机 | 16 | 台 | 合计：26台 |
| 2 | 交换机类 | POE供电交换机 | 2 | 台 |  |
| 3 | 交换机类 | 三层/万兆核心交换机 | 4 | 台 |  |
| 4 | 交换机类 | 汇聚交换机 | 2 | 台 |  |
| 5 | 交换机类 | 工业光交换机 | 2 | 台 |  |
| 6 | 存储/录像服务器类 | NVR网络硬盘录像机 | 6 | 台 | 合计：11台 |
| 7 | 存储/录像服务器类 | 监控大容量存储服务器 | 3 | 台 |  |
| 8 | 存储/录像服务器类 | 业务服务器（机房业务主机） | 2 | 台 |  |
| 9 | 网络安全/网关设备类 | 路由器/防火墙 | 1 | 台 | 合计：2台 |
| 10 | 网络安全/网关设备类 | 无线AC控制器 | 1 | 台 |  |
| 11 | 视频安防设备类 | 视频解码主机（大屏解码） | 1 | 台 | 合计：1台 |
| 12 | 光纤传输/配套设备类 | ODF光纤配线架 | 3 | 个 | 合计：7台 |
| 13 | 光纤传输/配套设备类 | 光端机/光纤收发/传输设备 | 4 | 台 |  |
| 14 | 弱电控制终端类 | 弱电端子配线箱 | 1 | 个 | 合计：2台 |
| 15 | 弱电控制终端类 | 门禁电控制主机 | 1 | 台 |  |

投标人注意：以上要求中，标明“不可偏离”或加“★”的部分为投标人必须实质性响应的部分，投标人不可偏离，采购人有权不接受有实质性偏离的投标。投标人须完全响应以上加★号条款，否则将视为无效投标。

第三部分 评定标办法

本项目采用综合评估法，是指在满足招标文件实质性要求前提下，对通过符合性评审的投标人，按照招标文件规定的评审标准进行评审。综合得分第一的，推荐为中标候选人；第一得分相同的，按商务技术得分由高到低顺序排列。

一、符合性评审程序

1.评标小组根据招标文件的内容和标准，对所有投标人进行符合性评审。

2.符合性评审的对象是投标人提交的投标文件，评标小组只就投标文件中所载明的情况进行评审。

3.符合性评审的结果是“通过”或“不通过”，只有逐条通过《符合性评审表》所有评审标准的投标人方能进入下一阶段的评标，否则其投标将被废标。

4.符合性评审标准

| 序号 | 评审项目 | 评审标准及证明材料 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件签署人 | 1.提供《法定代表人资格证明书》、《法人代表授权书》，参照第五部分附件1、附件2 格式； 2.核验投标文件签名。 | 通过/不通过 |
| 2 | 投标函 | 提供由法人代表或其书面授权人签署并加盖投标人公章的《投标函》，且投标函内容与招标文件要求一致。 | 通过/不通过 |
| 3 | 投标人资格 | - 根据项目须知前附表（二）第4点要求提供相关材料 | 通过/不通过 |
| 4 | 标“★”条款实质性响应 | 投标人提供标“★”条款响应情况表，格式参照第五部分附件4。 | 通过/不通过 |

二、综合评审标准

综合评审包括商务标、技术标和价格标评审，具体评分标准如下：

（一）商务标（30分）

| 商务标 评分 | 业绩 | 投标人自2024年1月1日至本项目投标截止时间（以合同签订时间为准），具有监控信息类服务项目5万以上的业绩。每提供1项得15分，此项最高得30分。 证明材料：须提供合同关键页复印件（包括但不限于合同封面、服务内容页、签字盖章页）作为证明，并加盖公章。未按要求提供或资料未能显示本评分准则要求的不得分 | 30分 |
| --- | --- | --- | --- |

（二）技术标（20分）

| 技术标 评分 | 项目实施方案 | 实施方案详细程度及是否满足服务要求。技术方案的可行性和可操作性，包括工作措施、工作方法、工作流程，人员配备等。 评审标准： （1）实施方案紧密围绕项目的实际情况，对招标人的项目特点、潜在风险有深入分析，方案量身定制； （2）技术方案完整，技术路线合规合理，实施流程清晰，能够满足项目全部技术要求，环节完整、逻辑严谨、时间安排合理，关键节点有明确控制措施; （3）售后服务方案完整，响应时效、服务内容等售后保障承诺优于招标文件要求，兜底保障措施到位，保障措施齐全。 证明材料： 对以上内容进行评分，优15-20分，良7-14分，差0-6分。 | 20分 |
| --- | --- | --- | --- |

（三）价格标（50分）

| 评审项目 | 评分方法 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 价格得分=（1-A×｜1-投标报价/Z｜）×M 备注： 1、以所有有效投标报价的算术平均值乘以97％为基准价 2、M=（价格评分项满分值），Z为本次招标最佳报价（即基准价）； 3、A为价格调整系数，当投标报价低于本次招标最佳报价（即基准价）时，A=1；当投标报价高于本次招标最佳报价时，取A=3； 4、计算分数时四舍五入取小数点后两位，当价格分＜0时，取0。 |

注：

1.本表评审要求的各项证明文件须编入投标文件。

2.表中要求提供相关证明文件的内容，投标文件中须明确加以说明并提供，未按要求提供相关文件或说明不清楚或评标小组无法凭所提供的材料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

第四部分 投标文件编制要求

一、投标文件封装要求

投标文件一式三份，正本一份，副本一份，电子版一份（盖章扫描件，提供U盘）。密封袋封面须注明项目名称，并在封面上留下联系方式（封面见附件六）

密封要求：用封条封住封口并在封条上加盖投标人公章。

二、投标文件包括如下材料（编制目录并标注页码，并加盖公章）

（一）资格审查文件

1.投标人营业执照；

2.投标人法定代表人资格证明书（附件1）；

3.投标人法人授权委托书（附件2）；

4.《投标函》（附件3）；

5.标“★”条款实质性响应表（附件4）。

以上资格审查文件（均须加盖公章）缺一不可，否则视为无效投标。

（二）商务标部分

- 详见第三部分商务标评分要求

- （三）技术标部分

- 详见第三部分技术标评分要求

- （四）价格标部分

1.投标报价一览表

三、投标文件要求

1.投标人编制投标文件应按照招标文件所规定的格式、内容逐项填写齐全。

2.投标人对招标人采购的服务只能提交一个投标报价。

3.投标文件应字迹清楚、内容齐全、表达清楚，不应有涂改增删处。如修改，修改处须有公司公章或被授权人签字。

4.有下列情况之一的，其投标文件无效：

4.1未按招标文件要求提供有效授权委托书的；

4.2未按招标文件要求签字或盖章的。

第五部分 附件

附件1：法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年      月      日

经营期限：

（法定代表人姓名）现任         （投标人名称）  （职务名称）       职务，为法定代表人。

特此证明。

投标人（签字及盖章）：

日期：      年    月     日

注：1.如为法定代表人参加本次投标活动时，则不需要填写“法定代表人授权委托书”。

2.附法定代表人身份证明。

（附法人身份证正面复印件）

附件2：法人授权委托书

法人授权委托书

本授权书声明：注册于____________的_________________________公司______________________（法人代表名称、职务）代表本公司授权_______________________________为本公司的合法代理人，就《2026年度视频监控维保服务项目》招标文件的响应及合同的执行、完成、售后服务等，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月     日签字生效，特此声明。

投标人（单位公章）：                                法人代表签字：                                      被授权人签字：

（附被授权人身份证背面复印件）

附件3

投 标 函

致深圳市环保科技集团股份有限公司：

根据贵方2026年度视频监控维保服务项目的招标公告（项目编号：shwt-2026050013FW），签字代表  （全名）经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交投标文件正本、副本各一份，U盘一个。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 60个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

授权代表签字：___________

授权代表电话：___________

投标人（盖章）：

日期：    年     月    日

附件4

标“★”条款实质性响应表

| 序号 | 商务需求 | 投标人是否完全响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质 |  |
| 2 | 报价及付款方式 |  |
| 3 | 违约责任 |  |
| 4 | 合规性要求 |  |
| 5 | 响应时限 |  |
| 6 | 踏勘证明 |  |
| 9 | 服务内容 |  |
| 10 | 维保设备清单 |  |

授权代表签字：___________

投标人（盖章）：

日期：    年     月    日

附件5

投标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 服务名称 | 服务需求 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监控点位维保服务 | （详见招标文件技术要求第一项） |  |
|  | 监控系统运维服务 |  |  |
|  | 定期巡检服务 |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 备注： - 投标报价应以人民币为结算单位（含税），该报价含 %税率增值税专用发票(开票)税费，人工费、差旅费、材料费、路费等项目相关的所有费用。 2、该项目不含税价格为 元。 |  |  |  |

授权代表签字：___________

投标人（盖章）：

日期：    年     月    日

附件6：投标文件外包装封面信息模板

项目名称：2026年度视频监控维保服务项目 项目编号：shwt-2026050013FW 授权代表联系方式： 姓名： 电话： 投标人全称： 在2026年 月 日 （北京时间）之前不得启封