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第一部分 项目须知
	项目须知附表（一）

	条款号
	名称
	编列内容

	1
	招标人
	名称：深圳市环保科技集团股份有限公司 
联系地址：深圳市宝安区松岗街道江边社区江畔路388号
联系人：罗工18038188950、黄工075583116870、
请投标人提前咨询招标人，联系方式如上。

	2
	项目名称
	2026年度视频监控维保服务项目

	
	项目编号
	shwt-2026050013FW

	3
	公告日期
	详见招标公告

	
	项目类别
	服务类

	
	招标人式
	公开招标

	
	资格审查方式
	资格后审

	4
	招标文件
获取方式
	从深圳阳光采购平台本项目公示页面下载附件。

	5
	投标人提出
质疑截止时间
	详见招标公告

	
	招标人澄清、修改、答疑截止时间
	详见招标公告

	6
	投标截止时间
	详见招标公告

	
	开标时间
	详见招标公告

	
	投标文件方式
	投标人自行将投标文件递交（或邮寄）至招标人指定地点，超过截止时间递交投标文件将不予接受（邮寄件以招标人签收时间为准）。

	
	投标文件递交地点
	深圳市宝安区松岗街道江边社区江畔路388号深圳市环保科技集团股份有限公司辅助工程楼二期综合部（如邮寄只接受顺丰速递）

	
	开标地点
	深圳市宝安区松岗街道江边社区江畔路388号

	7
	最高限价
	本项目招标总控制价为89000元。

	8
	评标方法
	综合评估法

	9
	中标人数量
	1家

	10
	签订合同时间
	中标通知书发出之日起 30 日内。



	项目须知前附表（二）

	条款号
	名称
	编列内容

	1
	资金来源
	企业自筹

	2
	招标范围
	我司深圳事业部有三个生产基地，拥有大量监控设备（详见维保设备清单），现采购该视频监控系统的维保及巡检服务，以确保所有视频监控系统能够正常运转，详见项目需求。

	3
	服务期
	自合同签订之日起一年。

	4
	投标人资格要求
	1.投标人法人代表证明书；投标人法人代表授权书。
2.投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构，须提供营业执照复印件（加盖公章）。

	5
	是否接受
联合体投标
	不接受

	6
	踏勘现场
	组织统一踏勘

	7
	投标货币
	人民币

	
	报价方式
	投标人就招标范围内项目进行报价。投标报价应以人民币为结算单位（含税），投标报价包括：招标文件要求的所有工作内容而产生的一切费用。包括人工费、差旅费、材料费、税费、路费等产生的费用。

	8
	招标公告
	1、 深圳阳光采购平台（ygcg.szexgrp.com）

	
	中标候选人公示
	

	
	中标结果公告
	

	9
	其它
	








第二部分 项目需求
[bookmark: _Toc2096][bookmark: _Toc3900501]★第一节 商务要求
[bookmark: _Toc203990439]特别说明：商务需求条款的偏离选项规定为不可偏离或加“★”的为重要条款，若不满足其中任何一条不可偏离条款的投标将导致废标。
符合性要求
	序号
	需求名称
	需求说明

	1
	投标人资质
	1.投标人法人代表证明书；投标人法人代表授权书。
2.投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构，须提供营业执照复印件（加盖公章）。

	2
	报价及付款方式
	1.本项目的最高限价为89000元，超过此限价的任何投标均作为非响应性投标而被拒绝。
2.投标报价应以人民币为结算单位（含税），投标报价包括：招标文件要求的所有工作内容而产生的一切费用。包括人工费、差旅费、材料费、税费等产生的费用。

	
	
	3.付款方式：
合同签订后，分2次进行付款。中标方按招标人要求完成6个月工作内容并经招标人审核通过，招标人向中标方支付合同金额的50%；中标方完成合同期内所有工作内容并经招标人审核通过，招标人向中标方支付合同总价50%的款项。每次付款时中标方应提供维修/维保服务清单，招标人据此出具书面验收报告作为结算依据，中标方需开具符合要求的增值税专用发票，招标人见票后60日历日内付款。

	3
	违约责任
	1.中标人未按照合同约定完成维保服务响应任务的，中标人应在招标人指定日期内整改，整改以两次为限。若两次整改后仍未完成的，视为中标人根本违约，招标人有权解除本合同，中标人应退还招标人已支付的全部款项，并向招标人支付合同总价20%的违约金。
2.中标人严重违反合同规定，致使服务质量不达标或导致其它方面的严重损害，招标人有权要求终止合同。视为中标人根本违约，招标人有权解除本合同，中标人应退还招标人已支付的全部款项，并向招标人支付合同总价20%的违约金，且中标人应赔偿招标人损失（包括间接损失）。
3.如中标人违反本合同约定，擅自将该项目转委托给第三人实施，视为中标人根本违约，招标人有权解除本合同，中标人应退还招标人已支付的全部款项，并向招标人支付合同总价款20%的违约金。
4.双方在合同履行期间知晓的另一方的全部信息（包括但不限于技术信息和经营信息）均为对方的商业秘密，无论何种原因终止、解除本合同的，双方均应保守对方的商业秘密，未经对方书面同意，不得在合作期间及合作结束后直接或间接使用或披露给第三方，否则，应当向另一方承担违约责任，对另一方造成损失的，予以等额赔偿。

	4
	合规性要求
	1.中标方应保证合法用工，所有涉及中标方服务人员出现的劳务纠纷、福利待遇、死亡、伤残、意外、疾病、失业、违法违纪等一切责任，由中标方承担。
2.中标方需承诺按时发放员工工资福利，不发生恶意欠薪的情形。

	5
	响应时限
	1、中标人在接到招标人进场通知后，需在至少3个日历日内给予响应，准备好人员，抵达现场。
2、其余服务项目按甲乙双方约定的时限完成工作及成果输出。

	6
	踏勘现场
	投标人组织统一踏勘，投标人必须自行前往指定地点进行踏勘；招标人不能保证提供给投标人的相关资料的准确性及完整性，投标人应到项目现场踏勘以充分了解项目位置、地形地貌、周边环境、道路、管网、储存空间、装卸限制及其它任何足以影响报价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的费用索赔或服务期延长申请不获批准。（投标文件需附上踏勘证明）
踏勘联系人：罗工，联系电话18038188950



投标人注意：以上要求中，标明“不可偏离”或加“★”的部分为投标人必须实质性响应的部分，投标人不可偏离，采购人有权不接受有实质性偏离的投标。投标人须完全响应以上加★号条款，否则将视为无效投标。


★第二节 技术要求
一、服务内容：
	序号
	服务项目
	内容
	备注

	1
	服务时间
	合同签订日期起一年
	

	2
	监控点位维保
	日常维护：投标人对三个基地（龙岗分公司、福田分公司、宝安分公司一期）监控点摄像头进行维护，确保录像画面功能正常，外观无破损，固定牢固，符合安全生产要求，不定期按招标人要求调整画面角度。负责对故障监控点位摄像头及线路进行替换、配置、调试、线路规整等服务，并提供维修辅材（包括电源适配器、各种跳线、水晶头、对接头、支架等）。
故障响应：按“维保设备清单”把点位分为两级响应标准。一级监控点位故障接到招标人报修后24小时内响应，到达现场6小时内解决故障；二级监控点位故障接到招标人报修后5个工作日内解决故障。
迁移服务：投标人服务期内需要提供不少于20次（每次按1个点位算）同地点同房间的监控点位迁移服务，并提供维修辅材（包括电源适配器、各种跳线、水晶头、对接头、支架、套管等）。
服务地址：
宝安基地：广东省深圳市宝安区松岗街道江边社区江畔路388号。
福田基地：广东省深圳市福田区梅观路8-6号
龙岗基地：广东省深圳市龙岗区龙岭南路64号
	详见设备清单

	3
	监控系统运维
	对926个监控点位及27套系统单元（套）进行系统的设备进行全面的日常调试与维护，涵盖录像机、大华DSS视频监控管理系统（1台DSS）、视频存储阵列、解码器、网络设备以及UPS设备等。此外，根据用户的实际需求，服务提供商还将提供软硬件更换服务，确保系统设备的正常运行。
对已有用户监控档案资料进行优化和完善，更新所有摄像点位置的平面图和线路拓扑图（包括位置信息、型号、配置信息等）。
故障响应：对于出现严重系统故障导致大面积画面缺失（10个以上视频点位缺失），投标人第一时间电话技术支持招标人管理员做恢复操作，如无法操作恢复，投标人必须在接到招标人通知后4小时内赶到现场，8小时内排除故障恢复画面。
备件服务：对监控系统重要设备提供备件服务，发生系统故障后，提供不低于原配置的设备保障系统正常运行，等送修设备或新设备到货后，提供替换服务。
	服务商需实地考察

	4
	定期巡检服务
	每3个月进行一次全面的季度巡检，提供巡检报告交至管理员签字确认。巡检内容：
1. 检查监控点位画面清晰度无卡顿、无异常、走时准确，外观无破损、无脱落、遮挡，并制作设备状态登记表及修复计划报告。
2. 对三个基地机房及监控室的监控系统（包含录像机、网络设备、UPS、解码器、显示设备）进行巡检，检查硬盘状态，机器报警、声音，指示灯状态，设备温度等；同时检查监控系统软件画面无卡顿，录像无丢失。并制作设备巡检报告以及更新变化的点位平面图和线路拓扑图。
3. 对巡检发现的问题，提供升级及改造意见写入报告。
	




二、维保设备清单
摄像头点位
	序号
	通道名称
	所属区域
	IP地址

	1
	大门岗内
	福田生产基地211
	192.168.1.211
(合计53个)

	2
	大门岗外人行通道
	福田生产基地211
	

	3
	填埋场大门
	福田生产基地211
	

	4
	分公司收集中心地磅西侧
	福田生产基地211
	

	5
	分公司收集中心地磅东侧
	福田生产基地211
	

	6
	办公楼停车场
	福田生产基地211
	

	7
	办公楼门前
	福田生产基地211
	

	8
	办公楼大厅
	福田生产基地211
	

	9
	办公楼机房
	福田生产基地211
	

	10
	宿舍楼门前
	福田生产基地211
	

	11
	废旧家电车间东侧
	福田生产基地211
	

	12
	应急楼南北通道
	福田生产基地211
	

	13
	应急大楼南侧
	福田生产基地211
	

	14
	废旧家电车间内1
	福田生产基地211
	

	15
	废旧家电车间内2
	福田生产基地211
	

	16
	网球场休息室后侧
	福田生产基地211
	

	17
	网球场后坡
	福田生产基地211
	

	18
	5号库1
	福田生产基地211
	

	19
	5号库2
	福田生产基地211
	

	20
	115机房后侧
	福田生产基地211
	

	21
	4号库
	福田生产基地211
	

	22
	115分检车间1
	福田生产基地211
	

	23
	3一4号库通道
	福田生产基地211
	

	24
	线路板贮存间2
	福田生产基地211
	

	25
	线路板破碎间北
	福田生产基地211
	

	26
	固化车间大棚
	福田生产基地211
	

	27
	115平台1号仓库西北角
	福田生产基地211
	

	28
	115平台1号仓库南侧
	福田生产基地211
	

	29
	线路板贮存间1
	福田生产基地211
	

	30
	线路板贮存车间门口
	福田生产基地211
	

	31
	线路板贮存车间门口通道
	福田生产基地211
	

	32
	线路板破碎间南
	福田生产基地211
	

	33
	收集中收三楼西
	福田生产基地211
	

	34
	固化车间三楼
	福田生产基地211
	

	35
	收集中心四楼西
	福田生产基地211
	

	36
	消防水泵房
	福田生产基地211
	

	37
	115平台监控机房
	福田生产基地211
	

	38
	固化车间一楼
	福田生产基地211
	

	39
	应急北二楼东侧
	福田生产基地211
	

	40
	应急南楼监控机房
	福田生产基地211
	

	41
	应急楼南四楼东
	福田生产基地211
	

	42
	氟利昂车间
	福田生产基地211
	

	43
	应急南一楼电梯口
	福田生产基地211
	

	44
	收集中心四楼东
	福田生产基地211
	

	45
	115平台污泥大棚
	福田生产基地211
	

	46
	应楼楼南三楼西
	福田生产基地211
	

	47
	固化车间二楼
	福田生产基地211
	

	48
	应急楼南三楼东
	福田生产基地211
	

	49
	应急楼南四楼西
	福田生产基地211
	

	50
	废水车间槽罐区
	福田生产基地211
	

	51
	应急楼南二楼东
	福田生产基地211
	

	52
	应急楼南二楼西
	福田生产基地211
	

	53
	通道1
	福田生产基地
	192.168.2.200（合计14个）

	54
	通道2
	福田生产基地
	

	55
	通道3
	福田生产基地
	

	56
	通道4
	福田生产基地
	

	57
	通道5
	福田生产基地
	

	58
	通道6
	福田生产基地
	

	59
	通道7
	福田生产基地
	

	60
	通道8
	福田生产基地
	

	61
	通道9
	福田生产基地
	

	62
	通道10
	福田生产基地
	

	63
	通道11
	福田生产基地
	

	64
	通道12
	福田生产基地
	

	65
	通道13
	福田生产基地
	

	66
	通道14
	福田生产基地
	

	67
	废物存放区东北角
	应急楼
	192.168.1.213（合计29个）

	68
	废物存放区东侧
	应急楼
	

	69
	废物存放区西侧
	应急楼
	

	70
	填埋场大门岗内
	应急楼
	

	71
	固化车间西侧
	应急楼
	

	72
	东边坡
	应急楼
	

	73
	西边坡
	应急楼
	

	74
	115平台混样1
	应急楼
	

	75
	115平台混样2
	应急楼
	

	76
	应急地下仓库通道1
	应急楼
	

	77
	应急地下仓库通道2
	应急楼
	

	78
	应急地下仓库通道3
	应急楼
	

	79
	应急楼西侧
	应急楼
	

	80
	应急北楼货梯
	应急楼
	

	81
	应急南楼货梯
	应急楼
	

	82
	宿舍楼门前
	应急楼
	

	83
	应急楼南楼电梯机房
	应急楼
	

	84
	应急楼北楼电梯机房
	应急楼
	

	85
	应急北楼一楼北后门
	应急楼
	

	86
	应急北楼一楼西楼梯口
	应急楼
	

	87
	应急北楼一楼电梯口
	应急楼
	

	88
	应急楼一楼西通道
	应急楼
	

	89
	应急南楼南门通道
	应急楼
	

	90
	电动车充电区域内
	应急楼
	

	91
	电动车充电区域外
	应急楼
	

	92
	填埋场食堂后面
	应急楼
	

	93
	填埋场宿舍一楼
	应急楼
	

	94
	填埋场宿舍二楼
	应急楼
	

	95
	115平台分检车间
	应急楼
	

	96
	2F-办公室
	宝安二期112
	192.168.30.112（合计284个）

	97
	2F会议室
	宝安二期112
	

	98
	2F西侧走廊
	宝安二期112
	

	99
	2F西侧楼梯口
	宝安二期112
	

	100
	2F中间办公区
	宝安二期112
	

	101
	2F大会议室
	宝安二期112
	

	102
	2F中间走廊办公区
	宝安二期112
	

	103
	2F东侧办公区
	宝安二期112
	

	104
	2F东侧办公区
	宝安二期112
	

	105
	2F电梯口
	宝安二期112
	

	106
	2F东侧走廊
	宝安二期112
	

	107
	2F东侧办公区
	宝安二期112
	

	108
	1F电梯厅2
	宝安二期112
	

	109
	2F西侧办公区
	宝安二期112
	

	110
	2F西侧办公室门口
	宝安二期112
	

	111
	2F西侧办公区
	宝安二期112
	

	112
	2F中间办公区
	宝安二期112
	

	113
	通道18
	宝安二期112
	

	114
	2F大会议室
	宝安二期112
	

	115
	2F看东侧走廊
	宝安二期112
	

	116
	2F弱电间
	宝安二期112
	

	117
	2F东侧楼梯口
	宝安二期112
	

	118
	2F电梯厅
	宝安二期112
	

	119
	2F东侧办公区
	宝安二期112
	

	120
	1F卫生间走廊
	宝安二期112
	

	121
	1F电梯厅1
	宝安二期112
	

	122
	1F大厅-大门方向
	宝安二期112
	

	123
	1F大厅-电梯厅方向
	宝安二期112
	

	124
	3F西侧走廊
	宝安二期112
	

	125
	3F西侧办公区
	宝安二期112
	

	126
	3F西侧楼梯口
	宝安二期112
	

	127
	3F中间办公区
	宝安二期112
	

	128
	3F大会议室
	宝安二期112
	

	129
	3F中间走廊
	宝安二期112
	

	130
	3F中间办公区
	宝安二期112
	

	131
	1F大屏区
	宝安二期112
	

	132
	3F西侧办公区
	宝安二期112
	

	133
	3F西侧办公区
	宝安二期112
	

	134
	3F西侧办公区
	宝安二期112
	

	135
	3F中间办公区
	宝安二期112
	

	136
	3F中间办公区
	宝安二期112
	

	137
	3F看西侧走廊
	宝安二期112
	

	138
	3F中间办公室
	宝安二期112
	

	139
	3F大会议室
	宝安二期112
	

	140
	3F弱电间
	宝安二期112
	

	141
	3F中东侧办公区
	宝安二期112
	

	142
	3F东侧办公室门口
	宝安二期112
	

	143
	3F电梯口
	宝安二期112
	

	144
	3F东侧走廊
	宝安二期112
	

	145
	3F东侧办公区
	宝安二期112
	

	146
	辅助楼-4F-中间通道
	宝安二期112
	

	147
	辅助楼-4F-西侧办公区
	宝安二期112
	

	148
	辅助楼-4F-东侧办公区
	宝安二期112
	

	149
	辅助楼-4F-东侧办公区
	宝安二期112
	

	150
	辅助楼-4F-资料室
	宝安二期112
	

	151
	辅助楼-4F-东侧办公区
	宝安二期112
	

	152
	辅助楼-4F-东侧办公区
	宝安二期112
	

	153
	辅助楼-4F-东侧办公区
	宝安二期112
	

	154
	辅助楼-4F-电梯区域
	宝安二期112
	

	155
	3F东侧楼梯口
	宝安二期112
	

	156
	3F茶水间
	宝安二期112
	

	157
	3F东侧办公区
	宝安二期112
	

	158
	辅助楼-4F-西侧办公区
	宝安二期112
	

	159
	辅助楼-4F-西侧办公区
	宝安二期112
	

	160
	辅助楼-4F-东侧消防通道门口
	宝安二期112
	

	161
	辅助楼-4f-东侧办公区
	宝安二期112
	

	162
	辅助楼-4F-西侧办公区
	宝安二期112
	

	163
	辅助楼-4F-西侧办公区
	宝安二期112
	

	164
	辅助楼-4f-资料室
	宝安二期112
	

	165
	辅助楼-4F-洗手间过道
	宝安二期112
	

	166
	辅助楼-4F-东侧通道
	宝安二期112
	

	167
	通道72
	宝安二期112
	

	168
	辅助楼B1生产水泵房
	宝安二期112
	

	169
	东侧楼顶电梯口
	宝安二期112
	

	170
	西侧楼顶楼道
	宝安二期112
	

	171
	辅楼-地下室入口
	宝安二期112
	

	172
	辅助楼-B1-生活水房1
	宝安二期112
	

	173
	辅助楼-B1-生活水房2
	宝安二期112
	

	174
	辅助楼-B1-机房通道3
	宝安二期112
	

	175
	辅助楼-B1-西南车道
	宝安二期112
	

	176
	辅助楼-B1-消防水泵房1
	宝安二期112
	

	177
	辅助楼-B1-机房通道1
	宝安二期112
	

	178
	辅助楼-弱电间门口车道
	宝安二期112
	

	179
	辅助楼-B1消防楼梯1
	宝安二期112
	

	180
	辅助用房电梯1
	宝安二期112
	

	181
	辅助楼-B1-中间车道
	宝安二期112
	

	182
	辅助楼-B1-32车位前车道
	宝安二期112
	

	183
	辅助楼-B1-74车位前车道
	宝安二期112
	

	184
	辅助楼-B1-东车道
	宝安二期112
	

	185
	辅助楼-B1-西车道
	宝安二期112
	

	186
	辅助楼-B1-111车位前车道
	宝安二期112
	

	187
	辅助用房-B1-东北车道
	宝安二期112
	

	188
	机房
	宝安二期112
	

	189
	辅助楼2F资料室1
	宝安二期112
	

	190
	辅助楼-B1-西车道
	宝安二期112
	

	191
	通道96
	宝安二期112
	

	192
	辅助楼-B1-78车位前车道
	宝安二期112
	

	193
	辅助楼-B1-机房通道2
	宝安二期112
	

	194
	辅助楼-B1-地下车库出口
	宝安二期112
	

	195
	辅助楼-B1-24车位前车道
	宝安二期112
	

	196
	辅助楼B1停车场通道
	宝安二期112
	

	197
	辅助楼-B1-137车位前车道
	宝安二期112
	

	198
	辅助楼-电梯2
	宝安二期112
	

	199
	辅助楼-B1-87车位前车道
	宝安二期112
	

	200
	B0-负一楼电梯厅
	宝安二期112
	

	201
	辅助楼-B1-弱电间前车道
	宝安二期112
	

	202
	辅助楼-B1-南车道
	宝安二期112
	

	203
	辅助楼-B1-东北方向2车道
	宝安二期112
	

	204
	辅助楼-B1-98车位前车道
	宝安二期112
	

	205
	辅助楼-地下室停车位133区域
	宝安二期112
	

	206
	通道111
	宝安二期112
	

	207
	通道112
	宝安二期112
	

	208
	通道113
	宝安二期112
	

	209
	室外-辅助楼后面
	宝安二期112
	

	210
	室外-B2西侧枪机
	宝安二期112
	

	211
	室外-辅助楼与B1过道
	宝安二期112
	

	212
	室外-花坛
	宝安二期112
	

	213
	室外-中间通道
	宝安二期112
	

	214
	室外-十字路口
	宝安二期112
	

	215
	宝安室外-B2与A2通道
	宝安二期112
	

	216
	室外-B2电房
	宝安二期112
	

	217
	室外-B1电房
	宝安二期112
	

	218
	室外-辅助楼后面2
	宝安二期112
	

	219
	室外-南边大门口
	宝安二期112
	

	220
	室外-蒸汽箱
	宝安二期112
	

	221
	室外-A2
	宝安二期112
	

	222
	室外-B2背后
	宝安二期112
	

	223
	室外-西边大门口
	宝安二期112
	

	224
	室外-水池
	宝安二期112
	

	225
	室外-B1南侧
	宝安二期112
	

	226
	室外-B1B2中间通道
	宝安二期112
	

	227
	室外-B2北通道（枪）
	宝安二期112
	

	228
	室外-西门（抢）
	宝安二期112
	

	229
	室外-辅助楼西南角
	宝安二期112
	

	230
	室外-B1南通道
	宝安二期112
	

	231
	室外-辅助楼大门口
	宝安二期112
	

	232
	室外-B1东侧
	宝安二期112
	

	233
	室外-B2东侧
	宝安二期112
	

	234
	室外-B2北侧
	宝安二期112
	

	235
	室外-B1西侧
	宝安二期112
	

	236
	室外-辅助楼西南角
	宝安二期112
	

	237
	室外-辅助楼南侧
	宝安二期112
	

	238
	室外-辅助楼南侧
	宝安二期112
	

	239
	B1-3F-西区消防楼梯
	宝安二期112
	

	240
	B1-3F-西区氧化铜暂存区
	宝安二期112
	

	241
	B1-3F-西区ph调节沉淀槽
	宝安二期112
	

	242
	B1-3F-西区循环水泵
	宝安二期112
	

	243
	B1-3F-东区喷淋塔
	宝安二期112
	

	244
	B1-3F-东区运料洞口
	宝安二期112
	

	245
	B1-3F-东区纯碱存放区
	宝安二期112
	

	246
	B1-3F-东区东南角
	宝安二期112
	

	247
	B1-3F-东区消防楼梯
	宝安二期112
	

	248
	B1-3F-东区碱铜干燥区2
	宝安二期112
	

	249
	B1-3F-东区弱电间门口
	宝安二期112
	

	250
	B1-3F-东区饲料级碱铜暂存区3
	宝安二期112
	

	251
	B1-3F-东区碱铜换包房
	宝安二期112
	

	252
	B1-3F-西区弱电间门口
	宝安二期112
	

	253
	B1-3F-高盐废水处理区
	宝安二期112
	

	254
	B1-3F-西区氧化铜暂存区
	宝安二期112
	

	255
	B1-3F-西区压滤机区域
	宝安二期112
	

	256
	B1-3F-东区铜盐产品干燥区
	宝安二期112
	

	257
	B1-3F-东区饲料级碱铜暂存区1
	宝安二期112
	

	258
	B1-3F-中区通道
	宝安二期112
	

	259
	B1-3F-东区通道2
	宝安二期112
	

	260
	B1-3F-东区饲料级碱铜干品仓库
	宝安二期112
	

	261
	B1-3F-东区饲料级碱铜暂存区2
	宝安二期112
	

	262
	B1-3F-东区电梯门口
	宝安二期112
	

	263
	B1-3F-东区饲料级碱铜暂存区4
	宝安二期112
	

	264
	B1-3F-东区饲料级碱铜暂存区5
	宝安二期112
	

	265
	B1-4F-西区氧化铜产品暂存区4
	宝安二期112
	

	266
	B1-4F-西区危险化学品中间仓
	宝安二期112
	

	267
	B1-WD-电梯机房
	宝安二期112
	

	268
	B1-4F-西区西北角
	宝安二期112
	

	269
	B1-4F-西区氧化铜产品暂存区3
	宝安二期112
	

	270
	B1-4F-西区电梯区域
	宝安二期112
	

	271
	B1-4F-西区参观通道1
	宝安二期112
	

	272
	B1-4F-西区氧化铜产品暂存区1
	宝安二期112
	

	273
	B1-4F-西区配电房
	宝安二期112
	

	274
	B1-4F-西区碳酸铜合成釜
	宝安二期112
	

	275
	B1-4F-屋顶消防楼梯口
	宝安二期112
	

	276
	B1-4F-东区铜料存放区
	宝安二期112
	

	277
	B1-4F-东区布袋除尘器1
	宝安二期112
	

	278
	B1-4F-西区屋面楼梯口
	宝安二期112
	

	279
	B1-4F-西区氧化铜产品暂存区5
	宝安二期112
	

	280
	B1-4F西区碳酸铜合成釜
	宝安二期112
	

	281
	B1-4F-西侧消防楼梯
	宝安二期112
	

	282
	B1-4F-西区氧化铜产品暂存区2
	宝安二期112
	

	283
	B1-4F-西区参观通道2
	宝安二期112
	

	284
	B1-4F-西区西北区域
	宝安二期112
	

	285
	B1-4F-西区氧化铜产品暂存区2
	宝安二期112
	

	286
	B1-4F-西区氧化铜产品暂存区6
	宝安二期112
	

	287
	B1-4F-东区电梯门口
	宝安二期112
	

	288
	B1-4F-东区碱铜换包料仓
	宝安二期112
	

	289
	通道194
	宝安二期112
	

	290
	B1-4F-东区副产品暂存区
	宝安二期112
	

	291
	B1-4F-东区铜酸材料暂存区1
	宝安二期112
	

	292
	B1-4F-中部靠北区域
	宝安二期112
	

	293
	B1-4F-东区铜酸材料暂存区2
	宝安二期112
	

	294
	B1-4F-东区参观通道1
	宝安二期112
	

	295
	B1-4F-东区东北角
	宝安二期112
	

	296
	B1-东区屋顶电梯机房
	宝安二期112
	

	297
	B1-4F-东区铜酸材料暂存区3
	宝安二期112
	

	298
	B1-电梯2
	宝安二期112
	

	299
	B1-4F-东区利旧包装袋暂存区
	宝安二期112
	

	300
	B1-4F-东区消防楼梯
	宝安二期112
	

	301
	B1-4F-东区弱电间门口
	宝安二期112
	

	302
	B1-4F-东区卡板暂存区
	宝安二期112
	

	303
	B1-4F-东区布袋除尘器2
	宝安二期112
	

	304
	B1-4F-东区碳酸铜干品暂存区
	宝安二期112
	

	305
	B1-8#电梯
	宝安二期112
	

	306
	B2-B1F-西侧配电房
	宝安二期112
	

	307
	B2-B1F-西侧弱电间通道2
	宝安二期112
	

	308
	B2-B1F-西侧消防通道
	宝安二期112
	

	309
	B2-B1-西区工程师站
	宝安二期112
	

	310
	B2-B1-西侧杂货存放2
	宝安二期112
	

	311
	B2-B1中区化学品存放
	宝安二期112
	

	312
	B2-B1-中区化学品存放
	宝安二期112
	

	313
	B2-B1-西区泥浆暂存槽
	宝安二期112
	

	314
	B2-B1-中区化学品存放
	宝安二期112
	

	315
	B2-B1-东区石灰加工区门口
	宝安二期112
	

	316
	B2-B1-中区影集水箱
	宝安二期112
	

	317
	B2-B1-东区电梯区域
	宝安二期112
	

	318
	B2-B1-中区化学品暂存2
	宝安二期112
	

	319
	B2-B1-东区压缩水泵
	宝安二期112
	

	320
	B2-B1-东侧空气压缩房1
	宝安二期112
	

	321
	B2-B1-西侧弱电间通道
	宝安二期112
	

	322
	B2-B1-循环压滤水槽
	宝安二期112
	

	323
	B2-B1F西区废料料槽
	宝安二期112
	

	324
	B2-B1-西侧杂化存放
	宝安二期112
	

	325
	B2-B1F-西侧电梯区域
	宝安二期112
	

	326
	B2-B1-杂物存放处4
	宝安二期112
	

	327
	B2-B1-西侧杂货存放3
	宝安二期112
	

	328
	B2-B1-废硫酸空桶暂存
	宝安二期112
	

	329
	B2-B1-东区配电房
	宝安二期112
	

	330
	B2-B1-东侧过道
	宝安二期112
	

	331
	B2-B1-东区弱电间通道
	宝安二期112
	

	332
	B2-B1-东侧风机房门口
	宝安二期112
	

	333
	B2-B1-东区消防器材暂存
	宝安二期112
	

	334
	B2-B1-东区弱电间消防通道
	宝安二期112
	

	335
	B2-B1-中间区域
	宝安二期112
	

	336
	B2-2F-西侧废电池处理仓7
	宝安二期112
	

	337
	B2-2F中间楼梯2
	宝安二期112
	

	338
	B2-2F-西侧废电池处理仓5
	宝安二期112
	

	339
	B2-2F-西侧废电池处理仓5
	宝安二期112
	

	340
	B2-2F-废电池处理仓4
	宝安二期112
	

	341
	B2-2F-中间楼梯1
	宝安二期112
	

	342
	B2-2F-西侧废电池处理仓
	宝安二期112
	

	343
	B2-2F-西侧废电池处理仓3
	宝安二期112
	

	344
	B2-2F-弱电间通道
	宝安二期112
	

	345
	B2-2F-东侧员工休息区
	宝安二期112
	

	346
	B2-2F-东北角
	宝安二期112
	

	347
	B2-2F-东侧弱电间旁边
	宝安二期112
	

	348
	B2-2F-西侧废电池处理仓8
	宝安二期112
	

	349
	B2-2F-西侧废电池处理仓
	宝安二期112
	

	350
	B2-2F-西侧废电池处理仓2
	宝安二期112
	

	351
	B2-2F-西侧废酸存放处
	宝安二期112
	

	352
	B2-2F-西侧楼梯区域
	宝安二期112
	

	353
	B2-2F-西侧参观通道1
	宝安二期112
	

	354
	B2-2F-西侧参观通道2
	宝安二期112
	

	355
	B2-2F-西侧消防楼梯
	宝安二期112
	

	356
	B2-2F-中间区域
	宝安二期112
	

	357
	B2-2F-东侧配电房
	宝安二期112
	

	358
	B2-2F-东侧蒸发浓缩设备控制室门
	宝安二期112
	

	359
	B2-2F-东侧硫酸铵暂存处1
	宝安二期112
	

	360
	B2-2F-东侧硫酸铵暂存处2
	宝安二期112
	

	361
	B2-2F-东侧参观通道
	宝安二期112
	

	362
	B2-2F-东区硫酸胺二段压滤机2
	宝安二期112
	

	363
	B2-2F-东侧消防楼梯
	宝安二期112
	

	364
	B2-2F-东侧硫酸铵暂存处3
	宝安二期112
	

	365
	B2-2F-东侧参观通道2
	宝安二期112
	

	366
	B2-2F-东区硫酸铵工段压滤机
	宝安二期112
	

	367
	B2-2F-东侧冷凝液回收计量设备
	宝安二期112
	

	368
	B2-2F-东南角
	宝安二期112
	

	369
	B2-2F-东侧电梯区域
	宝安二期112
	

	370
	B2-2F-东区蒸馏设备
	宝安二期112
	

	371
	B2-2F-东南区域
	宝安二期112
	

	372
	辅助楼2F资料室2
	宝安二期112
	

	373
	B1栋1楼仓库1
	宝安二期112
	

	374
	B1栋1楼仓库2
	宝安二期112
	

	375
	B1西楼梯口1F员工打卡区
	宝安二期112
	

	376
	B2栋1楼卸车通道
	宝安二期112
	

	377
	消防楼梯
	宝安二期112
	

	378
	B1栋4楼仓库2
	宝安二期112
	

	379
	B1栋4楼仓库1
	宝安二期112
	

	380
	B1-1F-3硫酸铜产品通道
	宝安二期111
	

	381
	B1-1F储罐区1
	宝安二期111
	

	382
	B1-1F-泄水区通道1
	宝安二期111
	

	383
	B1-1F储罐区3
	宝安二期111
	

	384
	B1-1F-卸车区西大门
	宝安二期111
	

	385
	B1-1F-西楼梯
	宝安二期111
	

	386
	B1-1F储罐区2
	宝安二期111
	

	387
	B2-1F-储罐区1
	宝安二期111
	

	388
	B1-1F8#电梯区域通道
	宝安二期111
	

	389
	B1-1F西参观通道
	宝安二期111
	

	390
	B1-1F硫酸铜产品车间
	宝安二期111
	

	391
	B1-1F中部通道1（83）
	宝安二期111
	

	392
	B1-1F8#电梯门口
	宝安二期111
	

	393
	B1-1F西参观通道2（77）
	宝安二期111
	

	394
	B1-1F硫酸铜产品车间2
	宝安二期111
	

	395
	B1-1F硫酸铜产品车间
	宝安二期111
	

	396
	B1-1F泄水区通道
	宝安二期111
	

	397
	B1-1F西大门
	宝安二期111
	

	398
	B1-1F储罐区
	宝安二期111
	

	399
	B1-1F-硫酸铜料仓1
	宝安二期111
	

	400
	B1-1F中间左楼梯
	宝安二期111
	

	401
	B1-1F公共开关房
	宝安二期111
	

	402
	B1-1F中部通道2（81）
	宝安二期111
	

	403
	B1-1F胶配电房（68）
	宝安二期111
	

	404
	B1-1F泄水区通道3
	宝安二期111
	

	405
	B1-1F-中间右楼梯
	宝安二期111
	

	406
	B1-1F工艺配电房（62）
	宝安二期111
	

	407
	B1-1F交配电房（68）
	宝安二期111
	

	408
	B1-1F-东区参观通道2
	宝安二期111
	

	409
	B1-1F-东区氯化铵产品间2
	宝安二期111
	

	410
	B1-1F加热炉
	宝安二期111
	

	411
	B1-1F-东区弱电间门口
	宝安二期111
	

	412
	B1-1F东区参观通道1
	宝安二期111
	

	413
	B1-1F-东区东面小门
	宝安二期111
	

	414
	B1-1F-氯化铵物料存放处
	宝安二期111
	

	415
	B1-1F-东区泄水槽3
	宝安二期111
	

	416
	B1-1F东区参观通道3
	宝安二期111
	

	417
	B1-1F-氯化铵调节槽2
	宝安二期111
	

	418
	B1-1F氯化铵调节槽1
	宝安二期111
	

	419
	B1-1F-东区电梯门口
	宝安二期111
	

	420
	B1-1F-东区泄水槽
	宝安二期111
	

	421
	B1-1F-东区泄水槽2
	宝安二期111
	

	422
	B1-1F-东区配电房
	宝安二期111
	

	423
	B1-1F-泄水槽4
	宝安二期111
	

	424
	B1-1F东区工具间
	宝安二期111
	

	425
	B1-1F-东区泄水槽3
	宝安二期111
	

	426
	B1-1F-东区泄水槽3
	宝安二期111
	

	427
	B1-1F-东楼梯2
	宝安二期111
	

	428
	B1-1F-东区氯化铵产品间1
	宝安二期111
	

	429
	B1-1F-氯化铵调节槽3
	宝安二期111
	

	430
	B1-1F-氯化铵调节槽3
	宝安二期111
	

	431
	B1-1F-东楼梯1
	宝安二期111
	

	432
	B1-1F-加热炉底部
	宝安二期111
	

	433
	B1-1F加热炉扶梯
	宝安二期111
	

	434
	B2-1F-东区储罐区2
	宝安二期111
	

	435
	B2-1F-东区储罐区3
	宝安二期111
	

	436
	B2-1F-东侧弱电间门口
	宝安二期111
	

	437
	B2-1F-东侧大门
	宝安二期111
	

	438
	B2-1F-东区参观通道1
	宝安二期111
	

	439
	B2-1F-东侧电梯区域
	宝安二期111
	

	440
	B2-1F-南侧通道
	宝安二期111
	

	441
	B2-1F-东区储罐区5
	宝安二期111
	

	442
	B2-1F-东侧储罐
	宝安二期111
	

	443
	通道64
	宝安二期111
	

	444
	B2-1F-东区参观通道2
	宝安二期111
	

	445
	B2-1F
	宝安二期111
	

	446
	B2-1F-西区设备房
	宝安二期111
	

	447
	B2-1F-空桶暂存处2
	宝安二期111
	

	448
	B2-1F-西侧通道7
	宝安二期111
	

	449
	B2-1F-西侧储罐区1
	宝安二期111
	

	450
	B2-1F-西侧电梯区域
	宝安二期111
	

	451
	B2-1F-设备房
	宝安二期111
	

	452
	B2-1F西北角
	宝安二期111
	

	453
	B2-1F-西侧通道8
	宝安二期111
	

	454
	B2-1F-西侧消防楼梯口
	宝安二期111
	

	455
	B2-1F-氯化铵暂存区
	宝安二期111
	

	456
	B2-1F-西侧通道3
	宝安二期111
	

	457
	B2-1F-西侧通道
	宝安二期111
	

	458
	B2-1F-西侧公共开关房
	宝安二期111
	

	459
	B2-1F-东侧
	宝安二期111
	

	460
	B2-1F-西侧大门2
	宝安二期111
	

	461
	B2-1F-西侧参观通道1
	宝安二期111
	

	462
	B2-1F-中区扶梯
	宝安二期111
	

	463
	B2-1F-西侧消防通道
	宝安二期111
	

	464
	B2-1F-西侧通道6
	宝安二期111
	

	465
	B2-1F-西侧配电房
	宝安二期111
	

	466
	B2-1F-西侧空桶暂存
	宝安二期111
	

	467
	B2-1F-中间区域
	宝安二期111
	

	468
	B2-1F-西侧通道2
	宝安二期111
	

	469
	B2-1F-西侧通道1
	宝安二期111
	

	470
	B2-1F-西侧大门
	宝安二期111
	

	471
	B1-B1-西区海绵铜试验母液暂存处
	宝安二期111
	

	472
	B1-2F-硫酸铜结晶釜
	宝安二期111
	

	473
	B1-B1-硫酸铜母液
	宝安二期111
	

	474
	B1-B1-西区硫酸铜储存区4
	宝安二期111
	

	475
	B1-B1-西区集水槽
	宝安二期111
	

	476
	B1-B1-西区硫酸铜储存区6
	宝安二期111
	

	477
	B1-B1-西区硫酸铜储存区8
	宝安二期111
	

	478
	B1-B1-闲置设备暂存处
	宝安二期111
	

	479
	B1-B1-西区集水槽
	宝安二期111
	

	480
	B1-B1-西区硫酸铜存放区
	宝安二期111
	

	481
	B1-B1-西区消防通道
	宝安二期111
	

	482
	B1-B1-西区电梯门口
	宝安二期111
	

	483
	B1-B1-西区硫酸铜储存区5
	宝安二期111
	

	484
	B1-B1-西区过道3
	宝安二期111
	

	485
	B1-B1-西区硫酸铜储存区7
	宝安二期111
	

	486
	B1-B1-西区送风机房旁
	宝安二期111
	

	487
	B1-B1-西区水喷雾机房
	宝安二期111
	

	488
	B1-B1-西区配电房
	宝安二期111
	

	489
	B1-B1-西区楼梯过道
	宝安二期111
	

	490
	B1-B1-西区闲置设备暂存区
	宝安二期111
	

	491
	B1-B1-西区过道1
	宝安二期111
	

	492
	B1-B1-西区硫酸铜储存区1
	宝安二期111
	

	493
	B1-B1-西区硫酸铜储存区3
	宝安二期111
	

	494
	B1-B1-西区硫酸铜母液槽
	宝安二期111
	

	495
	辅助楼-B1-A018停车区域
	宝安二期111
	

	496
	B1-B1-西区玻璃纤维存放区
	宝安二期111
	

	497
	B1-B1-西区配电房
	宝安二期111
	

	498
	B1-B1-东区锅炉房2
	宝安二期111
	

	499
	B1-B1-东区锅炉房3
	宝安二期111
	

	500
	B1-B1-东区锅炉房2
	宝安二期111
	

	501
	B1-B1-消防器材存放处
	宝安二期111
	

	502
	B1-B1-西区硫酸铜储存区2
	宝安二期111
	

	503
	B1-B1-西区母液槽2
	宝安二期111
	

	504
	通道125
	宝安二期111
	

	505
	B1-B1-西区工程师站1
	宝安二期111
	

	506
	辅助楼-B1-A06停车区域
	宝安二期111
	

	507
	辅助楼-B1-A45停车位区域
	宝安二期111
	

	508
	辅助楼B1-A039停车区域
	宝安二期111
	

	509
	B1-B1-东区地下出口
	宝安二期111
	

	510
	B1-B1-东区楼梯口
	宝安二期111
	

	511
	B1-B1-气罐暂存处
	宝安二期111
	

	512
	B1-B1-东区过道
	宝安二期111
	

	513
	B1-B1-B1通辅助通道
	宝安二期111
	

	514
	B1-B1-东区域通道
	宝安二期111
	

	515
	B1-B1-辅助楼A026停车区域
	宝安二期111
	

	516
	B1-B1-消防楼梯
	宝安二期111
	

	517
	B1-B1-东区卡板暂存处2
	宝安二期111
	

	518
	B1-B1-东区弱电井房门口
	宝安二期111
	

	519
	B1-B1-东区氯化铵槽楼梯口
	宝安二期111
	

	520
	B1-B1-东区原液空桶暂存处4
	宝安二期111
	

	521
	B1-B1-东区卡板暂存处3
	宝安二期111
	

	522
	B1-B1-电梯口
	宝安二期111
	

	523
	B1-B1-东区钛管管件暂存区
	宝安二期111
	

	524
	B1-B1-原液空桶存放区1
	宝安二期111
	

	525
	B1-B1-东区原液空桶存放区2
	宝安二期111
	

	526
	B1-B1-东区卡板暂存区5
	宝安二期111
	

	527
	B1-B1-东区网络控制室
	宝安二期111
	

	528
	B1-B1-锅炉房
	宝安二期111
	

	529
	B1-B1-卡板暂存区
	宝安二期111
	

	530
	B1-2F-西区试验空桶存放处
	宝安二期111
	

	531
	B1-2F-硫酸铜结晶釜2
	宝安二期111
	

	532
	B1-2F-西区消防通道出入口
	宝安二期111
	

	533
	B1-2F-西区喷淋塔
	宝安二期111
	

	534
	B1-2F-西区消防楼梯
	宝安二期111
	

	535
	B1-2F-液压过滤处理室
	宝安二期111
	

	536
	B1-2F-西区电梯区域
	宝安二期111
	

	537
	B1-2F-西区氧化铜母液槽
	宝安二期111
	

	538
	B1-2F-西区过道1
	宝安二期111
	

	539
	B1-2F-西区液压过滤处理门口
	宝安二期111
	

	540
	B1-2F-西区碳酸铜母液槽
	宝安二期111
	

	541
	B1-2F-西区氧化铜母液槽3
	宝安二期111
	

	542
	B1-2F-西区试验空桶存放处
	宝安二期111
	

	543
	B1-2F-西区氧化铜母液槽
	宝安二期111
	

	544
	B1-2F-西区西侧办公室
	宝安二期111
	

	545
	B1-2F-中区氯化铵结晶釜
	宝安二期111
	

	546
	B1-2F-西区配电房
	宝安二期111
	

	547
	B1-2F-西区液压过滤处理室
	宝安二期111
	

	548
	B1-2F-西区过道1
	宝安二期111
	

	549
	B1-2F西区过道2
	宝安二期111
	

	550
	B1-2F-西区碱性含铜除杂压滤机
	宝安二期111
	

	551
	B1-2F-东区压榨水槽
	宝安二期111
	

	552
	B1-2F-东区弱电间门口
	宝安二期111
	

	553
	B1-2F-废液压滤处理区通道
	宝安二期111
	

	554
	B1-2F-废液压滤处理区
	宝安二期111
	

	555
	B1-2F-东区电梯区域
	宝安二期111
	

	556
	B1-2F-东区二次离子交换柱
	宝安二期111
	

	557
	B1-2F-氯化铵结晶釜
	宝安二期111
	

	558
	B1-2F-东区配电房
	宝安二期111
	

	559
	B1-2F-东区东南角
	宝安二期111
	

	560
	B1-2F-东区mvr通道
	宝安二期111
	

	561
	B1-2F-东区东北角
	宝安二期111
	

	562
	B1-2F-废液压滤处理区机组2
	宝安二期111
	

	563
	B1-2F-废液压滤处理区机组
	宝安二期111
	

	564
	B1-2F-废液压滤处理区扶梯
	宝安二期111
	

	565
	B1-2F-东区消防楼梯
	宝安二期111
	

	566
	B1-2F-东区尾气吸收废液槽
	宝安二期111
	

	567
	B1-2F-消防通道出入口
	宝安二期111
	

	568
	B1-2F-中间通道
	宝安二期111
	

	569
	B1-2F-东区氯化铵结晶釜
	宝安二期111
	

	570
	B1-2F-东区更衣室
	宝安二期111
	

	571
	B1-3F-西区冷却液机组
	宝安二期111
	

	572
	B1-3F-西区喷淋塔
	宝安二期111
	

	573
	B1-3F-碳酸铜过滤机组
	宝安二期111
	

	574
	B1-3F-西区氨水高位槽
	宝安二期111
	

	575
	B1-3F-西区喷淋塔水塔
	宝安二期111
	

	576
	B1-3F-西区氧化铜暂存区
	宝安二期111
	

	577
	B1-3F-西区危险化学品中
	宝安二期111
	

	578
	B1-3F-西区压滤机区域
	宝安二期111
	

	579
	B1-3F-西区二次离子交换
	宝安二期111
	

	580
	B1-3F-西区纯碱暂存区
	宝安二期111
	

	581
	B2-3F-西侧参观通道
	宝安二期111
	

	582
	B2-3F-西侧消防楼梯间
	宝安二期111
	

	583
	B2-3F-西区电梯旁通道
	宝安二期111
	

	584
	B2-3F-西侧电梯区域
	宝安二期111
	

	585
	B2-3F-二次危险物品暂存房2
	宝安二期111
	

	586
	B2-3F-二次危险物品暂存房1
	宝安二期111
	

	587
	B2-3F-西侧参观通道3
	宝安二期111
	

	588
	B2-3F-弱电井房门口
	宝安二期111
	

	589
	B2-3F-西南角
	宝安二期111
	

	590
	B2-3F-东侧消防楼梯
	宝安二期111
	

	591
	B2-3F-废空桶存放区2
	宝安二期111
	

	592
	B2-3F-西北角仓库2
	宝安二期111
	

	593
	B2-3F-西侧参观通道2
	宝安二期111
	

	594
	B2-3F-西北角仓库1
	宝安二期111
	

	595
	B2-3F-西侧氧化钙搅拌槽
	宝安二期111
	

	596
	B2-3F--西侧值班室
	宝安二期111
	

	597
	B2-3F-废空桶存放区3
	宝安二期111
	

	598
	B2-3F-强电房门口
	宝安二期111
	

	599
	B2-3F-东北角
	宝安二期111
	

	600
	B2-3F-东区电梯区域
	宝安二期111
	

	601
	B2-3F-东南角
	宝安二期111
	

	602
	B2-3F-东侧参观通道
	宝安二期111
	

	603
	B2-3F-东区工程师房
	宝安二期111
	

	604
	B2-3F-废空桶存放区1
	宝安二期111
	

	605
	B2-3F东侧过道
	宝安二期111
	

	606
	B2-3F-东侧废酸存放区1
	宝安二期111
	

	607
	B2-3F-东侧参观通道2
	宝安二期111
	

	608
	B2-3F中间区域
	宝安二期111
	

	609
	B2-3F-东侧废酸存放区2
	宝安二期111
	

	610
	B2-3F-东侧
	宝安二期111
	

	611
	B2-3F-东侧配电房
	宝安二期111
	

	612
	B2-4F-西侧
	宝安二期111
	

	613
	B2-4F-西侧消防楼梯口
	宝安二期111
	

	614
	B2-4F-西侧电梯机房
	宝安二期111
	

	615
	B2-4F-西南角
	宝安二期111
	

	616
	B2-4F-西侧氧化铜产品暂存3
	宝安二期111
	

	617
	B2-4F-西北角
	宝安二期111
	

	618
	B2-4F-西侧硫酸铜产品暂存1
	宝安二期111
	

	619
	B2-4F-西侧氧化铜产品暂存2
	宝安二期111
	

	620
	B2-4F-危险化学品存放2
	宝安二期111
	

	621
	B2-4F-东北角
	宝安二期111
	

	622
	B2-4F-东南角喷淋塔2
	宝安二期111
	

	623
	B2-4F-东侧通道1
	宝安二期111
	

	624
	B2-屋顶-电梯机房
	宝安二期111
	

	625
	B2-4F-危险化学品存放4
	宝安二期111
	

	626
	B2-4F-东侧消防楼梯
	宝安二期111
	

	627
	B2-4F-东侧氧化铜产品1
	宝安二期111
	

	628
	B2-东侧电梯
	宝安二期111
	

	629
	B2-4F-西侧氧化铜产品暂存4
	宝安二期111
	

	630
	B2-4F-西侧电梯门口
	宝安二期111
	

	631
	B2-4F-西侧硫酸铜产品暂存2
	宝安二期111
	

	632
	B2-4F-西侧硫酸铜产品暂存3
	宝安二期111
	

	633
	B2-4F-西侧屋面楼梯间
	宝安二期111
	

	634
	B2-4F-西侧工程师间
	宝安二期111
	

	635
	B2-4F-西侧氧化铜产品暂存1
	宝安二期111
	

	636
	B2-东侧屋面消防楼梯
	宝安二期111
	

	637
	B2-4F-东南角喷淋塔
	宝安二期111
	

	638
	B2-4F-危险化学品存放3
	宝安二期111
	

	639
	B2-4F-东侧氧化铜产品2
	宝安二期111
	

	640
	B2-4F-东侧通道2
	宝安二期111
	

	641
	B2-4F-危险化学品存放1
	宝安二期111
	

	642
	B2-4F-东侧电梯口
	宝安二期111
	

	643
	B2-4F-东侧氧化铜产品3
	宝安二期111
	

	644
	B2-4F-西侧电梯
	宝安二期111
	

	645
	B1-1F盐酸管槽
	宝安二期111
	

	646
	B1-1F硫酸铜管槽
	宝安二期111
	

	647
	B2-1F-东区东北角大门
	宝安二期111
	

	648
	B2-1F-消防楼梯口
	宝安二期111
	

	649
	B2-1F-西侧小门
	宝安二期111
	

	650
	B2-1F-东区储罐区4
	宝安二期111
	

	651
	B2-1F-东区消防楼梯门口
	宝安二期111
	

	652
	B2-1F-西侧配电间
	宝安二期111
	

	653
	B1-1F-东区消防通道
	宝安二期111
	

	654
	B1-1F-东区大门口
	宝安二期111
	

	655
	B1-1F-加热A柱
	宝安二期111
	

	656
	档案室1
	档案室(250)
	

	657
	档案室2
	档案室(250)
	

	658
	档案室3
	档案室(250)
	

	659
	档案室4
	档案室(250)
	

	660
	档案室5
	档案室(250)
	

	661
	档案室6
	档案室(250)
	

	662
	档案室7
	档案室(250)
	

	663
	档案室8
	档案室(250)
	

	664
	档案室9
	档案室(250)
	

	665
	档案室10
	档案室(250)
	

	666
	档案室11
	档案室(250)
	

	667
	档案室12
	档案室(250)
	

	668
	档案室13
	档案室(250)
	

	669
	档案室14
	档案室(250)
	

	670
	档案室15
	档案室(250)
	

	671
	档案室16
	档案室(250)
	

	672
	A1 1号货梯机房
	宝安一期105
	

	673
	A2  4号客梯机房
	宝安一期105
	

	674
	A2-1F消防水泵房
	宝安一期105
	

	675
	A2-1F生活泵房
	宝安一期105
	

	676
	A1 2号客梯机房
	宝安一期105
	

	677
	辅助楼电梯机房
	宝安一期105
	

	678
	A2 3号货梯机房
	宝安一期105
	

	679
	易燃易爆试剂仓库
	宝安一期105
	

	680
	危化品暂存室
	宝安一期105
	

	681
	厂区正出入口
	宝安一期105
	

	682
	A1门岗室内
	宝安一期105
	

	683
	宝安室外-B2与A2通道
	宝安一期105
	

	684
	A1门岗门口
	宝安一期105
	

	685
	A2负一楼柴油发电机房
	宝安一期105
	

	686
	A3反洗区域1
	宝安一期105
	

	687
	宝安地磅
	宝安一期105
	

	688
	A1栋3楼危废贮存间-9
	宝安一期105
	

	689
	A3反洗区域2
	宝安一期105
	

	690
	A2栋1楼东侧
	宝安一期105
	

	691
	A1栋1楼卸货通道
	宝安一期105
	

	692
	A1栋HF酸房卸货通道
	宝安一期105
	

	693
	A1栋东楼梯间打卡区
	宝安一期105
	

	694
	228_1
	龙岗228
	

	695
	228_2
	龙岗228
	

	696
	228_3
	龙岗228
	

	697
	228_4
	龙岗228
	

	698
	228_5
	龙岗228
	

	699
	228_6
	龙岗228
	

	700
	228_7
	龙岗228
	

	701
	228_8
	龙岗228
	

	702
	228_9
	龙岗228
	

	703
	228_10
	龙岗228
	

	704
	228_11
	龙岗228
	

	705
	228_12
	龙岗228
	

	706
	门岗球机
	宝安一期200
	

	707
	200_2
	宝安一期200
	

	708
	A1 2#客梯(2T)
	宝安一期200
	

	709
	A1 1#货梯
	宝安一期200
	

	710
	6#电梯
	宝安一期200
	

	711
	A2东客梯（T2）
	宝安一期200
	

	712
	A2 3#货楼（5T）
	宝安一期200
	

	713
	楼顶东面太阳管
	宝安一期200
	

	714
	2楼西面走廊
	宝安一期200
	

	715
	5楼西走廊
	宝安一期200
	

	716
	3楼西走廊
	宝安一期200
	

	717
	4楼走廊
	宝安一期200
	

	718
	2楼中走廊1
	宝安一期200
	

	719
	5楼西走廊
	宝安一期200
	

	720
	4楼东走廊
	宝安一期200
	

	721
	2楼西面走廊1
	宝安一期200
	

	722
	2楼餐厅打菜区
	宝安一期200
	

	723
	2楼东走廊2
	宝安一期200
	

	724
	2楼东走廊1
	宝安一期200
	

	725
	楼顶西面太阳管
	宝安一期200
	

	726
	3楼东面走廊1
	宝安一期200
	

	727
	2楼中走廊2
	宝安一期200
	

	728
	厨房通道
	宝安一期200
	

	729
	厨房炒菜区
	宝安一期200
	

	730
	面点房
	宝安一期200
	

	731
	仓库通道
	宝安一期200
	

	732
	一期机房
	宝安一期200
	

	733
	监控中心
	宝安一期200
	

	734
	A1栋一楼配电房1
	宝安一期200
	

	735
	A1栋1楼配电房2
	宝安一期200
	

	736
	A1二楼危废贮存间-5
	宝安一期200
	

	737
	A1栋3楼危废贮存间-6
	宝安一期200
	

	738
	A1栋3楼危废贮存间-9
	宝安一期200
	

	739
	A1栋2楼危废贮存间-1
	宝安一期200
	

	740
	A1栋3楼危废贮存间-8
	宝安一期200
	

	741
	A1二楼配药槽
	宝安一期200
	

	742
	A1三楼危废贮存间-10
	宝安一期200
	

	743
	A1三楼投料口
	宝安一期200
	

	744
	A1二楼危废贮存间-4
	宝安一期200
	

	745
	A1二楼暂存区
	宝安一期200
	

	746
	A1三楼维修车间
	宝安一期200
	

	747
	A2一楼破碎桶处理区
	宝安一期200
	

	748
	A2一楼危险品中间仓库门口
	宝安一期200
	

	749
	A2一楼配电房球机2
	宝安一期200
	

	750
	A2二楼配电房监控4
	宝安一期200
	

	751
	A2二楼配电房监控3
	宝安一期200
	

	752
	A2二楼配电房监控1
	宝安一期200
	

	753
	A2一楼配电房球机1
	宝安一期200
	

	754
	A2一楼配电房球机3
	宝安一期200
	

	755
	A2二楼配电房监控2
	宝安一期200
	

	756
	A2一楼中控室
	宝安一期200
	

	757
	A3负一层监控1
	宝安一期200
	

	758
	A3负一层监控2
	宝安一期200
	

	759
	A3负一层监控3
	宝安一期200
	

	760
	A3负一层监控4
	宝安一期200
	

	761
	生化抽水泵井
	宝安一期200
	

	762
	食堂201监控2
	宝安一期200
	

	763
	食堂201监控1
	宝安一期200
	

	764
	正门保安室
	宝安一期200
	

	765
	正门大门
	宝安一期200
	

	766
	西门大门
	宝安一期200
	

	767
	西门大门
	宝安一期200
	

	768
	A1二楼抽桶区
	宝安一期197
	

	769
	卸车区
	宝安一期197
	

	770
	197_3
	宝安一期197
	

	771
	A2负一楼中
	宝安一期197
	

	772
	A2双氧水
	宝安一期197
	

	773
	A1碘仓库门口
	宝安一期197
	

	774
	A2卸泥房
	宝安一期197
	

	775
	A2二楼压滤机房
	宝安一期197
	

	776
	A1四楼广场
	宝安一期197
	

	777
	A1安全通道
	宝安一期197
	

	778
	197_11
	宝安一期197
	

	779
	197_12
	宝安一期197
	

	780
	197_13
	宝安一期197
	

	781
	197_14
	宝安一期197
	

	782
	197_15
	宝安一期197
	

	783
	A2后侧
	宝安一期197
	

	784
	197_17
	宝安一期197
	

	785
	197_18
	宝安一期197
	

	786
	197_19
	宝安一期197
	

	787
	A2mvr设备房
	宝安一期197
	

	788
	A1栋一楼配电房1
	宝安一期197
	

	789
	A2三楼
	宝安一期197
	

	790
	离子柱区域
	宝安一期197
	

	791
	A2一楼西南门口
	宝安一期197
	

	792
	A2负一楼
	宝安一期197
	

	793
	A2二楼芬顿
	宝安一期197
	

	794
	人工湿地东
	宝安一期197
	

	795
	197_28
	宝安一期197
	

	796
	197_29
	宝安一期197
	

	797
	197_30
	宝安一期197
	

	798
	A2西侧
	宝安一期197
	

	799
	197_32
	宝安一期197
	

	800
	DTRO区域
	宝安一期197
	

	801
	A2四楼西吊装口
	宝安一期197
	

	802
	A2东侧外围立杆
	宝安一期197
	

	803
	A2人工湿地西
	宝安一期197
	

	804
	A1负1楼
	宝安一期197
	

	805
	A2硫酸房
	宝安一期197
	

	806
	197_39
	宝安一期197
	

	807
	A1三楼储存区
	宝安一期197
	

	808
	A1后门
	宝安一期197
	

	809
	197_42
	宝安一期197
	

	810
	A2三楼药剂区
	宝安一期197
	

	811
	人工湿地东
	宝安一期197
	

	812
	A2南外侧
	宝安一期197
	

	813
	一楼通道1
	宝安一期196
	

	814
	五楼通道3
	宝安一期196
	

	815
	一楼大厅
	宝安一期196
	

	816
	四楼通道1
	宝安一期196
	

	817
	A1门岗门口
	宝安一期196
	

	818
	二楼通道1
	宝安一期196
	

	819
	四楼通道3
	宝安一期196
	

	820
	三楼通道1
	宝安一期196
	

	821
	HF酸房
	宝安一期196
	

	822
	二楼通道2
	宝安一期196
	

	823
	A1HF酸房
	宝安一期196
	

	824
	单车栅1
	宝安一期196
	

	825
	三楼通道2
	宝安一期196
	

	826
	二楼通道5
	宝安一期196
	

	827
	五楼通道2
	宝安一期196
	

	828
	一楼通道2
	宝安一期196
	

	829
	单车棚2
	宝安一期196
	

	830
	三楼通道3
	宝安一期196
	

	831
	A2负一楼柴油发电机房
	宝安一期196
	

	832
	单车棚3
	宝安一期196
	

	833
	五楼通道1
	宝安一期196
	

	834
	单车棚4
	宝安一期196
	

	835
	二楼通道3
	宝安一期196
	

	836
	四楼通道2
	宝安一期196
	

	837
	196_25
	宝安一期196
	

	838
	A1四楼
	宝安一期196
	

	839
	A2双氧水房
	宝安一期196
	

	840
	A1负1楼
	宝安一期196
	

	841
	196_29
	宝安一期196
	

	842
	196_30
	宝安一期196
	

	843
	二楼通道4
	宝安一期196
	

	844
	卸车通道东
	宝安一期196
	

	845
	A1安全通道
	宝安一期196
	

	846
	A1货梯口
	宝安一期196
	

	847
	196_35
	宝安一期196
	

	848
	A1二楼房间
	宝安一期196
	

	849
	A1三楼维保仓库
	宝安一期196
	

	850
	烟囱
	龙岗213
	

	851
	分炼车间大门（B4）
	龙岗213
	

	852
	废液罐区及周界(A2)
	龙岗213
	

	853
	13仓库一楼东南侧
	龙岗213
	

	854
	大门待检区
	龙岗213
	

	855
	实验室2
	龙岗213
	

	856
	一号大门内侧(B3)
	龙岗213
	

	857
	二号大门外侧（B1)
	龙岗213
	

	858
	大门广场
	龙岗213
	

	859
	医废协同处理
	龙岗213
	

	860
	中控室
	龙岗213
	

	861
	实验室1
	龙岗213
	

	862
	分拣间内东侧C13
	龙岗213
	

	863
	临时门区域(B2)
	龙岗213
	

	864
	T10进料
	龙岗213
	

	865
	电梯
	龙岗213
	

	866
	中转机房
	龙岗213
	

	867
	原一号坑通道口坏
	龙岗218
	

	868
	二号料坑T8
	龙岗218
	

	869
	三号料坑T9
	龙岗218
	

	870
	四号料坑T12
	龙岗218
	

	871
	通道口坏
	龙岗218
	

	872
	新废物堆场T1
	龙岗218
	

	873
	破碎机料斗T7
	龙岗218
	

	874
	发电房入口T4
	龙岗218
	

	875
	管廊T3
	龙岗218
	

	876
	一号料坑T6
	龙岗218
	

	877
	板喂机喂料斗T11
	龙岗218
	

	878
	应急收集池T2
	龙岗218
	

	879
	喂料推杆T13
	龙岗218
	

	880
	提升机喂料区T14
	龙岗218
	

	881
	烟气在线监测控制室T5
	龙岗218
	

	882
	通道十六
	龙岗218
	

	883
	电梯机房及轿箱
	龙岗212、215
	

	884
	停车场（电单车充电）
	龙岗212、215
	

	885
	负一楼卷闸门内外
	龙岗212、215
	

	886
	旋转楼梯
	龙岗212、215
	

	887
	二楼中控室及监控机房
	龙岗212、215
	

	888
	辅助厂房楼顶（烟囱）
	龙岗212、215
	

	889
	厂区四周（大门球机1台、内外、临时门、磅房内外、四周通道）
	龙岗212、215
	

	890
	烟囱取样平台
	龙岗212、215
	

	891
	在线监测室
	龙岗212、215
	

	892
	料坑+进料斗+推杆+破碎机（9防爆+2）
	龙岗212、215
	

	893
	生产（汽包、捞渣机、回转窑）
	龙岗212、215
	

	894
	罐区四周（大门球机1台、内外、应急水池、四周通道）
	龙岗211、213
	

	895
	储罐区域（8个废液储罐及柴油罐）
	龙岗211、213
	

	896
	缷液区（含转桶区）
	龙岗211、213
	

	897
	铝基槽区域（含泵送区）
	龙岗211、213
	

	898
	监控机房
	龙岗211、213
	

	899
	暂存仓库区域
	龙岗211、213
	

	900
	管廊及废气处理平台
	龙岗211、213
	

	901
	蒸发区域
	龙岗211、213
	

	902
	贵金属车间门口
	贵金属车间
	

	903
	东部广场
	贵金属车间
	

	904
	车间南侧通道
	贵金属车间
	

	905
	酸化装置平台
	贵金属车间
	

	906
	西车间南门
	贵金属车间
	

	907
	西车间仓库门口
	贵金属车间
	

	908
	应急库房
	贵金属车间
	

	909
	剧毒品库
	贵金属车间
	

	910
	贵金属库
	贵金属车间
	

	911
	洗盐设备平台
	贵金属车间
	

	912
	电解氧化平台
	贵金属车间
	

	913
	东车间
	贵金属车间
	

	914
	东车间硫酸槽区域
	贵金属车间
	

	915
	东车间接收暂存区
	贵金属车间
	

	916
	蚀刻抽滤还原岗位区域
	贵金属车间
	

	917
	金?炼平台
	贵金属车间
	

	918
	预浸二层平台
	贵金属车间
	

	919
	西保安岗
	贵金属车间
	

	920
	东天窗
	贵金属车间
	

	921
	西天窗
	贵金属车间
	

	922
	化工原料库
	贵金属车间
	

	923
	库房2楼
	贵金属车间
	

	924
	库房后通道
	贵金属车间
	

	925
	通道二十四
	贵金属车间
	

	926
	贵金属回收车间银熔炼
	贵金属车间
	



监控设备系统单元（套）。需要具体了解系统情况，以招标实地勘察为准。
	序号
	设备类型
	数量
	单位
	IP地址

	1 
	大华综合管理平台
	1 
	项
	

	2 
	大华解码器
	1 
	项
	

	3 
	大华中心管理服务器
	1 
	项
	

	4 
	大华存储服务器
	1 
	项
	

	5 
	海康解码器	
	1 
	项
	

	6 
	海康解码器
	1 
	项
	

	7 
	网络机柜 一期
	1 
	项（不计数量）
	

	8 
	网络机柜 二期
	1 
	项（不计数量）
	

	9 
	无线AP  一期
	1 
	项（不计数量）
	

	10 
	无线AP  二期
	1 
	项（不计数量）
	

	11 
	监控网络一期 改造
	1 
	项（不计数量）
	

	12 
	监控网络二期 改造
	1 
	项（不计数量）
	

	13 
	各基地监控网络 改造
	1 
	项（不计数量）
	

	14 
	监控网络一期 管理
	1 
	项（不计数量）
	

	15 
	监控网络二期 管理
	1 
	项（不计数量）
	

	16 
	各基地监控网络 管理
	1 
	项（不计数量）
	

	17 
	宝安中控室电视墙一期
	15 
	块
	46寸

	18 
	宝安电视墙A2
	10 
	块
	55寸

	19 
	宝安电视墙机房
	2 
	块
	55寸

	20 
	福田生产基地保安室
	1 
	块
	55寸

	21 
	福田生产基地大门室
	1 
	块
	55寸

	22 
	龙岗中控室
	3 
	块
	55寸

	23 
	龙岗保安室
	1 
	块
	55寸

	24 
	省厅平台
	1 
	项
	

	25 
	市厅平台（龙岗）
	1 
	项
	

	26 
	市厅平台（福田）
	1 
	项
	

	27 
	市厅平台（宝安）
	1 
	项
	



监控设备清单明细表：
	序号
	设备大类
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	交换机类
	普通接入交换机
	16
	台
	合计：26台

	2
	交换机类
	POE供电交换机
	2
	台
	

	3
	交换机类
	三层/万兆核心交换机
	4
	台
	

	4
	交换机类
	汇聚交换机
	2
	台
	

	5
	交换机类
	工业光交换机
	2
	台
	

	6
	存储/录像服务器类
	NVR网络硬盘录像机
	6
	台
	合计：11台

	7
	存储/录像服务器类
	监控大容量存储服务器
	3
	台
	

	8
	存储/录像服务器类
	业务服务器（机房业务主机）
	2
	台
	

	9
	网络安全/网关设备类
	路由器/防火墙
	1
	台
	合计：2台

	10
	网络安全/网关设备类
	无线AC控制器
	1
	台
	

	11
	视频安防设备类
	视频解码主机（大屏解码）
	1
	台
	合计：1台

	12
	光纤传输/配套设备类
	ODF光纤配线架
	3
	个
	合计：7台

	13
	光纤传输/配套设备类
	光端机/光纤收发/传输设备
	4
	台
	

	14
	弱电控制终端类
	弱电端子配线箱
	1
	个
	合计：2台

	15
	弱电控制终端类
	门禁电控制主机
	1
	台
	




投标人注意：以上要求中，标明“不可偏离”或加“★”的部分为投标人必须实质性响应的部分，投标人不可偏离，采购人有权不接受有实质性偏离的投标。投标人须完全响应以上加★号条款，否则将视为无效投标。
1

第三部分 评定标办法
[bookmark: _Toc75445682]本项目采用综合评估法，是指在满足招标文件实质性要求前提下，对通过符合性评审的投标人，按照招标文件规定的评审标准进行评审。综合得分第一的，推荐为中标候选人；第一得分相同的，按商务技术得分由高到低顺序排列。
一、符合性评审程序
1.评标小组根据招标文件的内容和标准，对所有投标人进行符合性评审。
2.符合性评审的对象是投标人提交的投标文件，评标小组只就投标文件中所载明的情况进行评审。
3.符合性评审的结果是“通过”或“不通过”，只有逐条通过《符合性评审表》所有评审标准的投标人方能进入下一阶段的评标，否则其投标将被废标。
[bookmark: _Toc75445683]4.符合性评审标准
	序号
	评审项目
	评审标准及证明材料
	评审标准

	1
	投标文件签署人
	1.提供《法定代表人资格证明书》、《法人代表授权书》，参照第五部分附件1、附件2 格式；
2.核验投标文件签名。
	通过/不通过

	2
	投标函
	提供由法人代表或其书面授权人签署并加盖投标人公章的《投标函》，且投标函内容与招标文件要求一致。
	通过/不通过

	3
	投标人资格
	根据项目须知前附表（二）第4点要求提供相关材料
	通过/不通过

	4
	标“★”条款实质性响应
	投标人提供标“★”条款响应情况表，格式参照第五部分附件4。
	通过/不通过


二、综合评审标准
综合评审包括商务标、技术标和价格标评审，具体评分标准如下：
（一）商务标（30分）
	商务标
评分
	业绩
	投标人自2024年1月1日至本项目投标截止时间（以合同签订时间为准），具有监控信息类服务项目5万以上的业绩。每提供1项得15分，此项最高得30分。


证明材料：须提供合同关键页复印件（包括但不限于合同封面、服务内容页、签字盖章页）作为证明，并加盖公章。未按要求提供或资料未能显示本评分准则要求的不得分
	30分


（二）技术标（20分）
	技术标
评分

	项目实施方案
	实施方案详细程度及是否满足服务要求。技术方案的可行性和可操作性，包括工作措施、工作方法、工作流程，人员配备等。
评审标准：
（1）实施方案紧密围绕项目的实际情况，对招标人的项目特点、潜在风险有深入分析，方案量身定制；
（2）技术方案完整，技术路线合规合理，实施流程清晰，能够满足项目全部技术要求，环节完整、逻辑严谨、时间安排合理，关键节点有明确控制措施;
（3）售后服务方案完整，响应时效、服务内容等售后保障承诺优于招标文件要求，兜底保障措施到位，保障措施齐全。

证明材料：
对以上内容进行评分，优15-20分，良7-14分，差0-6分。
	20分

	
	
	
	


（三）价格标（50分）
	评审项目
	评分方法

	投标报价
	价格得分=（1-A×｜1-投标报价/Z｜）×M

备注：
1、以所有有效投标报价的算术平均值乘以97％为基准价
2、M=（价格评分项满分值），Z为本次招标最佳报价（即基准价）；
3、A为价格调整系数，当投标报价低于本次招标最佳报价（即基准价）时，A=1；当投标报价高于本次招标最佳报价时，取A=3；
4、计算分数时四舍五入取小数点后两位，当价格分＜0时，取0。



注：
1.本表评审要求的各项证明文件须编入投标文件。
2.表中要求提供相关证明文件的内容，投标文件中须明确加以说明并提供，未按要求提供相关文件或说明不清楚或评标小组无法凭所提供的材料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。


第四部分 投标文件编制要求
一、投标文件封装要求
[bookmark: _Hlk133326716][bookmark: _GoBack]投标文件一式三份，正本一份，副本一份，电子版一份（盖章扫描件，提供U盘）。密封袋封面须注明项目名称，并在封面上留下联系方式（封面见附件六）
密封要求：用封条封住封口并在封条上加盖投标人公章。
二、投标文件包括如下材料（编制目录并标注页码，并加盖公章）
（一）资格审查文件
1.投标人营业执照；
2.投标人法定代表人资格证明书（附件1）；
3.投标人法人授权委托书（附件2）；
4.《投标函》（附件3）；
5.标“★”条款实质性响应表（附件4）。
以上资格审查文件（均须加盖公章）缺一不可，否则视为无效投标。
（二）商务标部分
详见第三部分商务标评分要求
（三）技术标部分
详见第三部分技术标评分要求
（四）价格标部分
    1.投标报价一览表
    三、投标文件要求
1.投标人编制投标文件应按照招标文件所规定的格式、内容逐项填写齐全。
2.投标人对招标人采购的服务只能提交一个投标报价。
3.投标文件应字迹清楚、内容齐全、表达清楚，不应有涂改增删处。如修改，修改处须有公司公章或被授权人签字。
4.有下列情况之一的，其投标文件无效：
4.1未按招标文件要求提供有效授权委托书的；
4.2未按招标文件要求签字或盖章的。


[bookmark: _Toc8751]                 第五部分 附件
附件1：法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：         年      月      日
经营期限：
（法定代表人姓名）现任         （投标人名称）  （职务名称）       职务，为法定代表人。
特此证明。

投标人（签字及盖章）：
日期：      年    月     日
注：1.如为法定代表人参加本次投标活动时，则不需要填写“法定代表人授权委托书”。
2.附法定代表人身份证明。
（附法人身份证正面复印件）      




附件2：法人授权委托书

法人授权委托书

本授权书声明：注册于____________的_________________________公司______________________（法人代表名称、职务）代表本公司授权_______________________________为本公司的合法代理人，就《2026年度视频监控维保服务项目》招标文件的响应及合同的执行、完成、售后服务等，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于      年    月     日签字生效，特此声明。
投标人（单位公章）：                                法人代表签字：                                      被授权人签字：                      
 （附被授权人身份证背面复印件）







附件3           
投 标 函
致深圳市环保科技集团股份有限公司：
根据贵方2026年度视频监控维保服务项目的招标公告（项目编号：shwt-2026050013FW），签字代表  （全名）经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交投标文件正本、副本各一份，U盘一个。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自开标日起 60个日历日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。
5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。



授权代表签字：___________ 

授权代表电话：___________    

投标人（盖章）：

日期：    年     月    日



附件4
             标“★”条款实质性响应表        
                       
	


	序号
	商务需求
	投标人是否完全响应

	1
	投标人资质
	

	2
	报价及付款方式
	

	3
	违约责任
	

	4
	合规性要求
	

	5
	响应时限
	

	6
	踏勘证明
	

	9
	服务内容
	

	10
	维保设备清单
	




授权代表签字：___________      
投标人（盖章）：
日期：    年     月    日








附件5
投标一览表



项目名称：                        


项目编号：                        

	序号
	服务名称
	服务需求
	报价（元）

	1. 
	监控点位维保服务                    
	（详见招标文件技术要求第一项）
	

	2. 
	监控系统运维服务
	
	

	3. 
	定期巡检服务
	
	

	合计
	

	备注：
1、 投标报价应以人民币为结算单位（含税），该报价含    %税率增值税专用发票(开票)税费，人工费、差旅费、材料费、路费等项目相关的所有费用。
2、该项目不含税价格为       元。



授权代表签字：___________      
投标人（盖章）：

日期：    年     月    日

[image: 轨道公司logo]                            南昌市轨道交通1号线一期工程电梯采购及安装项目招标文件
招标文件

附件6：投标文件外包装封面信息模板 


	
项目名称：2026年度视频监控维保服务项目
项目编号：shwt-2026050013FW


授权代表联系方式：
姓名：
电话：


投标人全称：


在2026年   月   日   （北京时间）之前不得启封
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