# 深圳数智国际人才发展有限公司

# 全球数智人才发展创新基地室内空气净化项目

# 招标文件

因业务发展需要，需采购专业机构负责深圳数智国际人才发展有限公司(以下简称“数智国际”)全球数智人才发展创新基地(以下简称“基地”)室内空气净化项目。为确保项目满足实际工作需求，本着公平、公开、公正原则，人才集团特举行公开招标。

一、项目简介

(一)项目名称：

全球数智人才发展创新基地室内空气净化项目

(二)项目概况：

拟公开采购一家专业机构承接数智国际全球数智人才发展创新基地室内空气净化项目，本次采购项目内容包括但不限于指定区域内空气中的甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC（总挥发性有机物）等主要污染物浓度，通过专业化综合治理，使本项目指定区域内空气中的甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC（总挥发性有机物）等主要污染物浓度，稳定达到并优于《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022标准限值（甲醛≤0.08mg/m³，苯≤0.03mg/m³，TVOC≤0.45mg/m³等），售后等其他相关服务等。

(三)项目服务期：

自合同签订之日20天内完成空气净化服务，质保期10年。

二、投标单位要求

(一)参选的投标人应为中华人民共和国境内注册(不含港澳台地区)的独立法人机构，具有合法的经营资格及独立承担民事责任的能力(提供营业执照副本或政府部门颁发的其他商业登记材料复印件并加盖公章);

(二)参选的投标人应有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。(提供商事主体依法缴纳税收和社会保障资金证明的复印件并加盖公章，证明材料包括但不限于带有税务局印章的完税证明、带有人力资源和社会保障局印章的参保证明、各类设备和专业技术能力许可证书等);

(三)参选的投标人在参加本次招标项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(提供承诺书，详见附件);

(四)不接受联合体投标(提供承诺书，详见附件)。

三、项目需求

1.治理目标：通过专业化综合治理，使本项目指定区域内空气中的甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC（总挥发性有机物）等主要污染物浓度，稳定达到并优于《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022的标准限值（甲醛≤0.07mg/m³，苯≤0.06mg/m³，TVOC≤0.45mg/m³等）。

2.治理范围：深业泰富科创大厦2层、9层、10层区域（包括所有办公区、会议室、公共走廊，总面积约6500平方米）。

3.污染源范围：针对室内装修装饰材料（如墙纸、涂料、地毯、家具、板材、粘合剂等）释放的甲醛及其他有害气体进行源头及空间治理。

4.工作内容：中标人需提供“检测-治理-复检-质保”一站式服务，包括但不限于：

（1）治理前空气质量检测（本底值检测）。

（2）现场勘查与污染源诊断，制定针对性治理方案。

（3）提供全套综合治理服务，包括清洁、工艺处理（如喷涂、熏蒸、光催化等）、设备辅助等

（4）治理后空气质量效果验收检测。

（5）质保期内的跟踪检测与维护服务。

四、投标价格要求及评审原则

本次招标总限价为15万元以内(人民币含税价，下同),高于限价的投标将不被接受。本次招标采取限价招标，评标方法采取综合评标法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照本招标文件中规定的评标办法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标综合得分最高的投标供应商作为中标候选人的评标方法。

五、投标书及评标说明

### (一)开标时间

2025年12月30日10:00（以阳光采购平台实际公告时间为准）

### (二)开标地点

深圳市罗湖区笋岗街道深业泰富科创大厦2611会议室。

### (三)注意事项

请投标人派全权代表于指定时间携带如下资料参加招标会：

1.响应文件一套(详见采购公告);

2.回执(见附件1)、投标报价一览表(见附件2)原件各一份

(须加盖公章);

3.投标书五套(一正四副，须加盖公章)。

### (四)投标文件编制要求

投标文件由总报价(含报价清单)、商务部分和技术部分三部分组成，三部分缺一不可；投标书按照上述顺序装订，提供标书正本一份，副本四份；投标书须加盖投标单位骑缝章；投标书须整体密封装订成册并加盖投标单位公章(请勿活页装订)。

总报价与报价清单不一致者，以总报价为准。

### (五)中标通知

本次招标按照企业综合得分由高到低的顺序排序，综合得分排名第一名者为拟中标单位，由招标单位确定最终中标单位并发出中标通知。同时，我公司将在阳光采购平台https://www.szygcgpt.com/对评标结果进行公示，公示期为3天。

六、综合评议

只对通过符合性检查的投标人进行综合评议。评标时，采购工作小组将根据下述内容对照满足招标文件要求的各投标单位的投标文件进行打分，请各投标人注意下述内容在投标文件中的表述。

### (一)价格(满分20分)

总报价需低于15万元，高于15万元为废标。报价低于招标总限额的80%,将不予得分。

满足采购文件要求且报价最低的为评审基准价

价格得分=(评审基准价/报价)×20。

### (二)商务部分需求(满分40分)

1.空气净化服务资质(10分)

投标人具有环境卫生管理、室内空气污染治理资质且能提供资质证明的，一个得得5分，最高得10分。不提供者或提供的材料信息有误此项不得分。

2.投标人同类项目业绩情况(20分)

(1)投标人近1年(2025年1月1日至本项目投标截止时间前，以合同签订日期为准)承接的同类型空气净化项目。

(2)评分标准及证明文件：

投标人须提供相关项目合同作为评审依据，每提供1份项目合同得5分，最高得20分。同一项目，服务期限不同，可分别计分。

备注：项目合同应包括合同关键页(关键页包括合同名称、合同金额、签字盖章页)上述材料须提供复印件并加盖公章。

3.履约承诺(10分)

(1)投标人提供项目履约承诺的，按照履约承诺函承诺内容完善度打分，最高得10分，不提供则不得分。包括但不限于：投标人中标后，在规定时间前完成空气净化，测评等工作，并保证服务期内场地的空气质量，不因空气质量原因影响招标方正常业务开展的承诺。

(2)证明文件：提供《履约承诺函》(格式自拟)并加盖投标人公章。(未提供或未按要求提供或提供的不清晰导致评标评委无法判断的，不得分)

### (三)技术部分需求(满分40分)

1.服务方案(满分20分)

①整体服务方案是否周密详细；②方案完成性，可操作性强；③与招标方要求匹配度高。投标人整体服务方案较周密、可操作性较强、匹配度较高的，评价为优秀，得13-20分；投标人整体服务方案周密、可操作性强、匹配度高的，评价为良好，得7-12分；投标人整体服务方案一般、可操作性一般、匹配度一般的，评价为一般，得1-6分，其余为差，不得分。

2.售后服务(满分20分)

①整体服务方案是否周密详细；②方案完成性，可操作性强；③与招标方要求匹配度高。投标人整体服务方案较周密、可操作性较强、匹配度较高的，评价为优秀，得13-20分；投标人整体服务方案周密、可操作性强、匹配度高的，评价为良好，得7-12分；投标人整体服务方案一般、可操作性一般、匹配度一般的，评价为一般，得1-6分，其余为差，不得分。

备注：

1.评议要求的各项证明文件皆须编入投标文件，并加盖投标人公章。

2.要求提供相关证明文件的内容(含复印件内容),投标文件中须明确加以说明并提供，未按要求提供相关文件或说明不清楚或无法看清的，评审小组将按未提供相关材料处理。

七、出现下列情形之一的，作无效投标处理

(一)投标文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章的；

(二)不具备招标文件规定的资格要求的；

(三)不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的，依据法律法规可以认定为无效投标的其他情况。

八、出现下列情形之一的，作废标处理

(一)对招标文件作实质响应的投标单位不足三家的；

(二)出现影响采购公正的违法违规行为的；

(三)因重大变故，采购任务被取消的；

(四)报价不满足招标文件要求的；

(五)依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

九、其它

(一)如投标人符合上述条件，并愿意接受各项要求而参加本次招标，请于2025年12月29日18:00之前将附件中的《回执》(见附件1)盖章扫描成PDF格式后发送至联系邮箱：limingle@joingdt.com

(二)如提供有效标书的投标单位不足本次招标规定数量，则本次投标作流标处理；

(三)招投标双方承诺对相关资料的保密；

(四)单位如有疑问，请联系：

联系人：李工

联系电话：18152632493

联系地址：深圳市罗湖区笋岗街道深业泰富科创大厦2611

联系邮箱：limingle@joingdt.com

附件：1. 回执

2.投标报价一览表

深圳数智国际人才发展有限公司

2025年12月22日

附件1:

回  执

致：深圳数智国际人才发展有限公司：

对于贵公司“全球数智人才发展创新基地室内空气净化项目”的招标，本公司愿意参加。

届时

□本人亲自前往

□授权委托本公司以下人员参加本次活动，并承担相应责任。 受托人资料如下：

| 姓名 | 性 别 | 职务 | 身份证号码 | 业务 电话 | 移动电话 | 传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本公司已经确认项目要求。中选后，本公司将保证项目的质

量和品质。

单位(盖章):

法定代表人或授权代表(签章):

年   月    日

附件2:

投标报价一览表

投标人名称：

| 序号 | 名称 | 说明 | 单价 | 数量 | 单位 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖章):

日 期 ：

注：1.本表所填的内容必须与投标书严格一致，如本表所填 内容与投标书不一致，评标时将以本表为准；

2.投标人在投标报价中只能作一种最佳报价方案，多报无效。