## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-中心实验室改造电气工程 |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 197978.32
1.1 | 改造工程 |  | 197978.32
2 | 措施项目费 |  | 7552.67
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 4286.51
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 3266.16
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 13600.29
5 | 不含税建安工程造价 |  | 219131.28
6 | 应纳税费 |  | 7411.89
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 6617.76
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 794.13
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 226543.17
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-中心实验室改造电气工程 |  |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
改造工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)编号:GZ-AC-PF1、GZ-AC-PF2 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、落地安装的基础槽钢、接地等 (5)含控制按钮及其配管配线等 (6)综合考虑超高增加费 (7)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 1447.52 | 2895.04
2 | 030404017002 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)编号:GZ-AC-PY1 (3)安装方式:综合考虑 (4)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、落地安装的基础槽钢、接地等 (5)含控制按钮及其配管配线等 (6)综合考虑超高增加费 (7)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 2522.37 | 2522.37
3 | 030404017003 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 (2)编号:GZ-AP-KT (3)安装方式:综合考虑 (4)含:系统图所示及二次控制回路中所有元器件、线缆内容及补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、落地安装的基础槽钢、接地等 (5)含智慧配电系统模块具备能源计量功能及其配管配线等 (6)综合考虑超高增加费 (7)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 3435.57 | 3435.57
本页小计 | [6 empty] | 8852.98
4 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)名称:LED T5灯 (2)型号:220V25W,2700lm,带保护罩 (3)安装方式:综合考虑 (4)含接线盒 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见灯具白皮书、施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 4 | 83.76 | 335.04
5 | 030412001002 | 普通灯具 | (1)名称:LED平板灯 (2)型号:220V55W,6000lm (3)安装方式:综合考虑 (4)含接线盒 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见灯具白皮书、施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 45 | 160.44 | 7219.8
6 | 030412001003 | 普通灯具 | (1)名称:LED6寸嵌入式筒灯 (2)型号:220V13W,1350lm (3)安装方式:综合考虑 (4)含接线盒 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见灯具白皮书、施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 22 | 118.24 | 2601.28
7 | 030412001004 | 普通灯具 | (1)名称:节能型LED灯具 (2)型号:AC220V，12W (3)安装方式:综合考虑 (4)含接线盒 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见灯具白皮书、施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 2 | 105.61 | 211.22
8 | 030412001005 | 普通灯具 | (1)名称:单向疏散出口指示灯 (2)型号:DC36V,XD-BLJC-I1LROE1W (3)安装方式:综合考虑 (4)含接线盒 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见灯具白皮书、施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 9 | 156.23 | 1406.07
9 | 030412001006 | 普通灯具 | (1)名称:应急照明灯 (2)型号:DC36V,XD-ZFJC-E5W (3)安装方式:综合考虑 (4)含接线盒 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见灯具白皮书、施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 10 | 101.37 | 1013.7
10 | 030412001007 | 普通灯具 | (1)名称:疏散出口指志灯 (2)型号:DC36V,XD-BLJC-I1LROE1W (3)安装方式:综合考虑 (4)含接线盒 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见灯具白皮书、施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 套 | 3 | 156.23 | 468.69
本页小计 | [6 empty] | 13255.8
11 | 030404034003 | 照明开关 | (1)名称:单联双控开关 (2)规格:220V/10A (3)安装方式:暗装 (4)含接线盒 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 6 | 34.22 | 205.32
12 | 030404034004 | 照明开关 | (1)名称:单联单控开关 (2)规格:220V/10A (3)安装方式:暗装 (4)含接线盒 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 12 | 29.7 | 356.4
13 | 030404034005 | 照明开关 | (1)名称:双联单控开关 (2)规格:220V/10A (3)安装方式:暗装 (4)含接线盒 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 19 | 34.67 | 658.73
14 | 030404034006 | 照明开关 | (1)名称:三联单控开关 (2)规格:220V/10A (3)安装方式:暗装 (4)含接线盒 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 1 | 40.16 | 40.16
15 | 030404035001 | 插座 | (1)名称:五孔插座 (2)规格:250V/10A (3)安装方式:暗装 (4)含接线盒 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 34 | 30.82 | 1047.88
16 | 030404035002 | 插座 | (1)名称:五孔插座 (2)规格:250V/10A，潮湿场所IP54 (3)安装方式:暗装 (4)含接线盒 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 21 | 35.34 | 742.14
17 | 030404035003 | 插座 | (1)名称:厨宝插座 (2)规格:250V/10A，潮湿场所IP54 (3)安装方式:暗装 (4)含接线盒 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 个 | 19 | 35.34 | 671.46
本页小计 | [6 empty] | 3722.09
18 | 030411001006 | 配管 | (1)名称:镀锌电线管 (2)规格:RC20 (3)敷设方式:明敷 (4)含过线盒、支吊架（类型综合考虑）制作、安装及除锈刷漆等 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 376.86 | 22.21 | 8370.06
19 | 030411001007 | 配管 | (1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG25 (3)敷设方式:明敷 (4)含过线盒、成品支吊架安装等 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 2716.18 | 30.14 | 81865.67
20 | 030411001008 | 配管 | (1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG32 (3)敷设方式:暗敷 (4)含过线盒、管道凿槽及恢复(含挂网) (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 67.75 | 21.79 | 1476.27
21 | 030411001009 | 配管 | (1)名称:套接紧定式电线管 (2)规格:JDG32 (3)敷设方式:明敷 (4)含过线盒、成品支吊架安装等 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 172.74 | 33.37 | 5764.33
22 | 030411001010 | 配管 | (1)名称:镀锌电线管 (2)规格:SC15 (3)敷设方式:暗敷 (4)含过线盒、管道凿槽及恢复(含挂网) (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 50 | 15.28 | 764
23 | 030411001011 | 配管 | (1)名称:镀锌电线管 (2)规格:SC32 (3)敷设方式:明敷 (4)含过线盒、支吊架（类型综合考虑）制作、安装及除锈刷漆等 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 95.07 | 34.44 | 3274.21
本页小计 | [6 empty] | 101514.54
24 | 030411001012 | 配管 | (1)名称:镀锌电线管 (2)规格:SC40 (3)敷设方式:明敷 (4)含过线盒、成品支吊架安装等 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 5.27 | 36.82 | 194.04
25 | 030411001013 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 50 | 12.24 | 612
26 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZNB1-YJY-5*10mm2 (3)综合考虑水平、竖井内敷设、燃烧/毒性/滴落指标等级 (4)含电缆终端头制作、安装 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 8.31 | 79.25 | 658.57
27 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZNB1-YJY-5*4mm2 (3)综合考虑水平、竖井内敷设、燃烧/毒性/滴落指标等级 (4)含电缆终端头制作、安装 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 61.85 | 40.29 | 2491.94
28 | 030408001003 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB1-YJY-5*4mm2 (3)综合考虑水平、竖井内敷设、燃烧/毒性/滴落指标等级 (4)含电缆终端头制作、安装 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 19.35 | 32.49 | 628.68
29 | 030408001004 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZB1-YJY-5*2.5mm2 (3)综合考虑水平、竖井内敷设、燃烧/毒性/滴落指标等级 (4)含电缆终端头制作、安装 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 113.25 | 22.92 | 2595.69
本页小计 | [6 empty] | 7180.92
30 | 030408002001 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆 (2)规格:NHKVV-2x1.5mm2 (3)含控制电缆头制作、安装 (4)综合考虑燃烧/毒性/滴落指标等级 (5)综合考虑超高增加费 (6)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 8.31 | 14.18 | 117.84
31 | 030411004010 | 配线 | (1)名称:电线 (2)规格:WDZB1-BYJ-1.5mm2 (3)含压接铜端子、燃烧/毒性/滴落指标等级综合考虑 (4)综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 1077.73 | 4.06 | 4375.58
32 | 030411004011 | 配线 | (1)名称:电线 (2)规格:WDZNB1-BYJ-2.5mm2 (3)含压接铜端子、燃烧/毒性/滴落指标等级综合考虑 (4)综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 1114.75 | 6.74 | 7513.42
33 | 030411004012 | 配线 | (1)名称:电线 (2)规格:WDZB1-BYJ-2.5mm2 (3)含压接铜端子、燃烧/毒性/滴落指标等级综合考虑 (4)综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 7245.42 | 5.73 | 41516.26
34 | 030411004013 | 配线 | (1)名称:电线 (2)规格:WDZNB1-BYJ-4mm2 (3)含压接铜端子、燃烧/毒性/滴落指标等级综合考虑 (4)综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 819.67 | 9.45 | 7745.88
35 | 030411004014 | 配线 | (1)名称:电线 (2)规格:WDZB1-BYJ-4mm2 (3)含压接铜端子、燃烧/毒性/滴落指标等级综合考虑 (4)综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 61.52 | 7.94 | 488.47
36 | 030411004015 | 配线 | (1)名称:多芯软导线 (2)规格:WDZB1-RVS-4*1.5mm2 (3)含压接铜端子、燃烧/毒性/滴落指标等级综合考虑 (4)综合考虑超高增加费 (5)详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | m | 15.35 | 10.19 | 156.42
本页小计 | [6 empty] | 61913.87
37 | 030406009001 | 微型电机、电加热器 | (1)名称:微型电机检查接线及调试 (2)规格:0.75kW以内 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 2 | 149.04 | 298.08
38 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:电动机检查接线及调试 (2)规格:13kW以内 (3)综合考虑超高增加费 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 1 | 673.32 | 673.32
39 | 030406006002 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:盘管风机接线及调试 (2)综合考虑超高增加费 (3)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 台 | 23 | 24.64 | 566.72
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 197978.32
本页小计 | [6 empty] | 1538.12
合 计 | [6 empty] | 197978.32