## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-中心实验室改造装修工程 |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 788201.33
1.1 | 砌筑工程 |  | 12679.88
1.2 | 楼地面工程 |  | 311222.41
1.3 | 墙面工程 |  | 217234.69
1.4 | 天棚工程 |  | 128275.03
1.5 | 门窗工程 |  | 115785.22
1.6 | 其他工程 |  | 3004.1
2 | 措施项目费 |  | 52511.34
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 19205.34
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 33306
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 45802.6
5 | 不含税建安工程造价 |  | 886515.27
6 | 应纳税费 |  | 29985.49
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 26772.76
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 3212.73
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 916500.76
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-中心实验室改造装修工程 |  |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
砌筑工程
1 | 010402001040 | 砌块墙 | 1.墙厚T(mm) 100＜T≤200 2.砌块品种:A5.0蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:H≤3.6M 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 13.45 | 651.87 | 8767.65
2 | 010402001041 | 砌块墙 | 1.墙厚T(mm) 100＜T≤200 2.砌块品种:A5.0蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:3.6m＜H≤4.8m 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 5.45 | 717.84 | 3912.23
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 12679.88
楼地面工程
3 | 011102001018 | 隔声涂料楼面 | 1.5厚隔声涂料 2.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 150 | 27 | 4050
4 | 011102001019 | 门槛石 | 1.20厚人造石门槛石 2.5厚人造石专用胶粘剂(聚合物水泥砂浆) 3.20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4.界面剂1道 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 0.24 | 338.03 | 81.13
5 | 011103002015 | 楼隔23：硬质PVC隔声楼面 | 1.PVC-01 2厚米色同质透心PVC,面层缝隙焊接(或胶封)密封处理,打蜡出光，地坪在洁净区转角处应做成圆弧R=50 2.2厚专用粘接剂粘结,接缝处及四周边专用滚轮压紧 3.5厚水泥基自流平一道找平层 4.水泥基自流平界面剂两道 5.36厚C25细石混凝土，随打随抹光 6.5厚隔声涂料 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 1179.08 | 251.71 | 296786.23
本页小计 | [6 empty] | 313597.24
6 | 011102003064 | 楼D24改：防滑地砖防水楼面 | 1.600*600*10mm浅灰色地砖,砖缝横竖向2.0m,采用同色美缝剂填缝 2.5厚聚合物水泥砂浆 3.找平层：10厚DS M20砂浆 4.找坡层:最薄10厚M20水泥地面砂浆找坡1%,坡向排水口 5.刷界面处理剂 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 6.7 | 162.81 | 1090.83
7 | 011105004007 | 踢9D PVC踢脚(H=100mm) | 1.1.5厚成品PVC踢脚板安装在金属卡件上 2.金属踢脚卡件用钉子预埋固定在墙内中20木塞上，中距500 3.蒸压加气混凝土墙 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 439.4 | 20.97 | 9214.22
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 311222.41
墙面工程
8 | 011201001048 | 彩钢板墙面 | 1.50厚手工玻镁岩棉夹心彩钢板墙面 2.接缝处采用防霉硅酮密封胶处理 3.50厚手工玻镁彩钢板(钢板厚度≮0.5mm)配套收边条。彩钢板耐火极限不小于1h 4.安装彩钢板铝合金配套龙骨，内满填岩棉，固定于龙骨间空腔处，岩棉容重120kg/m3 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 10 | 260.17 | 2601.7
9 | 011210006023 | 轻钢龙骨双侧纸面石膏板隔墙 | 1.钢龙骨两面钉纸面石膏板墙3*12mm+75mm(填充50mm玻璃棉)+3*12mm 2.耐火极限1.5h 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 726.92 | 187.2 | 136079.42
10 | 011204003028 | 内8：墙砖防水墙面 | 1.10mm厚600*600mm瓷砖墙面,砖缝横竖向2.0m,采用同色美缝剂填缝 2.5厚DTA砂浆粘接层 3.10厚M15抗裂砂浆打底扫毛，挂金属网（水重3%~5%的108胶）金属网栓锚至墙，网径∅1.2@20*20mm，两侧搭接宽度≥150mm 4.8厚M15预拌砂浆刮糙层 5.界面剂1道 6.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 26.25 | 192.66 | 5057.33
本页小计 | [6 empty] | 154043.5
11 | 011201001049 | 内4E 涂料墙面 | 1.喷(刷、辊)无机内墙薄(厚)涂涂料2道； 2.3厚耐水腻子分遍找平； 3.3厚底基防裂腻子分遍找平； 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶)； 5.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 1368.9 | 53.69 | 73496.24
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 217234.69
天棚工程
12 | 011301001014 | 棚62 矿棉吸声板吊顶 | 1.600*600*16厚方块板材面层,与T型主龙骨插接固定,与边龙骨搭接固定现浇混凝土板内预留中8钢筋品环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,间距<1200( 预制混凝土板在板缝内预留吊环) 2.∅8钢筋吊杆,双向中距<1200， 吊杆上部与板底预留吊环勾或膨胀螺栓固定 3.T型主龙骨,中距<1200， 用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4.T型次龙骨,间距375，用吊件与承载龙骨联结 5.含检修口、挡烟垂壁收口及其他收口加固等 6.综合考虑照明、消防、通风空调、弱电等工程所需的开槽、孔、洞及恢复整理费用 7.综合考虑反支撑相关费用 8.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 392.05 | 105.2 | 41243.66
本页小计 | [6 empty] | 114739.9
13 | 011301001015 | 棚15B 装饰石膏板吊顶 | 1.600*600*10厚方块板材面层,与T型主龙骨插接固定,与边龙骨搭接固定现浇混凝土板内预留中8钢筋品环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,间距<1200( 预制混凝土板在板缝内预留吊环) 2.∅8钢筋吊杆,双向中距<1200， 吊杆上部与板底预留吊环勾或膨胀螺栓固定 3.T型主龙骨,中距<1200， 用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4.T型次龙骨,间距375，用吊件与承载龙骨联结 5.含检修口、挡烟垂壁收口及其他收口加固等 6.综合考虑照明、消防、通风空调、弱电等工程所需的开槽、孔、洞及恢复整理费用 7.综合考虑反支撑相关费用 8.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 870.25 | 98.75 | 85937.19
14 | 011302001057 | 棚88：金属板吊顶 | 1.300*600*1mm金属板 2.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3.∅8钢筋吊杆,双向间距≤1200,吊杆上部与板底预留钢筋吊环固定 4.现浇混凝土板内预留∅8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,间距≤1200 5.1:3(M15)水泥砂浆修补嵌缝 6.含检修口、挡烟垂壁收口及其他收边收口加固等 7.综合考虑照明、消防、通风空调、弱电等工程所需的开槽、孔、洞及恢复整理费用 8.综合考虑反支撑相关费用 9.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 6.7 | 163.31 | 1094.18
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 128275.03
门窗工程
15 | 010802003039 | 钢质防火门 | 1.乙级钢质防火门(单扇)(带6mm观察窗) 2.已综合考虑普通闭门器、成品弯把锁、五金配件制作安装 3.门开启方向及表面处理综合考虑 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 2.2 | 1002.57 | 2205.65
本页小计 | [6 empty] | 89237.02
16 | 010802003040 | 钢质门 | 1.钢质门 2.已综合考虑普通闭门器、成品弯把锁、五金配件制作安装 3.门开启方向及表面处理综合考虑 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 2.64 | 788.75 | 2082.3
17 | 010801002003 | 普通木门 | 1.成品木饰面单开门(含门套)(带6mm观察窗) 2.综合考虑暗藏闭门器、成品弯把锁及所有五金配件制作安装 3.含木门表面处理 4.综合考虑门开启方向 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 86.9 | 1066.25 | 92657.13
18 | 010801002004 | 普通木门 | 1.成品木饰面双开门(含门套)(带6mm观察窗) 2.综合考虑暗藏闭门器、成品弯把锁及所有五金配件制作安装 3.含木门表面处理 4.综合考虑门开启方向 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 17.16 | 1097.91 | 18840.14
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 115785.22
其他工程
19 | 011505008006 | 卫生间安全扶手 | 1.卫生间安全抓杆(U型扶手)，具体详见图集12J926-J14-1 2.材质采用φ32不锈钢管 3.安全抓杆应安装牢固，直径应为30~40，内侧距墙不应小于40 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 套 | 2 | 359.03 | 718.06
20 | 011505008007 | 卫生间安全扶手 | 1.卫生间安全抓杆(L型扶手)，具体详见图集12J926-J10-3 2.材质采用φ32不锈钢管 3.安全抓杆应安装牢固，直径应为30~40，内侧距墙不应小于40 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 173.65 | 173.65
21 | 011505008008 | 卫生间安全扶手 | 1.卫生间安全抓杆(坐便器扶手)，具体详见图集12J926-J10-3 2.材质采用φ32不锈钢管 3.安全抓杆应安装牢固，直径应为30~40，内侧距墙不应小于40 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 套 | 1 | 310.24 | 310.24
本页小计 | [6 empty] | 114781.52
22 | 011505008009 | 挂衣钩 | 1.不锈钢挂衣钩 2.规格尺寸综合考虑 3.材质、形状及尺寸根据设计图纸及选型 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 个 | 2 | 39.8 | 79.6
23 | 011505008010 | 卫生间多功能台 | 1.成品多功能台 2.规格尺寸综合考虑 3.材质、形状及尺寸根据设计图纸及选型 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 762.15 | 762.15
24 | 011505008011 | 取纸器 | 1.取纸器 2.规格尺寸综合考虑 3.材质、形状及尺寸根据设计图纸及选型 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 个 | 1 | 64.67 | 64.67
25 | 011505010001 | 卫生间化妆镜 | 1.卫生间化妆镜(长*宽:1000*700)安装均详见6J914-1第XT25页-4 2.玻璃镜选用5厚镀铝膜面镜，背面涂镜背漆一道 3.合成高分子密封胶(中性)粘贴0.5厚不锈钢盖帽(成品)，1厚橡胶垫木螺钉φ4*40(共四个)塑料胀管φ8*50(共四个) 4.涂刷聚氯乙烯防水涂料两道 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 0.7 | 589.63 | 412.74
26 | 011505001012 | 公共卫生间洗手台柜 | 1.尺寸:600宽*800高 2.白色亚克力人造石台面 3.30高挡水条 4.18mm厚木纹防火饰面板,柜体面覆5mm雪弗板 5.成品垃圾箱 6.成品液压铰链 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 1.08 | 447.21 | 482.99
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 3004.1
本页小计 | [6 empty] | 1802.15
合 计 | [6 empty] | 788201.33