## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-动物实验楼土建工程 |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 6430790.95
1.1 | 砌筑工程 |  | 819632.41
1.2 | 混凝土工程 |  | 1343186.48
1.3 | 钢筋工程 |  | 2419488.37
1.4 | 钢结构工程 |  | 299805.91
1.5 | 装配式工程 |  | 21567.47
1.6 | 屋面工程 |  | 321203.79
1.7 | 门窗工程 |  | 241686.91
1.8 | 栏杆工程 |  | 91795.99
1.9 | 其他工程 |  | 33968.11
1.10 | 设备降噪 |  | 773665.9
1.11 | 墙面保温 |  | 64789.61
2 | 措施项目费 |  | 3088247
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 |  | 1599050.43
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 363799.76
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 1125396.81
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 535044.33
5 | 不含税建安工程造价 |  | 10054082.28
6 | 应纳税费 |  | 340069.27
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 303633.28
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 36435.99
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 10394151.55
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-动物实验楼土建工程 |  |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
砌筑工程
1 | 010402001031 | 砌块墙 | 1.墙厚T(mm) T≤100 2.砌块品种:A5.0蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:H≤3.6M 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 9.3 | 708.04 | 6584.77
2 | 010402001032 | 砌块墙 | 1.墙厚T(mm) T≤100 2.砌块品种:B06(A5.0)蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:3.6m＜H≤4.8m 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 4.14 | 785.53 | 3252.09
3 | 010402001033 | 砌块墙 | 1.墙厚T(mm) T≤100 2.砌块品种:B06(A5.0)蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:H＞4.8m 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 3.72 | 863 | 3210.36
4 | 010402001034 | 砌块墙 | 1.墙厚T(mm) 100＜T≤200 2.砌块品种:A5.0蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:H≤3.6M 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 345.37 | 651.87 | 225136.34
5 | 010402001035 | 砌块墙 | 1.墙厚T(mm) 100＜T≤200 2.砌块品种:A5.0蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:3.6m＜H≤4.8m 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 94.8 | 717.84 | 68051.23
本页小计 | [6 empty] | 306234.79
6 | 010402001036 | 砌块墙 | 1.墙厚T(mm) 100＜T≤200 2.砌块品种:A5.0蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:H＞4.8m 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 79.92 | 783.82 | 62642.89
7 | 010402001037 | 砌块墙 | 1.墙厚T(mm) T＞200 2.砌块品种:A5.0蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:H≤3.6M 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 395.88 | 610.93 | 241854.97
8 | 010402001038 | 砌块墙 | 1.墙厚T(mm) T＞200 2.砌块品种:A5.0蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:3.6m＜H≤4.8m 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 90.57 | 668.51 | 60546.95
9 | 010402001039 | 砌块墙 | 1.墙厚T(mm) T＞200 2.砌块品种:A5.0蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:H＞4.8m 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 99.73 | 726.1 | 72413.95
10 | 010401003003 | 防火砖墙 | 1.墙厚T(mm) 100＜T≤200 2.砖品种:防火砖 3.砂浆强度等级、配合比:M10砌筑砂浆 4.砌筑高度:H≤3.6M 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 3.32 | 826.61 | 2744.35
11 | 010401003004 | 混凝土实心砖防爆墙 | 1.墙厚T(mm) 100＜T≤200 2.砖品种:MU15混凝土实心砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5砌筑砂浆 4.砌筑高度:H≤3.6M 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 8.24 | 824.54 | 6794.21
12 | 010401003005 | 混凝土实心砖防爆墙 | 1.墙厚T(mm) 100＜T≤200 2.砖品种:MU15混凝土实心砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5砌筑砂浆 4.砌筑高度:3.6m＜H≤4.8m 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 2.12 | 903.71 | 1915.87
13 | 010401003006 | 混凝土实心砖防爆墙 | 1.墙厚T(mm) 100＜T≤200 2.砖品种:MU15混凝土实心砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5砌筑砂浆 4.砌筑高度:H＞4.8m 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 1.24 | 982.87 | 1218.76
本页小计 | [6 empty] | 450131.95
14 | 010401003007 | 混凝土实心砖防爆墙 | 1.墙厚T(mm) T＞200 2.砖品种:MU15混凝土实心砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5砌筑砂浆 4.砌筑高度:H≤3.6M 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 4.14 | 787.56 | 3260.5
15 | 010401003008 | 混凝土实心砖防爆墙 | 1.墙厚T(mm) T＞200 2.砖品种:MU15混凝土实心砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5砌筑砂浆 4.砌筑高度:3.6m＜H≤4.8m 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 1.04 | 859.34 | 893.71
16 | 010401003009 | 混凝土实心砖防爆墙 | 1.墙厚T(mm) T＞200 2.砖品种:MU15混凝土实心砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5砌筑砂浆 4.砌筑高度:H＞4.8m 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 0.6 | 931.12 | 558.67
17 | 011201B002010 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 | 1.部位:楼梯间和人流通道的填充墙 2.∅4@400镀锌钢丝网 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 1963.22 | 10.74 | 21084.98
18 | 011201B002011 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 | 1.不同材料墙体挂钢丝网(网孔12.7X12.7mm,丝径0.9) 2.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 561.41 | 11.74 | 6590.95
19 | 011201B002012 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 | 1.墙面粉刷时将抗裂玻纤网格布压入砂浆面层 2.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 2666.46 | 8.09 | 21571.66
20 | 011201B002013 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 | 1.部位:加气混凝土砌块墙 2.挂金属网(水重3%~5%的108胶)金属网栓锚至墙,网径φ1.2@20X20mm,两侧搭接宽度≥150mm 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 717.44 | 12.97 | 9305.2
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 819632.41
混凝土工程
21 | 010504001011 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 288.11 | 569.2 | 163992.21
22 | 010502001018 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 176.19 | 603.69 | 106364.14
23 | 010502001019 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 119.5 | 569.2 | 68019.4
本页小计 | [6 empty] | 401641.42
24 | 010505001014 | 有梁板(高强节点) | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.钢筋混凝土板底面清理干净嵌平补实 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 103.3 | 595.32 | 61496.56
25 | 010505001015 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.钢筋混凝土板底面清理干净嵌平补实 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 1190.34 | 560.83 | 667578.38
26 | 010506001004 | 楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 57.48 | 584.87 | 33618.33
27 | 010505006006 | 反檐、反坎 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 70.49 | 584.87 | 41227.49
28 | 010505006007 | 挑檐、节点造型 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 33.98 | 584.87 | 19873.88
29 | 010505008002 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 6.17 | 584.87 | 3608.65
30 | 010503004004 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 34.17 | 754.63 | 25785.71
31 | 010503005004 | 过梁、压顶 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 3.35 | 754.63 | 2528.01
32 | 010502002004 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 137.47 | 760.47 | 104541.81
33 | 010507007008 | 压顶 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 0.73 | 682.94 | 498.55
34 | 010507007009 | 门槛 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 1.22 | 682.94 | 833.19
35 | 010501006005 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 57.07 | 581.68 | 33196.48
36 | 010507007010 | 防水反坎 | 1.混凝土种类:细石混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 14.08 | 711.91 | 10023.69
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1343186.48
本页小计 | [6 empty] | 1004810.73
钢筋工程
37 | 010515001073 | 砌体加固钢筋 | 1.砌体加固钢筋制安 Φ6以内,HPB300级钢筋 2.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 7.497 | 6837.87 | 51263.51
38 | 010515001074 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋制安 Φ6,HPB300级钢筋 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 1.917 | 6817.46 | 13069.07
39 | 010515001075 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋制安 Φ8,HPB300级钢筋 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 7.57 | 6727.24 | 50925.21
40 | 010515001076 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋制安 Φ8,HRB400级钢筋 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 23.622 | 6678.32 | 157755.28
41 | 010515001077 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋制安 Φ10,HRB400级钢筋 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 38.85 | 6665.28 | 258946.13
42 | 010515001078 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋制安 Φ12,HRB400级钢筋 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 24.255 | 5579.76 | 135337.08
43 | 010515001079 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ6,HPB300级钢筋 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 1.428 | 6038.31 | 8622.71
本页小计 | [6 empty] | 675918.99
44 | 010515001080 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ8,HPB300级钢筋 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 1.794 | 5949.42 | 10673.26
45 | 010515001081 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ10,HPB300级钢筋 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 0.24 | 5957.98 | 1429.92
46 | 010515001082 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ10以内 ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 44.946 | 5698.97 | 256145.91
47 | 010515001083 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ12mm ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 35.398 | 5422.42 | 191942.82
48 | 010515001084 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ14mm ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 30.774 | 5376.53 | 165457.33
49 | 010515001085 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ16mm ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 4.259 | 5380.05 | 22913.63
50 | 010515001086 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ18mm ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 8.794 | 5318.73 | 46772.91
本页小计 | [6 empty] | 695335.78
51 | 010515001087 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ20mm ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 6.765 | 5400.8 | 36536.41
52 | 010515001088 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ22mm ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 16.216 | 5401.37 | 87588.62
53 | 010515001089 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ25mm ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 106.713 | 5436.56 | 580151.63
54 | 010515001090 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ28mm ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 56.533 | 5526.5 | 312429.62
55 | 010515001091 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ32mm ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 3.565 | 5545.33 | 19769.1
56 | 010516002006 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件(钢板)制安 2.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 1.33 | 8840.77 | 11758.22
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2419488.37
钢结构工程
本页小计 | [6 empty] | 1048233.6
57 | 010604001004 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格: Q355B 2.包括钢构件原材料费、制作加工费、除锈、底漆、封闭漆、中间漆、工厂预拼装、单构件重量及吊装高度、钢材运输、倒运、构件预拼装及保护等综合考虑 3.钢结构部分均需做防腐处理,腐蚀性等级为C3 4.各专业预留孔洞、钢筋穿钢、气孔、灌注孔、连接件、预埋钢板、加劲板、连接板、加强板、栓钉等按设计要求 5.钢结构的各种构配件(螺栓、加劲板、封板、连接板、锚板、端板、锚筋、栓钉、预埋板、连接件、震动球铰支座、双向滑动铰支座、节点板、支座/支托等)的工程量不单独列清单项，均计入各钢结构构件(钢梁、钢板、钢柱等)综合单价中 6.钢构件探伤、焊接、连接质量等满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 29.73 | 8959.2 | 266357.02
58 | 011405001002 | 金属构件刷防火涂料 | 1.非膨胀超薄型防火涂料(耐火极限≥2h) 2.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 351.47 | 85.27 | 29969.85
59 | 010609B001002 | 高强螺栓 | 1.种类:高强螺栓 2.规格:φ12～25 3.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 套 | 192 | 18.12 | 3479.04
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 299805.91
装配式工程
60 | 010605001006 | 桁架楼承板 H=120 | 1.类别:钢筋桁架楼承板 2.型号:TDM4-90(上、下弦钢筋采用牌号为HRB400的钢筋,腹杆采用牌号为HRB400的钢筋或性能等同的牌号为CRB550的冷轧钢筋) 3.含0.5mm厚镀锌底模钢板、侧面封边钢板及钢筋桁架楼承板 4.综合考虑钢筋桁架楼承板的制作、安装、运输、拼缝处连接节点的处理、孔洞周围砂浆封堵、临时支撑、造型、弧形等异形处理以及防腐、防锈、防火等要求 5.投标人综合考虑底模拆除、腹杆钢筋防腐防锈、残值回收等费用 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 151.67 | 142.2 | 21567.47
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 21567.47
屋面工程
本页小计 | [6 empty] | 321373.38
61 | 010501001005 | 垫层 | 1.C25细石混凝土找2%坡(局部1%),原浆压光,最薄处为10厚M20水泥砂浆过渡 2.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 217.7 | 533.05 | 116044.99
62 | 010902003017 | 倒屋2(倒置式,非种植) | 1.浅色涂料(丙烯酸屋面反射涂料),太阳辐射吸收系数ρ值:0.50 2.50厚C25配筋细石混凝土(掺减水剂,双向配筋∅4@100 双向点焊, 成品钢筋网片,@4000设缝,缝宽10,缝内置10厚挤塑聚苯板,上缝嵌填聚氨酯密封胶,深10,凹3,聚合物防水砂浆保护) 3.200g/m2无纺布隔离层一道 4.100厚挤塑聚苯板保温层(抗压强度150kpa,燃烧性能为B1级)厚度详节能设计专篇，(导热系数λ≤0.030W/(m·K),燃烧性能B1级),用5厚聚合物水泥砂浆挤浆卧铺 5.C25细石混凝土找2%坡(局部1%),原浆压光,最薄处为10厚M20水泥砂浆过渡 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 245.37 | 185.25 | 45454.79
63 | 010902003018 | 倒屋2-2（钢筋混凝土雨棚顶面） | 1.白色外墙涂料(平涂型,面层涂料2道,抗碱封闭底层涂料1道) 2.最薄处为12厚M20水泥砂浆找2%坡,原浆压光 3.界面剂一道 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 43.98 | 56.59 | 2488.83
64 | 010902003019 | 倒屋2-2（钢筋混凝土雨棚底面） | 1.白色外墙涂料(平涂型,面层涂料2道,抗碱封闭底层涂料1道) 2.3厚外墙耐水腻子刮平 3.8厚DP M10砂浆(1:0.5:3水泥石灰膏砂浆)抹平 4.界面剂一道 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 43.98 | 85.21 | 3747.54
本页小计 | [6 empty] | 167736.15
65 | 010902003020 | 倒屋4(倒置式,非种植) | 1.50厚C25配筋细石混凝土,找平压实,内配∅4@100钢筋网片,@4000设缝（缝内钢筋断开）,缝宽10,缝内置10厚挤塑聚苯板,上缝嵌填聚氨酯密封胶,深10,表面凹入3,聚合物防水砂浆保护 2.200g/m2无纺布隔离层一道 3.100厚挤塑聚苯板保温层(抗压强度150kpa,燃烧性能为B1级)厚度详节能设计专篇;(导热系数λ≤0.030W/(m·K),燃烧性能B1级),用5厚聚合物水泥砂浆挤浆卧铺 4.C25细石混凝土找2%坡(局部1%),原浆压光,最薄处为10厚M20水泥砂浆过渡【另列清单】 5.现浇钢筋混凝土屋面,随打随抹平 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 1145.77 | 133.46 | 152914.46
66 | 010902003021 | 屋1 井道顶板 | 1.白色外墙涂料 2.最薄处20厚M15预拌砂浆(内掺7%防水粉)找坡层兼保护层 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 13.32 | 41.53 | 553.18
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 321203.79
门窗工程
防火门窗工程
67 | 010802003023 | 钢质防火门 | 1.甲级钢质防火门(单扇) 2.已综合考虑普通闭门器、五金配件制作安装 3.门开启方向、密封条:综合考虑 4.表面处理:粉末喷涂(颜色综合考虑) 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 8.05 | 1075.15 | 8654.96
68 | 010802003024 | 钢质防火门 | 1.甲级钢质防火门(双扇) 2.已综合考虑普通闭门器、顺位器及所有五金配件制作安装 3.门开启方向及表面处理综合考虑 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 82.06 | 1126.99 | 92480.8
69 | 010802003025 | 钢质防火门 | 1.甲级钢质防火门(子母门) 2.已综合考虑普通闭门器、顺位器及所有五金配件制作安装 3.门开启方向及表面处理综合考虑 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 5.52 | 1126.99 | 6220.98
本页小计 | [6 empty] | 260824.38
70 | 010802003026 | 钢质防火门 | 1.乙级钢质防火门(单扇) 2.已综合考虑普通闭门器、五金配件制作安装 3.门开启方向及表面处理综合考虑 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 17.93 | 971.47 | 17418.46
71 | 010802003027 | 钢质防火门 | 1.乙级钢质防火门(双扇) 2.已综合考虑普通闭门器、顺位器及所有五金配件制作安装 3.门开启方向及表面处理综合考虑 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 46.44 | 1023.31 | 47522.52
72 | 010802003028 | 钢质防火门 | 1.丙级钢质防火门(单扇) 2.已综合考虑普通闭门器、五金配件制作安装 3.门开启方向及表面处理综合考虑 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 10.72 | 919.63 | 9858.43
73 | 010802003029 | 钢质防火门 | 1.丙级钢质防火门(双扇) 2.已综合考虑普通闭门器、顺位器及所有五金配件制作安装 3.门开启方向及表面处理综合考虑 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 8.16 | 971.47 | 7927.2
74 | 010807002002 | 金属防火窗 | 1.乙级钢制防火窗 2.已综合考虑五金配件制作安装 3.表面处理综合考虑 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 3.12 | 999.86 | 3119.56
75 | 010807003004 | 铝合金百叶 | 1.铝合金百叶 2.吊装方式及费用:综合考虑 3.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 4.14 | 388.24 | 1607.31
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 194810.22
室内门窗工程
76 | 010801002001 | 普通木门 | 1.成品木饰面双开门(含门套) 2.综合考虑暗藏闭门器、门锁及所有五金配件制作安装 3.含木门表面处理 4.综合考虑门开启方向 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 25.92 | 1066.25 | 27637.2
本页小计 | [6 empty] | 115090.68
77 | 010802001014 | 单开钢质门（含门套） | 1.门框:1.5mm热镀锌钢板,粉末喷涂 2.门扇:0.8热镀锌钢板,粉末喷涂(厚度40mm表面无焊点) 3.门扇内构:高强度蜂窝纸板,纸张克重不小于140g/m2 4.已综合考虑普通闭门器、五金配件制作安装 5.门开启方向综合考虑 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 5.76 | 1057.36 | 6090.39
78 | 010802001015 | 钢质推拉门（含门套） | 1.门框:1.5mm热镀锌钢板,粉末喷涂 2.门扇:0.8热镀锌钢板,粉末喷涂(厚度40mm表面无焊点) 3.门扇内构:高强度蜂窝纸板,纸张克重不小于140g/m2 4.检修班与门框同色 5.已综合考虑推拉门配套的五金配件制作安装 6.门开启方向综合考虑 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 5.76 | 1246.3 | 7178.69
79 | 010805005003 | 玻璃地弹簧门 | 1.12mm钢化玻璃地弹门 2.铝合金型材框 3.已综合考虑地弹簧等五金配件制作安装 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 12.96 | 460.68 | 5970.41
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 46876.69
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 241686.91
栏杆工程
80 | 011109B002010 | 楼梯栏杆 | 1.高度:900mm 2.φ80*40*1.5mm不锈钢腰面管扶手 3.□32*32*2mm不锈钢方钢管上下横通 4.□40*40*2mm不锈钢方钢管立柱@1200、□19*19*2mm不锈钢方钢管@120 5.栏杆表面防腐涂装等详见栏杆大样 6.详见建施-T-108-1 7.含预埋件制安 8.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 76.26 | 416.76 | 31782.12
81 | 011109B002011 | 楼梯靠墙扶手 | 1.φ40*1.5mm锌钢圆管 2.φ20*1.5mm锌钢圆管连接件 3.含预埋件制安 4.栏杆表面防腐涂装等详见栏杆大样 5.详见建通施19-02 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 180.21 | 155.78 | 28073.11
本页小计 | [6 empty] | 79094.72
82 | 011109B002012 | 铁艺栏杆 | 1.高度:800mm 2.φ50*1.5mm不锈钢管扶手 3.φ20*1.5mm@110不锈钢栏杆立柱 4.详见图集22J403-1/HC7型 5.含胶粘不锈钢法兰、预埋件等固定连接件 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 79.38 | 344.93 | 27380.54
83 | 011503008002 | 玻璃栏板 | 1.高度:800mm 2.8+0.76PVB+8mm厚钢化玻璃 3.实木扶手 4.10mm厚不锈钢立柱 5.20mm厚大理石压顶 6.含不锈钢夹等固定连接件 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 6.52 | 699.42 | 4560.22
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 91795.99
其他工程
84 | 010904004008 | 外廊变形缝(平缝) | 1.嵌缝材料种类:泡沫聚乙烯塑料棒嵌填缝胶 2.防护材料种类:挤塑聚苯板,兼作模板 3.盖缝材料:2厚不锈钢盖板,专用耐水环氧胶合剂粘贴 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 25.2 | 368.12 | 9276.62
85 | 010903004003 | 外墙变形缝 | 1.止水带材料种类:1.2厚三元乙丙橡胶卷材止水带 2.盖缝材料:金属盖板 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 24 | 194.32 | 4663.68
86 | 011109B005001 | 不锈钢围栏 | 1.高度:1500mm 2.不锈钢材质 3.固定、连接件及面层处理综合考虑 4.其他详见图纸 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 11.6 | 592.83 | 6876.83
87 | 011207001002 | 挡鼠闸板 | 1.成品挡鼠闸板，板面为双面1.0厚镀锌钢板包封，1厚槽铝包边 2.2厚U型铝合金卡槽与门框固定，M8膨胀螺栓固定 3.具体详见图集17J610-1/Y28-② 4.其他：满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 1.9 | 260.06 | 494.11
88 | 011101001005 | 设备基础抹灰 | 1.20厚M20水泥砂浆 2.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 345.5 | 19.47 | 6726.89
89 | 010507001002 | 散水、坡道 | 1.60厚C20细石砼随打随抹 2.150厚1:2:4砾石三合土 3.素土夯实,外坡4% 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 58.12 | 102.03 | 5929.98
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 33968.11
设备降噪
本页小计 | [6 empty] | 65908.87
90 | 030703017003 | 设备隔声罩(风机隔声箱) | 1.2mm镀锌钢板，100mm轻钢龙骨，中填100mm厚容重48kg/m³离心玻璃棉板，1.0mm穿孔铝板,穿孔率≥20% 2.含隔声检修门 3.管道穿隔声罩封堵综合考虑 4.具体详厂家深化设计并满足设计及相关规范要求 | m2 | 421.06 | 565 | 237898.9
91 | 030703017004 | 管道消声器 | 1.清单工程量按图示外尺寸以体积计算 2.规格:综合考虑 3.δ0.6~0.8mm镀锌穿孔板(Φ3~4孔,p=20~25%) 4.100mm厚离心玻璃棉,容重48kg/m³，采用密度≥16x14优质无碱玻璃布包敷离心玻璃棉 5.δ1.2mm镀锌钢板外壳,穿孔率≥20% 6.δ1.0mm压制轻型槽钢龙骨 7.支架与地面固定 8.具体详厂家深化设计,并满足相关规范要求 | m3 | 16.75 | 2500 | 41875
92 | 030703020002 | 消声器（消声片） | 1.清单工程量按图示外尺寸以体积计算 2.两侧0.8mm穿孔铝板,穿孔率≥20% 3.中间100mm厚玻璃纤维棉+0.5玻璃纤维布，消声片之间间隙为100mm 4.消声阵列底部及上方,以50*50角钢支架横向承托并固定 5.自攻钉固定消声片与钢结构连接 6.具体详见厂家深化设计，并满足相关规范要求 | m3 | 176.39 | 2800 | 493892
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 773665.9
墙面保温
93 | 011201001003 | 保温墙面 | 1.20厚无机保温凝胶 2.其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求 | m2 | 910.35 | 71.17 | 64789.61
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 64789.61
本页小计 | [6 empty] | 838455.51
合 计 | [6 empty] | 6430790.95