## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-地下室土建工程（含其他措施项目） |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 35815141.16
1.1 | 砌筑工程 |  | 593191.83
1.2 | 混凝土工程 |  | 13900856.16
1.3 | 钢筋工程 |  | 16110921.86
1.4 | 钢结构工程 |  | 634781
1.5 | 地防工程 |  | 1426469.11
1.6 | 门窗工程 |  | 522655.19
1.7 | 人防门工程 |  | 1950966.75
1.8 | 栏杆工程 |  | 54572.05
1.9 | 其他工程 |  | 620727.21
2 | 措施项目费 |  | 11983622.15
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 |  | 5302638.23
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 1932886.6
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费 |  | 165505.04
2.4 | 其它措施项目费 |  | 4582592.28
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 1894917.39
5 | 不含税建安工程造价 |  | 49693680.7
6 | 应纳税费 |  | 1680839.06
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 1500749.16
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 180089.9
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 51374519.76
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-地下室土建工程（含其他措施项目） |  |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
砌筑工程
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.墙厚T(mm) 100＜T≤200 2.砌块品种:A5.0蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:H≤3.6M 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 507.37 | 651.87 | 330739.28
2 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.墙厚T(mm) 100＜T≤200 2.砌块品种:A5.0蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:3.6m＜H≤4.8m 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 134.65 | 717.84 | 96657.16
3 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.墙厚T(mm) 100＜T≤200 2.砌块品种:A5.0蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:H＞4.8m 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 69.24 | 783.82 | 54271.7
4 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.墙厚T(mm) T＞200 2.砌块品种:A5.0蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:H≤3.6M 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 84.12 | 610.93 | 51391.43
5 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.墙厚T(mm) T＞200 2.砌块品种:A5.0蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:3.6m＜H≤4.8m 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 29.48 | 668.51 | 19707.67
本页小计 | [6 empty] | 552767.24
6 | 010402001006 | 砌块墙 | 1.墙厚T(mm) T＞200 2.砌块品种:A5.0蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:H＞4.8m 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 11.4 | 726.1 | 8277.54
7 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.墙厚T(mm) T＞200 2.砖品种:MU15灰砂砖 3.砂浆强度等级、配合比:M10砌筑砂浆 4.砌筑高度:H≤3.6M 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 5.25 | 750.64 | 3940.86
8 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.墙厚T(mm) T＞200 2.砖品种:MU15灰砂砖 3.砂浆强度等级、配合比:M10砌筑砂浆 4.砌筑高度:3.6m＜H≤4.8m 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 2.36 | 829.8 | 1958.33
9 | 010401001001 | 护壁砖墙（外墙后浇带处） | 1.墙厚T(mm) T＞200 2.砖品种：MU10蒸压粉煤灰砖或蒸压粉煤灰砖 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 4.砌筑高度:3.6m＜H≤4.8m 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 23.52 | 786.28 | 18493.31
10 | 010507004001 | 台阶 | 1.砖品种:MU7.5灰砂砖踏步 2.砂浆强度等级:M5砂浆砌筑 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 55.68 | 139.27 | 7754.55
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 593191.83
混凝土工程
11 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 1604.43 | 490.85 | 787534.47
12 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.外加剂要求：混凝土中掺合料、外加剂、膨胀剂、聚丙烯纤维等材料掺量及参数详见结构设计说明（六）中附录C 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 6056.03 | 609.89 | 3693512.14
13 | 010501004002 | 桩承台 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.外加剂要求：混凝土中掺合料、外加剂、膨胀剂、聚丙烯纤维等材料掺量及参数详见结构设计说明（六）中附录C 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 4219.89 | 609.89 | 2573668.71
本页小计 | [6 empty] | 7095139.91
14 | 010501004003 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.外加剂要求：混凝土中掺合料、外加剂、膨胀剂、聚丙烯纤维等材料掺量及参数详见结构设计说明（六）中附录C 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 613.63 | 609.89 | 374246.8
15 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C60 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 241.28 | 691.36 | 166811.34
16 | 010504001002 | 直形墙（内墙） | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 1837.67 | 593.04 | 1089811.82
17 | 010504001003 | 直形墙（外墙） | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.外加剂要求：混凝土中掺合料、外加剂、膨胀剂、聚丙烯纤维等材料掺量及参数详见结构设计说明（六）中附录C 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 967.05 | 630.71 | 609928.11
18 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C60 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 68.54 | 691.36 | 47385.81
19 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:劲性混凝土 2.混凝土强度等级:C60 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 84.42 | 702.86 | 59335.44
20 | 010502001003 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 360.25 | 653.56 | 235444.99
21 | 010502001004 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 19.08 | 593.04 | 11315.2
22 | 010502001005 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 7.46 | 569.2 | 4246.23
23 | 010505001001 | 有梁板(高强节点) | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C60 3.钢筋混凝土板底面清理干净嵌平补实 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 149.12 | 682.99 | 101847.47
24 | 010505001002 | 有梁板(高强节点) | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50 3.钢筋混凝土板底面清理干净嵌平补实 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 576.68 | 645.19 | 372068.17
本页小计 | [6 empty] | 3072441.38
25 | 010505001003 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.钢筋混凝土板底面清理干净嵌平补实 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 1823.41 | 584.67 | 1066093.12
26 | 010505001004 | 有梁板（顶板） | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.外加剂要求：混凝土中掺合料、外加剂、膨胀剂、聚丙烯纤维等材料掺量及参数详见结构设计说明（六）中附录C 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 3294.15 | 622.35 | 2050114.25
27 | 010506001001 | 楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 65.48 | 584.87 | 38297.29
28 | 010505006001 | 反檐、反坎 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 10.85 | 567.08 | 6152.82
29 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 20.09 | 754.63 | 15160.52
30 | 010503005001 | 过梁、压顶 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 5.65 | 754.63 | 4263.66
31 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 71.17 | 760.47 | 54122.65
32 | 010507007002 | 门槛 | 1.混凝土种类:细石混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 1.06 | 704.47 | 746.74
33 | 010507007003 | 墙基 | 1.混凝土种类:细石混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 6.29 | 711.91 | 4477.91
34 | 010508001001 | 后浇带(底板) | 1.混凝土种类:高性能膨胀混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.膨胀剂：掺量及参数详见结构设计说明（六）中附录C 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 245.93 | 648.02 | 159367.56
35 | 010508001002 | 后浇带(梁板) | 1.混凝土种类:高性能膨胀混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.膨胀剂：掺量及参数详见结构设计说明（六）中附录C 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 257.68 | 660.98 | 170321.33
本页小计 | [6 empty] | 3569117.85
36 | 010508001003 | 后浇带(墙) | 1.混凝土种类:高性能膨胀混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.膨胀剂：掺量及参数详见结构设计说明（六）中附录C 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 34.42 | 660.98 | 22750.93
37 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 54.51 | 581.68 | 31707.38
38 | 010505003002 | 抗渗砼增加费 | 1.抗渗等级:P8 2.工程量按砼体积计算 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 15012.33 | 10 | 150123.3
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 13900856.16
钢筋工程
39 | 010515001006 | 砌体加固钢筋 | 1.砌体加固钢筋制安 Φ6以内,HPB300级钢筋 2.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 5.799 | 6837.87 | 39652.81
40 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋制安 Φ6,HPB300级钢筋 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 0.181 | 6817.46 | 1233.96
41 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋制安 Φ8,HPB300级钢筋 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 0.855 | 6727.24 | 5751.79
42 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋制安 Φ6,HRB400级钢筋 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 7.198 | 6976.17 | 50214.47
43 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋制安 Φ8,HRB400级钢筋 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 68.473 | 6678.32 | 457284.61
本页小计 | [6 empty] | 758719.25
44 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋制安 Φ10,HRB400级钢筋 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 96.386 | 6665.28 | 642439.68
45 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋制安 Φ12,HRB400级钢筋 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 80.922 | 5579.76 | 451525.34
46 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋制安 Φ14,HRB400级钢筋 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 69.308 | 5533.88 | 383542.16
47 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋制安 Φ16,HRB400级钢筋 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 0.996 | 5491.27 | 5469.3
48 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋制安 Φ18,HRB400级钢筋 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 28.059 | 5430.1 | 152363.18
49 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋制安 Φ20,HRB400级钢筋 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 4.037 | 5512.03 | 22252.07
50 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ6,HPB300级钢筋 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 0.83 | 6038.31 | 5011.8
本页小计 | [6 empty] | 1662603.53
51 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ10以内 ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 79.214 | 5698.97 | 451438.21
52 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ12mm ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 149.12 | 5422.42 | 808591.27
53 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ14mm ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 306.873 | 5376.53 | 1649911.89
54 | 010515001021 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ16mm ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 712.588 | 5380.14 | 3833823.2
55 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ18mm ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 262.378 | 5318.94 | 1395572.84
56 | 010515001023 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ20mm ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 143.509 | 5400.9 | 775077.76
本页小计 | [6 empty] | 8914415.17
57 | 010515001024 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ22mm ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 150.729 | 5401.92 | 814226
58 | 010515001025 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ25mm ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 292.986 | 5436.61 | 1592850.62
59 | 010515001026 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ28mm ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 387.466 | 5379.58 | 2084404.34
60 | 010515001027 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ32mm ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 70.951 | 5399.13 | 383073.67
61 | 010515001028 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ36mm ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 10.637 | 5546.15 | 58994.4
62 | 010515001029 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ40mm ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 5.814 | 5537.5 | 32195.03
63 | 010516002003 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件(钢板)制安 2.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 1.586 | 8840.77 | 14021.46
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 16110921.86
钢结构工程
本页小计 | [6 empty] | 4979765.52
64 | 010603001001 | 钢骨柱 | 1.钢材品种、规格: Q355B 2.包括钢构件原材料费、制作加工费、除锈、工厂预拼装、单构件重量及吊装高度、钢材运输、倒运、构件预拼装及保护等综合考虑 3.钢结构部分均需做防腐处理,腐蚀性等级为C3 4.各专业预留孔洞、钢筋穿钢、气孔、灌注孔、连接件、预埋钢板、加劲板、连接板、加强板、栓钉等按设计要求 5.钢结构的各种构配件(螺栓、加劲板、封板、连接板、锚板、端板、锚筋、栓钉、预埋板、连接件、震动球铰支座、节点板、支座/支托等)的工程量不单独列清单项，均计入各钢结构构件(钢梁、钢板、钢柱等)综合单价中 6.钢构件探伤、焊接、连接质量等满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 25.527 | 6909.58 | 176380.85
65 | 010604001001 | 钢骨梁 | 1.钢材品种、规格: Q355B 2.包括钢构件原材料费、制作加工费、除锈、工厂预拼装、单构件重量及吊装高度、钢材运输、倒运、构件预拼装及保护等综合考虑 3.钢结构部分均需做防腐处理,腐蚀性等级为C3 4.各专业预留孔洞、钢筋穿钢、气孔、灌注孔、连接件、预埋钢板、加劲板、连接板、加强板、栓钉等按设计要求 5.钢结构的各种构配件(螺栓、加劲板、封板、连接板、锚板、端板、锚筋、栓钉、预埋板、连接件、震动球铰支座、节点板、支座/支托等)的工程量不单独列清单项，均计入各钢结构构件(钢梁、钢板、钢柱等)综合单价中 6.钢构件探伤、焊接、连接质量等满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 1.821 | 7430.97 | 13531.8
本页小计 | [6 empty] | 189912.65
66 | 010605002001 | 剪力墙钢板 | 1.钢材品种、规格: Q355B 2.包括钢构件原材料费、制作加工费、除锈、工厂预拼装、单构件重量及吊装高度、钢材运输、倒运、构件预拼装及保护等综合考虑 3.钢结构部分均需做防腐处理,腐蚀性等级为C3 4.各专业预留孔洞、钢筋穿钢、气孔、灌注孔、连接件、预埋钢板、加劲板、连接板、加强板、栓钉等按设计要求 5.钢结构的各种构配件(螺栓、加劲板、封板、连接板、锚板、端板、锚筋、栓钉、预埋板、连接件、震动球铰支座、节点板、支座/支托等)的工程量不单独列清单项，均计入各钢结构构件(钢梁、钢板、钢柱等)综合单价中 6.钢构件探伤、焊接、连接质量等满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 15.807 | 6540.42 | 103384.42
67 | 010603001002 | 后浇带加强构造型钢 | 1.钢材品种、规格: Q345GJC 2.包括钢构件原材料费、制作加工费、除锈、工厂预拼装、单构件重量及吊装高度、钢材运输、倒运、构件预拼装及保护等综合考虑 3.钢结构部分均需做防腐处理,腐蚀性等级为C3 4.各专业预留孔洞、钢筋穿钢、气孔、灌注孔、连接件、预埋钢板、加劲板、连接板、加强板、栓钉等按设计要求 5.钢结构的各种构配件(螺栓、加劲板、封板、连接板、锚板、端板、锚筋、栓钉、预埋板、连接件、震动球铰支座、节点板、支座/支托等)的工程量不单独列清单项，均计入各钢结构构件(钢梁、钢板、钢柱等)综合单价中 6.钢构件探伤、焊接、连接质量等满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 56.257 | 6070.07 | 341483.93
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 634781
地防工程
68 | 010904003001 | 地下室底板 | 1.50厚C20细石混凝土保护层 2.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 13075.43 | 47.68 | 623436.5
本页小计 | [6 empty] | 1068304.85
69 | 010902003001 | 地顶 | 1.70厚C25细石混凝土保护层,配单层钢筋网双向Φ6@150,分格缝距≤6m(缝内钢筋断开),缝宽10,缝宽10,挤塑聚苯板嵌缝,上缝嵌填聚氨酯密封胶,深10 2.200g/m2无纺布隔离层一道 3.最薄处30厚C25细石混凝土找坡,坡度0.5%(35米范围内找坡,坡向实土) 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 6146.76 | 115.52 | 710073.72
70 | 011001003001 | 地下室外墙 | 1.30厚挤塑聚苯板软保护 2.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 2586.97 | 34.52 | 89302.2
71 | 011001003002 | 衰变池侧墙 | 1.50厚挤塑聚苯板填充 2.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 73 | 39.51 | 2884.23
72 | 010902003002 | 屋1 井道顶板 | 1.白色外墙涂料 2.最薄处20厚M15预拌砂浆(内掺7%防水粉)找坡层兼保护层 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 18.6 | 41.53 | 772.46
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1426469.11
门窗工程
73 | 010801001001 | 高级木门 | 1.成品高级木门（含门套） 2.已综合考虑五金配件制作安装 3.门开启方向及表面处理综合考虑 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 7.36 | 1013.49 | 7459.29
74 | 010801001002 | 百页木门 | 1.成品百页木门（含门套） 2.已综合考虑五金配件制作安装 3.门开启方向及表面处理综合考虑 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 6.9 | 960.73 | 6629.04
75 | 010802003001 | 钢质电控门 | 1.钢质电控门,消防联动,火灾时解除锁闭状态 2.已综合考虑普通闭门器、顺位器及所有五金配件制作安装 3.门开启方向及表面处理综合考虑 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 4.14 | 935.69 | 3873.76
76 | 010802003002 | 钢制防火隔音门 | 1.钢制甲级防火隔音门（双扇） 2.已综合考虑普通闭门器、顺位器及所有五金配件制作安装 3.门开启方向及表面处理综合考虑 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 72.03 | 1314.77 | 94702.88
本页小计 | [6 empty] | 915697.58
77 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1.甲级钢质防火门(单扇) 2.已综合考虑普通闭门器、五金配件制作安装 3.门开启方向及表面处理综合考虑 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 17.83 | 1075.15 | 19169.92
78 | 010802003004 | 钢质防火门 | 1.甲级钢质防火门（双扇） 2.已综合考虑普通闭门器、顺位器及所有五金配件制作安装 3.门开启方向及表面处理综合考虑 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 175.7 | 1126.99 | 198012.14
79 | 010802003005 | 钢质防火门 | 1.乙级钢质防火门（双扇） 2.已综合考虑普通闭门器、顺位器及所有五金配件制作安装 3.门开启方向及表面处理综合考虑 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 41.82 | 1023.31 | 42794.82
80 | 010802003006 | 钢质防火门 | 1.丙级钢质防火门（单扇） 2.已综合考虑普通闭门器、五金配件制作安装 3.门开启方向及表面处理综合考虑 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 1.84 | 919.63 | 1692.12
81 | 010802003007 | 钢质防火门 | 1.丙级钢质防火门（双扇） 2.已综合考虑普通闭门器、五金配件制作安装 3.门开启方向及表面处理综合考虑 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 10.59 | 971.47 | 10287.87
82 | 010807002001 | 防火窗 | 1.钢质固定甲级防火窗 2.已综合考虑五金配件制作安装 3.开启方式综合考虑 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 4.41 | 1049.85 | 4629.84
83 | 010803002001 | 特级防火卷帘 | 1.特级防火卷帘，含控制箱及电动装置 2.含控制箱后的控制线缆、管线、机械装置等采购安装及系统调试 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 194.29 | 631.67 | 122727.16
84 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.成品铝合金百叶 2.含五金配件 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 26.19 | 407.65 | 10676.35
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 522655.19
人防门工程
本页小计 | [6 empty] | 409990.22
85 | 081004001001 | 无门槛单扇防护密闭门 | 1.门编号:WDFM1222(5) 2.门洞尺寸:1260X2260 3.开启方向:综合考虑 4.包括钢框、门扇、预埋件、吊钩、表面刷漆、五金件及其他一切安装所需之附件、配件 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 樘 | 7 | 12377.68 | 86643.76
86 | 081004001002 | 无门槛单扇防护密闭门 | 1.门编号:WDFM1522(5) 2.门洞尺寸:1560X2260 3.开启方向:综合考虑 4.包括钢框、门扇、预埋件、吊钩、表面刷漆、五金件及其他一切安装所需之附件、配件 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 樘 | 10 | 15328.94 | 153289.4
87 | 081004001003 | 无门槛单扇防护密闭门 | 1.门编号:WDFM2022(5) 2.门洞尺寸:2060X2260 3.开启方向:综合考虑 4.包括钢框、门扇、预埋件、吊钩、表面刷漆、五金件及其他一切安装所需之附件、配件 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 樘 | 6 | 20237.15 | 121422.9
88 | 081004001004 | 无门槛单扇密闭门 | 1.门编号:WDMM1222 2.门洞尺寸:1260X2260 3.开启方向:综合考虑 4.包括钢框、门扇、预埋件、吊钩、表面刷漆、五金件及其他一切安装所需之附件、配件 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 樘 | 3 | 13180.67 | 39542.01
89 | 081004001005 | 无门槛单扇密闭门 | 1.门编号:WDMM1522 2.门洞尺寸:1560X2260 3.开启方向:综合考虑 4.包括钢框、门扇、预埋件、吊钩、表面刷漆、五金件及其他一切安装所需之附件、配件 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 樘 | 8 | 16321.48 | 130571.84
90 | 081004001006 | 无门槛单扇密闭门 | 1.门编号:WDMM2022 2.门洞尺寸:2060X2260 3.开启方向:综合考虑 4.包括钢框、门扇、预埋件、吊钩、表面刷漆、五金件及其他一切安装所需之附件、配件 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 樘 | 2 | 21553.62 | 43107.24
本页小计 | [6 empty] | 574577.15
91 | 081004001007 | 防爆波活门 | 1.门编号:HM800(5) 2.门洞尺寸:760X1460 3.开启方向:综合考虑 4.包括钢框、门扇、预埋件、吊钩、表面刷漆、五金件及其他一切安装所需之附件、配件 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 樘 | 1 | 4893.55 | 4893.55
92 | 081004001008 | 防爆波活门 | 1.门编号:HM1000(5) 2.门洞尺寸:1040X2300 3.开启方向:综合考虑 4.包括钢框、门扇、预埋件、吊钩、表面刷漆、五金件及其他一切安装所需之附件、配件 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 樘 | 10 | 10545.38 | 105453.8
93 | 081004001009 | 固定门槛单扇防护密闭门 | 1.门编号:KDFM0822(5) 2.门洞尺寸:860X2260 3.开启方向:综合考虑 4.包括钢框、门扇、预埋件、吊钩、表面刷漆、五金件及其他一切安装所需之附件、配件 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 樘 | 9 | 9090.33 | 81812.97
94 | 081004001010 | 固定门槛单扇密闭门 | 1.门编号:KDMM0822 2.门洞尺寸:860X2260 3.开启方向:综合考虑 4.包括钢框、门扇、预埋件、吊钩、表面刷漆、五金件及其他一切安装所需之附件、配件 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 樘 | 11 | 8544.12 | 93985.32
95 | 081004001011 | 无门槛双扇防护密闭门 | 1.门编号:WSFM5542(5) 2.门洞尺寸:5560X4260 3.开启方向:综合考虑 4.包括钢框、门扇、预埋件、吊钩、表面刷漆、五金件及其他一切安装所需之附件、配件 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 樘 | 1 | 168062.05 | 168062.05
96 | 081004001012 | 无门槛双扇防护密闭门 | 1.门编号:WSFM5530(5) 2.门洞尺寸:5560X3060 3.开启方向:综合考虑 4.包括钢框、门扇、预埋件、吊钩、表面刷漆、五金件及其他一切安装所需之附件、配件 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 樘 | 1 | 120672.67 | 120672.67
本页小计 | [6 empty] | 574880.36
97 | 081004001013 | 无门槛双扇防护密闭门 | 1.门编号:WSFM5525(5) 2.门洞尺寸:5560X2560 3.开启方向:综合考虑 4.包括钢框、门扇、预埋件、吊钩、表面刷漆、五金件及其他一切安装所需之附件、配件 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 樘 | 3 | 100974.37 | 302923.11
98 | 081004001014 | 无门槛双扇防护密闭门 | 1.门编号:WSFM4030(5) 2.门洞尺寸:4060X3060 3.开启方向:综合考虑 4.包括钢框、门扇、预埋件、吊钩、表面刷漆、五金件及其他一切安装所需之附件、配件 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 樘 | 1 | 88110.19 | 88110.19
99 | 081004001015 | 无门槛双扇双向受力防护密闭门 | 1.门编号:WSFM5525(G5) 2.门洞尺寸:5560X2560 3.开启方向:综合考虑 4.包括钢框、门扇、预埋件、吊钩、表面刷漆、五金件及其他一切安装所需之附件、配件 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 樘 | 4 | 100968.47 | 403873.88
100 | 081004001016 | 人防窗 | 1.门编号:MGC1212 2.门洞尺寸:1200X1200 3.类别:密闭观察窗 4.玻璃厚度：综合考虑 5.开启方向:综合考虑 6.包括钢框、门扇、预埋件、吊钩、表面刷漆、五金件及其他一切安装所需之附件、配件 7.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 樘 | 2 | 3301.03 | 6602.06
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1950966.75
栏杆工程
101 | 011109B002001 | 楼梯栏杆 | 1.高度:900mm 2.φ80*40*1.5mm不锈钢腰面管扶手 3.□32*32*2mm不锈钢方钢管上下横通 4.□40*40*2mm不锈钢方钢管立柱@1200、□19*19*2mm不锈钢方钢管@120 5.栏杆表面防腐涂装等详见栏杆大样 6.详见建施-T-108-1 7.含预埋件制安 8.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 108.45 | 416.73 | 45194.37
本页小计 | [6 empty] | 846703.61
102 | 011109B002002 | 楼梯靠墙扶手 | 1.φ40*1.5mm锌钢圆管 2.φ20*1.5mm锌钢圆管连接件 3.含预埋件制安 4.栏杆表面防腐涂装等详见栏杆大样 5.详见建施-T-108-2 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 55.4 | 155.82 | 8632.43
103 | 011505005001 | 电梯厅无障碍扶手 | 1.一字型扶手 2.规格尺寸综合考虑 3.材质、形状及尺寸根据设计图纸及选型 4.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 套 | 5 | 149.05 | 745.25
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 54572.05
其他工程
104 | 010512008001 | 集水坑盖板 | 1.6厚镀锌钢盖板 2.含框、预埋件 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 43.52 | 622.31 | 27082.93
105 | 011101001001 | 集水坑抹灰 | 1.20厚M20聚合物水泥防水砂浆 2.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 826.34 | 27.53 | 22749.14
106 | 011101001002 | 设备基础抹灰 | 1.20厚M20水泥砂浆 2.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 304.79 | 19.47 | 5934.26
107 | 010507003001 | 筏板上设排水沟 | 1.尺寸:300*最浅处200mm深 2.镀锌钢篦子，角钢框通长及预埋钢筋,橡胶垫粘于角钢上 3.沟内20厚聚合物水泥防水砂浆浆找平，以1%向集水坑找坡 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 44.66 | 351.49 | 15697.54
108 | 010507003002 | 设备用房排水沟 | 1.沟内净尺寸:300*300 2.镀锌钢篦子，角钢框通长及预埋钢筋,橡胶垫粘于角钢上 3.最薄处20厚聚合物水泥防水砂浆0.5%找坡并找平 4.C30混凝土壁 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 97.92 | 416.28 | 40762.14
109 | 010507003003 | 汽车坡道截水沟(一) | 1.沟内净尺寸:300*350 2.成品镀锌钢格板盖板 3.角钢框通长及预埋钢筋,橡胶垫粘于角钢上 4.最薄处20厚聚合物水泥防水砂浆0.5%找坡并找平 6.C30细石混凝土沟壁 7.100厚C15混凝土垫层 8.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 21.7 | 557.98 | 12108.17
本页小计 | [6 empty] | 133711.86
110 | 010507003004 | 汽车坡道截水沟(二) | 1.沟内净尺寸:300*350 2.成品镀锌钢格板盖板 3.角钢框通长及预埋钢筋,橡胶垫粘于角钢上 4.最薄处20厚聚合物水泥防水砂浆0.5%找坡并找平 6.C30细石混凝土沟壁 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 15.8 | 393.35 | 6214.93
111 | 010507003005 | 汽车坡道截水沟(三) | 1.沟内净尺寸:300*350 2.成品镀锌钢格板盖板 3.角钢框通长及预埋钢筋,橡胶垫粘于角钢上 4.最薄处20厚聚合物水泥防水砂浆0.5%找坡并找平 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 38.4 | 351.55 | 13499.52
112 | 010606008001 | 钢梯 | 1.Φ20不锈钢爬梯制安 含埋件 2.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 1.245 | 25813.31 | 32137.57
113 | 010606008002 | 铁梯 | 1.铁爬梯制安 含埋件 2.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 0.886 | 8840.77 | 7832.92
114 | 011210006001 | 防洪挡板 | 1.防洪挡板 2.综合考虑固定件及连接件、预埋件等 3.详建施-防淹挡板平立面及详图 4.工程量按可视垂直投影面计取 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 17.52 | 350 | 6132
115 | 010904004001 | 钢板止水带 | 1.3mm厚钢板止水带 2.结构面铺垫1:1水泥砂浆(内掺水泥基渗透结晶型防水剂0.7kg/m2) 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 3867.26 | 76.04 | 294066.45
116 | 010904004002 | 外贴止水带 | 1.外贴式止水带 2.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 2535.82 | 43.4 | 110054.59
117 | 010904004003 | 膨胀橡胶止水条 | 1.遇水膨胀橡胶止水条 2.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 466 | 28.29 | 13183.14
118 | 010512008002 | 防爆电缆井梁式井盖 | 1.防爆电缆井梁式井盖 2.混凝土型号:C30 3."V"形缝中应填充嵌缝沥青防水油膏等各种防水材料 4.含配筋及提环 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 0.98 | 86.8 | 85.06
119 | 010512008003 | 集水坑预制盖板 | 1.集水坑预制盖板 2.混凝土型号:C30 3.L80X6角钢框通长，Φ8@7000L=380 4.含配筋及提环 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 25 | 159.12 | 3978
本页小计 | [6 empty] | 487184.18
120 | 010501001002 | 高强度灌浆材料 | 1.人防门底部高强度灌浆材料 2.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 5.25 | 727.09 | 3817.22
121 | 011210006002 | 防鼠板 | 1.防鼠板(含反光条) 2.含合页,可折叠活动 3.综合考虑固定及连接方式 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 25.5 | 130.5 | 3327.75
122 | 011210006003 | 挡烟垂壁 | 1.12厚防火石膏板 2.配套轻钢龙骨 3.耐火极限不小于0.5h，底距地2.1m 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 45.5 | 45.36 | 2063.88
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 620727.21
本页小计 | [6 empty] | 9208.85
合 计 | [6 empty] | 35815141.16