## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-实验综合楼塔楼土建工程 |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 16970230.57
1.1 | 砌筑工程 |  | 1467744.01
1.2 | 混凝土工程 |  | 3476386.96
1.3 | 钢筋工程 |  | 5745178.69
1.4 | 装配式工程 |  | 3801407.68
1.5 | 屋面工程 |  | 341312.37
1.6 | 门窗工程 |  | 1861479.87
1.7 | 栏杆工程 |  | 100609.73
1.8 | 其他工程 |  | 3313.54
1.9 | 墙面保温 |  | 172797.72
2 | 措施项目费 |  | 5678450.02
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 |  | 3222221.92
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 842991.07
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 1613237.03
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 1180582.83
5 | 不含税建安工程造价 |  | 23829263.42
6 | 应纳税费 |  | 806001.01
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 719643.76
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 86357.25
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 24635264.43
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-实验综合楼塔楼土建工程 |  |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
砌筑工程
1 | 010402001023 | 砌块墙 | 1.墙厚T(mm) T≤100 2.砌块品种:A5.0蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:H≤3.6M 5.含建筑物超高降效增加费 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 126.86 | 724.71 | 91936.71
2 | 010402001024 | 砌块墙 | 1.墙厚T(mm) T≤100 2.砌块品种:B06(A5.0)蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:3.6m＜H≤4.8m 5.含建筑物超高降效增加费 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 16.25 | 805.55 | 13090.19
3 | 010402001025 | 砌块墙 | 1.墙厚T(mm) 100＜T≤200 2.砌块品种:A5.0蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:H≤3.6M 5.含建筑物超高降效增加费 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 973.82 | 666.08 | 648642.03
4 | 010402001026 | 砌块墙 | 1.墙厚T(mm) 100＜T≤200 2.砌块品种:A5.0蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:3.6m＜H≤4.8m 5.含建筑物超高降效增加费 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 68.49 | 734.88 | 50331.93
5 | 010402001027 | 砌块墙-弧形墙 | 1.墙厚T(mm) 100＜T≤200 2.砌块品种:A5.0蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:H≤3.6M 5.含建筑物超高降效增加费 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 81.99 | 727.23 | 59625.59
本页小计 | [6 empty] | 863626.45
6 | 010402001028 | 砌块墙-弧形墙 | 1.墙厚T(mm) 100＜T≤200 2.砌块品种:A5.0蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:3.6m＜H≤4.8m 5.含建筑物超高降效增加费 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 9.54 | 806.37 | 7692.77
7 | 010402001029 | 砌块墙 | 1.墙厚T(mm) T＞200 2.砌块品种:A5.0蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:H≤3.6M 5.含建筑物超高降效增加费 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 376.46 | 623.33 | 234658.81
8 | 010402001030 | 砌块墙 | 1.墙厚T(mm) T＞200 2.砌块品种:A5.0蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0砌筑砂浆 4.砌筑高度:3.6m＜H≤4.8m 5.含建筑物超高降效增加费 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 4.46 | 683.39 | 3047.92
9 | 010401001003 | 女儿墙处 | 1.60mm厚砌体墙 2.含建筑物超高降效增加费 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 23.51 | 973.7 | 22891.69
10 | 040305004001 | 砖砌台阶 | 1.砖砌台阶 2.含建筑物超高降效增加费 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 6.66 | 181.92 | 1211.59
11 | 011201B002005 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 | 1.部位:楼梯间和人流通道的填充墙 2.∅4@400镀锌钢丝网 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 4997.5 | 10.89 | 54422.78
12 | 011201B002006 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 | 1.不同材料墙体挂钢丝网(网孔12.7X12.7mm,丝径0.9) 2.含建筑物超高降效增加费 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 2757.32 | 11.34 | 31268.01
13 | 011201B002007 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 | 1.墙面粉刷时将抗裂玻纤网格布压入砂浆面层 2.含建筑物超高降效增加费 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 3511.25 | 8.2 | 28792.25
14 | 011201B002008 | 内4G、4G改、内15a、b、基层压网 | 1.5厚聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布一层 2.含建筑物超高降效增加费 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 7532.73 | 20.88 | 157283.4
本页小计 | [6 empty] | 541269.22
15 | 011201B002009 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 | 1.部位:加气混凝土砌块墙 2.挂金属网(水重3%~5%的108胶)金属网栓锚至墙,网径φ1.2@20X20mm,两侧搭接宽度≥150mm 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 4790.27 | 13.12 | 62848.34
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1467744.01
混凝土工程
16 | 010504001006 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C60 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 282.23 | 695.38 | 196257.1
17 | 010504001007 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 275.17 | 657.58 | 180946.29
18 | 010504001008 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 273.71 | 607.71 | 166336.3
19 | 010504001009 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 401.74 | 573.22 | 230285.4
20 | 010504001010 | 现浇外墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 465.5 | 573.22 | 266833.91
21 | 010502001013 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C60 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 77.07 | 695.38 | 53592.94
22 | 010502001014 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 92.18 | 657.58 | 60615.72
23 | 010502001015 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 92.18 | 607.71 | 56018.71
24 | 010502001016 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 122.58 | 573.22 | 70265.31
本页小计 | [6 empty] | 1344000.02
25 | 010502001017 | 现浇构造暗柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 250.66 | 573.22 | 143683.33
26 | 010505001010 | 有梁板(高强节点) | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C60 3.钢筋混凝土板底面清理干净嵌平补实 4.含建筑物超高降效增加费 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 79.62 | 686.66 | 54671.87
27 | 010505001011 | 有梁板(高强节点) | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50 3.钢筋混凝土板底面清理干净嵌平补实 4.含建筑物超高降效增加费 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 72.19 | 648.86 | 46841.2
28 | 010505001012 | 有梁板(高强节点) | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.钢筋混凝土板底面清理干净嵌平补实 4.含建筑物超高降效增加费 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 1.41 | 599 | 844.59
29 | 010505001013 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.钢筋混凝土板底面清理干净嵌平补实 4.含建筑物超高降效增加费 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 2906.78 | 564.5 | 1640877.31
30 | 010506001003 | 楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 94.98 | 589.57 | 55997.36
31 | 010505006005 | 反檐、栏板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 52.46 | 577.61 | 30301.42
32 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 3.2 | 710.27 | 2272.86
33 | 010505007001 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 2.43 | 758.12 | 1842.23
34 | 010503004003 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 42.1 | 767.9 | 32328.59
本页小计 | [6 empty] | 2009660.76
35 | 010503005003 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 19.1 | 767.9 | 14666.89
36 | 010502002003 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 99.33 | 773.92 | 76873.47
37 | 010507007006 | 门槛 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 5.6 | 693.47 | 3883.43
38 | 010507007007 | 防水反坎 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25的细石混凝土 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 43.38 | 722.44 | 31339.45
39 | 010501006004 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 21.54 | 591.22 | 12734.88
40 | 010508001006 | 后浇带(梁板) | 1.混凝土种类:高性能膨胀混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.膨胀剂:掺量及参数详见结构设计说明(六)中附录C 4.含建筑物超高降效增加费 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 67.55 | 608.64 | 41113.63
41 | 010508001007 | 后浇带(墙) | 1.混凝土种类:高性能膨胀混凝土 2.混凝土强度等级:C45 3.膨胀剂:掺量及参数详见结构设计说明(六)中附录C 4.含建筑物超高降效增加费 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 7.55 | 657.32 | 4962.77
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 3476386.96
钢筋工程
42 | 010515001052 | 砌体加固钢筋 | 1.砌体加固钢筋制安 Φ6以内,HPB300级钢筋 2.含建筑物超高降效增加费 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 7.333 | 6949.3 | 50959.22
43 | 010515001053 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋制安 Φ6,HPB300级钢筋 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 3.554 | 6888.87 | 24483.04
本页小计 | [6 empty] | 261016.78
44 | 010515001054 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋制安 Φ6,HRB400级钢筋 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 15.134 | 7047.58 | 106658.08
45 | 010515001055 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋制安 Φ8,HPB300级钢筋 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 1.25 | 6798.66 | 8498.33
46 | 010515001056 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋制安 Φ8,HRB400级钢筋 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 75.401 | 6749.73 | 508936.39
47 | 010515001057 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋制安 Φ10,HRB400级钢筋 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 79.46 | 6736.69 | 535297.39
48 | 010515001058 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋制安 Φ12,HRB400级钢筋 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 50.335 | 5625.47 | 283158.03
49 | 010515001059 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋制安 Φ14,HRB400级钢筋 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 13.301 | 5579.59 | 74214.13
本页小计 | [6 empty] | 1516762.35
50 | 010515001060 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋制安 Φ16,HRB400级钢筋 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 2.946 | 5536.98 | 16311.94
51 | 010515001061 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ6,HPB300级钢筋 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 6.412 | 6090.63 | 39053.12
52 | 010515001062 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ10以内 ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 129.12 | 5745.03 | 741798.27
53 | 010515001063 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ12mm ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 61.37 | 5463.29 | 335282.11
54 | 010515001064 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ14mm ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 58.27 | 5417.4 | 315671.9
55 | 010515001065 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ16mm ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 11.26 | 5422.47 | 61057.01
本页小计 | [6 empty] | 1509174.35
56 | 010515001066 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ18mm ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 12.96 | 5360.56 | 69472.86
57 | 010515001067 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ20mm ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 91.62 | 5443.22 | 498707.82
58 | 010515001068 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ22mm ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 43.61 | 5444.25 | 237423.74
59 | 010515001069 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ25mm ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 229.43 | 5479.39 | 1257136.45
60 | 010515001070 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ28mm，HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 73.02 | 5425.76 | 396189
61 | 010515001071 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ32mm ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 23.567 | 5445.29 | 128329.15
本页小计 | [6 empty] | 2587259.02
62 | 010515001072 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ36mm ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 6.08 | 5592.16 | 34000.33
63 | 010516002005 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件(钢板)制安 2.含建筑物超高降效增加费 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 2.5 | 9016.15 | 22540.38
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 5745178.69
装配式工程
64 | 010514002004 | 预制外墙 | 1.混凝土强度等级:C30 2.预制外墙(含预制凸窗) 3.安装方式:综合考虑 4.钢筋含量:综合考虑 5.灌浆用量;综合考虑 6.包含预制构件的制作、安装、运输、接缝处连接节点的处理、孔洞周围砂浆封堵等 7.含建筑物超高降效增加费 8.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 102.54 | 2920.52 | 299470.12
65 | 010514002005 | 预制栏板 | 1.混凝土强度等级:C30 2.预制栏板 3.安装方式:综合考虑 4.钢筋含量:综合考虑 5.灌浆用量;综合考虑 6.包含预制构件的制作、安装、运输、接缝处连接节点的处理、孔洞周围砂浆封堵等 7.含建筑物超高降效增加费 8.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 99.37 | 3120.08 | 310042.35
本页小计 | [6 empty] | 666053.18
66 | 010406B001001 | 集成墙板(含面层、墙体龙骨及岩棉) | 1.墙体厚度可根据具体产品构造自行深化 2.装饰板:双面0.8mm钢板背衬12mm石膏板，吊顶以上12mm石膏板 3.踢脚线:50mm高喷砂不锈钢 4.基层:双层框架中间采用石膏板密封,，墙体内填充50厚岩棉(满足同等隔音级别和耐火等级的前提下可根据具体产品构造等效替换) 5.龙骨:配套专用镀锌钢龙骨、镀锌钢制地龙 6.耐火极限:满足病房功能使用标准 7.隔音性能:≥52dB 8.不含嵌入式医疗设备带、安装专业的管线、线盒及套管等 9.综合考虑材料运输及加工损耗、现场墙体拼装基层处理、不同墙体拼缝处理、检测费用等 10.含建筑物超高降效增加费 11.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 1161.5 | 923 | 1072064.5
67 | 010406B001002 | 预制墙板（ALC） | 1.墙类型:ALC 蒸压加气混凝土墙板 2.砂浆等级:专用配套砂浆，等级综合考虑 3.墙厚T(mm) 100＜T≤150 4.安装高度:≤3.6M 5.隔墙排版、门洞等位置隔墙加强以及单构件尺寸和体积综合考虑 6.包括但不限于构件制作、养护、包装、运输、安装措施、安装节点、修补、堆放、U形卡、钩头螺栓、墙端填塞等及构件安装所需的吊装件、构件上预埋件、连接件、PE棒、垫块、支撑支座引导缝，构件固定所需的临时支撑的搭设及拆除费用 7.满足设计要求的技术参数，包括但不限于冲击性能、含水率、耐火极限、软化系数、燃烧性能等 8.不含安装专业的管线、线盒及套管等 9.含建筑物超高降效增加费 10.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 80.17 | 193.56 | 15517.71
本页小计 | [6 empty] | 1087582.21
68 | 010406B001003 | 预制墙板（ALC） | 1.墙类型:ALC 蒸压加气混凝土墙板 2.砂浆等级:专用配套砂浆，等级综合考虑 3.墙厚T(mm) 100＜T≤150 4.安装高度:>3.6M 5.隔墙排版、门洞等位置隔墙加强以及单构件尺寸和体积综合考虑 6.包括但不限于构件制作、养护、包装、运输、安装措施、安装节点、修补、堆放、U形卡、钩头螺栓、墙端填塞等及构件安装所需的吊装件、构件上预埋件、连接件、PE棒、垫块、支撑支座引导缝，构件固定所需的临时支撑的搭设及拆除费用 7.满足设计要求的技术参数，包括但不限于冲击性能、含水率、耐火极限、软化系数、燃烧性能等 8.不含安装专业的管线、线盒及套管等 9.含建筑物超高降效增加费 10.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 10.62 | 209.33 | 2223.08
69 | 010406B001004 | 预制墙板（ALC） | 1.墙类型:ALC 蒸压加气混凝土墙板 2.砂浆等级:专用配套砂浆，等级综合考虑 3.墙厚T(mm) 150＜T≤200 4.安装高度:≤3.6M 5.隔墙排版、门洞等位置隔墙加强以及单构件尺寸和体积综合考虑 6.包括但不限于构件制作、养护、包装、运输、安装措施、安装节点、修补、堆放、U形卡、钩头螺栓、墙端填塞等及构件安装所需的吊装件、构件上预埋件、连接件、PE棒、垫块、支撑支座引导缝，构件固定所需的临时支撑的搭设及拆除费用 7.满足设计要求的技术参数，包括但不限于冲击性能、含水率、耐火极限、软化系数、燃烧性能等 8.不含安装专业的管线、线盒及套管等 9.含建筑物超高降效增加费 10.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 4535.29 | 199.01 | 902568.06
本页小计 | [6 empty] | 904791.14
70 | 010406B001005 | 预制墙板（ALC） | 1.墙类型:ALC 蒸压加气混凝土墙板 2.砂浆等级:专用配套砂浆，等级综合考虑 3.墙厚T(mm) 150＜T≤200 4.安装高度:>3.6M 5.隔墙排版、门洞等位置隔墙加强以及单构件尺寸和体积综合考虑 6.包括但不限于构件制作、养护、包装、运输、安装措施、安装节点、修补、堆放、U形卡、钩头螺栓、墙端填塞等及构件安装所需的吊装件、构件上预埋件、连接件、PE棒、垫块、支撑支座引导缝，构件固定所需的临时支撑的搭设及拆除费用 7.满足设计要求的技术参数，包括但不限于冲击性能、含水率、耐火极限、软化系数、燃烧性能等 8.不含安装专业的管线、线盒及套管等 9.含建筑物超高降效增加费 10.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 380.57 | 214.78 | 81738.82
71 | 010605001001 | 桁架楼承板 H=120 | 1.类别:钢筋桁架楼承板 2.型号:TDA3-90（上、下弦钢筋采用牌号为HRB400的钢筋,腹杆采用牌号为HRB400的钢筋或性能等同的牌号为CRB550的冷轧钢筋） 3.含0.5mm厚镀锌底模钢板、侧面封边钢板及钢筋桁架楼承板 4.综合考虑钢筋桁架楼承板的制作、安装、运输、拼缝处连接节点的处理、孔洞周围砂浆封堵、临时支撑、造型、弧形等异形处理以及防腐、防锈、防火等要求 5.含建筑物超高降效增加费 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 3602.58 | 146.78 | 528786.69
72 | 010605001002 | 桁架楼承板 H=120 | 1.类别:钢筋桁架楼承板 2.型号:TDA5-90（上、下弦钢筋采用牌号为HRB400的钢筋,腹杆采用牌号为HRB400的钢筋或性能等同的牌号为CRB550的冷轧钢筋） 3.含0.5mm厚镀锌底模钢板、侧面封边钢板及钢筋桁架楼承板 4.综合考虑钢筋桁架楼承板的制作、安装、运输、拼缝处连接节点的处理、孔洞周围砂浆封堵、临时支撑、造型、弧形等异形处理以及防腐、防锈、防火等要求 5.含建筑物超高降效增加费 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 963.17 | 170.38 | 164104.9
本页小计 | [6 empty] | 774630.41
73 | 010605001003 | 桁架楼承板 H=130 | 1.类别:钢筋桁架楼承板 2.型号:TDA3-100（上、下弦钢筋采用牌号为HRB400的钢筋,腹杆采用牌号为HRB400的钢筋或性能等同的牌号为CRB550的冷轧钢筋） 3.含0.5mm厚镀锌底模钢板、侧面封边钢板及钢筋桁架楼承板 4.综合考虑钢筋桁架楼承板的制作、安装、运输、拼缝处连接节点的处理、孔洞周围砂浆封堵、临时支撑、造型、弧形等异形处理以及防腐、防锈、防火等要求 5.含建筑物超高降效增加费 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 1148.31 | 165.89 | 190493.15
74 | 010605001004 | 桁架楼承板 H=130 | 1.类别:钢筋桁架楼承板 2.型号:TDA5-100（上、下弦钢筋采用牌号为HRB400的钢筋,腹杆采用牌号为HRB400的钢筋或性能等同的牌号为CRB550的冷轧钢筋） 3.含0.5mm厚镀锌底模钢板、侧面封边钢板及钢筋桁架楼承板 4.综合考虑钢筋桁架楼承板的制作、安装、运输、拼缝处连接节点的处理、孔洞周围砂浆封堵、临时支撑、造型、弧形等异形处理以及防腐、防锈、防火等要求 5.含建筑物超高降效增加费 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 1187.85 | 189.49 | 225085.7
75 | 010605001005 | 桁架楼承板 H=150 | 1.类别:钢筋桁架楼承板 2.型号:TDA5-120（上、下弦钢筋采用牌号为HRB400的钢筋,腹杆采用牌号为HRB400的钢筋或性能等同的牌号为CRB550的冷轧钢筋） 3.含0.5mm厚镀锌底模钢板、侧面封边钢板及钢筋桁架楼承板 4.综合考虑钢筋桁架楼承板的制作、安装、运输、拼缝处连接节点的处理、孔洞周围砂浆封堵、临时支撑、造型、弧形等异形处理以及防腐、防锈、防火等要求 5.含建筑物超高降效增加费 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 47.73 | 195.11 | 9312.6
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 3801407.68
屋面工程
本页小计 | [6 empty] | 424891.45
76 | 010902003012 | 倒屋2-1(倒置式,非种植) | 1.浅色涂料(丙烯酸屋面反射涂料),太阳辐射吸收系数ρ值:0.50 2.50厚C25配筋细石混凝土,找平压实,内配∅4@100钢筋网片,@4000设缝(缝内钢筋断开),缝宽10,缝内置10厚挤塑聚苯板,上缝嵌填聚氨酯密封胶,深10,表面凹入3,聚合物防水砂浆保护 3.200g/m2无纺布隔离层一道 4.100厚挤塑聚苯板保温层(抗压强度≥150kpa,燃烧性能为B1级)厚度为计算值1.25倍;导热系数λ≤0.030W/(m·K),用5厚聚合物水水泥砂浆挤浆卧铺 5.C25细石混凝土找2%坡(局部1%),原浆压光,最薄处为10厚M20水泥砂浆过渡【另列清单】 6.含建筑物超高降效增加费 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 515.67 | 154.67 | 79758.68
77 | 010902003013 | 倒屋2-2（钢筋混凝土雨棚顶面） | 1.白色外墙涂料(弹性涂料,面层涂料2道,抗碱封闭底层涂料1道) 2.最薄处为12厚M20水泥砂浆找2%坡,原浆压光 3.界面剂一道 4.含建筑物超高降效增加费 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 18.42 | 57.14 | 1052.52
78 | 010902003014 | 倒屋2-2（钢筋混凝土雨棚底面） | 1.白色外墙涂料(弹性涂料,面层涂料2道,抗碱封闭底层涂料1道) 2.3厚外墙耐水腻子刮平 3.8厚DP M10砂浆(1:0.5:3水泥石灰膏砂浆)抹平 4.界面剂一道 5.含建筑物超高降效增加费 6.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 18.42 | 86.35 | 1590.57
本页小计 | [6 empty] | 82401.77
79 | 010902003015 | 倒屋4(倒置式,非种植) | 1.50厚C25配筋细石混凝土,找平压实,内配∅4@100钢筋网片,@4000设缝(缝内钢筋断开),缝宽10,缝内置10厚挤塑聚苯板,上缝嵌填聚氨酯密封胶,深10,表面凹入3,聚合物防水砂浆保护 2.200g/m2无纺布隔离层一道 3.100厚挤塑聚苯板保温层(抗压强度≥150kpa,燃烧性能为B1级)厚度为计算值1.25倍;导热系数λ≤0.030W/(m·K),用5厚聚合物水水泥砂浆挤浆卧铺 4.C25细石混凝土找2%坡(局部1%),原浆压光,最薄处为10厚M20水泥砂浆过渡【另列清单】 5.现浇钢筋混凝土屋面,随打随抹平 6.含建筑物超高降效增加费 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 1120.05 | 134.68 | 150848.33
80 | 010902003016 | 屋1 井道顶板 | 1.白色外墙弹性涂料 2.最薄处20厚M15预拌砂浆(内掺7%%%防水粉)找坡层兼保护层 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 30.23 | 42.04 | 1270.87
81 | 010501001004 | 垫层 | 1.C25细石混凝土找2%坡(局部1%),原浆压光,最薄处为10厚M20水泥砂浆过渡 2.含建筑物超高降效增加费 3.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 199.26 | 535.94 | 106791.4
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 341312.37
门窗工程
防火门窗工程
82 | 010802003018 | 钢质防火门 | 1.甲级钢质防火门(双扇) 2.已综合考虑普通闭门器、顺位器及所有五金配件制作安装 3.门开启方向及表面处理综合考虑 4.含建筑物超高降效增加费 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 96.6 | 1128.57 | 109019.86
83 | 010802003019 | 钢质防火门 | 1.乙级钢质防火门(单扇) 2.已综合考虑普通闭门器、五金配件制作安装 3.门开启方向及表面处理综合考虑 4.含建筑物超高降效增加费 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 84.48 | 973.05 | 82203.26
本页小计 | [6 empty] | 450133.72
84 | 010802003020 | 钢质防火门 | 1.乙级钢质防火门(双扇) 2.已综合考虑普通闭门器、顺位器及所有五金配件制作安装 3.门开启方向及表面处理综合考虑 4.含建筑物超高降效增加费 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 135.99 | 1024.89 | 139374.79
85 | 010802003021 | 钢质防火门 | 1.丙级钢质防火门(单扇) 2.已综合考虑普通闭门器、五金配件制作安装 3.门开启方向及表面处理综合考虑 4.含建筑物超高降效增加费 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 109.78 | 921.21 | 101130.43
86 | 010802003022 | 钢质防火门 | 1.丙级钢质防火门(双扇) 2.已综合考虑普通闭门器、五金配件制作安装 3.门开启方向及表面处理综合考虑 4.含建筑物超高降效增加费 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 137.52 | 973.05 | 133813.84
87 | 010807003003 | 金属百叶窗 | 1.金属百叶窗 2.已综合考虑五金配件制作安装 3.含建筑物超高降效增加费 4.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 26.9 | 401.27 | 10794.16
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 576336.34
室内门窗工程
88 | 010802001007 | 单开钢质门（含门套） | 1.门框:1.5mm热镀锌钢板,粉末喷涂（颜色综合考虑） 2.门扇:0.8热镀锌钢板,粉末喷涂(厚度40mm表面无焊点) 3.门扇内构:高强度蜂窝纸板,纸张克重不小于140g/m2 4.已综合考虑普通闭门器、五金配件制作安装 5.门开启方向综合考虑 6.含建筑物超高降效增加费 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 151.2 | 1058.6 | 160060.32
89 | 010802001008 | 单开钢质门带观察窗（含门套） | 1.观察窗:6mm钢化玻璃 2.门框:1.5mm热镀锌钢板,粉末喷涂（颜色综合考虑） 3.门扇:0.8热镀锌钢板,粉末喷涂(厚度40mm表面无焊点) 4.门扇内构:高强度蜂窝纸板,纸张克重不小于140g/m2 5.已综合考虑普通闭门器、五金配件制作安装 6.门开启方向综合考虑 7.含建筑物超高降效增加费 8.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 227.28 | 1058.59 | 240596.34
本页小计 | [6 empty] | 785769.88
90 | 010802001009 | 单开钢质门带观察窗（含门套） | 1.观察窗:6mm钢化玻璃 2.门框:1.5mm热镀锌钢板,贴木纹膜 3.门扇:0.8热镀锌钢板,粉末喷涂(厚度40mm表面无焊点) 4.门扇内构:高强度蜂窝纸板,纸张克重不小于140g/m2 5.已综合考虑普通闭门器、五金配件制作安装 6.门开启方向综合考虑 7.含建筑物超高降效增加费 8.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 299.52 | 1058.59 | 317068.88
91 | 010802001010 | 双开钢质门（含门套） | 1.门框:1.5mm热镀锌钢板,粉末喷涂（颜色综合考虑） 2.门扇:0.8热镀锌钢板,粉末喷涂(厚度40mm表面无焊点) 3.门扇内构:高强度蜂窝纸板,纸张克重不小于140g/m2 4.已综合考虑普通闭门器、五金配件制作安装 5.门开启方向综合考虑 6.含建筑物超高降效增加费 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 32.4 | 1058.6 | 34298.64
92 | 010802001011 | 双开钢质门带观察窗（含门套） | 1.观察窗:6mm钢化玻璃 2.门框:1.5mm热镀锌钢板,粉末喷涂（颜色综合考虑） 3.门扇:0.8热镀锌钢板,粉末喷涂(厚度40mm表面无焊点) 4.门扇内构:高强度蜂窝纸板,纸张克重不小于140g/m2 5.已综合考虑普通闭门器、五金配件制作安装 6.门开启方向综合考虑 7.含建筑物超高降效增加费 8.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 79.2 | 1058.6 | 83841.12
93 | 010802001012 | 双开钢质门带观察窗（含门套） | 1.观察窗:6mm钢化玻璃 2.门框:1.5mm热镀锌钢板,贴木纹膜 3.门扇:0.8热镀锌钢板,粉末喷涂(厚度40mm表面无焊点) 4.门扇内构:高强度蜂窝纸板,纸张克重不小于140g/m2 5.已综合考虑普通闭门器、五金配件制作安装 6.门开启方向综合考虑 7.含建筑物超高降效增加费 8.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 65.52 | 1058.6 | 69359.47
本页小计 | [6 empty] | 504568.11
94 | 010802001013 | 钢质推拉门（含门套） | 1.门框:1.5mm热镀锌钢板,粉末喷涂（颜色综合考虑） 2.门扇:0.8热镀锌钢板,粉末喷涂(厚度40mm表面无焊点) 3.门扇内构:高强度蜂窝纸板,纸张克重不小于140g/m2 4.检修班与门框同色 5.已综合考虑推拉门配套的五金配件制作安装 6.门开启方向综合考虑 7.含建筑物超高降效增加费 8.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 303.12 | 1247.49 | 378139.17
95 | 010805005002 | 玻璃地弹簧门 | 1.12mm钢化玻璃 2.铝合金型材框 3.已综合考虑地弹簧、五金配件制作安装 4.含建筑物超高降效增加费 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 3.6 | 494.33 | 1779.59
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1285143.53
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1861479.87
栏杆工程
96 | 011109B002006 | 楼梯栏杆 | 1.高度:900mm 2.φ80*40*1.5mm不锈钢腰面管扶手 3.□32*32*2mm不锈钢方钢管上下横通 4.□40*40*2mm不锈钢方钢管立柱@1200、□19*19*2mm不锈钢方钢管@120 5.栏杆表面防腐涂装等详见栏杆大样 6.详见建施-T-108-1 7.含预埋件制安 8.含建筑物超高降效增加费 9.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 139.2 | 419.69 | 58420.85
97 | 011109B002007 | 楼梯靠墙扶手 | 1.φ40*1.5mm锌钢圆管 2.φ20*1.5mm锌钢圆管连接件 3.含预埋件制安 4.栏杆表面防腐涂装等详见栏杆大样 5.详见建施-T-108-2 6.含建筑物超高降效增加费 7.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 186.4 | 157.08 | 29279.71
98 | 011109B002008 | 防护栏杆 | 1.高度:800mm 2.□60*20*2mm方钢管上通、□40*20*1.2mm方钢管上通 3.□50*50*3mm不锈钢方钢管立柱、□20*20*1.2mm不锈钢方钢管 4.含建筑物超高降效增加费 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 2.8 | 240.18 | 672.5
本页小计 | [6 empty] | 468291.82
99 | 011109B002009 | 防护栏杆 | 1.高度:1300mm 2.□60*20*2mm方钢管上通、□40*20*1.2mm方钢管上通 3.□50*50*3mm不锈钢方钢管立柱、□20*20*1.2mm不锈钢方钢管 4.含建筑物超高降效增加费 5.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 39.2 | 312.16 | 12236.67
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 100609.73
其他工程
100 | 011101001004 | 设备基础抹灰 | 1.20厚M20水泥砂浆 2.满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 168.2 | 19.7 | 3313.54
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 3313.54
墙面保温
101 | 011201001002 | 保温墙面 | 1.20厚无机保温凝胶 2.含建筑物超高降效增加费 3.其它:详见招标图、招标文件及有关技术规范要求 | m2 | 2376.86 | 72.7 | 172797.72
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 172797.72
本页小计 | [6 empty] | 188347.93
合 计 | [6 empty] | 16970230.57