## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-动物实验楼外立面工程 |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 2377342.92
1.1 | 外立面装饰工程 |  | 473818.67
1.2 | 玻璃幕墙工程 |  | 98490.92
1.3 | 铝合金窗工程 |  | 3445.13
1.4 | 系统窗工程 |  | 324070.03
1.5 | 铝板幕墙系统 |  | 783561.87
1.6 | 连廊外立面工程 |  | 471100.12
1.7 | 吊顶工程 |  | 28335.27
1.8 | 其他工程 |  | 194520.91
2 | 措施项目费 |  | 50803.21
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 50803.21
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 102898.03
5 | 不含税建安工程造价 |  | 2531044.16
6 | 应纳税费 |  | 85610.03
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 76437.53
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 9172.5
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 2616654.19
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-动物实验楼外立面工程 |  |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
外立面装饰工程
1 | 011201B002019 | 外墙挂网 | 1.外墙满挂宽镀锌钢丝网(双向φ1.0@20,钢丝网距基面不小于5mm) 2.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 3482.02 | 10.74 | 37396.89
2 | 011201001042 | 界面处理 | 1.配套专用界面处理剂 2.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 2061.13 | 4.64 | 9563.64
3 | 011201001043 | 加气混凝土基层抹灰 | 1.15厚加气混凝土专用抹灰砂浆(分两层抹灰,压实赶光) 2.凡外墙立面抹灰均设置竖向分隔缝,缝宽10,缝深5,缝内嵌填单组份聚氨酯密封胶,立面分隔缝间距不大于4米 3.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 2061.13 | 37.79 | 77890.1
4 | 011407001028 | 真石漆墙面 | 1.外墙饰面真石漆涂料系统-颜色综合考虑(面层涂料一道;主层涂料一道;分格凹缝色同幕墙;底层涂料一道,抗碱封闭底漆;柔性腻子二遍刮平,干燥后打磨)+覆面涂膜(防水、自洁、耐候、透气) 2.采用成品PVC分格条预埋，槽内涂刷专用抗碱防水底漆，确保横平竖直(激光放线) 3.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 3482.02 | 100.22 | 348968.04
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 473818.67
玻璃幕墙工程
本页小计 | [6 empty] | 473818.67
5 | 011209001029 | 带骨架幕墙 | 1.玻璃种类:8LOW-E+12A+8mm双银超白钢化中空玻璃(均质处理) 2.骨架种类:型钢龙骨、铝合金结构骨架 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求； 4.钢骨架表面处理:非可见部分钢材表面采用热浸镀锌处理，外露钢构件表面采用常温氟碳喷涂处理 5.含耳板、连接钢板、铝型材挂件,钢角码、其它紧固连接件、植钉、螺钉、弹簧销钉、硅酮密封胶、泡沫棒、胶盖、防水封堵及其它辅材等，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 6.吊装方式及费用:综合考虑 7.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 21.96 | 841.26 | 18474.07
6 | 011209001030 | 带骨架幕墙 | 1.玻璃种类:12LOW-E+12A+12mm双银超白钢化中空玻璃(均质处理) 2.骨架种类:型钢龙骨、铝合金结构骨架 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求； 4.钢骨架表面处理:非可见部分钢材表面采用热浸镀锌处理，外露钢构件表面采用常温氟碳喷涂处理 5.含耳板、连接钢板、铝型材挂件,钢角码、其它紧固连接件、植钉、螺钉、弹簧销钉、硅酮密封胶、泡沫棒、胶盖、防水封堵及其它辅材等，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 6.吊装方式及费用:综合考虑 7.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 35.63 | 969.43 | 34540.79
本页小计 | [6 empty] | 53014.86
7 | 010805005006 | 玻璃地弹门 | 1.类型:玻璃地弹门 2.玻璃品种:8LOW-E+12A+8mm双银超白钢化中空玻璃(均质处理) 3.五金配件:拉手、地弹簧等所有五金配件 4.带防撞提示示意 5.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 16.74 | 924.35 | 15473.62
8 | 010805005007 | 玻璃地弹门 | 1.类型:玻璃地弹门 2.玻璃品种:8LOW-E+12A+8mm双银超白钢化中空玻璃(均质处理) 3.五金配件:拉手、地弹簧等所有五金配件 4.带不锈钢护门板 5.带防撞提示示意 6.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 12.42 | 1066.29 | 13243.32
9 | 011209001031 | 地弹门处不锈钢装饰 | 1.2mm黑钛不锈钢板 2.骨架种类:热镀锌钢通龙骨 3.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 28.1 | 596.41 | 16759.12
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 98490.92
铝合金窗工程
10 | 010807003006 | 铝合金防雨百叶 | 1.铝合金防雨百叶(含不锈钢防虫鸟网(18目)) 2.铝合金龙骨:铝合金框料 3.铝合金表面处理:氟碳喷涂处理 4.含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 5.吊装方式及费用:综合考虑 6.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 7.53 | 457.52 | 3445.13
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 3445.13
系统窗工程
本页小计 | [6 empty] | 48921.19
11 | 010807001026 | 55系列铝合金系统窗 | 1.窗类型及编号:铝合金玻璃固定系统窗 2.玻璃品种、厚度:8LOW-E+12A+8mm双银超白钢化中空玻璃(均质处理) 3.窗框、扇材质:断桥隔热铝合金型材；铝合金型材的表面采用粉末喷涂处理，具体详见设计说明及型材表设计要求 4.五金配件:五金件采用系统门窗专用五金,满足国家五金相应规范。综合考虑窗户配件，执手、传动杆、防坠落装置、锁块、不锈钢铰链、手摇链条开窗器等 5.含耳板、连接钢板、铝型材挂件,钢角码、其它紧固连接件、植钉、螺钉、弹簧销钉、硅酮密封胶、泡沫棒、胶盖、防水封堵及其它辅材等，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 6.含3mm厚铝单板(氟碳喷涂)(颜色综合考虑)收边(含滴水线) 7.吊装方式及费用:综合考虑 8.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 25.2 | 1165.69 | 29375.39
12 | 010807001027 | 55系列铝合金组合窗 | 1.窗类型及编号:铝合金玻璃组合系统窗(综合考虑固定、平开、推拉、上下悬窗)含消防救援窗 2.玻璃品种、厚度:8LOW-E+12A+8mm双银超白钢化中空玻璃(均质处理) 3.窗框、扇材质:断桥隔热铝合金型材；铝合金型材的表面采用粉末喷涂处理，具体详见设计说明及型材表设计要求 4.五金配件:五金件采用系统门窗专用五金,满足国家五金相应规范。综合考虑窗户配件，执手、传动杆、防坠落装置、锁块、不锈钢铰链、手摇链条开窗器等 5.含耳板、连接钢板、铝型材挂件,钢角码、其它紧固连接件、植钉、螺钉、弹簧销钉、硅酮密封胶、泡沫棒、胶盖、防水封堵及其它辅材等，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 6.含3mm厚铝单板(氟碳喷涂)(颜色综合考虑)收边(含滴水线) 7.吊装方式及费用:综合考虑 8.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 218.4 | 1179.23 | 257543.83
本页小计 | [6 empty] | 286919.22
13 | 010807001028 | 55系列铝合金系统百叶 | 1.窗类型及编号:铝合金系统百叶 2.窗框、扇材质:铝合金型材；铝合金型材的表面采用粉末喷涂处理，具体详见设计说明及型材表设计要求 3.五金配件:五金件采用系统门窗专用五金,满足国家五金相应规范。综合考虑窗户配件，执手、传动杆、防坠落装置、锁块、不锈钢铰链、手摇链条开窗器等 4.含耳板、连接钢板、铝型材挂件,钢角码、其它紧固连接件、植钉、螺钉、弹簧销钉、硅酮密封胶、泡沫棒、胶盖、防水封堵及其它辅材等，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 5.含不锈钢防虫鸟网(18目) 6.吊装方式及费用:综合考虑 7.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 77.28 | 480.73 | 37150.81
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 324070.03
铝板幕墙系统
14 | 011209001032 | 铝拉网 | 1.3mm鱼鳞状铝拉网板(双面喷涂) 2.骨架材料种类、规格、中距:氟碳喷涂钢通龙骨、铝合金龙骨等 3.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 696.71 | 1124.66 | 783561.87
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 783561.87
连廊外立面工程
本页小计 | [6 empty] | 820712.68
15 | 011209001033 | 带骨架幕墙 | 1.玻璃种类:6+1.52pvb+6low-E+12A+8mm双银超白钢化中空玻璃(均质处理) 2.骨架种类:型钢龙骨、铝合金结构骨架 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求； 4.钢骨架表面处理:非可见部分钢材表面采用热浸镀锌处理，外露钢构件表面采用常温氟碳喷涂处理 5.含耳板、连接钢板、铝型材挂件,钢角码、其它紧固连接件、植钉、螺钉、弹簧销钉、硅酮密封胶、泡沫棒、胶盖、防水封堵及其它辅材等，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 6.含1.5mm镀锌钢板、200mm岩棉 7.吊装方式及费用:综合考虑 8.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 157.58 | 1065.91 | 167966.1
16 | 011209001034 | 带骨架幕墙【弧形】 | 1.玻璃种类:6+1.52pvb+6low-E+12A+8mm双银超白钢化中空玻璃【弧形】(均质处理) 2.骨架种类:型钢龙骨、铝合金结构骨架 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求； 4.钢骨架表面处理:非可见部分钢材表面采用热浸镀锌处理，外露钢构件表面采用常温氟碳喷涂处理 5.含耳板、连接钢板、铝型材挂件,钢角码、其它紧固连接件、植钉、螺钉、弹簧销钉、硅酮密封胶、泡沫棒、胶盖、防水封堵及其它辅材等，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 6.含1.5mm镀锌钢板、200mm岩棉 7.吊装方式及费用:综合考虑 8.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 53.7 | 1345.71 | 72264.63
本页小计 | [6 empty] | 240230.73
17 | 011209001035 | 玻璃幕墙上下悬窗 | 1.窗类型:上、下悬窗开启扇 2.框、扇材质:综合考虑 3.玻璃品种、厚度:6+1.52pvb+6low-E+12A+8mm双银超白钢化中空玻璃(均质处理) 4.五金配件:含手动开启装置等上悬窗配套五金配件 5.吊装方式及费用:综合考虑 6.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 20.58 | 931.71 | 19174.59
18 | 011209001036 | 玻璃幕墙上下悬窗【弧形】 | 1.窗类型:上、下悬窗开启扇 2.框、扇材质:综合考虑 3.玻璃品种、厚度:6+1.52pvb+6low-E+12A+8mm双银超白钢化中空玻璃(均质处理)【弧形】 4.五金配件:含手动开启装置等上悬窗配套五金配件 5.吊装方式及费用:综合考虑 6.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 2.94 | 1195.72 | 3515.42
19 | 011209001037 | 铝板幕墙 | 1.3mm厚铝板(颜色综合考虑)含滴水线 2.骨架种类:型钢骨架 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求； 4.钢骨架表面处理:非可见部分钢材表面采用热浸镀锌处理，外露钢构件表面采用常温氟碳喷涂处理 5.含耳板、连接钢板、铝型材挂件,钢角码、其它紧固连接件、植钉、螺钉、弹簧销钉、硅酮密封胶、泡沫棒、胶盖、防水封堵及其它辅材等，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 6.铝板折弯需刨槽处理、铝板加强筋/肋、铝板尺寸、弯折、异形板的费用已综合考虑，不再单独计取 7.1.5mm厚镀锌钢+50mm保温棉 8.吊装方式及费用:综合考虑 9.包含幕墙防雷接地及与防雷系统的连接相关费用 10.含建筑物超高增加费 11.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 253.94 | 615.09 | 156195.95
本页小计 | [6 empty] | 178885.96
20 | 011302001044 | 蜂窝铝板吊顶 | 1.铝板种类:25mm蜂窝铝板(颜色综合考虑)【按水平投影面积计算】 2.骨架种类:型钢龙骨、铝合金结构骨架 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求； 4.钢骨架表面处理:非可见部分钢材表面采用热浸镀锌处理，外露钢构件表面采用常温氟碳喷涂处理 5.含耳板、连接钢板、铝型材挂件,钢角码、其它紧固连接件、植钉、螺钉、弹簧销钉、硅酮密封胶、泡沫棒、胶盖、防水封堵及其它辅材等，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 6.铝板折弯需刨槽处理、铝板加强筋/肋、铝板尺寸、弯折、异形板的费用已综合考虑，不再单独计取 7.吊装方式及费用:综合考虑 8.包含幕墙防雷接地及与防雷系统的连接相关费用 9.含建筑物超高增加费 10.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 89.17 | 582.97 | 51983.43
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 471100.12
吊顶工程
本页小计 | [6 empty] | 51983.43
21 | 011302001045 | 纤维水泥板吊顶 | 1.种类:高密度水泥纤维压力板【按水平投影面积计算】 2.骨架种类:型钢龙骨 3.钢骨架表面处理:非可见部分钢材表面采用热浸镀锌处理，外露钢构件表面采用常温氟碳喷涂处理 4.含耳板、连接钢板、铝型材挂件,钢角码、其它紧固连接件、植钉、螺钉、弹簧销钉、硅酮密封胶、泡沫棒、胶盖、防水封堵及其它辅材等，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 5.9厚高密度水泥纤维压力板用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 6.错缝粘贴第二层9厚高密度水泥纤维压力板 6.2厚柔性腻子找平,面板接缝处贴缝带,刮腻子抹平 7.外墙饰面真石漆涂料系统(面层涂料一道；主层涂料一道；分格凹缝色同幕墙；底层涂料一道,抗碱封闭底漆；柔性腻子二遍刮平,干燥后打磨)+覆面涂膜(防水、自洁、耐候、透气) 8.吊装方式及费用:综合考虑 9.包含幕墙防雷接地及与防雷系统的连接相关费用 10.含建筑物超高增加费 11.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 47.63 | 397.99 | 18956.26
22 | 011301001009 | 温棚1：室外吊顶 | 1.15厚无机保温凝胶 2.1:3(M15)水泥砂浆修补嵌缝 3.钢筋混凝土楼板底面清理干净 4.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 136.8 | 68.56 | 9379.01
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 28335.27
其他工程
23 | 010516002009 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:锚板采用Q235B钢板，钢筋采用HRB400螺纹钢筋 2.规格:预埋件 3.锚板及锚筋表面做热浸镀锌处理,镀锌厚度至少85um；锚板与锚筋焊接因焊接而破坏之镀锌部分应补富锌漆,干漆膜中锌粉含量不低于85% 4.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | t | 1.843 | 9401.49 | 17326.95
本页小计 | [6 empty] | 45662.22
24 | 011209001038 | 铝板饰面 | 1.3mm厚铝单板(表面氟碳喷涂) 2.含固定角码、螺栓等 3.铝板折弯需刨槽处理、铝板加强筋/肋、铝板尺寸、弯折、异形板的费用已综合考虑，不再单独计取 4.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 405.2 | 437.3 | 177193.96
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 194520.91
本页小计 | [6 empty] | 177193.96
合 计 | [6 empty] | 2377342.92