## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-实验综合楼塔楼外立面工程 |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 7152240.23
1.1 | 实验综合楼塔楼(5F-屋面层)外立面工程 |  | 7152240.23
2 | 措施项目费 |  | 152705.07
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 152705.07
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 217231.19
5 | 不含税建安工程造价 |  | 7522176.49
6 | 应纳税费 |  | 254430.1
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 227169.73
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 27260.37
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 7776606.59
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-实验综合楼塔楼外立面工程 |  |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
实验综合楼塔楼(5F-屋面层)外立面工程
系统窗工程
1 | 010807001013 | 铝合金玻璃固定系统窗 | 1.窗类型及编号:铝合金玻璃固定系统窗 2.玻璃品种、厚度:8LOW-E+12A+6mm双银超白钢化中空玻璃(均质处理) 3.窗框、扇材质:断桥隔热铝合金型材；铝合金型材的表面采用粉末喷涂处理，具体详见设计说明及型材表设计要求 4.五金配件:五金件采用系统门窗专用五金,满足国家五金相应规范。综合考虑窗户配件，执手、传动杆、防坠落装置、锁块、不锈钢铰链、手摇链条开窗器等 5.含耳板、连接钢板、铝型材挂件、钢角码、其它紧固连接件、植钉、螺钉、弹簧销钉、硅酮密封胶、泡沫棒、胶盖、防水封堵及其它辅材等，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 6.含消防救援窗、五金配件、锚固件、紧固件、连接件、开启扇防坠落措施 7.吊装方式及费用:综合考虑 8.含建筑物超高降效增加费 9.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 219.97 | 1034.11 | 227473.18
本页小计 | [6 empty] | 227473.18
2 | 010807001014 | 铝合金玻璃组合系统窗 | 1.窗类型及编号:铝合金玻璃组合系统窗（固定+平开） 2.玻璃品种、厚度:8LOW-E+12A+6mm双银超白钢化中空玻璃(均质处理) 3.窗框、扇材质:断桥隔热铝合金型材；铝合金型材的表面采用粉末喷涂处理，具体详见设计说明及型材表设计要求 4.五金配件:五金件采用系统门窗专用五金,满足国家五金相应规范。综合考虑窗户配件，执手、传动杆、防坠落装置、锁块、不锈钢铰链、手摇链条开窗器等 5.含耳板、连接钢板、铝型材挂件、钢角码、其它紧固连接件、植钉、螺钉、弹簧销钉、硅酮密封胶、泡沫棒、胶盖、防水封堵及其它辅材等，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 6.含消防救援窗、五金配件、锚固件、紧固件、连接件、开启扇防坠落措施 7.吊装方式及费用:综合考虑 8.含建筑物超高降效增加费 9.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 1107.12 | 1044.88 | 1156807.55
3 | 010807001015 | 铝合金玻璃组合系统窗 | 1.窗类型及编号:铝合金玻璃组合系统窗（固定+百叶） 2.玻璃品种、厚度:8LOW-E+12A+6mm双银超白钢化中空玻璃(均质处理) 3.窗框、扇材质:断桥隔热铝合金型材；铝合金型材的表面采用粉末喷涂处理，具体详见设计说明及型材表设计要求 4.五金配件:五金件采用系统门窗专用五金,满足国家五金相应规范。综合考虑窗户配件，执手、传动杆、防坠落装置、锁块、不锈钢铰链、手摇链条开窗器等 5.含耳板、连接钢板、铝型材挂件、钢角码、其它紧固连接件、植钉、螺钉、锚栓、弹簧销钉、硅酮密封胶、泡沫棒、胶盖、防水封堵及其它辅材等，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 6.含不锈钢防虫鸟网(18目)、消防救援窗、五金配件、锚固件、紧固件、连接件、开启扇防坠落措施 7.吊装方式及费用:综合考虑 8.含建筑物超高降效增加费 9.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 8.61 | 894.36 | 7700.44
本页小计 | [6 empty] | 1164507.99
4 | 010807001016 | 铝合金玻璃固定系统窗 | 1.窗类型及编号:铝合金玻璃固定系统窗 2.玻璃品种、厚度:8LOW-E+12A+8mm双银超白钢化中空玻璃(均质处理) 3.窗框、扇材质:断桥隔热铝合金型材；铝合金型材的表面采用粉末喷涂处理，具体详见设计说明及型材表设计要求 4.五金配件:五金件采用系统门窗专用五金,满足国家五金相应规范。综合考虑窗户配件，执手、传动杆、防坠落装置、锁块、不锈钢铰链、手摇链条开窗器等 5.含耳板、连接钢板、铝型材挂件、钢角码、其它紧固连接件、植钉、螺钉、弹簧销钉、硅酮密封胶、泡沫棒、胶盖、防水封堵及其它辅材等，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 6.含消防救援窗、五金配件、锚固件、紧固件、连接件、开启扇防坠落措施 7.吊装方式及费用:综合考虑 8.含建筑物超高降效增加费 9.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 133.05 | 1053.63 | 140185.47
5 | 010807001017 | 铝合金玻璃组合系统窗 | 1.窗类型及编号:铝合金玻璃组合系统窗（固定+平开） 2.玻璃品种、厚度:8LOW-E+12A+8mm双银超白钢化中空玻璃(均质处理) 3.窗框、扇材质:断桥隔热铝合金型材；铝合金型材的表面采用粉末喷涂处理，具体详见设计说明及型材表设计要求 4.五金配件:五金件采用系统门窗专用五金,满足国家五金相应规范。综合考虑窗户配件，执手、传动杆、防坠落装置、锁块、不锈钢铰链、手摇链条开窗器等 5.含耳板、连接钢板、铝型材挂件、钢角码、其它紧固连接件、植钉、螺钉、弹簧销钉、硅酮密封胶、泡沫棒、胶盖、防水封堵及其它辅材等，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 6.含消防救援窗、五金配件、锚固件、紧固件、连接件、开启扇防坠落措施 7.吊装方式及费用:综合考虑 8.含建筑物超高降效增加费 9.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 71.57 | 1097.17 | 78524.46
本页小计 | [6 empty] | 218709.93
6 | 010807001018 | 铝合金玻璃组合系统窗【弧形】 | 1.窗类型及编号:铝合金玻璃组合系统窗（固定+悬开）【弧形】 2.玻璃品种、厚度:8LOW-E+12A+6mm双银超白钢化中空玻璃(均质处理) 3.窗框、扇材质:断桥隔热铝合金型材；铝合金型材的表面采用粉末喷涂处理，具体详见设计说明及型材表设计要求 4.五金配件:五金件采用系统门窗专用五金,满足国家五金相应规范。综合考虑窗户配件，执手、传动杆、防坠落装置、锁块、不锈钢铰链、手摇链条开窗器等 5.含耳板、连接钢板、铝型材挂件、钢角码、其它紧固连接件、植钉、螺钉、弹簧销钉、硅酮密封胶、泡沫棒、胶盖、防水封堵及其它辅材等，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 6.含手摇开启装置、消防救援窗、五金配件、锚固件、紧固件、连接件、开启扇防坠落措施 7.吊装方式及费用:综合考虑 8.含建筑物超高降效增加费 9.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 117.18 | 1188.75 | 139297.73
本页小计 | [6 empty] | 139297.73
7 | 010807001019 | 铝合金玻璃组合系统窗【弧形】 | 1.窗类型及编号:铝合金玻璃组合系统窗（固定+平开+悬开）【弧形】 2.玻璃品种、厚度:8LOW-E+12A+6mm双银超白钢化中空玻璃(均质处理) 3.窗框、扇材质:断桥隔热铝合金型材；铝合金型材的表面采用粉末喷涂处理，具体详见设计说明及型材表设计要求 4.五金配件:五金件采用系统门窗专用五金,满足国家五金相应规范。综合考虑窗户配件，执手、传动杆、防坠落装置、锁块、不锈钢铰链、手摇链条开窗器等 5.含耳板、连接钢板、铝型材挂件、钢角码、其它紧固连接件、植钉、螺钉、弹簧销钉、硅酮密封胶、泡沫棒、胶盖、防水封堵及其它辅材等，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 6.含手摇开启装置、消防救援窗、五金配件、锚固件、紧固件、连接件、开启扇防坠落措施 7.吊装方式及费用:综合考虑 8.含建筑物超高降效增加费 9.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 309.39 | 1279.7 | 395926.38
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2145915.21
铝合金门窗工程
本页小计 | [6 empty] | 395926.38
8 | 010807001020 | 铝合金玻璃窗 | 1.窗类型及编号:铝合金玻璃固定窗 2.玻璃品种、厚度:8LOW-E+12A+6mm双银超白钢化中空玻璃(均质处理) 3.铝合金表面处理:断桥隔热铝合金型材，室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求 4.五金配件:五金件采用门窗专用五金,满足国家五金相应规范。综合考虑窗户配件，执手、传动杆、防坠落装置、锁块、不锈钢铰链等 5.含耳板、连接钢板、铝型材挂件、钢角码、其它紧固连接件、植钉、螺钉、锚栓、弹簧销钉、硅酮密封胶、泡沫棒、胶盖、防水封堵及其它辅材等，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 6.含5mm厚镀锌钢板、机械锚栓、不锈钢螺栓、锚固件、紧固件、连接件、开启扇防坠落措施、防撞提示示意 7.吊装方式及费用:综合考虑 8.含建筑物超高降效增加费 9.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 30.3 | 599.74 | 18172.12
本页小计 | [6 empty] | 18172.12
9 | 010807001021 | 铝合金玻璃窗 | 1.窗类型及编号:铝合金玻璃悬开窗 2.玻璃品种、厚度:8LOW-E+12A+6mm双银超白钢化中空玻璃(均质处理) 3.铝合金表面处理:断桥隔热铝合金型材，室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求 4.五金配件:五金件采用门窗专用五金,满足国家五金相应规范。综合考虑窗户配件，执手、传动杆、防坠落装置、锁块、不锈钢铰链等 5.含耳板、连接钢板、铝型材挂件、钢角码、其它紧固连接件、植钉、螺钉、锚栓、弹簧销钉、硅酮密封胶、泡沫棒、胶盖、防水封堵及其它辅材等，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 6.含手摇开启装置、5mm厚镀锌钢板、机械锚栓、不锈钢螺栓、锚固件、紧固件、连接件、开启扇防坠落措施 7.吊装方式及费用:综合考虑 8.含建筑物超高降效增加费 9.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 6.56 | 891.81 | 5850.27
本页小计 | [6 empty] | 5850.27
10 | 010807001022 | 铝合金玻璃窗 | 1.窗类型及编号:铝合金玻璃固定窗 2.玻璃品种、厚度:8LOW-E+12A+8mm双银超白钢化中空玻璃(均质处理) 3.铝合金表面处理:断桥隔热铝合金型材，室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求 4.五金配件:五金件采用门窗专用五金,满足国家五金相应规范。综合考虑窗户配件，执手、传动杆、防坠落装置、锁块、不锈钢铰链等 5.含耳板、连接钢板、铝型材挂件、钢角码、其它紧固连接件、植钉、螺钉、锚栓、弹簧销钉、硅酮密封胶、泡沫棒、胶盖、防水封堵及其它辅材等，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 6.含5mm厚镀锌钢板、机械锚栓、不锈钢螺栓、锚固件、紧固件、连接件、开启扇防坠落措施、防撞提示示意 7.吊装方式及费用:综合考虑 8.含建筑物超高降效增加费 9.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 15.9 | 638.79 | 10156.76
本页小计 | [6 empty] | 10156.76
11 | 010807001023 | 铝合金玻璃门 | 1.门类型及编号:铝合金玻璃门 2.玻璃品种、厚度:8LOW-E+12A+6mm双银超白钢化中空玻璃(均质处理) 3.铝合金表面处理:断桥隔热铝合金型材，室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求 4.五金配件:五金件采用门窗专用五金,满足国家五金相应规范。综合考虑窗户配件，执手、传动杆、防坠落装置、锁块、不锈钢铰链等 5.含耳板、连接钢板、铝型材挂件、钢角码、其它紧固连接件、植钉、螺钉、锚栓、弹簧销钉、硅酮密封胶、泡沫棒、胶盖、防水封堵及其它辅材等，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 6.含5mm厚镀锌钢板、机械锚栓、不锈钢螺栓、锚固件、紧固件、连接件、开启扇防坠落措施、防撞提示示意 7.含2mm黑钛不锈钢板边框、不锈钢地弹簧、不锈钢拉手/执手、不锈钢门轴、上枢轴座 8.吊装方式及费用:综合考虑 9.含建筑物超高降效增加费 10.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 14.38 | 1035.4 | 14889.05
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 49068.2
防火窗工程
本页小计 | [6 empty] | 14889.05
12 | 010807001024 | 防火窗 | 1.窗类型及编号:防火固定窗 2.玻璃品种、厚度:8双银Low-E+12A+25mm防火硅复合隔热型防火玻璃(A1.00h）(均质处理) 3.窗框窗扇：1.2mm镀锌钢板 4.玻璃压板：1.2mm镀锌钢板 5.含耳板、连接钢板、铝型材挂件、钢角码、其它紧固连接件、植钉、螺钉、弹簧销钉、硅酮密封胶、泡沫棒、胶盖、防水封堵及其它辅材等，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 6.含五金配件、不锈钢合页、防火珍珠岩板、拨叉执手、铝扣条、防火膨胀条、阻燃密封条、密封胶条 7.吊装方式及费用:综合考虑 8.含建筑物超高降效增加费 9.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 36.86 | 1469.96 | 54182.73
13 | 010807001025 | 防火窗 | 1.窗类型及编号:防火平开窗 2.玻璃品种、厚度:8双银Low-E+12A+25mm防火硅复合隔热型防火玻璃(A1.00h）(均质处理) 3.窗框窗扇：1.2mm镀锌钢板 4.玻璃压板：1.2mm镀锌钢板 5.含耳板、连接钢板、铝型材挂件、钢角码、其它紧固连接件、植钉、螺钉、弹簧销钉、硅酮密封胶、泡沫棒、胶盖、防水封堵及其它辅材等，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 6.含五金配件、不锈钢合页、防火珍珠岩板、拨叉执手、铝扣条、防火膨胀条、阻燃密封条、密封胶条 7.吊装方式及费用:综合考虑 8.含建筑物超高降效增加费 9.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 14.38 | 1469.96 | 21138.02
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 75320.75
铝板工程
本页小计 | [6 empty] | 75320.75
14 | 011209001022 | 铝板幕墙 | 1.3mm厚白色铝单板 2.骨架种类:铝型材、型钢结构骨架 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求 4.钢骨架表面处理:非可见部分钢材表面采用热浸镀锌处理，外露钢构件表面采用常温氟碳喷涂处理 5.含耳板、连接钢板、铝型材挂件、钢角码、其它紧固连接件、植钉、不锈钢螺钉(栓)、化学螺栓、T型螺栓、弹簧销钉、硅酮密封胶、泡沫棒、胶盖、滴水、防水封堵及其它辅材等，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 6.铝板折弯需刨槽处理、铝板加强筋/肋、铝板尺寸、弯折、异形板的费用已综合考虑(含滴水线) 7.吊装方式及费用:综合考虑 8.含建筑物超高降效增加费 9.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 2569.97 | 706.35 | 1815298.31
本页小计 | [6 empty] | 1815298.31
15 | 011209001023 | 铝板幕墙 | 1.3mm厚灰色铝单板 2.骨架种类:铝型材、型钢结构骨架 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求 4.钢骨架表面处理:非可见部分钢材表面采用热浸镀锌处理，外露钢构件表面采用常温氟碳喷涂处理，除锈等级不低于Sa2.5级，有防火要求的构件,需根据要求喷涂防火涂料 5.含耳板、连接钢板、铝型材挂件、钢角码、其它紧固连接件、植钉、不锈钢螺钉(栓)、化学螺栓、T型螺栓、弹簧销钉、硅酮密封胶、泡沫棒、胶盖、滴水、防水封堵及其它辅材等，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 6.铝板折弯需刨槽处理、铝板加强筋/肋、铝板尺寸、弯折、异形板的费用已综合考虑(含滴水线) 7.吊装方式及费用:综合考虑 8.含建筑物超高降效增加费 9.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 1069.38 | 706.35 | 755356.56
本页小计 | [6 empty] | 755356.56
16 | 011209001024 | 铝板幕墙 | 1.2mm厚灰色铝合金长城板 2.骨架种类:铝型材、型钢结构骨架 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求 4.钢骨架表面处理:非可见部分钢材表面采用热浸镀锌处理，外露钢构件表面采用常温氟碳喷涂处理 5.含耳板、连接钢板、铝型材挂件、钢角码、其它紧固连接件、植钉、不锈钢螺钉(栓)、化学螺栓、T型螺栓、弹簧销钉、硅酮密封胶、泡沫棒、胶盖、滴水、防水封堵及其它辅材等，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 6.铝板折弯需刨槽处理、铝板加强筋/肋、铝板尺寸、弯折、异形板的费用已综合考虑 7.吊装方式及费用:综合考虑 8.含建筑物超高降效增加费 9.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 499.23 | 557.24 | 278190.93
本页小计 | [6 empty] | 278190.93
17 | 011209001025 | 铝板幕墙 | 1.3mm厚灰色拉网铝板(双面喷涂) 2.骨架种类:铝型材、型钢结构骨架 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求 4.钢骨架表面处理:非可见部分钢材表面采用热浸镀锌处理，外露钢构件表面采用常温氟碳喷涂处理 5.含耳板、连接钢板、铝型材挂件、钢角码、其它紧固连接件、植钉、不锈钢螺钉(栓)、化学螺栓、T型螺栓、弹簧销钉、硅酮密封胶、泡沫棒、胶盖、滴水、防水封堵及其它辅材等，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 6.铝板折弯需刨槽处理、铝板加强筋/肋、铝板尺寸、弯折、异形板的费用已综合考虑 7.吊装方式及费用:综合考虑 8.含建筑物超高降效增加费 9.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 96.38 | 657.59 | 63378.52
本页小计 | [6 empty] | 63378.52
18 | 011209001026 | 铝板幕墙 | 1.25mm白色蜂窝铝板(1.5mm厚铝单板+22mm峰窝+1.5mm厚背板) 2.骨架种类:铝型材、型钢结构骨架 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求 4.钢骨架表面处理:非可见部分钢材表面采用热浸镀锌处理，外露钢构件表面采用常温氟碳喷涂处理 5.含耳板、连接钢板、铝型材挂件、钢角码、其它紧固连接件、植钉、不锈钢螺钉(栓)、化学螺栓、T型螺栓、弹簧销钉、硅酮密封胶、泡沫棒、胶盖、滴水、防水封堵及其它辅材等，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 6.铝板折弯需刨槽处理、铝板加强筋/肋、铝板尺寸、弯折、异形板的费用已综合考虑 7.吊装方式及费用:综合考虑 8.含建筑物超高降效增加费 9.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 859.04 | 795.72 | 683555.31
本页小计 | [6 empty] | 683555.31
19 | 011209001027 | 铝板幕墙【含隔音棉】 | 1.25mm白色蜂窝铝板(1.5mm厚铝单板+22mm峰窝+1.5mm厚背板) 2.骨架种类:铝型材、型钢结构骨架 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求 4.钢骨架表面处理:非可见部分钢材表面采用热浸镀锌处理，外露钢构件表面采用常温氟碳喷涂处理 5.含耳板、连接钢板、铝型材挂件、钢角码、其它紧固连接件、植钉、不锈钢螺钉(栓)、化学螺栓、T型螺栓、弹簧销钉、硅酮密封胶、泡沫棒、胶盖、滴水、防水封堵及其它辅材等，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 6.含100mm厚隔音棉、消防救援窗(含五金件)、铝板折弯需刨槽处理、铝板加强筋/肋、铝板尺寸、弯折、异形板的费用已综合考虑 7.吊装方式及费用:综合考虑 8.含建筑物超高降效增加费 9.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 320.68 | 847.2 | 271680.1
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 3867459.73
栏杆工程
本页小计 | [6 empty] | 271680.1
20 | 011503008006 | 玻璃防护栏板 | 1.玻璃防护栏板H=1250mm 2.玻璃种类:8+1.52PVB+8mm厚钢化夹胶玻璃 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求 4.钢骨架表面处理:非可见部分钢材表面采用热浸镀锌处理，外露钢构件表面采用常温氟碳喷涂处理 5.含耳板、连接钢板、铝型材挂件,钢角码、其它紧固连接件、植钉、螺钉、弹簧销钉、硅酮密封胶、泡沫棒、胶盖、防水封堵及其它辅材等，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 6.吊装方式及费用:综合考虑 7.含建筑物超高降效增加费 8.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m | 6 | 796.91 | 4781.46
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 4781.46
吊顶工程
本页小计 | [6 empty] | 4781.46
21 | 011209001028 | 室外吊顶 | 1.25mm白色蜂窝铝板(1.5mm厚铝单板+22mm峰窝+1.5mm厚背板) 2.骨架种类:铝型材、型钢结构骨架 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求 4.钢骨架表面处理:非可见部分钢材表面采用热浸镀锌处理，外露钢构件表面采用常温氟碳喷涂处理 5.含耳板、连接钢板、铝型材挂件、钢角码、其它紧固连接件、植钉、不锈钢螺钉(栓)、化学螺栓、T型螺栓、弹簧销钉、硅酮密封胶、泡沫棒、胶盖、滴水、防水封堵及其它辅材等，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 6.铝板折弯需刨槽处理、铝板加强筋/肋、铝板尺寸、弯折、异形板的费用已综合考虑 7.吊装方式及费用:综合考虑 8.含建筑物超高降效增加费 9.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 316.57 | 606.29 | 191933.23
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 191933.23
外墙涂料工程
22 | 011201001037 | 界面处理 | 1.配套专用界面处理剂 2.整体打磨,聚合物砂浆修补平整(免抹灰) 3.墙体类型：现浇/预制混凝土墙体 4.含建筑物超高降效增加费 5.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 6276.54 | 8.01 | 50275.09
23 | 011201001038 | 界面处理 | 1.配套专用界面处理剂 2.墙体类型：加气砼砌块墙体、喷湿墙面 3.含建筑物超高降效增加费 4.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 408.36 | 4.71 | 1923.38
24 | 011201001039 | 界面处理 | 1.界面剂一道 2.墙体类型：钢筋混凝土柱、梁 3.含建筑物超高降效增加费 4.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 465.62 | 4.71 | 2193.07
本页小计 | [6 empty] | 246324.77
25 | 011201001040 | 外墙挂网 | 1.外墙满挂镀锌钢丝网(双向φ1.0@20,钢丝网距基面不小于5mm) 2.含建筑物超高降效增加费 3.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 773.98 | 10.89 | 8428.64
26 | 011201001041 | 外墙抹灰 | 1.15厚加气混凝土专用抹灰砂浆(分两层抹灰,压实赶光) 2.凡外墙立面抹灰均设置竖向分隔缝,缝宽10,缝深5,缝内嵌填单组份聚氨酯密封胶,立面分隔缝间距不大于4米 3.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 773.98 | 38.47 | 29775.01
27 | 011406001018 | 外墙1-3 塔楼真石漆外墙涂料 | 1.外墙饰面真石漆涂料系统-颜色综合考虑(面层涂料一道;主层涂料一道;分格凹缝色同幕墙;底层涂料一道,抗碱封闭底漆;柔性腻子二遍刮平,干燥后打磨)+覆面涂膜(防水、自洁、耐候、透气) 2.采用成品PVC分格条预埋，槽内涂刷专用抗碱防水底漆，确保横平竖直(激光放线) 3.含建筑物超高降效增加费 4.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 1611.25 | 120.17 | 193623.91
28 | 011406001019 | 外墙5 屋顶机房弹性外墙涂料 | 1.白色外墙涂料(弹性涂料，面层涂料2道，抗碱封闭底层涂料1道)【颜色综合考虑】 2.柔性腻子二遍刮平,干燥后打磨; 3.含建筑物超高降效增加费 4.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 408.36 | 74.49 | 30418.74
29 | 011406001020 | 外墙6 屋顶结构框架外墙涂料 | 1.白色外墙涂料(弹性涂料，面层涂料2道，抗碱封闭底层涂料1道)【颜色综合考虑】 2.柔性腻子二遍刮平,干燥后打磨; 3.含建筑物超高降效增加费 4.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 465.62 | 74.49 | 34684.03
30 | 011406001021 | 温棚1-1 室外吊顶 | 1.20厚无机保温凝胶 2.1:3(M15)水泥砂浆修补嵌缝 3.钢筋混凝土楼板底面清理干净 4.含建筑物超高降效增加费 5.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 261.07 | 77.7 | 20285.14
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 371607.01
其他工程
本页小计 | [6 empty] | 317215.47
31 | 011502001005 | 铝合金装饰线 | 1.面层种类:铝型材装饰线 2.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求 3.含耳板、连接钢板、铝型材挂件、钢角码、其它紧固连接件、植钉、螺钉、弹簧销钉、硅酮密封胶、泡沫棒、胶盖、防水封堵及其它辅材等，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 4.吊装方式及费用:综合考虑 5.含建筑物超高降效增加费 6.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m | 864.4 | 159.72 | 138061.97
32 | 010516002008 | 预埋锚栓 | 1.名称:预埋锚栓(含蜘蛛人挂点) 2.材质:锚板采用Q235B钢材,锚筋采用HRB400螺纹钢筋制成 3.表面处理:锚板及锚筋表面做热浸镀锌处理,镀锌厚度至少85um；锚板与锚筋焊接因焊接而破坏之镀锌部分应补富锌漆,干漆膜中锌粉含量不低于85% 4.吊装方式及费用:综合考虑 5.包含幕墙防雷接地及与总包防雷系统的连接相关费用 6.含建筑物超高增加费 7.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | t | 4.84 | 9491.42 | 45938.47
33 | 010516003002 | 槽式预埋件 | 1.名称:槽式预埋件 2.材质及表面处理;采用Q355B钢材 热浸镀锌 3.槽式预埋件钢槽铆接带齿,锚筋直径14mm 4.吊装方式及费用:综合考虑 5.包含幕墙防雷接地及与总包防雷系统的连接相关费用 6.含建筑物超高增加费 7.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | 套 | 1276 | 205.45 | 262154.2
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 446154.64
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 7152240.23
本页小计 | [6 empty] | 446154.64
合 计 | [6 empty] | 7152240.23