## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-实验综合楼裙楼外立面工程 |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 12594942.66
1.1 | 玻璃幕墙系统 |  | 357897.54
1.2 | 门窗系统 |  | 2990270.98
1.3 | 百叶系统 |  | 60658
1.4 | 铝板幕墙系统 |  | 5572894.99
1.5 | 铝拉网系统 |  | 799853.4
1.6 | 铝板雨篷系统 |  | 331120.68
1.7 | 铝板吊顶系统 |  | 831791.1
1.8 | 玻璃栏板系统 |  | 361898.43
1.9 | 铝合金线条系统 |  | 29144.12
1.10 | 其他构造 |  | 113666.68
1.11 | 埋件 |  | 400916.72
1.12 | 外墙涂料工程 |  | 643772.8
1.13 | 连廊与原始楼栋连接处恢复工程 |  | 101057.22
2 | 措施项目费 |  | 268542.67
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 268542.67
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 438572.82
5 | 不含税建安工程造价 |  | 13302058.15
6 | 应纳税费 |  | 449928.82
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 401722.16
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 48206.66
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 13751986.97
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-实验综合楼裙楼外立面工程 |  |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
玻璃幕墙系统
1 | 011209001001 | 竖明横隐玻璃幕墙 | 1.玻璃种类:12LOW-E+12A+12mm双银超白钢化中空玻璃，按要求设置消防救援标识 2.骨架种类:钢型材、铝型材 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求； 4.钢骨架表面处理:非可见部分钢材表面采用热浸镀锌处理，外露钢构件表面采用常温氟碳喷涂处理 5.含铝型材挂件、钢角码、其它紧固连接件、植钉、不锈钢螺钉(栓)、弹簧销钉、硅酮密封胶、胶垫垫块、泡沫棒、胶盖封堵及其它辅材等，所用密封材料满足技术要求，含防撞提示示意、防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 6.1.5mm厚镀锌钢板收口等 7.所有钢化玻璃均需100%做均质处理 8.吊装方式及费用:综合考虑 9.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 121.84 | 885.23 | 107856.42
本页小计 | [6 empty] | 107856.42
2 | 011209001002 | 竖明横隐玻璃幕墙【弧形】 | 1.玻璃种类:12LOW-E+12A+12mm双银超白钢化中空玻璃，按要求设置消防救援标识 2.骨架种类:钢型材、铝型材 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求； 4.钢骨架表面处理:非可见部分钢材表面采用热浸镀锌处理，外露钢构件表面采用常温氟碳喷涂处理 5.含铝型材挂件、钢角码、其它紧固连接件、植钉、不锈钢螺钉(栓)、弹簧销钉、硅酮密封胶、胶垫垫块、泡沫棒、胶盖封堵及其它辅材等，所用密封材料满足技术要求，含防撞提示示意、防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 6.1.5mm厚镀锌钢板收口等 7.所有钢化玻璃均需100%做均质处理 8.吊装方式及费用:综合考虑 9.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 31.88 | 1237.85 | 39462.66
本页小计 | [6 empty] | 39462.66
3 | 011209001003 | 竖明横隐玻璃幕墙 | 1.玻璃种类:6+1.52pvb+6LOW-E+12A+6+1.52pvb+6mm双银超白钢化夹胶中空玻璃，按要求设置消防救援标识 2.骨架种类:钢型材、铝型材 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求； 4.钢骨架表面处理:非可见部分钢材表面采用热浸镀锌处理，外露钢构件表面采用常温氟碳喷涂处理 5.含铝型材挂件、钢角码、其它紧固连接件、植钉、不锈钢螺钉(栓)、弹簧销钉、硅酮密封胶、胶垫垫块、泡沫棒、胶盖封堵及其它辅材等，所用密封材料满足技术要求，含防撞提示示意、防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 6.1.5mm厚镀锌钢板收口等 7.所有钢化玻璃均需100%做均质处理 8.吊装方式及费用:综合考虑 9.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 67.74 | 1058.45 | 71699.4
本页小计 | [6 empty] | 71699.4
4 | 011209001004 | 竖明横隐玻璃幕墙【弧形】 | 1.玻璃种类:6+1.52pvb+6LOW-E+12A+6+1.52pvb+6mm双银超白钢化夹胶中空玻璃，按要求设置消防救援标识 2.骨架种类:钢型材、铝型材 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求； 4.钢骨架表面处理:非可见部分钢材表面采用热浸镀锌处理，外露钢构件表面采用常温氟碳喷涂处理 5.含铝型材挂件、钢角码、其它紧固连接件、植钉、不锈钢螺钉(栓)、弹簧销钉、硅酮密封胶、胶垫垫块、泡沫棒、胶盖封堵及其它辅材等，所用密封材料满足技术要求，含防撞提示示意、防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 6.1.5mm厚镀锌钢板收口等 7.所有钢化玻璃均需100%做均质处理 8.吊装方式及费用:综合考虑 9.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 9.11 | 1396.41 | 12721.3
本页小计 | [6 empty] | 12721.3
5 | 010805005004 | 玻璃地弹门 | 1.玻璃种类:12LOW-E+12A+12mm双银超白钢化中空玻璃 2.骨架种类:钢型材、铝型材 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求； 4.钢骨架表面处理:非可见部分钢材表面采用热浸镀锌处理，外露钢构件表面采用常温氟碳喷涂处理 5.含铝型材挂件、钢角码、其它紧固连接件、植钉、不锈钢螺钉(栓)、弹簧销钉、硅酮密封胶、胶垫垫块、泡沫棒、胶盖封堵及其它辅材等，所用密封材料满足技术要求，含不锈钢防护板、防撞提示示意、防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 6.含1.5厚花纹不锈钢板(GR316)门套、地弹簧、不锈钢拉手、地锁、中心摇臂、上枢轴座、枢轴底座等 7.所有钢化玻璃均需100%做均质处理 8.吊装方式及费用:综合考虑 9.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 21.42 | 1559.2 | 33398.06
本页小计 | [6 empty] | 33398.06
6 | 010805005005 | 玻璃推拉门 | 1.玻璃种类:12LOW-E+12A+12mm双银超白钢化中空玻璃 2.骨架种类:钢型材、铝型材 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求； 4.钢骨架表面处理:非可见部分钢材表面采用热浸镀锌处理，外露钢构件表面采用常温氟碳喷涂处理 5.含铝型材挂件、钢角码、其它紧固连接件、植钉、不锈钢螺钉(栓)、弹簧销钉、硅酮密封胶、胶垫垫块、泡沫棒、胶盖封堵及其它辅材等，所用密封材料满足技术要求，含不锈钢防护板、防撞提示示意、防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 6.含1.5厚花纹不锈钢板(GR316)门套、1.5厚花纹不锈钢板(GR316)收口等 7.所有钢化玻璃均需100%做均质处理 8.吊装方式及费用:综合考虑 9.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 26.78 | 1557.71 | 41715.47
7 | 011209001005 | 主入口不锈钢装饰条 | 1.面层材料品种、规格:1.5厚花纹不锈钢板(GR316) 2.骨架种类:钢型材 3.钢骨架表面处理:非可见部分钢材表面采用热浸镀锌处理，外露钢构件表面采用常温氟碳喷涂处理 4.含铝型材挂件、钢角码、其它紧固连接件、植钉、不锈钢螺钉(栓)、弹簧销钉、硅酮密封胶、胶垫垫块、泡沫棒、胶盖封堵及其它辅材等，所用密封材料满足技术要求，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 5.吊装方式及费用:综合考虑 6.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 48.11 | 1060.99 | 51044.23
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 357897.54
门窗系统
本页小计 | [6 empty] | 92759.7
8 | 010807001001 | 铝合金固定窗【首层】 | 1.窗类型:铝合金固定窗 2.玻璃品种、厚度:8LOW-E+12A+8mm双银超白钢化中空玻璃 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求； 4.含铝型材挂件、钢角码、其它紧固连接件、植钉、不锈钢螺钉(栓)、弹簧销钉、硅酮密封胶、胶垫垫块、泡沫棒、胶盖封堵及其它辅材等，所用密封材料满足技术要求，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 5.含铝合金装饰条、5mm厚镀锌钢板、M8x80mm机械锚栓、M8不锈钢膨胀螺栓、开启扇防坠落措施 6.所有钢化玻璃均需100%做均质处理 7.吊装方式及费用:综合考虑 8.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 147 | 750.57 | 110333.79
9 | 010807001002 | 铝合金固定窗【首层】【弧形】 | 1.窗类型:铝合金固定窗 2.玻璃品种、厚度:8LOW-E+12A+8mm双银超白钢化中空玻璃 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求； 4.含铝型材挂件、钢角码、其它紧固连接件、植钉、不锈钢螺钉(栓)、弹簧销钉、硅酮密封胶、胶垫垫块、泡沫棒、胶盖封堵及其它辅材等，所用密封材料满足技术要求，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 5.含铝合金装饰条、5mm厚镀锌钢板、M8x80mm机械锚栓、M8不锈钢膨胀螺栓、开启扇防坠落措施 6.所有钢化玻璃均需100%做均质处理 7.吊装方式及费用:综合考虑 8.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 11.55 | 812.58 | 9385.3
本页小计 | [6 empty] | 119719.09
10 | 010807001003 | 铝合金固定窗【二层及以上】 | 1.窗类型:铝合金固定窗 2.玻璃品种、厚度:8LOW-E+12A+6mm双银超白钢化中空玻璃 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求； 4.含铝型材挂件、钢角码、其它紧固连接件、植钉、不锈钢螺钉(栓)、弹簧销钉、硅酮密封胶、胶垫垫块、泡沫棒、胶盖封堵及其它辅材等，所用密封材料满足技术要求，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 5.含铝合金装饰条、5mm厚镀锌钢板、M8x80mm机械锚栓、M8不锈钢膨胀螺栓、开启扇防坠落措施 6.所有钢化玻璃均需100%做均质处理 7.吊装方式及费用:综合考虑 8.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 260.33 | 623.94 | 162430.3
11 | 010807001004 | 铝合金固定窗【二层及以上】 | 1.窗类型:铝合金固定窗 2.玻璃品种、厚度:8LOW-E+12A+8mm双银超白钢化中空玻璃 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求； 4.含铝型材挂件、钢角码、其它紧固连接件、植钉、不锈钢螺钉(栓)、弹簧销钉、硅酮密封胶、胶垫垫块、泡沫棒、胶盖封堵及其它辅材等，所用密封材料满足技术要求，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 5.含铝合金装饰条、5mm厚镀锌钢板、M8x80mm机械锚栓、M8不锈钢膨胀螺栓、开启扇防坠落措施 6.所有钢化玻璃均需100%做均质处理 7.吊装方式及费用:综合考虑 8.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 2896.92 | 645.05 | 1868658.25
本页小计 | [6 empty] | 2031088.55
12 | 010807001005 | 铝合金固定窗【二层及以上】【弧形】 | 1.窗类型:铝合金固定窗 2.玻璃品种、厚度:8LOW-E+12A+8mm双银超白钢化中空玻璃 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求； 4.含铝型材挂件、钢角码、其它紧固连接件、植钉、不锈钢螺钉(栓)、弹簧销钉、硅酮密封胶、胶垫垫块、泡沫棒、胶盖封堵及其它辅材等，所用密封材料满足技术要求，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 5.含铝合金装饰条、5mm厚镀锌钢板、M8x80mm机械锚栓、M8不锈钢膨胀螺栓、开启扇防坠落措施 6.所有钢化玻璃均需100%做均质处理 7.吊装方式及费用:综合考虑 8.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 285.37 | 865.35 | 246944.93
13 | 010807001006 | 铝合金固定窗【二层及以上】 | 1.窗类型:铝合金固定窗 2.玻璃品种、厚度:6+1.52pvb+6LOW-E+12A+6+1.52pvb+6mm双银超白钢化夹胶中空玻璃 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求； 4.含铝型材挂件、钢角码、其它紧固连接件、植钉、不锈钢螺钉(栓)、弹簧销钉、硅酮密封胶、胶垫垫块、泡沫棒、胶盖封堵及其它辅材等，所用密封材料满足技术要求，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 5.含铝合金装饰条、5mm厚镀锌钢板、M8x80mm机械锚栓、M8不锈钢膨胀螺栓、开启扇防坠落措施 6.所有钢化玻璃均需100%做均质处理 7.吊装方式及费用:综合考虑 8.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 35 | 977.46 | 34211.1
本页小计 | [6 empty] | 281156.03
14 | 010807001007 | 铝合金上悬窗 | 1.窗类型:铝合金上悬窗 2.玻璃品种、厚度:8LOW-E+12A+6mm双银超白钢化中空玻璃 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求； 4.含铝型材挂件、钢角码、其它紧固连接件、植钉、不锈钢螺钉(栓)、弹簧销钉、硅酮密封胶、胶垫垫块、泡沫棒、胶盖封堵及其它辅材等，所用密封材料满足技术要求，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 5.含5mm厚镀锌钢板、M8x80mm机械锚栓、M8不锈钢膨胀螺栓、五金配件、开启扇防坠落措施 6.所有钢化玻璃均需100%做均质处理 7.吊装方式及费用:综合考虑 8.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 171.54 | 722.17 | 123881.04
15 | 010807001008 | 铝合金上悬窗 | 1.窗类型:铝合金上悬窗 2.玻璃品种、厚度:8LOW-E+12A+8mm双银超白钢化中空玻璃 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求； 4.含铝型材挂件、钢角码、其它紧固连接件、植钉、不锈钢螺钉(栓)、弹簧销钉、硅酮密封胶、胶垫垫块、泡沫棒、胶盖封堵及其它辅材等，所用密封材料满足技术要求，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 5.含5mm厚镀锌钢板、M8x80mm机械锚栓、M8不锈钢膨胀螺栓、五金配件、开启扇防坠落措施 6.所有钢化玻璃均需100%做均质处理 7.吊装方式及费用:综合考虑 8.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 54.51 | 782.15 | 42635
本页小计 | [6 empty] | 166516.04
16 | 010807001009 | 铝合金防火固定窗 | 1.窗类型:铝合金防火固定窗 2.玻璃品种、厚度:8low-e+12A+25mm防火硅复合隔热型防火玻璃(A1.00h) 3.型材种类:精密钢型材、铝型材 4.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求； 5.钢骨架表面处理:非可见部分钢材表面采用热浸镀锌处理，外露钢构件表面采用常温氟碳喷涂处理 6.含防火珍珠岩板、铝型材挂件、钢角码、其它紧固连接件、植钉、不锈钢螺钉(栓)、弹簧销钉、硅酮密封胶、胶垫垫块、泡沫棒、胶盖封堵及其它辅材等，所用密封材料满足技术要求，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 7.防火隔离:1.5mm厚镀锌钢板、50mm防火岩棉、20mm防火岩棉等 8.所有钢化玻璃均需100%做均质处理 9.吊装方式及费用:综合考虑 10.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 114.88 | 1511.62 | 173654.91
本页小计 | [6 empty] | 173654.91
17 | 010807001010 | 铝合金防火上悬窗 | 1.窗类型:铝合金防火上悬窗 2.玻璃品种、厚度:8low-e+12A+25mm防火硅复合隔热型防火玻璃(A1.00h) 3.型材种类:钢型材、铝型材 4.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求； 5.钢骨架表面处理:非可见部分钢材表面采用热浸镀锌处理，外露钢构件表面采用常温氟碳喷涂处理 6.含防火珍珠岩板、铝型材挂件、钢角码、其它紧固连接件、植钉、不锈钢螺钉(栓)、弹簧销钉、硅酮密封胶、胶垫垫块、泡沫棒、胶盖封堵及其它辅材等，所用密封材料满足技术要求，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 7.含五金配件、开启扇防坠落措施 8.防火隔离:1.5mm厚镀锌钢板、50mm防火岩棉、20mm防火岩棉等 9.所有钢化玻璃均需100%做均质处理 10.吊装方式及费用:综合考虑 11.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 43.74 | 1628.54 | 71232.34
18 | 010807001011 | 手摇开启装置 | 1.类型:铝合金手摇上悬窗开启装置 2.包含超高增加费 3.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | 套 | 72 | 350.33 | 25223.76
19 | 010807001012 | 电动开启装置 | 1.类型:铝合金电动上悬窗开启装置(一拖一) 2.包含超高增加费 3.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | 套 | 32 | 575.24 | 18407.68
本页小计 | [6 empty] | 114863.78
20 | 010802001020 | 铝合金平开门 | 1.窗类型:铝合金平开门 2.玻璃品种、厚度:8+1.52pvb+6mm超白钢化夹胶玻璃 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求； 4.含铝型材挂件、钢角码、其它紧固连接件、植钉、不锈钢螺钉(栓)、弹簧销钉、硅酮密封胶、胶垫垫块、泡沫棒、胶盖封堵及其它辅材等，所用密封材料满足技术要求，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 5.含2mm黑钛不锈钢门框、不锈钢地弹簧、不锈钢拉手、铝合金装饰条、M8不锈钢膨胀螺栓等 6.所有钢化玻璃均需100%做均质处理 7.吊装方式及费用:综合考虑 8.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 16.1 | 918.73 | 14791.55
21 | 010802001021 | 铝合金平开门 | 1.窗类型:铝合金平开门 2.玻璃品种、厚度:8+1.52pvb+8mm超白钢化夹胶玻璃 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求； 4.含铝型材挂件、钢角码、其它紧固连接件、植钉、不锈钢螺钉(栓)、弹簧销钉、硅酮密封胶、胶垫垫块、泡沫棒、胶盖封堵及其它辅材等，所用密封材料满足技术要求，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 5.含2mm黑钛不锈钢门框、不锈钢地弹簧、不锈钢拉手、铝合金装饰条、M8不锈钢膨胀螺栓等 6.所有钢化玻璃均需100%做均质处理 7.吊装方式及费用:综合考虑 8.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 94.23 | 938.99 | 88481.03
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2990270.98
百叶系统
本页小计 | [6 empty] | 103272.58
22 | 010807003005 | 铝合金百叶窗 | 1.铝合金百叶窗(氟碳喷涂)、不锈钢防虫鸟网10*10*1.0mm 2.型材种类:铝型材 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求； 4.含铝型材挂件、钢角码、其它紧固连接件、植钉、不锈钢螺钉(栓)、弹簧销钉、硅酮密封胶、胶垫垫块、泡沫棒、胶盖封堵及其它辅材等，所用密封材料满足技术要求，含防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 5.含室内铝合金格栅等 6.吊装方式及费用:综合考虑 7.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 132.58 | 457.52 | 60658
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 60658
铝板幕墙系统
23 | 011209001006 | 铝板幕墙 | 1.3mm单面氟碳喷涂铝板 2.骨架种类:钢型材、铝型材 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求； 4.钢骨架表面处理:非可见部分钢材表面采用热浸镀锌处理，外露钢构件表面采用常温氟碳喷涂处理 5.1.5mm厚镀锌钢板、200mm岩棉收口等 6.包含幕墙防雷接地及与总包防雷系统的连接相关费用 7.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 1549.09 | 733.02 | 1135513.95
本页小计 | [6 empty] | 1196171.95
24 | 011209001007 | 铝板幕墙【弧形】 | 1.3mm单面氟碳喷涂铝板 2.骨架种类:钢型材、铝型材 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求； 4.钢骨架表面处理:非可见部分钢材表面采用热浸镀锌处理，外露钢构件表面采用常温氟碳喷涂处理 5.1.5mm厚镀锌钢板、200mm岩棉收口等 6.包含幕墙防雷接地及与总包防雷系统的连接相关费用 7.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 34.5 | 781.1 | 26947.95
25 | 011209001008 | 铝合金长城板幕墙 | 1.2mm单面氟碳喷涂铝合金长城板(按展开面积计算) 2.骨架种类:钢型材、铝型材 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求； 4.钢骨架表面处理:非可见部分钢材表面采用热浸镀锌处理，外露钢构件表面采用常温氟碳喷涂处理 5.包含幕墙防雷接地及与总包防雷系统的连接相关费用 6.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 207.97 | 874.38 | 181844.81
26 | 011209001009 | 蜂窝铝板幕墙 | 1.25mm氟碳喷涂蜂窝铝板 2.骨架种类:钢型材、铝型材 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求； 4.钢骨架表面处理:非可见部分钢材表面采用热浸镀锌处理，外露钢构件表面采用常温氟碳喷涂处理 5.包含幕墙防雷接地及与总包防雷系统的连接相关费用 6.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 77.76 | 775.51 | 60303.66
本页小计 | [6 empty] | 269096.42
27 | 011209001010 | 横向异形铝板 | 1.3mm单面氟碳喷涂铝板(按展开面积计算) 2.骨架种类:钢型材、铝型材 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求； 4.钢骨架表面处理:非可见部分钢材表面采用热浸镀锌处理，外露钢构件表面采用常温氟碳喷涂处理 5.包含幕墙防雷接地及与总包防雷系统的连接相关费用 6.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 1155.59 | 701.55 | 810704.16
28 | 011209001011 | 横向异形铝板【雨棚位置】 | 1.3mm单面氟碳喷涂铝板(按展开面积计算) 2.骨架种类:钢型材、铝型材 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求； 4.钢骨架表面处理:非可见部分钢材表面采用热浸镀锌处理，外露钢构件表面采用常温氟碳喷涂处理 5.包含幕墙防雷接地及与总包防雷系统的连接相关费用 6.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 204.21 | 933.92 | 190715.8
29 | 011209001012 | 层间铝板【固定窗间】 | 1.3mm单面氟碳喷涂铝板 2.骨架种类:钢型材、铝型材 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求； 4.钢骨架表面处理:非可见部分钢材表面采用热浸镀锌处理，外露钢构件表面采用常温氟碳喷涂处理 5.包含幕墙防雷接地及与总包防雷系统的连接相关费用 6.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 720.22 | 598.62 | 431138.1
本页小计 | [6 empty] | 1432558.06
30 | 011209001013 | 竖向异形铝板【含检修口位置】 | 1.3mm单面氟碳喷涂铝板、3mm双面氟碳喷涂穿孔铝板(按展开面积计算) 2.骨架种类:钢型材、铝型材 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求； 4.钢骨架表面处理:非可见部分钢材表面采用热浸镀锌处理，外露钢构件表面采用常温氟碳喷涂处理 5.包含幕墙防雷接地及与总包防雷系统的连接相关费用 6.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 2433.19 | 916.82 | 2230797.26
31 | 011209001014 | 竖向异形铝板内侧通风开启扇 | 1.类型:竖向异形铝板内侧通风开启扇 2.型材种类:铝型材 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求； 4.钢骨架表面处理:非可见部分钢材表面采用热浸镀锌处理，外露钢构件表面采用常温氟碳喷涂处理 5.1.5mm厚镀锌钢板+防水砂浆收口等 6.包含幕墙防雷接地及与总包防雷系统的连接相关费用 7.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | 个 | 326 | 723.66 | 235913.16
32 | 011209001015 | 铝板包柱【竖向异形铝板内侧】 | 1.3mm单面氟碳喷涂铝板(按展开面积计算) 2.骨架种类:钢型材、铝型材 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求； 4.钢骨架表面处理:非可见部分钢材表面采用热浸镀锌处理，外露钢构件表面采用常温氟碳喷涂处理 5.包含幕墙防雷接地及与总包防雷系统的连接相关费用 6.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 268.01 | 625.65 | 167680.46
本页小计 | [6 empty] | 2634390.88
33 | 011209001016 | 铝板包柱【连廊位置】 | 1.3mm单面氟碳喷涂铝板(按展开面积计算) 2.骨架种类:钢型材、铝型材 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求； 4.钢骨架表面处理:非可见部分钢材表面采用热浸镀锌处理，外露钢构件表面采用常温氟碳喷涂处理 5.包含幕墙防雷接地及与总包防雷系统的连接相关费用 6.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 144 | 703.72 | 101335.68
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 5572894.99
铝拉网系统
34 | 011209001017 | 铝拉网 | 1.3mm鱼鳞状铝拉网板(双面氟碳喷涂) 2.骨架种类:钢型材、铝型材 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求； 4.钢骨架表面处理:非可见部分钢材表面采用热浸镀锌处理，外露钢构件表面采用常温氟碳喷涂处理 5.包含幕墙防雷接地及与总包防雷系统的连接相关费用 6.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 680.63 | 1090.1 | 741954.76
35 | 011209001018 | 铝拉网上方铝板 | 1.3mm单面氟碳喷涂铝板 2.包含幕墙防雷接地及与总包防雷系统的连接相关费用 3.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 113.44 | 510.39 | 57898.64
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 799853.4
铝板雨篷系统
本页小计 | [6 empty] | 901189.08
36 | 011209B001001 | 铝板雨篷【平开门上方】 | 1.3mm单面氟碳喷涂铝板(按投影面积计算) 2.骨架种类:钢型材、铝型材 3.铝型材表面处理:玻璃幕墙室外部分采用氟碳喷涂(加金属粉)处理,PVDF三涂两烤(氟碳树脂70%以上,氟含量不小于20%),喷涂平均膜厚度 :≥42μm;玻璃幕墙室内部分采用粉末喷涂处理,粉末喷涂处理膜厚平均厚度不小于60μm,最小局部厚度应不小于40μm,质量要求符合或超过GB5237.4-2008性能标准;非外露部分铝合金型材外表面采用银白色阳极氧化,氧化膜厚度应符合相关规范AA15级要求() 4.钢骨架表面处理:非可见部分钢材表面采用热浸镀锌处理，外露钢构件表面采用常温氟碳喷涂处理 5.含50mm隔音棉等 6.包含幕墙防雷接地及与总包防雷系统的连接相关费用 7.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 9.99 | 1437.53 | 14360.92
37 | 011209B001002 | 铝板雨篷【含弧形】 | 1.3mm单面氟碳喷涂铝板(按投影面积计算) 2.骨架种类:钢型材、铝型材 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求； 4.钢骨架表面处理:非可见部分钢材表面采用热浸镀锌处理，外露钢构件表面采用常温氟碳喷涂处理 5.含1.5mm厚镀锌钢板+沥青防水卷材、50mm隔音棉等 6.包含幕墙防雷接地及与总包防雷系统的连接相关费用 7.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 243.82 | 1017.08 | 247984.45
本页小计 | [6 empty] | 262345.37
38 | 010606011001 | 雨篷水沟 | 1.3mm双面氟碳喷涂穿孔铝板、2mm厚不锈钢板沟体 2.骨架种类:钢型材、铝型材 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求； 4.钢骨架表面处理:非可见部分钢材表面采用热浸镀锌处理，外露钢构件表面采用常温氟碳喷涂处理 5.包含幕墙防雷接地及与总包防雷系统的连接相关费用 6.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m | 117.36 | 586.02 | 68775.31
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 331120.68
铝板吊顶系统
39 | 011209B001003 | 蜂窝铝板吊顶 | 1.25mm氟碳喷涂蜂窝铝板(按投影面积计算) 2.骨架种类:钢型材、铝型材 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求； 4.钢骨架表面处理:非可见部分钢材表面采用热浸镀锌处理，外露钢构件表面采用常温氟碳喷涂处理 5.包含幕墙防雷接地及与总包防雷系统的连接相关费用 6.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 971.54 | 732.29 | 711449.03
本页小计 | [6 empty] | 780224.34
40 | 011209B001004 | 蜂窝铝板吊顶【连廊】 | 1.25mm氟碳喷涂蜂窝铝板(按投影面积计算) 2.骨架种类:钢型材、铝型材 3.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求； 4.钢骨架表面处理:非可见部分钢材表面采用热浸镀锌处理，外露钢构件表面采用常温氟碳喷涂处理 5.包含幕墙防雷接地及与总包防雷系统的连接相关费用 6.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 196.84 | 611.37 | 120342.07
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 831791.1
玻璃栏板系统
41 | 011503008005 | 玻璃栏板 | 1.栏板高度:1250mm 2.玻璃品种:8+1.52PVB+8mm厚钢化夹胶玻璃，玻璃端部抹胶 3.铝合金扶手，热浸镀锌钢立柱，铝合金外盖等 4.钢骨架表面处理:非可见部分钢材表面采用热浸镀锌处理，外露钢构件表面采用常温氟碳喷涂处理 5.含铝型材挂件、钢角码、其它紧固连接件、植钉、不锈钢螺钉(栓)、弹簧销钉、硅酮密封胶、胶垫垫块、泡沫棒、胶盖封堵及其它辅材等，所用密封材料满足技术要求，含防撞提示示意、防雷接地、铝型材开模费及清洗、深化设计费等费用 6.具体详见大样图JD-601及JD-414 7.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m | 457.26 | 791.45 | 361898.43
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 361898.43
铝合金线条系统
本页小计 | [6 empty] | 482240.5
42 | 011209001019 | 窗下铝合金装饰条 | 1.类型:窗下铝合金装饰条 2.铝合金表面处理:室外部分的铝合金型材表面采用氟碳喷涂(加金属粉)三涂两烤处理，室内部分的铝合金型材表面采用粉末喷涂处理，非外露部分的铝合金型材表面采用阳极氧化处理。铝合金型材表面层的厚度应遵循设计说明的技术要求； 3.钢骨架表面处理:非可见部分钢材表面采用热浸镀锌处理，外露钢构件表面采用常温氟碳喷涂处理 4.具体详见大样图JD-403 5.包含防雷接地及与总包防雷系统的连接相关费用 6.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m | 116.2 | 250.81 | 29144.12
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 29144.12
其他构造
43 | 010903004004 | 幕墙变形缝 | 1.盖缝材料:3mm单面氟碳喷涂铝板 2.具体详见大样图JD-207 3.含三元乙丙手风琴胶条、螺钉、硅酮密封胶及其他辅材等 4.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m | 16.15 | 229.18 | 3701.26
44 | 010903004005 | 幕墙变形缝 | 1.盖缝材料:3mm单面氟碳喷涂铝板 2.具体详见大样图JD-311 3.含三元乙丙手风琴胶条、螺钉、硅酮密封胶及其他辅材等 4.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m | 88 | 283.63 | 24959.44
45 | 010903004006 | 幕墙变形缝 | 1.盖缝材料:3mm单面氟碳喷涂铝板 2.具体详见大样图JD-312 3.含三元乙丙手风琴胶条、螺钉、硅酮密封胶及其他辅材等 4.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m | 32.4 | 141.84 | 4595.62
46 | 010903004007 | 幕墙变形缝 | 1.盖缝材料:3mm单面氟碳喷涂铝板 2.具体详见大样图JD-313 3.含三元乙丙手风琴胶条、螺钉、硅酮密封胶及其他辅材等 4.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m | 5.54 | 382.33 | 2118.11
本页小计 | [6 empty] | 64518.55
47 | 010903004008 | 幕墙变形缝 | 1.盖缝材料:3mm单面氟碳喷涂铝板 2.具体详见大样图JD-419 3.含三元乙丙手风琴胶条、螺钉、硅酮密封胶及其他辅材等 4.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m | 23.05 | 227.18 | 5236.5
48 | 011209001020 | 立柱内衬钢套芯 | 1.立柱内衬钢套芯 2.具体详见大样图JD-201a、JD-303/② 3.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | t | 6.293 | 11609.05 | 73055.75
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 113666.68
埋件
49 | 010516002007 | 预埋件 | 1.钢材种类:锚板采用Q235B钢板，钢筋采用HRB400螺纹钢筋 2.规格:预埋件 3.锚板及锚筋表面做热浸镀锌处理,镀锌厚度至少85um；锚板与锚筋焊接因焊接而破坏之镀锌部分应补富锌漆,干漆膜中锌粉含量不低于85% 4.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | t | 20.119 | 9401.49 | 189148.58
50 | 010516003001 | 槽式预埋件 | 1.名称:槽式预埋件 2.材质及表面处理;采用Q355B钢材 热浸镀锌 3.槽式预埋件钢槽铆接带齿,锚筋直径14mm 4.吊装方式及费用:综合考虑 5.包含幕墙防雷接地及与总包防雷系统的连接相关费用 6.含建筑物超高增加费 7.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | 套 | 1028 | 204.88 | 210616.64
51 | 010516001001 | 倒锥形化学螺栓 | 1.M10x120mm倒锥形化学螺栓 2.含建筑物超高增加费 3.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | 套 | 50 | 23.03 | 1151.5
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 400916.72
外墙涂料工程
52 | 011201001030 | 界面处理 | 1.配套专用界面处理剂 2.整体打磨,聚合物砂浆修补平整 3.墙体类型:现浇/预制混凝土结构墙体 4.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 243.67 | 7.86 | 1915.25
53 | 011201001031 | 界面处理 | 1.配套专用界面处理剂 2.喷湿墙面 3.墙体类型:蒸压加气混凝土砌块外墙(B06) 4.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 5778.29 | 4.64 | 26811.27
本页小计 | [6 empty] | 507935.49
54 | 011201001032 | 界面处理 | 1.配套专用界面处理剂 2.墙体类型:钢筋混凝土梁、柱 3.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 214.86 | 4.64 | 996.95
55 | 011201001033 | 外墙挂网 | 1.钢筋混凝土梁与墙体交接处挂300宽镀锌钢板网(网格10X10) 2.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 102.84 | 10.74 | 1104.5
56 | 011201001034 | 外墙挂网 | 1.外墙满挂宽镀锌钢丝网(双向φ1.0@20,钢丝网距基面不小于5mm) 2.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 6236.82 | 10.74 | 66983.45
57 | 011201001035 | 外墙抹灰 | 1.12厚加气混凝土专用抹灰砂浆(分两层抹灰,压实赶光) 2.凡外墙立面抹灰均设置竖向分隔缝,缝宽10,缝深5,缝内嵌填单组份聚氨酯密封胶,立面分隔缝间距不大于4米 3.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 3936.49 | 30.05 | 118291.52
58 | 011201001036 | 外墙抹灰 | 1.15厚加气混凝土专用抹灰砂浆(分两层抹灰,压实赶光) 2.凡外墙立面抹灰均设置竖向分隔缝,缝宽10,缝深5,缝内嵌填单组份聚氨酯密封胶,立面分隔缝间距不大于4米 3.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 2300.34 | 37.79 | 86929.85
59 | 011406001013 | 外墙1-4 真石漆墙面 | 1.外墙饰面真石漆涂料系统-颜色综合考虑(面层涂料一道;主层涂料两道;分格凹缝色同幕墙;底层涂料一道,抗碱封闭底漆;柔性腻子二遍刮平,干燥后打磨)+覆面涂膜(防水、自洁、耐候、透气) 2.采用成品PVC分格条预埋，槽内涂刷专用抗碱防水底漆，确保横平竖直(激光放线) 3.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 2300.34 | 118.77 | 273211.38
60 | 011406001014 | 外墙5 屋顶机房弹性外墙涂料 | 1.白色外墙涂料(弹性涂料，面层涂料2道，抗碱封闭底层涂料1道)【颜色综合考虑】 2.柔性腻子二遍刮平,干燥后打磨; 3.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 319.64 | 73.53 | 23503.13
61 | 011406001015 | 外墙6 屋顶结构框架外墙涂料 | 1.白色外墙涂料(弹性涂料，面层涂料2道，抗碱封闭底层涂料1道)【颜色综合考虑】 2.柔性腻子二遍刮平,干燥后打磨; 3.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 387.89 | 73.53 | 28521.55
本页小计 | [6 empty] | 599542.33
62 | 011406001016 | 温棚1-1 室外吊顶 | 1.20厚无机保温凝胶 2.1:3(M15)水泥砂浆修补嵌缝 3.钢筋混凝土楼板底面清理干净 4.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 194.84 | 77.57 | 15113.74
63 | 011406001017 | 温棚1-2 室外吊顶 | 1.1:3(M15)水泥砂浆修补嵌缝 2.钢筋混凝土楼板底面清理干净 3.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 60.97 | 6.4 | 390.21
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 643772.8
连廊与原始楼栋连接处恢复工程
64 | 011209001021 | 铝板幕墙及其他恢复 | 1.修复铝板幕墙、挑檐及底部灯带 2.原有幕墙骨架除锈等 3.包含幕墙防雷接地及与总包防雷系统的连接相关费用 4.具体详见招标图纸、招标文件及相关技术标准 | m2 | 198 | 510.39 | 101057.22
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 101057.22
本页小计 | [6 empty] | 116561.17
合 计 | [6 empty] | 12594942.66