## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-轨道物流工程 |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 1683933.93
2 | 措施项目费 |  | 35867.8
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 35867.8
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 86597.99
5 | 不含税建安工程造价 |  | 1806399.72
6 | 应纳税费 |  | 61099.66
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 54553.27
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 6546.39
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 1867499.38
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-轨道物流工程 |  |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
物流系统
1 | 030106001001 | 物流 | 1.名称:智能轨道小车物流传输系统 2.包含物流小车、轨道、控制系统、工作站、区域控制等所有配套附件 3.7个轨道站点、与一期、二期、质子中心接口对接 4.包括但不限于整套招标范围物流系统的二次设计费（深化设计费）、采购供货、加工制作、包装、运输和保险、施工及安装、防火卷帘、防火窗、防火包裹、防雷接地、样板制作及配合、软件编制和提供、系统集成、BIM费、调试（含单机试车和联动调试）和试运行、移交、技术服务费（含检验检测费、试验费、验收费、培训费、保修费）、技术资料提交、外文资料翻译、缺陷修补、售后服务、措施费、企业管理费和利润、规费、税金（包括但不限于增值税，进口产品关税等）、当地有关行政部门收取的费用等，除因业主原因发生的设计变更(仅限于站点数量变化的变更)以外完成本供货项目所需的费用） 5.详见施工图、招标文件及技术要求，满足现行相关规范要求 | 站点 | 7 | 240561.99 | 1683933.93
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1683933.93
本页小计 | [6 empty] | 1683933.93
合 计 | [6 empty] | 1683933.93