## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-室外景观工程 |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 5278323.45
1.1 | 首层铺装 |  | 2248291.8
1.2 | 道路更新 |  | 60409.51
1.3 | 道牙及收边 |  | 459767.73
1.4 | 台阶做法 |  | 54069.81
1.5 | 入口区LOGO景墙【YS-8.01】 |  | 116555.4
1.6 | 停车位标段做法【YS-9.01】 |  | 338731.3
1.7 | 特色坐凳【YS-13.01】 |  | 46574.24
1.8 | 非机动车廊架【YS-15.01】 |  | 175041.36
1.9 | 雨水花园及草沟【YS-16】 |  | 27556.78
1.10 | 格栅装饰【YS-19】 |  | 37462.47
1.11 | 装饰井盖【YS-20】 |  | 134601.78
1.12 | 挡土墙 |  | 407745.15
1.13 | 排水沟、篦子 |  | 452670.49
1.14 | 景观小品 |  | 108535.87
1.15 | 屋面铺装 |  | 534976.83
1.16 | 屋顶花园 |  | 75332.93
2 | 措施项目费 |  | 368360.67
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 |  | 210485.34
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 135956.68
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费 |  | 21918.65
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 189906.18
5 | 不含税建安工程造价 |  | 5836590.3
6 | 应纳税费 |  | 197416.83
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 176265.03
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 21151.8
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 6034007.13
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-室外景观工程 |  |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
首层铺装
人行道铺装
1 | 050201001001 | 铺装做法一（人行）-石英砖路面 | 1.600*300*20厚中灰色温润面石英砖，工字铺，遇弧定制 2.10厚益胶泥 3.综合考虑伸缩缝、胀缝、填缝、石材六面防护处理 4.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 1847.57 | 180.37 | 333246.2
2 | 050201001002 | 铺装做法一（人行）-石英砖路面 | 1.200*200*20厚中灰色温润面石英砖，工字铺，遇弧定制 2.10厚益胶泥 3.综合考虑伸缩缝、胀缝、填缝、石材六面防护处理 4.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 128.14 | 180.35 | 23110.05
3 | 050201001003 | 盲道 | 1.行进砖盲道/提示盲道，300宽，遇弧定制 2.300*300*50厚芝麻灰PC砖，烧面 3.5厚益胶泥 4.15厚1：2.5水泥砂浆结合层 5.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 189.6 | 129.88 | 24625.25
4 | 040203007002 | 人行道路-混凝土基层 | 1.100厚C20混凝土 2.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 2165.31 | 54.66 | 118355.84
5 | 050201001004 | 嵌草铺装分隔做法-石英砖路面 | 1.600*300*20厚温润面芝麻灰花岗岩石英砖，遇弧定制 2.5厚益胶泥 3.综合考虑伸缩缝、胀缝、填缝、石材六面防护处理 4.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 26.25 | 151.01 | 3964.01
6 | 050201001005 | 嵌草铺装分隔做法-找平 | 1.15厚1:3水泥砂浆找平层 2.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 26.25 | 18.52 | 486.15
7 | 050201001006 | 砾石路做法 | 1.粒径5~8mm，深灰色砾石自然散置,100厚 2.土工布一层 200g/m2 3.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 234.64 | 46.3 | 10863.83
本页小计 | [6 empty] | 514651.33
8 | 040203007003 | 砾石路做法-混凝土基层 | 1.100厚C15混凝土 2.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 119.64 | 51.88 | 6206.92
9 | 050201001007 | 汀步做法 | 1.600*300*20厚中灰色温润面石英砖 2.5厚益胶泥 3.15厚1:3水泥砂浆找平层 4.综合考虑伸缩缝、胀缝、填缝、石材六面防护处理 5.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 11.16 | 204.68 | 2284.23
10 | 040202015005 | 道路垫层 | 1.150厚6%水泥石粉渣垫层 2.素土夯实，夯实系数≥93% 3.运距综合考虑 4.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 2322.36 | 43.43 | 100860.09
11 | 050201001008 | 透水砖路面 | 1.600*300*55厚中灰色仿石陶瓷透水砖，粗砂扫缝，洒水封缝 2.30厚1:6干性水泥砂浆 3.综合考虑伸缩缝、胀缝、填缝、石材六面防护处理 4.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 126.42 | 201.52 | 25476.16
12 | 040203007004 | 透水砖路面-混凝土基层 | 1.100厚C20无砂大孔混凝土垫层 2.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 126.42 | 67.14 | 8487.84
13 | 050201001009 | 露骨料混凝土路面 | 1.30厚中灰色C25露骨料透水混凝土，粒径5~8mm 2.120厚C25露骨料透水混凝土，粒径12~16mm 3.30厚中砂滤层 4.综合考虑伸缩缝、胀缝、填缝 5.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 597.86 | 158.2 | 94581.45
14 | 040202015006 | 道路垫层 | 1.200厚级配碎石 2.素土夯实，夯实密度≥93% 3.运距综合考虑 4.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 724.28 | 58.77 | 42565.94
15 | 040203006001 | 透水沥青混凝土跑道面 | 1.30厚细粒式AC-10透水沥青混凝土,蓝色(图案由专业厂家二次深化) 2.树脂发光石子颗粒图案面层，粒径3~5mm 3.乳化沥青透层 4.50厚中粒式AC-16透水沥青混凝土 5.乳化沥青透层 6.综合考虑伸缩缝、胀缝、填缝等 7.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 386.2 | 285.07 | 110094.03
16 | 040203007005 | 透水沥青混凝土跑道-透水混凝土基层 | 1.100厚C20透水混凝土 2.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 386.2 | 46.94 | 18128.23
本页小计 | [6 empty] | 408684.89
17 | 040202015007 | 透水沥青混凝土跑道（人行）-垫层 | 1.150厚级配碎石垫层 2.素土夯实，夯实密度≥93% 3.运距综合考虑 4.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 154.48 | 38.42 | 5935.12
18 | 040202015008 | 透水沥青混凝土跑道（车行）-垫层 | 1.250厚级配碎石垫层 2.素土夯实，夯实密度≥93% 3.运距综合考虑 4.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 231.72 | 61.53 | 14257.73
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 943529.07
车行道铺装
19 | 050201001010 | 铺装做法二（车行）-石英砖路面 | 1.150*150*25厚 中灰色温润面石英砖，工字铺，遇弧定制 2.10厚益胶泥 3.综合考虑伸缩缝、胀缝、填缝、石材六面防护处理 4.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 336.57 | 198.64 | 66856.26
20 | 040203007006 | 车行道路混凝土基层 | 1.200厚C25混凝土 2.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 336.57 | 111.95 | 37679.01
21 | 040202011002 | 碎石垫层 | 1.200厚级配碎石垫层 2.素土夯实，夯实系数≥93% 3.运距综合考虑 4.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 336.57 | 49.97 | 16818.4
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 121353.67
车行道沥青
22 | 040203006002 | 车行沥青路面 | 1.40厚细粒式高黏性SBS改性沥青混凝土AC-10 2.机械喷洒道路用乳化沥青粘油层(PC-3)0.6L/m2 3.60厚中粒式SBS改性沥青混凝土AC-16 4.机械喷洒道路用乳化沥青粘油层(PC-3)0.6L/m2 5.加铺自粘性玻纤土工格栅一层 6.综合考虑伸缩缝、胀缝、填缝 7.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 4636.96 | 128.84 | 597425.93
23 | 040202015009 | 车行沥青路面-稳定层 | 1.200厚6%水泥石粉渣稳定层 2.运距综合考虑 3.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 4636.96 | 39.46 | 182974.44
24 | 040202015010 | 车行沥青路面-垫层 | 1.200厚4%水泥石粉渣垫层 2.素土夯实,密实度≥93% 3.运距综合考虑 4.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 4636.96 | 27.96 | 129649.4
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 910049.77
建筑顶板边缘铺装
本页小计 | [6 empty] | 1051596.29
25 | 040203007007 | 建筑顶板边缘铺装（人行）-混凝土基层 | 1.100厚C30混凝土 2.单层双向C10@200 3.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 147.03 | 93.38 | 13729.66
26 | 040203007008 | 建筑顶板边缘铺装（车行）-混凝土基层 | 1.200厚C30混凝土 2.单层双向C12@200 3.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 131.63 | 166.22 | 21879.54
27 | 010902001001 | 建筑顶板-隔离层 | 1.无纺布隔离层200/m2 2.20厚排水板 3.清单工程量按水平投影面积计算 4.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 6156.42 | 35.06 | 215844.09
28 | 040203007009 | 室外与室内连接处做法-混凝土基层 | 1.100厚C20混凝土 2.单层双向C12@250 3.含植筋 4.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 228.14 | 96.02 | 21906
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 273359.29
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2248291.8
道路更新
29 | 041001004001 | 铣刨路面 | 1.铣刨原市政人行道面层 2.原路面层、厚度综合考虑 3.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 263.36 | 21.43 | 5643.8
30 | 050201001011 | 市政人行道面层更新-石英砖路面 | 1.600*300*20厚中灰色温润面石英砖，工字铺，遇弧定制 2.20厚石英砖收边 3.10厚益胶泥 4.C25细石混凝土找平(厚度根据现场实际情况确定，最薄处30mm) 5.综合考虑伸缩缝、胀缝、填缝、石材六面防护处理 6.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 263.36 | 207.95 | 54765.71
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 60409.51
道牙及收边
31 | 011502001006 | 收边做法一（石英砖与绿化交接） | 1.600*200*20厚温润面深灰色石英砖收边，遇弧定制 2.8厚LX50不锈钢板，喷砂面，遇弧定制 3.10厚益胶泥 4.100厚C20混凝土 5.150厚6%水泥石粉渣垫层 6.素土夯实，夯实系数≥93% 7.含螺栓、预埋件等 8.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 587.4 | 217.09 | 127518.67
本页小计 | [6 empty] | 461287.47
32 | 011502001007 | 收边做法一（屋面石英砖收边） | 1.600*150*18厚芝麻黑花岗岩石英砖收边，遇弧定制 2.8厚LX50不锈钢板，喷砂面，遇弧定制 3.10厚益胶泥 4.100厚C20混凝土 5.150厚6%水泥石粉渣垫层 6.素土夯实，夯实系数≥93% 7.含螺栓、预埋件等 8.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 371.5 | 211.99 | 78754.29
33 | 050201001012 | 收边做法二-人行（透水沥青混凝土路面与绿化交接） | 1.600*200*20厚温润芝麻黑石英砖，遇弧定制 2.10厚益胶泥 3.C20混凝土 4.150厚级配碎石垫层 5.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 176.55 | 107.04 | 18897.91
34 | 050201001013 | 收边做法二-车行（透水沥青混凝土路面与绿化交接） | 1.600*200*20厚温润芝麻黑石英砖，遇弧定制 2.10厚益胶泥 3.C20混凝土 4.250厚级配碎石垫层 5.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 264.82 | 109.64 | 29034.86
35 | 011502001008 | 砾石路做法-收边 | 1.100*40*8厚304不锈钢 喷砂面，遇弧定制 2.膨胀螺栓固定 3.含预埋件等 4.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 236.99 | 224.78 | 53270.61
36 | 011502001009 | 露骨料混凝土（与绿化交界处）-收边 | 1.L*30*8厚304不锈钢 喷砂面，遇弧定制 2.螺栓固定 3.含预埋件等 4.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 574.94 | 96.34 | 55389.72
37 | 040204004003 | 道牙-车行沥青混凝土路面 | 1.600*200*100厚烧面PC砖(转弯处弧形加工) 2.5厚益胶泥结合层 3.15厚1:3水泥砂浆找平层 4.C20细石砼护脚 5.200厚C25混凝土 6.200厚4%水泥石粉渣垫层 7.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 991.22 | 97.76 | 96901.67
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 459767.73
台阶做法
本页小计 | [6 empty] | 332249.06
38 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.踏面：20厚温润面中灰色仿石通体石英砖，按型切割，倒圆角R=5 2.踢面：20厚温润面中灰色仿石通体石英砖，按型切割 3.10厚益胶泥结合层 4.最薄处100厚C20混凝土 5.清单工程量按水平投影面计取 6.综合考虑伸缩缝、胀缝、填缝、石材六面防护处理 7.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 106.57 | 420.74 | 44838.26
39 | 040202015011 | 台阶垫层 | 1.150厚6%水泥石粉渣垫层 2.素土夯实，夯实系数≥93% 3.清单工程量按水平投影面计取 4.运距综合考虑 5.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 106.57 | 47.79 | 5092.98
40 | 011107001002 | 台阶侧面贴砖 | 1.台阶侧贴面：20厚温润面中灰色仿石通体石英砖，按型切割，倒圆角R=5 2.10厚益胶泥结合层 3.综合考虑伸缩缝、胀缝、填缝、石材六面防护处理 4.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 16.3 | 253.9 | 4138.57
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 54069.81
入口区LOGO景墙【YS-8.01】
41 | 050307010001 | 入口区景墙（异形） | 1.50厚PC构建混凝土板，异型构造需由厂家二次深化 2.混凝土板间分缝线，需做密缝处理 3.骨架：80*80*4厚镀锌方通龙骨 4.含预埋件、螺栓、锚筋、加肋板等 5.清单工程量按展开面计算 6.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 75.38 | 1161.44 | 87549.35
42 | 010501003001 | 入口区景墙基础 | 1.C25混凝土 2.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 11.2 | 521.01 | 5835.31
43 | 010515001108 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋制安 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ8mm 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 1.5 | 7269.43 | 10904.15
本页小计 | [6 empty] | 158358.62
44 | 010515001109 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ8mm ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 1.66 | 6026.39 | 10003.81
45 | 010501001019 | 入口区景墙垫层 | 1.C25混凝土 2.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 2.24 | 549.13 | 1230.05
46 | 040202015012 | 入口区景墙垫层 | 1.150厚级配碎石垫层 2.素土夯实，夯实密度≥93% 3.运距综合考虑 4.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 26.88 | 38.42 | 1032.73
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 116555.4
停车位标段做法【YS-9.01】
47 | 050201005001 | 嵌草砖(格)铺装（非机动车标准停车位） | 1.300*150*75厚灰色“8”字形嵌草砖，孔内填种植土拌草种子（绿化另计） 2.50厚中砂垫层 3.综合考虑伸缩缝、胀缝、填缝、石材六面防护处理 4.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 566.79 | 88.01 | 49883.19
48 | 050201005002 | 嵌草砖(格)铺装（非机动车标准停车位） | 1.400*200*75厚灰色“8”字形嵌草砖，孔内填种植土拌草种子（绿化另计） 2.50厚中砂垫层 3.综合考虑伸缩缝、胀缝、填缝、石材六面防护处理 4.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 661.98 | 88.01 | 58260.86
49 | 040203007010 | 嵌草砖(格)铺装-基层混凝土 | 1.150厚C25透水混凝土垫层 2.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 1228.77 | 101.03 | 124142.63
50 | 040202011003 | 嵌草砖(格)铺装-碎石垫层 | 1.300厚级配碎石垫层 2.素土夯实，夯实系数≥93% 3.运距综合考虑 4.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 1228.77 | 73.07 | 89786.22
51 | 040205017004 | 成品金属车挡器 | 1.1500*220*76成品金属车挡器，螺栓固定 2.300*300*200厚C25混凝土 3.含预埋件 4.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 套 | 60 | 277.64 | 16658.4
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 338731.3
特色坐凳【YS-13.01】
本页小计 | [6 empty] | 350997.89
52 | 050305006001 | 特色坐凳一 | 特色坐凳，长度:3.5米 1.坐凳面：10厚304不锈钢板，外饰面木纹转印 2.坐凳两端透光混凝土（异形结构） 3.凳腿为5厚304不锈钢板，喷砂面，灰色 4.骨架：50*4厚镀锌方通 5.5厚L50*50不锈钢角钢固定骨架，膨胀螺栓固定地面 6.含预埋件 7.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 套 | 4 | 11643.56 | 46574.24
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 46574.24
非机动车廊架【YS-15.01】
53 | 011506003001 | 非机动车廊架-玻璃雨篷 | 1.6+1.52+6 钢化夹层玻璃,中间加乳白色夹胶胶片 2.含成品玻璃抓 3..含螺栓、预埋件等 4.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 123.63 | 547.07 | 67634.26
54 | 010604001005 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格: Q355B 2.包括钢构件原材料费、制作加工费、除锈、底漆、封闭漆、中间漆、工厂预拼装、单构件重量及吊装高度、钢材运输、倒运、构件预拼装及保护等综合考虑 3.钢结构部分均需做防腐处理,腐蚀性等级为C3 4.各专业预留孔洞、钢筋穿钢、气孔、灌注孔、连接件、预埋钢板、加劲板、连接板、加强板、栓钉等按设计要求 5.钢结构的各种构配件(螺栓、加劲板、封板、连接板、锚板、端板、锚筋、栓钉、预埋板、连接件、震动球铰支座、节点板、支座/支托等)的工程量不单独列清单项，均计入各钢结构构件(钢梁、钢板、钢柱等)综合单价中 6.钢构件探伤、焊接、连接质量等满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 1.09 | 8962.96 | 9769.63
本页小计 | [6 empty] | 123978.13
55 | 010603001005 | 钢柱 | 1.钢材品种、规格: Q355B 2.包括钢构件原材料费、制作加工费、除锈、底漆、封闭漆、中间漆、工厂预拼装、单构件重量及吊装高度、钢材运输、倒运、构件预拼装及保护等综合考虑 3.钢结构部分均需做防腐处理,腐蚀性等级为C3 4.各专业预留孔洞、钢筋穿钢、气孔、灌注孔、连接件、预埋钢板、加劲板、连接板、加强板、栓钉等按设计要求 5.钢结构的各种构配件(螺栓、加劲板、封板、连接板、锚板、端板、锚筋、栓钉、预埋板、连接件、震动球铰支座、节点板、支座/支托等)的工程量不单独列清单项，均计入各钢结构构件(钢梁、钢板、钢柱等)综合单价中 6.钢构件探伤、焊接、连接质量等满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 6.1 | 9139.35 | 55750.04
56 | 011405001003 | 金属面油漆 | 1.喷浅灰色氟碳漆 2.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 107.37 | 120.55 | 12943.45
57 | 010501001020 | 垫层 | 1.混凝土强度等级：C20 2.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 5.28 | 541.72 | 2860.28
58 | 010501004004 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级：C30 2.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 13.61 | 550.66 | 7494.48
59 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土等级：C30 2.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 2.92 | 595.71 | 1739.47
60 | 010502001021 | 矩形柱 | 1.混凝土等级：C30 2.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 3.65 | 771.24 | 2815.03
61 | 010504004001 | 混凝土抗渗增加费 | 1.抗渗等级：P6 2.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 25.46 | 7 | 178.22
62 | 010515001110 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ12mm ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 0.7 | 5752.14 | 4026.5
本页小计 | [6 empty] | 87807.47
63 | 010515001111 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ16mm ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 0.39 | 5662.37 | 2208.32
64 | 010515001112 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ18mm ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 0.66 | 5600.29 | 3696.19
65 | 010515001113 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋制安 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ8mm 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 0.54 | 7269.43 | 3925.49
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 175041.36
雨水花园及草沟【YS-16】
66 | 050201001014 | 雨水花园 | 1.50厚生物覆盖层 2.300厚改良种植土(详见绿化工程) 3.透水土工布无层400/m2 4.50厚碎石(粒径5-10mm) 5.150厚碎石(粒径30-50mm) 6.防渗膜 7.素土夯实，密实度≥93% 8.清单工程量按水平投影面计算 9.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 54.25 | 96.29 | 5223.73
67 | 050201001015 | 生态植草沟 | 生态植草沟内径宽500mm 1.介质土(按雨水花园换土层技术要求) 2.透水土工布无层400/m² 3.100厚砂石土（砂石：种植土=1:1） 4.400厚级配碎石滤水垫层 5.防渗膜,两布一膜（布：200g/m2膜厚：0.1-1.5mm）,入土50mm 6.素土夯实，夯实系数≥0.93 7.具体详“YS-16.1-2”大样图 8.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 142.98 | 143.56 | 20526.21
本页小计 | [6 empty] | 35579.94
68 | 010401011001 | 雨水花园雨水口 | 雨水花园雨水口：井内深700mm、宽400mm 1.深灰色铸铁雨水溢流口，排水能力不得与20L/S 2.120厚Mu10砖，M7.5砂浆砌筑 3.1.2水泥砂浆抹平 4.100厚C20混凝土垫层 5.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 座 | 3 | 602.28 | 1806.84
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 27556.78
格栅装饰【YS-19】
69 | 010804005001 | 格栅装饰（可开启） | 1.3厚镀锌钢板，图形部分穿孔处理，孔径10mm，间距10mm 2.外饰深灰色氟碳漆，金属粉添加量：站主漆的5% 3.含成品门轴 4.5厚镀锌方通骨架及立柱，外饰深灰色氟碳漆 5.含螺栓、加劲板、封板、连接板、锚板、端板、锚筋、栓钉、预埋板、连接件等 6.具体详见“YS-19”大样图 7.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 56.7 | 526.35 | 29844.05
70 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土等级：C25 2.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 8.45 | 527.08 | 4453.83
71 | 010501001021 | 垫层 | 1.混凝土等级：C25 2.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 1.43 | 542.37 | 775.59
72 | 040202015013 | 碎石垫层 | 1.150厚级配碎石垫层 2.素土夯实，夯实密度≥93% 3.运距综合考虑 4.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 14.33 | 38.42 | 550.56
73 | 010515001114 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋制安 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ8mm 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 0.17 | 7269.43 | 1235.8
74 | 010515001115 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ8mm ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 0.1 | 6026.39 | 602.64
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 37462.47
装饰井盖【YS-20】
本页小计 | [6 empty] | 39269.31
75 | 040201022001 | 装饰井盖（人行道） | 1.井盖尺寸：尺寸与地铺尺寸相称 2.井盖材料：同周边铺装材料 3.大理石胶粘贴在6厚S304不锈钢板，10*30起吊口与钢板焊接 4.5厚S304不锈钢板焊接，L*10厚钢板，井字/十字形分布@500 5.详见YS-20.1~2.2大样图 6.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 21.87 | 3457.89 | 75624.05
76 | 040201022002 | 装饰井盖（车行道） | 1.井盖尺寸：尺寸与地铺尺寸相称 2.井盖材料：同周边铺装材料 3.大理石胶粘贴在6厚S304不锈钢板，10*30起吊口与钢板焊接 4.5厚S304不锈钢板焊接，L*10厚钢板，井字/十字形分布@500 5.详见YS-20.1~2.2大样图 6.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 14.58 | 3487.97 | 50854.6
77 | 040201022003 | 绿化装饰井盖 | 1.SMC复合材料（玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂） 2.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 20.5 | 396.25 | 8123.13
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 134601.78
挡土墙
78 | 010501001022 | 垫层 | 1.混凝土强度等级：C20 2.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 47.18 | 541.72 | 25558.35
79 | 010504004002 | 挡土墙（挡土墙直形、弧形综合考虑） | 1.混凝土强度等级：C30（挡土墙直形、弧形综合考虑） 2.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 177.25 | 584.57 | 103615.03
80 | 010501004005 | 满堂基础 | 1.混凝土强度等级：C30 2.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 126.62 | 550.66 | 69724.57
81 | 010504004003 | 混凝土抗渗增加费 | 1.抗渗等级：P6 2.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 303.87 | 7 | 2127.09
82 | 010515001116 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋制安 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ6mm 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 0.166 | 7409.26 | 1229.94
本页小计 | [6 empty] | 336856.76
83 | 010515001117 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋制安 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ12m 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 3.136 | 5970.9 | 18724.74
84 | 010515001118 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ8mm ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 2.09 | 6026.39 | 12595.16
85 | 010515001119 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ10mm ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 3.944 | 6032.94 | 23793.92
86 | 010515001120 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ12mm ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 6.899 | 5752.14 | 39684.01
87 | 010515001121 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件钢筋制安 Φ14mm ,HRB400级钢筋(带E及非带E钢筋) 2.包含连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等) 3.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 1.939 | 5705.59 | 11063.14
88 | 011201004001 | 砂浆找平层 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆找平层 2.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 754.07 | 58.14 | 43841.63
89 | 011407001031 | 墙面喷刷涂料 | 1.20厚真石漆饰面（颜色综合考虑） 2.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 547.61 | 100.22 | 54881.47
90 | 011407001032 | 刨铣原有墙面 | 1.刨铣原有墙面 2.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 85 | 10.66 | 906.1
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 407745.15
排水沟、篦子
本页小计 | [6 empty] | 205490.17
91 | 040201022004 | 线性排水沟-盖板及沟体 | 线性排水沟宽280mm 1.成品缝隙式线性收水口（35宽），5厚SUS304#原色喷砂面不锈钢 2.330高树脂混凝土预制成品沟槽 3.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 98.79 | 610.99 | 60359.7
92 | 010401014003 | 线性排水沟-砌筑 | 1.M7.5水泥砂浆砌筑Mu10非粘土砖 2.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 7.82 | 1025.06 | 8015.97
93 | 010507005001 | 线性排水沟-压顶 | 1.C20混凝土 2.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 1.19 | 705.97 | 840.1
94 | 011201001050 | 线性排水沟-沟内抹灰 | 1.1:2.5水泥砂浆 2.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 75.08 | 39.32 | 2952.15
95 | 010501001023 | 线性排水沟-垫层 | 1.C20混凝土垫层 2.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 7.11 | 534.89 | 3803.07
96 | 040202015014 | 线性排水沟-稳定层 | 1.100厚6%水泥石粉渣垫层 2.素土夯实，夯实系数≥93% 3.运距综合考虑 4.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 7.11 | 22.58 | 160.54
97 | 040201022005 | 盖板排水沟-盖板 | 300宽排水沟 1.30厚铸铁排水篦子 2.一目不锈钢网一层 3.5厚橡胶垫片(胶水粘牢)，L100*60*6厚不锈钢角钢收边 4.直径8不锈钢预埋@300，L=150，与角钢焊接 5.沟体另列清单 6.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 658.93 | 401.69 | 264685.59
98 | 040201022006 | 盖板排水沟-沟体 | 盖板排水沟沟内深300mm 1.20厚聚合物水泥砂浆 2.100厚C25混凝土沟体 3.回填土压实，压实系数≥93% 4.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m | 658.93 | 169.75 | 111853.37
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 452670.49
景观小品
99 | 050307017001 | 成品垃圾桶 | 1.成品304#不锈钢垃圾桶 2.表面烤银灰色/深灰色氟碳漆，内容丝印白色 4.详见YS-10.01垃圾桶大样图 5.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 套 | 6 | 793.09 | 4758.54
100 | 050307017002 | 成品岗亭 | 1.成品岗亭，1.6*1.6*2.5m 2.主要材料：钢材、钢化玻璃 3.具体详见图纸及白皮书 4.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 套 | 2 | 16275 | 32550
本页小计 | [6 empty] | 489979.03
101 | 050307017003 | 升降车挡 | 1.升降车挡 H=600mm 2.304#原色不锈钢，不锈钢金属外层防脱落喷漆 3.具体详见图纸及白皮书 4.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 套 | 10 | 2134.02 | 21340.2
102 | 050307017004 | 加固车挡 | 1.加固车挡 H=1000mm 2.304#原色不锈钢，不锈钢金属外层防脱落喷漆 3.具体详见图纸及白皮书 4.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | 套 | 9 | 945 | 8505
103 | 050301005001 | 景石 | 1.景石 2.具体详见图纸及白皮书 3.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | t | 24.752 | 1671.87 | 41382.13
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 108535.87
屋面铺装
104 | 050201001016 | 屋面铺装做法-石英砖路面 | 1.600*300*18厚温润面芝麻灰石英砖，遇弧定制 3.10厚益胶泥 4.综合考虑伸缩缝、胀缝、填缝、石材六面防护处理 5.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 702.59 | 162.49 | 114163.85
105 | 011103001002 | (全塑型)塑胶跑道 | 1.13厚（全塑型）塑胶面层 2.综合考虑伸缩缝、胀缝、填缝 3.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 109.2 | 110.27 | 12041.48
106 | 040203007011 | 屋面铺装\塑胶跑道-混凝土基层 | 1.100厚C20混凝土 2.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 811.79 | 54.44 | 44193.85
107 | 040202015015 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.150厚6%水泥石粉渣垫层 2.素土夯实，夯实系数≥93% 3.运距综合考虑 4.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 811.79 | 43.43 | 35256.04
108 | 050201001017 | 屋面覆土做法 | 1.种植土（详见绿化工程） 2.30厚中砂保护过滤层 3.无纺布隔离层200/m² 4.SJ-24排蓄水板 5.30厚细石混凝土找坡层（坡向排水点，坡度0.5%） 6.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 2270.22 | 62.36 | 141570.92
本页小计 | [6 empty] | 418453.47
109 | 011104002001 | 屋面竹木平台 | 1.1860*145*25厚栗色钢鑫木地板，间缝3mm，侧面25厚栗色钢鑫木地板封板 2.50*50同色铝芯L型角线收边 3.竹木安装专用“T”型固定件，不锈钢镙钉40mm(L)*4mm，应在龙骨上预先钻孔，直径小于螺钉直径的3/4 4.50x50竹木龙骨@400钢钉固定 5.50x50x10厚橡胶垫片@500 6.水泥砂浆找平层 7.综合考虑伸缩缝、胀缝、填缝等 8.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 171.54 | 639.16 | 109641.51
110 | 040203007012 | 室外与室内连接处做法-混凝土基层 | 1.100厚C20混凝土 2.单层双向C12@250 3.含植筋 4.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 160.24 | 94.7 | 15174.73
111 | 010902001002 | 屋面做法-隔离层 | 1.无纺布隔离层200/m2 2.20厚排水板 3.清单工程量按水平投影面积计算 4.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 1795.05 | 35.06 | 62934.45
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 534976.83
屋顶花园
112 | 011107001003 | 屋面花园挡土墙压顶 | 1.900*300*20厚温润面芝麻黑石英砖，倒圆角R=5 2.5厚益胶泥结合层 3.15厚1：2.5水泥砂浆结合层 4.综合考虑伸缩缝、胀缝、填缝、石材六面防护处理 5.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 56.54 | 231.63 | 13096.36
113 | 011107001004 | 屋面花园挡土墙贴砖 | 1.600*150*18/600*120*18厚温润面芝麻黑石英砖，按型切割，倒圆角R=5 2.5厚益胶泥结合层 3.15厚1：2.5水泥砂浆结合层 4.综合考虑伸缩缝、胀缝、填缝、石材六面防护处理 5.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m2 | 103.66 | 213.78 | 22160.43
114 | 010504001012 | 屋面花园挡土墙 | 1.C25混凝土 2.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 15.08 | 616.58 | 9298.03
115 | 010501001024 | 屋面花园挡土墙垫层 | 1.C20混凝土垫层 2.其他:满足招标文件、施工图及相关技术规范要求 | m3 | 56.54 | 544.36 | 30778.11
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 75332.93
本页小计 | [6 empty] | 263083.62
合 计 | [6 empty] | 5278323.45