## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-室外电气工程 |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 830497.8
1.1 | 室外电气 |  | 830497.8
2 | 措施项目费 |  | 16028.61
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 16028.61
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 20935.63
5 | 不含税建安工程造价 |  | 867462.04
6 | 应纳税费 |  | 29341.03
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 26197.35
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 3143.68
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 896803.07
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程-室外电气工程 |  |  | 标段：中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
室外电气
1 | 040803002005 | 电缆保护管 | (1)名称:镀锌钢管 (2)规格:RC200 (3)埋地敷设、含管间托架、电缆标志桩等配件 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 1883.04 | 202.93 | 382125.31
2 | 040803002006 | 电缆保护管 | (1)名称:镀锌钢管 (2)规格:RC150 (3)埋地敷设、含管间托架、电缆标志桩等配件 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 96 | 119.55 | 11476.8
3 | 080601005001 | 钢管通信管道 | (1)名称:镀锌钢管 (2)规格:RC80 (3)埋地敷设、含管间托架、电缆标志桩等配件 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 72 | 57.08 | 4109.76
4 | 080601005002 | 钢管通信管道 | (1)名称:镀锌钢管 (2)规格:RC50 (3)埋地敷设、含管间托架、电缆标志桩等配件 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 17 | 37.81 | 642.77
5 | 040803003010 | 电缆排管 | (1)名称:加强型白色碳素螺纹管 (2)规格:Φ150 (3)埋地敷设、含管间托架、电缆标志桩等配件 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m | 2853.61 | 41.38 | 118082.38
6 | 040803004004 | 管道包封 | (1)名称:管道包封 (2)混凝土等级：C15混凝土 (3)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | m3 | 99.45 | 781.49 | 77719.18
7 | 040504001007 | 电缆井 | (1)名称:末端手孔井 (2)规格:综合考虑 (3)做法:参照图集07SD101-8 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 座 | 2 | 5024.3 | 10048.6
本页小计 | [6 empty] | 604204.8
8 | 040504001008 | 电缆井 | (1)名称:直通井 (2)规格:综合考虑 (3)做法:参照图集07SD101-8 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 座 | 22 | 5024.3 | 110534.6
9 | 040504001009 | 电缆井 | (1)名称:90°转角井 (2)规格:综合考虑 (3)做法:参照图集07SD101-8 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 座 | 13 | 5339.52 | 69413.76
10 | 040504001010 | 电缆井 | (1)名称:三通转角井 (2)规格:综合考虑 (3)做法:参照图集07SD101-8 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 座 | 5 | 6703.13 | 33515.65
11 | 040504001011 | 电缆井 | (1)名称:135°转角井 (2)规格:综合考虑 (3)做法:参照图集07SD101-8 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 座 | 1 | 5973.61 | 5973.61
12 | 040504001012 | 电缆井 | (1)名称:四通转角井 (2)规格:综合考虑 (3)做法:参照图集07SD101-8 (4)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 | 座 | 1 | 6855.38 | 6855.38
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 830497.8
本页小计 | [6 empty] | 226293
合 计 | [6 empty] | 830497.8